|  |  |
| --- | --- |
|  | **КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ**  **KLINIČKI CENTAR VOJVODIN**E  21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 1, Војводина, Србија  21000 Novi Sad, Hajduk Veljkova 1, Vojvodina, Srbija  теl: +381 21/484 3 484  [www.kcv.rs](http://www.kcv.rs), e-mail: tender@kcv.rs |

Број: 112-16-ОС/4-4

Дана: 19.05.2016.

**ПРЕДМЕТ: ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**БРОЈ 112-16-ОС - *Набавка ендопротезa кука и колена за потребе Клинике за ортопедску хирургију и трауматологију Клиничког центра Војводине***

**ПИТАЊА ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА:**

“Poštovani,

Molimo dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije JN br. 112-16-ОС u skladu sa članom 63, stav 2. ZJN.

Partija 18

**Pitanje 1. Cementni stem.**

Da li će biti prihvaćena kao odgovarajuća ponuda koja ima stem bez kolara ili ponuda treba da sadrži stem sa kolarom i stem bez kolara, tako da u jednoj ponudi budu dve vrste stema?

**Pitanje 2. Femoralna glava.**

Možete li nam pojasniti, ako za biartikularne kape zahtevate spoljašnji dijametar od 42-56 mm, koji je unutrašnji dijametar?

Uvažavanjem predloženih izmena omogućilo bi se naše učešće, pri čemu se ne bi, ni po jednom osnovu, umanjio kvalitet traženih endoproteza.

Naš zahtev za izmenu tehničkih karakteristika konkursne dokumentacije, ima za cilj uvažavanje člana 10 ZJN (načelo obezbeđenja konkurencije), kako bi nam se omogućilo da podnesemo prihvatljivu ponudu sa odgovarajućim tehničkim karakteristikama, za partiju 18.”

**ОДГОВОРИ НАРУЧИОЦА:**

**1.** Наручилац остаје при својим захтевима из конкурсне документације.

**2.** Унутрашњи пречник може бити од 22мм и више у зависности од спољашњег пречника и дизајна тј. конструкције произвођача.

С поштовањем,

*Комисија за јавну набавку 112-16-ОС*