## НАРУЧИЛАЦ

## КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ

ул. Хајдук Вељкова бр. 1, Нови Сад

([www.kcv.rs](http://www.kcv.rs))

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ **136-16-О, партија 5**

**Врста наручиоца**: ЗДРАВСТВО

**Врста поступка**: Отворени поступак

**Врста предмета:** Добра

**Предмет набавке:** Набавка медијума и пластике за вантелесну оплодњу за 600 пацијената за потребе Клиничког центра Војводине - Завршна фаза (ембриотрансфер)

**Ознака и назив из општег речника набавке: 33140000 – медицински потрошни материјал**

**Процењена вредност јавне набавке:** 2.485.000,00

**Број примљених понуда и подаци о понуђачима: 2**

**Разлог за обуставу поступка:** Понуда понуђача „Магловац“ д.о.о., ул. Републичка бр. 11, Београд је неодговарајућа, јер је за ставку број 2 понуђена дужина сета 230мм, која не одговара захтевима из конкурсне документације. Такође, у понуди нису наведене прецизне дужине појединих делова катетера. Цена понуде без ПДВ-а износи 2.698.000,00 динара, а са урачунатим ПДВ-ом износи 2.967.800,00 динара.

Заједничка понуда понуђача “Elta 90 medical science“ д.о.о., ул. Светог Климента бр. 26, Београд и „Elta 90 М Ltd 19, Dunav str. entr A Sofia је неодговарајућа, јер понушена дужина катетера од 200мм, а конкурсном документацијом је тражена дужина од 19цм. Цена понуде без ПДВ-а износи 1.758.460,00 динара, а са урачунатим ПДВ-ом износи 2.110.152,00 динара.

**Када ће поступак бити поново спроведен:** поступак ће бити спроведен у новом отвореном поступку у текућој буџетској години