|  |  |
| --- | --- |
|  | **КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ**  **KLINIČKI CENTAR VOJVODIN**E  21000 НовиСад, ХајдукВељкова 1  телефон: +381 21/484 3 484  [www.kcv.rs](http://www.kcv.rs), e-mail: [uprava@kcv.rs](mailto:uprava@kcv.rs) |

**ИЗMEНA КOНКУРСНE ДOКУMEНTAЦИJE 1**

Извршена је измена конкурсне документације у поглављу 12. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ, а односи се на ставке:

24. Sijalica živina 125w e-27 *СЕ БРИШЕ,*

*А САДА ГЛАСИ:*

ЛЕД СИЈАЛИЦА Е-27 55W, 100-240V, 6500K, ЗА СПОЉАШЊЕ ОСВЕТЉЕЊЕ, LED ROCKET, ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋЕ

67. САМО број *250 СЕ БРИШЕ*

69. САМО број *250 СЕ БРИШЕ*

243.Sijalica HTI 180W/32C *СЕ БРИШЕ И САДА ГЛАСИ* СИЈАЛИЦА XBO R 180/45C

276. Živina sijalica bez prigušnice 125 W –FLUO SOL *ОВА СТАВКА СЕ БРИШЕ ИЗ ОБРАСЦА ПОНУДЕ, па је у ОБРАСЦУ ПОНУДЕ САДА ПОСЛЕДЊА СТАВКА БРОЈ 275*

Измене су извршене у складу са Правилником о минималним критеријумима у погледу енергетске ефикасности

**Измена 1 конкурсне документације**

**ставке у којима су извршене измене и садашњи важећи текст у поглављу број 12. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ су обележене црвеном бојом.**

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

**Набавка електроматеријала,**

**за потребе Клиничког центра Војводине**

**Отворени поступак**

**Број 154-16-O**

На основу Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон), и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка предметне јавне набавке и Решења о образовању комисије за предметну јавну набавку, припремљена је:

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

**у отвореном поступку јавне набавке добара бр. 154-16-O - Набавка електроматеријала, за потребе Клиничког центра Војводине**

Конкурсна документација садржи:

[1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ 3](#_Toc448222700)

[2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 4](#_Toc448222701)

[3. ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 5](#_Toc448222702)

[4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ](#_Toc448222704) 6

[5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 1](#_Toc448222705)1

[6. РАЗРАДА КРИТЕРИЈУМА](#_Toc448222706) 19

[7. МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА](#_Toc448222707) 20

[8. ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ](#_Toc448222708) 25

[9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА 26](#_Toc448222709)

[10. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 27](#_Toc448222710)

[11. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ](#_Toc448222711) 28

[12. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 29](#_Toc448222712)

# ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ

|  |  |
| --- | --- |
| **Наручилац** | КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ,  ул. Хајдук Вељкова бр.1, Нови Сад, (www.kcv.rs) |
| **Врста поступка** | Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке |
| **Предмет јавне набавке** | Добра бр. 154-16-O - Набавка електроматеријала, за потребе Клиничког центра Војводине |
| **Циљ поступка** | Поступак јавне набавке се спроводи ради закључењауговора о јавној набавци |
| **Контакт** | Служба за немедицинске јавне набавке |
| **E-mail** | nabavke@kcv.rs |
| **Радно време наручиоца** | понедељак-петак, 07–15 часова. |

# ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

|  |  |
| --- | --- |
| **Предмет јавне набавке** | Добра бр. 154-16-O Набавка електроматеријала, за потребе Клиничког центра Војводине |
| **Назив и ознака из општег речника** | 31700000 – електронски, електромеханички и електротехнички материјал; 31400000 – акумулатори, примарне ћелије и примарне батерије |

Предмет јавне набавке **није обликован по партијама.**

Наручилац спроводи поступак. јавне набавке **ради закључења оквирног споразума.**

|  |  |
| --- | --- |
| Врста оквирног споразума | Оквирни споразум између једног наручиоца и једног понуђача који не дефинише све услове за закључивање појединачних уговора о јавним набавкама. |
| Трајање оквирног споразума | Оквирни споразум не може трајати дуже од 24 месеца. |

Наручилац ће користећи могућност закључивања оквирног споразума спровести предметни отворени поступак. јавне набавке у којем ће изабрати једног понуђача са којим ће закључити оквирни споразум, а касније када настане конкретна потреба за предметним добрима које су предмет закљученог оквирног споразума, наручилац ће закључити уговор о јавној набавци на начин како је то предвиђено оквирним споразумом.

# ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

*(врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис предмета јавне набавке, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења/испоруке и сл.)*

Предмет ове јавне набавке је набавка електроматеријала, за потребе Клиничког центра Војводине.

Спецификација, количина и опис предмета јавне набавке се налази у поглављу број 12. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ, на страни 29 конкурсне документације.

|  |
| --- |
|  |

# УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

**ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да понуђач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ из \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ул.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ испуњава ниже наведене услове из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама, и да располаже доказима из члана 77. Закона о јавним набавкама

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бр. | УСЛОВИ | | ДОКАЗИ | ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ПОНУЂАЧ ПОПУЊАВА СА ДА ИЛИ НЕ |
| **ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА** | | | |  |
|  | Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар. | | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда. |  |
|  | Понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. | | **Доказ за правно лице:**  1.Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;  2.Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;  3.Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  **Доказ за предузетнике:**  -Извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе МУП да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).  **Доказ за физичка лица:**  -Извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе МУП да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре(захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). |  |
|  | Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. | | Доказ за **правно лице / предузетнике / физичка лица:**  Уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе, и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода, или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације,не старија од два месеца пре отварања понуде**.** |  |
| **ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА** | | | |  |
|  | Да понуђач располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом, тј. да нема ни један дан неликвидности у периоду од две године пре објављивања позива, и да је остварио промета најмање у износу од двоструке вредности понуде. | **Доказ за правно лице/предузетника/физичко лице:**  Потврда НБС о броју дана неликвидности  Потврду издаје:  Народна банка Србије, Дирекција за регистре и принудну наплату, Одељење за принудну наплату, Одсек за пријем основа и налога принудне наплате, Крагујевац. Потврда се може наручити електронски, слањем захтева са потребним подацима о фирми и исказом која се потврда жели).  Извештај о бонитету НБС (или АПР) или понуђачеви биланси стања и биланси успеха, или изводи из тих биланса, за претходне две обрачунске године (2014. и 2015. год.). Потенцијални понуђачи којима још није завршен Извештај о бонитету за 2015. годину, морају доставити фотокопије биланса стања и биланса успеха за ту годину. | |  |
|  | Понуђач располаже неопходним пословним капацитетом, тј. да има применљив систем менаџмента квалитетом у складу са захтевима стандарда ISO 9001:2008, и систем заштите животне средине ISO 14001:2005 или „одговарајуће“ | Доставити копију сертификата о успостављености и примени система менаџмента квалитетом у складу са захтевима стандарда ISO 9001:2008, и систем заштите животне средине ISO 14001:2005 (важећи) издат од стране акредитоване сертификоване куће или „одговарајуће“ | |  |
|  | Понуђач располаже довољним кадровским капацитетом - понуђач мора да има најмање седам лица радно ангажованих пре објављивања јавног позива, на пословима који су у непосредној вези са предметом јавне набавке а који ће бити одговорни за извршење уговора; | Потписана и оверена Изјава понуђача, дата под пуном кривичном и материјалном одговорношћу, о кључном техничком особљу и другим лицима који су у радном односу код понуђача, а који ће бити одговорни за извршење уговора, као и лицима одговорним за контролу квалитета – (комерцијалисти, достављачи, возачи). Доставити фотокопије М-А (стари М2) образаца пријаве запослених на обавезно социјално осигурање, или уговоре о привременим и повременим пословима. | |  |
|  | Понуђач располаже довољним техничким капацитетом – понуђач мора да има најмање 3 транспортна возила | Потписана и оверена изјава, дата под пуном кривичном и материјалном одговорношћу, којом потвђује да ће у моменту подношења понуде има најмање 3 транспортна возила.  Доставити фотокопије саобраћајних дозвола | |  |
|  | Понуђач располаже довољним техничким капацитетом - понуђач мора да има најмање 500m2 расположивог магацинског простора; | Потписана и оверена изјава, дата под пуном кривичном и материјалном одговорношћу, којом потвђује да у моменту подношења понуде има најмање 500m2 расположивог магацинског простора,  Доставити фотокопију уговора о власништву или закупу, или други документ који то недвосмислено доказује. | |  |

**Доказивање испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке**

* Докази из тачака 2. и 3. не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
* ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА о ЈН:

Испуњеност условапотврђује законски заступник понуђача потписаном и печатираном ОВОМ ИЗЈАВОМ.

* ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА о ЈН:
* Испуњеност додатних услова понуђач доказује достављањем доказа наведених у табели
* ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА понуђач попуњава са ДА или НЕ.
* Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или поједних доказа.
* Ако је понуђач доставио ИЗЈАВУ, Наручилац ће пре доношења одлуке о додели уговора од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија затражити да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или поједних доказа. Наручилац доказе може да затражи и од осталих понуђача.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не доставидоказе за испуњеност услова, наручилац ће његову понуду одбити као **неприхватљиву.**

* Понуђач може да доказе који су јавно доступни на интернет страници надлежних органа испуни на тај начин што ће, навестикоји су то докази и на којој интернет страници се налазе.
* Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен Законом или конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
* Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.
* Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.
* Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.
* Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. овог закона, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
* **Уколико понуду подноси група понуђача,** понуђач је дужан да за сваког члана групе понуђачадостави наведене доказе да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3).

Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

**Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем**, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) Закона, као и додатне доказе за део набавке коју подизвођач треба да испуни.

* Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| НАЗИВ ПОНУЂАЧА | М.П. | ПОТПИС ПОНУЂАЧА |

# 

# УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ***ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА***

Понуда се саставља на српском језику, ћириличним или латиничним писмом.

1. ***НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА***

Понуда се попуњава помоћу писаће машине, рачунара или хемијске оловке (штампаним словима, на обрацима који су саставни део конкурсне документације).

Понуђач понуду подноси у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести називпонуђача, тачну адресуи контакт телефон.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или на кутији је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди и контакт телефон.

Понуду доставити непосредно или путем поштена адресу: **Клинички центар Војводине,21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова број 1***,* искључиво преко писарнице Клиничког центра Војводине, са назнаком да је реч о понуди, уз обавезно **навођење предмета набавке и редног броја** набавке (подаци дати у поглављу 1.конкурсне документације).

На полеђини понуде обавезно ставити назнаку **„НЕ ОТВАРАТИ”.**

**Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до датума (дана) и часа назначеног у позиву за подношење понуда*.***

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде поднети, сматраће се неблаговременом.

**Ако је поднета неблаговремена понуда, наручилац ће је по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.**

1. ***ПАРТИЈЕ***

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

1. ***ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА***

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

1. ***НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ***

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Писано обавештење о измени, допуни или опозиву понуде понуђач доставља непосредно или путем поште на адресу: Клинички центар Војводине, 21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова број 1, искључиво преко писарнице Клиничког центра Војводине, са назнаком да је реч о измени, допуни или опозиву понуде, уз обавезно навођење предмета набавке и редног броја набавке (подаци дати у поглављу 1.конкурсне документације).

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

1. ***УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ***

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

1. ***ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ***

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуденаводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу 4. конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Наручилац не дозвољава пренос доспелих потраживања директно подизвођачу у смислу члана 80. став 9. Закона о јавним набавкама.

1. ***ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА***

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 2) Закона и то податке о:

* Податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и,
* Опис послова сваког понуђача из групе понуђача у извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу4.конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

1. ***НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ***
   1. **Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања**

Наручилац захтева одложено плаћање са роком од 90 дана од дана пријема исправног рачуна за испоручену количину и врсту добара.

Рачун се доставља на основу потписаног документа – отпремнице којом се потврђује испорука добара и која мора да буде потписана од стране овлашћеног лица наручиоца. Рачун се доставља наручиоцу путем поште, преко писарнице наручиоца, адресирано на седиште наручиоца, ОЈ Сектор за економско-финансијске послове, Одељење за набавке, Служба за набавку и складиштење.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

* 1. **Захтеви у погледу гарантног рока**

Наручилац не захтева да понуђач даје гарантни рок на исправно функционисање предмета јавне набавке у току одређеног времена од предаје предмета јавне набавке наручиоцу.

* 1. **Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова)**

Наручилац захтева да испорука буде сукцесивна, у свему у складу са писаним захтевом наручиоца, с тим да рок испоруке да не може бити дужи од 3 календарска дана од дана пријема писаног захтева Наручиоца. Наручилац упућује захтев путем електронске поште на адресу понуђача, а уколико то из било ког разлога није могуће, путем телефакса. Наведене податке (електронска пошта понуђача и број телефакса) понуђач ће навести у обрасцу понуде.

Рок испоруке мора бити изражен у данима и не може бити дужи од 3 дана од дана упућивања требовања.

Место испоруке добара која су предмет јавне набавке је ФЦО магацин наручиоца, са обавезом истовара добара. Наручилац захтева да испорука буде радним даном у периоду од 7,00 до 14,00 часова. Викендом и у време државних празника неће бити испоруке, нити упућивања захтева од стране наручиоца понуђачу.

* 1. **Захтев у погледу рока важења понуде**

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

* 1. **Други захтеви**

Наручилац нема других захтева у погледу предметне јавне набавке.

1. ***ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ***

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У цену је урачуната цена предмета јавне набавке, испорука, монтажа и остали повезани трошкови.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

1. ***ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА***

Понуђач је дужан да уз понуду достави **регистровану бланко меницу и менично овлашћење за озбиљност понуде**, попуњено на износ од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а, којом понуђачи гарантује испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке.

Понуђач који је изабран као најповољнији је дужан да, приликом потписивања уговора, достави:

1. **регистровану бланко меницу и менично овлашћење за добро извршење посла**, попуњено на износ од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а, која је наплатива у случајевима предвиђеним конкурсном документацијом, тј. у случају да изабрани понуђач не испуњава своје обавезе из уговора.

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом.

Понуђач је дужан да достави и **копију извода из Регистра**  **меница и овлашћења** који се налази на интернет страници Народне банке Србије, као доказ да је меница евидентирана и регистрована у Регистру меница и овлашћења, у складу са Законом о платном промету („Сл. лист СРЈ“, бр. 3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник Републике Србије“, бр. 43/2004, 62/2006, 111/2009 и 31/2011) и Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења ( „Сл. гласник Републике Србије“, број 56/2011).

Средство обезбеђења траје најмање десет дана дуже од дана истека рока за коначно извршење обавезе понуђача која је предмет обезбеђења (извршење уговорне обавезе, истек гарантног рока и сл.).

Средство обезбеђења не може се вратити понуђачу пре истека рока трајања.

1. ***ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ***

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

1. **ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ**

Заинтересовано лице може, у писаном обликутражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуалне уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понудеи то на један од следећих начина:

* поштом, на адресу наручиоца: **Клинички центар Војводине,21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова број 1***,* искључиво преко писарнице Клиничког центра,
* путем факса, на број 021/487-22-44,
* електронском поштом, на адресу:nabavke@kcv.rs,
* лично, уз писано овлашћење понуђача који је понуду поднео.

Наручилац ће у року од 3 дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда, које објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

Сваки захтев за додатним информацијама или појашњењем примљен након радног времена наручиоца, сматраће се да је примљен следећег радног дана.

1. **ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА**

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

1. **ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА**

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума**„економски најповољнија понуда“.**

Разрада критеријума је у поглављу 6. конкурсне документације.

1. **ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ**

Уколико две или више понуда имају исти број пондера, као најповољнија биће изабрана понуда „жребањем“ након отварања понуда, а пре извештаја о стручној оцени понуда, уз присуство овлашћених представника понуђача, о чему ће понуђачи бити благовремено обавештени.

1. **КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА**

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

1. **НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА**

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно свако заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или могао да претрпи штету због поступаља наручиоца противно одредбама Закона.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права подносисе непосредно илипутем поште на адресу**Клинички центар Војводине,21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова број 1***,* искључиво преко писарнице Клиничког центра Војводине или путем електронске поштена e-mailnabavke@kcv.rsили путем телефаксана број 021/487-22-44,са назнаком да је реч о захтеву за заштиту права, уз обавезно **навођење предмета набавке и редног броја** набавке (подаци дати је у поглављу 1.конкурсне документације).

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и својој интернет страници најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтеваза заштиту права.

Поднет захтев за заштиту прва не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. Закона о јавним набавкама.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и квалификационом поступку ако је примљен од стране наручиоца у року од 3 дана пре истека рока за подношење понуда и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. У том случају подношења захтева за заштиту права не долази до застоја рока за подношење понуда

Захтев за заштиту права који се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рокова из члана 149. став. 3. Закона, односно горе поменутих рокова, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума, одлуке о признању квалификације и одлуке о обустави поступка јавне набавке, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивање одлуке на Порталу јавних набавки, а пет дана у поступку јавне набавке мале вредности и доношења одлуке о додели уговора на основу оквирног споразума у складу са чланом 40а. Закона.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из члана 149. став 3 и 4. Закона, а подносилац га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све податке из члана 151. става 1.Закона, наручилац ће такав захтев **одбацити закључком**. Наручилац ће закључак доставили подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од 3 дана од дана доношења. Против закључка подносилац захтева може у року од 3 дана од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, a копију жалбе истовремено доставља наручиоцу.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу предвиђеном чланом 156. Закона о јавним набавкама

Поступак заштите права у поступку јавне набавке регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона о јавним набавкама.

1. **РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН**

Уговор о јавној набавци наручилац ће доставити понуђачу којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка од 1) до 5) Закона.

Одлуку о додели уговора из члана 108. Закона, наручилац ће у року од 3 дана од дана доношења, објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.

1. **ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА**

У складу са чланом 115. Закона, наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредностипрвобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона.

**НАПОМЕНА:**

Сходно члану 20. став 6. Закона о јавним набавкама, наручилац напомиње понуђачима да су дужни да без одлагања потврде пријем свих докумената које им наручилац достави путем електронске поште или телефакса на адресе, односно бројеве које су назначили у својим понудама.

Документа у вези поступка јавне набавке која је по ЗоЈН (измене и допуне) наручилац дужан да објави на порталу УЈН и интернет страници наручиоца сматрају се достављеним даном објаве.

# РАЗРАДА КРИТЕРИЈУМА

**1. Цена без ПДВ-а – по формули................................................................ до 80 пондера**

Најнижа цена(без ПДВ-а)

Број пондера се одређује по формули= ------------------------------------- x 80

Понуђена цена(без ПДВ-а)

**2. Рок испоруке(у данима) ........................................................................ до 20 пондера**

Најкраћи рок испоруке

Број пондера се одређује по формули = ---------------------------------- x 20

Понуђени рок испоруке

НАПОМЕНА: Рок испоруке мора бити изражен у данима. Понуде са роком испоруке дужим од 3 календарска дана од дана пријема захтева, неће се узимати у разматрање.

## 7. МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

На основу члана 112. и 40. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије” бр. 124/12), а у складу са извештајем Ком.исије за јавну набавку и Одлуком. о закљученом оквирном споразуму, дана \_\_\_\_\_\_\_ године закључује се следећи

**ОКВИРНИ СПОРАЗУМ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ 154-16-О**

Овај оквирни споразум закључен је између:

1. **КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ**, Хајдук Вељкова 1, Нови Сад,

ПИБ: 101696893 Матични број: 08664161.

Број рачуна: 840-577661-50, Управа за трезор - Република Србија Министарство финансија и привреде, Телефон: 021/484-3-484.

(у даљем тексту: наручилац), кога заступа доц. др Иван Леваков.

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(*назив и адреса)*

ПИБ:.......................... Матични број: ........................................

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,

Телефон:............................Телефакс:......................................

(у даљем тексту: добављач), кога заступа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .

Понуђач наступа са подизвођачем \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_\_из\_\_\_\_, који ће делимично извршити предметну набавку, у делу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Члан 1.**

**Стране у оквирном споразуму сагласно констатују:**

да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15; у даљем тексту: Закон) спровео отворени поступак. јавне набавке: **Набавка електроматеријала за потребе Клиничког центра Војводине** *,* бр. ЈН 154-16-О, са циљем закључивања оквирног споразума са једним понуђачем на период од две године;

* да је Наручилац донео Одлуку о закључивању оквирног споразума број ........... од ……… године, у складу са којом се закључује овај оквирни споразум између Наручиоца и Добављача;
* да је Добављач доставио Понуду бр. ......... од .................., која чини саставни део овог оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда Добављача);
* овај оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца на закључивање уговора о јавној набавци;
* обавеза настаје закључивањем појединачног уговора о јавној набавци на основу овог оквирног споразума.

**Стране у оквирном споразуму споразумеле су се о следећем:**

**ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА**

**Члан 1.**

Предмет оквирног споразума је утврђивање услова за закључивање појединачних уговора о јавној набавци: **Набавка електроматеријала за потребе Клиничког центра Војводине**, између Наручиоца и Добављача, у складу са условима из конкурсне документације за ЈН бр 154-16-О, понудом добављача, одредбама овог оквирног споразума и стварним потребама Наручиоца.

Детаљна спецификација добара са количинама материјала, дата је у прилогу овог оквирног споразума и чини његов саставни део. Количина добaра у спецификацији су оквирни за све време важења оквирног споразума.

**ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА**

**Члан 3.**

Овај оквирни споразум се закључује на период од две године, а ступа на снагу даном потписивања.

Током. периода важења овог оквирног споразума, предвиђа се, закључивање више појединачних уговора, у зависности од стварних потреба Наручиоца.

**ЦЕНЕ**

**Члан 4.**

Укупна вредност овог оквирног споразума износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, без урачунатог ПДВ.

Јединичне цене добара исказане су у Понуди Добављача без ПДВ.

У цену је урачунато: учешће трошкова материјала, превоза као и сви остали трошкови које Добављач има у реализацији предметне јавне набавке.

Цене су фиксне и не могу се мењати за све време важења оквирног споразума.

**НАЧИН И УСЛОВИ ЗАКЉУЧИВАЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА**

**Члан 5.**

Након закључења оквирног споразума, када настане потреба Наручиоца за предметом набавке, Наручилац ће упутити Добављачу позив за достављање понуде у циљу закључивања појединачног уговора о јавној набавци са спецификацијом добара.

При закључивању појединачних уговора не могу се мењати битни услови из овог оквирног споразума.

Понуда из става 1. овог члана, нарочито садржи цену, количине, рок испоруке и квалит.ет тражених производа.

Рок за достављање понуде из става 1. овог члана, износи \_\_\_\_\_\_ (највише 3 дана), од дана упућивања Добављачу позива за достављање понуде.

Позив за достављање понуде ће бити упућен на адресу Добављача путем поште, или путем факса на број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ или путем електронске поште на адресу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Добављач је дужан да у року из става 4. овог члана, достави своју понуду на електронску пошту наручиоца: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ или путем факса (број факса: 021/487-\_\_\_\_\_).

Понуда из става 1. овог члана, мора бити заснована на ценама из овог оквирног споразума и не може се мењати.

Наручилац и Добављач ће закључити појединачни уговор о јавној набавци у року од \_\_\_\_ ( највише 5 дана) дана од дана достављања понуде из става 1. овог члана, уколико је иста достављена у свему у складу са овим оквирним споразумом.

Уколико Добављач одбије да достави понуду или је не достви у року из става 4. овог члана наручилац ће реализовати средство обезбеђења за добро извршења посла из овог оквирног споразума из члана 11. овог оквирног споарзума.

**Члан 6.**

Појединачни уговор о јавној набавци се закључује под условима из овог оквирног споразума у погледу предмета набавке, цена, начина и рокова плаћања, рока и места испоруке.

**НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА**

**Члан 7.**

Наручилац ће цену добара плаћати Добављачу у року од 90 дана од дана испоруке добара и пријема исправног рачуна за испоручену количину и врсту добара, на основу појединачног уговора о јавној набавци који закључе Наручилац и Добављач, у складу са овим оквирним споразумом.

Добављач се обавезује да рачун достави путем поште или преко писарнице наручиоца, адресирано на седиште наручиоца, ОЈ Сектор за економско-финансијске послове, Одељење за набавке КЦВ, Служба за набавку и складиштење, на основу појединачног уговора о јавној набавци који закључе Наручилац и Добављач, у складу са овим оквирним споразумом.

**РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ**

**Члан 8.**

Добављач је дужан да испоруку предмета набавке изврши на основу појединачног уговора о јавној набвци који је закључен између наручиоца и добављача у складу са овим оквирним споразумом.

Испорука ће бити сукцесивна, у свему у складу и на основу писаног захтева који наручилац доставља добављачу путем електронске поште на адресу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, а уколико то из било ког разлога није могуће, путем телефакса на број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Добављач се oбавезује да наручену количину и врсту добара испоручи наручиоцу у року од \_\_\_\_ дана (рок испоруке не може бити дужи од 3 дана), од пријема захтева, и то ФЦО магацин наручиоца, са обавезом истовара добара, за сваки закључен појединачни уговор о јавној набавци између Наручиоца и Добављча.

Уз сваку испоруку добављач ће доставити отпремницу коју ће именовано лице у уговору потписати након провере да ли је количина, врста и цена испоручених добара у складу са захтевом наручиоца и добављачевом понудом, који ће бити ближе дефинисан појединачним уговором о јаној набавци који закључе Наручилац и Добављач, у складу са овим оквирним споразумом.

**ПРИЈЕМ ДОБАРА И ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА**

**Члан 9.**

Добављач преузима потпуну одговорност за квалитет испоручених добара на основу појединачног уговора о јавној набавци који закључе Наручилац и Добављач, у складу са овим оквирним споразумом.

Добављач се обавезује да уз добра која су предмет овог уговора достави и одговарајућу документацију на српском. језику која се односи на употребу, коришћење и складиштење тих добара, у којој су наведени и безбедносно-технички подаци важни за процену и отклањање ризика на раду.

Наручилац и добављач ће приликом. испоруке предмета јавне набавке на основу закљученог појединачног уговора о јавној набавци, извршити квалитативни и квантитативни пријем и уколико се установи неки недостатак, сачинити записник о рекламацији. Записник ће потписати лице овлашћено од стране наручиоца за праћење техничке реализације које ће бити именовано у појединачном закљученом уговору и лице које буде присутно приликом. испоруке добара од стране Добављача.

У случају да се на добрима која су предмет ове јавне набавке установи било какав други недостатак, добављач се обавезује да замену рекламиране количине добара изврши у најкраћем могућем року, а најкасније у року од 24 часа од дана пријема писмене рекламације наручиоца.

У случајевима из става 1. , 2. , 3. и 4. овог члана, Наручилац има право да захтева од Добављача да отклони недостатак у примереном року или да испоручи нова добра без недостатака.

**УГОВОРНА КАЗНА**

**Члан 10.**

Уколико Добављач не изрши испоруку у целости или је изврши делимично, обавезан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини од 10% укупне цене конкретне испоруке.

Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на право Наручиоца да захтева накнаду штете.

**СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА**

**Члан 11.**

Стране у овом оквирном споразуму констатују да је добављач доставио наручиоцу следећа средства обезбеђења са овлашћењима за наплату:

1. **регистровану бланко меницу и менично овлашћење за извршење уговорне обавезе**, попуњену на износ од 10% од укупне вредности оквирног споразума без ПДВ, која је наплатива у случајевима предвиђеним овим оквирним споразумом.

Наручилац ће уновчити дату меницу уколико: Добављач не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом, не закључи појединачни уговор у складу са овим оквирним споразумом или не достави средство обезбеђења уз појединачни уговор који Наручилац и Добављач закључе по основу овог оквирног споразума.

**ВИША СИЛА**

**Члан 12.**

Уколико после закључења овог оквирног споразума наступе околности више силе које доведу до ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних оквирним споразумом, рокови извршења обавеза ће се продужити за време трајања више силе.

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се догодили без воље и утицаја страна у оквирном споразуму и који нису могли бити спречени од стране погођене вишом силом. Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, полит.ичка збивања (рат, нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и сл.

Страна у оквирном споразуму погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе.

**ПОСЕБНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ**

**Члан 13.**

За све што није регулисано овим оквирним споразумом примењиваће се одредбе закона који регулишу облигационе односе, као и други прописи који регулишу ову материју.

**Члан 14.**

Све спорове који проистекну у реализацији овог оквирног споразума, стране у овом оквирном споразуму ће решавати споразумно. У случају да споразум није могућ, спор ће решавати надлежни суд у Новом Саду.

**Члан 15.**

Овај оквирни споразум је сачињен у шест (6) истоветних примерака од којих Наручилац задржава четири (4), а Добављач два (2) примерка.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| НАРУЧИЛАЦ |  | ДОБАВЉАЧ |
|  |  |  |

# 8.ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), као заступник понуђача дајем:

**ИЗЈАВУ**

**О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

Понуђач .......................................................................................................................................

*[навести назив понуђача]*

у поступку јавне набавке

................................................................................................................................................. *[навестиредни број и предмет јавне набавке]*

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

ДАТУМ М.П. ПОНУЂАЧ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПОТПИС

НАПОМЕНА:

*Уколико је поднета заједничка понуда, поред носиоца посла, обавезу попуњавања ове изјаве има и сваки понуђач из групе понуђача.*

# 9.ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА

Ускладуса чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), као заступник понуђача дајем:

**ИЗЈАВУ**

Понуђач .......................................................................................................................................

*[навести назив понуђача]*

у поступку јавне набавке

................................................................................................................................................. *[навестиредни број и предмет јавне набавке]*

изјављује да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

ДАТУМ М.П. ПОНУЂАЧ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПОТПИС

НАПОМЕНА:

*Уколико је поднета заједничка понуда, поред носиоца посла, обавезу попуњавања овог обрасца има и сваки понуђач из групе понуђача.*

# 10.ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

**(са упутством како да се понуди)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **Јединична цена без ПДВ-а** | **Јединична цена са ПДВ-ом** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Укупна цена са ПДВ-ом** | **Остали трошкови**  **(понуђач наводи,**  **уколико их има)** |
| **1.** |  |  |  |  |  |

Напомене:

* Процентуално учешће одређене врсте трошкова се уписује када је наведени податак неопходан ради усклађивања цене током периода трајања уговора, односно оквирног споразума (учешће трошкова материјала, рада, енергената и др.). Служи да би се пратило на који део цене утиче одређена врста трошка, а која је параметар за промену цене.
* Достављање овог обрасца није неопходно уколико су попуњени сви елементи у обрасцу понуде.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| НАЗИВ ПОНУЂАЧА | М.П. | ПОТПИС ПОНУЂАЧА |

# 11.ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У обрасцу трошкова припреме понуде могу бити приказани трошкови израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкови прибављања средства обезбеђења.

|  |  |
| --- | --- |
| **ВРСТА ТРОШКА** | **ИЗНОС ТРОШКА У РСД без ПДВ-а** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ без ПДВ-а** |  |

**Напомена:**

Достављање овог обрасца није обавезно.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| ДАТУМ | М.П. | ПОНУЂАЧ |
|  |  |  |
|  |  | ПОТПИС |

# 12.ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предмет јавне набавке | Набавка електроматеријала за потребе Клиничког центра Војводине ЈН бр. 154-16-О | | | | |
| Број понуде |  | | Датум понуде |  | |
| **Општи подаци о понуђачу** | | | | | |
| Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра |  | | | | |
| Адреса седишта |  | | | | |
| Име особе за контакт |  | | Матични број | |  |
| Телефон/факс |  | | Порески идентификациони број | |  |
| Е-мејл |  | | Регистарски број | |  |
| Овлашћено лице, које ће потписати Уговор |  | | Шифра делатности | |  |
| Рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања понуда, који не може бити краћи од 60 дана |  | | Величина обвезника | |  |
| Жиро рачун и назив банке | |  |
| **Остали подаци које наручилац сматра релевантним за закључење уговора** | | | | | |
| Начин подношења понуде (заокружити) | а | Самостална понуда | | | |
| б | Заједничка понуда | | | |
| в | Понуда са подизвођачем | | | |
| Начин, рок и услови плаћања |  | | | | |
| Рок испоруке |  | | | | |
| Друго |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.БР | Назив | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Стопа  ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а | Произвођач | Напомена  (уколико их понуђач има за одређене ставке) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Sijalica E-27 60W, 230V Philips ili odgovarajuće | ком | 2000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Sijalica e 27 100w 230v Philips ili odgovarajuće | ком | 320 |  |  |  |  |  |
| 3 | Sijalica e-14 25w, 230v te45 Philips ili odgovarajuće | ком | 200 |  |  |  |  |  |
| 4 | Sijalica 40w,230v e14 bela t45 Philips ili odgovarajuće | ком | 200 |  |  |  |  |  |
| 5 | Sijalica 60w 24v e27 Philps ili odgovarajuće | ком | 45 |  |  |  |  |  |
| 6 | Signalna sijalica 2w 230v crvena sa kontra maticom | ком | 40 |  |  |  |  |  |
| 7 | Cev fluo 58w t8 lumilux l58w/860 plus eco g13 Osram ili odgovarajuće | ком | 1650 |  |  |  |  |  |
| 8 | Cev fluo 18w t8 lumilux l18w/860 plus eco g13 Osram ili odgovarajuće | ком | 3100 |  |  |  |  |  |
| 9 | Cev fluo 36w t8 lumilux l36w/860 plus eco g13 Osram ili odgovarajuće | ком | 2000 |  |  |  |  |  |
| 10 | Fluo komplet cevi 28w 2d/835 sa 4 kontakta | ком | 180 |  |  |  |  |  |
| 11 | Starter 4-22w | ком | 2700 |  |  |  |  |  |
| 12 | Starter 65w (36-65w) | ком | 3100 |  |  |  |  |  |
| 13 | Prigušnica 20w eei=b2 Osram ili odgovarajuće | ком | 15 |  |  |  |  |  |
| 14 | Prigušnica 40w eei=b2 Osram ili odgovarajuće | ком | 60 |  |  |  |  |  |
| 15 | Prigušnica 65w eei=b2 Osram ili odgovarajuće | ком | 45 |  |  |  |  |  |
| 16 | Prigušnica za živinu sijalicu 125w eei=b2 Osram ili odgovarajuće | ком | 40 |  |  |  |  |  |
| 17 | Elektronska prigušnica eei=a2 20w Osram ili odgovarajuće | ком | 4 |  |  |  |  |  |
| 18 | Elektronska prigušnica eei=a2 2x20w Osram iliodgovarajuće | ком | 4 |  |  |  |  |  |
| 19 | Elektronska prigušnica eei=a2 40w Osram ili odgovarajuće | ком | 4 |  |  |  |  |  |
| 20 | Elektronska prigušnica eei=a2 2x40w Osram iliodgovarajuće | ком | 4 |  |  |  |  |  |
| 21 | Elektronska prigušnica eei=a2 58w Osram ili odgovarajuće | ком | 4 |  |  |  |  |  |
| 22 | Elektronska prigušnica eei=a2 2x58w Osram iliodgovarajuće | ком | 15 |  |  |  |  |  |
| 23 | Elektronska prigušnica eei=a2 4x20w Osram iliodgovarajuće | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 24 | ЛЕД СИЈАЛИЦА Е-27 55W, 100-240V, 6500K, ЗА СПОЉАШЊЕ ОСВЕТЉЕЊЕ, LED ROCKET, ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋЕ | ком | 50 |  |  |  |  |  |
| 25 | Halogena sijalica 150w 78mm | ком | 3 |  |  |  |  |  |
| 26 | Prigušnica vse 15/23 -c2-a1 | ком | 8 |  |  |  |  |  |
| 27 | Štedljiva fluo sijalica 26w g24g-3 sa 4 pina | ком | 15 |  |  |  |  |  |
| 28 | Štedljiva sijalica sa grlom e27 mini twist 18w | ком | 15 |  |  |  |  |  |
| 29 | Štedljiva sijalica tip f18 tbx/827/a/2p sa 2 pina | ком | 8 |  |  |  |  |  |
| 30 | Halogena sijalica sa 2 pina 12v, 50w | ком | 90 |  |  |  |  |  |
| 31 | Halogena sijalica sa 2 pina 12v w | ком | 8 |  |  |  |  |  |
| 32 | Štedljiva sijalica kompakt fluo 9w (11w) sa 4 pina | ком | 15 |  |  |  |  |  |
| 33 | Prigušnica za svetiljke 418 tip btlt 414/b (back) | ком | 8 |  |  |  |  |  |
| 34 | Metal halogena sijalica 150w 3000\*k sa keramičkim postoljem i grlom g12 | ком | 80 |  |  |  |  |  |
| 35 | Metal halogena refelektorska sijalica 70w sa grlom rx7s | ком | 3 |  |  |  |  |  |
| 36 | Upaljač za metal halogenu sijalicu od 150w | ком | 6 |  |  |  |  |  |
| 37 | PANIK SVETILJKA 230V, 2x8w/T5, fluo cev 50-60Hz, hermetički zatvorena, punjiva baterija  16-20h, materijal ABS, sa zaštitom od preteranog punjenja i pražnjenja, IP20, autonomija rada min 2h | ком | 60 |  |  |  |  |  |
| 38 | Fluo nadgradna dihtovana armatura od polikarbonata sa priz. difuz. sa el. prig. Tip fsn 9804 236eei= | ком | 40 |  |  |  |  |  |
| 39 | Fluo nadgradna dihtovana armatura od polikarbonata sa prizm. difuzorom sa feromag. prig. Fsn 9804 218 eei=a2, | ком | 22 |  |  |  |  |  |
| 40 | Fluo nadgradna dihtovana armatura od polikarbonata sa priz. difuz. el prig. fsn 9804 118 eei=a2, ip65 ili odgovarajuće | ком | 25 |  |  |  |  |  |
| 41 | Fluo nadgradna dihtovana armatura od polikarbonata sa prizma. dif. sa el. priguš. Fsn 9804 136=a2, ip65 ili odgovarajuće | ком | 15 |  |  |  |  |  |
| 42 | Fluo armatura za na zid sa usmerenim svetlom na dole, sa prekidačem 1x18w eei=a2 | ком | 8 |  |  |  |  |  |
| 43 | Fluo nadgradna dihtovana armature od polikarbonata sa prizmat. difuzor. sa elek. prig. Fsn 9804 258 eei=a2, ip65 | ком | 23 |  |  |  |  |  |
| 44 | Fluo nadgradna armatura sa sjajnim aluminijumskim rasterom 4x18w sa elek. Prigušn. Eei=a2 2165-4a ili odgovarajuće | ком | 15 |  |  |  |  |  |
| 45 | Kompletna živina armat. Ravna sa staklenim balonom i sijalicom 125w eei=b2 | ком | 8 |  |  |  |  |  |
| 46 | Fluo ugradna armatura, zaptivna sa sjajnim aluminijumskim rasterom i sa zašt. difuzor. sa elek. priguš. 4x18w, eei= | ком | 30 |  |  |  |  |  |
| 47 | Žica silikon 1.5 do 300c | мет | 150 |  |  |  |  |  |
| 48 | Žica silikonska si/f 2.5 | мет | 200 |  |  |  |  |  |
| 49 | Kabel pp-y 3x1.5 50fo145 | мет | 400 |  |  |  |  |  |
| 50 | Kabel pp-y 3x2.5 50fo134 | мет | 600 |  |  |  |  |  |
| 51 | Kabel pp-y 5x2.5 50fo142 | мет | 100 |  |  |  |  |  |
| 52 | Gumeni kabel 3x2.5mm2 | мет | 200 |  |  |  |  |  |
| 53 | Gumeni kabel 5x2.5 mm2 | мет | 200 |  |  |  |  |  |
| 54 | Provodnik pp/l 3x1.5 mm2 | мет | 200 |  |  |  |  |  |
| 55 | Provodnik pp/l 3x2.5 mm2 | мет | 200 |  |  |  |  |  |
| 56 | Provodnik pp/l 5x2.5 mm2 | мет | 100 |  |  |  |  |  |
| 57 | Provodnik pp/l 3x0.75mm3 | мет | 20 |  |  |  |  |  |
| 58 | Gajtan 4g/3m pre nap. zaštita | ком | 30 |  |  |  |  |  |
| 59 | Gajtan 4g/5m pre nap zaštita | ком | 30 |  |  |  |  |  |
| 60 | Gajtan 6g/3m sa prenaponskom zaštitom | ком | 80 |  |  |  |  |  |
| 61 | Izolir traka 20m | ком | 150 |  |  |  |  |  |
| 62 | Luster klemna 1.5mm2 xii | ком | 15 |  |  |  |  |  |
| 63 | Klemna luster 2.5mm2 xii | ком | 60 |  |  |  |  |  |
| 64 | Klemna luster 4mm2 | ком | 45 |  |  |  |  |  |
| 65 | Luster klemna 6mm2, xiip | ком | 60 |  |  |  |  |  |
| 66 | Luster klemna 10mm2, xiip | ком | 15 |  |  |  |  |  |
| 67 | Faston papučica preseka 2,5 mm 2 (ženska) | ком | 750 |  |  |  |  |  |
| 68 | Klizna faston papučica preseka 1.5mm 2-250(ženska) | ком | 15 |  |  |  |  |  |
| 69 | Ubodna papučica preseka 2.5mm2 (muška) | ком | 15 |  |  |  |  |  |
| 70 | Mrežni kabel za kompjuter 3met.230v | ком | 3 |  |  |  |  |  |
| 71 | Provodnik nh xhx-j 3x1.5 mm2 | мет | 100 |  |  |  |  |  |
| 72 | Provodnik nh xhx-j 3x2.5 mm2 | мет | 100 |  |  |  |  |  |
| 73 | Provodnik nh xhx-j 5x2.5 mm2 | мет | 250 |  |  |  |  |  |
| 74 | Provodni kabel n2 xh-j 4x150 mm2 | мет | 40 |  |  |  |  |  |
| 75 | Provodnik n2 xh-j 3x1,5 mm2 | мет | 100 |  |  |  |  |  |
| 76 | Provodnik n2 xh-j 3x2,5 mm2 | мет | 100 |  |  |  |  |  |
| 77 | Provodnik n2 xh-j 5x2.5 mm2 | мет | 400 |  |  |  |  |  |
| 78 | Provodnik n2 xh-j 5x6 mm2 | мет | 400 |  |  |  |  |  |
| 79 | Provodnik n2 xh-j 5x10 mm2 | мет | 300 |  |  |  |  |  |
| 80 | Kabel lihch 4x2x0.75mm2 | мет | 80 |  |  |  |  |  |
| 81 | J-h(st)h 3x2x0.8mm2 | мет | 50 |  |  |  |  |  |
| 82 | Žica p- 1.5mm2 | мет | 500 |  |  |  |  |  |
| 83 | Tipla fi 8 mm sa vijkom 4x50 mm | ком | 900 |  |  |  |  |  |
| 84 | Plastični “padobran” tipl fi 10 mm, za podloge sa šupljinama, sa vijkom 5x60 mm Wurth ili odgovarajuće | ком | 70 |  |  |  |  |  |
| 85 | Gips tipla sa vijkom Wurth ili odgovarajuće | ком | 1900 |  |  |  |  |  |
| 86 | Čelični vijak za gipsane ploče 40x3mm | ком | 20 |  |  |  |  |  |
| 87 | Vezice plastične, za zatezivanje 4mm 30cm | ком | 450 |  |  |  |  |  |
| 88 | Pok kanal 30x20 x2000 mm | мет | 200 |  |  |  |  |  |
| 89 | Pok kanal20x20x2000 mm | мет | 150 |  |  |  |  |  |
| 90 | Pok kanal 50x40x2000 mm | мет | 150 |  |  |  |  |  |
| 91 | Pok kanal 30 x30 x2000 mm | ком | 20 |  |  |  |  |  |
| 92 | Utikač šuko gumeni ii 230V | ком | 100 |  |  |  |  |  |
| 93 | Utikač šuko monofazni 230V | ком | 60 |  |  |  |  |  |
| 94 | Utikač trofazni-prav | ком | 20 |  |  |  |  |  |
| 95 | Prekidač jednopolni za u zid | ком | 110 |  |  |  |  |  |
| 96 | Prekidač serijski za u zid | ком | 75 |  |  |  |  |  |
| 97 | Prekidač naizmenični za u zid | ком | 63 |  |  |  |  |  |
| 98 | Razvodna kutija fi 78mm u malter sa poklopcem | ком | 15 |  |  |  |  |  |
| 99 | Razvodna kutija fi 60mm u malter | ком | 90 |  |  |  |  |  |
| 100 | Konektor šuko monofazni (585) 16A, 230 V | ком | 150 |  |  |  |  |  |
| 101 | Utičnica šuko dupla16A, 230 V | ком | 70 |  |  |  |  |  |
| 102 | Utičnica šuko trofazna 16A, 380 V | ком | 30 |  |  |  |  |  |
| 103 | Prekidač za bojler 16a sa ker. jezgrom sa tinjalicom | ком | 30 |  |  |  |  |  |
| 104 | Taster za zvono za u zid | ком | 8 |  |  |  |  |  |
| 105 | Konektor pvc og monofazni 16A, 230 V | ком | 66 |  |  |  |  |  |
| 106 | Konektor šuko OG dupli plastični sa poklopcem 16A, 230 V | ком | 23 |  |  |  |  |  |
| 107 | Priključnica trofazna og, 16 A 380 V | ком | 24 |  |  |  |  |  |
| 108 | Prekidač og obični plastični Aling ili odgovarajuće10A, 230 V | ком | 15 |  |  |  |  |  |
| 109 | Prekidač og serijski plastični Aling ili odgovarajuće10A, 230 V | ком | 15 |  |  |  |  |  |
| 110 | OG plastični taster Aling ili odgovarajuće10A, 230 V | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 111 | Kutija razvodna og plastična 4 uvoda, Aling ili odgovarajuće | ком | 75 |  |  |  |  |  |
| 112 | Šuko monof. gum. Kuplung | ком | 30 |  |  |  |  |  |
| 113 | Taster međugajtanski 10A, 230 V | ком | 15 |  |  |  |  |  |
| 114 | Prekidač međugajtanski 10A, 230 V | ком | 15 |  |  |  |  |  |
| 115 | Zvono el. 220v | ком | 6 |  |  |  |  |  |
| 116 | Patron za osigurač 10 a | ком | 150 |  |  |  |  |  |
| 117 | Patron za osigurač 16 a | ком | 150 |  |  |  |  |  |
| 118 | Patron za osigurač 20 a | ком | 100 |  |  |  |  |  |
| 119 | Patron za osigurač 25a | ком | 100 |  |  |  |  |  |
| 120 | Patron za osigurač 35a | ком | 100 |  |  |  |  |  |
| 121 | Patron za osigurač 50a | ком | 50 |  |  |  |  |  |
| 122 | Patron za osigurač 63a | ком | 15 |  |  |  |  |  |
| 123 | Ulošci osigurača nvo 0016 A, tromi El-co ili odgovarajuće | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 124 | Uložak osigurača nvo 00 25a | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 125 | Ulošci osigurača nvo 0036a | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 126 | Uložak osigurača nvo 00 50a | ком | 6 |  |  |  |  |  |
| 127 | Uložak osigurača nvo 00 63a | ком | 6 |  |  |  |  |  |
| 128 | Osigurač nožasti nvt 00 80 a (4432) | ком | 6 |  |  |  |  |  |
| 129 | Uložak osigurača nvo 00 100a | ком | 8 |  |  |  |  |  |
| 130 | Uložak osigurača nvo 00 125a | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 131 | Osigurač nožasti NVO OO 160A, 500V/120 kA gG Končar ili ekvivalent | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 132 | Uložak osigurača nvo 2 200a | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 133 | Uložak osigurača nvo 2 250a | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 134 | Uložak osigurača nvo 2 315a | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 135 | Uložak osigurača nvo 2 400a | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 136 | Kalibracioni prsten 10a; 16a; 20a; 25a | ком | 15 |  |  |  |  |  |
| 137 | Prsten kalibracioni 35a; 63a | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 138 | Kapa k2 | ком | 15 |  |  |  |  |  |
| 139 | Kapa za k3 | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 140 | Kapa za do 10,16,20,25a eti ili odgovarajuće | ком | 8 |  |  |  |  |  |
| 141 | Kapa za do 35 i 63a eti ili odgovarajuće | ком | 8 |  |  |  |  |  |
| 142 | Podnožje osigurača nvo 00/1pol | ком | 3 |  |  |  |  |  |
| 143 | Podnožje osigurača 1/1pol | ком | 3 |  |  |  |  |  |
| 144 | Ulozak osigurača 10a; do tromi | ком | 70 |  |  |  |  |  |
| 145 | Ulošci osigurača 16a do tromi | ком | 40 |  |  |  |  |  |
| 146 | Ulošci osigurača 20a do tromi | ком | 40 |  |  |  |  |  |
| 147 | Ulošci osigurača 25a do tromi | ком | 40 |  |  |  |  |  |
| 148 | Uložak osigurača 35a do tromi | ком | 4 |  |  |  |  |  |
| 149 | Autom.osigurači po tipu odobrenom od ev 2a tip c Iton ili odgovarajuće, 10kA | ком | 6 |  |  |  |  |  |
| 150 | Automatski osigurači po tipu odobrenom od ev 6a tip c Iton ili odgovarajuće, 10kA | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 151 | Automatski osigurači po tipu odobrenom od ev 10.16.20.25a tipa c Iton ili odgovarajuće, 10kA | ком | 15 |  |  |  |  |  |
| 152 | Automatski osigurač po tipu odobrenom od ev 16a tipa d, 10kA | ком | 20 |  |  |  |  |  |
| 153 | Fid sklopka 16/0.03A monofazna, Iton ili odgovarajuće | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 154 | Izvor dc napajanja 24v,30w | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 155 | Impulsni rele jednopolni 250vac, 10a | ком | 3 |  |  |  |  |  |
| 156 | Podnožje za rele rxze2s114m 10a 250v | ком | 3 |  |  |  |  |  |
| 157 | Rele 24vac rxm4ab1b7 | ком | 3 |  |  |  |  |  |
| 158 | Rele 230vac rxm4ab1p7 | ком | 3 |  |  |  |  |  |
| 159 | Pomoćni rele ladn22 | ком | 4 |  |  |  |  |  |
| 160 | Pomoćni rele ca2kn22p7 | ком | 3 |  |  |  |  |  |
| 161 | Rele asimetrije faza rm4ta | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 162 | Tajmer re7tl | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 163 | Kontaktor lc1d09, 230V/50Hz | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 164 | Kontaktor lc1d12, 230V/50Hz | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 165 | Kontaktor lc1d18, 230V/50Hz | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 166 | Bimetal lrd3(LRD03,0,25-0,4A | ком | 3 |  |  |  |  |  |
| 167 | Bimetal lrd4 | ком | 3 |  |  |  |  |  |
| 168 | Bimetal lrd5 | ком | 3 |  |  |  |  |  |
| 169 | Bimetl lrd6 | ком | 3 |  |  |  |  |  |
| 170 | Bimetal lrd7 | ком | 3 |  |  |  |  |  |
| 171 | Bimetal lrd8 | ком | 3 |  |  |  |  |  |
| 172 | Bimetal lrd16 | ком | 3 |  |  |  |  |  |
| 173 | Bimetal lrd22 | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 174 | Redne stezaljke 2.5mm2 za montažu na šinu | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 175 | Redne stezaljke 4mm2 za montažu na šinu | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 176 | Šina za nošenje rednih stezaljki | мет | 2 |  |  |  |  |  |
| 177 | Šina za nošenje a/t osigurača | мет | 2 |  |  |  |  |  |
| 178 | Bakarni češalj rst za automatske osigurače Iton ili odgovarajuće | мет | 2 |  |  |  |  |  |
| 179 | Bakarni češalj monofazni za automatske osigurače Iton ili odgovarajuće | мет | 2 |  |  |  |  |  |
| 180 | Kontaktor cn 16/220v | ком | 4 |  |  |  |  |  |
| 181 | Kontaktor cn 25/220v | ком | 3 |  |  |  |  |  |
| 182 | Kontaktor k-100 Iskra ili odgovarajuće, 230V | ком | 18 |  |  |  |  |  |
| 183 | Kontaktor k-160 Iskra ili odgovarajuće, 230 V | ком | 12 |  |  |  |  |  |
| 184 | Bimetal 6-10a, montaža je na šinu. | ком | 3 |  |  |  |  |  |
| 185 | Bimetal 10a-16a | ком | 3 |  |  |  |  |  |
| 186 | Bimetal 2a-4a | ком | 3 |  |  |  |  |  |
| 187 | Bimetal 4-8a | ком | 3 |  |  |  |  |  |
| 188 | Bimetal 05a-1a | ком | 3 |  |  |  |  |  |
| 189 | Bimetal 1a-2a | ком | 3 |  |  |  |  |  |
| 190 | Relej pomoćni pr 59c/220v sa post. | ком | 3 |  |  |  |  |  |
| 191 | Grlo porcelansko e-27 | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 192 | Porcelansko sijalično grlo e-40 | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 193 | Porcelansko sijalično grlo e-27 sa limom za plafonjere Nopal ili odgovarajuće | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 194 | Sijalično bakelitno grlo e-27 Nopal ili odgovarajuće | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 195 | Lepilo moment expres fix kvalitet Henkel ili odgovarajuće | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 196 | Silikonski lepak proziran Henkel ili odgovarajuće | ком | 60 |  |  |  |  |  |
| 197 | Prekidač za kvarcnu grejalicu | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 198 | Prekidač za aspirator, kvadratni oblik | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 199 | Prekidač za šporet 0+6 položaja sa ručicom | ком | 8 |  |  |  |  |  |
| 200 | Prekidač za rernu sa ubadanjem za termostat | ком | 8 |  |  |  |  |  |
| 201 | Ringla za šporet fi 145 | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 202 | Termostat za rernu 300 c | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 203 | Termostat za rernu 150 c | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 204 | Ringla za šporet fi 180 | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 205 | Ringla za šporet fi 220 | ком | 36 |  |  |  |  |  |
| 206 | Ringla za šporet fi 100 | ком | 35 |  |  |  |  |  |
| 207 | Grejač za kvarcnu grejalicu 800w 58cm | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 208 | Kapilarni termostat za bojler | ком | 15 |  |  |  |  |  |
| 209 | Zaštitni termostat za bojler | ком | 15 |  |  |  |  |  |
| 210 | Bizon lepak 0,75 ili odgovarajuće | туб | 2 |  |  |  |  |  |
| 211 | Grejač za bojler po uzorku 2000w | ком | 8 |  |  |  |  |  |
| 212 | Grejač cevni "u" 600w | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 213 | Baterija alkalna 9v Duracell ili odgovarajuće | ком | 15 |  |  |  |  |  |
| 214 | Baterija alkalna 1.5v r03 Duracell ili odgovarajuće | ком | 1470 |  |  |  |  |  |
| 215 | Baterija alkalna 1.5v r06 Duracell ili odgovarajuće | ком | 2950 |  |  |  |  |  |
| 216 | Baterija alkalna 1.5v r14 Duracell ili odgovarajuće | ком | 31 |  |  |  |  |  |
| 217 | Baterija za Panasonik bežični kx-a36, 3.6v 600mah | ком | 3 |  |  |  |  |  |
| 218 | Baterija za Panasonic bežični kx-a63a, 3.6v 300mah | ком | 15 |  |  |  |  |  |
| 219 | Baterija lr 44 Sanyo ili odgovarajuće | ком | 16 |  |  |  |  |  |
| 220 | Aku baterija ni mh 1.2v 4ah r20 Duracell ili odgovarajuće | ком | 90 |  |  |  |  |  |
| 221 | Aku baterija ni mh 1.2v 1.8ah r14 Duracell ili odgovarajuće | ком | 90 |  |  |  |  |  |
| 222 | Ak. Baterija ni mh 1.2v 1.8ah r6 Duracell illi odgovarajuće | ком | 6 |  |  |  |  |  |
| 223 | Sijalica HTI 250W/32C | ком | 11 |  |  |  |  |  |
| 224 | Sijalica - GENERAL ELECTRIC ARC 70/UVC/TD/742/RX7S ili odgovarajuće | ком | 7 |  |  |  |  |  |
| 225 | Sijalica - GENERAL ELECTRIC CMH150/t/UVC/UVC/U/830/G12 ili odgovarajuće | ком | 19 |  |  |  |  |  |
| 226 | Sijalica - Radium HRI 150W NDLNeutral white, 2 pina, 3000K ili odgovarajuće | ком | 20 |  |  |  |  |  |
| 227 | Sijalica - GENERAL ELECTRIC FLE 20 TBX/T3/827/E27 6Y ili odgovarajuće | ком | 14 |  |  |  |  |  |
| 228 | Sijalica - TUNGSRAM MR 16 HALOGEN 12V/50W GU 5.3 ili odgovarajuće | ком | 39 |  |  |  |  |  |
| 229 | Sijalica - PHILIPS MASTER PL-C 26W/840/4P(G24q-3 4pin 26W boja 840) ili odgovarajuće | ком | 98 |  |  |  |  |  |
| 230 | Sijalica - GX24d-2 2pin PL-T 18W boja 827 kratka sa 3 U cevi ili odgovarajuće | ком | 30 |  |  |  |  |  |
| 231 | Sijalica - 11W/840, 4 pina, PL-S 4P | ком | 150 |  |  |  |  |  |
| 232 | Sijalica XBO R 300W/60 C OFR | ком | 14 |  |  |  |  |  |
| 233 | Sijalica - za OP lampe 22.8V 40W(50W) G6.35 | ком | 40 |  |  |  |  |  |
| 234 | Sijalica - za OP lampe 24 V 100W G6.35 | ком | 22 |  |  |  |  |  |
| 235 | Sijalica - OSRAM DULUXSTAR Mini Twist 23W/825 220V 50Hz ili Odgovarajuće | ком | 22 |  |  |  |  |  |
| 236 | Sijalica - za orjentaciono svetlo u OP salama (jedna U cev) CF-S 7W/840 | ком | 29 |  |  |  |  |  |
| 237 | Halogena sijalica 48870 WFL, 12V, 50W, 36° | ком | 11 |  |  |  |  |  |
| 238 | Cev fluo 14w t8 lumilux l14w/865 plus eco g13 Osram ili odgovarajuće | ком | 94 |  |  |  |  |  |
| 239 | Elektromagnetni predspojni uređaj za MHI sijalice (prigušnica za bandere) | ком | 8 |  |  |  |  |  |
| 240 | Štedljiva fluo sijalica 9w e14 865 | ком | 95 |  |  |  |  |  |
| 241 | ŠTEDLJIVA FLUO SIJALICA g24d-3 2pin 26W boja 840 sa 2 U cevi | ком | 23 |  |  |  |  |  |
| 242 | SIJALICA JM-T 250W E40 20500lm 4500K Ra 2b | ком | 7 |  |  |  |  |  |
| 243 | СИЈАЛИЦА XBO R 180/45C | Ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 244 | Kišobran tipla sa vijkom za dupli gipsani zid Wurth ili odgovarajuće | ком | 70 |  |  |  |  |  |
| 245 | Kišobran tipla sa vijkom za jednostruki gipsani zid Wurth ili odgovarajuće | ком | 70 |  |  |  |  |  |
| 246 | Razvodna kutija fi 78mm za gipsani zid sa poklopcem | ком | 8 |  |  |  |  |  |
| 247 | Razvodna kutija fi 60mm za gipsani zid | ком | 7 |  |  |  |  |  |
| 248 | Prekidač za šporet o+6 položaja | ком | 7 |  |  |  |  |  |
| 249 | Prekidač sa termostatom za šporet | ком | 4 |  |  |  |  |  |
| 250 | Pomoćni kontakt za automatski osigurač | ком | 30 |  |  |  |  |  |
| 251 | Fid sklopka 25a,0,03a monofazna Iton ili odgovarajuće | ком | 6 |  |  |  |  |  |
| 252 | Fid sklopka 25a,0,5a monofazna Iton ili odgovarajuće | ком | 6 |  |  |  |  |  |
| 253 | Podnožje za rele rxz e2m114m | ком | 7 |  |  |  |  |  |
| 254 | Rele 24vac rxm4ab1b7 | ком | 7 |  |  |  |  |  |
| 255 | Forel 6a | ком | 3 |  |  |  |  |  |
| 256 | Kontaktor cn 40/220v | ком | 4 |  |  |  |  |  |
| 257 | Kontaktor cn 63/220v | ком | 4 |  |  |  |  |  |
| 258 | Bimetal 12-24a | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 259 | Bimetal 16-32a | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 260 | Baterija FIAMM FG10121 6V 1.2Ah | ком | 7 |  |  |  |  |  |
| 261 | Baterija – Beghelli 7,2V 2,2Ah NiCd ili odgovarajuće | ком | 30 |  |  |  |  |  |
| 262 | Baterija – Beghelli 6V, 4Ah ili odgovarajuće | ком | 30 |  |  |  |  |  |
| 263 | Baterija – AG-27A 12V | ком | 100 |  |  |  |  |  |
| 264 | Baterija – 23AE 12V | ком | 100 |  |  |  |  |  |
| 265 | Baterija – CR2016 3V | ком | 12 |  |  |  |  |  |
| 266 | Baterija – 6V 232Ah US 2200XC | ком | 15 |  |  |  |  |  |
| 267 | V-metar TIP 3F/AC/PANEL digitalni za montažu na vratima | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 268 | Ventilator 220V Fi 110 | ком | 8 |  |  |  |  |  |
| 269 | Obujmica za kablove | ком | 1500 |  |  |  |  |  |
| 270 | Razvodna kutija 100x100 mm | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 271 | Rebrasta plastificirana “SAPA” cev Fi 16 mm | мет | 20 |  |  |  |  |  |
| 272 | Rebrasta plastificirana “SAPA” cev Fi 23 mm | мет | 20 |  |  |  |  |  |
| 273 | Instalaciona monofazna utičnica 230 V, 16 A za parpetni kanal | ком | 15 |  |  |  |  |  |
| 274 | Metal halogena sijalica 250 W, sa sijaličnim grlom E-40 tip HPI-T Philips ili odgovarajuće | ком | 9 |  |  |  |  |  |
| 275 | Obujmica za kablove sa ekserom | ком | 80 |  |  |  |  |  |
| **I** | **УКУПНА ЦЕНА ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а:** | | | | |  | | |
| **II** | **ИЗНОС ПДВ-а:** | | | | |  | | |
| **III** | **УКУПНА ЦЕНА ПОНУДЕ СА ПДВ-ом:** | | | | |  | | |

М.П.

Потпис:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# 

**ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1)* | **Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра** |  |
| **Адреса седишта** |  |
| **Матични број** |  |
| **Порески идентификациони број** |  |
| **Име особе за контакт** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *2)* | **Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра** |  |
| **Адреса седишта** |  |
| **Матични број** |  |
| **Порески идентификациони број** |  |
| **Име особе за контакт** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *3)* | **Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра** |  |
| **Адреса седишта** |  |
| **Матични број** |  |
| **Порески идентификациони број** |  |
| **Име особе за контакт** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *4)* | **Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра** |  |
| **Адреса седишта** |  |
| **Матични број** |  |
| **Порески идентификациони број** |  |
| **Име особе за контакт** |  |

**НАПОМЕНЕ:**

Понуђач доставља уколико је у Обрасцу понуде заокружио **“б”.**

Образац копирати, уколико има више понуђача

|  |  |
| --- | --- |
| М.П. |  |
|  | ПОТПИС |

**ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧИМА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1)* | **Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра** |  |
| **Адреса седишта** |  |
| **Матични број** |  |
| **Порески идентификациони број** |  |
| **Име особе за контакт** |  |
| **Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу** |  |
| **Део предмета набавке који ће извршити подизвођач** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *2)* | **Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра** |  |
| **Адреса седишта** |  |
| **Матични број** |  |
| **Порески идентификациони број** |  |
| **Име особе за контакт** |  |
| **Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу** |  |
| **Део предмета набавке који ће извршити подизвођач** |  |

Уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, подизвођач ће бити наведен у уговору.

**НАПОМЕНЕ:**

Понуђач доставља уколико је у Обрасцу понуде заокружио **“в”.**

Образац копирати, уколико има више подизвођача.

|  |  |
| --- | --- |
| М.П. |  |
|  | ПОТПИС |