|  |  |
| --- | --- |
|  | КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ**KLINIČKI CENTAR VOJVODIN**E21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 1telefon: +381 21/484 3 484[www.kcv.rs](http://www.kcv.rs), e-mail: uprava@kcv.rs |

**ПИТАЊЕ:**

Poštovani,

u vezi konkursne dokumentacije za javnu nabavku br.154-16-O postavlja se pitanje za poziciju pod rednim br. 46. Fluo ugradna armatura, sa sjajnim aluminijumskim rasterom i zaštitnim difuzorom sa elektronskom prigušnicom, 4x18W, eei.

Molim da pojasnite kakav difuzor Vam treba ( prizmatik, providni i sl.), kao i to da ste u konkursnoj dokumentaciji tražili armaturu sa elektronskom, a kasnije  (u odgovorima  na postavljena pitanja) sa mehaničkom prigušnicom ( koja prigušnica treba da bude ugradjena u svetiljku? ).

***ОДГОВОР:***

У питању је : Флуо уградна арматура, са сјајним алуминијумским растером и са заштитним призматичним дифузором, са механичком пригушницом 4x18W

Комисија за јавну набавку 154-16-О

.