|  |  |
| --- | --- |
|  | **КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ**  **KLINIČKI CENTAR VOJVODIN**E  21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 1, Војводина, Србија  21000 Novi Sad, Hajduk Veljkova 1, Vojvodina, Srbija  теl: +381 21/484 3 484  [www.kcv.rs](http://www.kcv.rs), e-mail: tender@kcv.rs |

Број: 155-16-О/4

Дана: 23.06.2016.

**ПРЕДМЕТ: ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ бр. 155-16-О - Набавка осталог медицинског материјала за потребе Клиничког центра Војводине**

**ПИТАЊE ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА:**

“Поштовани,

питање потенцијалног понуђача за горе наведену јавну набавку:

- за партију 30. shepard вентилационе тубе нисте навели димензију, као ни врсту материјала коју захтевате, па Вас молим да дефинишете од које врсте материјала треба да буду цевчице као и коју димензију наручилац захтева?”

**ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:**

Наручилац захтева да материјал цевчице буде флуоропластика, а промер цевчице 1,14мм.

С поштовањем,

*Комисија за јавну набавку 155-16-О*