|  |  |
| --- | --- |
|  | **КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ****KLINIČKI CENTAR VOJVODIN**E21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 1телефон: +381 21/484 3 484[www.kcv.rs](http://www.kcv.rs), e-mail: uprava@kcv.rs |

**ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ 1**

**ПИТАЊА**

**Питање бр.1**

**С обзиром да сте у додатним условима навели да понуђач мора да има најмање 4 радно ангажована лица грађевинске струке, да ли ће наручилац прихватити као раднике грађевинске струке који су запослени као бравари или лимари?**

**Питање бр.2**

**Молимо Наручиоца да појасни шта је мислио под појмом 5-коморни ПВЦ профили са термопрекидом. Колоко нам је познато ПВЦ профили са термопрекидом не постоје.**

**Постоје само Алу профили са термопрекидом. Молимо Вас да дефинишете и по потреби измените тендерску документацију да понуђачи неби били у заблуди.**

**Питање бр.3**

**Да ли уз понуду треба доставити узорке ПВЦ профила, које нуди понуђач?**

**ОДГОВОРИ**

1. Наручилац ће прихватити најмање 4 радно ангажована лица грађевинске струке, 3. степена образовања (КВ), следећих занимања : зидар, бравар, лимар, керамичар, молер.
2. Код описа ПВЦ профила, брише се појам „са термо-прекидом.“

Измена конкурсне документације и обавештење о продужењу рока за подошење понуда ће бити доступни на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

1. Уз понуду не треба доставити узорке ПВЦ профила, већ пре почетка израде и уградње прозора, треба доставити прозор или исечак прозора, где ће се, уз тражене сертификате, јасно видети тражене карактеристике целокупног прозора.

Измена конкурсне документације и обавештење о продужењу рока за подошење понуда ће бити доступни на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

С поштовањем,

Комисија за јавну набавку 182-16-М