**ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ 1**

**ПИТАЊЕ:**

Предмет: Захтев за додатним информацијама и појашњењима за ЈН 202-16-О – Поправка РТГ апарата Sonial Vision Safire

8621Поштовани,

Детаљном анализом конкурсне документације, која је објављена на Порталу ЈН 06.09.2016. године, за јавну набавку услуга – Поправка РТГ апарата Sonial Vision Safire, ЈН 202-16-O, установили смо да су нам потребне додатне информације и појашњења, па Вас у складу са чланом 63, став 2, ЗЈН молимо за појашњења.

1. У члану 9. тачки 9.1. (Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања), а у ставу 2. Наручилац захтева да рок одложеног плаћања буде 90 дана од дана извршења услуге (испорученог и уграђеног резервног дела), на основу документа који испоставља Понуђач, а којим је потврђена испорука и уградња добара, односно пуштања у рад апарата.

С обзиром да се за наведену поправку користе веома скупи и специфични резервни делови, који чине више од 90% цене поправке, а за које произвођач, наш принципал Јапанска компанија Shimadzu, захтева 100% авансну уплату, молимо Вас, да, у циљу брже и ефикасније набавке неопходних резервних делова, промените овај члан тако да така 9.1. став 2 гласи:

„Наручилац захтева да начин плаћања буде следећи:

* 50% аванса најкасније 7 дана од дана потписивања Уговора;
* Преосталих 50% 30 дана од дана извршене услуге и испорученог и уграђеног резервног дела.

Такође, Вас молимо да у складу са горње наведеним из члана 9. тачке 9.1. избаците став 5.

1. У члану 9. тачки 9.2. (Захтеви у погледу гарантног рока) наведено је да Наручилац захтева гаранцију на резервни део 48 месеци. Обзиром да се ради о више резервних делова (3) са различитим гаранцијама а да бисмо могли да Вам понудимо гаранцију у складу са гаранцијом коју добијамо од произвођача, нашег принципала компаније Shimadzu, предлажемо да се на страни 27. измени табела на следећи начин:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.БР | Назив | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | СтопаПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а | Произвођач(за ставке зе је то могуће попунити) | Напомена(уколико их понуђач има за одређене ставке) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11.1.1.2.1.3. | Поправка РТГ апарата Sonial Vision Safire, произвођача Shimadzu - замена:Флат панел детектора, Панел Маин Ассy, С-17, високонапонског напајања Флат панел детектора, ХВ-20С МАИН, К-17,контролне плоче Флат панел детектора, ФПД-ИФ,као и унапређење верзије програма свих компонената системана новију верзију и -подешавањеикалибрацијакомплетногсистема). | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| **I** | **УКУПНА ЦЕНА ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а:** |  |
| **II** | **ИЗНОС ПДВ-а:** |  |
| **III** | **УКУПНА ЦЕНА ПОНУДЕ СА ПДВ-ом:** |  |

Такође предлажемо да се у члану 9. Тачка 9.2 измени на следећи начин и да гласи:

* „Наручилац захтева да најмањи гарантни рок за ставку 1.1.(из табеле са стране 27) Panel Main Assy, S-17 износи 48 месеци, а за ставке 1.2. и 1.3. (из табеле са стране 27) FPD IF Assy i HV-20S Main, K-17 најмање 12 месеци“.
1. У члану 9. Ставка 9.3. (Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршење услуге, извођења радова)) наведено је да Наручилац захтева да испорука резервног дела не буде дужа од 45 дана, од дана потписивања Уговора, а уградња најкасније 15 дана од дана испоруке резервног дела.

Молимо Вас да у овом делу измените следеће:

„Наручилац захтева да испорука резервног дела не буде дужа од 45 дана, од дана уплате аванса, а уградња најкасније 15 дана од дана испоруке резервног дела“.

Молимо Вас да узмете у разматрање наше предлоге и уколико усвојите наше Захтеве измените све неопходне чланове у Моделу Уговора (члан 3., 5. и 6.)

**ОДГОВОРИ:**

1. Наручилац ће приступити измени конкурсне документације.
2. Наручилац ће приступити измени конкурсне документације.
3. Наручилац остаје при условима датим у конкурсној документацији.

Комисија за јавну набавку 202-16-О