**ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ 1**

**ПИТАЊЕ:**

Postovani,

Vezano za predmetnu JN molimo za sledeca dodatna pojasnjenja:

1. U cl. 6 Nacrta ugovora se konstatuje da su banakrske garancije za dobro izvrsenje posla i otklanjanje gresaka u garantnom roku vec predate, a u tekstu konkursne dokumentacije, na str. 15 stoji,  da je rok za predaju ovih garancija 7 dana od zakljucenja ugovora.

***Molimo da ovu neusaglasenost ispravite , tako da izmenite tekst ugovora u skladu sa zahtevom iz konkursne dokumentacije, obzirom da banka izdaje garancije na osnovu potpisanog ugovora.***

1. U konkursnoj dokumentaciji se zahteva garantni rok na rezervne delove u trajanju od 12 meseci.

***Da li je za Narucioca prihvatljivo da  garantni rok za rezervne delove bude isti kao i garantni rok proizvodjaca, tj. 6 meseci od dana ugradnje?***

1. U konkursnoj dokumentaciji se zahteva da rok za odziv iznosi max. 24 sata od prijema poziva a za  izvrsenje usluge i isporuku rezervnih delova, najvise 3 dana od dana izvrsene defektaze kvara.

***Predlazemo da Narucilac izmeni konkursnu dokumentaciju tako da definise navedene rokove vezujuci ih iskljucivo za radne dane, obzirom da neradnim danima ne radi ni potencijalni ponudjac ni  carina, pa nije moguce videti poziv ako je stigao neradnim danom, odnosno izvrsiti uvoz rez. dela, jer ne radi carina.***

***Takodje predlazemo da se za isporuku rez. delova i tehnicko potrosnog materijala predvidi rok od 5 radnih dana, imajuci u vidu carinsku proceduru prilikom uvoza.***

1. ***Da li je za Narucioca prihvatljivo da se za  tzv. Remote dijagnostiku odn. servis , za aparate koji su putem modema  povezani na daljinsko pracenje, overi radni nalog, sa odgovarajucim brojem radnih sati?***

**ОДГОВОРИ:**

* 1. Извршена је измена конкурсне документације.
	2. Наручилац остаје при захтевима из конкурсне документације.
	3. Извршена је измена конкурсне документације.
	4. Наручилац **прихвата** да се за тзв. Ремоте дијагностику одн. сервис , за апарате који су путем модема  повезани на даљинско працење, овери радни налог, са одговарајуцим бројем радних сати.

Комисија за јавну набавку 198-16-О