|  |  |
| --- | --- |
|  | **КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ****KLINIČKI CENTAR VOJVODIN**E21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 1телефон: +381 21/484 3 484[www.kcv.rs](http://www.kcv.rs), e-mail: uprava@kcv.rs |

**Извршена је измена конкурсне документације.**

**Све измене су обележене црвеном бојом.**

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

**Сервис и одржавање медицинске опреме**

**разних произвођача за коју не постоји техничка подршка,**

**за потребе Клиничког центра Војводине**

**Отворени поступак**

**Број 58-16-O**

**Нови Сад, 2016. године**

На основу Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон), и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка предметне јавне набавке и Решења о образовању комисије за предметну јавну набавку, припремљена је:

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

**у отвореном поступку јавне набавке услуга бр. 58-16-О - Сервис и одржавање медицинске опреме разних произвођача за коју не постоји техничка подршка,**

**за потребе Клиничког центра Војводине**

Конкурсна документација садржи:

[1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ 3](#_Toc440629941)

[2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 4](#_Toc440629942)

[3. ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 5](#_Toc440629943)

[4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 7](#_Toc440629945)

[5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 11](#_Toc440629946)

[6. МОДЕЛ УГОВОРА 20](#_Toc440629948)

[7. ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 25](#_Toc440629949)

[8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 26](#_Toc440629950)

[9. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 27](#_Toc440629951)

[10. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 28](#_Toc440629952)

[11. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 29](#_Toc440629953)

# ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ

|  |  |
| --- | --- |
| **Наручилац** | КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ, ул. Хајдук Вељкова бр.1, Нови Сад, (www.kcv.rs) |
| **Врста поступка** | Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке |
| **Предмет јавне набавке** | Услуге бр. 58-16-О - Сервис и одржавање медицинске опреме разних произвођача за коју не постоји техничка подршка, за потребе Клиничког центра Војводине |
| **Циљ поступка** | Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци |
| **Контакт** | Служба за немедицинске јавне набавке |
| **E-mail** | nabavke@kcv.rs |
| **Радно време наручиоца** | понедељак-петак, 07–15 часова. |

# ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

|  |  |
| --- | --- |
| **Предмет јавне набавке** | Услуге бр. 58-16-О - Сервис и одржавање медицинске опреме разних произвођача за коју не постоји техничка подршка, за потребе Клиничког центра Војводине  |
| **Назив и ознака из општег речника** | 50421000 - Услуге поправке и одржавања медицинске опреме |

**Предмет јавне набавке је обликован по партијама.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **Опис партије** | **Назив и ознака из општег речника набавке** | **Процењена вредност у динарима без ПДВ-а за сваку појединачну партију** |
| 1 | Сервис и одржавање стерилизатора, термостата и блатекса  | 50421000 - Услуге поправке и одржавања медицинске опреме | 200.000,00 |
| 2 | Сервис и одржавање центрифуге | 50421000 - Услуге поправке и одржавања медицинске опреме | 200.000,00 |
| 3 | Сервис и одржавање аспиратора | 50421000 - Услуге поправке и одржавања медицинске опреме | 250.000,00 |
| 4 | Сервис и одржавање операционих лампи | 50421000 - Услуге поправке и одржавања медицинске опреме | 200.000,00 |
| 5 | Сервис и одржавање операционих столова | 50421000 - Услуге поправке и одржавања медицинске опреме | 100.000,00 |
| 6 | Сервис и одржавање кревета за интензивну негу и стречера | 50421000 - Услуге поправке и одржавања медицинске опреме | 150.000,00 |
| 7 | Сервис и одржавање пацијент монитора | 50421000 - Услуге поправке и одржавања медицинске опреме | 150.000,00 |
| 8 | Сервис и одржавање апарата за физикакну терапију | 50421000 - Услуге поправке и одржавања медицинске опреме | 250.000,00 |
| 9 | Сервис и одржавање микроскопа | 50421000 - Услуге поправке и одржавања медицинске опреме | 150.000,00 |
| 10 | Сервис и одржавање грејача крви и инфузионих раствора | 50421000 - Услуге поправке и одржавања медицинске опреме | 200.000,00 |
| 11 | Сервис и одржавање водених купатила и ултразвучних кадица | 50421000 - Услуге поправке и одржавања медицинске опреме | 200.000,00 |
| 12 | Сервис и одржавање инфузионих пумпи | 50421000 - Услуге поправке и одржавања медицинске опреме | 100.000,00 |
| 13 | Сервис и одржавање ЕКГ апарата | 50421000 - Услуге поправке и одржавања медицинске опреме | 100.000,00 |
| 14 | Сервис и одржавање електрокаутера | 50421000 - Услуге поправке и одржавања медицинске опреме | 250.000,00 |
| 15 | Сервис и одржавање дефибрилатора | 50421000 - Услуге поправке и одржавања медицинске опреме | 150.000,00 |
| 16 | Сервис и одржавање РТГ апарата | 50421000 - Услуге поправке и одржавања медицинске опреме | 200.000,00 |
| 17 | Сервис и одржавање радиолошког ножа | 50421000 - Услуге поправке и одржавања медицинске опреме | 50.000,00 |
| 18 | Сервис и одржавање инкубатора | 50421000 - Услуге поправке и одржавања медицинске опреме | 100.000,00 |

**Наручилац не спроводи поступак ради закључења оквирног споразума.**

# ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

*(врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис предмета јавне набавке, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења/испоруке и сл.)*

 Предмет јавне набавке је сервис и одржавање медицинске опреме различитих произвођача.

Уговор се закључује на износ процењене вредности без ПДВ-а за сваку појединачну партију, а на период од годину дана, односно до истека финансијских средстава, за појединачну партију.

Сервис медицинске опреме подразумева редовно и ванредно сервисирање (поправка и замена резервних делова и другог потрошног материјала уколико дође до потребе за њима).

Место извршења су организационе јединице Клиничког центра Војводине, на адреси Хајдук Вељкова бр. 1, Нови Сад и Бранимира Ћосића бр. 37, Нови Сад (ГАК) и сервис добављача у ком случају је добављач у обавези да изврши бесплатан превоз (одвожење и довожење) уређаја или његових делова од (до) објекта наручиоца.

**РЕДОВНО СЕРВИСИРАЊЕ**

Редовно сервисирање подразумева годишњи преглед, сервисирање и контролу рада ове медицинске опреме.

Понуђач је дужан да наведене послове обавља савесно и благовремено у циљу обезбеђивања непрекидног рада апарата и продужавања његовог века трајања, а према упутствима и прописима произвођача. Све услуге потребно је извршити у реалном времену извршења и уз реалан утрошак сервисног, резервног и осталог материјала.

**ВАНРЕДНО СЕРВИСИРАЊЕ**

Ванредно сервисирање подразумева поправку набројане опреме у случају квара, замену резервних делова и другог потрошног материјала уколико дође до потребе за њима.

Наручилац је дужан да обавести Понуђача о насталом квару писаним путем на факс или електронском поштом.

Уколико је вредност ванредног сервиса појединачног уређаја већа од 70% књиговодствене вредности самог уређаја, добављач је у могућности да достави стручно мишљење/предлог за расход уређаја наручиоцу.

**ЗАЈЕДНИЧКО ЗА СВАКИ СЕРВИС**

Сервис се обавља сукцесивно према захтеву наручиоца у којем ће прецизирати опрему коју је потребно сервисирати, а обрачунава се по ценама *редовног сервиса* и достављеног *ценовника* резeрвних делова и потрошног материјала.

Наручилац ће захтев за извршење услуге упутити телефоном, факсом или е-поштом на контакте које понуђач наведе у понуди.

У случају утврђених недостатака у квалитету извршене услуге/уграђеног дела и очигледних грешака, добављач мора да изврши неопходну исправку у најкраћем могућем року, а најкасније у року од 48 часова од пријема рекламације од стране наручиоца.

Приликом извршења сервиса добављач такође дефинише да ли је потребно мењати неки део или не и предочава запажања о потенцијалним кваровима.

Понуђач се обавезује да након сваке извршене сервисне услуге попуни „СЕРВИСНУ КЊИЖИЦУ“ апарата.

Понуђач је у обавези да достави ценовник резервних делова који би се користили приликом поправке апарата, као и цену радног сата редовног, односно ванредног сервисирања, а достављене цене за резервни део и радни сат сервиса неће се мењати током трајања уговора.

Понуђач се обавезује да након извршене сервисне услуге попуни спецификацију извршених услуга, као и евентуалну уградњу резервних делова. Спецификација треба да садржи број сати за извршену појединачну услугу, као и назив резервног дела, са ценама из достављеног списка резевних делова, који се достављају уз понуду.

НАПОМЕНА:

У цену редовног сервисирања је урачуната цена радног сата, трошкови пута и услуга.

Вредност ванредовног сервисирања обухвата цену радног сата, трошкове пута, услугу као и евентуалну испоруку и уградњу резервних делова.

ПОНУЂАЧ ЈЕ У ОБАВЕЗИ ДА ДОСТАВИ ЦЕНОВНИК РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА КОЈИ БИ СЕ КОРИСТИЛИ ПРИЛИКОМ ПОПРАВКЕ АПАРАТА, КАО И ЦЕНУ РАДНОГ САТА.

**Количина и опис медицинске опреме, односно предмета јавне набавке, је дата у поглављу 11. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ.**

# УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

**ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да понуђач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ из \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ул.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ испуњава ниже наведене услове из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама, и да располаже доказима из члана 77. Закона о јавним набавкама

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бр. | УСЛОВИ | ДОКАЗИ |
| **ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА** |
|  | Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар. | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда. |
|  | Понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. | **Доказ за правно лице:** 1.Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2.Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3.Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.**Доказ за предузетнике:**-Извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе МУП да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).**Доказ за физичка лица:**-Извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе МУП да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре(захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). |
|  | Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. | Доказ за **правно лице / предузетнике / физичка лица:**Уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе, и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода, или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације, не старија од два месеца пре отварања понуде**.**  |
| **ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА** |
| 1. | Понуђач за сваку партију за коју доставља понуду мора да има најмање једног радно ангажованог сервисера | Доказ: доставити копије:* обрасца М3,
* уговор о приверемним-повременим пословима
* уговор о допунском раду или

неки други вид радног ангажовања  |
| 2. | Понуђач за сваку партију, за коју доставља понуду, мора да поседује одговарајуће уређаје за тестирање медицинске опреме са називом, типом и серијским бројем уређаја за тестирање. Тестер елек. безбедности медицинских уређаја, осцилоскоп и мултиметар. **ДОДАЈЕ СЕ:**Поред тражених уређаја за тестирање медицинске опреме тражи се И :За партију 1:-дигитални термометарЗа партију 3:- дигитални мановакумметарЗа партију 11:- дигитални термометарЗа партију 12:- тестер инфузионих пумпи  (у складу са IEC 60601)За партију 13:- симулатор ЕКГ апарата    (у складу са IEC 60601)За партију 15:- тестер дефибрилатора (у складу са IEC 60601)За партију 18:тестер инкубатора  (у складу са IEC 60601) За инкубаторе потребно је тестирати у реалном времену у трајању од 36 сати И то следеће параметре: -Температуре у све четири тачке -Буку-Проток-Влажност | Изјава понуђача о поседовању тражених уређаја за тестирање медицинске опреме са серијским бројем апарата.  **ДОДАЈЕ СЕ:**Доказивање тражених услова се врши достављањем изјаве понуђача о поседовању тражених уређаја са називом, типом и серијским бројем. |

**Доказивање испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке**

* Докази из тачака 2. и 3. не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
* ОБАВЕЗНИ И ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА о ЈН:
* Испуњеност обавезних и додатних услова, понуђач доказује достављањем доказа наведених у табели
* Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или поједних доказа.
* Понуђач може да доказе који су јавно доступни на интернет страници надлежних органа испуни на тај начин што ће, навести који су то докази и на којој интернет страници се налазе.
* Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен Законом или конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
* Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.
* Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.
* Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.
* Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. овог закона, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
* **Уколико понуду подноси група понуђача,** понуђач је дужан да за сваког члана групе понуђача достави наведене доказе да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3).
* Додатне услове група понуђача испуњава заједно.
* **Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем**, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) Закона.
* Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| НАЗИВ ПОНУЂАЧА | М.П. | ПОТПИС ПОНУЂАЧА |

# УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ***ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА***

Понуда се саставља на српском језику, ћириличним или латиничним писмом.

1. ***НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА***

Понуда се попуњава помоћу писаће машине, рачунара или хемијске оловке (штампаним словима, на обрацима који су саставни део конкурсне документације).

Понуђач понуду подноси у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив понуђача, тачну адресу и контакт телефон.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или на кутији је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди и контакт телефон.

Понуду доставити непосредно или путем поште на адресу: **Клинички центар Војводине,** **21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова број 1***,* искључиво преко писарнице Клиничког центра Војводине, са назнаком да је реч о понуди, уз обавезно **навођење предмета набавке и редног броја** набавке (подаци дати у поглављу 1. конкурсне документације).

На полеђини понуде обавезно ставити назнаку **„НЕ ОТВАРАТИ”.**

**Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до датума (дана) и часа назначеног у позиву за подношење понуда*.***

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде поднети, сматраће се неблаговременом.

**Ако је поднета неблаговремена понуда, наручилац ће је по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.**

1. ***ПАРТИЈЕ***

Предмет јавне набавке јесте обликован по партијама.

* Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију.
* Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само на одређене партије.
* У случају да понуђач поднесе понуду за више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.
* Докази из чл. 75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за више партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у једном примерку за све партије.

**Понуђачи који подносе понуде за више партија морају у посебној коверти доставити документацију о испуњености услова (поглавље 4. конкурсне документације), а у посебним ковертама понуде са припадајућом документацијом за сваку партију понаособ.**

1. ***ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА***

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

1. ***НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ***

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Писано обавештење о измени, допуни или опозиву понуде понуђач доставља непосредно или путем поште на адресу: Клинички центар Војводине, 21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова број 1, искључиво преко писарнице Клиничког центра Војводине, са назнаком да је реч о измени, допуни или опозиву понуде, уз обавезно навођење предмета набавке и редног броја набавке (подаци дати у поглављу 1. конкурсне документације).

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

1. ***УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ***

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

1. ***ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ***

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуденаводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу 4. конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Наручилац не дозвољава пренос доспелих потраживања директно подизвођачу у смислу члана 80. став 9. Закона о јавним набавкама.

1. ***ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА***

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 2) Закона и то податке о:

* Податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и,
* Опис послова сваког понуђача из групе понуђача у извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу 4. конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

1. ***НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ***
	1. **Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања (важи за све партије)**

Рачун за извршене услуге и испоручене резервне делове испоставља се на основу потписаног документа-радног налога од стране наручиоца којим се верификује квалитет извршених услуга, односно испорука резервног дела. Рок одложеног плаћања је до 90 дана од дана пријема исправног рачуна испостављенoг уз документ –радни налог.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

* 1. **Захтеви у погледу гарантног рока (важи за све партије)**

Наручилац захтева да гарантни рок на сваки сервис и одржавање опреме буде најмање 6 месеци од дана извршеног сервиса и одржавања, а гарантни рок на сваки замењени део опреме најмање 6 месеци од дана његове замене.

* 1. **Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова) важи за све партије**

Место извршења услуге су објекти Клиничког центра Војводине у Новом Саду, осим у изузетним случајевима када је поправку због обима и врсте неопходно извршити у сервису Понуђача, што ће се обавити на основу сагласности Наручиоца. У том случају Понуђач се обавезује да изврши бесплатан превоз (одвожење и довожење) апарата или његових делова од (до) објекта Наручиоца.

Наручилац захтева да рок одзива ради извршења услуге не буде дужи од 48 часа , а рок извршења услуге не буде дужи од 10 дана од тренутка одзива, односно не дуже од 45 дана ако је реч о отклањању квара са заменом резервног дела, којег понуђач нема на лагеру.

Наручилац упућује позив за отклањање квара путем електронске поште на адресу понуђача, а уколико то из било ког разлога није могуће, путем телефакса.

* 1. **Захтев у погледу рока важења понуде**

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

* 1. **Други захтеви**

Наручилац нема других захтева у погледу предметне јавне набавке.

1. ***ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ***

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У цену је урачуната цена предмета јавне набавке, испорука, монтажа и остали повезани трошкови.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

1. ***ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА***

Понуђач који је изабран као најповољнији је дужан да, приликом потписивања уговора, достави:

1. **регистровану бланко меницу и менично овлашћење за извршење уговорне обавезе**, попуњену на износ од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, која је наплатива у случајевима предвиђеним конкурсном документацијом, тј. у случају да изабрани понуђач не испуњава своје обавезе из уговора.
2. **регистровану бланко меницу и менично овлашћење за отклањање недостатака у гарантном року**, попуњену на износ од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а која је наплатива у случајевима предвиђеним конкурсном документацијом, тј. у случају да изабрани понуђач не испуњава своје обавезе из уговора.

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом.

Понуђач је дужан да достави и **копију извода из Регистра**  **меница и овлашћења** који се налази на интернет страници Народне банке Србије, као доказ да је меница евидентирана и регистрована у Регистру меница и овлашћења, у складу са Законом о платном промету („Сл. лист СРЈ“, бр. 3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник Републике Србије“, бр. 43/2004, 62/2006, 111/2009 и 31/2011) и Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења ( „Сл. гласник Републике Србије“, број 56/2011).

Средство обезбеђења траје најмање десет дана дуже од дана истека рока за коначно извршење обавезе понуђача која је предмет обезбеђења (извршење уговорне обавезе, истек гарантног рока и сл.).

Средство обезбеђења не може се вратити понуђачу пре истека рока трајања.

1. ***ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ***

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

1. **ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ**

Заинтересовано лице може, у писаном обликутражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуалне уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде и то на један од следећих начина:

* поштом, на адресу наручиоца: **Клинички центар Војводине,** **21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова број 1***,* искључиво преко писарнице Клиничког центра,
* путем факса, на број 021/487-22-44,
* електронском поштом, на адресу: nabavke@kcv.rs,
* лично, уз писано овлашћење понуђача који је понуду поднео.

Наручилац ће у року од 3 дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда, које објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

Сваки захтев за додатним информацијама или појашњењем примљен након радног времена наручиоца, сматраће се да је примљен следећег радног дана.

1. **ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА**

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

1. **ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА**

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума **„економски најповољнија понуда“.**

Разрада критеријума је у поглављу 6. конкурсне документације.

1. **ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ**

Уколико две или више понуда имају исти број пондера, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који понуди дужи гарантни рок, а уколико је и то исто „жребањем“ након отварања понуда, а пре извештаја о стручној оцени понуда, уз присуство овлашћених представника понуђача, о чему ће понуђачи бити благовремено обавештени.

1. **КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА**

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

1. **НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА**

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно свако заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или могао да претрпи штету због поступаља наручиоца противно одредбама Закона.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права подноси се непосредно или путем поште на адресу **Клинички центар Војводине,** **21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова број 1***,* искључиво преко писарнице Клиничког центра Војводине или путем телефакса на број 021/487-22-44,са назнаком да је реч о захтеву за заштиту права, уз обавезно **навођење предмета набавке и редног броја** набавке (подаци дати је у поглављу 1. конкурсне документације).

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и својој интернет страници најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Поднет захтев за заштиту прва не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. Закона о јавним набавкама.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и квалификационом поступку ако је примљен од стране наручиоца у року од 3 дана пре истека рока за подношење понуда и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. У том случају подношења захтева за заштиту права не долази до застоја рока за подношење понуда

Захтев за заштиту права који се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рокова из члана 149. став. 3. Закона, односно горе поменутих рокова, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума, одлуке о признању квалификације и одлуке о обустави поступка јавне набавке, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивање одлуке на Порталу јавних набавки, а пет дана у поступку јавне набавке мале вредности и доношења одлуке о додели уговора на основу оквирног споразума у складу са чланом 40а. Закона.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из члана 149. став 3 и 4. Закона, а подносилац га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све податке из члана 151. става 1. Закона, наручилац ће такав захтев **одбацити закључком**. Наручилац ће закључак доставили подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од 3 дана од дана доношења. Против закључка подносилац захтева може у року од 3 дана од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, a копију жалбе истовремено доставља наручиоцу.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу предвиђеном чланом 156. Закона о јавним набавкама

Поступак заштите права у поступку јавне набавке регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона о јавним набавкама.

1. **РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН**

Уговор о јавној набавци наручилац ће доставити понуђачу којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка од 1) до 5) Закона.

Одлуку о додели уговора из члана 108. Закона, наручилац ће у року од 3 дана од дана доношења, објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.

1. **ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА**

У складу са чланом 115. Закона, наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона.

**НАПОМЕНА:**

Сходно члану 20. став 6. Закона о јавним набавкама, наручилац напомиње понуђачима да су дужни да без одлагања потврде пријем свих докумената које им наручилац достави путем електронске поште или телефакса на адресе, односно бројеве које су назначили у својим понудама.

 Документа у вези поступка јавне набавке која је по ЗоЈН (измене и допуне) наручилац дужан да објави на порталу УЈН и интернет страници наручиоца сматрају се достављеним даном објаве.

# РАЗРАДА КРИТЕРИЈУМА

**ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ БРОЈ 58-16-О**

**Сервис и одржавање медицинске опреме разних произвођача за коју не постоји техничка подршка,**

**за потребе Клиничког центра Војводине**

**1.Укупна вредност ценовника резервних делова без ПДВ-а.................... до 70пондера**

Најнижа укупна вредност ценовника х 70

Укупна вредност ценовника = понуђена укупна вредност ценовника

**2.цена радног сата за извршену услугу........................................................до 10 пондера**

Најнижа цена радног сата х 10

Цена радног сата = понуђена цена радног сата

**3.цена редовног сервиса ................................................................................до 10 пондера**

 Најнижа цена редовног сервиса х 10

Цена редовног сервиса = понуђена цена редовног сервиса

**4.рок одзива за извршење...........................................................................до 5 пондера**

До 24 сата од упућеног захтева наручиоца ................................................ 5 пондера

После 24 до 48 сати од упућеног захтева наручиоца .............................. 2 пондера

После 48 до 72 сата од упућеног захтева наручиоца ............................... 1 пондера

Понуде са роком одзива ради извршења услуге дужим од 72 сата од пријема захтева, неће се узимати у разматрање.

**5.гарантни рок на извршену услугу........................................................... до 5 пондера**

Гарантни рок на извршену услугу до 6 месеци .......................... ............... 1 пондер

Гарантни рок на извршену услугу преко 6 месеци до 9 месеци............... 2 пондера

Гарантни рок на извршену услугу преко 9 месеци .......................... ......... 5 пондера

# МОДЕЛ УГОВОРА

На основу члана 112. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а у складу са извештајем Комисије за јавну набавку и Одлуком о додели уговора, дана \_\_\_\_\_\_\_ године закључује се следећи:

**УГОВОР**

 **О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ 58-16-O**

Уговорне стране:

1. **КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ**, ул. Хајдук Вељкова бр. 1, Нови Сад,

ПИБ: 101696893 Матични број: 08664161,

Број рачуна: 840-577661-50, Управа за трезор - Република Србија Министарство финансија, Телефон: 021/484-3-484,

(у даљем тексту: наручилац), кога заступа доц. др Иван Леваков.

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(*назив и адреса)*

ПИБ:.......................... Матични број: ........................................,

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,

Телефон:............................Телефакс:......................................

(у даљем тексту: добављач), кога заступа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .

**Члан 1.**

 Предмет овог уговора је набавка услуга **- Сервис и одржавање медицинске опреме разних произвођача за коју не постоји техничка подршка, за потребе Клиничког центра Војводине** – која је тражена у позиву за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке број 58-16-О, партија бр.\_\_\_\_\_\_, ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****(назив партије)*, од дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ године.

**Члан 2.**

Добављач се обавезује да услугу која је предмет овог уговора изврши у свему према својој понуди број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ године која је саставни део овог уговора.

Цена услуге из члана 1. овог уговора без пореза на додату вредност износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (словима: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)(попуњава наручилац), односно са порезом на додату вредност износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (словима: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) (попуњава наручилац).

Овако уговорена цена се сматра фиксном за време трајања уговора.

**Члан 3.**

 Добављач се обавезује да изврши услугу-Сервис и одржавање медицинске опреме разних произвођача за коју не постоји техничка подршка, за потребе Клиничког центра Војводине–партија бр.\_\_\_\_\_\_,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(*назив партије)*(у даљем тексту: услуга), која обухвата редован и ванредан сервис, као и испоруку и замену резервних делова и другог потрошног материјала, а у свему према захтевима наручиоца из конкурсне документације.

Добављач се обавезује да изврши редован сервис, који подразумева годишњи преглед, сервисирање и контролу рада медицинске опреме, ако и ванредно сервисирање, које подразумева поправку медицинске опреме у случају квара, замену резервних делова и другог потрошног материјала.

Добављач се обавезује да услугу која је предмет овог уговора врши савесно и благовремено, у циљу обезбеђивања непрекидног рада опреме и продужења њеног века трајања а према упутствима и прописима произвођача опреме, и то кроз редован и ванредан сервис, који подразумевају и замену резервних делова побројаних у ценовнику добављача који се налази у прилогу понуде добављача из члана 2. овог уговора (у даљем тексту: ценовник добављача), по ценама датим у ценовнику добављача, а до максималног износа цене услуге из члана 2. овог уговора.

Уколико за време трајања овог уговора настане потреба за заменом резервног дела или вршењем друге услуге која се не налази у ценовнику добављача, добављач се обавезује да у писаном извештају образложи неопходност замене баш тог дела или неопходност вршења баш те услуге у односу на оне делове и услуге које се налазе у понуди и ценовнику добављача, те да тај извештај достави овлашћеном лицу за техничку реализацију из члана 8. овог уговора, путем поште или преко писарнице наручиоца.

Добављач се обавезује да замену резервног дела или вршење услуге која се не налази у ценовнику добављача изврши тек по добијању писаног налога и одобрења од стране овлашћеног лица за техничку реализацију из члана 8. овог уговора, у супротном наручилац нема обавезу да добављачу плати замењен део или извршену услугу.

Добављач се обавезује да ће услугу која је предмет овог уговора обављати у објектима наручиоца у којима је инсталирана опрема, осим у изузетним случајевима када је поправку због обима и врсте неопходно извршити у сервису добављача што ће се обавити на основу сагласности овлашћеног лица за техничку реализацију из члана 8. овог уговора, уз обавезу да изврши бесплатан превоз, одвожење и довожење уређаја или његових делова од-до објекта наручиоца.

Добављачу приликом преузимања опреме или дела опреме ради извршења услуге која је предмет овог уговора, наручилац уручује реверс опреме или дела опреме који садржи назив и серијски број опреме, локацију у седишту наручиоца на којој се опрема налазила пре преузимања, датум и час преузимања опреме.

Добављач се обавезује да се ради извршења услуге која је предмет овог уговора, одазове у року од \_\_\_\_\_\_\_ (*највише 48 часова)*, од дана пријема писаног захтева наручиоца, а да предметну услугу изврши у року од\_\_\_\_\_\_(*највише 10 дана),* од дана одзива, односно \_\_\_\_\_\_(*највише 45 дана)*, ако је реч о отклањању квара са заменом резервног дела којег понуђач нема на лагеру.

Добављач се обавезује да услугу која је предмет овог уговора изврши сукцесивно, на основу писаног захтева који наручилац доставља добављачу путем електронске поште на адресу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, а уколико то из било ког разлога није могуће, путем телефакса на број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Добављач даје гарантни рок за сваки сервис и одржавање медицинске опреме *\_\_\_\_\_(најкраће 6 месеци),* од дана извршеног сервиса и одржавања, а за замењени део *\_\_\_\_\_(најкраће 6 месеци),* од дана замене дела.

Добављач се обавезује да после сваке извршене сервисне услуге, евидентира извршене услуге у сервисну књижицу апарата, и да уредно попуни и потпише радни налог и преда исти овлашћеном лицу за техничку реализацију из члана 8. овог уговора.

 **Члан 4.**

Добављач се обавезује да квалитет услуга које су предмет овог уговора одговара стандардима и прописима Републике Србије и Европске уније и захтевима из конкурсне документације, те да ће предметну услугу вршити стручни кадар код добављача, који је обучен за ту врсту апарата са одговарајућим квалитетним алатом.

У случају да се установи да услуга која је предмет овог уговора, односно уколико се установи недостатак у квалитету уграђеног резервног дела,добављач се обавезује да у најкраћем могућем року, а најкасније у року од 48 часова, од дана пријема писане рекламације наручиоца, изврши неопходну исправку.

**Члан 5.**

Рачун за извршене услуге и испоручене резервне делове испоставља се на основу потписаног документа-радног налога од стране овлашћеног лица за техничку реализацију из члана 8. овог уговора, којим се верификује квалитет извршених услуга односно испорука резервног дела.

Наручилац се обавезује да ће уговорену цену добављачу исплатити одложено, у року од 90 дана, од дана када му добављач достави исправан рачун, испостављен уз документ–радни налог за услугe којe је извршио, о чему потврду даје овлашћено лице за техничку реализацију из члана 8. овог уговора.

Добављач се обавезује да рачун о извршеној услузи достави преко писарнице наручиоца, адресирано на седиште наручиоца.

Плаћање по овом уговору вршиће се до нивоа средстава обезбеђених Финансијским планом за ове намене, а обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.

У супротном уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности преузимања обавеза од стране наручиоца.

**Члан 6.**

Уговорне стране констатују да је добављач доставио наручиоцу следећа средства обезбеђења са овлашћењима за наплату:

* **регистровану бланко меницу и менично овлашћење за извршење уговорне обавезе**, попуњену на износ од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, која је наплатива у случајевима предвиђеним конкурсном документацијом, тј. у случају да добављач не испуњава своје обавезе из уговора.
* **регистровану бланко меницу и менично овлашћење за отклањање недостатака у гарантном року**, попуњену на износ од 10% од укупне вредности Уговора, без ПДВ-а, која је наплатива у случајевима предвиђеним конкурсном документацијом, тј. у случају да добављач не испуњава своје обавезе из уговора.

**Члан 7.**

Уколико добављач не поступа у складу са обавезама које је преузео закључењем овог уговора наручилац има право:

- да једнострано раскине овај уговор и да наплати средства обезбеђења из члана 6. овог уговора;

- да овај уговор остави на снази и да уговорену цену умањи за 10%

**Члан 8.**

За праћење техничке реализације и извршења уговорних обавеза уговорних страна у име наручиоца овлашћује се \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

За праћење финансијске реализације овог уговора у име наручиоца овлашћује се \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Члан 9.**

Уговорне стране су сагласне да се ближе одређење начина реализације овог уговора врши путем протокола о спровођењу овог уговора закљученим између уговорних страна.

**Члан 10.**

Уговорне стране овај уговор закључују до дана док добављач за потребе наручиоца не изврши услугу која је предмет овог уговора, a до максималног износа из члана 2. овог уговора, односно најдуже годину дана од дана закључења овог уговора.

**Члан 11.**

Уговорне стране ће споразумно решавати све спорове и разлике у тумачењу и примени овог уговора, у противном се уговара надлежност суда у Новом Саду.

**Члан 12.**

Овај уговор је сачињен у шест истоветних примерака од којих наручилац задржава четири, а добављач два примерка.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЗА ДОБАВЉАЧА: |  | ЗА НАРУЧИОЦА: |
| ДИРЕКТОР |  | ДИРЕКТОР |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  |

# ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), као заступник понуђача дајем:

**ИЗЈАВУ**

**О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

Понуђач .......................................................................................................................................

*[навести назив понуђача]*

у поступку јавне набавке

................................................................................................................................................. *[навести редни број и предмет јавне набавке]*

партија ........ *[навести р.бр. партије]*

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

ДАТУМ М.П. ПОНУЂАЧ

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 ПОТПИС

НАПОМЕНА:

*Уколико је поднета заједничка понуда, поред носиоца посла, обавезу попуњавања ове изјаве има и сваки понуђач из групе понуђача.*

# ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

 У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), као заступник понуђача дајем:

**ИЗЈАВУ**

Понуђач .......................................................................................................................................

*[навести назив понуђача]*

у поступку јавне набавке

................................................................................................................................................. *[навести редни број и предмет јавне набавке]*

партија ........ *[навести р.бр. партије]*

изјављује да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

ДАТУМ М.П. ПОНУЂАЧ

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 ПОТПИС

НАПОМЕНА:

*Уколико је поднета заједничка понуда, поред носиоца посла, обавезу попуњавања овог обрасца има и сваки понуђач из групе понуђача.*

# ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

**(са упутством како да се понуди)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **Јединична цена без ПДВ-а** | **Јединична цена са ПДВ-ом** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Укупна цена са ПДВ-ом** | **Остали трошкови****(понуђач наводи,** **уколико их има)** |
| **1.** |  |  |  |  |  |

Напомене:

* Сматраће се да је сачињен образац структуре цене, уколико су основни елементи понуђене цене садржани у обрасцу понуде

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| НАЗИВ ПОНУЂАЧА | М.П. | ПОТПИС ПОНУЂАЧА |

# ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У обрасцу трошкова припреме понуде могу бити приказани трошкови израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкови прибављања средства обезбеђења.

|  |  |
| --- | --- |
| **ВРСТА ТРОШКА** | **ИЗНОС ТРОШКА У РСД без ПДВ-а** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ без ПДВ-а** |  |

**Напомена:**

Достављање овог обрасца није обавезно.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| ДАТУМ | М.П. | ПОНУЂАЧ |
|  |  |  |
|  |  | ПОТПИС |

# ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – за партију 1

|  |  |
| --- | --- |
| Предмет јавне набавке | Сервис и одржавање медицинске опреме разних произвођача за коју не постоји техничка подршка, за потребе Клиничког центра ВојводинеБрој 58-16-ОПартија 1: Сервис и одржавање стерилизатора, термостата и блатекса |
| Број понуде |  | Датум понуде |  |
| **Општи подаци о понуђачу** |
| Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра |  |
| Адреса седишта |  |
| Име особе за контакт |  | Матични број  |  |
| Телефон/факс |  | Порески идентификациони број |  |
| Е-маил |  | Регистарски број |  |
| Овлашћено лице, које ће потписати Уговор |  | Шифра делатности |  |
| Рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања понуда, који не може бити краћи од 60 дана |  | Величина обвезника |  |
| Жиро рачун и назив банке |  |
| **Остали подаци које наручилац сматра релевантним за закључење уговора** |
| Начин подношења понуде (заокружити) | а | Самостална понуда |
| б | Заједничка понуда |
| в | Понуда са подизвођачем |
| Начин, рок и услови плаћања |  |
| Рок одзива ради извршења услуге  |  |
| Рок извршења  |  |
| Гарантни рок на извршену услугу и уграђени део  |  |  |
| Цена радног сата |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.БР | Назив | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | СтопаПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а | Произвођач(за ставке за које је то могуће попунити) | Напомена(уколико их понуђач има за одређене ставке) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ***Редован сервис апарата за партију 1:******(***произвођачи **стерилизатор**а су **Medicor, Memmert, Nuve, Sutjeska и Binder,** произвођач **блатекса** је **Steelco)** |  |
| 1 | Стерилизатор  | ком | 16 |  |  |  |  |  |
| 2 | Стерилизатор гасни | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Аутоклав | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Уређај за дезинфекцију-Блатекс | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Термостат | ком | 6 |  |  |  |  |  |
| 6 | Ултра-термостат | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | Бактериолошки универзални термостат  | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | ***Укупна цена редовног сервиса за набројане апарате*** |  |  |  |  |
|  | ***Ценовник резервних делова за партију 1:*** |  |  |  |  |
|  | Терморегулатор |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПТ100 сонда |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Грејач аутоклава |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПТ1000 сонда |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Термопар Y типа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Силиконска жица 2,5мм2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тајмер |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бравица врата |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сигурносни вентил 2,4бар |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Термостат |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Термостат сигурносни |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Термометар стаклени |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гребенасти прекидач |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шпулна ел.маг.вентила |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Термопар К типа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пумпа за воду |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вакум пумпа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пресостат |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Манометар |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ССР релеј |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мрежни прекидач |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Осигурач стаклени 1-20А |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мрежни кабел 3x2,5мм2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тињалица |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ел.маг вентил  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дихт гума врата |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Грејач сувог стерил. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контактор 25А |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Укупна цена из ценовника резервних делова за партију 1*** |  |  |  |  |

М.П.

 Потпис:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# 11.ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – за партију 2

|  |  |
| --- | --- |
| Предмет јавне набавке | Сервис и одржавање медицинске опреме разних произвођача за коју не постоји техничка подршка, за потребе Клиничког центра ВојводинеБрој 58-16-ОПартија 2: Сервис и одржавање центрифуга  |
| Број понуде |  | Датум понуде |  |
| **Општи подаци о понуђачу** |
| Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра |  |
| Адреса седишта |  |
| Име особе за контакт |  | Матични број  |  |
| Телефон/факс |  | Порески идентификациони број |  |
| Е-маил |  | Регистарски број |  |
| Овлашћено лице, које ће потписати Уговор |  | Шифра делатности |  |
| Рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања понуда, који не може бити краћи од 60 дана |  | Величина обвезника |  |
| Жиро рачун и назив банке |  |
| **Остали подаци које наручилац сматра релевантним за закључење уговора** |
| Начин подношења понуде (заокружити) | а | Самостална понуда |
| б | Заједничка понуда |
| в | Понуда са подизвођачем |
| Начин, рок и услови плаћања |  |
| Рок одзива ради извршења услуге  |  |
| Рок извршења  |  |
| Гарантни рок на извршену услугу и уграђени део  |  |  |
| Цена радног сата |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.БР | Назив | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | СтопаПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а | Произвођач(за ставке за које је то могуће попунити) | Напомена(уколико их понуђач има за одређене ставке) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ***Редован сервис апарата за партију 2:*** (произвођачи центрифуге су **Hettich, Kokusan, Kubota, Nuve, Sigma, Tehtnica, Veb MLW)** |  |
| 1 | Центрифуга  | ком | 30 |  |  |  |  |  |
| 2 | Микроцентрифуга | ком | 6 |  |  |  |  |  |
|  | ***Укупна цена редовног сервиса за набројане апарате*** |  |  |  |  |  |
|  | ***Ценовник резервних делова за партију 2:*** |  |  |  |  |  |
|  | Лежај ротора | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Четкице ел.мотора | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Бравица врата | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Амортизер мотора | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Гумене стопице | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Сензор броја обртаја | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Амортизер врата | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Ротор ел.мотора | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Мрежни прекидач | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Микропрекидач | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Кочиони отпорник | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Компресор за хлађење | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Стартни кондезатор | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Диспеј центрифуге | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Мрежно напајање | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Контролна плоча | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Вентилатор | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Тастер | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Халл сензор | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Енкодер | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | ***Укупна цена из ценовника резервних делова за партију 2:*** |  |  |  |  |

М.П.

 Потпис:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – за партију 3

|  |  |
| --- | --- |
| Предмет јавне набавке | Сервис и одржавање медицинске опреме разних произвођача за коју не постоји техничка подршка, за потребе Клиничког центра ВојводинеБрој 58-16-ОПартија 3.: Сервис и одржавање аспиратора |
| Број понуде |  | Датум понуде |  |
| **Општи подаци о понуђачу** |
| Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра |  |
| Адреса седишта |  |
| Име особе за контакт |  | Матични број  |  |
| Телефон/факс |  | Порески идентификациони број |  |
| Е-маил |  | Регистарски број |  |
| Овлашћено лице, које ће потписати Уговор |  | Шифра делатности |  |
| Рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања понуда, који не може бити краћи од 60 дана |  | Величина обвезника |  |
| Жиро рачун и назив банке |  |
| **Остали подаци које наручилац сматра релевантним за закључење уговора** |
| Начин подношења понуде (заокружити) | а | Самостална понуда |
| б | Заједничка понуда |
| в | Понуда са подизвођачем |
| Начин и услови плаћања |  |
| Рок одзива ради извршења услуге  |  |
| Рок извршења  |  |
| Гарантни рок на извршену услугу и уграђени део  |  |  |
| Цена радног сата  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.БР | Назив | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | СтопаПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а | Произвођач(за ставке за које је то могуће попунити) | Напомена(уколико их понуђач има за одређене ставке) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ***Редован сервис апарата за партију 3:*** (произвођачи аспиратора су **Assahilka Medical Instrument, IEVT, Sutjeska, Wisap)** |  |
| 1 | Аспиратор | ком | 27 |  |  |  |  |  |
| 2 | Пумпа вакуум | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Вакуум екстрактор | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| ***Укупна цена редовног сервиса за набројане апарате*** |  |
| ***Ценовник резервних делова за партију 3:*** |  |
|  | Сукциона посуда 1л | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Сукциона посуда 2Л | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Сукциона посуда 4Л | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Компресор | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Сукциони филтер | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Силиконско црево 6/12 | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Силиконско црево 6/14 | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Силиконско црево 8/14 | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Силиконско црево 10/16 | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Носач сукционе посуде | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Мрежни прекидач | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Стартни кондезатор | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Мановакуметар | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Тињалица | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Мрезни кабел | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Микропрекидач | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Ножна папучица | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Носач сукционе посуде | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Ремен | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Лежај електромотоа | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Лежај компресора | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Регулатор вакума | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Точкић аспиратора | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Уље компресора | лит | 1 |  |  |  |  |  |
|  | ***Укупна цена из ценовника резервних делова за партију 3:*** |  |  |  |  |

М.П.

 Потпис:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# 11.ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ - за партију 4

|  |  |
| --- | --- |
| Предмет јавне набавке | Сервис и одржавање медицинске опреме разних произвођача за коју не постоји техничка подршка, за потребе Клиничког центра ВојводинеБрој 58-16-ОПартија 4.: Сервис и одржавање операционих лампи |
| Број понуде |  | Датум понуде |  |
| **Општи подаци о понуђачу** |
| Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра |  |
| Адреса седишта |  |
| Име особе за контакт |  | Матични број  |  |
| Телефон/факс |  | Порески идентификациони број |  |
| Е-маил |  | Регистарски број |  |
| Овлашћено лице, које ће потписати Уговор |  | Шифра делатности |  |
| Рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања понуда, који не може бити краћи од 60 дана |  | Величина обвезника |  |
| Жиро рачун и назив банке |  |
| **Остали подаци које наручилац сматра релевантним за закључење уговора** |
| Начин подношења понуде (заокружити) | а | Самостална понуда |
| б | Заједничка понуда |
| в | Понуда са подизвођачем |
| Начин, рок и услови плаћања |  |
| Рок одзива ради извршења услуге  |  |
| Рок извршења  |  |
| Гарантни рок на извршену услугу и уграђени део  |  |
| Цена радног сата  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.БР | Назив | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | СтопаПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а | Произвођач(за ставке за које је то могуће попунити) | Напомена(уколико их понуђач има за одређене ставке) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ***Редован сервис апарата за партију 4:*** (произвођачи операционих лампи су **Quarzlampen, Trilux, Daikyo, Martin, Heraeus, Bicakcilar)** |
| 1 | Лампа операциона | ком | 4 |  |  |  |  |  |
| 2 | Лампа операциона са сателитом | ком | 6 |  |  |  |  |  |
| ***Укупна цена редовног сервиса за набројане апарате***  |
| ***Ценовник резервних делова за партију 4:*** |  |  |  |  |  |
|  | Потенциометар за регуацију осветљења | kom | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Тријак | kom | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Кућиште осигурача | kom | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Опруга | kom | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Сијалица 24В, 40W | kom | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Сијалица 22,В 50W | kom | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Сијалица 12В, 100W | kom | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Сијалица 24В, 150W | kom | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Сенило рефлектора | kom | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Мрежно напајање | kom | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Регулатор осветљења | kom | 1 |  |  |  |  |  |
|  | ***Укупна цена из ценовника резервних делова за партију 4:*** |  | 1 |

М.П.

 Потпис:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# 11.ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ за партију 5

|  |  |
| --- | --- |
| Предмет јавне набавке | Сервис и одржавање медицинске опреме разних произвођача за коју не постоји техничка подршка, за потребе Клиничког центра ВојводинеБрој 58-16-ОПартија 5.: Сервис и одржавање операционих столова |
| Број понуде |  | Датум понуде |  |
| **Општи подаци о понуђачу** |
| Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра |  |
| Адреса седишта |  |
| Име особе за контакт |  | Матични број  |  |
| Телефон/факс |  | Порески идентификациони број |  |
| Е-маил |  | Регистарски број |  |
| Овлашћено лице, које ће потписати Уговор |  | Шифра делатности |  |
| Рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања понуда, који не може бити краћи од 60 дана |  | Величина обвезника |  |
| Жиро рачун и назив банке |  |
| **Остали подаци које наручилац сматра релевантним за закључење уговора** |
| Начин подношења понуде (заокружити) | а | Самостална понуда |
| б | Заједничка понуда |
| в | Понуда са подизвођачем |
| Начин и услови плаћања |  |
| Рок одзива ради извршења услуге  |  |
| Рок извршења  |  |
| Гарантни рок на извршену услугу и уграђени део  |  |
| Цена радног сата  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.БР | Назив | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | СтопаПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а | Произвођач(за ставке за које је то могуће попунити) | Напомена(уколико их понуђач има за одређене ставке) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ***Редован сервис апарата за партију 5:*** (произвођачи операционих столова су **Bicakcilar, Medifa, Mizuho, Muranaka, Sutjeska)** |
| 1 | Сто операциони | ком | 13 |  |  |  |  |  |
| 2 | Сто уролошки | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| ***Укупна цена редовног сервиса за набројане апарате***  |
| ***Ценовник резервних делова за партију 5:*** |  |  |  |  |
|  | Електромотор | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Хидраулични цилиндар | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Хидраулучно уље | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Лежај електромотора | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Микропрекидач | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Тастер | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Мрежни прекидач | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Релеј | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Кабел тастатуре | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Точак-без кочнице | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Точак-са кочницом | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | БацкУп батерија 12В, 12Ах | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Бацкуп батерија 12В, 2,3Ах | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Управљачка електроника | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Тастатура | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Ножна папучица | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Мрежни кабел | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Осигурач 1-20А | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Наслон ОП стола-плексиглас | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Ел.маг. Вентил | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Шпулна вентила | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | ***Укупна цена из ценовника резервних делова за партију 5:*** |  |

М.П.

 Потпис:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# 11.ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ за партију 6

|  |  |
| --- | --- |
| Предмет јавне набавке | Сервис и одржавање медицинске опреме разних произвођача за коју не постоји техничка подршка, за потребе Клиничког центра ВојводинеБрој 58-16-ОПартија 6.: Сервис и одржавање кревета за интензивну негу и стречера |
| Број понуде |  | Датум понуде |  |
| **Општи подаци о понуђачу** |
| Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра |  |
| Адреса седишта |  |
| Име особе за контакт |  | Матични број  |  |
| Телефон/факс |  | Порески идентификациони број |  |
| Е-маил |  | Регистарски број |  |
| Овлашћено лице, које ће потписати Уговор |  | Шифра делатности |  |
| Рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања понуда, који не може бити краћи од 60 дана |  | Величина обвезника |  |
| Жиро рачун и назив банке |  |
| **Остали подаци које наручилац сматра релевантним за закључење уговора** |
| Начин подношења понуде (заокружити) | а | Самостална понуда |
| б | Заједничка понуда |
| в | Понуда са подизвођачем |
| Начин и услови плаћања |  |
| Рок одзива ради извршења услуге  |  |
| Рок извршења  |  |
| Гарантни рок на извршену услугу и уграђени део  |  |
| Цена радног сата  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.БР | Назив | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | СтопаПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а | Произвођач(за ставке за које је то могуће попунити) | Напомена(уколико их понуђач има за одређене ставке) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ***Редован сервис апарата за партију 6:*** (произвођачи кревета за интензивну негу и стречера за превоз пацијената су **Proma Reha, RQL Havirov**) |
| 1 | Кревет за интензивну негу | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 2 | Стречер-за превоз пацијента | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| ***Укупна цена редовног сервиса за набројане апарате***  |
| ***Ценовник резервних делова за партију 6:*** |  |  |  |  |
|  | Електромотор | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Хидраулични цилиндар | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Хидраулучно уље | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Лежај електромотора | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Микропрекидач | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Тастер | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Мрежни прекидач | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Релеј | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Кабел тастатуре | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Точак-без кочнице | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Точак-са кочницом | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | БацкУп батерија 12В, 12Ах | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Бацкуп батерија 12В, 2,3Ах | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Управљачка електроника | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Тастатура | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Ножна папучица | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Мрежни кабел | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Осигурач 1-20А | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Наслон ОП стола-плексиглас | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Ел.маг. Вентил | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Шпулна вентила | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| ***Укупна цена из ценовника резервних делова за партију 6:*** |  |  |  |  |

М.П.

 Потпис:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# 11.ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ за партију 7

|  |  |
| --- | --- |
| Предмет јавне набавке | Сервис и одржавање медицинске опреме разних произвођача за коју не постоји техничка подршка, за потребе Клиничког центра ВојводинеБрој 58-16-ОПартија 7.: Сервис и одржавање пацијент монитора |
| Број понуде |  | Датум понуде |  |
| **Општи подаци о понуђачу** |
| Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра |  |
| Адреса седишта |  |
| Име особе за контакт |  | Матични број  |  |
| Телефон/факс |  | Порески идентификациони број |  |
| Е-маил |  | Регистарски број |  |
| Овлашћено лице, које ће потписати Уговор |  | Шифра делатности |  |
| Рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања понуда, који не може бити краћи од 60 дана |  | Величина обвезника |  |
| Жиро рачун и назив банке |  |
| **Остали подаци које наручилац сматра релевантним за закључење уговора** |
| Начин подношења понуде (заокружити) | а | Самостална понуда |
| б | Заједничка понуда |
| в | Понуда са подизвођачем |
| Начин и услови плаћања |  |
| Рок одзива ради извршења услуге  |  |
| Рок извршења  |  |
| Гарантни рок на извршену услугу и уграђени део  |  |
| Цена радног сата  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.БР | Назив | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | СтопаПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а | Произвођач(за ставке за које је то могуће попунити) | Напомена(уколико их понуђач има за одређене ставке) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ***Редован сервис апарата за партију 7:*** (произвођачи монотора су **Edwards , IMSI, Shanghai International Holding, Trismed, Nelkor)** |
| 1 | Пацијент монитор  | ком | 9 |  |  |  |  |  |
| ***Укупна цена редовног сервиса за набројане апарате***  |
| ***Ценовник резервних делова за партију 7:*** |  |  |  |  |
|  | Спо2 сензор | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | ЕЦГ пацијент кабел | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | НИБП манжетна  | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | НИБП конектор | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Температурна сонда | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Ел.маг. вентил | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | НИБП пумпа | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | НИБП модул | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | СпО2 модул | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Лампа дисплеја | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Вентилатор | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Напајање | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Мрежни кабел | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | ЕЦГ модул | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Модул температуре | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Бузер | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Звучник | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | НИПБ црево  | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | СпО2 адаптинг кабел | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Гумене стопице | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| ***Укупна цена из ценовника резервних делова за партију 7:*** |  |  |  |  |

М.П.

 Потпис:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# 11.ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ за партију 8

|  |  |
| --- | --- |
| Предмет јавне набавке | Сервис и одржавање медицинске опреме разних произвођача за коју не постоји техничка подршка, за потребе Клиничког центра ВојводинеБрој 58-16-ОПартија 8.: Сервис и одржавање апарата за физикалну терапију |
| Број понуде |  | Датум понуде |  |
| **Општи подаци о понуђачу** |
| Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра |  |
| Адреса седишта |  |
| Име особе за контакт |  | Матични број  |  |
| Телефон/факс |  | Порески идентификациони број |  |
| Е-маил |  | Регистарски број |  |
| Овлашћено лице, које ће потписати Уговор |  | Шифра делатности |  |
| Рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања понуда, који не може бити краћи од 60 дана |  | Величина обвезника |  |
| Жиро рачун и назив банке |  |
| **Остали подаци које наручилац сматра релевантним за закључење уговора** |
| Начин подношења понуде (заокружити) | а | Самостална понуда |
| б | Заједничка понуда |
| в | Понуда са подизвођачем |
| Начин, рок и услови плаћања |  |
| Рок одзива ради извршења услуге  |  |
| Рок извршења  |  |
| Гарантни рок на извршену услугу и уграђени део  |  |
| Цена радног сата  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.БР | Назив | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | СтопаПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а | Произвођач(за ставке за које је то могуће попунити) | Напомена(уколико их понуђач има за одређене ставке) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ***Редован сервис апарата за партију 8:*** (произвођачи апарата за физикалну терапију су **Elektronska industrija, Electronic Desing, Iskra, Kinetec, Оrmed, Physiomed, Saalman)** |
| 1 | Апарати за физикалну терапију | ком | 40 |  |  |  |  |  |
| ***Укупна цена редовног сервиса за набројане апарате***  |
| ***Ценовник резервних делова за партију 8:*** |  |  |  |  |
|  | Гумено графитна електрода 5x5 | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Гумено графитна електрода 6x8 | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Гумено графитна електрода 8x12 | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Кабел за електротерапију | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Магнет елецтроницдесигн | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | УВ лампа | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Мрежни кабел | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | ЛЕД дисплеј | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Ел.контакт бравица | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Тастер | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Тастатура, матрица | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Микропрекидач | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | УЗ шоља | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Кабел за УЗ | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Банана 4мм конектор | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | ЦАНОН конектор | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Мрежни трансформатор | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Осигурач 1-20А | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Сундјер гумено графитне елекроде | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Мрежно напајање | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Осцилатор | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | ИР диода | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Вакум електроде | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Црева за вакум апарат | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Енкодер | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Електромотор | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| ***Укупна цена из ценовника резервних делова за партију 8:*** |  |  |  |  |

М.П.

 Потпис:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# 11.ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ за партију 9

|  |  |
| --- | --- |
| Предмет јавне набавке | Сервис и одржавање медицинске опреме разних произвођача за коју не постоји техничка подршка, за потребе Клиничког центра ВојводинеБрој 58-16-ОПартија 9.: Сервис и одржавање микроскопа |
| Број понуде |  | Датум понуде |  |
| **Општи подаци о понуђачу** |
| Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра |  |
| Адреса седишта |  |
| Име особе за контакт |  | Матични број  |  |
| Телефон/факс |  | Порески идентификациони број |  |
| Е-маил |  | Регистарски број |  |
| Овлашћено лице, које ће потписати Уговор |  | Шифра делатности |  |
| Рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања понуда, који не може бити краћи од 60 дана |  | Величина обвезника |  |
| Жиро рачун и назив банке |  |
| **Остали подаци које наручилац сматра релевантним за закључење уговора** |
| Начин подношења понуде (заокружити) | а | Самостална понуда |
| б | Заједничка понуда |
| в | Понуда са подизвођачем |
| Начин, рок и услови плаћања |  |
| Рок одзива ради извршења услуге  |  |
| Рок извршења  |  |
| Гарантни рок на извршену услугу и уграђени део  |  |
| Цена радног сата  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.БР | Назив | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | СтопаПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а | Произвођач(за ставке за које је то могуће попунити) | Напомена(уколико их понуђач има за одређене ставке) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ***Редован сервис апарата за партију 9:*** (произвођачи микроскопа су **Nikon, Opton, Scanoptics, Topcon, Reichart)** |
| 1 | Микроскоп | ком | 16 |  |  |  |  |  |
| 2 | Микроскоп операциони | ком | 6 |  |  |  |  |  |
| 3 | Биомикроскоп | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| ***Укупна цена редовног сервиса за набројане апарате***  |
| ***Ценовник резервних делова за партију 9:*** |  |  |  |  |  |
|  | Напајање ОП микроскопа | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Мрежни прекидач | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Ножна папучица | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Микропрекидач | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Мрежни кабел | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Потенциометар регулацје | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Сијалица 15В, 150W | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Сијалица 12В, 100W | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Сијалица 6В, 20W | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Сијалица 6В, 30В | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Зупчаста летва накрозавртња | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Зупчаник микрозавртња | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Подношје сијалице | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Стопица микроскопа | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Сочиво  | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Филтер | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Микрозавртањ | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Макрозавртањ | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Гумена стопица | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Мрежни трансформатор | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Осигурач 1-20А | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | ***Укупна цена из ценовника резервних делова за партију 9:*** |  |  |  |  |

М.П.

 Потпис:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# 11.ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ за партију 10

|  |  |
| --- | --- |
| Предмет јавне набавке | Сервис и одржавање медицинске опреме разних произвођача за коју не постоји техничка подршка, за потребе Клиничког центра ВојводинеБрој 58-16-ОПартија 10.: Сервис и одржавање грејача крви и инфузионих раствора |
| Број понуде |  | Датум понуде |  |
| **Општи подаци о понуђачу** |
| Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра |  |
| Адреса седишта |  |
| Име особе за контакт |  | Матични број  |  |
| Телефон/факс |  | Порески идентификациони број |  |
| Е-маил |  | Регистарски број |  |
| Овлашћено лице, које ће потписати Уговор |  | Шифра делатности |  |
| Рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања понуда, који не може бити краћи од 60 дана |  | Величина обвезника |  |
| Жиро рачун и назив банке |  |
| **Остали подаци које наручилац сматра релевантним за закључење уговора** |
| Начин подношења понуде (заокружити) | а | Самостална понуда |
| б | Заједничка понуда |
| в | Понуда са подизвођачем |
| Начин, рок и услови плаћања |  |
| Рок одзива ради извршења услуге  |  |
| Рок извршења  |  |
| Гарантни рок на извршену услугу и уграђени део  |  |
| Цена радног сата  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.БР | Назив | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | СтопаПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а | Произвођач(за ставке за које је то могуће попунити) | Напомена(уколико их понуђач има за одређене ставке) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ***Редован сервис апарата за партију 10:*** (произвођачи грејача крви и инфузионих раствора су **Nuova, Smiths)** |
| 1 | Грејач крви и плазме | ком | 18 |  |  |  |  |  |
| 2 | Грејач крви и инфузионих раствора | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Грејач течности са великом брзином давања инфузије | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| ***Укупна цена редовног сервиса за набројане апарате***  |
| ***Ценовник резервних делова за партију 10:*** |  |  |  |  |
|  | ЛЕД дисплеј | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Мрежни кабел | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Спирални грејач | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | ПТ100 сонда | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | ПТ1000 сонда | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Мрежни прекидач | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Халл сензор | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Тастер | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Микропрекидач | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Сигурносни термостат | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Осигурач 1-20А | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Триак | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Релеј принт монтажа | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | ССР релеј | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Мрежни трансформатор | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | ***Укупна цена из ценовника резервних делова за партију 10:*** |  |  |  |  |

М.П.

 Потпис:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# 11.ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ за партију 11

|  |  |
| --- | --- |
| Предмет јавне набавке | Сервис и одржавање медицинске опреме разних произвођача за коју не постоји техничка подршка, за потребе Клиничког центра ВојводинеБрој 58-16-ОПартија 11.: Сервис и одржавање водених купатила и ултразвучних кадица |
| Број понуде |  | Датум понуде |  |
| **Општи подаци о понуђачу** |
| Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра |  |
| Адреса седишта |  |
| Име особе за контакт |  | Матични број  |  |
| Телефон/факс |  | Порески идентификациони број |  |
| Е-маил |  | Регистарски број |  |
| Овлашћено лице, које ће потписати Уговор |  | Шифра делатности |  |
| Рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања понуда, који не може бити краћи од 60 дана |  | Величина обвезника |  |
| Жиро рачун и назив банке |  |
| **Остали подаци које наручилац сматра релевантним за закључење уговора** |
| Начин подношења понуде (заокружити) | а | Самостална понуда |
| б | Заједничка понуда |
| в | Понуда са подизвођачем |
| Начин, рок и услови плаћања |  |
| Рок одзива ради извршења услуге  |  |
| Рок извршења  |  |
| Гарантни рок на извршену услугу и уграђени део  |  |
| Цена радног сата  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.БР | Назив | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | СтопаПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а | Произвођач(за ставке за које је то могуће попунити) | Напомена(уколико их понуђач има за одређене ставке) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ***Редован сервис апарата за партију 11:*** (произвођачи ултразвучних кадица и водених купатила **Sutjeska, Wisap, Sakura, Selecta, Memmeret, Neomedica, GFL, Sonic, Iskra, Branson)** |
| 1 | Водено купатило | ком | 25 |  |  |  |  |  |
| 2 | Ултразвучна кадица | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Ултразвучно водено купатило | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Корито за ултразвучно прање | ком | 3 |  |  |  |  |  |
| ***Укупна цена редовног сервиса за набројане апарате***  |
| ***Ценовник резервних делова за партију 11:*** |  |  |  |  |
|  | Терморегулатор | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | УЗ глава | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Грејач воденог купатила | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Грејач спирални | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Мрежни трансформатор | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | ПТ100 сонда | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | ПТ1000 сонда | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Термопар Y тип | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Термопар К тип | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | ССР релеј | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Контактор | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Мрежни прекидач | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Мрежни кабел | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Осигурач 1-20А | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Силиконска жила 2,5мм2 | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Мотор мешалице | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Вентилатор | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Лежај мотора | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Бравица | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Ел.маг. Вентил | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Славина за испуштање воде | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Сигурности термостат | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Радни рермостат | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Пресостат | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | ЛЕД дисплеј | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Тастер | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Микропрекидач | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |
|   | ***Укупна цена из ценовника резервних делова за партију 11:*** |  |  |  |  |

М.П.

 Потпис:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# 11.ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ за партију 12

|  |  |
| --- | --- |
| Предмет јавне набавке | Сервис и одржавање медицинске опреме разних произвођача за коју не постоји техничка подршка, за потребе Клиничког центра ВојводинеБрој 58-16-ОПартија 12.: Сервис и одржавање инфузионих пумпи |
| Број понуде |  | Датум понуде |  |
| **Општи подаци о понуђачу** |
| Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра |  |
| Адреса седишта |  |
| Име особе за контакт |  | Матични број  |  |
| Телефон/факс |  | Порески идентификациони број |  |
| Е-маил |  | Регистарски број |  |
| Овлашћено лице, које ће потписати Уговор |  | Шифра делатности |  |
| Рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања понуда, који не може бити краћи од 60 дана |  | Величина обвезника |  |
| Жиро рачун и назив банке |  |
| **Остали подаци које наручилац сматра релевантним за закључење уговора** |
| Начин подношења понуде (заокружити) | а | Самостална понуда |
| б | Заједничка понуда |
| в | Понуда са подизвођачем |
| Начин, рок и услови плаћања |  |
| Рок одзива ради извршења услуге  |  |
| Рок извршења  |  |
| Гарантни рок на извршену услугу и уграђени део  |  |
| Цена радног сата  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.БР | Назив | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | СтопаПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а | Произвођач(за ставке за које је то могуће попунити) | Напомена(уколико их понуђач има за одређене ставке) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ***Редован сервис апарата за партију 12:*** (произвођачи инфузионих пумпи и пумпи за енетералну исхрану су **Nipro, Fresenius)** |
| 1 | Инфузиона пумпа | ком | 14 |  |  |  |  |  |
| 2 | Пумпа за ентералну исхрану | ком | 11 |  |  |  |  |  |
| ***Укупна цена редовног сервиса за набројане апарате***  |
| ***Ценовник резервних делова за партију 12:*** |  |  |  |  |
|  | Мрежни кабел | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Сензор окузије Фресениус | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Литијум-јонска батерија | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Фолијска тастатура | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Мрежни степен Фресениус инфузионе пумпе | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Бузер | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |
| ***Укупна цена из ценовника резервних делова за партију 12:*** |  |  |  |  |

М.П.

 Потпис:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# 11.ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ за партију 13

|  |  |
| --- | --- |
| Предмет јавне набавке | Сервис и одржавање медицинске опреме разних произвођача за коју не постоји техничка подршка, за потребе Клиничког центра ВојводинеБрој 58-16-ОПартија 13.: Сервис и одржавање ЕКГ апарата |
| Број понуде |  | Датум понуде |  |
| **Општи подаци о понуђачу** |
| Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра |  |
| Адреса седишта |  |
| Име особе за контакт |  | Матични број  |  |
| Телефон/факс |  | Порески идентификациони број |  |
| Е-маил |  | Регистарски број |  |
| Овлашћено лице, које ће потписати Уговор |  | Шифра делатности |  |
| Рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања понуда, који не може бити краћи од 60 дана |  | Величина обвезника |  |
| Жиро рачун и назив банке |  |
| **Остали подаци које наручилац сматра релевантним за закључење уговора** |
| Начин подношења понуде (заокружити) | а | Самостална понуда |
| б | Заједничка понуда |
| в | Понуда са подизвођачем |
| Начин, рок и услови плаћања |  |
| Рок одзива ради извршења услуге  |  |
| Рок извршења  |  |
| Гарантни рок на извршену услугу и уграђени део  |  |
| Цена радног сата  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.БР | Назив | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | СтопаПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а | Произвођач(за ставке за које је то могуће попунити) | Напомена(уколико их понуђач има за одређене ставке) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ***Редован сервис апарата за партију 13:*** (произвођачи EKG aparatа су **EI NIŠ, Fukuda Denshi, Elpro, Mortara, Bionet)** |
| 1 | EKG aparat | ком | 11 |  |  |  |  |  |
| ***Укупна цена редовног сервиса за набројане апарате***  |
| ***Ценовник резервних делова за партију 13:*** |  |  |  |  |
|  | 10 жилни ЕЦГ кабел | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Грудно усисна електрода | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Електрода екстремитета (стипаљка) | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Мрежни кабел | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | ДБ15 конектор | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Батерија за Фукуда ЕЦГ | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Дисплеј Фукуда ЕЦГ | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Штампач Фукуда ЕЦГ | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Поклопац штампача Фукуда ЕЦГ | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |
| ***Укупна цена из ценовника резервних делова за партију 13:*** |  |  |  |  |

М.П.

 Потпис:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# 11.ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ за партију 14

|  |  |
| --- | --- |
| Предмет јавне набавке | Сервис и одржавање медицинске опреме разних произвођача за коју не постоји техничка подршка, за потребе Клиничког центра ВојводинеБрој 58-16-ОПартија 14.: Сервис и одржавање електрокаутера |
| Број понуде |  | Датум понуде |  |
| **Општи подаци о понуђачу** |
| Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра |  |
| Адреса седишта |  |
| Име особе за контакт |  | Матични број  |  |
| Телефон/факс |  | Порески идентификациони број |  |
| Е-маил |  | Регистарски број |  |
| Овлашћено лице, које ће потписати Уговор |  | Шифра делатности |  |
| Рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања понуда, који не може бити краћи од 60 дана |  | Величина обвезника |  |
| Жиро рачун и назив банке |  |
| **Остали подаци које наручилац сматра релевантним за закључење уговора** |
| Начин подношења понуде (заокружити) | а | Самостална понуда |
| б | Заједничка понуда |
| в | Понуда са подизвођачем |
| Начин, рок и услови плаћања |  |
| Рок одзива ради извршења услуге  |  |
| Рок извршења  |  |
| Гарантни рок на извршену услугу и уграђени део  |  |
| Цена радног сата  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.БР | Назив | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | СтопаПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а | Произвођач(за ставке за које је то могуће попунити) | Напомена(уколико их понуђач има за одређене ставке) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ***Редован сервис апарата за партију 14:*** (произвођачи електрокаутера су **Аlsa Italy, Ei Niš, Martin)** |
| 1 | Електрокаутер  | ком | 16 |  |  |  |  |  |
| ***Укупна цена редовног сервиса за набројане апарате*** |
| ***Ценовник резервних делова за партију 14:*** |  |  |  |  |
|  | Неутрална електрода | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Кабел неутралне електроде | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Активна електрода са 3 тастера | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Кабел биполарне електроде | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Мрежни кабел | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Папучица дефибрилатора | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Тастер за паљење Еи | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |
| ***Укупна цена из ценовника резервних делова за партију 14:*** |  |  |  |  |

М.П.

 Потпис:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# 11.ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ за партију 15

|  |  |
| --- | --- |
| Предмет јавне набавке | Сервис и одржавање медицинске опреме разних произвођача за коју не постоји техничка подршка, за потребе Клиничког центра ВојводинеБрој 58-16-ОПартија 15.: Сервис и одржавање дефибрилатора |
| Број понуде |  | Датум понуде |  |
| **Општи подаци о понуђачу** |
| Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра |  |
| Адреса седишта |  |
| Име особе за контакт |  | Матични број  |  |
| Телефон/факс |  | Порески идентификациони број |  |
| Е-маил |  | Регистарски број |  |
| Овлашћено лице, које ће потписати Уговор |  | Шифра делатности |  |
| Рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања понуда, који не може бити краћи од 60 дана |  | Величина обвезника |  |
| Жиро рачун и назив банке |  |
| **Остали подаци које наручилац сматра релевантним за закључење уговора** |
| Начин подношења понуде (заокружити) | а | Самостална понуда |
| б | Заједничка понуда |
| в | Понуда са подизвођачем |
| Начин, рок и услови плаћања |  |
| Рок одзива ради извршења услуге  |  |
| Рок извршења  |  |
| Гарантни рок на извршену услугу и уграђени део  |  |
| Цена радног сата  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.БР | Назив | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | СтопаПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а | Произвођач(за ставке за које је то могуће попунити) | Напомена(уколико их понуђач има за одређене ставке) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ***Редован сервис апарата за партију 15:*** (произвођачи дефибрилатора су **Ei Niš, Medical Research Laboratories, Metrax, Edgar Pilger, Fisher &Paykel)** |
| 1 | Дефибрилатор | ком | 7 |  |  |  |  |  |
| 2 | Апарат за реанимацију | ком | 3 |  |  |  |  |  |
| ***Укупна цена редовног сервиса за набројане апарате***  |
| ***Ценовник резервних делова за партију 15:*** |  |  |  |  |
|  | Батерија Метраx дефибрилатора М290 | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | ЕЦГ пацијент кабл дефибрилатора | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Мрежни кабел | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Дисплеј Метраx дефибрилатора | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Вишекратне електроде за дефибрилацију са каблом Ф&П дефибрилатора | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |
| ***Укупна цена из ценовника резервних делова за партију 15:*** |  |  |  |  |

М.П.

 Потпис:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# 11.ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ за партију 16

|  |  |
| --- | --- |
| Предмет јавне набавке | Сервис и одржавање медицинске опреме разних произвођача за коју не постоји техничка подршка, за потребе Клиничког центра ВојводинеБрој 58-16-ОПартија 16.: Сервис и одржавање РТГ апарата |
| Број понуде |  | Датум понуде |  |
| **Општи подаци о понуђачу** |
| Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра |  |
| Адреса седишта |  |
| Име особе за контакт |  | Матични број  |  |
| Телефон/факс |  | Порески идентификациони број |  |
| Е-маил |  | Регистарски број |  |
| Овлашћено лице, које ће потписати Уговор |  | Шифра делатности |  |
| Рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања понуда, који не може бити краћи од 60 дана |  | Величина обвезника |  |
| Жиро рачун и назив банке |  |
| **Остали подаци које наручилац сматра релевантним за закључење уговора** |
| Начин подношења понуде (заокружити) | а | Самостална понуда |
| б | Заједничка понуда |
| в | Понуда са подизвођачем |
| Начин и услови плаћања |  |
| Рок одзива ради извршења услуге  |  |
| Рок извршења  |  |
| Гарантни рок на извршену услугу и уграђени део  |  |
| Цена радног сата  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.БР | Назив | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | СтопаПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а | Произвођач(за ставке за које је то могуће попунити) | Напомена(уколико их понуђач има за одређене ставке) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ***Редован сервис апарата за партију 16:*** (произвођач РТГ апарата је **Ei Niš)** |
| 1 | RTG aparat | ком | 4 |  |  |  |  |  |
| ***Укупна цена редовног сервиса за набројане апарате*** |  |  |  |  |
| ***Ценовник резервних делова за партију 16:*** |  |  |  |  |
|  | Лампа ЕЛ 34 | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Лампа Е 80 Ф | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Лампа ПЛ 1607 | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Лампа Е 80 Л | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Лампа ПЛ 21 | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Мотор ЕТ Н1 | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Реле ОР-УР | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | РТГ цев РО 150-30-50 | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | РТГ цев РX 125-30-50 | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | клацкалица склопа за опадајућу струју ЕТ в1-в6 | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | ВН кабл (пар) | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |
| ***Укупна цена из ценовника резервних делова за партију 16:*** |  |  |  |  |

М.П.

 Потпис:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# 11.ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ за партију 17

|  |  |
| --- | --- |
| Предмет јавне набавке | Сервис и одржавање медицинске опреме разних произвођача за коју не постоји техничка подршка, за потребе Клиничког центра ВојводинеБрој 58-16-ОПартија 17.: Сервис и одржавање радиоталасних ножева |
| Број понуде |  | Датум понуде |  |
| **Општи подаци о понуђачу** |
| Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра |  |
| Адреса седишта |  |
| Име особе за контакт |  | Матични број  |  |
| Телефон/факс |  | Порески идентификациони број |  |
| Е-маил |  | Регистарски број |  |
| Овлашћено лице, које ће потписати Уговор |  | Шифра делатности |  |
| Рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања понуда, који не може бити краћи од 60 дана |  | Величина обвезника |  |
| Жиро рачун и назив банке |  |
| **Остали подаци које наручилац сматра релевантним за закључење уговора** |
| Начин подношења понуде (заокружити) | а | Самостална понуда |
| б | Заједничка понуда |
| в | Понуда са подизвођачем |
| Начин и услови плаћања |  |
| Рок одзива ради извршења услуге  |  |
| Рок извршења  |  |
| Гарантни рок на извршену услугу и уграђени део  |  |
| Цена радног сата  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.БР | Назив | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | СтопаПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а | Произвођач(за ставке за које је то могуће попунити) | Напомена(уколико их понуђач има за одређене ставке) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ***Редован сервис апарата за партију 17:*** (произвођач радиоталасног ножа је **Ellman)** |  |
| 1 | Радиоталасни нож | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| ***Укупна цена редовног сервиса за набројане апарате*** |  |  |  |
| ***Ценовник резервних делова за партију 17:*** |  |  |  |  |
|  | PX-HF-9800-01 - Monopolarna elektroda u obliku igle, debljine vrha 0.2mm, prava | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | PX-HF-9800-02 - Monopolarna elektroda u obliku igle, debljine vrha 0,2mm, nakrivljena pod uglom od 45°, | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | PX-HF-9800-03 - Monopolarna elektroda u obliku igle, debljine vrha 0,2mm, fleksibilna, nakrivljena pod uglom od 120° | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | PX-HF-9800-06 - Monopolarna elektroda u obliku omce, nakrivljena pod uglom od 45°, precnika omce fi5mm | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | PX-HF-9800-11 - Monopolarna elektroda u obliku omce, prava, precnika omce fi3mm | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | PX-HF-9800-12 - Monopolarna elektroda u obliku omce, prava, precnika omce fi5mm | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | PX-HF-9800-13 - Monopolarna elektroda u obliku omce, prava, precnika omce fi8mm | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | PX-HF-9800-14 - Monopolarna elektroda, romboicnog oblika, prava | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | PX-HF-9800-15 - Monopolarna elektroda ovalnog oblika, nakrivljena pod uglom od 45° | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | PX-HF-9800-17 - Monopolarna elektroda ovalnog oblika, prava | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | PX-HF-9800-18 - Monopolarna elektroda ovalnog oblika, nakrivljena pod uglom od 30° | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | PX-HF-9800-20 - Monopolarna elektroda ovalnog oblika, uska, nakrivljena pod uglom od 45° | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | PX-HF-9800-21 - Monopolarna elektroda ovalnog oblika, uska, prava | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | PX-HF-9800-24 - Monopolarna elektroda romboicnog oblika, nakrivljena pod uglom od 45° | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | PX-HF-9800-31 - Monopolarna iglicasta elektroda, debljine vrha 0.6mm, nakrivljena pod uglom od 45° | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | PX-HF-9800-33 - Monopolarna kuglicasta elektroda, precnika kugle o 1.7mm, nakrivljena pod uglom od 45° | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | PX-HF-9800-34 - Monopolarna kuglicasta elektroda, precnika kugle o 3mm, nakrivljena pod uglom od 45° | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | PX-HF-9800-35 - Monopolarna elektroda za koagulaciju | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | PX-HF-9800-31 - Monopolarna iglicasta elektroda, debljine vrha 0.6mm, nakrivljena pod uglom od 45° | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | PX-HF-9800-33 - Monopolarna kuglicasta elektroda, precnika kugle o 1.7mm, nakrivljena pod uglom od 45° | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | PX-HF-9800-34 - Monopolarna kuglicasta elektroda, precnika kugle o 3mm, nakrivljena pod uglom od 45° | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | PX-HF-9800-35 - Monopolarna elektroda za koagulaciju | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |
| ***Укупна цена из ценовника резервних делова за партију 17:*** |  |  |  |  |

М.П.

 Потпис:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# 11.ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ за партију 18

|  |  |
| --- | --- |
| Предмет јавне набавке | Сервис и одржавање медицинске опреме разних произвођача за коју не постоји техничка подршка, за потребе Клиничког центра ВојводинеБрој 58-16-О Партија 18.: Сервис и одржавање инкубатора |
| Број понуде |  | Датум понуде |  |
| **Општи подаци о понуђачу** |
| Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра |  |
| Адреса седишта |  |
| Име особе за контакт |  | Матични број  |  |
| Телефон/факс |  | Порески идентификациони број |  |
| Е-маил |  | Регистарски број |  |
| Овлашћено лице, које ће потписати Уговор |  | Шифра делатности |  |
| Рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања понуда, који не може бити краћи од 60 дана |  | Величина обвезника |  |
| Жиро рачун и назив банке |  |
| **Остали подаци које наручилац сматра релевантним за закључење уговора** |
| Начин подношења понуде (заокружити) | а | Самостална понуда |
| б | Заједничка понуда |
| в | Понуда са подизвођачем |
| Начин и услови плаћања |  |
| Рок одзива ради извршења услуге  |  |
| Рок извршења  |  |
| Гарантни рок на извршену услугу и уграђени део  |  |
| Цена радног сата  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.БР | Назив | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | СтопаПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а | Произвођач(за ставке за које је то могуће попунити) | Напомена(уколико их понуђач има за одређене ставке) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ***Редован сервис апарата за партију 18:*** (произвођачи инкубатора су **Labotect, Cobams, Medicina TS)** |  |  |  |  |
| 1 | Инкубатор за културу ткива | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 2 | Инкубатор стационарни | ком | 4 |  |  |  |  |  |
| 3 | Инкубатор транспортни | ком | 4 |  |  |  |  |  |
| ***Укупна цена редовног сервиса за набројане апарате*** |  |  |  |  |
| ***Ценовник резервних делова за партију 18:*** |  |  |  |  |
|  | Поклопац хаубе | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Мрежни кабел | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Филтер | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Сензор температуре коже | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Сензор температуре ваздуха | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Управљачка плоча | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Грејач | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Бузер | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Вентилатор | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |
| Изменом конкурсне документације ови резервни делови **СЕ ДОДАЈУ:** |
|  | Температурна сонда |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CO2 sonda |  |  |  |  |  |  |  |
|  | O2 sonda |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сонда за влагу |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Испаривач |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пумпа за воду |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Грејач унутрашњих врата |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Матична плоча |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Електромагнетни вентил за пуштање гаса |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дисплеј |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Диск филтер |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Укупна цена из ценовника резервних делова за партију 18:*** |  |  |  |  |

М.П.

 Потпис:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# 11.А) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1)* | **Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра** |  |
| **Адреса седишта** |  |
| **Матични број** |  |
| **Порески идентификациони број** |  |
| **Име особе за контакт** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *2)* | **Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра** |  |
| **Адреса седишта** |  |
| **Матични број** |  |
| **Порески идентификациони број** |  |
| **Име особе за контакт** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *3)* | **Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра** |  |
| **Адреса седишта** |  |
| **Матични број** |  |
| **Порески идентификациони број** |  |
| **Име особе за контакт** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *4)* | **Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра** |  |
| **Адреса седишта** |  |
| **Матични број** |  |
| **Порески идентификациони број** |  |
| **Име особе за контакт** |  |

**НАПОМЕНЕ:**

Понуђач доставља уколико је у Обрасцу понуде заокружио **“б”.**

Образац копирати, уколико има више понуђача

|  |  |
| --- | --- |
| М.П. |  |
|  | ПОТПИС |

# 11.Б) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧИМА

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1)* | **Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра** |  |
| **Адреса седишта** |  |
| **Матични број** |  |
| **Порески идентификациони број** |  |
| **Име особе за контакт** |  |
| **Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу** |  |
| **Део предмета набавке који ће извршити подизвођач** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *2)* | **Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра** |  |
| **Адреса седишта** |  |
| **Матични број** |  |
| **Порески идентификациони број** |  |
| **Име особе за контакт** |  |
| **Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу** |  |
| **Део предмета набавке који ће извршити подизвођач** |  |

Уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, подизвођач ће бити наведен у уговору.

**НАПОМЕНЕ:**

Понуђач доставља уколико је у Обрасцу понуде заокружио **“в”.**

Образац копирати, уколико има више подизвођача.

|  |  |
| --- | --- |
| М.П. |  |
|  | ПОТПИС |