|  |  |
| --- | --- |
|  | **КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ****KLINIČKI CENTAR VOJVODIN**E21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 1, Војводина, Србија21000 Novi Sad, Hajduk Veljkova 1, Vojvodina, Srbijaтеl: +381 21/484 3 484[www.kcv.rs](http://www.kcv.rs), e-mail: tender@kcv.rs |

Број: 203-16-О/4-3

Дана: 26.09.2016.

**ПРЕДМЕТ: ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**БРОЈ 203-16-О - *Набавка материјала за стерилизацију, кожних стаплера, предметних и покровних стакала, електрода за беру и медицинске пластике за потребе Клиничког центра Војводине***

 **ПИТАЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА:**

“Poštovani,

Molimo Naručioca za dodatno pojašnjenje u vezi JN 203-16-O:

S obzirom da je potrošni materijal koji se koristi u plazma sterilizatorima proizvođača Johnson&Johnson, samim tim i modelima STERRAD 100NX, 100S, NX, brend proizvođača Dupont specijalno namenjen za upotrebu u gore navedenoj opremi, da li naručilac prihvata kao dokaz o ispunjenosti uslova navedenog u napomeni za partiju 15B (dokaz da su ponuđena dobra kompatibilna i validirana od proizvođača opreme za koju se vrši nabavka), potvrdu o usklađenosti dobara sa dobrima proizvođača koji je zaštitio i izumeo tyvek rolne kao svoj brend, a tyvek rolne su u upotrebi u svim plazma sterilizatorima.

Za gore navedeno se možete uveriti na sledećem linku:
<http://www.dupont.com/products-and-services/packaging-materials-solutions/pharmaceutical-packaging/brands/tyvek-sterile-packaging/articles/tyvek-for-gas-plasma-sterilization.html>
Molimo vas da potvrdite prijem maila.
Srdačan pozdrav,“

**ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:**

Naručilac ostaje pri svojim zahtevima te napominje da je neophodno priložiti dokaz, izdat od strane proizvođača sterilizatora, da su ponuđena dobra kompatibilna sa datim sterilizatorima i validirana od strane proizvođača sterilizatora STERRAD 100NX, 100S, NX.

S tim u vezi naručilac ukazuje da na navedenom internet linku ‘Dupont’ u poslednjem pasusu izričito navodi da ne poseduje rezultate testiranja Tyvek-a za svaki od različitih procesa sterilizacije već upućuje da se za dobijanje podataka o performansama i kompatibilnosti kontaktiraju proizvođači sterilzatora, što potvrđuje opravdanost zahteva naručioca da se dostavi potvrda od strane proizvođača sterilizatora o kompatibilnosti i validnosti.

 С поштовањем,

 *Комисија за јавну набавку 203-16-О*