|  |  |
| --- | --- |
|  | КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕKLINIČKI CENTAR VOJVODINE21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 1, Војводина, Србија21000 Novi Sad, Hajduk Veljkova 1, Vojvodina, Srbijaтеl: +381 21/484 3 484[www.kcv.rs](http://www.kcv.rs), e-mail: [uprava@kcv.rs](mailto:uprava@kcv.rs) |

Број: 244-16-O/5

Дана: 02.12.2016.

**ПРЕДМЕТ: ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**Поступак ЈН бр. 244-16-О - *Набавка трака за стерилизацију***

***за потребе Клиничког центра Војводине***

Наручилац Клинички центар Војводине **врши измену** конкурсне документације за поступак ЈН бр. 244-16-О - Набавка трака за стерилизацију за потребе Клиничког центра Војводине, **тако што се додају три нове ставке, следећих техничких карактеристика:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Naziv dobra | Količina | Тehničke krakteristike |
| Kesa za sterilizaciju ravna 25cm x 40cm | 1000 | Kese za sterilizaciju, napravljene od transparentnog višeslojnog PET/PP kopolimera-filma i papira medicinskog ranga od 60g/m2 i veličine pora od 21um (u skladu sa EN 868-3 I EN 868-6). Papir i film su slepljeni sa tri nezavisne linije lepljenja. Indikatori za paru i ETO su na površini papira, na bazi vode su, netoksični (zadovoljavaju standrad ISO 11140-1). Indikator za paru menja boju iz pink u braon, a indikator za ETO iz zelene u žuto. Zadovoljavaju 93/42 EEC Medical Device Directive. Rok trajanja od datuma proizvodnje najmanje 5 god. |
| Kesa za sterilizaciju ravna 35cm x 50cm | 1000 | Kese za sterilizaciju, napravljene od transparentnog višeslojnog PET/PP kopolimera-filma i papira medicinskog ranga od 60g/m2 i veličine pora od 21um (u skladu sa EN 868-3 I EN 868-6). Papir i film su slepljeni sa tri nezavisne linije lepljenja. Indikatori za paru i ETO su na površini papira, na bazi vode su, netoksični (zadovoljavaju standrad ISO 11140-1). Indikator za paru menja boju iz pink u braon, a indikator za ETO iz zelene u žuto. Zadovoljavaju 93/42 EEC Medical Device Directive. Rok trajanja od datuma proizvodnje najmanje 5 god. |
| Kesa za sterilizaciju ravna 42cm x 60cm | 1000 | Kese za sterilizaciju, napravljene od transparentnog višeslojnog PET/PP kopolimera-filma i papira medicinskog ranga od 60g/m2 i veličine pora od 21um (u skladu sa EN 868-3 I EN 868-6). Papir i film su slepljeni sa tri nezavisne linije lepljenja. Indikatori za paru i ETO su na površini papira, na bazi vode su, netoksični (zadovoljavaju standrad ISO 11140-1). Indikator za paru menja boju iz pink u braon, a indikator za ETO iz zelene u žuto. Zadovoljavaju 93/42 EEC Medical Device Directive. Rok trajanja od datuma proizvodnje najmanje 5 god. |

Наручилац даље захтева да понуђачи уз понуду доставе **по један узорак за свако понуђено добро.** Узорке упаковати и доставити у складу са инструкцијама за доставу понуде из конкурсне документације (поглавље 5., тачка 2. на страни број 10 конкурсне документације).

Уколико достављени узорак не одговара техничком опису таква понуда се неће рангирати већ ће се одбити као **неодговарајућа.**

Уколико понуђач не достави тражени узорак уз понуду, наручилац ће такву понуду одбити као **неодговарајућу** јер није у могућности да упореди све поднете понуде, односно да утврди да ли понуда испуњава све тражене техничке карактеристике.

**Напомена:** Наручилац ће након стручне оцене у предметном поступку јавне набавке и доношења одлуке о додели уговора, све добијене узорке вратити понуђачима.

С поштовањем,

*Комисија за јавну набавку 244-16-О*

Образац понуде у оквиру конкурсне документације се **мења и гласи:**

**Понуда број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - Набавка трака за стерилизацију за потребе Клиничког центра Војводине - ЈН бр. 244-16-О**

Понуђач:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Матични број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адреса, град, општина:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Регистарски број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Фах:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Шифра делатности:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Е-маил:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Пиб:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Контакт особа:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Жиро-рачун:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Овлашћено лице:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Пословна бавка:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ** | | | | | | | | | |
| **Траке за стерилизацију** | | | | | | | | | |
| **р. бр.** | **Назив** | **Јединица мере** | **Кол.** | **Јединична цена без ПДВ** | **Вредност без ПДВ** | **Произвођач** | **Земља порекла** | **Доказ о стављању у промет тражене робе** | **Каталошки број** |
| **I** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | TRAKA RAVNA 5cmX200M RUKAVAC | kom | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | TRAKA RAVNA 7,5cmX200M RUKAVAC | kom | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | TRAKA RAVNA 10cmX200M RUKAVAC | kom | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | TRAKA RAVNA 15cmX200M RUKAVAC | kom | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | TRAKA RAVNA 20cmX200M RUKAVAC | kom | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | TRAKA RAVNA 25cmX200M RUKAVAC | kom | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | TRAKA RAVNA 30cmX200M RUKAVAC | kom | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | TRAKA RAVNA 40cmX200M RUKAVAC | kom | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | TRAKA RAVNA OJACANA 25cmX100M RUKAVAC SA FALTOM | kom | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | TRAKA RAVNA OJACANA 30cmX100M RUKAVAC SA FALTOM | kom | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | TRAKA RAVNA OJACANA 40cmX100M RUKAVAC SA FALTOM | kom | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | KESA ZA STERILIZACIJU RAVNA 25cm x 40cm | kom | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | KESA ZA STERILIZACIJU RAVNA 35cm x 50cm | kom | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | KESA ZA STERILIZACIJU RAVNA 42cm x 60cm | kom | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| **II** | **Укупна цена понуде без ПДВ:** | | | |  |
| **III** | **ПДВ:** | | | |  |
| **IV** | **Укупна цена понуде са ПДВ:** | | | |  |

**Образац понуде бр.\_\_\_\_\_\_\_\_\_ страна бр. 3.**

Напомена: Понуђач мора нагласити како ће извршити обавезе које је навео у својој понуди, тј. да ли ће обавезе извршити самостално, у виду заједничке понуде или као понуда са подизвођачима (у складу са чланом 9. став 1. тачка 7. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације („Службени гласник РС“, број 86/2015.)

Обавезе из своје понуде ћу извршити (заокружити начин како ће се обавезе из понуде извршити):

1. Самостално
2. Заједничка понуда (навести ко су учесници у заједничкој понуди):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. Понуда са подизвођачима (навести ко су подизвођачи):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Рок испоруке:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Рок важења понуде:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Начин и услови плаћања:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. Датум:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Посебне напомене:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Потпис:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Друго: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_