|  |  |
| --- | --- |
|  | **КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ**  **KLINIČKI CENTAR VOJVODIN**E  21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 1  телефон: +381 21/484 3 484  [www.kcv.rs](http://www.kcv.rs), e-mail: [uprava@kcv.rs](mailto:uprava@kcv.rs) |

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

**Поступак јавне набавке мале вредности**

**Број 248-16-M**

На основу Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон), и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка предметне јавне набавке и Решења о образовању комисије за предметну јавну набавку, припремљена је:

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

**у поступку јавне набавке мале вредности услуга бр. 248-16-M - сервис и одржавање медицинских гасова постојећих траса и прикључница**

Конкурсна документација садржи:

[1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ 3](#_Toc448222700)

[2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 4](#_Toc448222701)

[3. ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 5](#_Toc448222702)

[4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 6](#_Toc448222704)

[5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 11](#_Toc448222705)

[6. МОДЕЛ УГОВОРА 21](#_Toc448222707)

[10. ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 2](#_Toc448222708)5

[11. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА 2](#_Toc448222709)6

[12. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 2](#_Toc448222710)7

[13. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 2](#_Toc448222711)8

[14. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ](#_Toc448222712) 29

# ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ

|  |  |
| --- | --- |
| **Наручилац** | КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ,  ул. Хајдук Вељкова бр.1, Нови Сад, (www.kcv.rs) |
| **Врста поступка** | Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке |
| **Предмет јавне набавке** | услуга бр. 248-16-M - сервис и одржавање медицинских гасова постојећих траса и прикључница |
| **Циљ поступка** | Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци |
| **Контакт** | Служба за немедицинске јавне набавке |
| **E-mail** | nabavke@kcv.rs |
| **Радно време наручиоца** | понедељак-петак, 07–15 часова. |

# ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

|  |  |
| --- | --- |
| **Предмет јавне набавке** | услуга бр. 248-16-M - сервис и одржавање медицинских гасова постојећих траса и прикључница |
| **Назив и ознака из општег речника** | 50000000 услуге одржавања и поправки |
| **Процењена вредност јавне набавке у динарима без ПДВ-а** | 1.600.000,00 динара |

**Предмет јавне набавке није обликован по партијама.**

# ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

*(врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис предмета јавне набавке, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења/испоруке и сл.)*

Предмет набавке је сервис и одржавање медицинских гасова постојећих траса и прикључница.

Опис, количина и техничке карактеристике предмета јавне набавке су дати у Обрасцу понуде ове конкурсне документације.

Уговор се закључује на износ процењене вредности за време трајања уговора, на период од годину дана од дана закључења уговора, односно до истека финансијских средстава, по ценама из Обрасца понуде и ценовника резервних делова и потрошног материјала понуђача.

Понуђене цене се односе искључиво на нове, оригиналне резервне делове.

Обавезан лагер са наведеним минималним количинама понуђач мора да поседује

од дана отварања понуда и за све време трајања стручне оцене понуда. Доказује се изјавом понуђача, датом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, са назначеном тачном адресом магацина на којој се налазе потребне количине.

Наручилац задржава право да изврши контролу захтеваних количина на адреси коју је понуђач навео у изјави, без претходне најаве.

Приликом ове провере комисија ће записнички констатовати затечене количине добара које су предмет контроле.

Уколико се приликом извршене контроле утврди да понуђач не поседује на наведеној адреси захтеване минималне количине добара, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

# УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

**ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА**

Испуњеност услова за учешће у поступку јавне набавке, правно лице, физичко лице и предузетник као понуђач, или подносилац пријаве, доказује достављањем следећих доказа:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бр. | УСЛОВИ | ДОКАЗИ |
| **ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА** | | |
|  | Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар. | **Доказ за правна лица:**  Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.  **Доказ за предузетнике:**  Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра. |
|  | Понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. | **Доказ за правна лица:**  1.Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;  2.Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;  3.Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  **Доказ за предузетнике / физичка лица:**  Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). |
|  | Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. | Доказ за **правна лица / предузетнике / физичка лица:**  Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе, и уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода, или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације, не старија од два месеца пре отварања понуде**.** |
| **ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА** | | |
|  | Право на учешће у поступку има понуђач ако располаже неопходним:  финансијским капацитетом  Услов: Референтна листа  Понуђач је дужан да достави валидан доказ да је у претходне три године до дана објављивања позива за подношење понуда на порталу и интернет страни наручиоца склопио Уговор-е о одржавању система медицинских гасова (предметна ЈН) са установама у Републици Србији и реализовао услуге по Уговорима о одржавању система медицинских гасова у укупном износу не мањем од 3.000.000,00 дин. (без ПДВ-а). | Доказ за **правна лица / предузетнике / физичка лица:**  оверене потврде установа у којима су вршене услуге које су предмет јавне набавке и фотокопије рачуна.  Потребно је да се искаже сума свих извршених услуга |
|  | Право на учешће у поступку има понуђач ако располаже довољним кадровским капацитетом:  укупан број стручњака са најмање 1 годину стажа у фирми понуђача и то:  а) 1 (један) дипломирани машински инжењер који мора да има важећу лиценцу одговорног извођача радова за термотехничке, термоенергетске, процесне, гасне технике  б) 2 (два) сертификована лемиоца  ц) 1 (један) сервисер који је прошао обуку за монтажу склопова, делова, елемената система медицинских гасова код произвођача наведеног у понуди (односи се на произвођача наведеног у понуди за позицију 3.(1-6)).(DREGER) | Доказ за **правна лица / предузетнике / физичка лица:**   * образац М1 којим се доказује да инжењер, сервисер и лемиоц раде у фирми која је понуђач и М2 и М3А образаца * копија лиценце за одговорног извођача радова и потврда Инжењерске коморе Србије којом се доказује да је лиценца важећа и да одлуком Суда части издата лиценца није одузета * копија сертификата за лемиоце по СРПС ЕН ИСО 13585:2013 * копије сертификата сервисера * копије образаца М1 којим се доказује да сервисери раде у фирми која је понуђач   или  уколико сервисер није стално запослен код понуђача доставити копију уговора о пословно техничкој сарадњи, уговор о повременим или привременим пословима |
|  | Постојање система квалитета (тј. сагласност са IEC стандардима) за:  10a) ISO 9001 за одржавање система медицинских гасова  10b) ISO 13485 за одржавање система медицинских гасова | **доказ:**  10а) копија сертификата ISO 9001  10б) копија сертификата ISO 13485 |
|  | Услов наручиоца:  Уградња искључиво нових оригиналних делова произвођача  - Drager | Доказ:  Уговор/ауторизација са произвођачем делова Drager, или са њиховим овлашћеним дистрибутерима делова. У случају да се подноси уговор са овлашћеним дистрибутером доставити доказ да је дистрибутер овлашћен представник произвођача. |
|  | Наручилац захтева да за уградњу резервних делова из Обрасца „Цене резервних делова“, за ставке 2, 4, 5 и 6, понуђачи уз понуду доставе решење АЛИМС-а | Доказ:  Копија Решења АЛИМС-а за наведене ставке из Обрасца „Цене резервних делова“ |

**Доказивање испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке**

* Докази из тачака 2. и 3. не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
* ОБАВЕЗНИ И ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА о ЈН:
* Испуњеност обавезних и додатних услова понуђач доказује достављањем доказа наведених у табели
* Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или поједних доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави доказе за испуњеност услова, наручилац ће његову понуду одбити као **неприхватљиву.**

* Понуђач може да доказе који су јавно доступни на интернет страници надлежних органа испуни на тај начин што ће, навести који су то докази и на којој интернет страници се налазе.
* Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен Законом или конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
* Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.
* Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.
* Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.
* Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. овог закона, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
* **Уколико понуду подноси група понуђача,** понуђач је дужан да за сваког члана групе понуђача достави наведене доказе да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3).

Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

* **Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем**, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) Закона.
* Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| НАЗИВ ПОНУЂАЧА | М.П. | ПОТПИС ПОНУЂАЧА |

# УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ***ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА***

Понуда се саставља на српском језику, ћириличним или латиничним писмом.

Дозвољено је да се понуде дају делимично и на другом језику и то у делу понуде који се односи на достављање сертификата и овлашћења.

Уколико Наручилац у поступку прегледа и оцене понуда утврди да би део понуде требало да буде преведен на српски језик, одредиће понуђачу примерен рок у којем је дужан да изврши превод тог дела понуде. У случају спора релевантна је верзија конкурсне документације, односно понуде, на српском језику.

1. ***НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА***

Понуда се попуњава помоћу писаће машине, рачунара или хемијске оловке (штампаним словима, на обрацима који су саставни део конкурсне документације).

Понуђач понуду подноси у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив понуђача, тачну адресу и контакт телефон.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или на кутији је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди и контакт телефон.

Понуду доставити непосредно или путем поште на адресу: **Клинички центар Војводине,** **21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова број 1***,* искључиво преко писарнице Клиничког центра Војводине, са назнаком да је реч о понуди, уз обавезно **навођење предмета набавке и редног броја** набавке (подаци дати у поглављу 1. конкурсне документације).

На полеђини понуде обавезно ставити назнаку **„НЕ ОТВАРАТИ”.**

**Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до датума (дана) и часа назначеног у позиву за подношење понуда*.***

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде поднети, сматраће се неблаговременом.

**Ако је поднета неблаговремена понуда, наручилац ће је по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.**

1. ***ПАРТИЈЕ***

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

1. ***ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА***

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

1. ***НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ***

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Писано обавештење о измени, допуни или опозиву понуде понуђач доставља непосредно или путем поште на адресу: Клинички центар Војводине, 21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова број 1, искључиво преко писарнице Клиничког центра Војводине, са назнаком да је реч о измени, допуни или опозиву понуде, уз обавезно навођење предмета набавке и редног броја набавке (подаци дати у поглављу 1. конкурсне документације).

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

1. ***УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ***

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

1. ***ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ***

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуденаводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу 4. конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Наручилац не дозвољава пренос доспелих потраживања директно подизвођачу у смислу члана 80. став 9. Закона о јавним набавкама.

1. ***ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА***

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 2) Закона и то податке о:

* Податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и,
* Опис послова сваког понуђача из групе понуђача у извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу 4. конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

1. ***НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ***
   1. **Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања**

Рачун за извршене услуге испоставља се на основу потписане потврде о исправном извршењу од стране Наручиоца којим се верификује квалитет извршења.

Наручилац захтева да рок плаћања буде 90 дана од дана испостављања исправног рачуна.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

* 1. **Захтеви у погледу гарантног рока**

Наручилац захтева гаранти рок на извршену услугу најмање 6 месеци, а на уграђени део најмање 12 месеци.

* 1. **Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова)**

Наручилац захтева да рок одзива ради извршења хитне сервисне интервеницје не буде дужи од 8 часова, а рок извршења хитне сервисне интервенције и сервисирање мањег обима не буде дужи од 24 часа од тренутка одзива.

Наручилац захтева да рок одзива за остале сервисне интервенције не може да буде дужи од 24 часа, а рок извршења не дужи од 15 дана ако је реч о отклањању квара са заменом дела, којег понуђач нема на лагеру.

Рок за испоруку резервног дела је најдуже 14 дана.

Време за извршење дефектаже је најдуже 24 часа.

Уколико је позив упућен до 10,00 часова, излазак на терен је истог дана.

Рок извршења услуге подразумева период од пријаве квара до предаје исправног апарата кориснику.

* 1. **Захтев у погледу рока важења понуде**

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

* 1. **Други захтеви**

Наручилац нема других захтева у погледу предметне јавне набавке.

1. ***ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ***

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У цену је урачуната цена предмета јавне набавке, испорука, монтажа и остали повезани трошкови.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

1. ***ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА***

Понуђач који је изабран као најповољнији је дужан да, приликом потписивања уговора, достави:

1. **регистровану бланко меницу и менично овлашћење за извршење уговорне обавезе**, попуњену на износ од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, која је наплатива у случајевима предвиђеним конкурсном документацијом, тј. у случају да изабрани понуђач не испуњава своје обавезе из уговора.
2. **регистровану бланко меницу и менично овлашћење за отклањање недостатака у гарантном року**, попуњену на износ од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а која је наплатива у случајевима предвиђеним конкурсном документацијом, тј. у случају да изабрани понуђач не испуњава своје обавезе из уговора.

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом и копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.

Понуђач је дужан да достави и **копију извода из Регистра**  **меница и овлашћења** који се налази на интернет страници Народне банке Србије, као доказ да је меница евидентирана и регистрована у Регистру меница и овлашћења, у складу са Законом о платном промету („Сл. лист СРЈ“, бр. 3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник Републике Србије“, бр. 43/2004, 62/2006, 111/2009 и 31/2011) и Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења ( „Сл. гласник Републике Србије“, број 56/2011).

Средство обезбеђења траје најмање тридесет дана дуже од дана истека рока за коначно извршење обавезе понуђача која је предмет обезбеђења (извршење уговорне обавезе, истек гарантног рока и сл.).

Средство обезбеђења не може се вратити понуђачу пре истека рока трајања.

На основу Закона о меници и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета,

|  |  |
| --- | --- |
| **ДУЖНИК:** | **Пун назив и седиште:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Матични број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Текући рачун:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_код: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(назив банке),** |
| **И з д а ј е** | |

**МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ**

**ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| **КОРИСНИК:**  **(поверилац)** | **Пун назив и седиште:** КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ, ул. Хајдук Вељкова бр. 1, Нови Сад  **ПИБ:** 101696893 **Матични број:** 08664161  **Текући рачун:** 840-577661-50, **код :** Управа за трезор –Република Србија,  Министарство финансија, |

Менични дужник предаје меничном повериоцу потписану и оверену, бланко соло меницу, серијског броја \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ као средство финансијског обезбеђења за **добро извршење посла** у вредности од **10% уговорене вредности без ПДВ-а** и овлашћује меничног повериоца да предату меницу може попунити и наплатити до максималног износа од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара (словима \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_динара), по уговору о јавној набавци број \_\_\_\_\_, назив јавне набавке \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, заведен код наручиоца–повериоца под бројем\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, уколико као дужник не изврши уговорене обавезе у предвиђеном року.

Рок важности менице и меничног овлашћења је 30 дана дужи од дана рока за коначно извршење обавеза за које се меница и менично овлашћење издаје.

Меница и менично овлашћење су важећи и у случају да у току трајања реализације наведеног уговора дође до: промена лица овлашћених за заступање правног лица, промена лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Ово менично писмо – овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветнапримерка, од којих је 1 (један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.

Прилог: - меница серијски број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- картон депонованих потписа

- оверени потиси лица овлашћених за заступање

- захтев за регистрацију меница

|  |
| --- |
|  |
|  | |  |  |
| **Место и датум издавања Овлашћења:** | |  |  |
|  | |  | **ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ** |
|  | | МП |  |
|  | |  | Потпис овлашћеног лицa |

На основу Закона о меници и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета,

|  |  |
| --- | --- |
| **ДУЖНИК:** | **Пун назив и седиште:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Матични број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Текући рачун:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_код: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(назив банке),** |
| **И з д а ј е** | |

**МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ**

**ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| **КОРИСНИК:**  **(поверилац)** | **Пун назив и седиште:** КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ, ул. Хајдук Вељкова бр. 1, Нови Сад  **ПИБ:** 101696893 **Матични број:** 08664161  **Текући рачун:** 840-577661-50, **код :** Управа за трезор –Република Србија,  Министарство финансија, |

Менични дужник предаје Меничном повериоцу потписану и оверену, бланко соло меницу, серијског броја \_\_\_\_ као средство финансијског обезбеђења за **за отклањање недостатака у гарантном року у висини 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а** и овлашћује Меничног повериоца да предату меницу може попунити до максималног износа од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара (словима \_\_\_\_\_\_\_\_\_динара), по уговору о јавној набавци број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, назив јавне набавке \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,заведен код наручиоца–повериоца под бројем\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, уколико као дужник не изврши уговорене обавезе у предвиђеном року.

Рок важности менице и меничног овлашћења \_\_ ( рок важности је 30 дана дужи од дана рока за коначно извршење обавеза за које се меница и менично овлашћење издаје).

Меница и менично овлашћење су важећи и у случају да у току трајања реализације наведеног уговора дође до: промена лица овлашћених за заступање правног лица, промена лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Ово менично писмо – овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветнапримерка, од којих је 1 (један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.

Прилог: - меница серијски број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- картон депонованих потписа

- оверени потиси лица овлашћених за заступање

- захтев за регистрацију меница

|  |
| --- |
|  |
|  | |  |  |
| **Место и датум издавања Овлашћења:** | |  |  |
|  | |  | **ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ** |
|  | | МП |  |
|  | |  | Потпис овлашћеног лица |

1. ***ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ***

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

1. **ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ**

Заинтересовано лице може, у писаном обликутражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуалне уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде и то на један од следећих начина:

* поштом, на адресу наручиоца: **Клинички центар Војводине,** **21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова број 1***,* искључиво преко писарнице Клиничког центра,
* електронском поштом, на адресу: nabavke@kcv.rs,

Наручилац ће у року од 3 дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда, које објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

Сваки захтев за додатним информацијама или појашњењем примљен након радног времена наручиоца, сматраће се да је примљен следећег радног дана.

1. **ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА**

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

1. **ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА**

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума **„најнижа понуђена цена“.**

1. **ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ**

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који понуди дужи гарантни рок, а уколико је и то исто „жребањем“ након отварања понуда, а пре извештаја о стручној оцени понуда, уз присуство овлашћених представника понуђача, о чему ће понуђачи бити благовремено обавештени.

1. **КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА**

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

1. **НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА**

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно свако заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или могао да претрпи штету због поступаља наручиоца противно одредбама Закона.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права подноси се непосредно или путем поште на адресу **Клинички центар Војводине,** **21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова број 1***,* искључиво преко писарнице Клиничког центра Војводине или путем електронске поште на e-mail nabavke@kcv.rs или путем телефакса на број 021/487-22-44,са назнаком да је реч о захтеву за заштиту права, уз обавезно **навођење предмета набавке и редног броја** набавке (подаци дати је у поглављу 1. конкурсне документације).

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и својој интернет страници најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Поднет захтев за заштиту прва не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. Закона о јавним набавкама.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и квалификационом поступку ако је примљен од стране наручиоца у року од 3 дана пре истека рока за подношење понуда и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. У том случају подношења захтева за заштиту права не долази до застоја рока за подношење понуда

Захтев за заштиту права који се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рокова из члана 149. став. 3. Закона, односно горе поменутих рокова, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума, одлуке о признању квалификације и одлуке о обустави поступка јавне набавке, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивање одлуке на Порталу јавних набавки, а пет дана у поступку јавне набавке мале вредности и доношења одлуке о додели уговора на основу оквирног споразума у складу са чланом 40а. Закона.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из члана 149. став 3 и 4. Закона, а подносилац га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све податке из члана 151. става 1. Закона, наручилац ће такав захтев **одбацити закључком**. Наручилац ће закључак доставили подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од 3 дана од дана доношења. Против закључка подносилац захтева може у року од 3 дана од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, a копију жалбе истовремено доставља наручиоцу.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу предвиђеном чланом 156. Закона о јавним набавкама

Поступак заштите права у поступку јавне набавке регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона о јавним набавкама.

1. **РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН**

Уговор о јавној набавци наручилац ће доставити понуђачу којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка од 1) до 5) Закона.

Одлуку о додели уговора из члана 108. Закона, наручилац ће у року од 3 дана од дана доношења, објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.

1. **ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА**

У складу са чланом 115. Закона, наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона.

Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене и других битних елемената уговора из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији, уговору о јавној набавци, односно предвиђени посебним прописима. Променом цене не сматра се усклађивање цене са унапред јасно дефинисаним параметрима у уговору и конкурсној документацији.

**НАПОМЕНА:**

Сходно члану 20. став 6. Закона о јавним набавкама, наручилац напомиње понуђачима да су дужни да без одлагања потврде пријем свих докумената које им наручилац достави путем електронске поште или телефакса на адресе, односно бројеве које су назначили у својим понудама.

Документа у вези поступка јавне набавке која је по ЗоЈН (измене и допуне) наручилац дужан да објави на порталу УЈН и интернет страници наручиоца сматрају се достављеним даном објаве.

# МОДЕЛ УГОВОРА

На основу члана 112. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а у складу са извештајем Комисије за јавну набавку и Одлуком о додели уговора, дана \_\_\_\_\_\_\_ године закључује се следећи:

**УГОВОР**

**О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ 248-16-M**

Уговорне стране:

1. **КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ**, ул. Хајдук Вељкова бр. 1, Нови Сад,

ПИБ: 101696893 Матични број: 08664161,

Број рачуна: 840-577661-50, Управа за трезор - Република Србија Министарство финансија, Телефон: 021/484-3-484,

(у даљем тексту: наручилац), кога заступа проф. др Петар Сланкаменац.

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(*назив и адреса)*

ПИБ:.......................... Матични број: ........................................,

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,

Телефон:............................Телефакс:......................................

(у даљем тексту: добављач), кога заступа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .

**Члан 1.**

Предмет овог уговора је набавка услуга **- Сервис и одржавање медицинских гасова постојећих траса и прикључница** – која је тражена у позиву за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке број 248-16-О, од дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ године.

**Члан 2.**

Добављач се обавезује да услугу која је предмет овог уговора изврши у свему према својој понуди број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ године која је саставни део овог уговора.

Цена услуге из члана 1. овог уговора без пореза на додату вредност износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (словима: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) (попуњава наручилац), односно са порезом на додату вредност износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (словима: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) (попуњава наручилац).

Овако уговорена цена се сматра фиксном за време трајања уговора.

**Члан 3.**

Добављач се обавезује да изврши услугу одржавањa и сервисирањa медицинских гасова постојећих траса и прикључница (у даљем тексту: услуга), а у свему према захтевима наручиоца из конкурсне документације.

Добављач се обавезује да се ради извршења услуге која је предмет овог уговора, одазове у року од \_\_\_\_\_\_\_ (*највише 24 часа)*, а да предметну услугу изврши у року од\_\_\_\_\_\_(*највише 15 дана)* ако је реч о отклањању квара са заменом резервног дела којег добављач нема на лагеру.

Добављач се обавезује да се ради извршења хитних сервисних интервеницја одазове у року од \_\_\_\_\_\_\_ (*највише 8 часова)*, а да хитне сервисне интервенције и сервисирањa мањег обима изврши у року \_\_\_\_\_\_\_ (*највише 24 часа)*, од тренутка одзива на писани захтев наручиоца.

Добављач се обавезује да се ради извршења услуге која је предмет овог уговора одазове истог дана уколико је позив упућен до 10,00 часова.

Добављач се обавезује да изврши дефектажу квара у року од \_\_\_\_\_\_\_ (*највише 24 часа),* и да резервни део испоручи у року од \_\_\_\_\_\_\_ (*највише 14 дана)*.

(Рок извршења услуге подразумева период од пријаве квара до предаје исправног апарата наручиоца).

Добављач се обавезује да услугу која је предмет овог уговора изврши на основу писаног захтева који наручилац доставља добављачу путем електронске поште на адресу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, а уколико то из било ког разлога није могуће, путем телефакса на број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Добављач даје гарантни рок на извршену услугу *\_\_\_\_\_(најкраће 6 месеци),* а за уграђене резервне делове *\_\_\_\_\_(најкраће 12 месеци),* од дана уградње резервног дела.

**Члан 4.**

Добављач се обавезује да квалитет услуга која је предмет овог уговора одговара стандардима и прописима Републике Србије и Европске уније и захтевима из конкурсне документације, те да ће услугу вршити стручни кадар код добављача.

У случају да се установи да услуга која је предмет овог уговораодступа од стандарда из претходног става, добављач се обавезује да услугу уговореног квалитета изврши у најкраћем могућем року, а најкасније у року 24 часа, од дана пријема писане рекламације наручиоца.

**Члан 5.**

Рачун за извршене услуге и испоручене резервне делове испоставља се на основу потписаног документа- потврде о исправном извршењу, од стране овлашћеног лица за техничку реализацију из члана 8. овог уговора којим се верификује квалитет извршених услуга односно испорука резервног дела.

Наручилац се обавезује да ће уговорену цену добављачу исплатити у року од 90 дана од дана када му добављач достави исправан рачун, испостављен уз документ– потврду о исправном извршењу за услугe којe је извршио, о чему потврду даје овлашћено лице за техничку реализацију из члана 8. овог уговора.

Добављач се обавезује да рачун о извршеној услузи достави наручиоцу преко писарнице наручиоца, адресирано на седиште наручиоца.

Плаћање по овом уговору вршиће се до нивоа средстава обезбеђених Финансијским планом за ове намене, а обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.

У супротном уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности преузимања обавеза од стране наручиоца.

**Члан 6.**

Уговорне стране констатују да је добављач доставио наручиоцу следећа средства обезбеђења са овлашћењима за наплату:

* **регистровану бланко меницу и менично овлашћење за извршење уговорне обавезе**, попуњену на износ од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, која је наплатива у случајевима предвиђеним конкурсном документацијом, тј. у случају да добављач не испуњава своје обавезе из уговора.
* **регистровану бланко меницу и менично овлашћење за отклањање недостатака у гарантном року**, попуњену на износ од 10% од укупне вредности Уговора, без ПДВ-а, која је наплатива у случајевима предвиђеним конкурсном документацијом, тј. у случају да добављач не испуњава своје обавезе из уговора.

**Члан 7.**

Уколико добављач не поступа у складу са обавезама које је преузео закључењем овог уговора наручилац има право:

- да једнострано раскине овај уговор и да наплати средства обезбеђења из члана 6. овог уговора;

- да овај уговор остави на снази и да уговорену цену умањи за 10%.

У случају наступања чињеница које могу утицати да услуга која је предмет овог уговора не буде извршена у роковима предвињеним овим уговором, једна уговорна страна је дужна да одмах по њиховом сазнању о истим писмено обавести другу уговорну страну.

Сва обавештења која нису дата у писаном облику сходно претходном ставу неће производити правно дејство.

Рокови предвиђени овим уговором могу бити продужени услед настанка случаја више силе, односно околности или догађаја који су настали након закључења овог уговора и који се нису могли предвидети, отклонити нити избећи, односно који су предвиђени посебним прописима

**Члан 8.**

За праћење техничке реализације и извршења уговорних обавеза уговорних страна у име наручиоца овлашћује се \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

За праћење финансијске реализације овог уговора у име наручиоца овлашћује се \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Члан 9.**

Уговорне стране су сагласне да се ближе одређење начина реализације овог уговора врши путем протокола о спровођењу овог уговора закљученим између уговорних страна.

**Члан 10.**

Уговорне стране овај уговор закључују до дана док добављач за потребе наручиоца не изврши услугу која је предмет овог уговора, a до максималног износа из члана 2. овог уговора, односно најдуже годину дана од дана закључења овог уговора.

**Члан 11.**

Уговорне стране ће споразумно решавати све спорове и разлике у тумачењу и примени овог уговора, у противном се уговара надлежност суда у Новом Саду.

**Члан 12.**

Овај уговор је сачињен у шест истоветних примерака од којих наручилац задржава четири, а добављач два примерка.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЗА ДОБАВЉАЧА: |  | ЗА НАРУЧИОЦА: |
| ДИРЕКТОР |  | В. Д. ДИРЕКТОР |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

# ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), као заступник понуђача дајем:

**ИЗЈАВУ**

**О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

Понуђач .......................................................................................................................................

*[навести назив понуђача]*

у поступку јавне набавке

................................................................................................................................................. *[навести редни број и предмет јавне набавке]*

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

ДАТУМ М.П. ПОНУЂАЧ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПОТПИС

НАПОМЕНА:

*Уколико је поднета заједничка понуда, поред носиоца посла, обавезу попуњавања ове изјаве има и сваки понуђач из групе понуђача.*

# ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), као заступник понуђача дајем:

**ИЗЈАВУ**

Понуђач .......................................................................................................................................

*[навести назив понуђача]*

у поступку јавне набавке

................................................................................................................................................. *[навести редни број и предмет јавне набавке]*

изјављује да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

ДАТУМ М.П. ПОНУЂАЧ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПОТПИС

НАПОМЕНА:

*Уколико је поднета заједничка понуда, поред носиоца посла, обавезу попуњавања овог обрасца има и сваки понуђач из групе понуђача.*

# ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

**(са упутством како да се понуди)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **Јединична цена без ПДВ-а** | **Јединична цена са ПДВ-ом** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Укупна цена са ПДВ-ом** | **Остали трошкови**  **(понуђач наводи,**  **уколико их има)** |
| **1.** |  |  |  |  |  |
| **2.** |  |  |  |  |  |
| **3.** |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Процентуално учешће одређене врсте трошкова** | | | | | |
| **РБ** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Назив** |  |  |  |  |  |
| **%** |  |  |  |  |  |

Напомене:

* Процентуално учешће одређене врсте трошкова се уписује када је наведени податак неопходан ради усклађивања цене током периода трајања уговора, односно оквирног споразума (учешће трошкова материјала, рада, енергената и др.). Служи да би се пратило на који део цене утиче одређена врста трошка, а која је параметар за промену цене.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| НАЗИВ ПОНУЂАЧА | М.П. | ПОТПИС ПОНУЂАЧА |

# ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У обрасцу трошкова припреме понуде могу бити приказани трошкови израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкови прибављања средства обезбеђења.

|  |  |
| --- | --- |
| **ВРСТА ТРОШКА** | **ИЗНОС ТРОШКА У РСД без ПДВ-а** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ без ПДВ-а** |  |

**Напомена:**

Достављање овог обрасца није обавезно.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| ДАТУМ | М.П. | ПОНУЂАЧ |
|  |  |  |
|  |  | ПОТПИС |

# ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предмет јавне набавке | **сервис и одржавање медицинских гасова постојећих траса и прикључница,**  **број 248-16-M** | | | | | |
| Број понуде |  | | Датум понуде | |  | |
| **Општи подаци о понуђачу** | | | | | | |
| Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра |  | | | | | |
| Адреса седишта |  | | | | | |
| Име особе за контакт |  | | Матични број | | |  |
| Телефон/факс |  | | Порески идентификациони број | | |  |
| Е-мејл |  | | Регистарски број | | |  |
| Овлашћено лице, које ће потписати Уговор |  | | Шифра делатности | | |  |
| Рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања понуда, који не може бити краћи од 60 дана |  | | Величина обвезника | | |  |
| Жиро рачун и назив банке | | |  |
| **Остали подаци које наручилац сматра релевантним за закључење уговора** | | | | | | |
| Начин подношења понуде (заокружити) | а | Самостална понуда | | | | |
| б | Заједничка понуда | | | | |
| в | Понуда са подизвођачем | | | | |
| Начин, рок и услови плаћања |  | | | | | |
| Рок одзива за хитне сервисне интервенције и рок одзива за остале сервисне интервенције |  | | |  | | |
| Рок извршења услуге за хитне интервенције и сервисирање мањег обима |  | | | | | |
| Рок извршења за сервисирање већег обима |  | | | | | |
| Гарантни рок на извршене услуге и уграђени део |  | | |  | | |
| Цена сервисног радног сата у редовном радном времену и ван редовног радног времена |  | | |  | | |

**Услуге текућег одржавања и поправки (по позиву)**

* + цена сервисног радног сата

1.1 у редовном радном времену \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дин.(без ПДВ-а)

1.2 ван редовног радног времена \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дин. (без ПДВ-а)

**УКУПНО 1 (1.1.-1.2.): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дин. (без ПДВ-а)**

Цена сервисног сата за извршене услуге које понуђач даје обавезно укључују све трошкове: транспорта (опреме, уређаја и људства), дефектажу, демонтажу, сервисне активности, монтажу, пробу и пуштање у рад.

1. **Сервисне интервенције**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.БР | Врста интервенције | Број радних сати | Цена без ПДВ-а  (број радних сати х цена у редовно радно време) | Произвођач  (за ставке за које је то могуће попунити) |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 8 |
| **Priključna mesta za O2, N2O, KV5, vakum, ododvod narkoznih gasova i AIR motor** | | | | |
| **Тип: уградња на зид** | | | | |
| 1 | Демонтажа постојећег |  |  |  |
| 2 | Монтажа новог |  |  |  |
| **Тип: уградња у зид** | | | | |
| 3 | Демонтажа постојећег |  |  |  |
| 4 | Монтажа новог |  |  |  |
| **Тип: Уградња у зидне и плафонске јединице напајања** | | | | |
| 5 | Демонтажа постојећег |  |  |  |
| 6 | Монтажа новог |  |  |  |
| **Контролна вентилска касета** | | | | |
| 7 | Демонтажа постојеће контролне вентилске касете |  |  |  |
| 8 | Монтажа нове контролне вентилске касете |  |  |  |
| 9 | Замена сигурносног алармног панела |  |  |  |
| 10 | Замена трансформатора |  |  |  |
| **Пистољ на компримовани ваздух(пнеуматски пиштољ)** | | | | |
| 11. | Сервис пистоља подразумева: расклапање,чишћење,декалцификацију каменца ,замену дихтуга,повезивање на постојећу инсталацију, пробу и пустање у рад |  |  |  |
| 12. | **Испитивање инсталације медицинског кисеоника**  Испитивање подразумева проверу инсталације на заптивеност,проверу рада вентилских касета и издавање известаја о прегледу и стању инсталације са предлозима које треба предузети уколико постоје неке примедбе.  Напомена: приликом провере неопходно је да се наведу мерни иструменти који се користе |  |  |  |
| 13. | **Испитивање инсталације компримованог ваздуха**  Испитивање подразумева проверу инсталације на заптивеност,проверу рада вентилских касета и издавање известаја о прегледу и стању инсталације са предлозима које треба предузети уколико постоје неке примедбе.  Напомена: приликом провере неопходно је да се наведу мерни иструменти који се користе |  |  |  |
|  | **Испитивање инсталације азот субоксида**  Испитивање подразумева проверу инсталације на заптивеност,проверу рада вентилских касета и издавање известаја о прегледу и стању инсталације са предлозима које треба предузети уколико постоје неке примедбе.  Напомена: приликом провере неопходно је да се наведу мерни иструменти који се користе |  |  |  |
| **I** | **УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а:** |  | | |

**Напомена: У цену сервисне интервенције је укључен само рад.**

1. **ЦЕНЕ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.бр | Назив производа | Произвођач | Јед. мере | Цена по јединици мере у динарима без ПДВ-а | Гарантни рок | Обавезан лагер |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** |
| **1** | **ЗАПОРНА АРМАТУРА**  Запорни вентили (лоптасте славине),од кованог месинга, одмашћени за употребу у инсталацијама медицинских  гасова, атестирани са навојним прикључцима, следећих димензија: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | DN50 PN16 | **DRAGER** | ком |  |  |  |
| 1.2 | DN25 PN16 | **DRAGER** | ком |  |  |  |
| 1.3 | DN20 NP16 | **DRAGER** | ком |  |  |  |
| 1.4 | DN15 NP16 | ***DRAGER*** | ком |  |  |  |
| 1.5 | DN10 PN16 | **DRAGER** | ком |  |  |  |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | **UKUPNO 4:** |  |  | | **УКУПНО 1 : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_динара без ПДВ-а** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.** | **КОНТРОЛНЕ ВЕНТИЛСКЕ КАСЕТЕ** |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Kontrolna ventilska kaseta za 2 gasa,koja se sastoji od sledećih elemenata: | **DRAGER** |  |  |  |  |
|  | osnovne kutije za ugradnju "u zid" ili "na zid", |  |  |  |  |  |
|  | prednjeg dela kasete sa vratancima i bravom, |  |  |  |  |  |
|  | identifikacionih oznaka za 2 gasa, |  |  |  |  |  |
|  | zapornih ventila (slavina) za 2 gasa, |  |  |  |  |  |
|  | manometara Ø 50 mm, za 2 gasa (opsega merenja 0 - 16 bar, klase tačnosti 1,6 ili opciono vakuumetra Ø 50 mm, opsega merenja -1 do 0 bar), |  |  |  |  |  |
|  | davača pritiska za 2 gasa (za potrebe sigurnosnih alarmnih panela, ili opciono kontaktnih manometara (vakuumetara) Ø 50 mm) istog opsega merenja i klase tačnosti kao za manometre (vakuummetre)  Obavezno uz ponudu dostaviti resenje ALIMS-a |  | kom |  |  |  |
| 2.2 | Kontrolna ventilska kaseta za 3 gasa, koja se sastoji od sledećih elemenata: | **DRAGER** |  |  |  |  |
|  | osnovne kutije za ugradnju "u zid" ili "na zid", |  |  |  |  |  |
|  | prednjeg dela kasete sa vratancima i bravom |  |  |  |  |  |
|  | identifikacionih oznaka za 3 gasa, |  |  |  |  |  |
|  | zapornih ventila (slavina) za 3 gasa, |  |  |  |  |  |
|  | manometara Ø 50 mm, za 3 gasa (opsega merenja 0 - 16 bar, klase tačnosti 1,6,ili opciono vakuumetra Ø 50 mm, opsega merenja -1 do 0 bar), |  | kom |  |  |  |
|  | davača pritiska za 3 gasa (za potrebe sigurnosnih alarmnih panela, ili opciono kontaktnih manometara (vakuummetara) Ø 50 mm), istog opsega merenja i klase tačnosti kao za manometre (vakuummetre)  Obavezno uz ponudu dostaviti resenje ALIMS-a |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Kontrolna ventilska kaseta za 5 gasova koja se sastoji od sledećih elemenata: | **DRAGER** |  |  |  |  |
|  | osnovne kutije za ugradnju ""u zid" ili "na zid", |  | kom |  |  |  |
|  | prednjeg dela kasete sa vratancima i bravom, |  |  |  |  |  |
|  | identifikacionih oznaka za 5 gasova |  |  |  |  |  |
|  | zapornih ventila (slavina) za 5 gasova, |  |  |  |  |  |
|  | manometara Ø 50 mm, za 5 gasova (opsega merenja 0 - 16 bar, klase tačnosti 1,6, ili opciono vakuumetra Ø 50 mm, opsega merenja -1 do 0 bar)  Obavezno uz ponudu dostaviti resenje ALIMS-a |  |  |  |  |  |
| **УКУПНО 2: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_динара без ПДВ-а** | | | | | | |
| **3.** | **СИГНАЛИЗАЦИЈА** |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Sigurnosni alarmni panel za 2 signala sa zvučnom i vizuelnom signalizacijom iz kontrolne ventilske kasete, komplet sa ugradnom kutijom | **DRAGER** | kom |  |  |  |
| 3.2 | Sigurnosni alarmni panel za 3 signala sa zvučnom i vizuelnom signalizacijom iz kontrolne ventilske kasete, komplet sa ugradnom kutijom | **DRAGER** | kom |  |  |  |
| 3.3 | Sigurnosni alarmni panel za 5 signala sa zvučnom i vizuelnom signalizacijom iz kontrolne ventilske kasete, komplet sa ugradnom kutijom | **DRAGER** | kom |  |  |  |
| 3.4 | Transformatori 220/24 V, sledeće snage:30 W | **DRAGER** | kom |  |  |  |
| 3.5 | Transformatori 220/24 V, sledeće snage:75 W | **DRAGER** | kom |  |  |  |
|  | **УКУПНО 3: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_динара без ПДВ-а** | | | | | |
| **4.** | **ПРИКЉУЧНА МЕСТА (УТИЧНИЦЕ)-ЗАВРСНА МЕСТА ИНСТАЛАЦИЈЕ** | | | |  |  |
| 4.1 | Priključno mesto za **O2**, za ugradnju "na zid", koje se sastoji od: | **DRAGER** |  |  |  |  |
|  | utikačke spojnice, |  | kom |  |  |  |
|  | čaure za otpuštanje, |  |  |  |  |  |
|  | pokrivne pločice, |  |  |  |  |  |
|  | ugradne dozne za "na zid"  Obavezno uz ponudu dostaviti resenje ALIMS-a |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Priključno mesto za **KV5**, za ugradnju "na zid", koje se sastoji od: | **DRAGER** | kom |  |  |  |
|  | utikačke spojnice, |  |  |  |  |  |
|  | čaure za otpuštanje, |  |  |  |  |  |
|  | pokrivne pločice, |  |  |  |  |  |
|  | ugradne dozne za "na zid"  Obavezno uz ponudu dostaviti resenje ALIMS-a |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Priključno mesto za **N2O**, za ugradnju "na zid", koje se sastoji od: | **DRAGER** | kom |  |  |  |
|  | utikačke spojnice, |  |  |  |  |  |
|  | čaure za otpuštanje, |  |  |  |  |  |
|  | pokrivne pločice, |  |  |  |  |  |
|  | ugradne dozne za "na zid"  Obavezno uz ponudu dostaviti resenje ALIMS-a |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Priključno mesto za **VAK**, za ugradnju "na zid", koje se sastoji od: | **DRAGER** | kom |  |  |  |
|  | utikačke spojnice, |  |  |  |  |  |
|  | čaure za otpuštanje, |  |  |  |  |  |
|  | pokrivne pločice, |  |  |  |  |  |
|  | ugradne dozne za "na zid"  Obavezno uz ponudu dostaviti resenje ALIMS-a |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Priključno mesto za **O2** za ugradnju "u zid", koje se sastoji od: | **DRAGER** | kom |  |  |  |
|  | utikačke spojnice |  |  |  |  |  |
|  | čaure za otpuštanje, |  |  |  |  |  |
|  | pokrivne pločice, |  |  |  |  |  |
|  | ugradne dozne za "u zid",  Obavezno uz ponudu dostaviti resenje ALIMS-a |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Priključno mesto za **KV5** za ugradnju "u zid", koje se sastoji od: | **DRAGER** | kom |  |  |  |
|  | utikačke spojnice |  |  |  |  |  |
|  | čaure za otpuštanje, |  |  |  |  |  |
|  | pokrivne pločice, |  |  |  |  |  |
|  | ugradne dozne za "u zid",  Obavezno uz ponudu dostaviti resenje ALIMS-a |  |  |  |  |  |
| 4.7 | Priključno mesto za **N2O** za ugradnju "u zid", koje se sastoji od: | **DRAGER** |  |  |  |  |
|  | utikačke spojnice |  | kom |  |  |  |
|  | čaure za otpuštanje, |  |  |  |  |  |
|  | pokrivne pločice, |  |  |  |  |  |
|  | ugradne dozne za "u zid",  Obavezno uz ponudu dostaviti resenje ALIMS-a |  |  |  |  |  |
| 4.8 | Priključno mesto za **VAK** za ugradnju "u zid", koje se sastoji od: | **DRAGER** |  |  |  |  |
|  | utikačke spojnice |  | kom |  |  |  |
|  | čaure za otpuštanje, |  |  |  |  |  |
|  | pokrivne pločice, |  |  |  |  |  |
|  | ugradne dozne za "u zid",  Obavezno uz ponudu dostaviti resenje ALIMS-a |  |  |  |  |  |
| 4.9 | Priključno mesto za **O2** za ugradnju u zidne i plafonske jedinice napajanja, koje se sastoji od: | **DRAGER** |  |  |  |  |
|  | utikačke spojnice, |  |  |  |  |  |
|  | čaure za otpuštanje, |  | kom |  |  |  |
|  | pokrivne pločice, |  |  |  |  |  |
|  | ugradne dozne za instalacioni kanal  Obavezno uz ponudu dostaviti resenje ALIMS-a |  |  |  |  |  |
| 4.10 | Priključno mesto za **KV5** za ugradnju u zidne i plafonske jedinice napajanja, koje se sastoji od: | **DRAGER** |  |  |  |  |
|  | utikačke spojnice, |  | kom |  |  |  |
|  | čaure za otpuštanje, |  |  |  |  |  |
|  | pokrivne pločice, |  |  |  |  |  |
|  | ugradne dozne za instalacioni kanal  Obavezno uz ponudu dostaviti resenje ALIMS-a |  |  |  |  |  |
| 4.11 | Priključno mesto za **N2O** za ugradnju u zidne i plafonske jedinice napajanja, koje se sastoji od: | **DRAGER** | kom |  |  |  |
|  | utikačke spojnice, |  |  |  |  |  |
|  | čaure za otpuštanje, |  |  |  |  |  |
|  | pokrivne pločice, |  |  |  |  |  |
|  | ugradne dozne za instalacioni kanal  Obavezno uz ponudu dostaviti resenje ALIMS-a |  |  |  |  |  |
| 4.12 | Priključno mesto za **VAK**za ugradnju u zidne i plafonske jedinice napajanja, koje se sastoji od: | **DRAGER** | kom |  |  |  |
|  | utikačke spojnice, |  |  |  |  |  |
|  | čaure za otpuštanje, |  |  |  |  |  |
|  | pokrivne pločice, |  |  |  |  |  |
|  | ugradne dozne za instalacioni kanal  Obavezno uz ponudu dostaviti resenje ALIMS-a |  |  |  |  |  |
| 4.13 | Duplo priključno mesto za **O2**  koje se sastoji od: | **DRAGER** | kom |  |  |  |
|  | dve utikačke spojnice, |  |  |  |  |  |
|  | dve čaure za otpuštanje, |  |  |  |  |  |
|  | dve pokrivne pločice, |  |  |  |  |  |
|  | džek za utičnicu  Obavezno uz ponudu dostaviti resenje ALIMS-a |  |  |  |  |  |
| 4.14 | Duplo priključno mesto za  **KV5** koje se sastoji od: | **DRAGER** |  |  |  |  |
|  | dve utikačke spojnice, |  | kom |  |  |  |
|  | dve čaure za otpuštanje, |  |  |  |  |  |
|  | dve pokrivne pločice, |  |  |  |  |  |
|  | džek za utičnicu  Obavezno uz ponudu dostaviti resenje ALIMS-a |  |  |  |  |  |
| 4.15 | Duplo priključno mesto za **N2O** koje se sastoji od: | **DRAGER** |  |  |  |  |
|  | dve utikačke spojnice, |  | kom |  |  |  |
|  | dve čaure za otpuštanje, |  |  |  |  |  |
|  | dve pokrivne pločice, |  |  |  |  |  |
|  | džek za utičnicu  Obavezno uz ponudu dostaviti resenje ALIMS-a |  |  |  |  |  |
| 4.16 | Duplo priključno mesto za **VAK** koje se sastoji od: | **DRAGER** |  |  |  |  |
|  | dve utikačke spojnice, |  | kom |  |  |  |
|  | dve čaure za otpuštanje, |  |  |  |  |  |
|  | dve pokrivne pločice, |  |  |  |  |  |
|  | džek za utičnicu  Obavezno uz ponudu dostaviti resenje ALIMS-a |  |  |  |  |  |
| 4.17 | Džek za priključno mesto za **O2**  Obavezno uz ponudu dostaviti resenje ALIMS-a | **DRAGER** | kom |  |  |  |
| 4.18 | Džek za priključno mesto za **KV5**  Obavezno uz ponudu dostaviti resenje ALIMS-a | **DRAGER** | kom |  |  |  |
| 4.19 | Džek za priključno mesto za **N2O**  Obavezno uz ponudu dostaviti resenje ALIMS-a | **DRAGER** | kom |  |  |  |
| 4.20 | Džek za priključno mesto za **VAK**  Obavezno uz ponudu dostaviti resenje ALIMS-a | **DRAGER** | kom |  |  |  |
| **УКУПНО 4: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_динара без ПДВ-а** | | | | | | |
| **5.** | **ОДВОД НАРКОЗНИХ ГАСОВА** |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Priključno mesto za odvod narkoznih gasova koje se sastoji od instalacionog seta sa ejektorom, priključka za odvod narkoznih gasova i dozne za ugradnju "na zid**",**  Obavezno uz ponudu dostaviti resenje ALIMS-a | **DRAGER** | kom |  |  |  |
| 5.2 | Priključno mesto za odvod narkoznih gasova koje se sastoji od instalacionog seta sa ejektorom, priključka za odvod narkoznih gasova i dozne za ugradnju "u zid"  Obavezno uz ponudu dostaviti resenje ALIMS-a | **DRAGER** | kom |  |  |  |
| 5.3 | Priključno mesto za odvod narkoznih gasova koje se sastoji od instalacionog seta sa ejektorom, priključka za odvod narkoznih gasova i dozne za ugradnju u zidne i plafonske jedinice napajanja  Obavezno uz ponudu dostaviti resenje ALIMS-a | **DRAGER** | kom |  |  |  |
| 5.4 | Džek za priključno mesto za odvod narkoznih gasova  Obavezno uz ponudu dostaviti resenje ALIMS-a | **DRAGER** | kom |  |  |  |
| **УКУПНО 5: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_динара без ПДВ-а** | | | | | | |
| **6.** | **"AIR-MOTOR" (KV10)** |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Priključno mesto za "Air-motor" (KV10), koje se sastoji od instalacionog seta,priključka za odvod vazduha i dozneza ugradnju "na zid"  Obavezno uz ponudu dostaviti resenje ALIMS-a | **DRAGER** | kom |  |  |  |
| 6.2 | Priključno mesto za "Air-motor" (KV10), koje se sastoji od instalacionog seta,priključka za odvod vazduha i dozne za ugradnju "u zid"  Obavezno uz ponudu dostaviti resenje ALIMS-a | **DRAGER** | kom |  |  |  |
| 6.3 | Priključno mesto za "Air-motor" (KV10), koje se sastoji od instalacionog seta,priključka za odvod vazduha i dozne za ugradnju u zidne i plafonske jedinice napajanja  Obavezno uz ponudu dostaviti resenje ALIMS-a | **DRAGER** | kom |  |  |  |
| 6.4 | Džek za priključno mesto za Air Motor  Obavezno uz ponudu dostaviti resenje ALIMS-a | **DRAGER** | kom |  |  |  |
| **UKUPNO 6: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_динара без ПДВ-а** | | | | | | |
| **7.** | **НОСАЧИ ОПРЕМЕ И ПРИБОРА** |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Prohromska šina 25 x 10 mm za kačenje raznih medicinskih uređaja: za terapiju kiseonikom, sukciju,  aerosolnu terapiju i sl. vezivanjem na zid (distanceri i zavrtnji), | **DRAGER** |  |  |  |  |
| **UKUPNO 7: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара без ПДВ-а** | | | | | | |
| **8.** | **Cu cevi, specijalne, atestirane,odmašćene, dezoksidirane, glatko vučene za upotrebu u medicini, izrađene prema SRPS EN 13348 (sa uključenim specijalnim Cu fitinzima)**  **Uz ponudu dostaviti atest za cevi ne stariji od 12 meseci** | **KME,CUPORI...** |  |  |  |  |
|  | Cu cev Ø 8 x 1 mm |  | met |  |  |  |
|  | Cu cev Ø 12 x 1mm |  | met |  |  |  |
|  | Cu cev Ø 15 x 1mm |  | met |  |  |  |
|  | Cu cev Ø 22 x 1 mm |  | met |  |  |  |
|  | Cu cev Ø 28 x 1,5 mm |  | met |  |  |  |
| **UKUPNO 8: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара без ПДВ-а** | | | | | | |
| **9.** | **Bolesnički setovi (jedinice za napajanje)** |  |  |  |  |  |
|  | Aluminijumski zidni instalacioni kanal - samo profil |  | met |  |  |  |
|  | Elektro uticnica 220V 50Hz – bela boja |  | Kom |  |  |  |
|  | Elektro uticnica 220V 50Hz – crvena boja |  | Kom |  |  |  |
|  | Elektro uticnica 220V 50Hz – zelena boja |  | Kom |  |  |  |
|  | RJ45 uticnica |  | Kom |  |  |  |
|  | Klin za izjednacavanje potencijala |  | Kom |  |  |  |
|  | Prohromska šina 25 x 10 mm za kačenje raznih medicinskih uređaja: za terapiju kiseonikom, sukciju, aerosolnu terapiju i sl. sa kačenjem na instalacioni kanal |  | met |  |  |  |
|  | Direktno svetlo – fluo cevi 1x24W |  | Kom |  |  |  |
|  | Indirektno svetlo – fluo cevi 2x54W |  | Kom |  |  |  |
|  | Prekidac za paljenje svetla |  | Kom |  |  |  |
| **УКУПНО 9: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_динара без ПДВ-а** | | | | | | |
| **УКУПНО 3 (1-9): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дин.** | | | | | | |

**Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **УКУПНА ЦЕНА СЕРВИСНОГ РАДНОГ САТА без ПДВ-а:** |  |
| **2** | **УКУПНА ЦЕНА СЕРВИСНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА без ПДВ-а:** |  |
| **3** | **УКУПНА ЦЕНА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА без ПДВ-а:** |  |
|  | **УКУПНА ЦЕНА (1 + 2 + 3) без ПДВ-а:** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

М.П. Потпис:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# 

**ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1)* | **Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра** |  |
| **Адреса седишта** |  |
| **Матични број** |  |
| **Порески идентификациони број** |  |
| **Име особе за контакт** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *2)* | **Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра** |  |
| **Адреса седишта** |  |
| **Матични број** |  |
| **Порески идентификациони број** |  |
| **Име особе за контакт** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *3)* | **Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра** |  |
| **Адреса седишта** |  |
| **Матични број** |  |
| **Порески идентификациони број** |  |
| **Име особе за контакт** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *4)* | **Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра** |  |
| **Адреса седишта** |  |
| **Матични број** |  |
| **Порески идентификациони број** |  |
| **Име особе за контакт** |  |

**НАПОМЕНЕ:**

Понуђач доставља уколико је у Обрасцу понуде заокружио **“б”.**

Образац копирати, уколико има више понуђача

|  |  |
| --- | --- |
| М.П. |  |
|  | ПОТПИС |

**ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧИМА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1)* | **Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра** |  |
| **Адреса седишта** |  |
| **Матични број** |  |
| **Порески идентификациони број** |  |
| **Име особе за контакт** |  |
| **Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу** |  |
| **Део предмета набавке који ће извршити подизвођач** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *2)* | **Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра** |  |
| **Адреса седишта** |  |
| **Матични број** |  |
| **Порески идентификациони број** |  |
| **Име особе за контакт** |  |
| **Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу** |  |
| **Део предмета набавке који ће извршити подизвођач** |  |

Уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, подизвођач ће бити наведен у уговору.

**НАПОМЕНЕ:**

Понуђач доставља уколико је у Обрасцу понуде заокружио **“в”.**

Образац копирати, уколико има више подизвођача.

|  |  |
| --- | --- |
| М.П. |  |
|  | ПОТПИС |