|  |  |
| --- | --- |
|  | **КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ****KLINIČKI CENTAR VOJVODINE**21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 1, Војводина, Србија21000 Novi Sad, Hajduk Veljkova 1, Vojvodina, Srbijaтеl: +381 21/484 3 484[www.kcv.rs](http://www.kcv.rs), e-mail: tender@kcv.rs |

Број: 252-16-О/4

Дана: 19.12.2016.

**ПРЕДМЕТ: ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**БРОЈ 252-16-О - Набавка материјала за имунохистохемију**

**за потребе Клиничког центра Војводине**

**ПИТАЊE ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА:**

“Poštovani,

Uvidom u konkursnu dokumentaciju i tehničku specifikaciju nabavke primetili smo da je ona formirana tako da samo jedan ponuđač može da dostavi ispravnu ponudu. Naime, u tehničkoj specifikaciji pored antitela i sistemskih reagenasa tražene su i pojedine stavke koje nisu istorodne sa predmetom javne nabavke (npr. predmetna stakla, flomaster za pisanje po pločicama). Takođe u tehničkoj specifikaciji postoje dve vrste antitela Ready To Use i koncentrovana ali  nije navedeno da li sva ponuđena antitela treba da budu IVD ili mogu da budu i Research? Takođe nisu navede ni tehničke karakteriste koje aparat treba da poseduje a koji ste tražili naknadnom  izmenom od 12.12.2016? Napominjemo da je aparat koji ste tražili zapravo aparat koji poseduje u svom asortimanu ponuđač koji samo i može  da ponudi celokupnu partiju/nabavku.
Na osnovu gore navedenog a kako bi bila obezbeđena veća konkurencija molimo Vas da nabavku formirate tako da svako antitelo tj. svaka stavka bude partija za sebe.”

**ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:**

Наручилац располаже са антителима 'in vitro diagnistic' као и са 'research use only' тако да понуђена антитела могу да буду и ’Research’.

Наручилац је првом изменом конкурсне документације навео захтев за конкретан апарат који је потребан али је свакако у складу са одредбама Закона о јавним набавкама који регулише предметну област навео „или одговарајући“ што свакако значи да су потенцијални понуђачи свакако у могућности да понуде апарат истих или бољих техничких карактеристика који задовољава и врши суштину и намену.

**Све нове извршене измене** предметне конкурсне документације **су јасно обележене** и налазе се у објављеној ИЗМЕЊЕНОЈ Kонкурсној документацији за поступак ЈН 252-16-O, која је објављена на порталу УЈН и интернет страни наручиоца.

**Наручилац такође напомиње и указује потенцијалним понуђачима да је у складу са одредбама Закона о јавним набавкама такође објавио ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈН 252-16-О.**

С поштовањем,

*Комисија за јавну набавку 252-16-О*