|  |  |
| --- | --- |
|  | КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕKLINIČKI CENTAR VOJVODINE21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 1, Војводина, Србија21000 Novi Sad, Hajduk Veljkova 1, Vojvodina, Srbijaтеl: +381 21/484 3 484[www.kcv.rs](http://www.kcv.rs), e-mail: [uprava@kcv.rs](mailto:uprava@kcv.rs) |

Број: 266-16-O/5-1

Дана: 03.02.2017.

**ПРЕДМЕТ: ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БР. 2**

**Поступак ЈН бр. 266-16-О - *Набавка медицинске опреме***

***за потребе клиника Клиничког центра Војводине***

Наручилац Клинички центар Војводине врши измену конкурсне документације за поступак **ЈН бр. 266-16-О - Набавка медицинске опреме за потребе клиника Клиничког центра Војводине,** у делу који се односи на минималне техничке карактеристике које предметна опрема мора да задовољи, конкретно **партија број 2. - Набавка ЕКГ апарата,** наручилац мења минималне захтеване техничке карактеристике како следи:

* 12-kanalni EKG aparat
* Elektrokardiograf obezbeđuje potpunu funkcionalnost kompaktnog portabilnog uređaja,
* Dobar kvalitet signala, tačna i pouzdana EKG interpretacija i ispis u A4 formatu,
* Automatsko biranje i prikaz 10 najboljih sekundi EKG signala iz jedno-minutnog segmenta smanjujući vreme pregleda i eliminišući potrebu za ponavljanjem EKG-a,
* Može da radi sa wireless modulom (WAM) koji omogućava radijus do 6 metara od aparata, a samim tim smanjuje artefakte koji se stvaraju prilikom pomeranja kabla,
* Poseduje mogućnost snimanja EKG-a na USB memoriju,
* EKG snimci se mogu pregledati na PC (softver uz aparat),
* Pacijent kabl dizajniran da se prilikom kvara na jednom vodu, može promeniti samo jedan a ne čitav snop kablova,
* Dijagnostički 12-kanalni EKG,
* Napajanje strujno i na baterije,
* Best 10 funkcija,
* 12-to kanalni EKG modul za akviziciju,
* Obaveštenje za loš kontakt za svaki kanal pojedinačno,
* Simultana akvizija svih 12 kanala,
* VERITAS algoritam za interpretaciju EKG-a za decu i odrasle.

Разлог за измену захтеваних минималних техничких спецификација примљени захтеви за додатним појашњењима који се тичу предметне партије поступка те су стручна лица чланови комисије код наручиоца уподобила захтеване карактеристике и омогућила учешће већем броју потенцијалних понуђача.

**Наручилац овим путем позива све понуђаче који су заинтересовани за предметну партију а који су евентуално поднели понуде у предметном поступку јавне набавке да у складу са овим изменама и инструкцијама из конкурсне документације (поглавље 5., тачка 5. – *начин измене, допуне и опозива понуде*) изврше потребну допуну и учине своје понуде прихватљивим.**

**Наручилац напомиње да је у складу са одредбама ЗЈН уз претходно објављене ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БР.1. дана 02.02.2017.године објавио и ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА.**

С поштовањем,

*Комисија за јавну набавку 266-16-О*