


**ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ 1**

**ПИТАЊЕ**







**ОДГОВОР**

1. Уколико се питање односи на додатни услов 2, наручилац ће извршити измену конкурсне документације. Измена конкурсне документације ће бити доступна на порталу Управе за јавне набавке и на вебсајту Клиничког центра Војводине.
2. Уколико се питање односи на додатни услов 4, наручилац ће извршити измену конкурсне документације. Измена конкурсне документације ће бити доступна на порталу Управе за јавне набавке и на вебсајту Клиничког центра Војводине.
3. Предмет јавне набавке је надзор, дакле праћење рада система, а не ројектовање и извођење. Лице које врши надзор треба да о појави аларма обавести оне који су према процедури службе за заштиту од пожара за то одређени и ништа више. Сматрамо да понуђачу за то не треба лиценца.
4. Измена конкурсне документације ће бити доступна на порталу Управе за јавне набавке и на вебсајту Клиничког центра Војводине.
5. ВМС који се тренутно користи је ACTi NVR3 software и не подржава камере других произвођача.
6. Тражена је резолуција као што је и резолуција постојећих камера. Замена постојећих камера квалитетнијим била би инвестиција а не одржавање.
7. Измена конкурсне документације ће бити доступна на порталу Управе за јавне набавке и на вебсајту Клиничког центра Војводине.
8. Измена конкурсне документације ће бити доступна на порталу Управе за јавне набавке и на вебсајту Клиничког центра Војводине.

С поштовањем,

Комисија за јавну набавку 34-17-О