|  |  |
| --- | --- |
|  | **КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ****KLINIČKI CENTAR VOJVODINE**21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 1, Војводина, Србија21000 Novi Sad, Hajduk Veljkova 1, Vojvodina, Srbijaтеl: +381 21/484 3 484[www.kcv.rs](http://www.kcv.rs), e-mail: tender@kcv.rs |

Број: 12-17-О/4

Дана: 20.03.2017.

**ПРЕДМЕТ: ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**БРОЈ 12-17-О - *Набавка филтера за потребе Клиничког центра Војводине***

**ПИТАЊA ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА:**

“Поштовани,

У складу са чланом 63. ЗЈН шаљемо захтев за појашњење конкурсне документације за ЈН број **12-17-О.**

Питање:

1.  Ставка 3 – да ли  прихватате да филтер има компресибилни волумен од 46,5мл с обзиром незнатно више од тражене вредности од 45мл?

2.   Ставка 5 – да ли прихватате да средња вредност отпора износи 2.28цм H2O при протоку од 60 л/мин?”

**ОДГОВОРИ НАРУЧИОЦА:**

Наручилац ће прихватити предложена одступања.

С поштовањем,

*Комисија за јавну набавку 12-17-О*