|  |  |
| --- | --- |
|  | **КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ****KLINIČKI CENTAR VOJVODINE**21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 1, Војводина, Србија21000 Novi Sad, Hajduk Veljkova 1, Vojvodina, Srbijaтеl: +381 21/484 3 484[www.kcv.rs](http://www.kcv.rs), e-mail: tender@kcv.rs |

Број: 19-17-ОС/4-4

Дана: 27.03.2017.

**ПРЕДМЕТ: ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**БРОЈ 19-17-ОС - *Набавка реагенаса и потрошног материјала за имунометријске анализаторе за потребе Центра за лабораторијску медицину у оквиру Клиничког центра Војводине***

**ПИТАЊA ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА:**

Поштовани,

Обраћамо се са захтевом:

• Да се тендерска документација 19 - 17 - ОС усклади са одговором који је добијен дана 21.03.2017. тј. да се као јединица мере стави тражени број тестова а не паковања и у складу са тим у колону количине унесе тражени број тестова,

"Број планираних тестова по ставкама за партију 6 - приказан је у табели испод."

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назив | Јединица мере | Количина | Број тестова |
| CARDIOLIPIN - G | пак | 35 | 1260 |
| CARDIOLIPIN - M | пак | 35 | 1260 |
| (32- GLYCOPROTEIN-G | пак | 35 | 1260 |
| (32- GLYCOPROTEIN-M | пак | 35 | 1260 |
| dsDNA-G | пак | 20 | 720 |
| anti-CCP | пак | 20 | 720 |
| GBM | пак | 3 | 108 |
| ANA-8 | пак | 9 | 324 |
| MPO | пак | 4 | 144 |
| PR3 | пак | 4 | 144 |
| LKM-1 | пак | 1 | 36 |
| ASCAG | пак | 1 | 36 |

• Да се код карактеристика апарата прошире захтеви које понуђени апарат мора да поседује, у делу који се односи на:

запремину узорка: запремина узорка до 50 uL

филтери за таласну дужину: 450 и/или 650nm.

Тражене измене карактеристика апарата доприносе савременијем и лакшем раду.

**ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:**

Наручилац остаје при својим захтевима из Конкурсне документације.

**ПИТАЊA ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА:**

Потребно је да наручилац изврши следеће измене тј. да:

1. Измени документацију за партију број 3, односно да сваки заинтересовани понуђач понуди адекватан потрошни материјал и реагенсе и достави на коришћење адекватан апарат за време коришћења и трајања свих уговора по оквирном споразуму а не само за наведене типове апарата ARCHITECT I2000sr и ARCHITECT ci4100, како је наведено у документацији. Навођењем типа апарата без ознаке "одговарајуће“ нарушена су општа правила о техничким спецификацијама, члан 70 ЗЈН. Потребно је да се измени документација у делу заштићених параметара који су од интереса за пацијенте и наручиоца, уместо заштићених назива који одговара само тим типовима апарата.

Такође указујемо на члан 36, став 1 тачка 2 ЗЈН којим је наручилац могао да спроведе преговарачки поступак јнбез објављивања позива, а што је избегнуто јер по конкурсној документацији у којој се наводе апарати, одређеног типа, набавку потрошног материјала управо за те апарате може да изврши само један понуђач.

Дакле, ако је намера била достављање само једне понуде за одређени тип апарата он да је наручилац морао да спроведе преговарачки поступак јн.

1. Предлажемо да дате табеларни приказ свих потребних анализа однисно броја планираних тестова/анализа по ставкама како би сваки заинтересовани понуђач могао да достави понуду.

Неопходно је да све понуде, без обзира о ком апарату или понуђачу се ради, буду разматране једнако и равноправно.

На начин како је обликована партија број 3 понуду може да достави само један понуђач, за наведене типове апарата.

**ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:**

Наручилац остаје при својим захтевима из Конкурсне документације.

 С поштовањем,

*Комисија за јавну набавку 19-17-ОС*