|  |  |
| --- | --- |
|  | **КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ**  **KLINIČKI CENTAR VOJVODINE**  21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 1, Војводина, Србија  21000 Novi Sad, Hajduk Veljkova 1, Vojvodina, Srbija  теl: +381 21/484 3 484  [www.kcv.rs](http://www.kcv.rs), e-mail: tender@kcv.rs |

Број: 35-17-О/4-8

Дана: 03.04.2017.

**ПРЕДМЕТ: ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**БРОЈ 35-17-О - *Набавка потрошног материјала за потребе Центра за судску медицину, токсикологију и ДНК лабораторију у оквиру Клиничког центра Војводине***

**ПИТАЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА:**

“Postovani,

Molimo vas nam odgovorite na sledeca pitanja vezana za JN 35-17-O, Nabavka potrošnog materijala za potrebe Centra za sudsku medicinu, toksikologiju i DNK laboratoriju u okviru Kliničkog centra Vojvodine:

* Partija 1, stavka 3 , koliko je trazeno pakovanje etanola ?
* Partija 1, stavka 8, koliko kolona se nalazi u jednom pakovanju ?
* Partija 13, stavka 1 : za koliki broj reakcija treba da bude trazeni set ?
* Partija 18 : za koliko reakcija je potreban master mix ?
* Partija 23 , obe stavke, koliko je trazeno jedinicno pakovanje ? ”

**ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:**

Наручилац у оквиру партије број 1Потрошни материјал за изолацију и пречишћавање ДНК, ставка број 3 Etanol (Molecular biology grade; 96%), захтева 1 комад од 1 литре.

Наручилац у оквиру партије број 1Потрошни материјал за изолацију и пречишћавање ДНК, ставка број 8 Kolone za preciscavanje DNK захтева 24 колоне у једном паковању.

Наручилац у оквиру партије број 13Реагенси за форензичку ДНК анализу, ставка број 1 Set reagenasa za humanu identifikaciju, za 15 autozomalnih STR lokusa + Amelogenin, захтева да тражени сет буде за 200 реакција.

Наручилац за партију број 18 QPCR master mix зa real-time instrument **,** упућује потенцијалне понуђаче на додатно појашњење број 4.

Наручилац за партију број 23 Реагенси за екстракцију ДНК из ткива у парафинском блоку, за ставку број 1 Premix Taq, TaKaRa Taq™ Version захтева јединично паковање од 120 комад.

Наручилац за партију број 23 Реагенси за екстракцију ДНК из ткива у парафинском блоку, за ставку број 2 TaKaRa reagens za izolaciju iz parafinskog bloka захтева јединично паковање од 100 комада.

С поштовањем,

*Комисија за јавну набавку 35-17-О*