|  |  |
| --- | --- |
|  | **КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ**  **KLINIČKI CENTAR VOJVODIN**E  21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 1  телефон: +381 21/484 3 484  [www.kcv.rs](http://www.kcv.rs), e-mail: [uprava@kcv.rs](mailto:uprava@kcv.rs) |

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

**Набавка медицинске опреме**

**за потребе клиника Клиничког центра Војводине**

**ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК**

**БРОЈ 73-17-О**

**Нови Сад, мај 2017.**

На основу Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон), и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка предметне јавне набавке и Решења о образовању комисије за предметну јавну набавку, припремљена је:

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

**у отвореном поступку јавне набавке добара бр. 73-17-O - Набавка медицинске опреме за потребе клиника Клиничког центра Војводине**

Конкурсна документација садржи:

[1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ 3](#_Toc481746439)

[2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 4](#_Toc481746440)

[3. ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 5](#_Toc481746441)

[4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 38](#_Toc481746448)

[5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 42](#_Toc481746449)

[6. РАЗРАДА КРИТЕРИЈУМА 52](#_Toc481746450)

[7. МОДЕЛ УГОВОРА 54](#_Toc481746454)

[8. ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 60](#_Toc481746455)

[9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА 61](#_Toc481746456)

[10. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 62](#_Toc481746457)

[11. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 63](#_Toc481746458)

[12. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 64](#_Toc481746459)

[13. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 151](#_Toc481746460)

[14. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧИМА 152](#_Toc481746461)

## 

## ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ

|  |  |
| --- | --- |
| **Наручилац** | КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ,  ул. Хајдук Вељкова бр. 1, Нови Сад, (www.kcv.rs). |
| **Врста поступка** | Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. |
| **Предмет јавне набавке** | Предмет јавне набавке **добара** бр.  **73-17-O** је **набавка медицинске опреме за потребе клиника Клиничког центра Војводине.** |
| **Циљ поступка** | Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. |
| **Напомена**:   * У питању је резервисана јавна набавка * Спроводи се електронска лицитација | Не  Не |
| **Контакт** | Служба за медицинске јавне набавке |
| **Телефон (или други контакт)** | 021/487-22-28; [tender@kcv.rs](mailto:tender@kcv.rs)  Радно време Наручиоца: 07-15 часова (понедељак-петак) |

## ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

|  |  |
| --- | --- |
| **Предмет јавне набавке** | Предмет јавне набавке **добара** бр. **73-17-O** је **Набавка медицинске опреме за потребе клиника Клиничког центра Војводине.** |
| **Ознака и назив из општег речника набавке** | 33100000 – медицинска опрема |

**Предмет јавне набавке је обликован по партијама:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Редни број партије** | **Назив партије** |
| 1. | Набавка инјектомата (6 комада) и дигинфузе (6 комада) за Клинику за хематологију |
| 2. | Набавка ултразвучног апарата за Ургентни центар |
| 3. | Набавка дигиталног уређаја за континуирано праћење глукозе за Клинику за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма |
| 4. | Набавка видео ЕЕГ апарата са станицом за читање, за Клинику за неурологију |
| 5. | Набавка криомикротома за Центар за патологију и хистологију |
| 6. | Набавка сета за ЛМС за Клинику за болести уха, грла и носа |
| 7. | Набавка клар светла (14 комада)  за Клинику за болести уха, грла и носа |
| 8. | Набавка сета инструмената за операције трансплантације рожњаче ока за Клинику за очне болести |
| 9. | Набавка хируршких инструмената за Клинику за абдоминалну, ендокрину и трансплантациону хирургију |
| 10. | Набавка хируршких инструмената за Клинику за неурохирургију |
| 11. | Набавка хируршких инструмената за Клинику за ортопедску хирургију и трауматологију |
| 12. | Набавка хируршких инструмената за Клинику за пластичну и реконструктивну хирургију и Клинику за максилофацијалну и оралну хирургију |
| 13. | Набавка хируршких инструмената за Клинику за урологију |
| 14. | Набавка хируршких инструмената за Клинику за васкуларну и трансплантациону хирургију |
| 15. | Набавка дерматома (2 комада) за Службу операционих сала хирургије |
| 16. | Набавка блатекса (2 комада) за Клинику за анестезију и интензивну терапију |

**Наручилац не спроводи поступак ради закључења оквирног споразума.**

## ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

*ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА*

Предмет ове јавне набавке је **набавка медицинске опреме за потребе клиника Клиничког центра Војводине**, а минималне техничке карактеристике које предметна опрема мора да задовољава су следеће:

**Партија бр. 1. - Набавка инјектомата (6 комада) и дигинфузе (6 комада) за Клинику за хематологију**

**Карактеристике инјектомата:**

|  |
| --- |
| Врста јединице: преносива, инфузиона шприц пумпа за повремену или континуирану испоруку лекова. |
| Распон континуиране брзине протока : од минимално 0.01ml/h до 999.9 ml/h |
| Подешавање протока у интервалима:  0.01 – 99.99 ml/h у корацима по 0.01 ml  100.0 – 999.9 ml/h у корацима по 0.1 ml  болуса до 1.800 ml/h (шприц од 50/60 ml) у корацима по 1ml |
| Тачност дозираног протока: +/-2% |
| - избор шприца: више произвођача, запремнина од 2 дo 50/60 ml  - аутоматско препознавање запремнине шприца  - држач који фиксира шприц на месту  - аутоматско блокирање клипа шприца у циљу превенције случајне администрације болуса |
| Дозирање болуса на три начина:   * ручни болус – дозирање болуса док се држи притиснуто дугме * дозирање болуса са предодређеним волуменом болуса * дозирање болуса са израчунатом брзином протока |
| ИЗБОР ФУНКЦИЈА |
| Програмирање дозираног волумена 0,1-9.999 ml   * подешавање дозирног волумена у интервалима   0.1 – 99.99 ml у корацима од 0.01 ml  100.0 – 999.9 ml у корацима по 0.1 ml  1.000 – 9999 ml у корацима по 1 ml |
| Програмирање временског периода трајања инфузије од 00h 01min до минимално 99h 59min у корацима по 1 min |
| Аутоматскио израчунавање протока (ml/h ) у зависности од дозе (µg, mg, /kg/min)  Аутоматско израчунавање протока у зависности од следећих параметара:  - концентрација или количина лека у µg, mg, IU, mmol, или mEq по ml  - количина лека у ml (волумену лека)  - прописана доза  - тежина пацијента |
| Приказ података на екрану пумпе током рада пумпе:  - проток  - статус пумпе - визуализација протока  - профил терапије  - стање батерије  - притисак у шприцу / гранична вредност притиска у шприцу  - време до краја терапије  - волумен до краја терапије  - волумен дозиран пацијенту |
| Укључена опција контроле аналгезије од стране пацијента (PCA). Израда листе лекова PCA помоћу софтверског програма, у складу са потребама корисника |
| Mod – аутоматског преузимања терапије на секундарној шприц пумпи након истека индентичне терапије на примарној шприц пумпи при примени лекова из листе лекова дефинисане од стране корисника |
| Могућност израде листе лекова која садржи минимално 1200 лекова са могућношћу груписања лекова у најмање 15 категорија (са параметрима о дози, болусу, границама брзине дозирања/протока). Израда листе лекова помоћу софтверског програма, у складу са потребама корисника |
| Моd аутоматског повећања брзине протока инфузије до континуиране примене, у зависности од волумена и времена примене инфузије, одржавање примене инфузије при задатој брзини и у задатом времену, аутоматско смањење брзине протока. Употреба приликом примене парентералне и ентералне хране |
| Секвенционална инфузија – могућност програмирања минимално 12 инфузионих секвенци у једној терапији |
| Мод програмирана континуирана испорука терапије са повременим програмираним испорукама болуса у одређеном временском периоду |
| СИГУРНОСНИ СИСТЕМИ |
| Приказивање стања пумпе (аларма) преко 3 LED. |
| Визуални и акустични предаларми девијације волумена, истека времена, празне батерије, детекције пораста притиска, скоре активације опције преузимања |
| Визуални и акустични аларми празног шприца, испорученог волумена, истека времена, празне батерије, неочекиваног пораста притиска изнад граничног, KVO завршен, неисправно постављене шприца, калибрација уређаја, поништени подаци терапије, закључавање података, прекинуте опције преузимања |
| Подешавање граничног притиска у систему на 9 нивоа (од минимално 0.1 до 1.2 bara), аутоматска редукција болус волумена у систему након оклузивног аларма |
| Софтвер за детекцију скока/пада притиска који детектује изненадни пораст/пад инфузионог притиска пре регистрације оклузије у циљу убрзавања времена јављања аларма. Примена при малим брзинама протока лека |
| Аларм 3 мин пре завршетка терапије са могућношћу подешавања/прилагођавања истог |
| KVO (Keep Vene Open) - опција одржавања проходног венског приступа у временском раздобљу до 30 минута након завршетка програма дозирања:   * за протоке < 10ml/h = минимално 1ml/h * за протоке < 1ml/h = подешени проток (минимално 0.1 ml/h) |
| Историја догађаја за последњих минимално 1.000 уноса са опцијом прегледа података од овлашћеног сервисера |
| ПРИКЉУЧЦИ |
| Могућност прикључка за PCA џојстик |
| Могућност прикључка за позив особљу |
| Могућност прикључка за напајање у возилима |
| **НАПАЈАЊЕ, ДИМЕНЗИЈЕ** |
| Напајање: мрежни напон 230/110 V, 50/60 Hz  -Спољашње напајање ниског напона од 12 V DC (могућност прикључења у амбулантном возилу),  Пуњива батерија  -Тип батерија: NiMH (погодна за пуњење)  Време рада батерија : мин 8 сати при протоку од 25 ml/h  Време пуњења батерија : око 6 сати |
| Могућност замене батерије без употребе алата |
| **ДОДАТНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ** |
| Софтвер пумпе на српском језику |
| Могућност повезивања и до 3 пумпе, једна на другу ван радне станице и фиксација на Дрегерову шину, сваки хоризонтални и вертикални статив и болеснички кревет |
| Могућност повезивања више пумпи у „инфузионе радне станице“ и даље у скупове од више „инфузионих радних станица“. Могућност повезивања минимално 12 пумпи у јединствену целину. Све пумпе у овој опцији (скуп „радних станица“) морају се напајати једним каблом за напајање  Конфигурација према потреби корисника |
| Могућност повезивања са системом за надзор и регулацију гликемије у циљаном распону |
| Могућност надоградње за рад у зони магнетног зрачења (MRI) |
| Водоотпорност: IP22 |

**Карактеристике дигинфузе:**

|  |
| --- |
| **ОСНОВНЕ ФУНКЦИЈЕ** |
| Врста јединице: Преносива, волуметријска инфузиона пумпа за повремену или континуирану испоруку лекова, парентералне, ентералне хране и крви. |
| Распон протока: 0.1ml/h до минимално 1.200 ml/h. |
| Подешавање протока у интервалима:  0.1 – 99.99 ml/h у корацима по 0.01 ml  100.0 – 999.9 ml/h у корацима по 0.1 ml  1.000 ml- 1.200 ml/h у корацима по 1ml |
| Тачност дозираног протока : +/-5% (уз оригиналне инфузионе системе) |
| Дозирање болуса на три начина:   * ручни болус – дозирање болуса док се држи притиснуто дугме * дозирање болуса са предодређеним волуменом болуса * дозирање болуса са израчунатом брзином протока |
| ИЗБОР ФУНКЦИЈА |
| Програмирање дозираног волумена 0,1-9.999 ml   * подешавање дозирног волумена у интервалима   0,1 – 99.99 ml у корацима од по минимално 0.1 ml  100.0 – 999.9 ml у корацима по 0.1 ml  1.000 – 9.999 ml у корацима по 1ml |
| Програмирање временског периода трајања инфузије од 00h 01min до минимално 99h 59min у корацима по 1 min |
| Аутоматско израчунавање протока (ml/h ) за следеће дозе ( µg, mg, ../kg/min )  Аутоматскио израчунавање протока у зависности од следећих параметара:  - концентрација или количина лека у µg, mg, IU, mmol, или mEq по ml  - количина лека у ml (волумену лека)  - прописана доза  - тежина пацијента |
| Приказ података на екрану пумпе у току рада пумпе:  - проток  - статус пумпе - визуализација протока  - профил терапије  - стање батерије  - притисак у линији/гранична вредност притиска у линији  - време до краја терапије  - волумен до краја терапије  - волумен дозиран пацијенту |
| Могућност израде листе лекова која садржи минимално 1200 лекова са могућношћу груписања лекова у најмање 15 категорија (са параметрима о дози, болусу, границама брзине дозирања/протока). Израда листе лекова помоћу софтверског програма, у складу са потребама корисника |
| Mod секундарне инфузије, привремено заустављање примарне инфузије са сврхом апликације секундарне инфузије |
| Mod контроле аналгезије од стране пацијента (PCA). Израда листе лекова PCA помоћу софтверског програма, у складу са потребама корисника |
| Mod аутоматског повећања брзине протока инфузије до континуиране примене, у зависности од волумена и времена примене инфузије, одржавања примене инфузије при задатој брзини и у задатом времену, аутоматског смањења брзине протока. Употреба приликом примене парентералне и ентералне хране |
| Секвенционална инфузија – могућност програмирања минимално 12 инфузионих секвенци у једној терапији |
| Mod програмиране континуиране испоруке терапије са повременим програмираним испорукама болуса у одређеном временском периоду |
| СИГУРНОСНИ СИСТЕМИ |
| Приказивање стања пумпе (аларма) преко 3 LED |
| Визуални и акустични предаларми девијације волумена, истека времена, празне батерије, KVO активан |
| Визуални и акустични аларми испорученог волумена, истека времена, празне батерије, неочекиваног пораста притиска изнад граничног, ваздух у линији, KVO завршен, калибрација уређаја, поништени подаци терапије, закључавање података |
| Подешавање граничног притиска у систему на 9 нивоа (од 0.1 до 1.2 bara), аутоматска редукција болус волумена у систему након оклузивног аларма |
| Могућност накнадног прикључења сензора капи |
| Аларм минимално 3 min пре завршетка терапије са могућношћу подешавања/прилагођавања времена у сервисном моду |
| KVO (Keep Vane Open) - опција одржавања проходног венског приступа у временском раздобљу од 30 минута након завршетка програма дозирања:   * за протоке < 10ml/h = минимално 1ml/h * за протоке < 1ml/h = подешени проток (минимално 0.1 ml/h) |
| Детектор ваздуха у линији – детекција волумена ваздуха у линији (укупна вредност мехурића ваздуха величине 0,01 ml током 1. сата) |
| Два детектора ваздуха у линији („узводно“ и „низводно“ од пумпе) |
| Две сигурносне стезаљке (једна унутар пумпе, а друга интегрисана на оригиналној инфузионој линији) за аутоматско заустављање протока слободним падом код промене инфузионе линије |
| Програмско испирање линије са понављањем поступка до избацивања ваздуха из линије без вађења линије у случају ваздушног аларма |
| Закључавање података у пумпи у три нивоа у зависности од пацијента |
| Историја догађаја за последњих минимално 1.000 уноса са опцијом прегледа података од овлашћеног сервисера |
| ПРИКЉУЧЦИ |
| Могућност прикључка за PCA џојстик |
| Могућност прикључка за позив особљу |
| Могућност прикључка за напајање у возилима |
| **НАПАЈАЊЕ, ДИМЕНЗИЈЕ** |
| Напајање: мрежни напон 230/110 V, 50/60 Hz   * Спољашње напајање ниског напона од 12 V DC   (могућност прикључења у амбул. возилу)   * Пуњива батерија   Тип батерија: NiMH (погодна за пуњење)  Време рада батерија : мин 4 сата при протоку од 25 ml/h  Време пуњења батерија : око 6 сати |
| Могућност замене батерије без употребе алата |
| **ДОДАТНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ** |
| Софтвер пумпе на српском језику |
| Могућност повезивања и до 2 пумпе, једна на другу ван радне станице и фиксација на Дрегерову шину, сваки хоризонтални и вертикални статив и болеснички кревет |
| Могућност повезивања више пумпи у „инфузионе радне станице“ и даље у скупове од више „инфузионих радних станица“. Могућност повезивања минимално 12 пумпи у јединствену целину. Све пумпе у овој опцији (скуп „радних станица“) морају се напајати једним каблом за напајање.  Конфигурација према потреби корисника |
| Могућност повезивања са системом за надзор и регулацију гликемије у одређеном распону |
| Могућност надоградње за рад у зони магнетног зрачења (MRI) |
| Водоотпорност: IP22 |

\*Уз горе наведену опрему понуђач је дужан да испоручи два PCA џојстика и две инфузионе радне станице за смештање и организацију инјектомата и дигинфузе, без новчане надокнаде.

Основне функције инфузионе радне станице:

|  |
| --- |
| Радне станице су компатибилне са понуђеним инфузионим пумпама (шприц и волуметријска) |
| Модуларна радна станица за постављање 4 шприц или волуметријске пумпе у било којој комбинацији |
| Рационализација и систематизација радног простора помоћи бочних „држача линија“ |
| Поклопац радне станице са 3 LED диоде (зелена, наранџаста, црвена) – статус индикатор, централизација визуалног и звучног аларма у циљу брже реакције медицинског особља |
| Подешавање јачине звука аларма |
| Интегрисана ручица за преношење радне станице како унутар тако и ван болничког транспорта на горњем делу радне станице |
| У кућишту радне станице конектор за повезивање шприц и волуметријске пумпе радном станицом како би се омогућило напајање уређаја и пренос података |
| Аутоматско сигурносно закључавање пумпи приликом постављања истих у радну станицу. Једноставно откључавање и извлачење уређаја из радне станице |
| Могућност повезивања прикључка за позив особља, PCA џојстик |
| Могућност повезивања до 6 радних станица у „скупове“ радних станица, у два „стуба“, централно напајања |
| Носач радне станице који служи за постављање радне станице на инфузиони сталак или на хоризонталну шину |
| Могућност умрежења „радних станица“ у рачунару Ethernet мрежу (UTP) |
| Могућност повезивања на систем за централни надзор инфузионе терапије на одељењу |
| Могућност USB прикључка за пренос података и спајање додатне опреме |
| Могућност USB прикључка за bar-code читач. |
| Напајање 240 V, 50/60 Hz |
| Класа водоотпорности IP22 |

**Партија бр. 3. - Набавка ултразвучног апарата за Ургентни центар**

**Карактеристике ултразвучног апарата:**

1. ***Основне карактеристике***

Интегрисани колор LCD или ТFT монитор високе резолуције дијагонале мин.19” (инча), на вештачкој руци и са могућношћу померања у свим смеровима

Резолуција монитора минимално 1280x1024

Контролни LCD монитор (минимална дијагонала 10 инча) осетљив на додир интегрисан у оперативну таблу апарата за бржи приступ функцијама апарата и мерењима.

Интегрисана пуна QWERTY тастатура осветљена или са позадинским осветљењем која се извлачи из оперативне табле за мање заузеће простора.

Оперативана табла може да се помера вертикално и ротира хоризонтално.

Минимално 15 тастера на оперативној табли се може програмирати по жељи корисника.

Висока покретљивост апарата са 4 ротирајућа точка, а не портабл концепта.

Минимално 4 активна конектора за сонде (не рачунајући коненктор за "pencil" сонде). Свака од понуђених сонди се може повезати на сваки конектор, електронски избор сонди.

Свака од понуђених сонди мора имати избор од минимум 3 фундаменталне радне фреквенције.

Модови снимања: B mod, M mod, kolor M mod, Kolor dopler, PW dopler sa HPRF, "Power" dopler, "Tissue Doppler Imaging", CW Doppler.

Максимална дубина скенирања у B modu, минимално 40 цм.

Истовремени приказ у реалном времену слике у B modu и колор доплер слике у формату једна поред друге и једна испод друге.

Минимално 192 хардверска трансмитера.

1. ***Напредне функције***

"Tissue Harmonic Imaging" са минимум 3 радне фреквенције на свим понуђеним сондама.

Просторно компоновање слике ради смањеања шума у реалном времену, Real time sonoCT, CROSSX Beam, SieClear, Aplipure, или одговарајуће.

Могуће технике аутоматске оптимизације слике у B-modu једним притиском на дугме: TEQ, iScan, QuickScan, ATO... или одговарајуће.

Аутоматска оптимзација базне линије и опсега брзина у PW моду једним притиском на дугме.

Нека од напредних колор доплер техника за бољи приказ спорих протока без преливања: B-flow, Advanced Dynamic Flow или одговарајуће. Не признаје се дирекциони „Power” доплер.

Аутоматско трасирање у PW доплер моду са мерењем.

Могућност приказа дијагностичке слике преко целог екрана („Full Screen“ приказ).

Укључена опција Трапезоидног скенирања

Аутоматско мерење intima-media комплекса.

„Speckle Reduction“ опција.

Могућност надоградње пакетом за компресиону (тзв „Strain“) еластографију на понуђеним сондама: конвексној и линеарној сонди за мека ткива и могућношћу мерења односа трвдоће две регије.

Могућност надоградње за тзв „Shear Wave“ еластографију. Надоградња мора бити доступна на понуђеним сондама: конвексној и линеарној сонди за мека ткива са приказом колор мапа: еластичности, брзине простирања „Shear Wave“ таласа и приказом пропагације „Shear Wave“ таласа кроз ткиво.

Апарат мора имати технику побољшања приказа игле приликом биопсије органа обема техникама (линеарна сонда са прорезом и конвексна сонда са водичем са стране).

Могућност зумирања (увећања слике) пре и после замрзавања.

Могућност избора дела слике који се увећава („Spot Zoom“ или одговарајући).

Могућност увећања слике без губитка дијагностичког квалитета и повећања гранулације слике („HD Zoom“ или одговарајући).

За апарат постоје и могу се повезати тзв. „Single Crystal“ сонде.

1. ***Архивирање и умрежавање***

Cine меморија минимум 250 МB.

Архивирање слика у DICOM формату на HDD, DVD/CD, USB Flash меморију.

Извоз слика у JPEG формату и цине клипова у AVI (MPEG-4) формату.

Мрежна конекција минимум 1000 Mbps.

Апарат има минимум 3 USB порта.

Апарат поседује могућност надограње на следеће DICOM функције: Store, Print, Query/Retrieve, Verification, Modality Worklist Management, MPPS, Structured reporting, DICOM Multi Frame, DICOM Media Storage.

Могућност израде од стране корисника персонализованих извештаја на апарату са могућношћу извоза у PDF формату и могућност прикључења канцеларијског штампача за штампање извештаја.

Могућност прикључења бипланарних конвекс/конвекс и конвекс/линеар и лапароскописких сонди.

1. ***Сонде и прибор***

Конвексна сонда опсега оријентационих радних фреквенција 2,0-6,0 МHz, ширег видног поља најмање 65º без примене техника проширеног видног поља.

Линеарна сонда за мека ткива оријентационих опсега радних фреквенција 7,0-14,0 МHz или ширег, ширине видног поља минимум 58 мм са минимално 192 кристална елемента са водичем за биопсије.

Линеарна сонда за МSK прегледе оријентационих опсега радних фреквенција 9,0-18,0 МHz или ширег, ширине видног поља мањег од 40 мм са минимално 192 кристална елемента.

Сектор сонда за кардиолошке прегледе оријентационог опсега радних фреквенција 2,0-4,0 МHz или ширег.

Линеарна сонда за биопсије оријензтационог опсега радних фреквенција 3,0-5,0 МHz или ширег, ширине видног поља минимум 80 мм са процепом на средишњем делу сонде за извођење биопсија под углом од 90º тако што игла пролази кроз процеп између кристала.

Црно-бели термални штампач

**Партија бр. 4. - Набавка дигиталног уређаја за континуирано праћење глукозе за Клинику за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма**

**Карактеристике дигиталног уређаја за континуирано праћење глукозе:**

|  |
| --- |
| iPro2 CGM System MMT-7745 или одговарајући |
| Enlite Sensor MMT-7008A или одговарајући |
| I-port MMT-101 9mm или одговарајући |

iPro2 System се састоји од iPro2 дигиталног уређаја, iPro2 базне станице, USB кабла базне станице, адаптера за утичницу и прикључка за чишћење.

iPro2 дигитални уређај континуирано прати ниво глукозе у интерстицијалној течности код особа са Diabetes mellitus-ом. Потребно је да постоји могућност да се информације прикупљене са iPro2 отпреме на рачунар, одакле се могу погледати и генерисати у извештај. Помоћу ових информација могу се установити обрасци одступања нивоа глукозе од горње и доње границе жељеног опсега, на основу чега је могуће извршити корекције терапије.

Сензор терба да се инјектује поткожно, у међућелијску течност. Сензор треба да поседује могућност да се ниво шећера у међућелијској течности очитава на сваких 10 секунди, а на сваких 5 минута се прорачунава аритметичка средина очитаних вредности. Ти подаци треба да се снимају на iPro2 уређај, који се носи заједно са сензором.

Систем треба да буде водоотпоран.

Један сензор треба да траје 6 дана.

**Партија бр. 5. - Набавка видео ЕЕГ апарата са станицом за читање, за Клинику за неурологију**

**Карактеристике видео ЕЕГ апарата са станицом за читање:**

|  |
| --- |
| **Програмска подршка** |
| Microsoft Windows 7 Professional оперативни систем |
| Microsoft Office 2016 Professional  (Word 2016, Excel 2016, Outlook 2016, PowerPoint 2016, Access 2016) |
| Могућност извоза/увоза података у EDF и ASCII |
| Могућност читања налаза на било ком MS Windows компатибилном рачунару |
| Архивирање на CDR, CDRW или DVD-RAM медију |
|  |
| **PC sistem (aквизиција)** |
| Одговарајући рачунар са описаним карактеристикама |
| Hard disk: Minimum 500GB |
| Procesor: Minimum Intel i5 |
| DVD-RW Dual Layer Drive |
| RAM memorija: Minimum 4GB RAM DDR3 |
| 21,5" WS TFT LCD monitor |
| Ласерски штампач црно/бели (мин. 600 dpi) |
| Мобилна колица за смештај аквизицијске станице |
| Тастатура и миш |
|  |
| **Фото стимулатор** |
| Бешумна LED лампа са диодама |
| Неограничен број програма за аутоматски рад фотостимулатора |
| Директно прикључен на појачало |
|  |
| **Појачало** |
| Укупан минимални број улазних канала: 32 |
| Посебан улаз за маркирање догађаја које генерише пацијент (Patient Event) |
| Посебан улаз за прикључење SpO2 сензора |
| Посебно (одвојено) постоље за појачало и фотостимулатор |
| Веза појачала са рачунаром:LAN Ethernet tip |
|  |
| **EEG програмска подршка** |
| Програм за читање EEG сигнала |
| Читање снимка у реалном времену током аквизиције истог |
| Програм за вођење базе података пацијената и снимака (ODBC компатибилна) |
| Обавезна компатибилност са постојећом базом пацијената и EEG снимака |
| Неограничен број могућих монтажа |
| Додатно маркирање догађаја од стране лекара који прегледа снимак |
| Програм за генерисање извештаја у Microsoft Word 2016 |
| Анализа фреквентне расподеле снимљеног EEG сигнала ()(FFT) по каналу |
| Детаљна амплитудно-временско-фреквентна анализа по поједином каналу |
| Мерење висине, периода и фреквенције дела EEG сигнала |
|  |
| **Brain Mapping: (Лиценца за аквизициону станицу)** |
| Amplitudni; Band-power (spektralni); Koherentni. EEG mape: Spektrum, Copper, Gray-scale, Red Blue, Heat |
|  |
| **Spike & Seizure detection license: (Лиценца за аквизициону станицу)** |
| Анализа напада и шиљака са аутоматском детекцијом напада и шиљака |
|  |
| **Анализа помоћу трендова на свим каналима: (Лиценца за аквизициону станицу)** |
| Band Power (Total, Absolute, Relative), Generic, Spectral Edge, Entropy, F Ratio,Peak, Envelope, AIE, Spectrogram, Burst Interval rate, IBI, BR |
|  |
| **Видеометрија** |
| Софтвер за синхронизовано снимање видео/аудио и EEG сигнала |
|  |
| **Хардвер (видеометрија)** |
| Камера за дневно и ноћно снимање пацијента |
| Микрофон за снимање пацијента |
|  |
| **PC sistem (станица за читање)** |
| Microsoft Windows 7 Professional оперативни систем |
| Microsoft Office 2016 Professional  (Word 2016, Excel 2016, Outlook 2016, PowerPoint 2016, Access 2016) |
| одговарајући рачунар са описаним карактеристикама: |
| Hard disk: Minimum 500GB |
| Procesor: Minimum Intel i5 |
| DVD-RW Dual Layer Drive |
| RAM memorija: Minimum 4GB RAM DDR3 |
| 21,5 WS TFT LCD monitor |
| Тастатура и миш |
| Ласерски штампач црно/бели 600dpi. |
|  |
| **Brain Mapping: (Лиценца за читачку станицу)** |
| Amplitudni; Band-power (spektralni); Koherentni. EEG mape: Spektrum, Copper, Gray-scale, Red Blue, Heat |
|  |
| **Spike & Seizure detection license: (Лиценца за читачку станицу)** |
| Анализа напада и шиљака са аутоматском детекцијом напада и шиљака |
|  |
| **Анализа помоћу трендова на свим каналима: (Лиценца за читачку станицу)** |
| Band Power (Total, Absolute, Relative), Generic, Spectral Edge, Entropy, F Ratio,Peak, Envelope, AIE, Spectrogram, Burst Interval rate, IBI, BR |
|  |
| **Видео ЕЕG (лиценца за читачку станицу)** |

**Партија бр. 6. - Набавка криомикротома за Центар за патологију и хистологију**

**Карактеристике криомикротома:**

Температура коморе од 0° до -35°C

Полица за одржавање температуре до -35°C са мин. 12 места , могућност додатка додатниих носача узорака (метална полица која се лако вади)

Округли носачи за узорке у три величине

Пелтиер систем за брзо замрзавање до -50°C са мин.

Дебљина резова од 1  - 100 микрона са  системом за ретрацт

Дебљина тримовања до 200 микрона

Најмање две брзине кретања

Могућност резања већих узорака 55 мм

Вертикални ход 63мм или већи

Хоризонтални ход 31,75 мм или већи

Могућност орентације  узорка (по x-,y-,z-,osi)  8º -10 º

Ротација узорка 360 º

Стаклена антирол плочица са штитником за ножић

Вакум систем за уклањање дебрис и лакше развлачење ткивног исечка

Контрола апарата преко LCD екрана са подесивим осветљењем

Аутоматски дефрост коморе са могућношћу програмирања

Ручни дефрост коморе

Опциона доградња систем за заштиту од бактерија на бази Озона

**Партија бр. 7. - Набавка сета за ЛМС за Клинику за болести уха, грла и носа**

**Карактеристике сета за ЛМС:**

|  |
| --- |
| KANTOR-BERCI Видео-Ларингоскоп, модел IV за одрасле, дужина 18 цм, са  увећаним проксималним завршетком, са закривљеним дисталним врхом, специјално дизајниран за подизање епиглотиса и за оптималну замену предње комисуре, спљоштена површина шпатуле штити од оштећења зуба, са адаптером за телескоп, за употребу са фибероптичким носачем светла. |
| Штитник за зубе метални велики |
| Штитник за зубе метални мали |
| Штитник за зубе метални средњи |
| KLEINSASSER forcepsi за сечење, прави, са 2 мм шољастим чељустима, са конектором за чишћење, радна дужина 23 цм |
| KLEINSASSER forcepsi за сечење, закривљени у лево, са 2 мм шољастим чељустима, са конектором за чишћење, радна дужина 23 цм |
| KLEINSASSER forcepsi за сечење, закривљени у десно, са 2 мм шољастим чељустима, са конектором за чишћење, радна дужина 23 цм |
| KLEINSASSER маказе, праве, са хоризонталним сечење, са конектором за чишћење, радана дужина 23цм |
| KLEINSASSER маказе, праве, закривљене у лево, са конектором за чишћење, радана дужина 23цм |
| KLEINSASSER маказе, праве, закривљене у десно, са конектором за чишћење, радана дужина 23цм |
| KLEINSASSER маказе, праве, закривљене 15° , са конектором за чишћење, радана дужина 23цм |
| KLEINSASSER маказе, праве, са конектором за чишћење, радана дужина 18цм |
| KLEINSASSER маказе, закривљене у десно, са конектором за чишћење, радана дужина 18цм |
| KLEINSASSER маказе, закривљене у лево, са конектором за чишћење, радана дужина 18цм |
| KLEINSASSER Grasping forcepsi, без кочнице, рецкасте, праве са конектором за чишћење, радна дужина 23 цм |
| KLEINSASSER Grasping forcepsi, без кочнице, рецкасте, закривљена у лево са конектором за чишћење, радна дужина 23 цм |
| KLEINSASSER Grasping forcepsi, без кочнице, рецкасте, закривљена у десно са конектором за чишћење, радна дужина 23 цм |
| KLEINSASSER сукциона туба, спољашњег дијаметра 3 мм, радне дужине 23 цм |
| Антифог раствор са пипетом 25 мл |
| KLEINSASSER изолована канила за сукцију и коагулацију, спољашњег дијаметра 3 мм, радне дужине 26 цм, за употребу са монополарним кабелом |
| KLEINSASSER изолована канила за сукцију и коагулацију, спољашњег дијаметра 5 мм, радне дужине 26 цм, за употребу са монополарним кабелом |
| Биполарна коагулациона електрода, права, са сукционим каналаом, за ларингоскопију, радна дужина 26 цм, за употребу са биполарним кабелом. |
| Коагулациона туба за сукцију, са ергономском дршком, изолована, са конекцијом за монополарну коагулацију, са стлетом за чишћење, спољашњи дијаметар 2 мм, радна дужина 23 цм |
| Коагулациона туба за сукцију, са ергономском дршком, изолована, са конекцијом за монополарну коагулацију, са стлетом за чишћење, спољашњи дијаметар 2,5 мм, радна дужина 23 цм |
| Коагулациона туба за сукцију, са ергономском дршком, изолована, са конекцијом за монополарну коагулацију, са стлетом за чишћење, спољашњи дијаметар 3,5 мм, радна дужина 23 цм |
| Сукциона туба, са ергономском ручком, са елеватор на врху 18 x 5 мм, за дисекцију и ширење ткива, са специјалном мат обрадом, са стајлетом за чишћење, спољашњег дијаметра 3мм, радна дужина 23 цм. |
| Grasping forcepsi са троуглом, прозорасти са алигатор чељустима, екстра велика, са специјалном мат обрадом, са конектором за чишћење, радне дужине 22 цм |
| KLEINSASSER laringijalni forcepsi за бипцију, тежак модел са овалним чељустима, величина 3 x 4 мм, чељусти се отварају једнострано, са конектором за чишћење, радне дужине 23 цм |
| Ињекциона канила, кратког врха, са LUER LOCK конекцијом, дијаметар врха 1 мм, унутрашњи дијаметар 0,7 мм, радна дужина 18 цм |
| PERETTI ињекциона игла, врх закривљен 45° на горе, са LUER LOCK конекцијом, радна дужина 23 цм |
| Grasping forcepsi, за аритеноидну хрскавицу, назубљени, ширина чељусти 5 мм, са конектором за чишћење, радне дужине 20 цм |
| FEHLAND иглодржач, мали модел за фонохирургију и ендоларингијалну микрохирургију, са кочницом, дијаметар кошуљице 3 мм, чељуст 2 x 4 мм, закривљене 90 °на десно, са конектором за чишћење, радне дужине 20 цм |
| FEHLAND иглодржач, мали модел за фонохирургију и ендоларингијалну микрохирургију, са кочницом, дијаметар кошуљице 3 мм, чељуст 2 x 4 мм, закривљене 90 °на лево, са конектором за чишћење, радне дужине 20 цм |
| Коагулациона ball електрода, права, дијаметар 1 мм |
| Коагулациона ball електрода, права, дијаметар 0,45 мм |
| Сукциони elevator, са плочом и cutt-off рупом, LUER, дистални врх закривљен у лево, фине, за зашиљеном кошуљицом, радна дужина 21 цм, укупна дужина 23 цм |
| Сукциони elevator, са плочом и cutt-off rupom, LUER, дистални врх закривљен у десно, фине, за зашиљеном кошуљицом, радна дужина 21 цм, укупна дужина 23 цм |
| Фибероптички носач светла, за дистално осветљење, радне дужине 14 цм |
| Фибероптички носач светла, за дистално осветљење, радне дужине 7,5 цм |
| Mikro grasping forcepsi, закривљени на горе у лево, нарецкани, са троугластом шупљим чељустима, са конектором за чишћење, радне дужине 18 цм |
| Mikro grasping forcepsi, закривљени на горе у десно, нарецкани, са троугластом шупљим чељустима, са конектором за чишћење, радне дужине 18 цм |
| Фибероптички свелосни кабел, дијаметра 3,5 мм, дужине 230 цм |

**Партија бр. 8. – Набавка клар светла (14 комада) за Клинику за болести уха, грла и носа**

**Карактеристике клар светла:**

|  |
| --- |
| Clar N са Вакум сијалицом од 6 V и са батеријом или пуњивом батеријом, или са струјним трансформатором, конфоран за ношење. Огледало даје изузетно јасно и хладно светло. Трака за главу, са уграђеним одељком за бетерије и пуњачем, могу се опционо напунити са 2 литхиум батерије величине CR 123 А, 4 батерије величине ААА ( алкалне ) или 4 пуњиве батерије величине ААА (NiMH) или са струјним трансформатором. |
| Трака је једноставна за чишћење, лако се уклања и може се прати. |
| Огледало Ø 55 мм, лако за подешавање |
| Удобна и лако подесива трака. |
| Са on/оff прекидачем на одељку за батерије. |
| Са пуњачем интегрисаним у одељак за батерију |
| Лако подешавајући држач огледала за фокусирање круга светлости |
| Животни век батерија: око 30hrs са литхиум батеријама, око 90мин. са алкалним батеријама типа ААА. |
| Пуњиве батерије: око 90 мин са потпуно напуњеним батеријама. |
| Тежина са огледалом 55 мм: 209g без батеријам, 242g са CR123 А lithium батеријама, 258g са пуњивим ААА батеријама |

**Партија бр. 9. - Набавка сета инструмената за операције трансплантације рожњаче ока за Клинику за очне болести**

**Списак потребних инструмената за операције трансплантације рожњаче ока, уз минималне техничке карактеристике\*:**

Blefarostat са подесивом ширином -2 ком

Весткот (Westcott)  маказе - 1 ком

Ванасове (Vannas) маказе - равне -1 ком

Ванасове (Vannas) маказе - закривљене – 1 ком

Корнеалне Кастровијехове (Castovieho) маказе – 2 ком

Полакова (Polack) двострука пинцета – 1 ком

Монофиламент пинцета – 2 ком

Иглодржач прави (Castroviejo) без закључавања – 2 ком

Интраоперативни кератометар (Maloney) – 1 ком

Радијални корнеални маркер – 1 ком

Тефлонски блока за трепанацију – 1 ком

Вештачка пластична предња комора – 2 ком

Сукциони трепани (димензије у распону од 7 – 10,5 мм) – 3 ком

Корнеални маркер (Thomas Neuman) 3-12 мм – 1 ком

Пинцета за капсулорексу (Utrata) – 3 ком

**\****или одговарајући*

**Партија бр. 10. - Набавка хируршких инструмената за Клинику за абдоминалну, ендокрину и трансплантациону хирургију**

**Списак потребних хируршких инструмената, уз минималне техничке карактеристике\*:**

|  |
| --- |
| RETR MOUNTING FRAMEF/BT710R-15 |
| ROCHARD BLADE 48X90MM311MM |
| ROCHARD BLADE 48X105MM 311MM |
| CHAIN W/WEIGHT BN704R & EL747 |
| DOYEN RETRACTOR 90X60MM 242MM |
| DOYEN RETRACTOR 120X60MM 242MM |
| DOYEN RETRACTOR 160X60MM242MM |
| ST MARK PELVIS RET 60X45/174X6 |
| HOLZBACH ABDOMINAL RETRACTOR B |
| LANGENBECK RETRACTOR 55X20MM |
| ALLISON LUNG SPATULA 54MM 324M |
| KOCHER-LANGENBECK RETR 41X11MM |
| VOLKMANN RETR6-PRGBLT15.5X30MM |
| HABERER RIBBON RETRACTOR 50/40 |
| KOCHER RETRACTOR 60X20MM |
| ALLIS TISSUE FORCEPS 220MM |
| BOYS-ALLIS FORCEPS 5X6 155MM |
| LAWRENCE SUTURE FCPS DEL CVDD |
| O'SHAUGNESSY DISS.A.LIGAT.FORC |
| GEMINI CLAMP RT-ANG 230MM |
| LAHEY DISS.A.LIGAT.FORCEPS 230 |
| ROCHESTER-PEAN FORCEPS CVD 200 |
| DOYEN ATR.FORCEPS CVD230MM |
| FOERSTER SPONGE FCPS SERR CVD |
| MAIER FORCEPS W/RCHT CVD265MM |
| KOCHER-OCHSNER FORCEPS CVD 1X2 |
| KOCHER FORCEPS CVD 1X2 150MM |
| GEMINI CLAMP RT-ANG200MM |
| GEMINI CLAMP RT-ANG 180MM |
| ROCHESTER-PEAN FORCEPS STR 160 |
| CRILE FORCEPS CVD 160MM |
| MICRO-HALSTED FORCEPS DEL STR1 |
| TISSUE FORCEPS 1X2145MM |
| STANDARD TISSUE FORCEPS 1X2 16 |
| TISSUE FORCEPS EXTRA STRONG 14 |
| STANDARD FORCEPS SERR 180MM |
| STANDARD FORCEPS SERR 250MM |
| STANDARD FORCEPS SERR 200MM |
| CUSHING DEL STR FORCEPS 250MM |
| STANDARD FORCEPS SERR 160MM |
| MC'INDOE DEL THUMB FCPS SERR 1 |
| SEIBOLD UTERINE SCISSORS CVDB/ |
| TUTTLE LUNG FORCEPS 230MM |
| DE'BAKEY ATR.FCPS 2.0MM STR240 |
| DE'BAKEY ATR.FCPS 2.0MM STR 20 |
| DE'BAKEY ATR.FCPS 2.8MM STR200 |
| DE'BAKEY ATR.FCPS 2.8MM STR240 |
| TC MAYO-HEGAR NEEDLE HOLDER300 |
| TC WANGENSTEEN NEEDLE HLDR SER |
| TC NEEDLE HOLDER X-DEL SERR200 |
| TC NEEDLE HOLDER X-DEL SERR 23 |
| TC HEGAR-MAYO NDL HOLDERHVYSER |
| TC MAYO-HEGAR NDL HOLDERHVYSER |
| HEGAR NEEDLE HOLDER HVY-SERR 2 |
| TC MAYO-HEGAR NDL HOLDERHVYSER |
| TC NELSON-METZ SCISSORS CVD 28 |
| TC METZENBAUM SCISSORS DEL CVD |
| MAYO SCISSORS RND BLD CVD 165M |
| MAYO SCISSORS STR 140MM |
| TC METZENBAUM SCISSORS CVD 180 |
| NOIR METZENBAUM SCISSORS CVD 1 |
| NOIR METZENBAUM SCISSORS CVD 2 |
| BACKHAUS TOWEL CLAMP 135MM |
| SCALPEL HANDEL #3L |
| SCALPEL HANDLE #4 135MM |
| LABORATORY DISH 0.4 L |
| LABORATORY DISH 1.0 L |
| BAKES BILE-DUCT DILATOR 2MM |
| BAKES BILE-DUCT DILATOR 3MM |
| BAKES BILE-DUCT DILATOR 4MM |
| BAKES BILE-DUCT DILATOR 5MM |
| BAKES BILE-DUCT DILATOR 6MM |
| LUER GALL STONE SCOOP 2.8MM # |
| LUER GALLSTONE SCOOP 3.4MM # 0 |
| LUER GALLSTONE SCOOP 4.3MM #0 |
| RANDALL KIDNEY-STONE FRCPSSLT- |
| RANDALL KIDNEY-STONE FORCEPS C |
| RANDALL KIDNEY-STONE FRCPSHVY- |
| NEEDLE HOLDER POWERGRIP 210MM |
| DE'BAKEY OFFSET SCISS S-SHPD 45DG155MM |
| RANDALL KIDNEY-STONE FRCPS U-C |
| MORRIS RETRACTOR 70X50MM 250MM |
| ROUX RETRACTOR 19X22MM/23X30MM |
| ROUX RETRACTOR 28X29MM/33X45MM |
| VOLKMANN RETR4-PRGSEMI-S8.5X19 |
| TC CRILE-WOOD NDL HLDRSTD SERR |
| TC MAYO-HEGAR NDL HOLDERHVYSER |
| SCALPEL HANDLE #4 135MM |
| SCALPEL HANDLE #3 125MM |
| BACKHAUS TOWEL CLAMP 110MM |
| MC'INDOE DEL THUMB FCPS SERR 1 |
| LABORATORY DISH 0.4 L |
| LABORATORY DISH 1.0 L |
| TISSUE FORCEPS 1X2145MM |
| STANDARD TISSUE FORCEPS 1X2 14 |
| STANDARD FORCEPS SERR 180MM |
| STANDARD FORCEPS SERR 160MM |
| STANDARD FORCEPS SERR 145MM |
| TUTTLE LUNG FORCEPS 230MM |
| DE'BAKEY ATR.FCPS 2.8MM STR150 |
| MAYO SCISSORS RND BLD CVD 165M |
| METZENBAUM SCISSORS CVD180MM |
| MAYO SCISSORS STR 140MM |
| TC METZENBAUM SCISSORS CVD 180 |
| KOCHER-OCHSNER FORCEPS STR 1X2 |
| ROCHESTER-PEAN FORCEPS STR 160 |
| CRILE FORCEPS CVD 160MM |
| GEMINI CLAMP RT-ANG 180MM |
| GEMINI CLAMP RT-ANG200MM |
| MAYO SAFETY PIN F/RING-HDL INS |
| HEYWOOD-SMITH FORCEPS 215MM |
| HEYWOOD-SMITH FORCEPS 215MM |
| MAYO SAFETY PIN F/RING-HDL INS |
| LABORATORY DISH 0.4 L |
| LABORATORY DISH 1.0 L |
| SCALPEL HANDLE #3 125MM |
| SCALPEL HANDLE #4 135MM |
| BACKHAUS TOWEL CLAMP 90MM |
| LANGENBECK RETRACTOR 33X14MM 2 |
| KOCHER-LANGENBECK RETR 41X11MM |
| ROUX RETRACTOR 28X24/43X24MM |
| ROUX RETRACTOR 28X28MM/46X28MM |
| VOLKMANN RETR2-PRONGBLNT8.5X8M |
| TUTTLE LUNG FORCEPS 230MM |
| TISSUE FORCEPS 1X2145MM |
| WAUGH DEL TISSUE FCPS 1X2 145M |
| STANDARD FORCEPS SERR 180MM |
| STANDARD FORCEPS SERR 160MM |
| DE'BAKEY ATR.FCPS 2.0MM STR150 |
| TC THUMB FORCEPS 180MM |
| TC MAYO-LEXER SCISSORS CVD 165 |
| TC METZENBAUM SCISSORS CVD 200 |
| TC MAYO SCISSORS STR 140MM |
| TC METZENBAUM SCISSORS CVD 180 |
| TC METZENBAUM SCISSORS CVD 145 |
| MIKULICZ PERITONEUM FORCEPS CV |
| GEMINI CLAMP RT-ANG 180MM |
| CRILE FORCEPS CVD 160MM |
| HALSTED-MOSQUITO FORCEPS DEL C |
| BABY-MIXTER FORCEPS CVD 140MM |
| ALLIS FORCEPS 4X5 155MM |
| TC MAYO-HEGAR NDL HOLDERHVYSER |
| TC CRILE-WOOD NDL HLDRSTD SERR |
| REDON SPIKE CH.12 SLIGHT.CVD.K |
| REDON SPIKE CH.14 SLIGHT.CVD.K |
| REDON SPIKE CH.16 SLIGHT.CVD.K |
| PROBE DOUB.ENDED D:3MM W/HOLE |
| NELATON DIRECTOR W/TONGUE CVD1 |
| DIRECTOR W/TIP 3.5MM DIA STR 2 |
| DOUBLE-ENDED PROBE 1.0MM 145MM |
| DOUBLE-ENDED PROBE 1.5MM 145MM |
| DOUBLE-ENDED PROBE 2.0MM145MM |
| DOUBLE-ENDED PROBE 1.5MM 160MM |
| DOUBLE-ENDED PROBE 2.0MM 160MM |
| DOUBLE-ENDED PROBE 1.5MM 180MM |
| DOUBLE-ENDED PROBE 2.0MM 180MM |
| DOUBLE-ENDED PROBE 1.5MM 200MM |
| DOUBLE-ENDED PROBE 2.0MM 200MM |
| VOLKMANN BONE CURETTE #00 4.4M |
| VOLKMANN BONE CURETTE #0 5.2MM |
| VOLKMANN BONE CURETTE #1 6.8MM |
| VOLKMANN BONE CURETTE #2 8.5MM |
| BABCOCK ATR.FORCEPS 240MM |
| MATHIEU RECTAL SPECULUM 215MM |
| PRATT RECTAL SPECULUM 205MM |
| COLLIN RETRAC.21X14/32X16-17X1 |
| MORRIS RETRACTOR 70X40MM 250MM |
| INTERIOR BOX F/BL930 |
| POTTS-DE MARTEL SCISSORS45DGS/ |
| DE'BAKEY VESSEL SCISSORS 45DG |
| DE'BAKEY TANGENTIAL CLMP 5 75M |
| DE'BAKEY-BECK VENA-CAVA CLAMP3 |
| DE'BAKEY-BECK VENA-CAVA CLAMP4 |
| DE'BAKEY ATR.BULLDOGCLAMP CVD. |
| DE'BAKEY ATR.BULLDOGCLAMP CVD. |
| COOLEY PEDIATRIC FORCEPS 90MM2 |
| DE'BAKEY CLAMP 60DG 40/93MM 24 |
| DE'BAKEY CLAMP 60DG 55/85MM230 |
| DESCHAMPS NDLF/RGHT-HANDSHARP |
| HURD NEEDLE F/RT-HAND SHARP210 |
| PROBE W/EYE 3.0MM 200MM |
| NAUNTON-MORGAN RECTAL SPECULUM D:24X64MM |
| PARKS RECTAL SPREADER COMPLETE |
| RUDD HEMORRHOIDAL LIGATOR SET |
| ATR.OVUM FORCEPS STR SM250MM |
| MCGIVNEY HEMORRHOIDAL FCPS 3.5 |
| LANGENBECK BONE-HOLDING FCPS11 |
| SPONG GOUGE PEEK-HDLCVD10MM254 |
| MAIER FORCEPS W/RCHT CVD265MM |
| MIXTER FORCEPS LONG-SERR 290MM |
| O'SHAUGNESSY DISS.A.LIGAT.FORC |
| RUMEL SUTURE FORCEPS CVD 240MM |
| KLINKENBERGH LOTH SCISSORS GEB |
| COLLIN ATR.FORCEPS 230MM |
| COLLIN ATR.FORCEPS 195MM |
| BABCOCK TISSUE/ORGAN FORCEPS 2 |
| STANDARD FORCEPS SERR 300MM |
| STANDARD TISSUE FORCEPS 1X2 25 |
| MAYO SAFETY PIN F/RING-HDL INS |
| TC FINOCHIETTO NEEDLE HOLDERAN |
| TC MASSON NEEDLE HOLDER SERR 2 |
| LLOYD-DAVIES RECTAL SCISSORS C |
| RECTAL SCISSORS HVY-CVD 325MM |
| BOTTOM FOR 1/1 CONTAINER HEIGHT:135MM |
| PRIMELINE PRO 1/1 LID RED |
| 1/1 SIZE PERF BASKET 540X253X106MM |

**\****или одговарајући*

**Партија бр. 11. - Набавка хируршких инструмената за Клинику за неурохирургију**

**Списак потребних хируршких инструмената, уз минималне техничке карактеристике\*:**

|  |
| --- |
| BACKHAUS TOWEL CLAMP 110MM |
| TOWEL CLAMP FOR PAPER CLOTHS 1 |
| RANEY APPLY/REMOVING FCPS F/FF002FF015P |
| RANEY SCALP CLIP |
| TC METZENBAUM SCISSORS DEL CVD |
| TC LEXER SCISS NARR CVD 165MM |
| TC SUTURE WAVECUT SCISSORS CVD |
| SURGICAL SCISSORS STR S/B145MM |
| WIRE CUTTING SCISSORS 120MM |
| NEEDLE NOSE PLIERS SERR 150MM |
| YAS.MICRO SCISS BAYOUP-CVDS/S2 |
| GERALD TISSUE FCPS STR 1X2 175 |
| ADSON TISSUE FCPS FINE W/1X2T |
| STANDARD TISSUE FORCEPS 1X2 14 |
| WAUGH DEL.TISSUE FORCEPS 1X2 2 |
| DE'BAKEY ATR.FCPS 2.0MM STR150 |
| STANDARD FORCEPS SERR 145MM |
| DANDY DELICATE FORCEPS CVD140M |
| CRILE FORCEPS CVD 160MM |
| KOCHER-OCHSNER FORCEPS STR 1X2 |
| DAVIS VASCULAR SPATULA 245MM |
| FREER ELEVATOR S/B185MM |
| DEMARTEL CONDF/WIRE SAWSFLEX35 |
| VOLKMANN BONE CURETTE #0 5.2MM |
| VOLKMANN BONE CURETTE #0003.6M |
| LEMPERT BONE CURETTE 2.8MM 216 |
| HALLE CURETTE 00 FLEX 4.4MM 21 |
| HALLE CURETTE 0 FLEX 5.2MM216M |
| LANGENBECK ELEVATOR 8/195MM |
| LANGENBECK RIB RASPATORY 16MM |
| ROETTGEN-RUSKIN BONE RONGEUR 2 |
| BO.BONE RONGEUR NARRDBACT3MM 1 |
| ZAUFAL-JANSEN BONE RONGEUR CVD |
| FRYKHOLM BONE RONGEUR 240MM |
| VOLKMANN RETR4-PRGSEMI-S8.5X19 |
| ADSON-BABY RETRACTOR 3X4 BLUNT |
| MOLLISON RETRACTOR SHARP155MM |
| CONE LAMINECTOMY RETRACTOR 3X4 |
| CUSHING VESS.HOOK BL.904/190M |
| ADSON NERVE HOOK SHARP |
| YASARGIL SPRING-HOOKF/GALEA FI |
| FERGUSSON SUCT.CANN D:2.0MM WO |
| FERGUSSON SUCT.CANN D:3.0MM WO |
| FERGUSSON SUCT.CANN D:4.0MM WO |
| FERGUSSON SUCTION CANNULA 5MM |
| TC MAYO-HEGAR NDL HOLDERHVYSER |
| TC DE'BAKEY NDL HOLDER DEL SER |
| TC BABY-CRILE-WOOD NDL HLDR SE |
| CRILE-MURRAY NEEDLE HOLDER SER |
| TC HEGAR-MAYO-SEELEY NEEDLE HO |
| ADAPTER F/OR TABLE W/BALL/S.J. |
| HOLDING ROD F/FF280R-84R |
| COUPLING HEAD F/1-5 FLEX ARMS |
| COUPLING HEADF/FLEX ARM FF270RTURNABLE |
| YASARGIL FLEX ARMF/COUPLING HEADS&BASES |
| FLEX ARM SUPPORT F/FLAT BRAIN SPATULAS |
| BRAIN SPATULA SUPPORT W/RND SHAFT-5.5MM |
| UTILITY TRAY |
| HEIFETZ SPATULA RND MALL 8MM15 |
| HEIFETZ SPATULA RND MALL 11MM1 |
| HEIFETZ SPATULA RND MALL 14MM1 |
| KERRISON DET130 DEG UP 1MM 180 |
| KERRISON DET130 DEG UP 2MM 180 |
| KERRISON DET130 DEG UP 3MM 180 |
| KERRISON 15MM DET.130UP 180MM |
| KERRISON DET130 DEG UP 3MM 180 |
| CASPAR RONGEUR STR 3MM 155MM |
| CASPAR RONGEUR STR 4MM 155MM |
| CASPAR RONGEUR UP-BITE 3MM155M |
| CASPAR RONGEUR DWN-BITE 3MM 15 |
| CASPAR RONGEUR STR 2MM 155MM |
| REDON SPIKE CH.10 SLIGHT.CVD.K |
| REDON SPIKE CH.12 SLIGHT.CVD.K |
| KOCHER-LANGENBECK RETR 41X11MM |
| CASPAR NERVE ROOT RETRACTOR 8M |
| CASPAR X-LONG CERVICAL DISTRAC |
| CASPAR CERVICAL DISTRACTION SE |
| CASPAR DISTRACTION PIN 14MM |
| CASPAR DISTR PIN16MMSTER |
| CASPAR GRAFT POSITIONING TAMP |
| CASPAR CALIPER F/BONE GRAFT 15 |
| MALLET REMOV-DISCS 135G 25MM 1 |
| SHARP BONE CUR#00FWD-ANG4.4MM2 |
| YAS.MICRO SCISSDELBAYOSTS/S225 |
| YASARGIL MICRO SCISSORS BAYOST |
| YASARGIL MICRO SCISS BAYOUP-CV |
| NEEDLE HOLDER POWERGRIP 210MM |
| DE'BAKEY OFFSET SCISS S-SHPD 45DG155MM |
| YASARGIL MICRO SCISS BAYO STR |
| YASARGIL MICRO SCISS.BAYOUP-CV |
| YASARGIL MICRO SCISS.BAYOSTS/S |
| YAS.MICRO SCISSDELBAYOSTS/S225 |
| YAS.MICRO SCISBAYOUP-CVDBLUNT2 |
| YASARGIL MICRO SCISSORS STR185 |
| DUROGRIP CASTROV.NDL HLDR SERR |
| DUROGRIP NDL HLDR SERR 0.2/180 |
| DUROGRIP MIC.NEEDLE HOLDER RD. |
| YASARGIL MICRO FORCEPS 3MM MOU |
| YASARGIL MICRO FORCEPS 5MM MOU |
| YASARGIL MICROFORM BAYO FRCPS1 |
| NOIR TUMOR KNIVE D3.0MM 45°200MM |
| MICRO JEWELERS FCPS #71X2 0.4M |
| KOOS MICRO VESSEL KNIFE UP-CVD |
| KRAYENBUEHL NERV HKSHRTBALL-TI |
| KRAYENBUEHL NERVE HOOK BALL-TI |
| BOTTOM FOR 1/1 CONTAINER HEIGHT:135MM |
| PRIMELINE PRO 1/1 LID RED |
| 1/1 SIZE PERF BASKET 540X253X106MM |

**\****или одговарајући*

**Партија бр. 12. - Набавка хируршких инструмената за Клинику за ортопедску хирургију и трауматологију**

**Списак потребних хируршких инструмената, уз минималне техничке карактеристике\*:**

|  |
| --- |
| BIRCHER-GANSKE CARTILAGE FRCPS |
| BIRCHER-GANSKE CART FCPSLAT-AN |
| LEXR SPONG GOUGEHRTPRS-HDL10MM |
| STILLE OSTEOTOME FINE 10/205MM |
| STILLE OSTEOTOME FINE 15/205MM |
| STILLE OSTEOTOME FINE 20/205MM |
| STILLE OSTEOTOME FINE 25/205MM |
| HIBBS OSTEOTOME 245MM 6MM BLADE |
| HIBBS OSTEOTOME 245MM 10MM BLADE |
| HIBBS OSTEOTOME 245MM 16MM BLADE |
| HIBBS OSTEOTOME 245MM 19MM BLADE |
| HIBBS OSTEOTOME 245MM 28MM BLADE |
| NEEDLE HOLDER POWERGRIP 210MM |
| DE'BAKEY OFFSET SCISS S-SHPD 45DG155MM |
| LAMBOTTE OSTEOTOME STR.4MM WDT |
| LAMBOTTE OSTEOTOME 10MM 245MM |
| LAMBOTTE OSTEOTOME 15MM 245MM |
| LAMBOTTE OSTEOTOME 20MM 245MM |
| LAMBOTTE OSTEOTOME 30MM 245MM |
| KOCHER-OCHSNER FORCEPS CVD 1X2 |
| KOCHER-OCHSNER FORCEPS STR 1X2 |
| REPOSITION FORCEPS 200MM |
| FORCEPS W/SCREW LOCK 230MM |
| FORCEPS W/SCREW LOCK 170MM |
| LANGENBECK BONE-HOLDING FCPS11 |
| BONE HOLDING FORCEPS 200MM 5MM |
| LUER BONE RONGEUR CVD155MM |
| BLUMENTHAL BONE RONGEUR 153MM |
| ROETTGEN-RUSKIN BONE RONGEUR 2 |
| HAKANSSON BONE RONGEUR172MM |
| STILLE-RUSKIN BONE RONGEUR240M |
| LISTON BONE-CUTTING FORCEPS ST |
| RUSKIN BONE-CUTTING FORCEPS CV |
| LISTON BONE-CUTTING FORCEPS CV |
| WIRE CT PLIERANG F/SOFT-3MM&HA |
| WIRE CUTTING PLIERF/SOFT-2MM&H |
| WIRE HOLDING FORCEPS SERR 170M |
| WIRE CUTTING PLIER FLAT-NOSE 1 |
| CLOWARD TYPE RETRACTOR W/5 BLA |
| BLADE F/BV380R 4-PRONG 16MM X |
| NEEDLE HOLDER POWERGRIP 210MM |
| DE'BAKEY OFFSET SCISS S-SHPD 45DG155MM |
| BLADE F/BV379R BLUNT 16MM X 40 |
| OMBREDANNE MALLET 520GR.D:40/2 |
| BERGMANN MALLET 270GR.30MM 235 |
| MALLET W/IMPMAT425G27/13.5MM23 |
| MALLET REMOV-DISCS 135G 25MM 1 |
| BONE CURETTE#00PEEK-HDL4.4MM27 |
| BONE CURETTE#3PEEK-HDL10MM 270 |
| CASPAR CURETTE SQ-TIP 5MM220MM |
| CASPAR CURETTE SQ-TIP 6MM220MM |
| VOLKMANN BONE CURETTE #00002.8 |
| VOLKMANN BONE CURETTE #0003.6M |
| VOLKMANN BONE CURETTE #0 5.2MM |
| HALLE CURETTE 0 FLEX 5.2MM216M |
| VOLKMANN BONE CURETTE #2 8.5MM |
| BONE FILE/RASP DBSD 220MM20MM |
| JOSEPH RASP FINE SERR 7MM 160M |
| LAMBOTTE RIB RASPATORY 20MM WI |
| WILLIGER BONE RASPATORY 6.0MM |
| LANGENBECK RIB RASPATORY 16MM |
| BONE ELEVATOR 6.0MM 160MM |
| BONE ELEVATOR 18MM WI.240MM |
| BONE RETRACTOR 15MM WIDE LGTH |
| VERBRUGGE-MUELLER RETRACTOR 65 |
| HOHMANN BONE ELEVATOR CVD24MM2 |
| TAEGER BONE LEVER F/ANG-JOINT- |
| BONE ELEVATOR 2.8MM140MM |
| BONE RETRACTOR 40MM WIDE LGTH |
| MOLLISON RETRACTOR SHARP155MM |
| ADSON-BABY RETRACTOR 3X4 BLUNT |
| MATHIEU RETRAC.47X13/42X25-42X |
| BRUNNER RETRACTOR BLADE 80X20 |
| SELF-RETAINING RETR 3X4T.BLUNT |
| WIRE GUIDE AXIAL CVD 270MM |
| WIRE GUIDE CVD TO SIDE 225MM |
| OBWEGESER RETRACTOR 31X10MM 215MM |
| TOENNIS-ADSON SCISSORS DEL CVD175MM |
| TC NELSON-METZ W/1 SERR SCISS CV 260MM |
| MAYO-LEXER SCISSORS CVD 165MM |
| TC METZENBAUM WVCT SCISSCVDB/B145MM |
| WANGENSTEEN NEEDLE HOLDER SERR 275MM |
| MAYO-HEGAR NEEDLE HOLDER200MM |
| MAYO-HEGAR NEEDLE HOLDER185MM |
| LAWRENCE NEEDLE HOLDERS 150MM |
| STANDARD TISSUE FORCEPS 1X2 250MM |
| STANDARD TISSUE FORCEPS 1X2T.200MM |
| TISSUE FORCEPS STR 1X2 160MM |
| TISSUE FORCEPS STR 1X2 145MM |
| STANDARD FORCEPS SERR 250MM |
| STANDARD FORCEPS SERR 200MM |
| TISSUE FORCEPS SERR 160MM |
| DISSECT.FORCEPS JAW 1.5MM W/O T.155MM |
| HOOK 2-PRONG BLUNT SM-CVD 165MM |
| OBWEGESER RETR CVD-DWN 70X14 215MM |
| BOTTOM FOR 1/1 CONTAINER HEIGHT:135MM |
| PRIMELINE PRO 1/1 LID RED |
| 1/1 SIZE PERF BASKET 540X253X106MM |

**\****или одговарајући*

**Партија бр. 13. - Набавка хируршких инструмената за Клинику за пластичну и реконструктивну хирургију и Клинику за максилофацијалну и оралну хирургију**

**Списак потребних хируршких инструмената, уз минималне техничке карактеристике\*:**

|  |
| --- |
| KOCHER-LANGENBECK RETR 25X6MM2 |
| KOCHER-LANGENBECK RETR 35X8MM2 |
| KOCHER-LANGENBECK RETR 41X11MM |
| KOCHER-LANGENBECK RETR 70X14MM |
| KOCHER-LANGENBECK RETR 80X12MM |
| LANGENBECK RETRACTORSOLID40X10 |
| LANGENBECK RETRACTORSOLID30X10 |
| SAUERBRUCH RETRACTORSOLID55X22 |
| SAUERBRUCH RETRACTORSOLID72X19 |
| OBWEGESER RETRACTOR 70X14MM 215MM |
| OBWEGESER RETRACTOR 80X16MM 215MM |
| GILLIES SKIN HOOK SHARP SM180M |
| GILLIES SKIN HOOK SHARP LRG 18 |
| HOOK 2-PRONG BLUNT SM-CVD 165M |
| HOOK 2-PRONG BLUNT LRG-CVD 165 |
| FARABEUF RTRCTRS25X10/32X12-22 |
| LANGENBECK GREEN RETRACTOR16 X |
| STANDARD FORCEPS SERR 145MM |
| STANDARD FORCEPS SERR 200MM |
| DE'BAKEY ATR.FCPS 2.0MM STR150 |
| DE'BAKEY ATR.FCPS 2.0MM STR 20 |
| MC'INDOE DEL THUMB FCPS SERR 1 |
| ADSON TISSUE FCPS FINE W/1X2T |
| ADSON TS FCPS FEN-HDL SER 1X2T |
| TISSUE FORCEPS STR 1X2 145MM |
| GILLIES TISSUE FORCEPS DEL 1X2 |
| TISSUE FORCEPS STR 1X2 160MM |
| TUTTLE LUNG FORCEPS 230MM |
| BABY-METZ SCISSORS DEL CVD 145 |
| METZENBAUM SCISSORS CVD180MM |
| IRIS SCISSORS STR.S/S 108MM |
| TC STRABISMUS SCISSORS CVD 115 |
| SURGICAL SCISSORS STR S/B105MM |
| TC MAYO-LEXER SCISSORS CVD 165MM |
| COTTLE-MASING PLASTIC SCISS S/S105MM |
| TC METZENBAUM WVCT SCISS CVDB/B 180MM |
| HEGAR NEEDLE HOLDER HVY-SERR17 |
| TC GILLIES NDLHLDR/SCISANGW/EY |
| TC RYDER NEEDLE HOLDER SMOOTH |
| TC DERF NEEDLE HOLDER 115MM |
| TC SAROT NEEDLE HOLDER SERR 18 |
| TC DE'BAKEY NEEDLE HOLDER 150M |
| TC MAYO-HEGAR NDL HOLDERHVYSER |
| TC CONVERSE NEEDLE HOLDER SERR |
| TC HEGAR-MAYO-SEELEY NEEDLE HO |
| MATHIEU NDL HLDRGRIP/RCHT SERR |
| BABY OVERHOLT DISS.A.LIGAT.FOR |
| CRILE FORCEPS CVD 160MM |
| HARTMANN MOSQUITO FCPSDELCVD10 |
| MOYNIHAN ARTERY FORCEPS CVD.15 |
| MIKULICZ PERITONEUM FORCEPS CV |
| MIKULICZ PERITONEUM FORCEPS CV |
| MIKULICZ PERITONEUM FORCEPS CV |
| MIKULICZ PERITONEUM FORCEPS CV |
| MICRO-HALSTED FCPS DEL STR 1X2 |
| HARTMANN MOSQUITO FCPSDELSTR1X |
| NEEDLE HOLDER POWERGRIP 210MM |
| DE'BAKEY OFFSET SCISS S-SHPD 45DG155MM |
| BACKHAUS TOWEL CLAMP 110MM |
| RIGHT ANGLE CLAMP 140MM |
| RIGHT ANGLE CLAMP183MM |
| HALSTED-MOSQUITO FORCEPS DEL C |
| MIXTER-O'SHAUGNESSY FORCEPS CV |
| DOUBLE-ENDED PROBE 1.0MM 145MM |
| DOUBLE-ENDED PROBE 1.5MM 145MM |
| DOUBLE-ENDED PROBE 2.0MM145MM |
| DIRECTOR W/TONGUE STR 145MM |
| MAYO SAFETY PIN F/RING-HDL INS |
| BUNT SAFETY PIN F/RING-HDL INS |
| REDON SPIKE CH.8 SLIGHT.CVD.KN |
| REDON SPIKE CH.10 SLIGHT.CVD.K |
| REDON SPIKE CH.12 SLIGHT.CVD.K |
| REDON SPIKE CH.14 SLIGHT.CVD.K |
| SCALPEL HANDLE #3 125MM |
| SCHEDE BONE CURETTE #00 3.4MM |
| SCHEDE BONE CURETTE #3 7.4MM 1 |
| MARTINI BONE CURETTE DBL-ENDLR |
| WILLIGER BONE CURETTE DBL-END1 |
| BONE CURETTE DBL-END 160MM |
| LABORATORY DISH 2.5 L |
| LABORATORY DISH 1.0 L |
| LABORATORY DISH 0.4 L |
| STILLE OSTEOTOME FINE 15/205MM |
| STILLE OSTEOTOME FINE 20/205MM |
| OBWEGESER OSTEOTOME CVD 235 MM |
| OSTEOTOME GILLIES 5MM BROAD 14 |
| OSTEOTOME GILLIES 7MM BROAD 14 |
| TONGUE DEPRESSOR 16MM 145MM |
| BUCHWALD TONGUE DEPRESSOR 19/2 |
| COTTLE PERIOSTEAL ELEVATORCVD |
| FREER ELEVATOR BLUNT 190MM |
| KILNER RETRACTOR 2-PRONG/SHARP |
| JOSEPH DOUBLE-HOOK 6MM165MM |
| JOSEPH DOUBLE-HOOK 8MM 165MM |
| KILLIAN SEPTUM SPECULUM SCREW |
| BONE ELEVATOR 6.0MM 160MM |
| BONE ELEVATOR 8/2MM 159MM |
| JOSEPH RASP FINE SERR 7MM 160M |
| SEQUESTRUM FORCEPS STR.200MM |
| FORCEPS W/SCREW LOCK 170MM |
| OMBREDANNE MALLET 520GR.D:40/2 |
| KOCHER RETRACTOR 1-PRONG SHARP |
| KOCHER RETRACTOR 1-PRONG SHARP |
| HOOK 1-PRONG SHARP LRG-CVD 165 |
| WIRE CUTTING PLIERF/SOFT-2MM&H |
| BONE-CUTTING FORCEPS ANG130MM |
| OMBREDANNE MALLET 520GR.D:40/2 |
| LAMBOTTE OSTEOTOME 4MM 125MM |
| LAMBOTTE OSTEOTOME 6MM 125MM |
| LAMBOTTE OSTEOTOME 8MM 125MM |
| LAMBOTTE OSTEOTOME 10MM 125MM |
| LAMBOTTE OSTEOTOME 12MM 125MM |
| WIRE HOLDING FORCEPS SERR 170M |
| OBWEGESER SUTURE WIRE AWL 230MM |
| BOEHLER BONE-CUTTING FORCEPSST |
| RUSKIN BONE-CUTTING FORCEPS CV |
| MC'INDOE BONE-CUTTING FORCEPSA |
| LUER BONE RONGEUR CVD155MM |
| BANE-HARTMAN BONE RONGEUR CVD |
| LUER BONE RONGEUR CVD 175MM |
| GIGLI WIRE SAW IN 6 PARTS 300M |
| ALLIS ATR.FORCEPS 6.2MM 155MM |
| ALLIS ATR.FORCEPS 7.0MM 200MM |
| MASING WOUND RETRACTOR 6X12MM |
| COTTLE SADDLE HOOK 10X12MM140M |
| WATSON SKIN GRAFT KNIFE W/O BL |
| DUROGRIP CASTROV.NDL HLDR SERR |
| BOTTOM FOR 1/1 CONTAINER HEIGHT:135MM |
| PRIMELINE PRO 1/1 LID RED |
| BIEMER APROXIMATOR |
| 1/1 SIZE PERF BASKET 540X253X106MM |

**\****или одговарајући*

**Партија бр. 14. - Набавка хируршких инструмената за Клинику за урологију**

**Списак потребних хируршких инструмената, уз минималне техничке карактеристике\*:**

|  |
| --- |
| SCALPEL HANDLE #3 125MM |
| SCALPEL HANDEL #3L |
| SCALPEL HANDLE #4 135MM |
| MAYO-STILLE SCISSORS STR 140MM |
| TOENNIS-ADSON SCISSORS DEL CVD |
| TC TOENNIS-ADSON SCISS DEL CVD |
| TC METZENBAUM SCISSORS CVD 200 |
| STILLE SCISSORS CVD 150MM |
| DE'BAKEY VESSEL SCISSORS 60DG |
| MAYO-HARRINGTON SCISSORS CVD 2 |
| DISSECT.FORCEPS W/O T.MED.WIDE |
| STANDARD FORCEPS SERR 300MM |
| DE'BAKEY ATR.FCPS 1.5MM STR150 |
| DE'BAKEY ATR.FCPS 2.8MM STR240 |
| DE'BAKEY ATR.FCPS 2.0MM ANG200 |
| DE'BAKEY ATR.FCPS 2.8MM STR 30 |
| STANDARD TISSUE FORCEPS 1X2 14 |
| DISSECT.FORCEPS MED.WIDE 1X2T. |
| RUSSIAN TISSUE FORCEPS 200MM |
| MAIER FORCEPS W/RCHT CVD265MM |
| FOERSTER SPONGE FCPS SERR CVD |
| MILLIN ATR.LOBE FORCEPS245MM |
| BACKHAUS TOWEL CLAMP W/SCREW 1 |
| MAYO SAFETY PIN F/RING-HDL INS |
| ALLIS FORCEPS 5X6 190MM |
| MICRO ATR.BULLDOGCLAMP CVD.20/ |
| HARTMANN MOSQUITO FCSDEL STR 1 |
| HARTMANN MOSQUITO FCPSDELCVD10 |
| CRILE FORCEPS CVD 160MM |
| HALSTED DELICATE FORCEPS STR 1 |
| KOCHER-OCHSNER FORCEPS CVD 1X2 |
| BABY-ADSON FORCEPS RT-ANG 180M |
| GEMINI CLAMP RT-ANG 230MM |
| MIXTER SUTURE FORCEPS RT-ANG 2 |
| MIXTER FORCEPS LONG-SERR 250MM |
| LAHEY DISS.A.LIGAT.FORCEPS 230 |
| ARTERY FORCEPS CURVED 225MM |
| ROCHESTER-PEAN FORCEPS CVD240M |
| NEEDLE HOLDER POWERGRIP 210MM |
| DE'BAKEY OFFSET SCISS S-SHPD 45DG155MM |
| CRILE-WOOD NEEDLE HOLDERHVY-SE |
| NDL HLDRW/OFFSET-SHANKFEM-SERR |
| TC HEGAR-MAYO-SEELEY NEEDLE HO |
| TC NEEDLE HOLDER X-DEL SERR 23 |
| TC DE'BAKEY NDL HOLDER DEL SER |
| MASSON NDL HLDR HVY-SERRGROOVE |
| TC MASSON NEEDLE HOLDER SERR 2 |
| HEGAR NEEDLE HOLDER HVY-SERR20 |
| TC MAYO-HEGAR NDL HOLDERHVYSER |
| LANGENBECK RETRACTOR 33X14MM 2 |
| ALLISON LUNG SPATULA 54MM 324M |
| HABERER RIBBON RETRACTOR 50/40 |
| BRUNNER RETRACTOR BLADE 100X25 |
| PEAN ARTERY FORCEPS JAW SPOON |
| GUYON KIDNEY CLAMP 230MM |
| KOCHER RETRACTOR OPEN 80X50MM2 |
| LANGENBECK RETRACTOR 40X10MM |
| VOLKMANN RETR4-PRGBLT15.5X20MM |
| MIKULICZ ABDOMINAL RETRACTOR 2 |
| FRITSCH RETRACTOR #4OPEN46X75M |
| DOYEN RETRACTOR 120X60MM 242MM |
| DOYEN RETRACTOR 90X60MM 242MM |
| DOYEN RETRACTOR 160X60MM242MM |
| TUEBINGER VAGINAL RETR 95X20MM |
| ST MARK PELVIS RET 60X45/178X6 |
| HARNGTN LNG SPATULAFLX175X64MM |
| DOYEN ATR.FORCEPS STR230MM |
| DOYEN ATR.FORCEPS CVD230MM |
| RANDALL KIDNEY-STONE FRCPSSLT- |
| RANDALL KIDNEY-STONE FRCPS U-C |
| LABORATORY DISH 0.16 L |
| LABORATORY DISH 0.4 L |
| BOTTOM FOR 1/1 CONTAINER HEIGHT:135MM |
| PRIMELINE PRO 1/1 LID RED |
| 1/1 SIZE PERF BASKET 540X253X106MM |

**\****или одговарајући*

**Партија бр. 15. - Набавка хируршких инструмената за Клинику за васкуларну и трансплантациону хирургију**

**Списак потребних хируршких инструмената, уз минималне техничке карактеристике\*:**

|  |
| --- |
| TC HEGAR-MAYO-SEELEY NEEDLE HO |
| TC NEEDLE HOLDER X-DEL SERR 18 |
| TC NEEDLE HOLDER X-DEL SERR 23 |
| TC DE'BAKEY NEEDLE HOLDER 150M |
| TC DE'BAKEY NDL HOLDER DEL SER |
| TC DE'BAKEY NDL HOLDER DEL SER |
| TC DE'BAKEY NDL HOLDER DEL SER |
| NEEDLE HOLDER POWERGRIP 210MM |
| DE'BAKEY OFFSET SCISS S-SHPD 45DG155MM |
| TC HEGAR NEEDLE HOLDER HVY- SE |
| HEGAR NEEDLE HOLDER HVY-SERR17 |
| HEGAR NEEDLE HOLDER HVY-SERR20 |
| DUROGRIP CASTROV.NDL HLDR SERR |
| DUROGRIP NDL HLDR SERR 0.2/180 |
| DUROGRIP CASTROV.NDL HLDR SERR |
| HOOK 4-PRONG BLUNT LRG-CVD 165 |
| VOLKMANN RETR4-PRGBLT15.5X20MM |
| LANGENBECK RETRACTOR 28X14MM |
| LANGENBECK RETRACTOR 40X13MM 2 |
| KOCHER-LANGENBECK RETR 80X16MM |
| KOCHER RETRACTOR 40X18MM |
| MATHIEU RETRAC.47X13/42X25-42X |
| US-ARMY RETRAC.26X15/43X15-23X |
| BABY-SENN-MILLER RECTOR.BL.8X7 |
| ALLISON LUNG SPATULA 54MM 324M |
| DOYEN RETRACTOR 60X35MM242MM |
| DOYEN RETRACTOR 90X60MM 242MM |
| DOYEN RETRACTOR 120X60MM 242MM |
| DOYEN RETRACTOR 160X60MM242MM |
| KELLY ABDOMINAL RETRACTOR 155X |
| HENDERSON RETRACTOR 4X4T.SH.17 |
| SELF-RETAINING RETR 3X4T.BLUNT |
| RETAINING RETRACTOR 4X4T.SH.17 |
| ANDERSON-ADSON RETR 4X4 SHARP |
| HARVEY JACKSON RETR. SHARP 3X3 |
| BECKMANN-ADSON RETR 4X4 SEMI-S |
| BECKMANN-ADSON RETR 4X4 SHARP |
| ADSON LAMIN RETR 5X4 SEMI-S 32 |
| SCALPEL HANDLE #3 125MM |
| SCALPEL HANDEL #3L |
| SCALPEL HANDLE #4 135MM |
| TC MAYO SCISSORS STR 140MM |
| TC METZENBAUM SCISSORS DEL CVD |
| TC NELSON-METZ SCISSORS CVD 23 |
| TC NELSON-METZ SCISSORS DEL CV |
| TC NELSON-METZ SCISSORS CVD 30 |
| MAYO SCISSORS RND BLD CVD 165M |
| POTTS-DE MARTEL SCISSORS45DGS/ |
| DE'BAKEY VESSEL SCISSORS 45DG |
| DE'BAKEY VESSEL SCISSORS 60DG |
| COLLIN ABDOMINAL RETRACTOR BSC |
| POTTS-SMITH SCISSLAT-ANG55DGS/ |
| BABY METZ SCISSORS SQ HDL STR |
| MC'INDOE DEL THUMB FCPS SERR 1 |
| IRIS FORCEPS DEL SERR STR 100M |
| IRIS FORCEPS DEL SERR SLT-CVD |
| DE'BAKEY ATR.FCPS 2.0MM STR150 |
| DE'BAKEY ATR.FCPS 2.0MM STR 20 |
| DE'BAKEY ATR.FCPS 2.0MM ANG200 |
| DE'BAKEY ATR.FCPS 2.0MM STR240 |
| DE'BAKEY ATR.FCPS 1.5MM STR150 |
| DE'BAKEY ATR.FCPS 2.8MM STR150 |
| DE'BAKEY ATR.FCPS 2.8MM STR240 |
| DE'BAKEY ATR.FCPS 2.8MM STR 30 |
| DE'BAKEY STRAIGHT FCPS 1MM TIP |
| SCHMID IRRIGATING CANNULA MALL |
| TISSUE FORCEPS 1X2145MM |
| STANDARD TISSUE FORCEPS 1X2 16 |
| GILLIES TISSUE FORCEPS DEL 1X2 |
| RUSSIAN TISSUE FORCEPS 200MM |
| DISSECT.FORCEPS W/O T.MED.WIDE |
| DISSECT.FORCEPS W/O T.MED.WIDE |
| STANDARD FORCEPS SERR 160MM |
| STANDARD FORCEPS SERR 250MM |
| STANDARD FORCEPS SERR 300MM |
| TUTTLE LUNG FORCEPS 230MM |
| MAIER FORCEPS W/O RCHT CVD 265 |
| MAIER FORCEPS W/RCHT CVD265MM |
| CRILE FORCEPS STR 1X2160MM |
| MAYO SAFETY PIN F/RING-HDL INS |
| INTERIOR BOX F/BL930 |
| BABY-ADSON FORCEPS RT-ANG 140M |
| WIKSTROEM SUTURE FORCEPS RT-AN |
| MIXTER SUTURE FORCEPS RT-ANG 2 |
| LAWRENCE SUTURE FCPS DEL CVDD |
| GEMINI CLAMP RT-ANG 280MM |
| CRILE FORCEPS STR 160MM |
| CRILE FORCEPS CVD 160MM |
| CRILE FORCEPS CVD 140MM |
| SCHNIDT TONSIL FORCEPS CVD 185 |
| SCHNIDT TONSIL FCPSOPEN-RINGCV |
| SCHNIDT TONSIL FCPSOPEN-RINGCV |
| BABY-ADSON FORCEPS RT-ANG 180M |
| HARTMANN MOSQUITO FCSDEL STR 1 |
| HARTMANN MOSQUITO FCPSDELCVD10 |
| MICRO-HALSTED FORCEPS DEL CVD |
| DIEFFENBACH BULLDOG CLAMP CVD |
| DE'BAKEY ATR.BULLDOGCLAMP CVD. |
| DE'BAKEY ATR.BULLDOGCLAMP CVD. |
| COOLEY PEDIATRIC FORCEPS 90MM2 |
| GLOVER ATR.CLAMP CVD 220MM |
| COOLEY ATR.CLMPCVD42MM JW145MM |
| DE'BAKEY CLAMP 60DG 40/93MM 24 |
| DE'BAKEY CLAMP 60DG 55/85MM230 |
| DE'BAKEY CLAMP 90DG 45/93MM225 |
| DBAKEY AORTA ANEURYSM CLMPCVD9 |
| CRAFOORD-SELLORS CLAMP SLT-CVD |
| DBAKEY AORTA ANEURYSM CLPS-CVD |
| COOLEY BULLDOG CLMPRING-HDLS-C |
| DE'BAKEY AORTA ANEURYSM CLAMPC |
| DE'BAKEY SUTURE FORCEPS190MM |
| DE'BAKEY SUTURE FORCEPS CVD230 |
| DE'BAKEY ATR.DISS./LIGAT.FORCE |
| DE'BAKEY BULLDOG CLMPRING-HDLC |
| DE'BAKEY BULLDG CLMPRING-HDLS- |
| DE'BAKEY-HARKEN ATR.VASC.FORCE |
| JAVID CAROTID ARTERY CLMPSML4M |
| JAVID CAROTID ARTERY CLMPS6MML |
| BAKES BILE-DUCT DILATOR 3MM |
| BAKES BILE-DUCT DILATOR 4MM |
| BAKES BILE-DUCT DILATOR 5MM |
| BAKES BILE-DUCT DILATOR 6MM |
| BAKES BILE-DUCT DILATOR 7MM |
| DE'BAKEY DILATOR MALL 3.0MM 19 |
| DE'BAKEY DILATOR MALL 3.5MM 19 |
| DE'BAKEY DILATOR MALL 4.0MM 19 |
| DE'BAKEY DILATOR MALL 4.5MM 19 |
| SENSATION SCISSORS ANGLED 90MM |
| ENDARTERECTOMY STRIPPER 4.0MM |
| ENDARTERECTOMY STRIPPER 6.0MM |
| ENDARTERECTOMY STRIPPER 7.0MM |
| ENDARTERECTOMY STRIPPER 8.5MM |
| ENDARTERECTOMY STRIPPER 10.0MM |
| ENDARTERECTOMY STRIPPER 12.0MM |
| ENDARTERECTOMY STRIPPER 14.0MM |
| DAVIS VASCULAR SPATULA 245MM |
| CRILE VESSEL HOOK BLUNT 906/2 |
| HABERER RIBBON RETRACTOR 50/40 |
| REDON SPIKE CH.16 SLIGHT.CVD.K |
| REDON SPIKE CH.18 SLIGHT.CVD.K |
| BOTTOM FOR 1/1 CONTAINER HEIGHT:135MM |
| PRIMELINE PRO 1/1 LID RED |
| 1/1 SIZE PERF BASKET 540X253X106MM |

**\****или одговарајући*

**Партија бр. 16. - Набавка дерматома (2 комада) за Службу операционих сала хирургије**

**Карактеристике дерматома:**

|  |
| --- |
| Пуњач са четири места за пуњење батерија са мрежним каблом. Аутоматски self - check батерије |
| Дерматом израђен од титанијума, подесива дебљина сечења (1/10 мм нивоа), дебљина сечења од 0.2 мм до 1.2 мм, дужина сечења до 78 мм, без кључа |
| Сечиво за дерматом, паковање /10 комада (2 паковања) |
| Батерија у коју је интегрисана комплетна електроника система, капацитета 1.05 Аh.  Батерија се не стерилише. Могућност интраоперативне замене батерије. |
| Поклопац за интраоперативно мењање батерије |
| Стерилни тунел за интраоперативно мењање батерије |
| Уложак за интраоперативно мењање батерије |
| Дно контејнера за стерилизацију, приближних димензија 470x275x135 мм |
| Поклопац контејнера за стерилизацију са интегрисаним филтерима, за 5.000 циклуса, стерилност материјала 6 месеци |
| Перфорирана решетка, приближних димензија 405x255x105 мм |
| Уље за одржавање и негу моторних система |

**Партија бр. 17. - Набавка блатекса (2 комада) за Клинику за анестезију и интензивну терапију**

**Карактеристике блатекса:**

|  |
| --- |
| Конструкција од нерђајућег челика – комора израђена вучењем |
| Вањска облога из нерђајућег челика AISI 304 |
| Унутрашња комора од нерђајућег челика AISI 316 |
| Конструкција са дуплим зидом са термо-акустичном изолацијом |
| Одклопна врата са ручним отварањем и аутоматским закључавањем |
| Херметичко заптивање врата силиконским заптивачем |
| Аутоматско пражњење ноћних посуда код затварања врата, убацивање ноћних посуда са предње стране |
| Термичка дезинфекција помоћу паре произведене у властитом парогенератору снаге 2,7КW |
| Микропроцесорско управљање |
| Фолијска тастатура са LCD дисплејем |
| 3 програма (NORMAL, ECONOMY, INTENSIVE), могућност индивидуалног избора |
| У комори 11 млазница за прање (7 фиксних и 4 ротирајуће) |
| Сервисни програм |
| Дволинијски показивач функција |
| Дигитални показивач температуре |
| Дозирна пумпа за аутоматско дозирање текућег средства за омекшавање воде за испирање |
| Електронска регулација количине воде за прање и испирање |
| На крају сваког циклуса уређај показује Ао вредност дезинфекције |
| Апарат израђен према стандарду EN 15883 покрећу аутоматски, сваких 24 сата, систем властите дезинфекције. Процес самодезинфекције се састоји од неколико фаза: прања, фазе дезинфекције и коначног испирања уз помоћ прерађене воде (више од 65оC) |
| У случају престанка рада, укључујући и нестанак струје, апарат није потребно отварати него се циклус аутоматски покреће након 20 секунди. Тиме се спречава ширење инфекција |
| Уређај има уграђен систем који онемогућава отварање врата у фази дезинфекције |
| Унутар кућишта апарата постоји простор за смештај посуде са детерџентом за прање и омекшивање воде |
| Прикључак за повезивање са рачунаром RS 232 |
| Мрежно независна аутоматика пумпи |
| Вентили за топлу и хладну воду ¾" |
| Одвод у под или зид Ø 110 мм |
| Електро прикључак: 3N/AC 230 V |
| Комплетан сет цеви за прикључак уређаја |
| Димензије уређаја: ш x д x в – 600 x 450 x 1650 мм |
| Укључен стандардни универзални наставак за 1 ноћну посуду и 2 за уринску боцу |
| Сертификати: EN ISO 15883, EN 1717, EC 93/42 |

**НАПОМЕНА:**

Потписом и печатом понуђач потврћује да ће доставити материјал и опрему са траженим карактеристикама из ове конкурсне документације, као и да ће испунити наведене обавезе према наручиоцу.

M.П.

Место: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Овлашћено лице понуђача)

## УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да понуђач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ из \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ул.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ испуњава ниже наведене услове из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама, и да располаже доказима из члана 77. Закона о јавним набавкама

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бр. | УСЛОВИ | | ДОКАЗИ | ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ПОНУЂАЧ ПОПУЊАВА СА ДА ИЛИ НЕ |
| **ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА** | | | | |
| 1. | Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар. | | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда. |  |
| 2. | Понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. | | **Доказ за правно лице:**  1.Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, против животне средине, примања или давања мита, преваре;  2.Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;  3.Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, против животне средине, примања или давања мита, преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  **Доказ за предузетнике:**  -Извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе МУП да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, против заштите животне средине, примања или давања мита, преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).  **Доказ за физичка лица:**  -Извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе МУП да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, против привреде, против заштите животне средине, примања или давања мита, преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). |  |
| 3. | Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. | | Доказ за **правно лице / предузетнике / физичка лица:**  Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе, и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода, или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације, не старија од два месеца пре отварања понуде**.**  **Овај доказ достављају сви понуђачи било да су правна лица или предузетници.** |  |
| 4. | Понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке. | | Доказ за **правно лице/предузетнике/ физичка лица:**  Решење за обављање промета на велико медицинским средствима која су предмет јавне набавке издато од стране Министарства здравља или Решење за производњу медицинских средстава које је предмет јавне набавке издато од стране Министарства здравља;  **Дозвола мора бити важећа.** |  |
| **ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА** | | | | |
| 5. | Да понуђач поседује решење носиоца дозволе за стављање у промет медицинско средство које је предмет набавке издато од стране Агенције за лекове и медицинска средства Србије; | Копија решења о упису у регистар АЛИМС која мора бити важећа.  Уколико понуђач тврди да медицинско средство које нуди не подлеже регистрацији код АЛИМС, дужан је да достави изјаву понуђача и/или потврду АЛИМС да предметно медицинско средство не полеже регистрацији код АЛИМС. | | |
| 6. | Да понуђач поседује неопходан кадровски капацитет, тј. да има најмање једног радно ангажованог сервисера за опрему која је предмет његове понуде; | Изјава под пуном материјалном и кривичном одговорношћу на меморандуму понуђача, оверена и потписана од стране одговорног лица, која садржи име, презиме и контакт телефон сервисера. | | |

* Докази из тачака 2. и 3. не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
* ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА о ЈН: испуњеност услова понуђач доказује достављањем доказа за тачку 4. а остале доказе потврђује законски заступник понуђача потписаном и печатираном ОВОМ ИЗЈАВОМ.
* ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА о ЈН: испуњеност услова понуђач доказује **достављањем доказа** наведених у табели и потписаном и печатираном овом ИЗЈАВОМ.
* ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА понуђач попуњава са ДА или НЕ.
* **Доказивање испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке**
* Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих или поједних доказа.
* У складу са чланом 77. став 4. Закона, понуђачи испуњеност свих или појединих услова, осим услова из члана 75. став 1. тачка 4. Закона, да понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом, доказују достављањем изјаве којом понуђачи под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђују да испуњавају наведене услове.
* Наручилац ће пре доношења одлуке о додели уговора од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија затражити да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, или да захтева на увид оригинал или оверену копију свих или поједних доказа. Такође, испуњеност доказа може да затражи и од осталих понуђача.
* Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави доказе за испуњеност услова наведених у изјави, наручилац ће његову понуду одбити као **неприхватљиву.**
* Понуђач може да доказе који су јавно доступни на интернет страници надлежних органа испуни на тај начин што ће, навести који су то докази и на којој интернет страници се налазе.
* Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен Законом или конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
* Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.
* Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
* Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.
* **Уколико понуду подноси група понуђача,** понуђач је дужан да за сваког члана групе понуђача, на захтев, достави наведене доказе да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) а доказ из члана 75. став 1. тач. 4) Закона дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

* **Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем**, понуђач је дужан да, на захтев, за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) Закона, а доказ из члана 75. став 1. тач. 4). Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| ДАТУМ | М.П. | ПОНУЂАЧ |
|  |  |  |
|  |  | ПОТПИС |
|  |  |

## УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

***1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА***

Понуда се саставља на српском језику, ћириличним или латиничним писмом.

***2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА***

Понуда се попуњава помоћу рачунара или хемијске оловке (штампаним словима, на обрацима који су саставни део конкурсне документације).

Понуђач понуду подноси у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити непосредно или путем поште на адресу: **Клинички центар Војводине,** **21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова број 1***,* искључиво преко писарнице Клиничког центра Војводине, са назнаком да је реч о понуди, уз обавезно **навођење предмета набавке, редног броја набавке, као и редног броја и назива партије** (подаци дати у поглављу 1. конкурсне документације).

На полеђини понудеобавезно ставити назнаку **„НЕ ОТВАРАТИ”.**

**Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до датума (дана) и часа назначеног у Позиву за подношење понуда*.***

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

**Ако је поднета неблаговремена понуда, наручилац ће је по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.**

**Моле се понуђачи да приликом паковања понуде Образац понуде ставе на прво место у односу на остала документа, због ефикасности самог поступка отварања понуда и читања података са истих.**

***3. ПАРТИЈЕ***

Предмет јавне набавке je обликован по партијама.

* Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију.
* Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само на одређене партије.
* У случају да понуђач поднесе понуду за више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.
* Докази из чл. 75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за више партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у једном примерку за све партије.

**Понуђачи који подносе понуде за више партија морају посебно одвојити (јасно назначити, ковертирати, увезати или сл.) и доставити документацију о испуњености услова (поглавље 4. конкурсне документације), и такође посебно одвојити (јасно назначити, ковертирати, увезати или сл.) понуде са припадајућом документацијом за сваку партију понаособ.**

***4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА***

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

***5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ***

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Писано обавештење о измени, допуни или опозиву понуде понуђач доставља непосредно или путем поште на адресу: Клинички центар Војводине, 21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова број 1, искључиво преко писарнице Клиничког центра Војводине, са назнаком да је реч о измени, допуни или опозиву понуде, уз обавезно навођење предмета набавке, редног броја набавке, као и редног броја и назива партије(подаци дати у поглављу 1. конкурсне документације).

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

***6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ***

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

***7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ***

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуденаводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу 4. конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Наручилац не дозвољава пренос доспелих потраживања директно подизвођачу у смислу члана 80. став 9. Закона о јавним набавкамa.

***8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА***

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

* Податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и,
* Опис послова сваког понуђача из групе понуђача у извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу 4. конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

***9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ***

**9.1.Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања**

Наручилац захтева одложено плаћање са роком од 60 дана рачунајући од дана коначне испоруке предметне опреме, а на основу запримљеног исправног рачуна са припадајућом документацијом која подразумева отпремницу и сачињен и потписан Записник о примопредаји, монтажи и пуштању у рад.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

**9.2. Захтеви у погледу гарантног рока**

Наручилац захтева да гарантни рок на исправно функционисање опреме буде минимално 24 месеци од дана испоруке, инсталирања и стављања опреме у рад.

Гарантни рок мора бити изражен у месецима као целом броју, и не може се изражавати у децималама или другим јединицама за мерење времена.

У гарантном периоду понуђач обухвата све интервенције: превентивно и редовно одржавање са резервним деловима, услуге сервиса за све врсте кварова (осим кварова насталих механичким оштећењем), као и замену делова опреме за које се утврди да су неисправни, и то без новчане накнаде за услуге, утрошени материјал и резервне делове, а најкасније у року од 24 часа од дана пријема писане рекламације наручиоца без обзира да ли је добављач примио ту рекламацију радним или нерадним даном.

**9.3.Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова)**

Наручилац захтева да опрему која је предмет овог уговора добављач испоручи, инсталира и стави у рад у року од најдуже 90 дана од дана закључења уговора на основу овог поступка јавне набавке.

Рок испоруке мора бити изражен у данима као целом броју, и не може се изражавати у децималама или другим јединицама за мерење времена.

Место испоруке добара која су предмет ове јавне набавке су одговарајуће клинике у оквиру Клиничког центра Војводине, са обавезом истовара, монтаже и стављања у употребу.

**9.4. Захтев у погледу рока важења понуде**

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

**9.5. Други захтеви**

Уговорне стране су сагласне да приликом испоруке, монтаже и пуштања у рад добара која су предмет овог уговора сачине и записник о примопредаји, монтажи и пуштању у употребу добра/основног средства.

Наручилац захтева да се без додатне надокнаде (уколико постоји потреба на месту испоруке предметне опреме/добара која се набављају) постојећа опрема демонтира и поново монтира на за то предвиђено место код наручиоца, или упакује и одложи о чему налог даје овлашћено лице наручиоца из уговора који ће бити закључен на основу овог поступка јавне набавке.

Наручилац захтева да понуђач достави каталоге понуђених добара на српском језику и означи у истим добра која нуди. Прихватиће се и копија каталога, извод из каталога, штампани примерак електронског каталога, као и каталог на страном језику са слободним преводом уз обавезно приложену изјаву да је исти веродостојан и да апсолутно одговара оригиналном каталогу произвођача.

Наручилац захтева да понуђач приликом испоруке опреме достави упутство за употребу исте на српском језику.

Наручилац захтева да понуђач изврши обуку за руковање опремом која је предмет набавке.

***10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ***

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У цену је урачуната цена предмета јавне набавке, испорука, монтажа и остали повезани трошкови.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

***11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ***

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству пољопривреде и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

***12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА***

Понуђач је дужан да уз понуду достави **средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде** и то бланко сопствену меницу која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-a. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму, као и образац оверених потписа лица овлашћених за заступање – ОП образац. Рок важења менице за озбиљност понуде треба да траје 30 дана дуже од важења понуде.

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средства обезбеђења у складу са захтевима из конкурсне документације.

Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

**Моле се понуђачи да користе менично овлашћење које је саставни део ове конкурсне документације, и да у складу са својом понудом унесу све неопходне податке.**

**Понуђач који је изабран као најповољнији је дужан да, приликом потписивања уговора, достави:**

1. **регистровану бланко меницу и менично овлашћење за извршење уговорне обавезе**, попуњену на износ од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, која је наплатива у случајевима предвиђеним конкурсном документацијом, тј. у случају да изабрани понуђач не испуњава своје обавезе из уговора.
2. **регистровану бланко** **меницу и менично овлашћење за отклањање недостатака у гарантном року**, попуњенo на износ од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, која је наплатива у случајевима предвиђеним конкурсном документацијом, тј. у случају да изабрани понуђач не испуњава своје обавезе из уговора које се односе на отклањање недостатака у гарантном року.

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом.

Понуђач је дужан да достави и **копију извода из Регистра меница и овлашћења** који се налази на интернет страници Народне банке Србије, као доказ да је меница евидентирана и регистрована у Регистру меница и овлашћења, у складу са Законом о платном промету („Сл. лист СРЈ“, бр. 3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник Републике Србије“, бр. 43/2004, 62/2006, 111/2009 и 31/2011) и Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења ( „Сл. гласник Републике Србије“, број 56/2011), као и **картон депонованих потписа** и **образац овере потписа лица овлашћених за заступање - ОП образац.**

Средство обезбеђења траје најмање тридесет дана дуже од дана истека рока за коначно извршење обавезе понуђача која је предмет обезбеђења (извршење уговорне обавезе, истек гарантног рока и сл.).

Средство обезбеђења не може се вратити понуђачу пре истека рока трајања.

***13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ***

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

**14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ**

Заинтересовано лице може, у писаном обликутражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде и то на један од следећих начина:

* поштом, на адресу наручиоца: **Клинички центар Војводине,** **21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова број 1***,* искључиво преко писарнице Клиничког центра, или
* електронском поштом, на адресу: [tender@kcv.rs](mailto:tender@kcv.rs), (**обавезно и у телу е-поште**).

Захтеви за додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде која Наручилац прими након радног времена (пон. – пет. 07-15 часова), сматраће се да су примљени наредног радног дана.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

**15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА**

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

**16. НЕГАТИВНА РЕФЕРЕНЦА**

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона;

2) учинио повреду конкуренције;

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

**17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА**

Избор најповољније понуде ће се вршити критеријумом **„економски најповољнија понуда“**.

Разрада критеријума је у поглављу 6. конкурсне документације.

**18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ**

Уколико две или више понуда имају исти број пондера, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде.

Уколико је и то исто, наручилац ће донети одлуку о додели уговора жребањем (извлачење из шешира). Уколико се јави потреба за применом овог начина за доделу уговора, наручилац ће позвати све понуђаче да присуствују жребању, на који начин ће се обезбедити јавност и транспарентност у поступку јавне набавке, и о истом ће бити сачињен записник.

**19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА**

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

**20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА**

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно свако заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или могао да претрпи штету због поступаља наручиоца противно одредбама Закона.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права подноси се непосредно, путем поште: **Клинички центар Војводине,** **21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова број 1***,* искључиво преко писарнице Клиничког центра Војводинеса назнаком да је реч о захтеву за заштиту права, уз обавезно **навођење предмета набавке и редног броја** **набавке, као и редног броја и назива партије**  (подаци дати у поглављу 1. конкурсне документације).

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и својој интернет страници најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Поднет захтев за заштиту прва не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. Закона о јавним набавкама.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и квалификационом поступку ако је примљен од стране наручиоца у року од 3 дана пре истека рока за подношење понуда и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. У том случају подношења захтева за заштиту права не долази до застоја рока за подношење понуда

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рокова из члана 149. став. 3. Закона, односно горе поменутих рокова, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума, одлуке о признању квалификације и одлуке о обустави поступка јавне набавке, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивање одлуке на Порталу јавних набавки, а пет дана у поступку јавне набавке мале вредности и доношења одлуке о додели уговора на основу оквирног споразума у складу са чланом 40а. Закона.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из члана 149. став 3 и 4. Закона, а подносилац га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све податке из члана 151. става 1. Закона, наручилац ће такав захтев **одбацити закључком**. Наручилац ће закључак доставили подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од 3 дана од дана доношења. Против закључка подносилац захтева може у року од 3 дана од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, a копију жалбе истовремено доставља наручиоцу.

Подносилац захтева је дужан да на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије у складу са чланом 156. Закона о јавним набавкама, уплати таксу од:

**1)** 60.000 динара у поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда;

**2)** 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

**3)** 250.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процењена вредност већа од 120.000.000 динара;

**4)** 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

**5)** 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако збир процењених вредности свих оспорених партија није већа од 120.000.000 динара, уколико је набавка обликована по партијама;

**6)** 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара;

**7)** 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којима су додељени уговори, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.

Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама.

**21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН**

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

Одлуку о додели уговора из члана 108. Закона, наручилац ће у року од 3 дана од дана доношења, објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.

**22. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА**

У складу са чланом 115. Закона, наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона.

Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене и других битних елемената уговора из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени и образложени, односно предвиђени посебним прописима. Променом цене не сматра се усклађивање цене са унапред јасно дефинисаним параметрима у уговору и конкурсној документацији.

Наручилац ће дозволити измене уговора у следећим ситуацијама:

* Уколико се повећа обим предмета јавне набавке због непредвиђених околности;
* У случајевима да наступе оне околности за које наручилац и добављач нису знали нити могли да знају у моменту закључења Уговора, те сходно томе нису у могућности да у потпуности изврше Уговором преузете обавезе;
* Уколико наступе оне околности дефинисане чланом. 8 овог уговора, а које су проузроковале немогућност испуњења уговорених обавеза уговорних страна у уговором одређеном року;
* Као и уколико наступе све оне околности које представљају основ за измену Уговора али су у интересу наручиоца као здравствене уставове и корисника задравствене услуге.

**НАПОМЕНА:**

Сходно члану 20. став 6. Закона о јавним набавкама, наручилац напомиње понуђачима да су дужни да без одлагања потврде пријем свих докумената које им наручилац достави путем електронске поште или телефакса на адресе, односно бројеве које су назначили у својим понудама.

Документа у вези поступка јавне набавке која је по ЗоЈН (измене и допуне) наручилац дужан да објави на порталу УЈН и интернет страници наручиоца сматрају се достављеним даном објаве.

## РАЗРАДА КРИТЕРИЈУМА

**ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ БРОЈ 73-17-О – Набавка медицинске опреме за потребе клиника Клиничког центра Војводине**

Критеријум за доделу уговора је економски најповољнија понуда који се заснива на следећим елементима:

**1. УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА** **без ПДВ-а – по формули ..............до 80 пондера**

Најнижа понуђена цена

Број пондера се одређује по формули = --------------------------------------- x 80 пондера

Понуђена цена

**2. ГАРАНТНИ ПЕРИОД – по формули ............................................... до 10 пондера**

Понуђени гарантни рок

Број пондера се одређује по формули = ------------------------------------------- x 10 пондера

Најдужи понуђени гарантни рок

**3. РОК ИСПОРУКЕ – по формули ....................................................... до 10 пондера**

Најкраћи понуђени рок испоруке

Број пондера се одређује по формули = ------------------------------------------- x 10 пондера

Понуђени рок испоруке

**Напомене:**

Гарантни рок мора бити изражен у месецима као целом броју, и не може се изражавати са децималама или другим јединицама за мерење времена.

Захтевани гарантни рок на исправно функционисање опреме је минимално 24 месеци од дана испоруке, инсталирања и стављања у рад опреме. За понуђени гарантни рок краћи од 24 месеци, наручилац ће такву понуду одбити као неприхватљиву.

Рок испоруке мора бити изражен у данима као целом броју, и не може се изражавати у децималама или другим јединицама за мерење времена.

Понуде са роком испоруке дужим од 90 дана неће бити узете у разматрање, односно биће одбијене као неприхватљиве.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Тачан назив понуђача)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Адреса понуђача)

## ОБРАЗАЦ ЗА УНОШЕЊЕ ПОДАТАКА ИЗ ПОНУДЕ

## КОЈИ СУ ОДРЕЂЕНИ КАО ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА

## *у поступку број* 73-17-О*,* *за партију бр.* \_\_\_\_\_.

Понуђачи су дужни да попуне овај образац тако што ће у њега унети податке из понуде који су одређени као елементи критеријума. Подаци морају одговарати доказима који се морају доставити у прилогу и то истим редоследом којим су наведени у овом обрасцу.

|  |  |
| --- | --- |
| **1.** **ПОНУЂЕНА ЦЕНА (без ПДВ-а)** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара |
| **2. ГАРАНТНИ ПЕРИОД** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** месеци |
| **3. РОК ИСПОРУКЕ** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дана |

У случају неслагања података из овог обрасца и података садржаних у приложеним доказима, меродавни су подаци из доказа.

М.П.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Потпис овлашћеног лица

## МОДЕЛ УГОВОРА

На основу члана 112. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник Републике Србије” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а у складу са извештајем Комисије за јавну набавку и Одлуком о додели уговора, дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ године закључује се следећи

**УГОВОР**

**О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ 73-17-О**

Уговорне стране:

1. **КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ**, ул. Хајдук Вељкова бр. 1, Нови Сад,

ПИБ: 101696893, Матични број: 08664161

Број рачуна: 840-577661-50, Управа за трезор - РС, Министарство финансија

Телефон: 021/484-3-484 Телефакс: 021/487-2232

(у даљем тексту: наручилац), кога заступа проф. др Петар Сланкаменац.

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(*назив и адреса)*

ПИБ:.......................... Матични број:........................................

Број рачуна:............................................ Назив банке:......................................,

Телефон:............................Телефакс:......................................

(у даљем тексту: добављач), кога заступа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**ПРЕДМЕТ УГОВОРА**

**Члан 1.**

Предмет овог уговора је набавка добара - **Набавка медицинске опреме за потребе клиника Клиничког центра Војводине,** за ***партију бр****.* \_\_\_ - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(пун назив партије),*која је тражена у позиву за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке број **73-17-О** од дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ године.

Добављач се обавезује да наручиоцу испоручи добра која су предмет овог уговора у свему према својој понуди број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ године која је саставни део овог уговора.

**ЦЕНА**

**Члан 2.**

Цена добара из члана 1. овог уговора без пореза на додату вредност износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара (словима: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара и \_\_\_\_\_/100), односно са порезом на додату вредност износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара (словима: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара и \_\_\_/100).

Цена из претходног става се сматра фиксном и неће се мењати за време трајања овог уговора и у њу су урачунати сви зависни трошкови које добављач има током реализације уговора.

**ПРИЈЕМ, МЕСТО И РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА**

Члан 3.

Добављач се обавезује да наручиоцу испоручи, инсталира и стави у рад \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(назив опреме/партије, у даљем тексту – добра)*, за потребе Клиничког центра Војводине, у свему према захтевима наручиоца из конкурсне документације, према захтевима из техничких спецификација који су саставни део конкурсне документације, као и условима из понуде добављача.

Добављач се обавезује да добра која су предмет овог уговора испоручи, инсталира и стави у рад код наручиоца у року од \_\_\_\_\_ дана ( *најдуже 90 дана*) од дана закључења уговора, и то са обавезом истовара без накнаде на локацији наручиоца.

Добављач се обавезује да приликом испоруке и инсталације добра која су предмет овог уговора достави рачун-отпремницу коју ће лице из члана 11. овог уговора овлашћено за праћење техничке реализације овог уговора код наручиоца потписати након провере да ли је количина, врста и цена испорученог добра у складу са захтевом наручиоца и добављачевом понудом.

Уговорне стране се обавезују да приликом испоруке, монтаже и пуштања у рад добра која су предмет овог уговора сачине и записник о примопредаји, монтажи и пуштању у употребу добра/основног средства.

Добављач се обавезује да без додатне надокнаде *(уколико постоји потреба на месту испоруке предметне опреме/добара која се набављају)* постојећу опрему демонтира и поново монтира на за то предвиђено место код наручиоца, или упакује и одложи о чему налог даје овлашћено лице наручиоца за праћење техничке реализације из члана 11. овог уговора.

Добављач даје наручиоцу гаранцију за квалитет добра која су предмет овог уговора у трајању од \_\_\_\_\_\_ месеци (*најкраће 24 месеца*) од дана инсталирања и стављања у рад предметних добара, и обавезује се да у периоду важења гаранције врши превентивно и редовно одржавање са резервним деловима, услуге сервиса за све врсте кварова (осим кварова насталих механичким оштећењем), као и замену делова опреме за које се утврди да су неисправни, и то без новчане накнаде за услуге, утрошени материјал и резервне делове, а најкасније у року од 24 часа од дана пријема писане рекламације наручиоца без обзира да ли је добављач примио ту рекламацију радним или нерадним даном.

Добављач се обавезује да изврши обуку запослених код наручиоца за руковање добрима која су предмет овог уговора.

**КВАЛИТЕТ ДОБАРА И ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА**

Члан 4.

Добављач се обавезује да квалитет добара која су предмет овог уговора одговара стандардима и прописима Републике Србије и Европске уније о производњи и промету добара.

Добављач се обавезује да уз добра која су предмет овог уговора достави и одговарајућу документацију на српском језику која се односи на употребу, коришћење и складиштење тих добара, у којој су наведени и безбедносно-технички подаци важни за процену и отклањање ризика на раду.

Наручилац задржава право да у току реализације овог уговора захтева од добављача додатне потврде о квалитету добара која су предмет овог уговора уколико се приликом испоруке посумња у њихов квалитет, како би се утврдило да ли добра одговарају прописима о општој безбедности производа, прописима о здравственој исправности предмета опште употребе, као и другим важећим прописима.

У случају да се на добрима која су предмет овог уговора установи било какав недостатак, добављач се обавезује да замену рекламиране количине добара изврши у најкраћем могућем року, а најкасније у року од 24 часа од дана пријема писмене рекламације наручиоца.

У случају да добављач не изврши замену рекламиране количине добара у року из става 4. овог члана, Наручилац задржава право да раскине уговор и наплати средство обезбеђења из члана 6. став 1. алинеја 2. овог уговора.

**НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА**

**Члан 5.**

Наручилац ће уговорену цену исплатити добављачу одложено, у року од 60 дана од дана испоруке добара и пријема исправног рачуна за испоручену количину добара, о чему потврду даје овлашћено лице за праћење техничке реализације из члана 11. овог уговора.

Добављач се обавезује да назив добара из рачуна и отпремнице буде идентичан називима из обрасца понуде.

Добављач се обавезује да рачун достави преко писарнице наручиоца, адресирано на седиште наручиоца.

Плаћање по овом уговору вршиће се из средстава обезбеђених од стране Покрајинског секретеријата за здравство, а на основу Уговора бр. 138-401-480/2017 од 15. марта 2017. године, закљученог између Покрајинског секретаријата за здравство и Клиничког центра Војводине.

**СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА**

**Члан 6.**

Уговорне стране констатују да јe добављач наручиоцу доставио при закључењу овог уговора следећа средства финансијског обезбеђења:

* **регистровану бланко меницу и менично овлашћење за извршење уговорне обавезе**, попуњену на износ од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења најмање тридесет дана дужим од дана истека рока за коначно извршење обавезе добављача која је предмет обезбеђења, а која је наплатива у случајевима предвиђеним конкурсном документацијом, тј. у случају да добављач не испуњава своје обавезе из уговора утврђеним чланом 3. овог уговора.
* **регистровану бланко** **меницу и менично овлашћење за отклањање недостатака у гарантном року**, попуњенo на износ од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења најмање тридесет дана дужим од дана истека рока за коначно извршење обавезе добављача која је предмет обезбеђења, а која је наплатива у случајевима предвиђеним конкурсном документацијом, тј. у случају да добављач не испуњава своје обавезе из уговора које се односе на отклањање недостатака у гарантном року.

Уколико се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе/истека гарантног рока, важност менице и меничног овлашћења из претходног става мора се продужи тако да иста важи најмање месец дана дуже од истека рока за коначно извршење посла/истека гарантног рока.

**ВИША СИЛА**

Члан 7.

У случају наступања чињеница које могу утицати да предмет овог уговора не буде извршен у роковима предвиђеним овим уговором, једна уговорна страна је дужна да одмах по њиховом сазнању о истим писмено обавести другу уговорну страну.

Сва обавештења која нису дата у писаном облику неће производити правно дејство.

Рокови предвиђени овим уговором могу бити продужени услед настанка случаја више силе, односно наступања свих оних догађаја који се нису могли предвидвети, избећи или отклонити, у тренутку закључења [Уговора](https://hr.wikipedia.org/wiki/Ugovor), и на који уговорне стране објективно не могу и нису могле да утичу (догађај мора бити за уговорне стране неочекиван, изванредан, непредвидив), нпр. [ратно](https://hr.wikipedia.org/wiki/Rat) стање, [штрајк](https://hr.wikipedia.org/wiki/%C5%A0trajk), елементарне непогоде, природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија, транспортне несреће изазване природним катастрофама, одлуке органа власти, забране увоза, извоза и други случајеви, који су законом утврђени као виша сила, те се у предвиђеним случајевима уговорне стране ослобођају су одговорности за штету.

Уколико наступе случајеви одређени као виша сила, односно оних случајева на које уговорне стране не могу утицати, а које чине испуњење уговора трајно или привремено немогућим, наручилац може да обустави испуњење уговорних обавеза до момента отклањања догађаја који је наступио или да приступи [раскиду уговора](https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=Raskid_ugovora&action=edit&redlink=1),

У случају наступања чињеница из претходног става наручилац ће измене уговорних обавеза регулисати у складу са чланом 14. овог уговора.

**ИЗМЕНЕ УГОВОРА**

**Члан 8.**

У складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама.

Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене и других битних елемената уговора из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени и образложени, односно предвиђени посебним прописима. Променом цене не сматра се усклађивање цене са унапред јасно дефинисаним параметрима у овом уговору и конкурсној документацији.

Наручилац ће дозволити измене уговора у следећим ситуацијама:

* Уколико се повећа обим предмета јавне набавке због непредвиђених околности;
* У случајевима да наступе оне околности за које наручилац и добављач нису знали нити могли да знају у моменту закључења Уговора, те сходно томе нису у могућности да у потпуности изврше Уговором преузете обавезе;
* Уколико наступе оне околности дефинисане чланом. 7. овог уговора, а које су проузроковале немогућност испуњења уговорених обавеза уговорних страна у уговором одређеном року;
* Као и уколико наступе све оне околности које представљају основ за измену Уговора али су у интересу наручиоца као здравствене уставове и корисника задравствене услуге.

**РАСКИД УГОВОРА**

**Члан 9.**

Свака уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне стране може захтевати раскид уговора.

Уговорна страна која жели да раскине уговор се обавезује да претходно, другој уговорној страни, достави писано обавештење о разлозима за раскид уговора и да јој остави примерен рок од 7 (седам) дана за испуњење обавеза. Уколико друга уговорна страна не испуни обавезу ни у накнадно остављеном примереном року – Уговор се може раскинути, осим у случају неиспуњења незнатног дела обавезе.

Уколико добављач не поступи у складу са обавезама које је преузеo закључењем овог уговора и писменим обавештењем, наручилац ће поступити у складу са чланом 10. став 4. алинeја 1. овог уговора.

У случaју рaскидa уговорa, примењивaће се одредбе Зaконa о облигaционим односимa.

**УГОВОРНА КАЗНА**

**Члан 10.**

Наручилац ће добављачу наплатити уговорну казну или средство обезбеђења из члана 6. став 1. алинеја 1. овог уговора, уколико добављач задоцни са њеним испуњењем или неиспуњава своје oбавезе из уговора.

Уколико добављач не испоручи добра у роковима предвиђеним овим уговором,односно задоцни са испуњењем уговорне обавезе, наручилац има право да:

* наплати уговорну казну и укупном износу од највише до 10% од укупне уговорене вредности, и то тако што ће укупну вредност уговора умањити за одговарајући износ, захтевати испуњење обавезе и уговор оставити на снази, о чему ће добављача без одлагања обавестити.

Уколико наступи случај из става 2 овог члана и добављач испоручи добра, а наручилац прими испуњење уговорне обавезе он ће без одлагања обавестити добављача да задржава своје право на уговорну казну из става 2. алинeја 1. овог члана.

Уколико добављач не испоручи добра у роковима предвиђеним овим уговором,односно неиспуњава уговорне обавезе, наручилац има право да:

* да једнострано раскине овај уговор и да наплати средствo обезбеђења из члана 6. став 1. алинеја 1. овог уговора.

У случају наступања чињеница које могу утицати да предметна добра не буду испоручена у роковима из овог уговора, добављач је дужан да одмах по њиховом сазнању о истим писмено обавести наручиоца.

Сва обавештења која нису дата у писаном облику сходно претходном ставу неће производити правно дејство.

Наплатом уговорне казне и средства обезбеђења из члана 6. овог уговора, не утиче и не умањује право наручиоца на накнаду стварно претрпљене штете.

**ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА**

**Члан 11.**

За праћење техничке реализације и извршења уговорних обавеза уговорних страна овог уговора, у име наручиоца овлашћује се \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

За праћење финансијске реализације овог уговора у име наручиоца овлашћује се \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

За праћење реализације овог уговора у име добављача овлашћује се \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*попунити по потреби и захтеву понуђача*).

**ТРАЈАЊЕ УГОВОРА**

**Члан 12.**

Уговорне стране закључују овај уговор до испуњења свих уговорених обавеза од стране уговорних страна, тј. до дана до када добављач у целости испоручи наручиоцу добро које је предмет овог уговора у максималној вредности до износа из члана 2. овог уговора, тј. гарантни рок престане да важи, и наручилац исплати уговорену цену у целости.

Овај уговор сматра се закљученим када га потпишу обе уговорне стране, а ступа на снагу даном предаје наручиоцу средства обезбеђења дефинисана у члану 6. овог уговора.

**ПОСЕБНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ**

**Члан 13.**

Уговорне стране сагласно изјављују да су овај уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у свему прихватају као израз њихове воље.

**Члан 14.**

Уговорне стране су сагласне да се, у случају измене овог уговора, ближе одређење начина реализације врши путем анекса овог уговора.

**Члан 15.**

На све што није регулисано одредбама овог уговора, примењиваће се одговарајуће одредбе Закона о облигационим односима.

**Члан 16.**

Уговорне стране ће споразумно решавати све спорове и разлике у тумачењу и примени овог уговора, у противном се уговара надлежност суда у Новом Саду.

**Члан 17.**

Овај уговор је сачињен у шест (6) истоветних примерака од којих наручилац задржава четири (4), а добављач два (2) примерка.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЗА ДОБАВЉАЧА |  | ЗА НАРУЧИОЦА |
| ДИРЕКТОР |  | В.Д. ДИРЕКТОР |
|  |  |  |
|  |  |  |

Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, и наручилац ће, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне референце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.

## ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), као заступник понуђача дајем:

**ИЗЈАВУ**

**О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

Понуђач ..................................................................................... *[навести назив понуђача]* у поступку јавне набавке ..................................................................................................... *[навести предмет јавне набавке]* бр. ...................... *[навести редни број јавне набавкe]*, партија ........ *[навести р.бр. партије]* под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

ДАТУМ М.П. ПОНУЂАЧ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПОТПИС

## 

## ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА

**ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА**

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), као заступник понуђача дајем:

**ИЗЈАВУ**

Понуђач ..................................................................................... *[навести назив понуђача]* у поступку јавне набавке ..................................................................................................... *[навести предмет јавне набавке]* бр. ...................... *[навести редни број јавне набавкe]*, партија ........ *[навести р.бр. партије]* изјављује да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

ДАТУМ М.П. ПОНУЂАЧ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПОТПИС

## ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

**(са упутством о попуњавању)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Редни бр ставке  из Обрасца понуде | **Јединична цена без ПДВ-а** | **Јединична цена са ПДВ-ом** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Укупна цена са ПДВ-ом** | **Процентуално учешће (одређене врсте) трошкова** | | | | | |
|  | |  | |  | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **%** | **7** | **%** | **8** | **%** |
| **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Упутство о попуњавању:**

* У колони 2- уписати јединичну цену без ПДВ-а која је идентична јединичној цени из обрасца понуде (колона 5) ( уписати за сваку ставку из обрасца понуде)
* У колони 3 уписти јединичну цену са ПДВ-ом – добија се сабирањем јединичне цене без ПДВ-а (колона 2) и обрачунатим ПДВ на јединичну цену
* У колони 4 – уписати укупну цену без ПДВ-а добија се множењем јединичине цене без ПДВ-а и количине (колона 4) из обрасца понуде.

**Напомена:**

1. **Процентуално учешће (одређене врсте) трошкова** се уписује када је наведени податак неопходан ради усклађивања цене током периода трајања уговора, односно оквирног споразума (учешће трошкова материјала, рада, енергената који исказују трошкове укупне јединичне цене без ПДВ –а из колоне 2 коју чини проценат 100%)
2. **Сматраће се да је сачињен образац структуре цене, уколико су основни елементи понуђене цене садржани у обрасцу понуде.**
3. Уколико има више ставки, које су дате у табели; понуђач ће образац увећати за број ставки које недостају из обрасца понуде.

## ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Трошкови израде узорка или модела (уколико постоје)** | | | | |
| Назив трошка |  |  |  |  |
| Вредност у динарима |  |  |  |  |
| **Трошкови прибављања средства обезбеђења (уколико постоји)** | | | | |
| Назив трошка |  |  |  |  |
| Вредност у динарима |  |  |  |  |

У обрасцу трошкова припреме понуде могу бити приказани трошкови израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкови прибављања средства обезбеђења.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| НАЗИВ ПОНУЂАЧА | М.П. | ПОТПИС ПОНУЂАЧА |

## ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

**Понуда број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - Набавка медицинске опреме за потребе клиника Клиничког центра Војводине - ЈН 73-17-О**

Понуђач:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Матични број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адреса, град, општина:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Регистарски број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Фах:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Шифра делатности:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Е-маил:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Пиб:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Контакт особа:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Жиро-рачун:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Овлашћено лице:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Пословна банка:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Партија 1. - Набавка инјектомата (6 комада) и дигинфузе (6 комада) за Клинику за хематологију** | | | | | | | | | |
| **р.бр.** | **Назив** | **Јединица мере** | **Кол.** | **Јединична цена без ПДВ** | **Износ**  **ПДВ** | **Укупна цена без ПДВ** | **Произвођач** | **Назив модела и тип** | **Земља порекла** |
| **I** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Инјектомат | ком | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Дигинфуза | ком | 6 |  |  |  |  |  |  |
| **II** | **Укупна цена понуде без ПДВ:** | | | | |  |
| **III** | **Пореска стопа \_\_\_\_\_\_\_%, и износ ПДВ:** | | | | |  |
| **IV** | **Укупна цена понуде са ПДВ:** | | | | |  |

**Образац понуде бр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ страна бр. 2.**

Напомена: Понуђач мора нагласити како ће извршити обавезе које је навео у својој понуди, тј. да ли ће обавезе извршити самостално, у виду заједничке понуде или као понуда са подизвођачима (у складу са чланом 9. став 1. тачка 7. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације („Службени гласник РС“, број 86/2015.)

Обавезе из своје понуде ћу извршити (заокружити начин како ће се обавезе из понуде извршити):

1. Самостално
2. Заједничка понуда (навести ко су учесници у заједничкој понуди): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. Понуда са подизвођачима (навести ко су подизвођачи): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Рок испоруке:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Рок важења понуде: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Начин и услови плаћања:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Гарантни рок:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Потпис: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Друго: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Понуда број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - Набавка медицинске опреме за потребе клиника Клиничког центра Војводине - ЈН 73-17-О**

Понуђач:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Матични број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адреса, град, општина:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Регистарски број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Фах:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Шифра делатности:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Е-маил:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Пиб:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Контакт особа:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Жиро-рачун:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Овлашћено лице:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Пословна банка:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Партија 2. - Набавка ултразвучног апарата за Ургентни центар** | | | | | | | | | |
| **р.бр.** | **Назив** | **Јединица мере** | **Кол.** | **Јединична цена без ПДВ** | **Износ**  **ПДВ** | **Укупна цена без ПДВ** | **Произвођач** | **Назив модела и тип** | **Земља порекла** |
| **I** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Ултразвучни апарат | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **II** | **Укупна цена понуде без ПДВ:** | | | | |  |
| **III** | **Пореска стопа \_\_\_\_\_\_\_%, и износ ПДВ:** | | | | |  |
| **IV** | **Укупна цена понуде са ПДВ:** | | | | |  |

**Образац понуде бр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ страна бр. 2.**

Напомена: Понуђач мора нагласити како ће извршити обавезе које је навео у својој понуди, тј. да ли ће обавезе извршити самостално, у виду заједничке понуде или као понуда са подизвођачима (у складу са чланом 9. став 1. тачка 7. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације („Службени гласник РС“, број 86/2015.)

Обавезе из своје понуде ћу извршити (заокружити начин како ће се обавезе из понуде извршити):

1. Самостално
2. Заједничка понуда (навести ко су учесници у заједничкој понуди): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. Понуда са подизвођачима (навести ко су подизвођачи): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Рок испоруке:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Рок важења понуде: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Начин и услови плаћања:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Гарантни рок:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Потпис: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Друго: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Понуда број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - Набавка медицинске опреме за потребе клиника Клиничког центра Војводине - ЈН 73-17-О**

Понуђач:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Матични број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адреса, град, општина:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Регистарски број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Фах:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Шифра делатности:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Е-маил:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Пиб:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Контакт особа:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Жиро-рачун:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Овлашћено лице:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Пословна банка:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Партија 3. - Набавка дигиталног уређаја за континуирано праћење глукозе за Клинику за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма** | | | | | | | | | |
| **р.бр.** | **Назив** | **Јединица мере** | **Кол.** | **Јединична цена без ПДВ** | **Износ**  **ПДВ** | **Укупна цена без ПДВ** | **Произвођач** | **Назив модела и тип** | **Земља порекла** |
| **I** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | iPro2 CGM System MMT-7745 или одговарајући | ком | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Enlite Sensor MMT-7008A или одговарајући | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | I-port MMT-101 9mm или одговарајући | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| **II** | **Укупна цена понуде без ПДВ:** | | | | |  |
| **III** | **Пореска стопа \_\_\_\_\_\_\_%, и износ ПДВ:** | | | | |  |
| **IV** | **Укупна цена понуде са ПДВ:** | | | | |  |

**Образац понуде бр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ страна бр. 2.**

Напомена: Понуђач мора нагласити како ће извршити обавезе које је навео у својој понуди, тј. да ли ће обавезе извршити самостално, у виду заједничке понуде или као понуда са подизвођачима (у складу са чланом 9. став 1. тачка 7. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације („Службени гласник РС“, број 86/2015.)

Обавезе из своје понуде ћу извршити (заокружити начин како ће се обавезе из понуде извршити):

1. Самостално
2. Заједничка понуда (навести ко су учесници у заједничкој понуди): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. Понуда са подизвођачима (навести ко су подизвођачи): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Рок испоруке:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Рок важења понуде: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Начин и услови плаћања:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Гарантни рок:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Потпис: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Друго: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Понуда број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - Набавка медицинске опреме за потребе клиника Клиничког центра Војводине - ЈН 73-17-О**

Понуђач:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Матични број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адреса, град, општина:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Регистарски број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Фах:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Шифра делатности:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Е-маил:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Пиб:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Контакт особа:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Жиро-рачун:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Овлашћено лице:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Пословна банка:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Партија 4. - Набавка видео ЕЕГ апарата са станицом за читање, за Клинику за неурологију** | | | | | | | | | |
| **р.бр.** | **Назив** | **Јединица мере** | **Кол.** | **Јединична цена без ПДВ** | **Износ**  **ПДВ** | **Укупна цена без ПДВ** | **Произвођач** | **Назив модела и тип** | **Земља порекла** |
| **I** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Видео ЕЕГ апарат са станицом за читање | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **II** | **Укупна цена понуде без ПДВ:** | | | | |  |
| **III** | **Пореска стопа \_\_\_\_\_\_\_%, и износ ПДВ:** | | | | |  |
| **IV** | **Укупна цена понуде са ПДВ:** | | | | |  |

**Образац понуде бр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ страна бр. 2.**

Напомена: Понуђач мора нагласити како ће извршити обавезе које је навео у својој понуди, тј. да ли ће обавезе извршити самостално, у виду заједничке понуде или као понуда са подизвођачима (у складу са чланом 9. став 1. тачка 7. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације („Службени гласник РС“, број 86/2015.)

Обавезе из своје понуде ћу извршити (заокружити начин како ће се обавезе из понуде извршити):

1. Самостално
2. Заједничка понуда (навести ко су учесници у заједничкој понуди): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. Понуда са подизвођачима (навести ко су подизвођачи): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Рок испоруке:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Рок важења понуде: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Начин и услови плаћања:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Гарантни рок:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Потпис: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Друго: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Понуда број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - Набавка медицинске опреме за потребе клиника Клиничког центра Војводине - ЈН 73-17-О**

Понуђач:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Матични број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адреса, град, општина:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Регистарски број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Фах:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Шифра делатности:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Е-маил:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Пиб:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Контакт особа:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Жиро-рачун:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Овлашћено лице:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Пословна банка:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Партија 5. - Набавка криомикротома за Центар за патологију и хистологију** | | | | | | | | | |
| **р.бр.** | **Назив** | **Јединица мере** | **Кол.** | **Јединична цена без ПДВ** | **Износ**  **ПДВ** | **Укупна цена без ПДВ** | **Произвођач** | **Назив модела и тип** | **Земља порекла** |
| **I** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Криомикротом | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **II** | **Укупна цена понуде без ПДВ:** | | | | |  |
| **III** | **Пореска стопа \_\_\_\_\_\_\_%, и износ ПДВ:** | | | | |  |
| **IV** | **Укупна цена понуде са ПДВ:** | | | | |  |

**Образац понуде бр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ страна бр. 2.**

Напомена: Понуђач мора нагласити како ће извршити обавезе које је навео у својој понуди, тј. да ли ће обавезе извршити самостално, у виду заједничке понуде или као понуда са подизвођачима (у складу са чланом 9. став 1. тачка 7. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације („Службени гласник РС“, број 86/2015.)

Обавезе из своје понуде ћу извршити (заокружити начин како ће се обавезе из понуде извршити):

1. Самостално
2. Заједничка понуда (навести ко су учесници у заједничкој понуди): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. Понуда са подизвођачима (навести ко су подизвођачи): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Рок испоруке:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Рок важења понуде: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Начин и услови плаћања:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Гарантни рок:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Потпис: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Друго: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Понуда број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - Набавка медицинске опреме за потребе клиника Клиничког центра Војводине - ЈН 73-17-О**

Понуђач:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Матични број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адреса, град, општина:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Регистарски број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Фах:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Шифра делатности:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Е-маил:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Пиб:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Контакт особа:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Жиро-рачун:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Овлашћено лице:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Пословна банка:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Партија 6. - Набавка сета за ЛМС за Клинику за болести уха, грла и носа** | | | | | | | | | |
| **р.бр.** | **Назив** | **Јединица мере** | **Кол.** | **Јединична цена без ПДВ** | **Износ**  **ПДВ** | **Укупна цена без ПДВ** | **Произвођач** | **Назив модела и тип** | **Земља порекла** |
| **I** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | KANTOR-BERCI Видео-Ларингоскоп, модел IV за одрасле, дужина 18 цм, са  увећаним проксималним завршетком, са закривљеним дисталним врхом, специјално дизајниран за подизање епиглотиса и за оптималну замену предње комисуре, спљоштена површина шпатуле штити од оштећења зуба, са адаптером за телескоп, за употребу са фибероптичким носачем светла. | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Штитник за зубе метални велики | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Штитник за зубе метални мали | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Штитник за зубе метални средњи | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | KLEINSASSER forcepsi за сечење, прави, са 2 мм шољастим чељустима, са конектором за чишћење, радна дужина 23 цм | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | KLEINSASSER forcepsi за сечење, закривљени у лево, са 2 мм шољастим чељустима, са конектором за чишћење, радна дужина 23 цм | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | KLEINSASSER forcepsi за сечење, закривљени у десно, са 2 мм шољастим чељустима, са конектором за чишћење, радна дужина 23 цм | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | KLEINSASSER маказе, праве, са хоризонталним сечење, са конектором за чишћење, радана дужина 23цм | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | KLEINSASSER маказе, праве, закривљене у лево, са конектором за чишћење, радана дужина 23цм | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | KLEINSASSER маказе, праве, закривљене у десно, са конектором за чишћење, радана дужина 23цм | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | KLEINSASSER маказе, праве, закривљене 15° , са конектором за чишћење, радана дужина 23цм | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | KLEINSASSER маказе, праве, са конектором за чишћење, радана дужина 18цм | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | KLEINSASSER маказе, закривљене у десно, са конектором за чишћење, радана дужина 18цм | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | KLEINSASSER маказе, закривљене у лево, са конектором за чишћење, радана дужина 18цм | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | KLEINSASSER Grasping forcepsi, без кочнице, рецкасте, праве са конектором за чишћење, радна дужина 23 цм | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | KLEINSASSER Grasping forcepsi, без кочнице, рецкасте, закривљена у лево са конектором за чишћење, радна дужина 23 цм | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | KLEINSASSER Grasping forcepsi, без кочнице, рецкасте, закривљена у десно са конектором за 2чишћење, радна дужина 23 цм | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | KLEINSASSER сукциона туба, спољашњег дијаметра 3 мм, радне дужине 23 цм | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Антифог раствор са пипетом 25 мл | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | KLEINSASSER изолована канила за сукцију и коагулацију, спољашњег дијаметра 3 мм, радне дужине 26 цм, за употребу са монополарним кабелом | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | KLEINSASSER изолована канила за сукцију и коагулацију, спољашњег дијаметра 5 мм, радне дужине 26 цм, за употребу са монополарним кабелом | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Биполарна коагулациона електрода, права, са сукционим каналаом, за ларингоскопију, радна дужина 26 цм, за употребу са биполарним кабелом. | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Коагулациона туба за сукцију, са ергономском дршком, изолована, са конекцијом за монополарну коагулацију, са стлетом за чишћење, спољашњи дијаметар 2 мм, радна дужина 23 цм | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Коагулациона туба за сукцију, са ергономском дршком, изолована, са конекцијом за монополарну коагулацију, са стлетом за чишћење, спољашњи дијаметар 2,5 мм, радна дужина 23 цм | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Коагулациона туба за сукцију, са ергономском дршком, изолована, са конекцијом за монополарну коагулацију, са стлетом за чишћење, спољашњи дијаметар 3,5 мм, радна дужина 23 цм | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Сукциона туба, са ергономском ручком, са елеватор на врху 18 x 5 мм, за дисекцију и ширење ткива, са специјалном мат обрадом, са стајлетом за чишћење, спољашњег дијаметра 3мм, радна дужина 23 цм. | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Grasping forcepsi са троуглом, прозорасти са алигатор чељустима, екстра велика, са специјалном мат обрадом, са конектором за чишћење, радне дужине 22 цм | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | KLEINSASSER laringijalni forcepsi за бипцију, тежак модел са овалним чељустима, величина 3 x 4 мм, чељусти се отварају једнострано, са конектором за чишћење, радне дужине 23 цм | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Ињекциона канила, кратког врха, са LUER LOCK конекцијом, дијаметар врха 1 мм, унутрашњи дијаметар 0,7 мм, радна дужина 18 цм | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | PERETTI ињекциона игла, врх закривљен 45° на горе, са LUER LOCK конекцијом, радна дужина 23 цм | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Grasping forcepsi, за аритеноидну хрскавицу, назубљени, ширина чељусти 5 мм, са конектором за чишћење, радне дужине 20 цм | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | FEHLAND иглодржач, мали модел за фонохирургију и ендоларингијалну микрохирургију, са кочницом, дијаметар кошуљице 3 мм, чељуст 2 x 4 мм, закривљене 90 °на десно, са конектором за чишћење, радне дужине 20 цм | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | FEHLAND иглодржач, мали модел за фонохирургију и ендоларингијалну микрохирургију, са кочницом, дијаметар кошуљице 3 мм, чељуст 2 x 4 мм, закривљене 90 °на лево, са конектором за чишћење, радне дужине 20 цм | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Коагулациона ball електрода, права, дијаметар 1 мм | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Коагулациона ball електрода, права, дијаметар 0,45 мм | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Сукциони elevator, са плочом и cutt-off рупом, LUER, дистални врх закривљен у лево, фине, за зашиљеном кошуљицом, радна дужина 21 цм, укупна дужина 23 цм | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Сукциони elevator, са плочом и cutt-off rupom, LUER, дистални врх закривљен у десно, фине, за зашиљеном кошуљицом, радна дужина 21 цм, укупна дужина 23 цм | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Фибероптички носач светла, за дистално осветљење, радне дужине 14 цм | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Фибероптички носач светла, за дистално осветљење, радне дужине 7,5 цм | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Mikro grasping forcepsi, закривљени на горе у лево, нарецкани, са троугластом шупљим чељустима, са конектором за чишћење, радне дужине 18 цм | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Mikro grasping forcepsi, закривљени на горе у десно, нарецкани, са троугластом шупљим чељустима, са конектором за чишћење, радне дужине 18 цм | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Фибероптички свелосни кабел, дијаметра 3,5 мм, дужине 230 цм | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| **II** | **Укупна цена понуде без ПДВ:** | | | | |  |
| **III** | **Пореска стопа \_\_\_\_\_\_\_%, и износ ПДВ:** | | | | |  |
| **IV** | **Укупна цена понуде са ПДВ:** | | | | |  |

**Образац понуде бр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ страна бр. 9.**

Напомена: Понуђач мора нагласити како ће извршити обавезе које је навео у својој понуди, тј. да ли ће обавезе извршити самостално, у виду заједничке понуде или као понуда са подизвођачима (у складу са чланом 9. став 1. тачка 7. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације („Службени гласник РС“, број 86/2015.)

Обавезе из своје понуде ћу извршити (заокружити начин како ће се обавезе из понуде извршити):

1. Самостално
2. Заједничка понуда (навести ко су учесници у заједничкој понуди): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. Понуда са подизвођачима (навести ко су подизвођачи): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Рок испоруке:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Рок важења понуде: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Начин и услови плаћања:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Гарантни рок:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Потпис: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Друго: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Понуда број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - Набавка медицинске опреме за потребе клиника Клиничког центра Војводине - ЈН 73-17-О**

Понуђач:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Матични број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адреса, град, општина:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Регистарски број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Фах:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Шифра делатности:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Е-маил:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Пиб:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Контакт особа:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Жиро-рачун:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Овлашћено лице:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Пословна банка:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Партија 7. - Набавка клар светла (14 комада) за Клинику за болести уха, грла и носа** | | | | | | | | | |
| **р.бр.** | **Назив** | **Јединица мере** | **Кол.** | **Јединична цена без ПДВ** | **Износ**  **ПДВ** | **Укупна цена без ПДВ** | **Произвођач** | **Назив модела и тип** | **Земља порекла** |
| **I** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Клар светла | ком | 14 |  |  |  |  |  |  |
| **II** | **Укупна цена понуде без ПДВ:** | | | | |  |
| **III** | **Пореска стопа \_\_\_\_\_\_\_%, и износ ПДВ:** | | | | |  |
| **IV** | **Укупна цена понуде са ПДВ:** | | | | |  |

**Образац понуде бр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ страна бр. 2.**

Напомена: Понуђач мора нагласити како ће извршити обавезе које је навео у својој понуди, тј. да ли ће обавезе извршити самостално, у виду заједничке понуде или као понуда са подизвођачима (у складу са чланом 9. став 1. тачка 7. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације („Службени гласник РС“, број 86/2015.)

Обавезе из своје понуде ћу извршити (заокружити начин како ће се обавезе из понуде извршити):

1. Самостално
2. Заједничка понуда (навести ко су учесници у заједничкој понуди): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. Понуда са подизвођачима (навести ко су подизвођачи): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Рок испоруке:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Рок важења понуде: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Начин и услови плаћања:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Гарантни рок:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Потпис: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Друго: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Понуда број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - Набавка медицинске опреме за потребе клиника Клиничког центра Војводине - ЈН 73-17-О**

Понуђач:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Матични број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адреса, град, општина:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Регистарски број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Фах:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Шифра делатности:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Е-маил:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Пиб:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Контакт особа:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Жиро-рачун:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Овлашћено лице:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Пословна банка:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Партија 8. - Набавка сета инструмената за операције трансплантације рожњаче ока за Клинику за очне болести** | | | | | | | | | |
| **р.бр.** | **Назив** | **Јединица мере** | **Кол.** | **Јединична цена без ПДВ** | **Износ**  **ПДВ** | **Укупна цена без ПДВ** | **Произвођач** | **Назив модела и тип** | **Земља порекла** |
| **I** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Blefarostat са подесивом ширином | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Весткот (Westcott)  маказе | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ванасове (Vannas) маказе - равне | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ванасове (Vannas) маказе - закривљене | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Корнеалне Кастровијехове (Castovieho) маказе | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Полакова (Polack) двострука пинцета | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Монофиламент пинцета | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Иглодржач прави (Castroviejo) без закључавања | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Интраоперативни кератометар (Maloney) | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Радијални корнеални маркер | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Тефлонски блока за трепанацију | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Вештачка пластична предња комора | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Сукциони трепани (димензије у распону од 7 – 10,5 мм) | ком | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Корнеални маркер (Thomas Neuman) 3-12 мм | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Пинцета за капсулорексу (Utrata) | ком | 3 |  |  |  |  |  |  |
| **II** | **Укупна цена понуде без ПДВ:** | | | | |  |
| **III** | **Пореска стопа \_\_\_\_\_\_\_%, и износ ПДВ:** | | | | |  |
| **IV** | **Укупна цена понуде са ПДВ:** | | | | |  |

**Образац понуде бр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ страна бр. 3.**

Напомена: Понуђач мора нагласити како ће извршити обавезе које је навео у својој понуди, тј. да ли ће обавезе извршити самостално, у виду заједничке понуде или као понуда са подизвођачима (у складу са чланом 9. став 1. тачка 7. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације („Службени гласник РС“, број 86/2015.)

Обавезе из своје понуде ћу извршити (заокружити начин како ће се обавезе из понуде извршити):

1. Самостално
2. Заједничка понуда (навести ко су учесници у заједничкој понуди): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. Понуда са подизвођачима (навести ко су подизвођачи): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Рок испоруке:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Рок важења понуде: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Начин и услови плаћања:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Гарантни рок:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Потпис: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Друго: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Понуда број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - Набавка медицинске опреме за потребе клиника Клиничког центра Војводине - ЈН 73-17-О**

Понуђач:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Матични број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адреса, град, општина:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Регистарски број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Фах:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Шифра делатности:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Е-маил:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Пиб:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Контакт особа:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Жиро-рачун:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Овлашћено лице:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Пословна банка:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Партија 9. - Набавка хируршких инструмената за Клинику за абдоминалну, ендокрину и трансплантациону хирургију** | | | | | | | | | |
| **р.бр.** | **Назив** | **Јединица мере** | **Кол.** | **Јединична цена без ПДВ** | **Износ**  **ПДВ** | **Укупна цена без ПДВ** | **Произвођач** | **Назив модела и тип** | **Земља порекла** |
| **I** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | RETR MOUNTING FRAMEF/BT710R-15 | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ROCHARD BLADE 48X90MM311MM | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ROCHARD BLADE 48X105MM 311MM | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | CHAIN W/WEIGHT BN704R & EL747 | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | DOYEN RETRACTOR 90X60MM 242MM | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | DOYEN RETRACTOR 120X60MM 242MM | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | DOYEN RETRACTOR 160X60MM242MM | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ST MARK PELVIS RET 60X45/174X6 | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | HOLZBACH ABDOMINAL RETRACTOR B | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | LANGENBECK RETRACTOR 55X20MM | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ALLISON LUNG SPATULA 54MM 324M | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | KOCHER-LANGENBECK RETR 41X11MM | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | VOLKMANN RETR6-PRGBLT15.5X30MM | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | HABERER RIBBON RETRACTOR 50/40 | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | KOCHER RETRACTOR 60X20MM | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ALLIS TISSUE FORCEPS 220MM | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | BOYS-ALLIS FORCEPS 5X6 155MM | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | LAWRENCE SUTURE FCPS DEL CVDD | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | O'SHAUGNESSY DISS.A.LIGAT.FORC | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | GEMINI CLAMP RT-ANG 230MM | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | LAHEY DISS.A.LIGAT.FORCEPS 230 | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ROCHESTER-PEAN FORCEPS CVD 200 | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | DOYEN ATR.FORCEPS CVD230MM | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | FOERSTER SPONGE FCPS SERR CVD | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | MAIER FORCEPS W/RCHT CVD265MM | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | KOCHER-OCHSNER FORCEPS CVD 1X2 | ком | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | KOCHER FORCEPS CVD 1X2 150MM | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | GEMINI CLAMP RT-ANG200MM | ком | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | GEMINI CLAMP RT-ANG 180MM | ком | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ROCHESTER-PEAN FORCEPS STR 160 | ком | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | CRILE FORCEPS CVD 160MM | ком | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | MICRO-HALSTED FORCEPS DEL STR1 | ком | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | TISSUE FORCEPS 1X2145MM | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | STANDARD TISSUE FORCEPS 1X2 16 | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | TISSUE FORCEPS EXTRA STRONG 14 | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | STANDARD FORCEPS SERR 180MM | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | STANDARD FORCEPS SERR 250MM | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | STANDARD FORCEPS SERR 200MM | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | CUSHING DEL STR FORCEPS 250MM | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | STANDARD FORCEPS SERR 160MM | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | MC'INDOE DEL THUMB FCPS SERR 1 | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | SEIBOLD UTERINE SCISSORS CVDB/ | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | TUTTLE LUNG FORCEPS 230MM | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | DE'BAKEY ATR.FCPS 2.0MM STR240 | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | DE'BAKEY ATR.FCPS 2.0MM STR 20 | ком | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | DE'BAKEY ATR.FCPS 2.8MM STR200 | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | DE'BAKEY ATR.FCPS 2.8MM STR240 | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | TC MAYO-HEGAR NEEDLE HOLDER300 | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | TC WANGENSTEEN NEEDLE HLDR SER | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | TC NEEDLE HOLDER X-DEL SERR200 | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | TC NEEDLE HOLDER X-DEL SERR 23 | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | TC HEGAR-MAYO NDL HOLDERHVYSER | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | TC MAYO-HEGAR NDL HOLDERHVYSER | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | HEGAR NEEDLE HOLDER HVY-SERR 2 | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | TC MAYO-HEGAR NDL HOLDERHVYSER | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | TC NELSON-METZ SCISSORS CVD 28 | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | TC METZENBAUM SCISSORS DEL CVD | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | MAYO SCISSORS RND BLD CVD 165M | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | MAYO SCISSORS STR 140MM | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | TC METZENBAUM SCISSORS CVD 180 | ком | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | NOIR METZENBAUM SCISSORS CVD 1 | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | NOIR METZENBAUM SCISSORS CVD 2 | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 63 | BACKHAUS TOWEL CLAMP 135MM | ком | 45 |  |  |  |  |  |  |
| 64 | SCALPEL HANDEL #3L | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 65 | SCALPEL HANDLE #4 135MM | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 66 | LABORATORY DISH 0.4 L | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 67 | LABORATORY DISH 1.0 L | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 68 | BAKES BILE-DUCT DILATOR 2MM | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 69 | BAKES BILE-DUCT DILATOR 3MM | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 70 | BAKES BILE-DUCT DILATOR 4MM | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 71 | BAKES BILE-DUCT DILATOR 5MM | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 72 | BAKES BILE-DUCT DILATOR 6MM | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 73 | LUER GALL STONE SCOOP 2.8MM # | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 74 | LUER GALLSTONE SCOOP 3.4MM # 0 | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 75 | LUER GALLSTONE SCOOP 4.3MM #0 | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 76 | RANDALL KIDNEY-STONE FRCPSSLT- | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 77 | RANDALL KIDNEY-STONE FORCEPS C | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 78 | RANDALL KIDNEY-STONE FRCPSHVY- | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 79 | NEEDLE HOLDER POWERGRIP 210MM | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 80 | DE'BAKEY OFFSET SCISS S-SHPD 45DG155MM | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 81 | RANDALL KIDNEY-STONE FRCPS U-C | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 82 | MORRIS RETRACTOR 70X50MM 250MM | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 83 | ROUX RETRACTOR 19X22MM/23X30MM | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 84 | ROUX RETRACTOR 28X29MM/33X45MM | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 85 | VOLKMANN RETR4-PRGSEMI-S8.5X19 | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 86 | TC CRILE-WOOD NDL HLDRSTD SERR | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 87 | TC MAYO-HEGAR NDL HOLDERHVYSER | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 88 | SCALPEL HANDLE #4 135MM | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 89 | SCALPEL HANDLE #3 125MM | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 90 | BACKHAUS TOWEL CLAMP 110MM | ком | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 91 | MC'INDOE DEL THUMB FCPS SERR 1 | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 92 | LABORATORY DISH 0.4 L | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 93 | LABORATORY DISH 1.0 L | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 94 | TISSUE FORCEPS 1X2145MM | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 95 | STANDARD TISSUE FORCEPS 1X2 14 | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 96 | STANDARD FORCEPS SERR 180MM | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 97 | STANDARD FORCEPS SERR 160MM | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 98 | STANDARD FORCEPS SERR 145MM | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 99 | TUTTLE LUNG FORCEPS 230MM | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 100 | DE'BAKEY ATR.FCPS 2.8MM STR150 | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 101 | MAYO SCISSORS RND BLD CVD 165M | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 102 | METZENBAUM SCISSORS CVD180MM | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 103 | MAYO SCISSORS STR 140MM | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 104 | TC METZENBAUM SCISSORS CVD 180 | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 105 | KOCHER-OCHSNER FORCEPS STR 1X2 | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 106 | ROCHESTER-PEAN FORCEPS STR 160 | ком | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 107 | CRILE FORCEPS CVD 160MM | ком | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 108 | GEMINI CLAMP RT-ANG 180MM | ком | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 109 | GEMINI CLAMP RT-ANG200MM | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 110 | MAYO SAFETY PIN F/RING-HDL INS | ком | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 111 | HEYWOOD-SMITH FORCEPS 215MM | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 112 | HEYWOOD-SMITH FORCEPS 215MM | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 113 | MAYO SAFETY PIN F/RING-HDL INS | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 114 | LABORATORY DISH 0.4 L | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 115 | LABORATORY DISH 1.0 L | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 116 | SCALPEL HANDLE #3 125MM | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 117 | SCALPEL HANDLE #4 135MM | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 118 | BACKHAUS TOWEL CLAMP 90MM | ком | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 119 | LANGENBECK RETRACTOR 33X14MM 2 | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 120 | KOCHER-LANGENBECK RETR 41X11MM | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 121 | ROUX RETRACTOR 28X24/43X24MM | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 122 | ROUX RETRACTOR 28X28MM/46X28MM | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 123 | VOLKMANN RETR2-PRONGBLNT8.5X8M | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 124 | TUTTLE LUNG FORCEPS 230MM | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 125 | TISSUE FORCEPS 1X2145MM | ком | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 126 | WAUGH DEL TISSUE FCPS 1X2 145M | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 127 | STANDARD FORCEPS SERR 180MM | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 128 | STANDARD FORCEPS SERR 160MM | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 129 | DE'BAKEY ATR.FCPS 2.0MM STR150 | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 130 | TC THUMB FORCEPS 180MM | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 131 | TC MAYO-LEXER SCISSORS CVD 165 | ком | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 132 | TC METZENBAUM SCISSORS CVD 200 | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 133 | TC MAYO SCISSORS STR 140MM | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 134 | TC METZENBAUM SCISSORS CVD 180 | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 135 | TC METZENBAUM SCISSORS CVD 145 | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 136 | MIKULICZ PERITONEUM FORCEPS CV | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 137 | GEMINI CLAMP RT-ANG 180MM | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 138 | CRILE FORCEPS CVD 160MM | ком | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 139 | HALSTED-MOSQUITO FORCEPS DEL C | ком | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 140 | BABY-MIXTER FORCEPS CVD 140MM | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 141 | ALLIS FORCEPS 4X5 155MM | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 142 | TC MAYO-HEGAR NDL HOLDERHVYSER | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 143 | TC CRILE-WOOD NDL HLDRSTD SERR | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 144 | REDON SPIKE CH.12 SLIGHT.CVD.K | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 145 | REDON SPIKE CH.14 SLIGHT.CVD.K | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 146 | REDON SPIKE CH.16 SLIGHT.CVD.K | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 147 | PROBE DOUB.ENDED D:3MM W/HOLE | ком | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 148 | NELATON DIRECTOR W/TONGUE CVD1 | ком | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 149 | DIRECTOR W/TIP 3.5MM DIA STR 2 | ком | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 150 | DOUBLE-ENDED PROBE 1.0MM 145MM | ком | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 151 | DOUBLE-ENDED PROBE 1.5MM 145MM | ком | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 152 | DOUBLE-ENDED PROBE 2.0MM145MM | ком | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 153 | DOUBLE-ENDED PROBE 1.5MM 160MM | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 154 | DOUBLE-ENDED PROBE 2.0MM 160MM | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 155 | DOUBLE-ENDED PROBE 1.5MM 180MM | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 156 | DOUBLE-ENDED PROBE 2.0MM 180MM | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 157 | DOUBLE-ENDED PROBE 1.5MM 200MM | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 158 | DOUBLE-ENDED PROBE 2.0MM 200MM | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 159 | VOLKMANN BONE CURETTE #00 4.4M | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 160 | VOLKMANN BONE CURETTE #0 5.2MM | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 161 | VOLKMANN BONE CURETTE #1 6.8MM | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 162 | VOLKMANN BONE CURETTE #2 8.5MM | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 163 | BABCOCK ATR.FORCEPS 240MM | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 164 | MATHIEU RECTAL SPECULUM 215MM | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 165 | PRATT RECTAL SPECULUM 205MM | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 166 | COLLIN RETRAC.21X14/32X16-17X1 | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 167 | MORRIS RETRACTOR 70X40MM 250MM | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 168 | INTERIOR BOX F/BL930 | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 169 | POTTS-DE MARTEL SCISSORS45DGS/ | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 170 | DE'BAKEY VESSEL SCISSORS 45DG | ком | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 171 | DE'BAKEY TANGENTIAL CLMP 5 75M | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 172 | DE'BAKEY-BECK VENA-CAVA CLAMP3 | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 173 | DE'BAKEY-BECK VENA-CAVA CLAMP4 | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 174 | DE'BAKEY ATR.BULLDOGCLAMP CVD. | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 175 | DE'BAKEY ATR.BULLDOGCLAMP CVD. | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 176 | COOLEY PEDIATRIC FORCEPS 90MM2 | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 177 | DE'BAKEY CLAMP 60DG 40/93MM 24 | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 178 | DE'BAKEY CLAMP 60DG 55/85MM230 | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 179 | DESCHAMPS NDLF/RGHT-HANDSHARP | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 180 | HURD NEEDLE F/RT-HAND SHARP210 | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 181 | PROBE W/EYE 3.0MM 200MM | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 182 | NAUNTON-MORGAN RECTAL SPECULUM D:24X64MM | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 183 | PARKS RECTAL SPREADER COMPLETE | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 184 | RUDD HEMORRHOIDAL LIGATOR SET | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 185 | ATR.OVUM FORCEPS STR SM250MM | ком | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 186 | MCGIVNEY HEMORRHOIDAL FCPS 3.5 | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 187 | LANGENBECK BONE-HOLDING FCPS11 | ком | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 188 | SPONG GOUGE PEEK-HDLCVD10MM254 | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 189 | MAIER FORCEPS W/RCHT CVD265MM | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 190 | MIXTER FORCEPS LONG-SERR 290MM | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 191 | O'SHAUGNESSY DISS.A.LIGAT.FORC | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 192 | RUMEL SUTURE FORCEPS CVD 240MM | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 193 | KLINKENBERGH LOTH SCISSORS GEB | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 194 | COLLIN ATR.FORCEPS 230MM | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 195 | COLLIN ATR.FORCEPS 195MM | ком | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 196 | BABCOCK TISSUE/ORGAN FORCEPS 2 | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 197 | STANDARD FORCEPS SERR 300MM | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 198 | STANDARD TISSUE FORCEPS 1X2 25 | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 199 | MAYO SAFETY PIN F/RING-HDL INS | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 200 | TC FINOCHIETTO NEEDLE HOLDERAN | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | TC MASSON NEEDLE HOLDER SERR 2 | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 202 | LLOYD-DAVIES RECTAL SCISSORS C | ком | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 203 | RECTAL SCISSORS HVY-CVD 325MM | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 204 | BOTTOM FOR 1/1 CONTAINER HEIGHT:135MM | ком | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 205 | PRIMELINE PRO 1/1 LID RED | ком | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 206 | 1/1 SIZE PERF BASKET 540X253X106MM | ком | 3 |  |  |  |  |  |  |
| **II** | **Укупна цена понуде без ПДВ:** | | | | |  |
| **III** | **Пореска стопа \_\_\_\_\_\_\_%, и износ ПДВ:** | | | | |  |
| **IV** | **Укупна цена понуде са ПДВ:** | | | | |  |

**Образац понуде бр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ страна бр. 15.**

Напомена: Понуђач мора нагласити како ће извршити обавезе које је навео у својој понуди, тј. да ли ће обавезе извршити самостално, у виду заједничке понуде или као понуда са подизвођачима (у складу са чланом 9. став 1. тачка 7. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације („Службени гласник РС“, број 86/2015.)

Обавезе из своје понуде ћу извршити (заокружити начин како ће се обавезе из понуде извршити):

1. Самостално
2. Заједничка понуда (навести ко су учесници у заједничкој понуди): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. Понуда са подизвођачима (навести ко су подизвођачи): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Рок испоруке:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Рок важења понуде: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Начин и услови плаћања:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Гарантни рок:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Потпис: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Друго: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Понуда број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - Набавка медицинске опреме за потребе клиника Клиничког центра Војводине - ЈН 73-17-О**

Понуђач:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Матични број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адреса, град, општина:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Регистарски број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Фах:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Шифра делатности:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Е-маил:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Пиб:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Контакт особа:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Жиро-рачун:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Овлашћено лице:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Пословна банка:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Партија 10. - Набавка хируршких инструмената за Клинику за неурохирургију** | | | | | | | | | |
| **р.бр.** | **Назив** | **Јединица мере** | **Кол.** | **Јединична цена без ПДВ** | **Износ**  **ПДВ** | **Укупна цена без ПДВ** | **Произвођач** | **Назив модела и тип** | **Земља порекла** |
| **I** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | BACKHAUS TOWEL CLAMP 110MM | ком | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | TOWEL CLAMP FOR PAPER CLOTHS 1 | ком | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | RANEY APPLY/REMOVING FCPS F/FF002FF015P | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | RANEY SCALP CLIP | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | TC METZENBAUM SCISSORS DEL CVD | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | TC LEXER SCISS NARR CVD 165MM | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | TC SUTURE WAVECUT SCISSORS CVD | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | SURGICAL SCISSORS STR S/B145MM | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | WIRE CUTTING SCISSORS 120MM | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | NEEDLE NOSE PLIERS SERR 150MM | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | YAS.MICRO SCISS BAYOUP-CVDS/S2 | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | GERALD TISSUE FCPS STR 1X2 175 | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ADSON TISSUE FCPS FINE W/1X2T | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | STANDARD TISSUE FORCEPS 1X2 14 | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | WAUGH DEL.TISSUE FORCEPS 1X2 2 | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | DE'BAKEY ATR.FCPS 2.0MM STR150 | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | STANDARD FORCEPS SERR 145MM | ком | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | DANDY DELICATE FORCEPS CVD140M | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | CRILE FORCEPS CVD 160MM | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | KOCHER-OCHSNER FORCEPS STR 1X2 | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | DAVIS VASCULAR SPATULA 245MM | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | FREER ELEVATOR S/B185MM | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | DEMARTEL CONDF/WIRE SAWSFLEX35 | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | VOLKMANN BONE CURETTE #0 5.2MM | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | VOLKMANN BONE CURETTE #0003.6M | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | LEMPERT BONE CURETTE 2.8MM 216 | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | HALLE CURETTE 00 FLEX 4.4MM 21 | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | HALLE CURETTE 0 FLEX 5.2MM216M | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | LANGENBECK ELEVATOR 8/195MM | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | LANGENBECK RIB RASPATORY 16MM | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ROETTGEN-RUSKIN BONE RONGEUR 2 | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | BO.BONE RONGEUR NARRDBACT3MM 1 | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ZAUFAL-JANSEN BONE RONGEUR CVD | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | FRYKHOLM BONE RONGEUR 240MM | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | VOLKMANN RETR4-PRGSEMI-S8.5X19 | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ADSON-BABY RETRACTOR 3X4 BLUNT | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | MOLLISON RETRACTOR SHARP155MM | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | CONE LAMINECTOMY RETRACTOR 3X4 | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | CUSHING VESS.HOOK BL.904/190M | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | ADSON NERVE HOOK SHARP | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | YASARGIL SPRING-HOOKF/GALEA FI | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | FERGUSSON SUCT.CANN D:2.0MM WO | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | FERGUSSON SUCT.CANN D:3.0MM WO | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | FERGUSSON SUCT.CANN D:4.0MM WO | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | FERGUSSON SUCTION CANNULA 5MM | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | TC MAYO-HEGAR NDL HOLDERHVYSER | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | TC DE'BAKEY NDL HOLDER DEL SER | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | TC BABY-CRILE-WOOD NDL HLDR SE | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | CRILE-MURRAY NEEDLE HOLDER SER | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | TC HEGAR-MAYO-SEELEY NEEDLE HO | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | ADAPTER F/OR TABLE W/BALL/S.J. | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | HOLDING ROD F/FF280R-84R | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | COUPLING HEAD F/1-5 FLEX ARMS | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | COUPLING HEADF/FLEX ARM FF270RTURNABLE | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | YASARGIL FLEX ARMF/COUPLING HEADS&BASES | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | FLEX ARM SUPPORT F/FLAT BRAIN SPATULAS | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | BRAIN SPATULA SUPPORT W/RND SHAFT-5.5MM | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | UTILITY TRAY | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | HEIFETZ SPATULA RND MALL 8MM15 | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | HEIFETZ SPATULA RND MALL 11MM1 | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | HEIFETZ SPATULA RND MALL 14MM1 | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | KERRISON DET130 DEG UP 1MM 180 | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 63 | KERRISON DET130 DEG UP 2MM 180 | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 64 | KERRISON DET130 DEG UP 3MM 180 | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 65 | KERRISON 15MM DET.130UP 180MM | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 66 | KERRISON DET130 DEG UP 3MM 180 | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 67 | CASPAR RONGEUR STR 3MM 155MM | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 68 | CASPAR RONGEUR STR 4MM 155MM | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 69 | CASPAR RONGEUR UP-BITE 3MM155M | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 70 | CASPAR RONGEUR DWN-BITE 3MM 15 | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 71 | CASPAR RONGEUR STR 2MM 155MM | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 72 | REDON SPIKE CH.10 SLIGHT.CVD.K | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 73 | REDON SPIKE CH.12 SLIGHT.CVD.K | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 74 | KOCHER-LANGENBECK RETR 41X11MM | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 75 | CASPAR NERVE ROOT RETRACTOR 8M | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 76 | CASPAR X-LONG CERVICAL DISTRAC | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 77 | CASPAR CERVICAL DISTRACTION SE | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 78 | CASPAR DISTRACTION PIN 14MM | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 79 | CASPAR DISTR PIN16MMSTER | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 80 | CASPAR GRAFT POSITIONING TAMP | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 81 | CASPAR CALIPER F/BONE GRAFT 15 | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 82 | MALLET REMOV-DISCS 135G 25MM 1 | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 83 | SHARP BONE CUR#00FWD-ANG4.4MM2 | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 84 | YAS.MICRO SCISSDELBAYOSTS/S225 | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 85 | YASARGIL MICRO SCISSORS BAYOST | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 86 | YASARGIL MICRO SCISS BAYOUP-CV | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 87 | NEEDLE HOLDER POWERGRIP 210MM | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 88 | DE'BAKEY OFFSET SCISS S-SHPD 45DG155MM | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 89 | YASARGIL MICRO SCISS BAYO STR | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 90 | YASARGIL MICRO SCISS.BAYOUP-CV | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 91 | YASARGIL MICRO SCISS.BAYOSTS/S | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 92 | YAS.MICRO SCISSDELBAYOSTS/S225 | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 93 | YAS.MICRO SCISBAYOUP-CVDBLUNT2 | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 94 | YASARGIL MICRO SCISSORS STR185 | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 95 | DUROGRIP CASTROV.NDL HLDR SERR | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 96 | DUROGRIP NDL HLDR SERR 0.2/180 | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 97 | DUROGRIP MIC.NEEDLE HOLDER RD. | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 98 | YASARGIL MICRO FORCEPS 3MM MOU | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 99 | YASARGIL MICRO FORCEPS 5MM MOU | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 100 | YASARGIL MICROFORM BAYO FRCPS1 | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 101 | NOIR TUMOR KNIVE D3.0MM 45°200MM | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 102 | MICRO JEWELERS FCPS #71X2 0.4M | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 103 | KOOS MICRO VESSEL KNIFE UP-CVD | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 104 | KRAYENBUEHL NERV HKSHRTBALL-TI | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 105 | KRAYENBUEHL NERVE HOOK BALL-TI | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 106 | BOTTOM FOR 1/1 CONTAINER HEIGHT:135MM | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 107 | PRIMELINE PRO 1/1 LID RED | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 108 | 1/1 SIZE PERF BASKET 540X253X106MM | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **II** | **Укупна цена понуде без ПДВ:** | | | | |  |
| **III** | **Пореска стопа \_\_\_\_\_\_\_%, и износ ПДВ:** | | | | |  |
| **IV** | **Укупна цена понуде са ПДВ:** | | | | |  |

**Образац понуде бр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ страна бр. 9.**

Напомена: Понуђач мора нагласити како ће извршити обавезе које је навео у својој понуди, тј. да ли ће обавезе извршити самостално, у виду заједничке понуде или као понуда са подизвођачима (у складу са чланом 9. став 1. тачка 7. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације („Службени гласник РС“, број 86/2015.)

Обавезе из своје понуде ћу извршити (заокружити начин како ће се обавезе из понуде извршити):

1. Самостално
2. Заједничка понуда (навести ко су учесници у заједничкој понуди): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. Понуда са подизвођачима (навести ко су подизвођачи): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Рок испоруке:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Рок важења понуде: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Начин и услови плаћања:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Гарантни рок:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Потпис: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Друго: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Понуда број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - Набавка медицинске опреме за потребе клиника Клиничког центра Војводине - ЈН 73-17-О**

Понуђач:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Матични број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адреса, град, општина:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Регистарски број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Фах:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Шифра делатности:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Е-маил:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Пиб:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Контакт особа:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Жиро-рачун:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Овлашћено лице:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Пословна банка:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Партија 11. - Набавка хируршких инструмената за Клинику за ортопедску хирургију и трауматологију** | | | | | | | | | |
| **р.бр.** | **Назив** | **Јединица мере** | **Кол.** | **Јединична цена без ПДВ** | **Износ**  **ПДВ** | **Укупна цена без ПДВ** | **Произвођач** | **Назив модела и тип** | **Земља порекла** |
| **I** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | BIRCHER-GANSKE CARTILAGE FRCPS | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | BIRCHER-GANSKE CART FCPSLAT-AN | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | LEXR SPONG GOUGEHRTPRS-HDL10MM | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | STILLE OSTEOTOME FINE 10/205MM | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | STILLE OSTEOTOME FINE 15/205MM | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | STILLE OSTEOTOME FINE 20/205MM | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | STILLE OSTEOTOME FINE 25/205MM | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | HIBBS OSTEOTOME 245MM 6MM BLADE | ком | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | HIBBS OSTEOTOME 245MM 10MM BLADE | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | HIBBS OSTEOTOME 245MM 16MM BLADE | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | HIBBS OSTEOTOME 245MM 19MM BLADE | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | HIBBS OSTEOTOME 245MM 28MM BLADE | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | NEEDLE HOLDER POWERGRIP 210MM | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | DE'BAKEY OFFSET SCISS S-SHPD 45DG155MM | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | LAMBOTTE OSTEOTOME STR.4MM WDT | ком | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | LAMBOTTE OSTEOTOME 10MM 245MM | ком | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | LAMBOTTE OSTEOTOME 15MM 245MM | ком | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | LAMBOTTE OSTEOTOME 20MM 245MM | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | LAMBOTTE OSTEOTOME 30MM 245MM | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | KOCHER-OCHSNER FORCEPS CVD 1X2 | ком | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | KOCHER-OCHSNER FORCEPS STR 1X2 | ком | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | REPOSITION FORCEPS 200MM | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | FORCEPS W/SCREW LOCK 230MM | ком | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | FORCEPS W/SCREW LOCK 170MM | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | LANGENBECK BONE-HOLDING FCPS11 | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | BONE HOLDING FORCEPS 200MM 5MM | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | LUER BONE RONGEUR CVD155MM | ком | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | BLUMENTHAL BONE RONGEUR 153MM | ком | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ROETTGEN-RUSKIN BONE RONGEUR 2 | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | HAKANSSON BONE RONGEUR172MM | ком | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | STILLE-RUSKIN BONE RONGEUR240M | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | LISTON BONE-CUTTING FORCEPS ST | ком | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | RUSKIN BONE-CUTTING FORCEPS CV | ком | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | LISTON BONE-CUTTING FORCEPS CV | ком | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | WIRE CT PLIERANG F/SOFT-3MM&HA | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | WIRE CUTTING PLIERF/SOFT-2MM&H | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | WIRE HOLDING FORCEPS SERR 170M | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | WIRE CUTTING PLIER FLAT-NOSE 1 | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | CLOWARD TYPE RETRACTOR W/5 BLA | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | BLADE F/BV380R 4-PRONG 16MM X | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | NEEDLE HOLDER POWERGRIP 210MM | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | DE'BAKEY OFFSET SCISS S-SHPD 45DG155MM | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | BLADE F/BV379R BLUNT 16MM X 40 | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | OMBREDANNE MALLET 520GR.D:40/2 | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | BERGMANN MALLET 270GR.30MM 235 | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | MALLET W/IMPMAT425G27/13.5MM23 | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | MALLET REMOV-DISCS 135G 25MM 1 | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | BONE CURETTE#00PEEK-HDL4.4MM27 | ком | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | BONE CURETTE#3PEEK-HDL10MM 270 | ком | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | CASPAR CURETTE SQ-TIP 5MM220MM | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | CASPAR CURETTE SQ-TIP 6MM220MM | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | VOLKMANN BONE CURETTE #00002.8 | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | VOLKMANN BONE CURETTE #0003.6M | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | VOLKMANN BONE CURETTE #0 5.2MM | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | HALLE CURETTE 0 FLEX 5.2MM216M | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | VOLKMANN BONE CURETTE #2 8.5MM | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | BONE FILE/RASP DBSD 220MM20MM | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | JOSEPH RASP FINE SERR 7MM 160M | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | LAMBOTTE RIB RASPATORY 20MM WI | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | WILLIGER BONE RASPATORY 6.0MM | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | LANGENBECK RIB RASPATORY 16MM | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | BONE ELEVATOR 6.0MM 160MM | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 63 | BONE ELEVATOR 18MM WI.240MM | ком | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 64 | BONE RETRACTOR 15MM WIDE LGTH | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 65 | VERBRUGGE-MUELLER RETRACTOR 65 | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 66 | HOHMANN BONE ELEVATOR CVD24MM2 | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 67 | TAEGER BONE LEVER F/ANG-JOINT- | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 68 | BONE ELEVATOR 2.8MM140MM | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 69 | BONE RETRACTOR 40MM WIDE LGTH | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 70 | MOLLISON RETRACTOR SHARP155MM | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 71 | ADSON-BABY RETRACTOR 3X4 BLUNT | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 72 | MATHIEU RETRAC.47X13/42X25-42X | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 73 | BRUNNER RETRACTOR BLADE 80X20 | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 74 | SELF-RETAINING RETR 3X4T.BLUNT | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 75 | WIRE GUIDE AXIAL CVD 270MM | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 76 | WIRE GUIDE CVD TO SIDE 225MM | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 77 | OBWEGESER RETRACTOR 31X10MM 215MM | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 78 | TOENNIS-ADSON SCISSORS DEL CVD175MM | ком | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 79 | TC NELSON-METZ W/1 SERR SCISS CV 260MM | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 80 | MAYO-LEXER SCISSORS CVD 165MM | ком | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 81 | TC METZENBAUM WVCT SCISSCVDB/B145MM | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 82 | WANGENSTEEN NEEDLE HOLDER SERR 275MM | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 83 | MAYO-HEGAR NEEDLE HOLDER200MM | ком | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 84 | MAYO-HEGAR NEEDLE HOLDER185MM | ком | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 85 | LAWRENCE NEEDLE HOLDERS 150MM | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 86 | STANDARD TISSUE FORCEPS 1X2 250MM | ком | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 87 | STANDARD TISSUE FORCEPS 1X2T.200MM | ком | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 88 | TISSUE FORCEPS STR 1X2 160MM | ком | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 89 | TISSUE FORCEPS STR 1X2 145MM | ком | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 90 | STANDARD FORCEPS SERR 250MM | ком | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 91 | STANDARD FORCEPS SERR 200MM | ком | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 92 | TISSUE FORCEPS SERR 160MM | ком | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 93 | DISSECT.FORCEPS JAW 1.5MM W/O T.155MM | ком | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 94 | HOOK 2-PRONG BLUNT SM-CVD 165MM | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 95 | OBWEGESER RETR CVD-DWN 70X14 215MM | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 96 | BOTTOM FOR 1/1 CONTAINER HEIGHT:135MM | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 97 | PRIMELINE PRO 1/1 LID RED | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 98 | 1/1 SIZE PERF BASKET 540X253X106MM | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **II** | **Укупна цена понуде без ПДВ:** | | | | |  |
| **III** | **Пореска стопа \_\_\_\_\_\_\_%, и износ ПДВ:** | | | | |  |
| **IV** | **Укупна цена понуде са ПДВ:** | | | | |  |

**Образац понуде бр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ страна бр. 8.**

Напомена: Понуђач мора нагласити како ће извршити обавезе које је навео у својој понуди, тј. да ли ће обавезе извршити самостално, у виду заједничке понуде или као понуда са подизвођачима (у складу са чланом 9. став 1. тачка 7. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације („Службени гласник РС“, број 86/2015.)

Обавезе из своје понуде ћу извршити (заокружити начин како ће се обавезе из понуде извршити):

1. Самостално
2. Заједничка понуда (навести ко су учесници у заједничкој понуди): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. Понуда са подизвођачима (навести ко су подизвођачи): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Рок испоруке:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Рок важења понуде: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Начин и услови плаћања:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Гарантни рок:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Потпис: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Друго: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Понуда број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - Набавка медицинске опреме за потребе клиника Клиничког центра Војводине - ЈН 73-17-О**

Понуђач:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Матични број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адреса, град, општина:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Регистарски број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Фах:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Шифра делатности:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Е-маил:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Пиб:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Контакт особа:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Жиро-рачун:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Овлашћено лице:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Пословна банка:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Партија 12. - Набавка хируршких инструмената за Клинику за пластичну и реконструктивну хирургију и Клинику за максилофацијалну и оралну хирургију** | | | | | | | | | |
| **р.бр.** | **Назив** | **Јединица мере** | **Кол.** | **Јединична цена без ПДВ** | **Износ**  **ПДВ** | **Укупна цена без ПДВ** | **Произвођач** | **Назив модела и тип** | **Земља порекла** |
| **I** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | KOCHER-LANGENBECK RETR 25X6MM2 | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | KOCHER-LANGENBECK RETR 35X8MM2 | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | KOCHER-LANGENBECK RETR 41X11MM | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | KOCHER-LANGENBECK RETR 70X14MM | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | KOCHER-LANGENBECK RETR 80X12MM | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | LANGENBECK RETRACTORSOLID40X10 | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | LANGENBECK RETRACTORSOLID30X10 | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | SAUERBRUCH RETRACTORSOLID55X22 | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | SAUERBRUCH RETRACTORSOLID72X19 | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | OBWEGESER RETRACTOR 70X14MM 215MM | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | OBWEGESER RETRACTOR 80X16MM 215MM | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | GILLIES SKIN HOOK SHARP SM180M | ком | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | GILLIES SKIN HOOK SHARP LRG 18 | ком | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | HOOK 2-PRONG BLUNT SM-CVD 165M | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | HOOK 2-PRONG BLUNT LRG-CVD 165 | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | FARABEUF RTRCTRS25X10/32X12-22 | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | LANGENBECK GREEN RETRACTOR16 X | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | STANDARD FORCEPS SERR 145MM | ком | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | STANDARD FORCEPS SERR 200MM | ком | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | DE'BAKEY ATR.FCPS 2.0MM STR150 | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | DE'BAKEY ATR.FCPS 2.0MM STR 20 | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | MC'INDOE DEL THUMB FCPS SERR 1 | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ADSON TISSUE FCPS FINE W/1X2T | ком | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ADSON TS FCPS FEN-HDL SER 1X2T | ком | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | TISSUE FORCEPS STR 1X2 145MM | ком | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | GILLIES TISSUE FORCEPS DEL 1X2 | ком | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | TISSUE FORCEPS STR 1X2 160MM | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | TUTTLE LUNG FORCEPS 230MM | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | BABY-METZ SCISSORS DEL CVD 145 | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | METZENBAUM SCISSORS CVD180MM | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | IRIS SCISSORS STR.S/S 108MM | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | TC STRABISMUS SCISSORS CVD 115 | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | SURGICAL SCISSORS STR S/B105MM | ком | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | TC MAYO-LEXER SCISSORS CVD 165MM | ком | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | COTTLE-MASING PLASTIC SCISS S/S105MM | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | TC METZENBAUM WVCT SCISS CVDB/B 180MM | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | HEGAR NEEDLE HOLDER HVY-SERR17 | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | TC GILLIES NDLHLDR/SCISANGW/EY | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | TC RYDER NEEDLE HOLDER SMOOTH | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | TC DERF NEEDLE HOLDER 115MM | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | TC SAROT NEEDLE HOLDER SERR 18 | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | TC DE'BAKEY NEEDLE HOLDER 150M | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | TC MAYO-HEGAR NDL HOLDERHVYSER | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | TC CONVERSE NEEDLE HOLDER SERR | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | TC HEGAR-MAYO-SEELEY NEEDLE HO | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | MATHIEU NDL HLDRGRIP/RCHT SERR | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | BABY OVERHOLT DISS.A.LIGAT.FOR | ком | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | CRILE FORCEPS CVD 160MM | ком | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | HARTMANN MOSQUITO FCPSDELCVD10 | ком | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | MOYNIHAN ARTERY FORCEPS CVD.15 | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | MIKULICZ PERITONEUM FORCEPS CV | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | MIKULICZ PERITONEUM FORCEPS CV | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | MIKULICZ PERITONEUM FORCEPS CV | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | MIKULICZ PERITONEUM FORCEPS CV | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | MICRO-HALSTED FCPS DEL STR 1X2 | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | HARTMANN MOSQUITO FCPSDELSTR1X | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | NEEDLE HOLDER POWERGRIP 210MM | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | DE'BAKEY OFFSET SCISS S-SHPD 45DG155MM | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | BACKHAUS TOWEL CLAMP 110MM | ком | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | RIGHT ANGLE CLAMP 140MM | ком | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | RIGHT ANGLE CLAMP183MM | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | HALSTED-MOSQUITO FORCEPS DEL C | ком | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 63 | MIXTER-O'SHAUGNESSY FORCEPS CV | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 64 | DOUBLE-ENDED PROBE 1.0MM 145MM | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 65 | DOUBLE-ENDED PROBE 1.5MM 145MM | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 66 | DOUBLE-ENDED PROBE 2.0MM145MM | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 67 | DIRECTOR W/TONGUE STR 145MM | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 68 | MAYO SAFETY PIN F/RING-HDL INS | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 69 | BUNT SAFETY PIN F/RING-HDL INS | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 70 | REDON SPIKE CH.8 SLIGHT.CVD.KN | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 71 | REDON SPIKE CH.10 SLIGHT.CVD.K | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 72 | REDON SPIKE CH.12 SLIGHT.CVD.K | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 73 | REDON SPIKE CH.14 SLIGHT.CVD.K | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 74 | SCALPEL HANDLE #3 125MM | ком | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 75 | SCHEDE BONE CURETTE #00 3.4MM | ком | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 76 | SCHEDE BONE CURETTE #3 7.4MM 1 | ком | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 77 | MARTINI BONE CURETTE DBL-ENDLR | ком | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 78 | WILLIGER BONE CURETTE DBL-END1 | ком | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 79 | BONE CURETTE DBL-END 160MM | ком | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 80 | LABORATORY DISH 2.5 L | ком | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 81 | LABORATORY DISH 1.0 L | ком | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 82 | LABORATORY DISH 0.4 L | ком | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 83 | STILLE OSTEOTOME FINE 15/205MM | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 84 | STILLE OSTEOTOME FINE 20/205MM | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 85 | OBWEGESER OSTEOTOME CVD 235 MM | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 86 | OSTEOTOME GILLIES 5MM BROAD 14 | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 87 | OSTEOTOME GILLIES 7MM BROAD 14 | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 88 | TONGUE DEPRESSOR 16MM 145MM | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 89 | BUCHWALD TONGUE DEPRESSOR 19/2 | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 90 | COTTLE PERIOSTEAL ELEVATORCVD | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 91 | FREER ELEVATOR BLUNT 190MM | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 92 | KILNER RETRACTOR 2-PRONG/SHARP | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 93 | JOSEPH DOUBLE-HOOK 6MM165MM | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 94 | JOSEPH DOUBLE-HOOK 8MM 165MM | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 95 | KILLIAN SEPTUM SPECULUM SCREW | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 96 | BONE ELEVATOR 6.0MM 160MM | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 97 | BONE ELEVATOR 8/2MM 159MM | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 98 | JOSEPH RASP FINE SERR 7MM 160M | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 99 | SEQUESTRUM FORCEPS STR.200MM | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 100 | FORCEPS W/SCREW LOCK 170MM | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 101 | OMBREDANNE MALLET 520GR.D:40/2 | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 102 | KOCHER RETRACTOR 1-PRONG SHARP | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 103 | KOCHER RETRACTOR 1-PRONG SHARP | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 104 | HOOK 1-PRONG SHARP LRG-CVD 165 | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 105 | WIRE CUTTING PLIERF/SOFT-2MM&H | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 106 | BONE-CUTTING FORCEPS ANG130MM | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 107 | OMBREDANNE MALLET 520GR.D:40/2 | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 108 | LAMBOTTE OSTEOTOME 4MM 125MM | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 109 | LAMBOTTE OSTEOTOME 6MM 125MM | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 110 | LAMBOTTE OSTEOTOME 8MM 125MM | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 111 | LAMBOTTE OSTEOTOME 10MM 125MM | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 112 | LAMBOTTE OSTEOTOME 12MM 125MM | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 113 | WIRE HOLDING FORCEPS SERR 170M | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 114 | OBWEGESER SUTURE WIRE AWL 230MM | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 115 | BOEHLER BONE-CUTTING FORCEPSST | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 116 | RUSKIN BONE-CUTTING FORCEPS CV | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 117 | MC'INDOE BONE-CUTTING FORCEPSA | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 118 | LUER BONE RONGEUR CVD155MM | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 119 | BANE-HARTMAN BONE RONGEUR CVD | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 120 | LUER BONE RONGEUR CVD 175MM | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 121 | GIGLI WIRE SAW IN 6 PARTS 300M | ком | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 122 | ALLIS ATR.FORCEPS 6.2MM 155MM | ком | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 123 | ALLIS ATR.FORCEPS 7.0MM 200MM | ком | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 124 | MASING WOUND RETRACTOR 6X12MM | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 125 | COTTLE SADDLE HOOK 10X12MM140M | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 126 | WATSON SKIN GRAFT KNIFE W/O BL | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 127 | DUROGRIP CASTROV.NDL HLDR SERR | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 128 | BOTTOM FOR 1/1 CONTAINER HEIGHT:135MM | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 129 | PRIMELINE PRO 1/1 LID RED | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 130 | BIEMER APROXIMATOR | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 131 | 1/1 SIZE PERF BASKET 540X253X106MM | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **II** | **Укупна цена понуде без ПДВ:** | | | | |  |
| **III** | **Пореска стопа \_\_\_\_\_\_\_%, и износ ПДВ:** | | | | |  |
| **IV** | **Укупна цена понуде са ПДВ:** | | | | |  |

**Образац понуде бр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ страна бр. 10.**

Напомена: Понуђач мора нагласити како ће извршити обавезе које је навео у својој понуди, тј. да ли ће обавезе извршити самостално, у виду заједничке понуде или као понуда са подизвођачима (у складу са чланом 9. став 1. тачка 7. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације („Службени гласник РС“, број 86/2015.)

Обавезе из своје понуде ћу извршити (заокружити начин како ће се обавезе из понуде извршити):

1. Самостално
2. Заједничка понуда (навести ко су учесници у заједничкој понуди): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. Понуда са подизвођачима (навести ко су подизвођачи): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Рок испоруке:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Рок важења понуде: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Начин и услови плаћања:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Гарантни рок:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Потпис: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Друго: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Понуда број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - Набавка медицинске опреме за потребе клиника Клиничког центра Војводине - ЈН 73-17-О**

Понуђач:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Матични број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адреса, град, општина:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Регистарски број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Фах:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Шифра делатности:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Е-маил:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Пиб:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Контакт особа:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Жиро-рачун:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Овлашћено лице:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Пословна банка:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Партија 13. - Набавка хируршких инструмената за Клинику за урологију** | | | | | | | | | |
| **р.бр.** | **Назив** | **Јединица мере** | **Кол.** | **Јединична цена без ПДВ** | **Износ**  **ПДВ** | **Укупна цена без ПДВ** | **Произвођач** | **Назив модела и тип** | **Земља порекла** |
| **I** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | SCALPEL HANDLE #3 125MM | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | SCALPEL HANDEL #3L | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | SCALPEL HANDLE #4 135MM | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | MAYO-STILLE SCISSORS STR 140MM | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | TOENNIS-ADSON SCISSORS DEL CVD | ком | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | TC TOENNIS-ADSON SCISS DEL CVD | ком | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | TC METZENBAUM SCISSORS CVD 200 | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | STILLE SCISSORS CVD 150MM | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | DE'BAKEY VESSEL SCISSORS 60DG | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | MAYO-HARRINGTON SCISSORS CVD 2 | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | DISSECT.FORCEPS W/O T.MED.WIDE | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | STANDARD FORCEPS SERR 300MM | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | DE'BAKEY ATR.FCPS 1.5MM STR150 | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | DE'BAKEY ATR.FCPS 2.8MM STR240 | ком | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | DE'BAKEY ATR.FCPS 2.0MM ANG200 | ком | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | DE'BAKEY ATR.FCPS 2.8MM STR 30 | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | STANDARD TISSUE FORCEPS 1X2 14 | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | DISSECT.FORCEPS MED.WIDE 1X2T. | ком | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | RUSSIAN TISSUE FORCEPS 200MM | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | MAIER FORCEPS W/RCHT CVD265MM | ком | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | FOERSTER SPONGE FCPS SERR CVD | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | MILLIN ATR.LOBE FORCEPS245MM | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | BACKHAUS TOWEL CLAMP W/SCREW 1 | ком | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | MAYO SAFETY PIN F/RING-HDL INS | ком | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ALLIS FORCEPS 5X6 190MM | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | MICRO ATR.BULLDOGCLAMP CVD.20/ | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | HARTMANN MOSQUITO FCSDEL STR 1 | ком | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | HARTMANN MOSQUITO FCPSDELCVD10 | ком | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | CRILE FORCEPS CVD 160MM | ком | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | HALSTED DELICATE FORCEPS STR 1 | ком | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | KOCHER-OCHSNER FORCEPS CVD 1X2 | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | BABY-ADSON FORCEPS RT-ANG 180M | ком | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | GEMINI CLAMP RT-ANG 230MM | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | MIXTER SUTURE FORCEPS RT-ANG 2 | ком | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | MIXTER FORCEPS LONG-SERR 250MM | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | LAHEY DISS.A.LIGAT.FORCEPS 230 | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ARTERY FORCEPS CURVED 225MM | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ROCHESTER-PEAN FORCEPS CVD240M | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | NEEDLE HOLDER POWERGRIP 210MM | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | DE'BAKEY OFFSET SCISS S-SHPD 45DG155MM | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | CRILE-WOOD NEEDLE HOLDERHVY-SE | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | NDL HLDRW/OFFSET-SHANKFEM-SERR | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | TC HEGAR-MAYO-SEELEY NEEDLE HO | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | TC NEEDLE HOLDER X-DEL SERR 23 | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | TC DE'BAKEY NDL HOLDER DEL SER | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | MASSON NDL HLDR HVY-SERRGROOVE | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | TC MASSON NEEDLE HOLDER SERR 2 | ком | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | HEGAR NEEDLE HOLDER HVY-SERR20 | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | TC MAYO-HEGAR NDL HOLDERHVYSER | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | LANGENBECK RETRACTOR 33X14MM 2 | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | ALLISON LUNG SPATULA 54MM 324M | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | HABERER RIBBON RETRACTOR 50/40 | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | BRUNNER RETRACTOR BLADE 100X25 | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | PEAN ARTERY FORCEPS JAW SPOON | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | GUYON KIDNEY CLAMP 230MM | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | KOCHER RETRACTOR OPEN 80X50MM2 | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | LANGENBECK RETRACTOR 40X10MM | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | VOLKMANN RETR4-PRGBLT15.5X20MM | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | MIKULICZ ABDOMINAL RETRACTOR 2 | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | FRITSCH RETRACTOR #4OPEN46X75M | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | DOYEN RETRACTOR 120X60MM 242MM | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | DOYEN RETRACTOR 90X60MM 242MM | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 63 | DOYEN RETRACTOR 160X60MM242MM | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 64 | TUEBINGER VAGINAL RETR 95X20MM | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 65 | ST MARK PELVIS RET 60X45/178X6 | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 66 | HARNGTN LNG SPATULAFLX175X64MM | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 67 | DOYEN ATR.FORCEPS STR230MM | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 68 | DOYEN ATR.FORCEPS CVD230MM | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 69 | RANDALL KIDNEY-STONE FRCPSSLT- | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 70 | RANDALL KIDNEY-STONE FRCPS U-C | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 71 | LABORATORY DISH 0.16 L | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 72 | LABORATORY DISH 0.4 L | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 73 | BOTTOM FOR 1/1 CONTAINER HEIGHT:135MM | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 74 | PRIMELINE PRO 1/1 LID RED | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 1/1 SIZE PERF BASKET 540X253X106MM | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **II** | **Укупна цена понуде без ПДВ:** | | | | |  |
| **III** | **Пореска стопа \_\_\_\_\_\_\_%, и износ ПДВ:** | | | | |  |
| **IV** | **Укупна цена понуде са ПДВ:** | | | | |  |

Напомена: Понуђач мора нагласити како ће извршити обавезе које је навео у својој понуди, тј. да ли ће обавезе извршити самостално, у виду заједничке понуде или као понуда са подизвођачима (у складу са чланом 9. став 1. тачка 7. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације („Службени гласник РС“, број 86/2015.)

Обавезе из своје понуде ћу извршити (заокружити начин како ће се обавезе из понуде извршити):

1. Самостално
2. Заједничка понуда (навести ко су учесници у заједничкој понуди): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. Понуда са подизвођачима (навести ко су подизвођачи): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Рок испоруке:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Рок важења понуде: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Начин и услови плаћања:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Гарантни рок:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Потпис: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Друго: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Понуда број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - Набавка медицинске опреме за потребе клиника Клиничког центра Војводине - ЈН 73-17-О**

Понуђач:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Матични број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адреса, град, општина:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Регистарски број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Фах:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Шифра делатности:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Е-маил:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Пиб:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Контакт особа:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Жиро-рачун:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Овлашћено лице:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Пословна банка:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Партија 14. - Набавка хируршких инструмената за Клинику за васкуларну и трансплантациону хирургију** | | | | | | | | | |
| **р.бр.** | **Назив** | **Јединица мере** | **Кол.** | **Јединична цена без ПДВ** | **Износ**  **ПДВ** | **Укупна цена без ПДВ** | **Произвођач** | **Назив модела и тип** | **Земља порекла** |
| **I** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | TC HEGAR-MAYO-SEELEY NEEDLE HO | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | TC NEEDLE HOLDER X-DEL SERR 18 | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | TC NEEDLE HOLDER X-DEL SERR 23 | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | TC DE'BAKEY NEEDLE HOLDER 150M | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | TC DE'BAKEY NDL HOLDER DEL SER | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | TC DE'BAKEY NDL HOLDER DEL SER | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | TC DE'BAKEY NDL HOLDER DEL SER | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | NEEDLE HOLDER POWERGRIP 210MM | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | DE'BAKEY OFFSET SCISS S-SHPD 45DG155MM | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | TC HEGAR NEEDLE HOLDER HVY- SE | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | HEGAR NEEDLE HOLDER HVY-SERR17 | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | HEGAR NEEDLE HOLDER HVY-SERR20 | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | DUROGRIP CASTROV.NDL HLDR SERR | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | DUROGRIP NDL HLDR SERR 0.2/180 | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | DUROGRIP CASTROV.NDL HLDR SERR | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | HOOK 4-PRONG BLUNT LRG-CVD 165 | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | VOLKMANN RETR4-PRGBLT15.5X20MM | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | LANGENBECK RETRACTOR 28X14MM | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | LANGENBECK RETRACTOR 40X13MM 2 | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | KOCHER-LANGENBECK RETR 80X16MM | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | KOCHER RETRACTOR 40X18MM | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | MATHIEU RETRAC.47X13/42X25-42X | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | US-ARMY RETRAC.26X15/43X15-23X | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | BABY-SENN-MILLER RECTOR.BL.8X7 | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ALLISON LUNG SPATULA 54MM 324M | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | DOYEN RETRACTOR 60X35MM242MM | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | DOYEN RETRACTOR 90X60MM 242MM | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | DOYEN RETRACTOR 120X60MM 242MM | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | DOYEN RETRACTOR 160X60MM242MM | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | KELLY ABDOMINAL RETRACTOR 155X | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | HENDERSON RETRACTOR 4X4T.SH.17 | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | SELF-RETAINING RETR 3X4T.BLUNT | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | RETAINING RETRACTOR 4X4T.SH.17 | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ANDERSON-ADSON RETR 4X4 SHARP | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | HARVEY JACKSON RETR. SHARP 3X3 | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | BECKMANN-ADSON RETR 4X4 SEMI-S | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | BECKMANN-ADSON RETR 4X4 SHARP | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ADSON LAMIN RETR 5X4 SEMI-S 32 | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | SCALPEL HANDLE #3 125MM | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | SCALPEL HANDEL #3L | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | SCALPEL HANDLE #4 135MM | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | TC MAYO SCISSORS STR 140MM | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | TC METZENBAUM SCISSORS DEL CVD | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | TC NELSON-METZ SCISSORS CVD 23 | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | TC NELSON-METZ SCISSORS DEL CV | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | TC NELSON-METZ SCISSORS CVD 30 | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | MAYO SCISSORS RND BLD CVD 165M | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | POTTS-DE MARTEL SCISSORS45DGS/ | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | DE'BAKEY VESSEL SCISSORS 45DG | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | DE'BAKEY VESSEL SCISSORS 60DG | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | COLLIN ABDOMINAL RETRACTOR BSC | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | POTTS-SMITH SCISSLAT-ANG55DGS/ | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | BABY METZ SCISSORS SQ HDL STR | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | MC'INDOE DEL THUMB FCPS SERR 1 | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | IRIS FORCEPS DEL SERR STR 100M | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | IRIS FORCEPS DEL SERR SLT-CVD | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | DE'BAKEY ATR.FCPS 2.0MM STR150 | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | DE'BAKEY ATR.FCPS 2.0MM STR 20 | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | DE'BAKEY ATR.FCPS 2.0MM ANG200 | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | DE'BAKEY ATR.FCPS 2.0MM STR240 | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | DE'BAKEY ATR.FCPS 1.5MM STR150 | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | DE'BAKEY ATR.FCPS 2.8MM STR150 | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 63 | DE'BAKEY ATR.FCPS 2.8MM STR240 | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 64 | DE'BAKEY ATR.FCPS 2.8MM STR 30 | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 65 | DE'BAKEY STRAIGHT FCPS 1MM TIP | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 66 | SCHMID IRRIGATING CANNULA MALL | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 67 | TISSUE FORCEPS 1X2145MM | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 68 | STANDARD TISSUE FORCEPS 1X2 16 | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 69 | GILLIES TISSUE FORCEPS DEL 1X2 | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 70 | RUSSIAN TISSUE FORCEPS 200MM | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 71 | DISSECT.FORCEPS W/O T.MED.WIDE | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 72 | DISSECT.FORCEPS W/O T.MED.WIDE | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 73 | STANDARD FORCEPS SERR 160MM | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 74 | STANDARD FORCEPS SERR 250MM | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 75 | STANDARD FORCEPS SERR 300MM | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 76 | TUTTLE LUNG FORCEPS 230MM | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 77 | MAIER FORCEPS W/O RCHT CVD 265 | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 78 | MAIER FORCEPS W/RCHT CVD265MM | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 79 | CRILE FORCEPS STR 1X2160MM | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 80 | MAYO SAFETY PIN F/RING-HDL INS | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 81 | INTERIOR BOX F/BL930 | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 82 | BABY-ADSON FORCEPS RT-ANG 140M | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 83 | WIKSTROEM SUTURE FORCEPS RT-AN | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 84 | MIXTER SUTURE FORCEPS RT-ANG 2 | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 85 | LAWRENCE SUTURE FCPS DEL CVDD | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 86 | GEMINI CLAMP RT-ANG 280MM | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 87 | CRILE FORCEPS STR 160MM | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 88 | CRILE FORCEPS CVD 160MM | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 89 | CRILE FORCEPS CVD 140MM | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 90 | SCHNIDT TONSIL FORCEPS CVD 185 | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 91 | SCHNIDT TONSIL FCPSOPEN-RINGCV | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 92 | SCHNIDT TONSIL FCPSOPEN-RINGCV | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 93 | BABY-ADSON FORCEPS RT-ANG 180M | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 94 | HARTMANN MOSQUITO FCSDEL STR 1 | ком | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 95 | HARTMANN MOSQUITO FCPSDELCVD10 | ком | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 96 | MICRO-HALSTED FORCEPS DEL CVD | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 97 | DIEFFENBACH BULLDOG CLAMP CVD | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 98 | DE'BAKEY ATR.BULLDOGCLAMP CVD. | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 99 | DE'BAKEY ATR.BULLDOGCLAMP CVD. | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 100 | COOLEY PEDIATRIC FORCEPS 90MM2 | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 101 | GLOVER ATR.CLAMP CVD 220MM | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 102 | COOLEY ATR.CLMPCVD42MM JW145MM | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 103 | DE'BAKEY CLAMP 60DG 40/93MM 24 | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 104 | DE'BAKEY CLAMP 60DG 55/85MM230 | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 105 | DE'BAKEY CLAMP 90DG 45/93MM225 | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 106 | DBAKEY AORTA ANEURYSM CLMPCVD9 | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 107 | CRAFOORD-SELLORS CLAMP SLT-CVD | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 108 | DBAKEY AORTA ANEURYSM CLPS-CVD | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 109 | COOLEY BULLDOG CLMPRING-HDLS-C | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 110 | DE'BAKEY AORTA ANEURYSM CLAMPC | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 111 | DE'BAKEY SUTURE FORCEPS190MM | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 112 | DE'BAKEY SUTURE FORCEPS CVD230 | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 113 | DE'BAKEY ATR.DISS./LIGAT.FORCE | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 114 | DE'BAKEY BULLDOG CLMPRING-HDLC | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 115 | DE'BAKEY BULLDG CLMPRING-HDLS- | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 116 | DE'BAKEY-HARKEN ATR.VASC.FORCE | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 117 | JAVID CAROTID ARTERY CLMPSML4M | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 118 | JAVID CAROTID ARTERY CLMPS6MML | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 119 | BAKES BILE-DUCT DILATOR 3MM | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 120 | BAKES BILE-DUCT DILATOR 4MM | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 121 | BAKES BILE-DUCT DILATOR 5MM | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 122 | BAKES BILE-DUCT DILATOR 6MM | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 123 | BAKES BILE-DUCT DILATOR 7MM | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 124 | DE'BAKEY DILATOR MALL 3.0MM 19 | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 125 | DE'BAKEY DILATOR MALL 3.5MM 19 | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 126 | DE'BAKEY DILATOR MALL 4.0MM 19 | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 127 | DE'BAKEY DILATOR MALL 4.5MM 19 | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 128 | SENSATION SCISSORS ANGLED 90MM | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 129 | ENDARTERECTOMY STRIPPER 4.0MM | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 130 | ENDARTERECTOMY STRIPPER 6.0MM | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 131 | ENDARTERECTOMY STRIPPER 7.0MM | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 132 | ENDARTERECTOMY STRIPPER 8.5MM | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 133 | ENDARTERECTOMY STRIPPER 10.0MM | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 134 | ENDARTERECTOMY STRIPPER 12.0MM | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 135 | ENDARTERECTOMY STRIPPER 14.0MM | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 136 | DAVIS VASCULAR SPATULA 245MM | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 137 | CRILE VESSEL HOOK BLUNT 906/2 | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 138 | HABERER RIBBON RETRACTOR 50/40 | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 139 | REDON SPIKE CH.16 SLIGHT.CVD.K | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 140 | REDON SPIKE CH.18 SLIGHT.CVD.K | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 141 | BOTTOM FOR 1/1 CONTAINER HEIGHT:135MM | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 142 | PRIMELINE PRO 1/1 LID RED | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 143 | 1/1 SIZE PERF BASKET 540X253X106MM | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **II** | **Укупна цена понуде без ПДВ:** | | | | |  |
| **III** | **Пореска стопа \_\_\_\_\_\_\_%, и износ ПДВ:** | | | | |  |
| **IV** | **Укупна цена понуде са ПДВ:** | | | | |  |

**Образац понуде бр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ страна бр. 11.**

Напомена: Понуђач мора нагласити како ће извршити обавезе које је навео у својој понуди, тј. да ли ће обавезе извршити самостално, у виду заједничке понуде или као понуда са подизвођачима (у складу са чланом 9. став 1. тачка 7. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације („Службени гласник РС“, број 86/2015.)

Обавезе из своје понуде ћу извршити (заокружити начин како ће се обавезе из понуде извршити):

1. Самостално
2. Заједничка понуда (навести ко су учесници у заједничкој понуди): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. Понуда са подизвођачима (навести ко су подизвођачи): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Рок испоруке:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Рок важења понуде: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Начин и услови плаћања:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Гарантни рок:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Потпис: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Друго: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Понуда број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - Набавка медицинске опреме за потребе клиника Клиничког центра Војводине - ЈН 73-17-О**

Понуђач:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Матични број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адреса, град, општина:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Регистарски број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Фах:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Шифра делатности:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Е-маил:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Пиб:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Контакт особа:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Жиро-рачун:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Овлашћено лице:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Пословна банка:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Партија 15. - Набавка дерматома (2 комада) за Службу операционих сала хирургије** | | | | | | | | | |
| **р.бр.** | **Назив** | **Јединица мере** | **Кол.** | **Јединична цена без ПДВ** | **Износ**  **ПДВ** | **Укупна цена без ПДВ** | **Произвођач** | **Назив модела и тип** | **Земља порекла** |
| **I** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Дерматом | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| **II** | **Укупна цена понуде без ПДВ:** | | | | |  |
| **III** | **Пореска стопа \_\_\_\_\_\_\_%, и износ ПДВ:** | | | | |  |
| **IV** | **Укупна цена понуде са ПДВ:** | | | | |  |

**Образац понуде бр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ страна бр. 2.**

Напомена: Понуђач мора нагласити како ће извршити обавезе које је навео у својој понуди, тј. да ли ће обавезе извршити самостално, у виду заједничке понуде или као понуда са подизвођачима (у складу са чланом 9. став 1. тачка 7. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације („Службени гласник РС“, број 86/2015.)

Обавезе из своје понуде ћу извршити (заокружити начин како ће се обавезе из понуде извршити):

1. Самостално
2. Заједничка понуда (навести ко су учесници у заједничкој понуди): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. Понуда са подизвођачима (навести ко су подизвођачи): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Рок испоруке:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Рок важења понуде: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Начин и услови плаћања:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Гарантни рок:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Потпис: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Друго: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Понуда број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - Набавка медицинске опреме за потребе клиника Клиничког центра Војводине - ЈН 73-17-О**

Понуђач:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Матични број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адреса, град, општина:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Регистарски број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Фах:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Шифра делатности:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Е-маил:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Пиб:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Контакт особа:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Жиро-рачун:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Овлашћено лице:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Пословна банка:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Партија 16. - Набавка блатекса (2 комада) за Клинику за анестезију и интензивну терапију** | | | | | | | | | |
| **р.бр.** | **Назив** | **Јединица мере** | **Кол.** | **Јединична цена без ПДВ** | **Износ**  **ПДВ** | **Укупна цена без ПДВ** | **Произвођач** | **Назив модела и тип** | **Земља порекла** |
| **I** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Блатекс | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| **II** | **Укупна цена понуде без ПДВ:** | | | | |  |
| **III** | **Пореска стопа \_\_\_\_\_\_\_%, и износ ПДВ:** | | | | |  |
| **IV** | **Укупна цена понуде са ПДВ:** | | | | |  |

**Образац понуде бр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ страна бр. 2.**

Напомена: Понуђач мора нагласити како ће извршити обавезе које је навео у својој понуди, тј. да ли ће обавезе извршити самостално, у виду заједничке понуде или као понуда са подизвођачима (у складу са чланом 9. став 1. тачка 7. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације („Службени гласник РС“, број 86/2015.)

Обавезе из своје понуде ћу извршити (заокружити начин како ће се обавезе из понуде извршити):

1. Самостално
2. Заједничка понуда (навести ко су учесници у заједничкој понуди): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. Понуда са подизвођачима (навести ко су подизвођачи): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Рок испоруке:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Рок важења понуде: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Начин и услови плаћања:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Гарантни рок:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Потпис: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Друго: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА | | | | | |
| **Р.бр.** | **Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра** | **Адреса седишта** | **Матични број** | **Порески идентификациони број** | **Име особе за контакт** |
| **1** |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  |
| **6** |  |  |  |  |  |
| **7** |  |  |  |  |  |
| **8** |  |  |  |  |  |
| **9** |  |  |  |  |  |
| **10** |  |  |  |  |  |

**НАПОМЕНЕ:**

Понуђач доставља уколико је у Обрасцу понуде заокружио **“2”.**

Образац копирати, уколико има више понуђача.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| НАЗИВ ПОНУЂАЧА | М.П. | ПОТПИС ПОНУЂАЧА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧИМА | | | | | |
| Р.бр. | Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра | Адреса седишта | Матични број | Порески идентификациони број | Име особе за контакт |
| **1** |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  |
| **6** |  |  |  |  |  |
| **7** |  |  |  |  |  |
| **8** |  |  |  |  |  |
| **9** |  |  |  |  |  |
| **10** |  |  |  |  |  |

Уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, подизвођач ће бити наведен у уговору.

**НАПОМЕНЕ:**

Понуђач доставља уколико је у Обрасцу понуде заокружио **“3”.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| НАЗИВ ПОНУЂАЧА | М.П. | ПОТПИС ПОНУЂАЧА |

Образац копирати, уколико има више подизвођача.

На основу Закона о меници и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета,

|  |  |
| --- | --- |
| **ДУЖНИК:** | **Пун назив и седиште:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Матични број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Текући рачун:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_код: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(назив банке),** |
| **И з д а ј е** | |

**МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ**

**ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| **КОРИСНИК:**  **(поверилац)** | **Пун назив и седиште:** КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ, ул. Хајдук Вељкова бр. 1, Нови Сад  **ПИБ:** 101696893 **Матични број:** 08664161  **Текући рачун:** 840-577661-50, **код :** Управа за трезор –Република Србија,  Министарство финансија, |

Менични дужник предаје Меничном повериоцу потписану и оверену, бланко соло меницу, серијског броја \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ као средство финансијског обезбеђења  **за озбиљност понуде, попуњено на износ од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а,** и овлашћује Меничног повериоца да предату меницу може попунити и наплатити до максималног износа од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара (словима \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара), на основу понуде за јавну набавку број **73-17-О** - **Набавка медицинске опреме за потребе клиника Клиничког центра Војводине**, **за партију број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (*уписати само број партије*), уколико понуђач (дужник) након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; не потпише благовремено уговор о јавној набавци; не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

Рок важности менице и меничног овлашћења је 30 дана дужи од рока важења понуде.

Меница и менично овлашћење су важећи и у случају да дође до промена лица овлашћених за заступање правног лица, промена лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

**Прилог:** **- меница серијски број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**- картон депонованих потписа**

**- оверени потиси лица овлашћених за заступање**

**- захтев за регистрацију меница**

|  |
| --- |
|  |
|  | |  |  |
| **Место и датум издавања Овлашћења:** | |  |  |
|  | |  | **ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ** |
|  | | МП |  |
|  | |  | Потпис овлашћеног лица |

На основу Закона о меници и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета,

|  |  |
| --- | --- |
| **ДУЖНИК:** | **Пун назив и седиште:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Матични број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Текући рачун:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_код: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(назив банке),** |
| **И з д а ј е** | |

**МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ**

**ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| **КОРИСНИК:**  **(поверилац)** | **Пун назив и седиште:** КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ, ул. Хајдук Вељкова бр. 1, Нови Сад  **ПИБ:** 101696893 **Матични број:** 08664161  **Текући рачун:** 840-577661-50, **код :** Управа за трезор –Република Србија,  Министарство финансија, |

Менични дужник предаје Меничном повериоцу потписану и оверену, бланко соло меницу, серијског броја \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ као средство финансијског обезбеђења  **за добро извршење посла,** у вредности од **10% уговорене вредности без ПДВ-а,** и овлашћује Меничног повериоца да предату меницу може попунити и наплатити до максималног износа од\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_динара (словима\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_динара), по уговору о јавној набавци број **73-17-О** - **Набавка медицинске опреме за потребе клиника Клиничког центра Војводине**, **за партију број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (*уписати само број партије*), заведен код продаваца (дужника) под бројем\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, уколико као дужник не изврши уговорене обавезе у предвиђеном року.

Рок важности менице и меничног овлашћења је 30 дана дужи од дана рока за коначно извршење обавеза за које се меница и менично овлашћење издаје.

Меница и менично овлашћење су важећи и у случају да у току трајања реализације наведеног уговора дође до: промена лица овлашћених за заступање правног лица, промена лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

**Прилог:** **- меница серијски број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**- картон депонованих потписа**

**- оверени потиси лица овлашћених за заступање**

**- захтев за регистрацију меница**

|  |
| --- |
|  |
|  | |  |  |
| **Место и датум издавања Овлашћења:** | |  |  |
|  | |  | **ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ** |
|  | | МП |  |
|  | |  | Потпис овлашћеног лица |

На основу Закона о меници и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета,

|  |  |
| --- | --- |
| **ДУЖНИК:** | **Пун назив и седиште:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Матични број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Текући рачун:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_код: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(назив банке),** |
| **И з д а ј е** | |

**МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ**

**ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| **КОРИСНИК:**  **(поверилац)** | **Пун назив и седиште:** КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ, ул. Хајдук Вељкова бр. 1, Нови Сад  **ПИБ:** 101696893 **Матични број:** 08664161  **Текући рачун:** 840-577661-50, **код :** Управа за трезор –Република Србија,  Министарство финансија, |

Менични дужник предаје Меничном повериоцу потписану и оверену, бланко соло меницу, серијског броја \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ као средство финансијског обезбеђења  **за отклањање недостатака у гарантном року у висини 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а,** и овлашћује Меничног повериоца да предату меницу може попунити и наплатити до максималног износа од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара (словима \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара), по уговору о јавној набавци број **73-17-О**, назив јавне набавке **Набавка медицинске опреме за потребе клиника Клиничког центра Војводине**, **за партију број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (*уписати само број партије*), заведен код продавца (дужника) под бројем\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, уколико као дужник не изврши уговорене обавезе у предвиђеном року, а које се односе на отклањање недостатака у гарантном року

Рок важности менице и меничног овлашћења је 30 дана дужи од дана рока за коначно извршење обавеза за које се меница и менично овлашћење издаје.

Меница и менично овлашћење су важећи и у случају да у току трајања реализације наведеног уговора дође до: промена лица овлашћених за заступање правног лица, промена лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

**Прилог:** **- меница серијски број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**- картон депонованих потписа**

**- оверени потиси лица овлашћених за заступање**

**- захтев за регистрацију меница**

|  |
| --- |
|  |
|  | |  |  |
| **Место и датум издавања Овлашћења:** | |  |  |
|  | |  | **ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ** |
|  | | МП |  |
|  | |  | Потпис овлашћеног лица |