|  |  |
| --- | --- |
|  | **КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ****KLINIČKI CENTAR VOJVODINE**21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 1, Војводина, Србија21000 Novi Sad, Hajduk Veljkova 1, Vojvodina, Srbijaтеl: +381 21/484 3 484[www.kcv.rs](http://www.kcv.rs), e-mail: tender@kcv.rs |

Број: 73-17-О/4-2

Дана: 18.05.2017.

**ПРЕДМЕТ: ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**БРОЈ 73-17-О - Набавка медицинске опреме за потребе клиника**

**Клиничког центра Војводине**

 **ПИТАЊA ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА:**

,,Poštovani,

U vezi sa Vašom javnom nabavkom broj 73-17-O, u vezi sa tehničkim specifikacijama za partiju broj 5 (EEG aparat), molimo Vas za sledeća pojašnjenja:

- Pitanje br. 1: Zbog čega se zahteva neograničen broj programa za automatski rad fotostimulatora?

- Pitanje br. 2: Zbog čega se zahteva da veza poajačala sa računarom bude LAN Ethernet tip?

- Pitanje br. 3: Koja je postojeća baza pacijenata i EEG snimaka sa kojom se zahteva obavezna kompatibilnost?

- Pitanje br. 4: Koja vrsta kompatibilnosti je u pitanju, tj. na koji način je potrebno da novi aparat komunicira sa postojećom bazom pacijenata i EEG snimaka?“

**ОДГОВОРИ НАРУЧИОЦА:**

1. За потребе клиничког рада пожељно је да постоји могућност креирања различитих типова фотостимулације, са различитим карактеристикама.

2. Наручилац је на постављено питање одговорио у додатном појашњењу број 1.

3. Постојећа база пацијената (на ЕЕГ апарату који је расходован) је 20.000, а ЕЕГ снимци су архивирани на ДВД.

4. Компатибилност са постојећом базом даје могућност да се ранији налази и снимци пребаце у нови апарат.

 С поштовањем,

*Комисија за јавну набавку 73-17-О*