|  |  |
| --- | --- |
|  | **КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ**  **KLINIČKI CENTAR VOJVODINE**  21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 1, Војводина, Србија  21000 Novi Sad, Hajduk Veljkova 1, Vojvodina, Srbija  теl: +381 21/484 3 484  [www.kcv.rs](http://www.kcv.rs), e-mail: tender@kcv.rs |

Број: 73-17-О/4-6

Дана: 22.05.2017.

**ПРЕДМЕТ: ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**БРОЈ 73-17-О - Набавка медицинске опреме за потребе клиника**

**Клиничког центра Војводине**

**ПИТАЊA ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА:**

,,Poštovani,

Molim Vas da odgovorite na pitanja vezana za JN OP 73-17-O.

Za partiju 17. - Blatex zahteva se:

1. Priključak za povezivanje sa računarom RS 232.

-Da li je prihvatljivo ponuditi aparat sa USB priključkom za povezivanje na računar, s’obzirom da se radi o daleko rasprostranjenijoj i naprednijoj tehnologiji , a moguće je da se pored povezivanja sa računarom i prenose  podaci, osvežava software...?

     2. U komori 11 mlaznica za pranje  (7 fiksnih i 4 rotirajuće)

         -Da li je prihvatljivo ponuditi aparat sa 14 mlaznica za pranje 6 fiksnih i 8 rotirajućih, s’obzirom da se nudi veći broj mlaznica , kao i veći broj rotirajućih mlaznica koje doprinose boljem pranju što je i funkcija samog aparata ?

    3. Dimenzije uređaja: šxdxv – 600x450x1650 mm

         Da li je prihvatljivo ponuditi aparat sa dimenzijama šxdxv -500x450x1500, s’obzirom da ponuđeni aparat takođe ima mogućnost pranja u 1 ciklusu  1 noćne posude i 2 urinske boce kao što je i traženo tj. sama funkcija aparata nije umanjena ?

S’obzirom da traženi blatex-i služe za pranje noćnih posuda koje dolaze u kontakt sa pacijentima, a koristiće se u Klinici za anesteziju i intenzivnu negu, zahtevamo da ponuđeni aparat mora da ima rešenje o upisu u registar ALIMS-a koji mora da bude važeći. Takođe po CE sertifikatu se vodi po direktivi 93/42/EEC kao medicinsko sredstvo. Molim Vas da se izjasnite povodom ovoga.“

**ОДГОВОРИ НАРУЧИОЦА:**

1. Да, прихватљиво је. Узимајући у обзир да је наручилац прописао минималне техничке карактеристике које опрема мора да задовољи, свакако је могуће понудити опрему која има боље карактеристике од минимално захтеваних.
2. Наравно, узимајући у обзир да је наручилац прописао минималне техничке карактеристике које опрема мора да задовољи, свакако је могуће понудити опрему која има боље карактеристике од минимално захтеваних.
3. Наравно.

Све додатне примедбе/питања потенцијалног поунђача су већ обухваћене минималним прописаним техничким карактеристикама које опрема мора да задовољи као и додатним условима предметне конкурсне документације.

С поштовањем,

*Комисија за јавну набавку 73-17-О*