|  |  |
| --- | --- |
|  | **КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ****KLINIČKI CENTAR VOJVODINE**21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 1, Војводина, Србија21000 Novi Sad, Hajduk Veljkova 1, Vojvodina, Srbijaтеl: +381 21/484 3 484[www.kcv.rs](http://www.kcv.rs), e-mail: tender@kcv.rs |

Број: 112-17-О/4-3

Дана: 07.07.2017. године

**ПРЕДМЕТ: ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**БРОЈ 112-17-О - Набавка медицинске пластике за потребе Клиничког центра Војводине**

**ПИТАЊE ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА:**

,, Naručilac je u konkursnoj dokumentaciji za Javnu nabavku dobra - Nabavka medicinske plastike za potrebe Kliničkog centra Vojvodine Broj 112-17-O,

u partiji 33 – ARMIRANA KANILA iskazao potrebu za:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Armirana kanila sa mogućnošću kontrole dužine proksimalnog dela i ultra tankim HI-LO kafom, dužine 95mm, veličine 8 | ком | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 |
| 2. | Armirana kanila sa mogućnošću kontrole dužine proksimalnog dela i ultra tankim HI-LO kafom, dužine 106mm, veličine 9 | ком | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |
| 3. | Armirana kanila sa mogućnošću kontrole dužine proksimalnog dela i ultra tankim HI-LO kafom, dužine 112mm, veličine 10 | ком | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |

Molimo za odgovor na sledeće:

 Potencijalni ponuđač smatra da se na osnovu člana 10 ZJN-a, favorizuje jedan ponuđač, tj. po našem saznanju samo jedan ponuđač može da ispuni tražene tehničke karakteristike u delu predviđene dužine kanila. Takože duzine kanila koje imaju drugi proizvodjaci isto tako su uobicajene, standardne i funkcionalne i podjednako odgovaraju anatomiji pacijenata.

 Zbog obaveze naručioca da obezbedi što je moguće veću konkurenciju član 10 ZJN-a, molimo Vas da u **partiji 33 Armirana kanila izbrišete deo koji se odnosi na dužinu kanila.**“

**ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:**

Кoнкурсном документацијом су јасно захтеване минималне техничке карактеристике које предметна добра морају да задовоље, тако да ће наручилац свакако прихватити понуде са бољим техничким карактеристикама.

Минимално захтеване техничке карактеристике може понудити више понуђача заступљених на територији Републике Србије.

 С поштовањем,

*Комисија за јавну набавку 112-17-О*