|  |  |
| --- | --- |
|  | **КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ**  21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 1 телефон: +381 21/484 3 484 [www.kcv.rs](http://www.kcv.rs), e-mail: uprava@kcv.rs |

**Дана: 02.08.2017**

**ИЗМЕНА БР. 1 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

Измене су обележене црвеном бојом.

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

Извођење радова на адаптацији зграде ламела С-2 и санација водоводне мреже на Клиници за гинекологију и акушерство.

**Отворени поступак**

**88-17-О**

**Нови Сад, август 2017. година**

На основу Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон), и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка предметне јавне набавке и Решења о образовању комисије за предметну јавну набавку, припремљена је:

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

**у отвореном поступку јавне набавке радова бр.** **88-17-O** **–** Извођење радова на адаптацији зграде ламела С-2 и санација водоводне мреже на Клиници за гинекологију и акушерство.

Конкурсна документација садржи:

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ 3

2. ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 4

3. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 6

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 7

5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 12

6. РАЗРАДА КРИТЕРИЈУМА 23

7. МОДЕЛ УГОВОРА 24

8. ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 30

9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА 31

10. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 32

11. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 33

12. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 34

# ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ

|  |  |
| --- | --- |
| **Наручилац** | КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ, ул. Хајдук Вељкова бр.1, Нови Сад, (www.kcv.rs) |
| **Предмет јавне набавке** | Радови бр. 88-17-O – Извођење радова на адаптацији зграде ламела С-2 и санација водоводне мреже на Клиници за гинекологију и акушерство |
| **Врста поступка** | Отворени поступак  |
| **Циљ поступка** | Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци |
| **Напомена**:  | У складу са чланом 8. Закона, спроводи се резервисана јавна набавка.У поступку јавне набавке могу учествовати само установе, организације, удружења или привредни субјекти за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и запошљавање лица са инвалидитетом, ако та лица чине 30% запослених, при чему сви учесници у заједничкој понуди и сви подизвођачи морају да буду из наведене групације*.* |
| **Контакт** | Служба за немедицинске јавне набавке, e-mail: nabavke@kcv.rs  |
| **Радно време наручиоца** | понедељак-петак, 07–15 часова |

**Предмет јавне набавке није обликован по партијама.**

# ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 Предмет јавне набавке је извођење радова на адаптацији зграде ламела С-2 и санација водоводне мреже на Клиници за гинекологију и акушерство.

Понуђач се обавезује да изврши радове у свему према конкурсној документацији и својој понуди која ће бити саставни део уговора.

У поглављу бр. 12. Обрасцу понуде где је наведен тип и модел одређеног произвођача, код сваког наведеног типа и модела произвођача додаје се реч „одговарајуће“.

Изабрани понуђач се обавезује да пре почетка извођења радова достави у писаној форми наручиоцу и надзорном органу динамику извођења радова, који ће уговорне стране заједно да утврде.

Изабрани понуђач се обавезује да све радове који су предмет ове јавне набавке изводи по упутству надзорног органа, без кога се не могу вршити никакве измене, нити изводити значајније фазе.

Предметне радове изабрани понуђач мора да изврши у складу са динамиком извођења радова.

 Уколико наступе околноси због којих понуђач није у могућности да се придржава динамике извођења, без одлагања обавести наручиоца и надзорни орган, као и уколико није у могућности да предметне радове изведе у уговореном року.

Изабрани понуђач је у обавези да по завршетку свих радова, изда надзорном органу атест за уграђени материјал и опрему, у супротном неће бити извршен пријем извршених радова, као и да потпише Записник о примопредаји извршених радова.

Сви предметни радови ће се извршавати у складу са усвојеном понудом, пројектном документацијом и предмером радова.

 Изабрани понуђач је у обавези да код санације водоводне мреже на Клиници за гинекологију и акушерство изврши следеће радове:

* Радове на унутрашњим инсталацијама водовода и канализације извести у свему према пројекту.
* Све радове изводити по упутству надзорног органа без кога се не могу вршити никакве измене, нити изводити значајније фазе (на пример: испитивање цеви и инсталације и друго).
* У трошкове монтаже улази следеће: сав потребан материјал, радна снага, разношење цеви у објекту, транспорт, алат, сви фазонски комади, кројење, сечење и обрада цеви и фазонских комада, израда навоја и осталих потребних делова који улазе у комплетно завршен посао, као и пробијање зидова и међуспратних конструкција, штемовање жљебова, све цеви и санитарни уређаји и изолација цеви.
* Извођач је дужан да изврши испитивање цеви инсталације по постојећим техничким прописима, на притисак који одреди надзорни орган, двоструко већи од радног.
* Извођач је дужан да изврши дезинфекцију свих постројења цевовода, као и пробну анализу воде по извршеним радовима, што ће бити константовано у грађевинском дневнику, а документацију о анализи воде приложити уз исти. Након овога, може се извршити технички преглед и пријем радова.
* Радови на водоводној инсталацији морају да буду солидно и технички прописно изведени са падом хоризонталних водоводних цеви према вертикали, односно према испусном вентилу.
* Наручилац захтева да изабрани понуђач приликом извођења радова достави атесте употребљених материјала и све потребне извештаје о испитивању инсталација и да састави комисијски записник о испитивању водовода у присуству надзорног орагана, односно представника инвеститора.

Изабрани понуђач је у обавези да приликом извршења радова из дела а.2.4 Електро радови, Обрасца понуде под тачком 2,4.1 - ~~изабрани понуђач је дужан да~~ пре уградње Надзорном органу достави на сагласност ЛВД извештај, CЕ изјаву о усклађености од произвођача IP и IK сертификат издат из акредитоване лабораторије у Србији.

ЗА СВЕ ПРЕДМЕТНЕ РАДОВЕ:

Сви радови који су предмет ове јавне набавке, морају бити потпуно готови како је предвиђено у ~~погодбеном~~ елаборату, изведени по техничким прописима и стандардима од квалитетног материјала и испитани према постојећим прописима, а извођење мора бити поверено стручној радној снази.

Неисправан материјал који не одговара техничким прописима извођач је дужан да отклони са градилишта, односно да уместо њега угради солидан материјал о свом трошку, без икакве надокнаде.

~~Уколико је елаборат за извођење непотпун или нетачан, извођач је дужан да благовремено тражи допуну или потребно тумачење.~~ Неопходне преправке или рушења, која би настала због неиспуњења наведених обавеза извођача у погледу пројекта, падају на терет извођача, без права накнаде трошкова и продужења рока извођења.

Извођач је дужан да, после извршених радова или по упутству надзорног органа, у току извођења појединих фаза радова, доведе објекат у исправно стање за употребу, очисти све објекте, инсталације и делове.

Сви радови су урачунати у основне позиције и неће се посебно плаћати.

Извођач је дужан да сачува све изведене и монтиране објекте, инсталације, уређаје и делове у исправном и чистом стању до примопредаје.

Понуђач се обавезује да све радове изводи у складу са динамиком извођења радова али и према организацији рада организационих јединица наручиоца.

# ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

|  |
| --- |
| Конкурсна документација не садржи техничку документацију – пројекат. Сви заинтересовани понуђачи могу пре давања понуда да изврше увид у пројекат предмета јавне набаке, и изађу на место радова уз претходну најаву Александру Пространу дипл. грaђ. инж., на тел: 021/529-445 сваког радног дана од 10-12 часова. |

# УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Испуњеност услова за учешће у поступку јавне набавке, правно лице, физичко лице и предузетник као понуђач, или подносилац пријаве, доказује достављањем следећих доказа:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бр. | УСЛОВИ | ДОКАЗИ |
| **ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА** |
|  | Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар. | **Доказ за правна лица:** Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.**Доказ за предузетнике:** Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра. |
|  | Понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. | **Доказ за правна лица:** 1.Извод из казнене евиденције, односно уверењe **основног суда** на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Напомена: Уколико уверење основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита.2.Извод из казнене евиденције **Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду**, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала. 3.Извод из казнене евиденције, односно уверење **надлежне полицијске управе МУП-а**, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.**Доказ за предузетнике / физичка лица:**Извод из казнене евиденције, односно уверење **надлежне полицијске управе МУП-а,** којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). |
|  | Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. | Доказ за **правна лица / предузетнике / физичка лица:**Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе, и уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода, или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације, не старија од два месеца пре отварања понуде. |
|  | Да има важећу дозволуза обављање професионалне рехабилитације и запошљавање особа са инвалидитетом; | Доказ за **правно лице / предузетнике / физичка лица:**Важећа дозвола за рад, издата од стране надлежног органа – Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања; или извод са списка предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом са важећом дозволом за рад који објављује то Министарство на званичној интернет адреси <http://www.minrzs.gov.rs/cir/dokumenti/zaposljavanje/osobe-sa-invaliditetom> |
| **ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА** |
|  | Понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом тј. да је остварио најмање 20.000.000,00 дин. прихода у последње три године (2014, 2015. и 2016. годину). | Доказ за **правно лице / предузетнике / физичка лица:**Извештај о бонитету НБС (или АПР) или понуђачеви биланси стања и биланси успеха, или изводи из тих биланса, за претходне три обрачунске године (2014., 2015. и 2016. годину). |
|  | Понуђач располаже довољним кадровским капацитетом - понуђач мора да има:-најмање једног инжењера са лиценцом грађевинске струке са лиценцом 410 или 411или архитектонске струке са лиценцом 400,- најмање једног инжењера са лиценцом електро струке, са лиценцом 450,- најмање једног инжењера са лиценцом машинске струке, одговорног извођача радова, са лиценцом 430,- најмање 10 радника који су грађевинске, машинске или електро струке свих степена стручности запослених на пословима који су у непосредној вези са предметом јавне набавке који ће бити одговорни за извршење уговора; | Подуђач кадровски капацитет доказује достављањем: **За инжењере доставити:** -фотокопију лиценце, да су одговорни извођачи радова и -фотокопију важеће потврде издата од Инжењерске коморе Србије која потврђује да је лиценца инжењера важећа. Такође је потребно доставити фотокопију радне књижице и фотокопију М-А (стари М2) образаца пријаве запослених на обавезно социјално осигурање. За носиоце лиценце који није запослен код понуђача: фотокопују уговора о делу или уговор о обављању привремених и повремених послова или други уговор о радном ангажовању на извођењу радова који су предмет јавне набавке. Понуђач треба да достави потписану и оверену **изјаву** о одговорним извођачима са наведеним бројевима телефона, који ће бити именовани за извођење радова, као и да ће наведена лица бити на располагању за време реализације предмета јавне набавке.**За раднике доставити:** фотокопију радних књижица запослених и фотокопија М-А (стари М2) образаца пријаве запослених на обавезно социјално осигурање. За радника који није запослен код понуђача: фотокопују уговора о делу или уговор о обављању привремених и повремених послова или други уговор о радном ангажовању на извођењу радова који су предмет јавне набавке. |
|  | Понуђач располаже довољним техничким капацитетом - понуђач мора да има најмање два (2) возила, од тога најмање један камион 2т и једно теретно возило носивости од мин. 500 кг за превоз предмета јавне набавке; | Понуђач технички капацитет доказује – за поседовање возила – доставити потписану и оверену **изјаву** под пуном кривичном и материјалном одговорношћу и фотокопије саобраћајних дозвола или уговора о закупу, лизингу или други основ за располагање предметним возилима. |

**Доказивање испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке и начин достављања доказа**

* Докази из тачака 2. и 3. не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
* ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА о ЈН: Испуњеност услова из тачке 1, 2, 3 и 4. понуђач доказује достављањем доказа наведених у табели.
* ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА о ЈН: Испуњеност услова из тачке 1, 2, 3 понуђач доказује достављањем доказа наведених у табели.
* Понуђач, односно добављач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
* Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре нису дужни да достављају доказе о испуњености услова из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 3) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН, већ достављају доказ да су уписани у Регистар понуђача.
* Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или поједних доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави доказе за испуњеност услова, наручилац ће његову понуду одбити као **неприхватљиву.**

* Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен Законом или конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
* Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.
* Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.
* Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.
* Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. овог закона, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

* **Уколико понуду подноси група понуђача,** понуђач је дужан да за сваког члана групе понуђача достави наведене доказе да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3), а доказ из члана 75. став 1. тач. 4) Закона дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

* **Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем**, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) Закона, а доказ из члана 75. став 1. тач. 4). Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

# УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ***ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА***

Понуда се саставља на српском језику, ћириличним или латиничним писмом.

1. ***НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА***

Понуда се попуњава помоћу писаће машине, рачунара или хемијске оловке (штампаним словима, на обрасцима који су саставни део конкурсне документације).

Понуђач понуду подноси у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив понуђача, тачну адресу и контакт телефон.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или на кутији је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди и контакт телефон.

Понуду доставити непосредно или путем поште на адресу: **Клинички центар Војводине,** **21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова број 1***,* искључиво преко писарнице Клиничког центра Војводине, са назнаком да је реч о понуди, уз обавезно **навођење предмета набавке и редног броја** набавке (подаци дати у поглављу 1. конкурсне документације).

На полеђини понуде обавезно ставити назнаку **„НЕ ОТВАРАТИ”.**

**Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до датума (дана) и часа назначеног у позиву за подношење понуда*.***

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде поднети, сматраће се неблаговременом.

**Ако је поднета неблаговремена понуда, наручилац ће је по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.**

1. ***ПАРТИЈЕ***

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

1. ***ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА***

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

1. ***НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ***

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Писано обавештење о измени, допуни или опозиву понуде понуђач доставља непосредно или путем поште на адресу: Клинички центар Војводине, 21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова број 1, искључиво преко писарнице Клиничког центра Војводине, са назнаком да је реч о измени, допуни или опозиву понуде, уз обавезно навођење предмета набавке и редног броја набавке (подаци дати у поглављу 1. конкурсне документације).

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

1. ***УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ***

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

1. ***ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ***

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуденаводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу 4. конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Наручилац не дозвољава пренос доспелих потраживања директно подизвођачу у смислу члана 80. став 9. Закона о јавним набавкама.

1. ***ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА***

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 2) Закона и то податке о:

* Податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и,
* Опис послова сваког понуђача из групе понуђача у извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу 4. конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

1. ***НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ***
	1. **Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања**

Наручилац захтева одложено плаћање са роком од 10 дана од дана доставе исправног рачуна на основу оверене привремене или окончане ситуације и/или потписаног Записника о примопредаји извршених радова између изабраног понуђача и наручиоца, којим овлашћено лице наручиоца потврђује да је изабрани понуђач извршио радове предвиђене овом јавном набавком и према захтеваној спецификацији.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

Рачун за извршене радове испоставља се на основу потписаног документа-привремене/коначне ситуације/записника о примопредаји извршених радова од стране овлашћеног лица за техничку реализацију уговора којим се верификује квалитет извршених радова.

* 1. **Захтеви у погледу гарантног рока**

Наручилац захтева гарантни рок за радове који су предмет ове јавне набавке од најкраће **две године од дана окончања радова** и извршеног техничког пријема свих радова предвиђених овом јавном набавком. Наручилац захтева да се изабрани понуђач - добављач обавеже да у периоду важења гаранције отклони све недостатке у вези са предметом овог уговора најкасније у року од 24 часа од дана пријема писане рекламације наручиоца, без обзира да ли је рекламација наручиоца упућена радним или нерадним даном.

Понуђач се обавезује да квалитет радова који су предмет овог уговора одговара у свему према важећим техничким нормативима, стандардима и прописима Републике Србије, Европске уније и захтевима из конкурсне документације, те да ће исте вршити обучени запослени код понуђача са одговарајућим алатом. У случају да се установи да радови, укључујући и уградни материјал који су предмет ове јавне набавкеодступају од стандарда, понуђач се обавезује да у најкраћем могућем рокуизврши замену уградног материјала и радовеуговореног квалитета, а најкасније у року од 24 часа од дана пријема писане рекламације наручиоца.

* 1. **Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова)**

Наручилац захтева да радове који су предмет овог уговора добављач отпочне 3 дана и од потписивања уговора, а да исте оконча у целости у року од најдуже 40 радних дана од дана отпочињања радова.

Дани се рачунају као радни дани извођења радова, радни дан, укључујући суботе, а по налогу надзорног органа у циљу поштовања динамике извођења радова и недеље, a рок завршетка радова се рачуна од дана кад је уписан почетак радова у грађевински дневник и добијања сагласности за извођење радова у свему према организацији рада медицинског [објекта](https://belatriks.orion.rs:2096/cpsess4860752052/3rdparty/roundcube/#NOP).

Место извршења радова је Клиника за гинекологију и акушерство, Клиничког центра Војводине која се налази на адреси Бранимира Ћосића бр. 37, Нови Сад.

* 1. **Захтев у погледу рока важења понуде**

Наручилац захтева да рок важења понуде буде најмање 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

* 1. **Други захтеви**

Пре извођења радова који су предмет овог поступка, наручилац захтева да се на одговарајући начин заштите просторије, намештај и опрема како се иста не би оштетила за време извођења радова, као и да се води рачуна да се наведени предмети не оштете приликом њиховог померања за време извођења радова.

Наручилац захтева да изабрани понуђач по завршетку радова који су предмет овог поступка изда Надзорном органу атест за уграђени материјал и опрему (за ставке наведене у поглављу 12. Обрасца понуде), у супротном неће бити извршен пријем извршених радова.

Наручилац захтева да технички услови за извођење грађевинских и грађевинско занатских радова буду у складу за важећим Законима и прописима за поједине врсте радова.

Наручилац захтева да се лицу за праћење техничке реализације радова који су предмет ове јавне набавке непосредно, путем поште или преко писарнице наручиоца, доставља на контролу и оверу сва грађевинска документација везана за извршење овог уговора (грађевински дневник, обрачунски лист грађевинске књиге и ситуацију и сл.).

1. ***ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ***

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати, осим у случајевима наведеним у делу ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА овог упутства.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

1. ***ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА***

Понуђач је дужан да уз понуду достави **регистровану бланко меницу и менично овлашћење за озбиљност понуде**, попуњено на износ од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ, којом понуђач гарантује испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке.

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средства обезбеђења у складу са захтевима из конкурсне документације.

Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах (у року од 7 дана) по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

**Понуђач је дужан да уз понуду достави оригинал обавезујућа писма о намерама** пословне банке понуђача за издавање банкарских гаранција за добро извршење посла и отклањање недостатака у гарантном року у висини од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ, са роком важења најкраће колико је важење понуде.

Понуђач који је изабран као најповољнији је дужан да у року од најдуже 7 дана од дана потписивања уговора достави:

1. **банкарску гаранцију за добро извршење посла** у висини 10% од укупне вредности уговора са роком важења најмање 30 дана дужим од дана до којег се изабрани понуђач обавезао да ће у целости испунити своју обавезу која је предмет овог поступка, која је наплатива у случају да изабрани понуђач извршава своје обавезе, али не на начин и у роковима предвиђеним уговором.
2. Понуђач који је изабран као најповољнији је дужан да, по окончању ситуације и/или потписаног Записника о примопредаји радова између понуђача и наручиоца, достави **банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року**, у висини 10% од укупне вредности уговора са роком важења најмање 30 дана дужим од дана до којег се изабрани понуђач обавезао да ће у целости испунити своју обавезу која је предмет овог поступка, која је наплатива у случајевима предвиђеним конкурсном документацијом, тј. у случају да изабрани понуђач не испуњава своје обавезе из уговора које се односе на отклањање недостатака у гарантном року.

Уколико банкарску гаранцију понуђача издаје банка у страном власништву та банка мора имати кредитни рејтинг најмање тређег нивоа кредитног квалитета (инвестициони ранг).

Уколико је банкарску гаранцију понуђача издаје банка у домаћем власништву не захтева се да та банка има кредитни рејтинг најмање тређег нивоа кредитног квалитета (инвестициони ранг).

Банкарска гаранција мора садржати клаузуле: безусловна и наплатива на први позив.

Банкарску гаранцију изабрани понуђач је у обавези да достави најкасније 7 дана од дана потписивања уговора.

Средство обезбеђења треба да траје најмање тридесет дана дуже од дана рока за коначно извршење обавезе понуђача која је предмет обезбеђења (озбиљност понуде, извршење уговорне обавезе, отклањање недостатака у гарантном року и сл.).

Средство обезбеђења не може се вратити понуђачу пре истека рока трајања.

На основу Закона о меници и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета,

|  |  |
| --- | --- |
| **ДУЖНИК:** | **Пун назив и седиште:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Матични број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Текући рачун:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_код: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(назив банке),** |
| **И з д а ј е** |

**МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ**

**ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| **КОРИСНИК:****(поверилац)** | **Пун назив и седиште:** КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ, ул. Хајдук Вељкова бр. 1, Нови Сад**ПИБ:** 101696893 **Матични број:** 08664161**Текући рачун:** 840-577661-50, **код :** Управа за трезор –Република Србија,Министарство финансија,  |

Менични дужник предаје Меничном повериоцу потписану и оверену, бланко соло меницу, серијског броја \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ као средство финансијског обезбеђења  **за озбиљност понуде,** назив јавне набавке \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, и овлашћује меничног повериоца да предату меницу може попунити на износ од 10%од укупне вредности понуде без ПДВ-а и наплатити до максималног износа од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_динара (словима \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара), уколико као дужник не изврши предвиђене обавезе.

Рок важности менице и меничног овлашћења \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (најмање 30 дана дужи од дана рока за коначно извршење обавеза за које се меница и менично овлашћење издаје).

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Прилог: - Меница серијски број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 - Копија картона депонованих потписа

 - ОП образац

 - Копија извода из Регистра меница и овлашћења

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **Место и датум издавања Овлашћења:** |  | **ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ** |
|  | МП |  |
|  |  | Потпис овлашћеног лица |

1. ***ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ***

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

1. **ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ**

Заинтересовано лице може, у писаном обликутражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуалне уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде и то на један од следећих начина:

* поштом, на адресу наручиоца: **Клинички центар Војводине,** **21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова број 1***,* искључиво преко писарнице Клиничког центра,
* електронском поштом, на адресу: nabavke@kcv.rs,

Наручилац ће у року од 3 дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда, које објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

Сваки захтев за додатним информацијама или појашњењем примљен након радног времена наручиоца, сматраће се да је примљен следећег радног дана.

1. **ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА**

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

1. **ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА**

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума **„економски најповољнија понуда“.**

Разрада критеријума је у поглављу 6. конкурсне документације.

1. **ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ**

Уколико две или више понуда имају исти број пондера, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који понуди дужи гарантни рок; уколико је и то исто најповољнија понуда биће изабрана „жребањем“ након отварања понуда, а пре извештаја о стручној оцени понуда, уз присуство овлашћених представника понуђача, о чему ће понуђачи бити благовремено обавештени.

1. **КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА**

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

1. **НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА**

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно свако заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или могао да претрпи штету због поступаља наручиоца противно одредбама Закона.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права подноси се непосредно или путем поште на адресу **Клинички центар Војводине,** **21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова број 1***,* искључиво преко писарнице Клиничког центра Војводине или путем електронске поште на e-mail nabavke@kcv.rs или путем телефакса на број 021/487-22-44,са назнаком да је реч о захтеву за заштиту права, уз обавезно **навођење предмета набавке и редног броја** набавке (подаци дати је у поглављу 1. конкурсне документације).

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и својој интернет страници најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Поднет захтев за заштиту прва не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. Закона о јавним набавкама.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и квалификационом поступку ако је примљен од стране наручиоца у року од 3 дана пре истека рока за подношење понуда и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. У том случају подношења захтева за заштиту права не долази до застоја рока за подношење понуда

Захтев за заштиту права који се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рокова из члана 149. став. 3. Закона, односно горе поменутих рокова, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума, одлуке о признању квалификације и одлуке о обустави поступка јавне набавке, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивање одлуке на Порталу јавних набавки, а пет дана у поступку јавне набавке мале вредности и доношења одлуке о додели уговора на основу оквирног споразума у складу са чланом 40а. Закона.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из члана 149. став 3 и 4. Закона, а подносилац га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све податке из члана 151. става 1. Закона, наручилац ће такав захтев **одбацити закључком**. Наручилац ће закључак доставили подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од 3 дана од дана доношења. Против закључка подносилац захтева може у року од 3 дана од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, a копију жалбе истовремено доставља наручиоцу.

Подносилац захтева је дужан да на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије у складу са чланом 156. Закона о јавним набавкама, уплати таксу од:

**1)** 60.000 динара у поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда;

**2)** 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

**3)** 250.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процењена вредност већа од 120.000.000 динара;

**4)** 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

**5)** 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако збир процењених вредности свих оспорених партија није већа од 120.000.000 динара, уколико је набавка обликована по партијама;

**6)** 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара;

**7)** 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којима су додељени уговори, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.

Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама.

1. **РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН**

Уговор о јавној набавци наручилац ће доставити понуђачу којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка од 1) до 5) Закона.

Одлуку о додели уговора из члана 108. Закона, наручилац ће у року од 3 дана од дана доношења, објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.

1. **ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА**

Након закључења уговора о јавној набавци наручилац ће дозволити измене уговора уколико се повећа обим предмета јавне набавке, због непредвиђених околности, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона.

Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене и других битних елемената уговора из објективних разлога:

1. Уколико наступе оне околности за које наручилац и добављач нису знали нити могли да знају у моменту закључења Уговора, те сходно томе нису у могућности да у потпуности изврше Уговором преузете обавезе.
2. Уколико наступе оне околности дефинисане као виша сила (поплаве, позар, земљотрес...), а које су проузроковале немогућност испуњења уговорених обавеза уговорних страна у уговором одређеном року.
3. Уколико наступе све оне околности које представљају основ за измену Уговора и у интересу су наручиоца као здравствене установе и корисника здравствене услуге.
4. Уколико наступе све оне околности предвиђене посебним прописима.

**НАПОМЕНА:**

Сходно члану 20. став 6. Закона о јавним набавкама, наручилац напомиње понуђачима да су дужни да без одлагања потврде пријем свих докумената које им наручилац достави путем електронске поште или телефакса на адресе, односно бројеве које су назначили у својим понудама.

Документа у вези поступка јавне набавке која је по ЗоЈН (измене и допуне) наручилац дужан да објави на порталу УЈН и интернет страници наручиоца сматрају се достављеним даном објаве.

# РАЗРАДА КРИТЕРИЈУМА

**1. УКУПНА ЦЕНА без ПДВа – по формули............................... до 80 пондера**

 Најнижа цена

Број пондера се одређује по формули = ------------------------------------- x 80

 Понуђена цена

1. **РОК ЗАВРШЕТКА РАДОВА...................................................... до 20 пондера**

Понуде са роком завршетка радова до 30 дана ............................20 ~~поена~~пондера

Понуде са роком завршетка радова од 31 до 35 дана ..................10 ~~поена~~пондера

Понуде са роком завршетка радова од 36 до 40 дана ...................5 ~~поена~~пондера

**НАПОМЕНЕ:** ~~Дани се рачунају као радни дани извођења радова и не морају нужно одговарати календарским данима, с обзиром да надзорни орган може, ценећи временске услове и друге околности, одредити да конкретан календарски дан не буде и дан у којем се изводе радови,~~

Дани се рачунају као радни дани извођења радова, радни дан, укључујући суботе, а по налогу надзорног органа у циљу поштовања динамике извођења радова и недеље, a рок завршетка радова се рачуна од дана кад је уписан почетак радова у грађевински дневник и добијања сагласности за извођење радова у свему према организацији рада медицинског [објекта](https://belatriks.orion.rs:2096/cpsess4860752052/3rdparty/roundcube/#NOP).

Рок завршетка радова се рачуна од дана кад је уписан почетак радова у грађевински дневник.

Почетак радова се уписује у грађевински дневник најкасније трећег дана од дана закључења уговора.

Понуде са роком завршетка дужим од 40 дана неће бити узете у разматрање.

# МОДЕЛ УГОВОРА

На основу члана 112. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а у складу са извештајем Комисије за јавну набавку и Одлуком о додели уговора, дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ године закључује се следећи:

**УГОВОР**

 **О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ 88-17-О**

Уговорне стране:

1. **КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ**, ул. Хајдук Вељкова бр. 1, Нови Сад,

ПИБ: 101696893 , Матични број: 08664161,

Број рачуна: 840-577661-50, Управа за трезор – РС, Министарство финансија, Телефон: 021/484-3-484, Телефакс: 021/487-2242

(у даљем тексту: наручилац), кога заступа проф. др Петар Сланкаменац.

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(*назив и адреса)*

ПИБ:.......................... Матични број: ........................................,

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,

Телефон:............................Телефакс:......................................

(у даљем тексту: извођач), кога заступа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .

**Члан 1.**

Предмет овог уговора је набавка радова – **Извођење радова на адаптацији зграде ламела С-2 и санација водоводне мреже на Клиници за гинекологију и акушерство** – која је тражена у позиву за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке број 88-17-О, од дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ године.

Извођач се обавезује да изврши радове који су предмет овог уговора у свему према својој понуди број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_године, која је саставни део овог уговора.

**Члан 2.**

Цена радова из члана 1. овог уговора без пореза на додату вредност износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара (словима: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара и \_\_\_\_\_/100), односно са порезом на додату вредност износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара (словима: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара и \_\_\_\_\_/100).

Цена из претходног става се сматра фиксном и неће се мењати за време трајања овог уговора и у њу су урачунати сви зависни трошкови које Извођач има током реализације уговора.

**Члан 3.**

 Извођач се обавезује да изврши радове на адаптацији зграде ламела С-2 и санације водоводне мреже (у даљем тексту: радови), а у свему према захтевима наручиоца из конкурсне документације и Обрасца понуде из прилога који је саставни део овог уговора, а који обухватају грађевинско занатске радове, инсталатерске радове и санацију водоводне мреже.

Извођач се обавезује да предметне радове изврши у складу са са динамиком извођења радова, коју пре почетка извођења радова доставља наручиоцу и надзорном органу, као и према организацији рада организационих јединица наручиоца.

Извођач се обавезује да предметне радове изводи по упутству надзорног органа, без кога се не могу вршити никакве измене, нити изводити значајније фазе.

Извођач се обавезује да изврши радове на унутрашњим инсталацијама водовода и канализације у свему према пројекту и по упутству надзорног органа без којег се не могу вршити никакве измене, нити изводити значајније фазе.

Извођач се обавезује да изврши испитивање цеви инсталације по постојећим техничким прописима, на задати притисак који одреди надзорни орган, двоструко већи од радног.

Извођач се обавезује да изврши дезинфекцију свих постројења цевовода, као и пробну анализу воде по извршеним радовима, што ће бити константовано у грађевинском дневнику, а документацију о анализи воде приложити уз исти, те након тога извршити технички преглед и пријем радова.

Извођач се обавезује да изврши радове на водоводној инсталацији, који морају да буду технички прописно изведени са падом хоризонталних водоводних цеви према вертикали, односно према испусном вентилу.

Извођач се обавезује да приликом извођења радова достави атесте употребљених материјала и све потребне извештаје о испитивању инсталација и да састави комисијски записник о испитивању водовода у присуству надзорног орагана, односно представника наручиоца.

 Извођач се обавезује да пре уградње и извршења електро радова (Образац понуде тачка 2,4.1) надзорном органу достави на сагласност ЛВД извештај, CЕ изјаву о усклађености од произвођача IP и IK сертификат издат из акредитоване лабораторије у Србији.

Сви предметни радови морају бити потпуно готови како је предвиђено у ~~погодбеном~~ елаборату, изведени по техничким прописима и стандардима од квалитетног материјала и испитани према постојећим прописима, а извођење мора бити поверено стручној радној снази.

~~Извођач се обавезује да уколико утврди да је елаборат за извођење радова непотпун или нетачан, благовремено тражи допуну или потребно тумачење.~~ Неопходне преправке или рушења, која би настала због неиспуњења наведених обавеза извођача у погледу пројекта, падају на терет Извођача, без права накнаде трошкова и продужења рока извођења.

Извођач се обавезује да после извршених предметних радова или по упутству надзорног органа, у току извођења појединих фаза радова, објекат доведе у исправно стање за употребу, очисти све објекте, инсталације и делове.

Извођач се обавезује да започне извршење предметних радова у року од 3 дана од дана потписивања овог уговора и исте изврши у року од \_\_\_\_\_\_ дана (*највише 40 дана*), од дана отпочињања радова (дани се рачунају као радни дани извођења радова, радни дан, укључујући суботе, а по налогу надзорног органа у циљу поштовања динамике извођења радова и недеље, a рок завршетка радова се рачуна од дана кад је уписан почетак радова у грађевински дневник и добијања сагласности за извођење радова у свему према организацији рада медицинског [објекта](https://belatriks.orion.rs:2096/cpsess4860752052/3rdparty/roundcube/#NOP). Почетак радова се уписује у грађевински дневник најкасније трећег дана од дана закључења уговора).

Извођач се обавезује да по завршетку предметних радова, изда надзорном органу атест за уграђени материјал и опрему, у супротном неће бити извршен пријем извршених радова, као и да потпише Записник о примопредаји извршених радова.

Извођач даје гарантни рок на предметне радове*\_\_\_\_\_* год.*(најкраће 2 године),* од дана окончања радова и потписаног записника о примопредаји извршених радова.

 **Члан 4.**

Извођач се обавезује да квалитет радова који су предмет овог уговора одговара у свему према важећим техничким нормативима, стандардима и прописима Републике Србије, Европске уније и захтевима из конкурсне документације, те да ће исте вршити обучени запослени код Извођача са одговарајућим алатом.

~~Наручилац задржава право да у току реализације овог уговора захтева од Извођача додатне потврде о квалитету добара која су предмет овог уговора уколико се приликом испоруке посумња у њихов квалитет, како би се утврдило да ли добра одговарају прописима о општој безбедности производа, прописима о здравственој исправности предмета опште употребе, као и другим важећим прописима.~~

 У случају да се установи да радови, укључујући и уградни материјал који су предмет овог уговораодступају од стандарда, Извођач се обавезује да у најкраћем могућем рокуизврши замену уградног материјала и радовеуговореног квалитета, а најкасније у року 24 часа, од момента пријема писане рекламације наручиоца.

~~У случају да Извођач не изврши замену на основу рекламације у року из става 3. овог члана, наручилац задржава право да раскине уговор и наплати средство обезбеђења из члана 6. овог уговора.~~

~~Наручилац не губи право да се позове на неки недостатак и кад није извршио своју обавезу да ствар прегледа без одлагања, или обавезу да у одређеном року обавести продавца о постојању недостатка, као и кад се недостатак показао тек по протеку шест месеци од предаје добара, ако је тај недостатак био познат Извођачу или му није могао остати непознат.~~

**Члан 5.**

Наручилац се обавезује да ће уговорену цену исплаћивати одложено у року од 10 дана од дана доставе исправног рачуна и издавања привремене или окончане ситуације по потреби (привремене ситуације морају бити достављене до 5. у текућем, а за претходни месец, окончана ситуација се издаје након завршетка комплетних радова) уз које доставља и потписану потврду о исправном извршењу радова, издату од стране овлашћеног лица за техничку реализацију из члана 11. овог уговора, којом се верификује квалитет извршења предметних радова (оверен грађевински дневник, Записник о примопредаји извршених радова за коначни обрачун и сл.).

Рачун за извршене предметне радове испоставља се на основу потписаног документа-привремене/окончане ситуације/записника о примопредаји извршених радова.

Извођач се обавезује да рачун о извршеним радовима достави преко писарнице наручиоца, адресирано на седиште наручиоца.

**Члан 6.**

Уговорне стране констатују да је Извођач доставио наручиоцу следећа средства обезбеђења са овлашћењима за наплату:

* **банкарску гаранцију за добро извршење посла** у висини 10% од укупне вредности уговора са роком важења најмање 30 дана дужим од дана до којег се изабрани понуђач обавезао да ће у целости испунити своју обавезу, која је наплатива у случају да Извођач не испуњава своје обавезе из уговора.
* **банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року** на износ од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а, са роком важења најмање 30 дана дужим од дана до којег се Извођач обавезао да ће у целости испунити своју обавезу, која је наплатива у случајевима предвиђеним конкурсном документацијом, тј. у случају да изабрани понуђач не испуњава своје обавезе из уговора које се односе на отклањање недостатака у гарантном року.

Уколико се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције из претходног става мора се продужи тако да иста важи најмање тридесет дана дуже од истека рока за коначно извршење посла.

Члан 7.

У случају наступања чињеница које могу утицати да предмет овог уговора не буде извршен у роковима предвиђеним овим уговором, једна уговорна страна је дужна да одмах по њиховом сазнању о истим писмено обавести другу уговорну страну.

Сва обавештења која нису дата у писаном облику неће производити правно дејство.

Рокови предвиђени овим уговором могу бити продужени услед настанка случаја више силе, односно наступања свих оних догађаја који се нису могли предвидвети, избећи или отклонити, у тренутку закључења Уговора, и на који уговорне стране објективно не могу и нису могле да утичу (догађај мора бити за уговорне стране неочекиван, изванредан, непредвидив), нпр. ратно стање, штрајк, елементарне непогоде, природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија, транспортне несреће изазване природним катастрофама, одлуке органа власти, забране увоза, извоза и други случајеви, који су законом утврђени као виша сила, те се у предвиђеним случајевима уговорне стране ослобођају су одговорности за штету.

Уколико наступе случајеви одређени као виша сила, односно оних случајева на које уговорне стране не могу утицати, а које чине испуњење уговора трајно или привремено немогућим, наручилац може да обустави испуњење уговорних обавеза до момента отклањања догађаја који је наступио или да приступи раскиду уговора,

У случају наступања чињеница из претходног става наручилац ће измене уговорних обавеза регулисати у складу са чланом 13. овог уговора.

**Члан 8.**

У складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама.

Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене и других битних елемената уговора из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени и образложени, односно предвиђени посебним прописима. Променом цене не сматра се усклађивање цене са унапред јасно дефинисаним параметрима у овом уговору и конкурсној документацији.

Наручилац ће дозволити измене уговора у следећим ситуацијама:

* Уколико се повећа обим предмета јавне набавке због непредвиђених околности;
* У случајевима да наступе оне околности за које наручилац и Извођач нису знали нити могли да знају у моменту закључења Уговора, те сходно томе нису у могућности да у потпуности изврше Уговором преузете обавезе;
* Уколико наступе оне околности дефинисане чланом. 7. овог уговора, а које су проузроковале немогућност испуњења уговорених обавеза уговорних страна у уговором одређеном року;
* Уколико наступе све оне околности предвиђене посебним прописима.

Као и уколико наступе све оне околности које представљају основ за измену Уговора али су у интересу наручиоца као здравствене уставове и корисника задравствене услуге.

**Члан 9.**

Свака уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне стране може захтевати раскид уговора.

Уговорна страна која жели да раскине уговор се обавезује да претходно, другој уговорној страни, достави писано обавештење о разлозима за раскид уговора и да јој остави примерен рок од 7 (седам) дана за испуњење обавеза. Уколико друга уговорна страна не испуни обавезу ни у накнадно остављеном примереном року – Уговор се може раскинути, осим у случају неиспуњења незнатног дела обавезе.

Уколико Извођач не поступи у складу са обавезама које је преузеo закључењем овог уговора и писменим обавештењем, наручилац ће поступити у складу са чланом 10. став 4. алинија 1. овог уговора.

У случaју рaскидa уговорa, примењивaће се одредбе Зaконa о облигaционим односимa.

**Члан 10.**

Наручилац ће Извођачу наплатити уговорну казну или средство обезбеђења из члана 6. став 1. алинеја 1. овог уговора, уколико Извођач задоцни или неиспуњава своје oбавезе из уговора.

Уколико Извођач не изврши предмет у роковима предвиђеним овим уговором, односно задоцни са испуњењем уговорне обавезе, наручилац има право да:

* наплати уговорну казну и укупном износу од највише до 10% од укупне уговорене вредности, и то тако што ће укупну вредност уговора умањити за одговарајући износ, захтевати испуњење обавезе и уговор оставити на снази, о чему ће Извођача без одлагања обавестити.

Уколико наступи случај из става 2. овог члана а Извођач изврши радове и наручилац прими испуњење уговорне обавезе, он ће без одлагања обавестити Извођача да задржава своје право на уговорну казну из става 2. алинeја 1. овог члана.

Уколико Извођач не изврши предмет уговора у роковима предвиђеним овим уговором, наручилац има право да:

* да једнострано раскине овај уговор и да наплати средство обезбеђења из члана 6. став 1. алинеја 1.овог уговора.

У случају наступања чињеница које могу утицати да предметни радови не буду извршени у роковима из овог уговора, Извођач је дужан да одмах по њиховом сазнању о истим писмено обавести наручиоца.

Сва обавештења која нису дата у писаном облику сходно претходном ставу неће производити правно дејство.

Наплатом уговорне казне и средства обезбеђења из члана 6. став 1. алинеја 1.овог уговора, не утиче и не умањује право наручиоца на накнаду стварно претрпљене штете.

**Члан 11.**

За праћење техничке реализације и извршења уговорних обавеза уговорних страна у име наручиоца овлашћује се \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

За праћење финансијске реализације овог уговора у име наручиоца овлашћује се \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

***попунити по потреби и жељи извођача:***

За праћење реализације и извршења уговорних обавеза уговорних страна у име извођача овлашћује се \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Члан 12.**

Уговорне стране овај уговор закључују до дана док извођач за потребе наручиоца не изврши све радове које су предмет овог уговора a до максималног износа из члана 2. овог уговора, односно најдуже годину дана од дана закључења овог уговора.

**Члан 13.**

Уговорне стране су сагласне да се ближе одређење начина реализације овог уговора врши путем протокола о спровођењу овог уговора закљученим између уговорних страна.

**Члан 14.**

Уговорне стране ће споразумно решавати све спорове и разлике у тумачењу и примени овог уговора, у противном се уговара надлежност суда у Новом Саду.

**Члан 15.**

Овај уговор је сачињен у шест истоветних примерака од којих наручилац задржава четири (4), а извођач два (2) примерка.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЗА ИЗВОЂАЧА: |  | ЗА НАРУЧИОЦА: |
| ДИРЕКТОР |  | В. Д. ДИРЕКТОР |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  |

# ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), као заступник понуђача дајем:

**ИЗЈАВУ**

**О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

Понуђач .......................................................................................................................................

*[навести назив понуђача]*

у поступку јавне набавке

................................................................................................................................................. *[навести редни број и предмет јавне набавке]*

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| ДАТУМ | М.П. | ПОНУЂАЧ |
|  |  |  |
|  |  | ПОТПИС |

НАПОМЕНА:

*Уколико је поднета заједничка понуда, поред носиоца посла, обавезу попуњавања ове изјаве има и сваки понуђач из групе понуђача.*

# ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА

 У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), као заступник понуђача дајем:

**ИЗЈАВУ**

Понуђач .......................................................................................................................................

*[навести назив понуђача]*

у поступку јавне набавке

................................................................................................................................................. *[навести редни број и предмет јавне набавке]*

изјављује да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| ДАТУМ | М.П. | ПОНУЂАЧ |
|  |  |  |
|  |  | ПОТПИС |

НАПОМЕНА:

*Уколико је поднета заједничка понуда, поред носиоца посла, обавезу попуњавања овог обрасца има и сваки понуђач из групе понуђача.*

# ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

**(са упутством како да се понуди)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **Јединична цена без ПДВ-а** | **Јединична цена са ПДВ-ом** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Укупна цена са ПДВ-ом** |
|  | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1.** |  |  |  |  |
| **2.** |  |  |  |  |
| **3.** |  |  |  |  |
| **4.** |  |  |  |  |
| **5.** |  |  |  |  |

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

* у колони 2. уписати јединичну цену без ПДВ-а, за сваку ставку из Обрасца понуде;
* у колони 3. уписати јединичну цену са ПДВ-ом, за сваку ставку из Обрасца понуде;
* у колони 4. уписати укупну цену без ПДВ-а за сваку ставку из Обрасца понуде (јединична цена без ПДВ-а помножено са количином)
* у колони 5. уписати укупна цена са ПДВ-ом за сваку ставку из Обрасца понуде (јединична цена са ПДВ-ом помножено са количином)
* Сматраће се да је сачињен образац структуре цене, уколико су основни елементи понуђене цене садржани у обрасцу понуде

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| ДАТУМ | М.П. | ПОНУЂАЧ |
|  |  |  |
|  |  | ПОТПИС |

#

# ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Понуђач .......................................................................................................................................

*[навести назив понуђача]*

у поступку јавне набавке

................................................................................................................................................. *[навести редни број и предмет јавне набавке]*

доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

|  |  |
| --- | --- |
| **ВРСТА ТРОШКА** | **ИЗНОС ТРОШКА** **у РСД без ПДВ** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ без ПДВ** |  |

**Напомене:**

* У обрасцу трошкова припреме понуде могу бити приказани трошкови израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкови прибављања средства обезбеђења.
* Достављање овог обрасца није обавезно.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| ДАТУМ | М.П. | ПОНУЂАЧ |
|  |  |  |
|  |  | ПОТПИС |

#  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

|  |  |
| --- | --- |
| Предмет јавне набавке | Радови бр. 88-17-O – Извођење радова на адаптацији зграде ламела С-2 и санација водоводне мреже на Клиници за гинекологију и акушерство |
| Број понуде |  | Датум понуде |  |
| **Општи подаци о понуђачу** |
| Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра |  |
| Адреса седишта |  |
| Име особе за контакт |  | Матични број  |  |
| Телефон/факс |  | Порески идентификациони број |  |
| Е-мејл |  | Регистарски број |  |
| Овлашћено лице, које ће потписати Уговор |  | Шифра делатности |  |
| Рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања понуда, који не може бити краћи од 60 дана |  | Величина обвезника |  |
| Жиро рачун и назив банке |  |
| **Остали подаци које наручилац сматра релевантним за закључење уговора** |
| Начин подношења понуде (заокружити) | а | Самостална понуда |
| б | Заједничка понуда |
| в | Понуда са подизвођачем |
| Начин и услови плаћања |  |
| Гарантни рок на уграђени материјал и извршене радове |  |
| Рок извршења/извођења радова |  |
| Друго |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.БР | Назив | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Остали трошкови (понуђач наводи ако их има) | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом | СтопаПДВ-а |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Извођење радова на адаптацији зграде ламела С-2** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **А) ПРИЗЕМЉЕ:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **А.1) СОБЕ бр.3,4,5,7,14,16,17 и 19** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **А.1.1/ ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **а.1,1) Припремни радови:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Изношење намештаја и остале опреме из собе на привремену депонију у кругу клинике,на место где одреди инвеститор,са заштитом свих преосталих уређаја и опреме који остају у собама ,ради несметаног извођења радова . | паушал |   |  |  |  |  |  |  |
| Укупно припремни радови: |  |  |  |  |  |  |
|  | **а.1,2) Демонтажа и рушење:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,2.1 | Пажљива демонтажа постојећих умиваоника ,комплет са славинама,и одлагање на место где одреди инвеститор. Обрачун по ком. | ком. | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 1,2.2 | Пажљива демонтажа постојеће WC-шоље, комплет са водокотлићем и одлагање на место где одреди инвеститор. Обрачун по ком. | ком. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 1,2.3 | Пажљива демонтажа постојеће туш каде ,комплет са туш батеријом,и одлагање на место где одреди инвеститор. Обрачун по ком. | ком. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 1,2.4 | Демонтажа постојећих оштећених ролетни са прозора , са утоваром у возило и одвозом на депонију удаљену до 5км. Дим.ролетне 180x160цм. Обрачун по ком. | ком. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 1,2.5 | Демонтажа постојеће плафонске расвете (од флуо цеви) у собама и санитарном чвору у санитарном чвору и одлагање на место где одреди инвеститор. Обрачун по ком. | ком. | 28 |  |  |  |  |  |  |
| 1,2.6 | Демонтажа постојеће плафонске конструкције (спуштени плафон) у санитарном чвору са утоваром и одвозом на депонију до 5 км. Обрачун по м² површине основе . | m² | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 1,2.7 | Скидање постојеће зидне и подне облоге,из санитарног чвора и соба, од керамичких плочица са утоваром и одвозом свог насталог шута на депонију до 5,0км.Обрачун по м² . | m² | 236 |  |  |  |  |  |  |
| 1,2.8 | Обијање малтера у собама, са оштећених зидова од влаге,са утоваром и одвозом свог насталог шута на депонију до 5,0км. Обрачун по м². | m² | 72 |  |  |  |  |  |  |
| 1,2.9 | Скидање постојеће подне облоге у собама од ПВЦ-винила , са са утоваром и одвозом свог насталог шута на депонију до 5км.Обрачун по м². | m² | 192 |  |  |  |  |  |  |
| Укупно демонтажа и рушење: |  |  |  |  |  |
|  | **a.1,3) Зидарски радови:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,3.1 | Зидање сокле на месту демонтиране туш каде, пуном опеком d=12 цм и висине 15 цм,у продужном цементном малтеру. Обрачун по m¹. | m¹ | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 1,3.2 | Зазиђивање водокотлића WC шоље-типа "GEBERIT" или „одговарајуће“ и техничког канала на месту прикључења на постојећу вертикалу,пуном опеком d=7цм у продужном цементном малтеру.Обрачун по м². | m² | 13 |  |  |  |  |  |  |
| 1,3.3 | Малтерисање унутрашњих зидова санитарних чворова и оштећених делова зида у собама ,у продужном цементном малтеру. Обрачун по м². | m² | 235 |  |  |  |  |  |  |
| 1,3.4 | Израда цементне кошуљице у санитарном чвору цементним малтером 1:3.Обрачун по м². | m² | 18 |  |  |  |  |  |  |
| Укупно зидарски радови: |  |  |  |  |  |  |
|  | **a.1.4) Изолатерски радови:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,4.1 | Малтерисање зидова туш кабине до 1,5м висине, репаратурним једнокомпонентним малтером **SIKA TOP 122 SP.** Обрачун по м². | m² | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 1,4.2 | Израда цементне кошуљице у туш кабини са одговарајућим падом према сливној решетки. Кошуљицу извести репаратурним једнокомпонентним малтером **SIKA TOP 122 SP.**Обрачун по м². | m² | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 1,4.3 | Израда хидроизолације зидова и пода туш кабине,у два слоја **Sikalastik-1K** са утапањем у први слоj **SIKA FIBERGLASS** мрежице.Током извођења полимерцементне хидроизолације,урадити обраду спојева зид-зид и зид-под са **SIKA SEAL TAPE S-**аластичном хидроизолационом траком. Обрачун по м². | m² | 43 |  |  |  |  |  |  |
| Укупно изолатерски радови: |  |  |  |  |  |  |
|  | **a.1.5) Подополагачки радови:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,5.1 | Набавка и постављање у лепку,зидних керамичких плочица у санитарном чвору и собама. Плочице су I класе домаће производње.Обрачун по м². | m² | 216 |  |  |  |  |  |  |
| 1,5.2 | Набавка и постављање у лепку,подних керамичких плочица у санитарном чвору. Плочице су I класе домаће производње.Обрачун по м². | m² | 26 |  |  |  |  |  |  |
| 1,5.3 | Набавка и уградња индустријског пода-ПВЦ винил у собама и ходнику.У цену урачунати израду сокле и свих неопходних лајсни на ивицама. Обрачун по м2.  | m² | 295 |  |  |  |  |  |  |
| Укупно подополагачки радови: |  |  |  |  |  |  |
|  | **а.1,6) Столарски радови:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,6.1 | Набавка и уградња ролетни са АЛ кутијом и АЛ застором у боји постојеће столарије. Кутија је алуминијумски профил са дуплом водилицом у којој је смештен комарник са фибер мрежицом. Ценом обухватити набавку, транспорт и монтажу. Обрачун по ком. Све извести према пројекту, шеми столарије и општем опису за столарске радове. У цену урачунати и поправку-"ампасовање" прозора који се отежано отварају и затварају, у укупну количину урачунате ролетне и комарници у просторијама у којима је вршена адаптација. |   |   |  |  |  |  |  |  |
|   |  POS 1- алуминијска ролетна дим 180/160 цм. | kom | 12 |  |  |  |  |  |  |
|   |  POS 2 - роло комарник дим 180/160 цм. | kom | 12 |  |  |  |  |  |  |
| Укупно столарски радови: |  |  |  |  |  |
|  | **а.1,7) Молерско-фарбарски радови:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,7.1 | Глетовање малтерисаних површина у собама и бојење унутрашњих површина зидова и плафона полудисперзионом бојом два пута у тону по избору пројектанта. Извести тако да се добије фина једнобразно обојена, чиста и безфлексна површина. У цену урачунати потребну радну скелу, глетовање и остале предрадње, набавку и транспорт материјала. Обрачун по м2 зида. | m² | 475 |  |  |  |  |  |  |
| 1,7.2 | Фарбање дрвених површина прозора са унутрашње стране,нитро лаком са претходном припремом површина. | m² | 32 |  |  |  |  |  |  |
| 1,7.3 | Фарбање радијатора у собама ,уљаном бојом са претходном припремом чишћењем.Обрачун по ребру. | kom. | 208 |  |  |  |  |  |  |
| Укупно молерско-фарбарски радови: |  |  |  |  |  |
| **УКУПНО ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ:** |  |  |  |  |  |  |
| **А.2,1/ ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **а.2,1) Водовод и канализација:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,1.1 | Замена поцинкованих водоводних цеви у санитарном чвору. Замену цеви извршити за топлу воду,хладну воду и рециркулацију са новим пластичним ППР водоводним цевима са фитингом ,новим вентилима и осталим помоћним материјалом. У позицију улази и заштита цевовода у зиду филцом једноструко, а топле воде двоструко; ваздушни водови су термоизоловани. |   |   |  |  |  |  |  |  |
|   | DN 15 mm (1/2'')  | m' | 72 |  |  |  |  |  |  |
|   | DN 20 mm (3/4'') PPR Ø 25mm  | m' | 24 |  |  |  |  |  |  |
|   | DN 25 mm (1'') PPR Ø 32mm  | m' | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 2,1.2 | Замена поцинкованих водоводних хоризонтала и вертикала са новим пластичним ППР водоводним цевима са фитингом ,новим вентилима и осталим помоћним материјалом. У позицију улази и заштита цевовода у зиду филцом једноструко, а ваздушни водови су термоизоловани. |   |   |  |  |  |  |  |  |
|   | DN 32mm | m' | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 2,1.3 | Замена канализационих цеви у санитарном чвору ,које се евентуално оштете приликом скидања подних и зидних облога. |   | паушално  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно водовод и канализација: |  |  |  |  |  |
|  | **а.2,2) Санитарни уређаји:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,2,1 | Набавка и уградња конзолне WC шоље, са уградним водокотлићем и свим осталим припадајућим материјалом. | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2,2,2 | Набавка и уградња умиваоника,заједно са стубом,сифоном и осталим пратећим материјалом. | ком | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 2,2,3 | Набавка и уградња и уградња славине за умиваоник. | ком | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 2,2.4 | Набавка и уградња славине за туш кабину заједно са туш батеријом. | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2,2.5 | Набавка и уградња галантерије од инокса ,за санитарни чвор,која је прилагођена за особе са посебним потребама. Предвиђена галантерија садржи:фиксни држач за инвалиде 550 мм,преклопни држач за инвалиде са носачем тоалет папира,рукохват за туш кабину дим.750x450 мм. | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2,2.6 | Набавка и уградња хоризонтакног сливника у предпростору туш кабине,комплет са решетком. | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2,2.7 | Набавка и уградња каналице за туш кабину,са верт.фланшом до зида 785. | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| Укупно санитарни уређаји: |  |  |  |  |  |
|  | **а.2,3) Грејање:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,3.1 | Замена делова оштећених челичних цеви од грејања које пролазе кроз међуспратну конструкцију, са новим ПВЦ Алпеx цевима. |  | паушално |  |  |  |  |  |  |
| Укупно грејање: |  |  |  |  |  |
|  | **а.2,4) Електро радови:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,4.1 | Испорука, монтажа и електрично повезивање ЛЕД панела са свим помоћним материјалом потребним за монтажу. Лед панел је 60x60 цм надградни.Фактор снаге 0,95.Температура светлости 4600-5000 К.Систем заштите минимално IP 44Светиљке морају иматифотомоетријски извештај произвођача,термицки извјестај, ЛВД извештај,CЕ изјаву о усклађености од произвођача IP и IK сертификат издат из акредитоване лабораторије у Србији. |   |   |  |  |  |  |  |  |
|   |  Лед панел је 60x60 цм уградни. | ком | 8 |  |  |  |  |  |  |
|   |  Лед панел је 60x30 цм надградни. | ком | 28 |  |  |  |  |  |  |
| 2,4.1 | Демонтажа постојећих оштећених шуко прикључница и прекидача са заменом нових у делу објекта који се адаптира. |   | паушално  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно електро радови: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Б) И-СПРАТ:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Б.1) СОБЕ бр.3,4,5,7,14,16,17 и 19** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **B.1.1/ ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **b.1,1) Припремни радови:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1.1 | Изношење намештаја и остале опреме из собе на привремену депонију у кругу клинике,на место где одреди инвеститор,са заштитом свих преосталих уређаја и опреме који остају у собама ,ради несметаног извођења радова . |  | паушално |  |  |  |  |  |  |
| Укупно припремни радови: |  |  |  |  |  |
|  | **б.1,2) Демонтажа и рушење:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,2.1 | Пажљива демонтажа постојећих умиваоника ,комплет са славинама,и одлагање на место где одреди инвеститор. Обрачун по ком. | ком. | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 1,2.2 | Пажљива демонтажа постојеће WЦ-шоље ,комплет са водокотлићем,и одлагање на место где одреди инвеститор. Обрачун по ком. | ком. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 1,2.3 | Пажљива демонтажа постојеће туш каде ,комплет са туш батеријом,и одлагање на место где одреди инвеститор. Обрачун по ком. | ком. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 1,2.4 | Демонтажа постојећих оштећених ролетни са прозора , са утоваром у возило и одвозом на депонију удаљену до 5км. Дим.ролетне 180x160цм. Обрачун по ком. | ком. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 1,2.5 | Демонтажа постојеће плафонске расвете(од флуо цеви) у собама и санитарном чвору у санитарном чвору,и одлагање на место где одреди инвеститор. Обрачун по ком. | ком. | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 1,2.6 | Демонтажа постојеће плафонске конструкције (спуштени плафон) у санитарном чвору,са утоваром и одвозом на депонију до 5 км. Обрачун по м² површине основе . | m² | 22 |  |  |  |  |  |  |
| 1,2.7 | Скидање постојеће зидне и подне облоге,из санитарног чвора и соба, од керамичких плочица са утоваром и одвозом свог насталог шута на депонију до 5км.Обрачун по м² . | m² | 225 |  |  |  |  |  |  |
| 1,2.8 | Обијање малтера у собама, са оштећених зидова од влаге,са утоваром и одвозом свог насталог шута на депонију до 5км. Обрачун по м². | m² | 72 |  |  |  |  |  |  |
| 1,2.9 | Скидање постојеће подне облоге у собама и ходнику од ПВЦ-винила , са са утоваром и одвозом свог насталог шута на депонију до 5км.Обрачун по м². | m² | 196 |  |  |  |  |  |  |
| Укупно демонтажа и рушење: |  |  |  |  |  |
|  | **б.1,3) Зидарски радови:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,3.1 | Зидање сокле на месту демонтиране туш каде,пуном опеком d=12 цм и висине 15 цм,у продужном цементном малтеру. Обрачун по м1. | m¹ | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 1,3.2 | Зазиђивање водокотлића WC шоље-типа "GEBERIT" или „одговарајуће“ и техничког канала на месту прикључења на постојећу вертикалу,пуном опеком d=7цм у продужном цементном малтеру.Обрачун по м2. | m² | 13 |  |  |  |  |  |  |
| 1,3.3 | Малтерисање унутрашњих зидова санитарних чворова и оштећених делова зида у собама ,у продужном цементном малтеру. Обрачун по м². | m² | 235 |  |  |  |  |  |  |
| 1,3.4 | Израда цементне кошуљице у санитарном чвору цементним малтером 1:3.Обрачун по м². | m² | 18 |  |  |  |  |  |  |
| Укупно зидарски радови: |  |  |  |  |  |
|  | **b.1.4) Изолатерски радови:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,4.1 | Малтерисање зидова туш кабине до 1,5м висине, репаратурним једнокомпонентним малтером **SIKA TOP 122 SP.** Обрачун по м². | m² | 32 |  |  |  |  |  |  |
| 1,4.2 | Израда цементне кошуљице у туш кабини,са одговарајућим падом према сливној решетки. Кошуљицу извести репаратурним једнокомпонентним малтером **SIKA TOP 122 SP.**Обрачун по м². | m² | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 1,4.3 | Израда хидроизолације зидова и пода туш кабине,у два слоја **Sikalastik-1K** са утапањем у први слоj **SIKA FIBERGLASS** мрежице.Током извођења полимерцементне хидроизолације,урадити обраду спојева зид-зид и зид-под са **SIKA SEAL TAPE S-**аластичном хидроизолационом траком. Обрачун по м². | m² | 32 |  |  |  |  |  |  |
| Укупно изолатерски радови: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **б.1.5) Подополагачки радови:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,5.1 | Набавка и постављање у лепку,подних керамичких плочица у санитарном чвору. Плочице су I класе домаће производње.Обрачун по м². | m² | 216 |  |  |  |  |  |  |
| 1,5.2 | Набавка и постављање у лепку,подних керамичких плочица у санитарном чвору. Плочице су I класе домаће производње.Обрачун по м². | m² | 26 |  |  |  |  |  |  |
| 1,5.3 | Набавка и уградња индустријског пода-ПВЦ винил у собама и ходнику.У цену урачунати израду сокле и свих неопходних лајсни на ивицама. Обрачун по м2.  | m2 | 195 |  |  |  |  |  |  |
| Укупно подополагачки радови: |  |  |  |  |  |
|  | **b.1,6) Столарски радови:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,6.1 | Набавка и уградња ролетни са АЛ кутијом и АЛ застором у боји постојеће столарије.Кутија је алуминијумски профил са дуплом водилицом у којој је смештен комарник са фибер мрежицом.Ценом обухватити набавку, транспорт и монтажу. Обрачун по ком. Све извести према пројекту, шеми столарије и општем опису за столарске радове. У цену урачунати и поправку-"ампасовање" прозора који се отежано отварају и затварају.у укупну количину урачунате ролетне и комарници у просторијама у којима је вршена адаптација. |   |   |  |  |  |  |  |  |
|   |  POS1- алуминијска ролетна дим 180/160 цм. | ком | 12 |  |  |  |  |  |  |
|   |  POS 2 - роло комарник дим 180/160 цм. | ком | 12 |  |  |  |  |  |  |
| Укупно столарски радови: |  |  |  |  |  |
|  | **b.1,7) Молерско-фарбарски радови:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,7.1 | Глетовање малтерисаних површина у собама и бојење унутрашњих површина зидова и плафона полудисперзионом бојом два пута у тону по избору пројектанта. Извести тако да се добије фина једнобразно обојена, чиста и безфлексна површина. У цену урачунати потребну радну скелу, глетовање и остале предрадње, набавку и транспорт материјала. Обрачун по м2 зида. | m² | 440 |  |  |  |  |  |  |
| 1,7.2 | Фарбање дрвених површина прозора са унутрашње стране, нитро лаком са претходном припремом површина. | m² | 32 |  |  |  |  |  |  |
| 1,7.3 | Фарбање радијатора у собама, уљаном бојом са претходном припремом чишћењем.Обрачун по ребру. | ком | 104 |  |  |  |  |  |  |
| Укупно молерско фарбарски радови: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **B,2.1/ ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **б.2,1) Водовод и канализација:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,1.1 | Замена поцинкованих водоводних цеви у санитарном чвору. Замену цеви извршити за топлу воду,хладну воду и рециркулацију са новим пластичним ППР водоводним цевима са фитингом ,новим вентилима и осталим помоћним материјалом. У позицију улази и заштита цевовода у зиду филцом једноструко, а топле воде двоструко; ваздушни водови су термоизоловани. |   |   |  |  |  |  |  |  |
|   | DN 15 mm (1/2'')  | m' | 72 |  |  |  |  |  |  |
|   | DN 20 mm (3/4'') PPR Ø 25mm  | m' | 24 |  |  |  |  |  |  |
|   | DN 25 mm (1'') PPR Ø 32mm  | m' | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 2,1.2 | Замена поцинкованих водоводних хоризонтала и вертикала са новим пластичним PPR водоводним цевима са фитингом, новим вентилима и осталим помоћним материјалом. У позицију улази и заштита цевовода у зиду филцом једноструко, а ваздушни водови су термоизоловани. |   |   |  |  |  |  |  |  |
|   | DN 32mm | m' | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 2,1.3 | Замена канализационих цеви у санитарном чвору ,које се евентуално оштете приликом скидања подних и зидних облога. **PAUŠAL** |   |   |  |  |  |  |  |  |
| Укупно водовод и канализација : |  |  |  |  |  |
|  | **б.2,2) Санитарни уређаји:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,2,1 | Набавка и уградња конзолне WC шоље, са уградним водокотлићем и свим осталим припадајућим материјалом. | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2,2,2 | Набавка и уградња умиваоника, заједно са стубом,сифоном и осталим пратећим материјалом. | ком | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 2,2,3 | Набавка и уградња пулта за преповијање беба,комплет са умиваоником од инокса. | ком | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 2,2,4 | Набавка и уградња и уградња славине за умиваоник. | ком | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 2,2.5 | Набавка и уградња славине за туш кабину заједно са туш батеријом. | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2,2.6 | Набавка и уградња галантерије од инокса ,за санитарни чвор,која је прилагођена за особе са посебним потребама. Предвиђена галантерија садржи:фиксни држач за инвалиде 550 мм,преклопни држач за инвалиде са носачем тоалет папира,рукохват за туш кабину дим.750x450 мм. | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2,2.7 | Набавка и уградња хоризонтакног сливника у предпростору туш кабине,комплет са решетком. | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2,2.8 | Набавка и уградња каналице за туш кабину,са верт.фланшом до зида 785. | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| Укупно санитарни уређаји: |  |  |  |  |  |
|  | **b.2,3) Грејање:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,3.1 | Замена делова оштећених челичних цеви од грејања које пролазе кроз међуспратну конструкцију,са новим PVC Alpex цевима. |   | паушално |  |  |  |  |  |  |
| Укупно грејање: |  |  |  |  |  |
|  | **b.2,4) Електро радови:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,4.1 | Испорука, монтажа и електрично повезивање ЛЕД панела са свим помоћним материјалом потребним за монтажу .Лед панел је 60x60 цм надградни. Фактор снаге 0,95.Температура светлости 4600-5000 К.Систем заштите минимално ИП 44Светиљке морају иматифотомоетријски извјестај производјаца, термицки извјестај,ЛВД извјестај,ЦЕ изјаву о укладјености од производјаца ИП и ИК цертификат издат из акредитоване лабораторије у Србији. |   |   |  |  |  |  |  |  |
|   |  Лед панел је 60x60 цм уградни. | ком | 8 |  |  |  |  |  |  |
|   |  Лед панел је 60x30 цм надградни. | ком | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 2,4.1 | Демонтажа постојећих оштећених шуко прикључница и прекидача са заменом нових у делу објекта који се адаптира. |   |   |  |  |  |  |  |  |
| Укупно електро радови: |  |  |  |  |  |
| Укупно инсталатерски радови: |  |  |  |  |  |
| УКУПНО РАДОВИ НА I СПРАТУ: |  |  |  |  |  |
| C) II-СПРАТ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.1) СОБЕ бр.2.4 и 2.5 са санит. чвором;2.19 и 2.21 са санит.чвором, -и собе 2.6;2.12 и 2.18, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.1.1/ ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **c.1,1) Припремни радови:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1.1 | Изношење намештаја и остале опреме из собе на привремену депонију у кругу клинике,на место где одреди инвеститор,са заштитом свих преосталих уређаја и опреме који остају у собама ,ради несметаног извођења радова . |  | паушално |  |  |  |  |  |  |
| Укупно припремни радови: |  |  |  |  |  |
|  | **c.1,2) Демонтажа и рушење:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,2.1 | Пажљива демонтажа постојећих умиваоника ,комплет са славинама,и одлагање на место где одреди инвеститор. Обрачун по ком. | ком. | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 1,2.2 | Пажљива демонтажа постојеће WC-шоље ,комплет са водокотлићем,и одлагање на место где одреди инвеститор. Обрачун по ком. | ком. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1,2.3 | Пажљива демонтажа постојеће туш каде ,комплет са туш батеријом,и одлагање на место где одреди инвеститор. Обрачун по ком. | ком. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 1,2.4 | Демонтажа постојећих оштећених ролетни са прозора , са утоваром у возило и одвозом на депонију удаљену до 5км. Дим.ролетне 180x160цм. Обрачун по ком. | ком. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 1,2.5 | Демонтажа постојеће плафонске расвете(од флуо цеви) у собама и санитарном чвору у санитарном чвору,и одлагање на место где одреди инвеститор. Обрачун по ком.  | ком. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 1,2.6 | Демонтажа постојеће плафонске конструкције (спуштени плафон) у санитарном чвору,са утоваром и одвозом на депонију до 5 км. Обрачун по м² површине основе . | m² | 13 |  |  |  |  |  |  |
| 1,2.7 | Скидање постојеће зидне и подне облоге,из санитарног чвора и соба, од керамичких плочица са утоваром и одвозом свог насталог шута на депонију до 5км.Обрачун по м² . | m² | 185 |  |  |  |  |  |  |
| 1,2.8 | Скидање постојеће подне облоге у собама које су предмет адаптације и ходнику од ПВЦ-винила , са са утоваром и одвозом свог насталог шута на депонију до 5км.Обрачун по м². | m² | 165 |  |  |  |  |  |  |
| Укупно демонтажа и рушење: |  |  |  |  |  |
|  | **c.1,3) Зидарски радови:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,3.1 | Зидање сокле на месту демонтиране туш каде,пуном опеком d=12 цм и висине 15 цм, у продужном цементном малтеру. Обрачун по м1. | m¹ | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 1,3.2 | Зазиђивање водокотлића WC шоље-типа "GEBERIT" или „одговарајуће“ техничког канала на месту прикључења на постојећу вертикалу,пуном опеком d=7цм у продужном цементном малтеру.Обрачун по м2. | m² | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 1,3.3 | Малтерисање унутрашњих зидова санитарних чворова и оштећених делова зида у собама ,у продужном цементном малтеру. Обрачун по м². | m² | 115 |  |  |  |  |  |  |
| 1,3.4 | Израда цементне кошуљице у санитарном чвору цементним малтером 1:3.Обрачун по м². | m² | 13 |  |  |  |  |  |  |
| Укупно зидарски радови: |  |  |  |  |  |
|  | **c.1.4) Изолатерски радови:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,4.1 | Малтерисање зидова туш кабине до 1,5м висине, репаратурним једнокомпонентним малтером **SIKA TOP 122 SP.** Обрачун по м². | m² | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 1,4.2 | Израда цементне кошуљице у туш кабини,са одговарајућим падом према сливној решетки. Кошуљицу извести репаратурним једнокомпонентним малтером **SIKA TOP 122 SP.** Обрачун по м². | m² | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 1,4.3 | Израда хидроизолације зидова и пода туш кабине,у два слоја **Sikalastik-1K** са утапањем у први слој **SIKA FIBERGLASS** мрежице.Током извођења полимерцементне хидроизолације,урадити обраду спојева зид-зид и зид-под са **SIKA SEAL TAPE S-**аластичном хидроизолационом траком. Обрачун по м². | m² | 16 |  |  |  |  |  |  |
| Укупно изолатерски радови: |  |  |  |  |  |
|  | **c.1.5) Подополагачки радови:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,5.1 | Набавка и поставање у лепку,подних керамичких плочица у санитарном чвору. Плочице су I класе домаће производње.Обрачун по м². | m² | 216 |  |  |  |  |  |  |
| 1,5.2 | Набавка и постављање у лепку,подних керамичких плочица у санитарном чвору. Плочице су I класе домаће производње.Обрачун по м². | m² | 26 |  |  |  |  |  |  |
| 1,5.3 | Набавка и уградња индустријског пода-ПВЦ винил.У цену урачунати израду сокле и свих неопходних лајсни на ивицама. Обрачун по м².  | m² | 120 |  |  |  |  |  |  |
| Укупно подополагачки радови: |  |  |  |  |  |
|  | **c.1,6) Столарски радови:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,6.1 | Набавка и уградња ролетни са АЛ кутијом и АЛ застором у боји постојеће столарије.Кутија је алуминијумски профил са дуплом водилицом у којој је смештен комарник са фибер мрежицом. Ценом обухватити набавку, транспорт и монтажу. Обрачун по ком. Све извести према пројекту, шеми столарије и општем опису за столарске радове. У цену урачунати и поправку-"ампасовање" прозора који се отежано отварају и затварају.у укупну количину урачунате ролетне и комарници у просторијама у којима је вршена адаптација. |   |   |  |  |  |  |  |  |
|   |  POS 1- алуминијска ролетна дим 180/160 cm. | ком | 6 |  |  |  |  |  |  |
|   |  POS 2 - роло комарник дим 180/160 cm. | ком | 6 |  |  |  |  |  |  |
| Укупно столарски радови: |  |  |  |  |  |
|  | **c.1,7) Молерско-фарбарски радови:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,7.1 | Поправка зидова и плафона у којима се врши адаптација и бојење унутрашњих површина зидова и плафона полудисперзионом бојом два пута у тону по избору пројектанта. Извести тако да се добије фина једнобразно обојена, чиста и безфлексна површина. У цену урачунати потребну радну скелу, глетовање и остале предрадње, набавку и транспорт материјала. Обрачун по м2 зида. | m² | 350 |  |  |  |  |  |  |
| 1,7.2 | Фарбање дрвених површина прозора са унутрашње стране,нитро лаком са претходном припремом површина. | m² | 32 |  |  |  |  |  |  |
| 1,7.3 | Фарбање радијатора у собама, уљаном бојом са претходном припремом чишћењем.Обрачун по ребру. | ком. | 78 |  |  |  |  |  |  |
| Укупно молерско фарбарски радови: |  |  |  |  |  |
| УКУПНО ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ: |  |  |  |  |  |
| **Ц,2.1/ ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **c.2,1) Водовод и канализација:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,1.1 | Замена поцинкованих водоводних цеви у санитарном чвору. Замену цеви извршити за топлу воду, хладну воду и рециркулацију са новим пластичним ППР водоводним цевима са фитингом, новим вентилима и осталим помоћним материјалом. У позицију улази и заштита цевовода у зиду филцом једноструко, а топле воде двоструко; ваздушни водови су термоизоловани. |   |   |  |  |  |  |  |  |
|   | DN 15 mm (1/2'')  | m' | 36 |  |  |  |  |  |  |
|   | DN 20 mm (3/4'') PPR Ø 25mm  | m' | 12 |  |  |  |  |  |  |
|   | DN 25 mm (1'') PPR Ø 32mm  | m' | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 2,1.2 | Замена поцинкованих водоводних хоризонтала и вертикала са новим пластичним ППР водоводним цевима са фитингом, новим вентилима и осталим помоћним материјалом. У позицију улази и заштита цевовода у зиду филцом једноструко, а ваздушни водови су термоизоловани. |   |   |  |  |  |  |  |  |
|   | DN 32mm | m' | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 2,1.3 | Замена канализационих цеви у санитарном чвору ,које се евентуално оштете приликом скидања подних и зидних облога. |   |   |  |  |  |  |  |  |
| Укупно водовод и канализација: |  |  |  |  |  |
|  | **c.2,2) Санитарни уређаји:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,2.1 | Набавка и уградња конзолне WC шоље,са уградним водокотлићем и свим осталим припадајућим материјалом. | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2,2.2 | Набавка и уградња умиваоника, заједно са стубом,сифоном и осталим пратећим материјалом. | ком | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 2,2.3 | Набавка и уградња и уградња славине за умиваоник. | ком | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 2,2.4 | Набавка и уградња славине за туш кабину заједно са туш батеријом. | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2,2.5 | Набавка и уградња галантерије од инокса ,за санитарни чвор, | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2,2.7 | Набавка и уградња хоризонтакног сливника у предпростору туш кабине, комплет са решетком. | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2,2.8 | Набавка и уградња каналице за туш кабину са верт.фланшом до зида 785. | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| Укупно санитарни уређаји: |  |  |  |  |  |
|  | **c.2,3) Грејање:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,3.1 | Zamena delova oštećenih čeličnih cevi od grejanja koje prolaze kroz međuspratnu konstrukciju,sa novim PVC Alpex cevima. |   |  паушално |  |  |  |  |  |  |
| Укупно грејање: |  |  |  |  |  |
|  | **c.2,4) Електро радови:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,4.1 | Испорука, монтажа и електрично повезивање ЛЕД панела са свим помоћним материјалом потребним за монтажу. Лед панел је 60x60 цм надградни.Фактор снаге 0,95.Температура светлости 4600-5000 К.Систем заштите минимално IP 44.Светиљке морају имати фотомоетријски извјестај произвођача,термицки извјестај,ЛВД извјестај, CE изјаву о укладјености од произвођачаIP и IK цертификат издат из акредитоване лабораторије у Србији. |   |   |  |  |  |  |  |  |
|   |  Лед панел је 60x30 цм надградни. | ком | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 2,4.1 | Демонтажа постојећих оштећених шуко прикључница и прекидача са заменом нових у делу објекта који се адаптира. |  | паушално |  |  |  |  |  |  |
| Укупно електро радови: |  |  |  |  |  |
| Укупно инсталатерски радови: |  |  |  |  |  |
| УКУПНО РАДОВИ НА II СПРАТУ: |  |  |  |  |  |
| Санација водоводне мреже на Клиници за гинекологију и акушерство. |  |  |  |  |  |
| B/ ВОДОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **I LAMELA S-1** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1.** |  **ПРИПРЕМНИ РАДОВИ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1.1.** | Демонтажа постојећих плоча спуштеног плафона "ARMSTRONG", на траси цевовода,са одлагањем на место где одреди инвеститор | m¹ | 98 |  |  |  |  |  |  |
| **1.1.2.** | Разбијање инсталационог канала од пуне опеке d=7 цм где пролазе водоводне вертикале са утоваром и одвозом свог насталог шута. | m¹ | 65 |  |  |  |  |  |  |
| **1.1.3.** | Демонтажа постојећих хоризонтала и вертикала од поцинкованих цеви за топлу и хладну воду и циркулацију са утоваром и одвозом на депонију. | m¹ | 550 |  |  |  |  |  |  |
| **1.1.4.** | Затварање инсталационог канала гипсаним плочама d=12 мм,након замене водоводних вертикала, комплет са подконструкцијом.У цену урачунати,комплет глетовање и кречење гипсаних плоча и постављање керамичких плочица на местима где је то потребно. | m¹ | 65 |  |  |  |  |  |  |
| **1.1.5.** | Набавка и уградња нових плоча спуштеног плафона дуж трасе цевовода,типа"АРМСТРОНГ"на постојећу подконструкцију. | m² | 60 |  |  |  |  |  |  |
| Укупно припремни радови: |  |  |  |  |  |
| **1.2.** | **МОНТАЖНИ РАДОВИ:** |   |   |  |  |  |  |  |  |
|  | Израда водоводне мреже од пластичних PP-R водоводних цеви са свим припадајућим фитинзима и осталим помоћним материјалом. У позицију улази и термоизолациона заштита ваздушних водова екструдираним полиетиленом"PLAMAFLEX", дебљине d=9 mm,за хладну воду и d=13 mm за топлу воду и циркулацију. |   |   |  |  |  |  |  |  |
| **1.2.1** | **Хоризонтални развод:КРАК-1** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **DN 50 mm (2'') PP-R Ø 63mm** 1,5+0,8+2,0+3,8+4,7+4,65=**17,45**-хладна од спољаш.прикључка до рачве за ламелу S2 8,8+1,7+4,7=**15,20** -топла од ламеле S3 до рачве за ламелу S2  | m¹ | 32,65 |  |  |  |  |  |  |
|   | **DN 40 mm (6/4'') PP-R Ø 50mm**  **6,4**-Хладна од рачве за ламелу S2 до крака H14 **6,0**- Топла од рачве за ламелу S2 до крака T14  | m¹ | 12,40 |  |  |  |  |  |  |
|   | **DN 32 mm (5/4'') PP-R Ø 40mm**  9,2+2,0+8,3+7,6=**27,1**-Хладна од H14 до H6 9,2+2,0+7,8=**19,0**-Топла од T14 до T12  | m¹ | 46,10 |  |  |  |  |  |  |
|   | **DN 25 mm (1'') PP-R Ø 32mm**  2,1+2,0=**4,1**-хладна између H6 и H9,премаH11 и H12 8,2+1,9+1,9=**12,0**-топла од T12 до T9 11,0+4,7+6,3+2,0=**24,0**-циркулација од Ламеле S3 do C14 | m¹ | 40,10 |  |  |  |  |  |  |
|   | **DN 20 mm (3/4'') PP-R Ø 25mm**  **4,15** -хладна од H9 доH8 **4,15** - Topla od H9 доH8,према T11и T12 11,15+2,0+8,05+5,2+7,9+4,0+3,95= **42,25**- циркулација од T14 до T9  | m¹ | 50,55 |  |  |  |  |  |  |
| **1.2.2.** | **Хоризонтални развод:КРАК-2** | m¹ |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **DN 50 mm (2'') PP-R Ø 63mm**  2,5=**2,5**-топла од крака-1до рачве за ламелу S3  | m¹ | 2,50 |  |  |  |  |  |  |
|   | **DN 40 mm (6/4'') PP-R Ø 50mm**  8,8+2,5=**11,30**-хладна од крака-1до рачве за ламелу S3  | m¹ | 11,30 |  |  |  |  |  |  |
|   | **DN 32 mm (5/4'') PP-R Ø 40mm** 4,2+4,2+8,4=**27,1**-Хладна од крака за ламелу S3 до H3 3,9+4,0+8,4+8,4=**24,7**-Топла од крака за ламелу S3 до H2  | m¹ | 51,80 |  |  |  |  |  |  |
|   | **DN 25 mm (1'') PP-R Ø 32mm**  8,5+2,8+5,6=**17,0**-хладна између H3 и H-1 2,9+5,5=**8,4**-топла од T2 до T1 2,5+4,0=**6,4**-циркулација од крака-1 до C5 | m¹ | 31,80 |  |  |  |  |  |  |
|   | **DN 20 mm (3/4'') PP-R Ø 25mm** 4,0+8,4+8,4+8,4=**29,2**-циркулација од C5 до C1 | m¹ | 29,20 |  |  |  |  |  |  |
| **1.2.3.** | **Крак H1,T1,C1** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **DN 25 mm (1'') PP-R Ø 32mm** 0,5+0,7=**1,5**-хладна  | m¹ | 1,50 |  |  |  |  |  |  |
|   | **DN 20 mm (3/4'') PP-R Ø 25mm**  1,0+0,8=**1,8**-топла **0,75** - циркулација  | m¹ | 2,55 |  |  |  |  |  |  |
|   | **DN 15 mm (1/2'') PPR Ø 20mm** 0,4+3,0+3,0=**6,4**- хладна 0,2+2,9+2,9=**6,0**- топла 0,2+2,9+4,0=**7,10** - циркулација  | m¹ | 17,50 |  |  |  |  |  |  |
| **1.2.4.** | **Крак између H1,T1,C1 i H2,T2,C2** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **DN 15 mm (1/2'') PPR Ø 20mm** 0,9+3,0+0,3+0,1+1,0+0,9+0,9+0,3+1,8 **=6,5**-хладна 1,2+2,9+0,3+1,25+0,9+0,8+0,2 **=7,55** -топла 1,2+2,9=**4,1** циркулација | m¹ | 18,15 |  |  |  |  |  |  |
| **1.2.5.** | **Крак H2,T2,C2** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **DN 20 mm (3/4'') PP-R Ø 25mm** 0,5+0,7**=1,2** -хладна 1,0+0,8=**1,8**-топла **0,75** - циркулација  | m¹ | 3,75 |  |  |  |  |  |  |
|   | **DN 15 mm (1/2'') PPR Ø 20mm** 3,0**=3,0**-хладна 2,9**=2,90** -топла **3,7-** циркулација | m¹ | 9,60 |  |  |  |  |  |  |
| **1.2.6.** | **Крак H3,T3,C3** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **DN 25 mm (1'') PP-R Ø 32mm**  0,5+0,7=**1,5**- хладна 1,0+0,8=**1,8**- топла  | m¹ | 3,30 |  |  |  |  |  |  |
|   | **DN 20 mm (3/4'') PP-R Ø 25mm** 3,0+0,7+3,6+0,6=**7,9** - хладна 2,9+0,7+3,8+0,7=**8,1**- топла  | m¹ | 16 |  |  |  |  |  |  |
|   | **DN 15 mm (1/2'') PPR Ø 20mm**  0,75+3,6=**4,35-** циркулација | m¹ | 4,35 |  |  |  |  |  |  |
| **1.2.7.** | **Крак H4,T4,C4** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **DN 25 mm (1'') PP-R Ø 32mm** 0,5+0,7=**1,5**- хладна 1,0+0,8=**1,8**- топла  | m¹ | 3,30 |  |  |  |  |  |  |
|   | **DN 15 mm (1/2'') PPR Ø 20mm** 1,8=**1,8** - хладна 2,9=**2,9**- топла 0,75+3,6=**4,35**- циркулација  | m¹ | 9,05 |  |  |  |  |  |  |
| **1.2.8.** | **Крак H5,T5,C5** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **DN 20 mm (3/4'') PP-R Ø 25mm 0,5** - хладна **1,0**- топла  | m¹ | 1,50 |  |  |  |  |  |  |
|   | **DN 15 mm (1/2'') PPR Ø 20mm** 0,7+3,0+3,8=**7,5** - хладна 0,8+2,9=**3,7**- топла 0,75+3,6=**4,35**- циркулација  | m¹ | 15,55 |  |  |  |  |  |  |
| **1.2.9.** | **Крак H6,T6,C6** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **DN 20 mm (3/4'') PP-R Ø 25mm**  1,7+0,7=**2,4**- хладна 1,3+0,8=**2,1**- топла **1,5** - циркулација  | m¹ | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
|   | **DN 15 mm (1/2'') PPR Ø 20mm**  3,0=**3,0** - хладна 2,9=**2,9** - топла **3,0**  - циркулација  | m¹ | 8,90 |  |  |  |  |  |  |
| **1.2.10** | **Крак H7,T7,C7** | m¹ |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **DN 20 mm (3/4'') PP-R Ø 25mm**  1,8+0,7=**2,5** - хладна 1,4+0,8=**2,2**- топла  | m¹ | 4,70 |  |  |  |  |  |  |
|   | **DN 15 mm (1/2'') PPR Ø 20mm**  3,0=**3,0** - хладна 2,9=**2,9** - топла **3,7** - циркулација  | m¹ | 9,60 |  |  |  |  |  |  |
| **1.2.11** | **Крак H8,T8,C8** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **DN 20 mm (3/4'') PP-R Ø 25mm**  1,7+7,9=**9,6**- хладна **2,1**- топла **1,9**- циркулација  | m¹ | 13,60 |  |  |  |  |  |  |
|   | **DN 15 mm (1/2'') PPR Ø 20mm**  2,9+3,4+0,25\*2\*3=**7,80** - хладна 2,8+3,4+ 0,25\*2\*3=7,7=**7,7** - топла 1,6+0,5+2,7+4,0=**8,8** - циркулација  | m¹ | 24,30 |  |  |  |  |  |  |
| **1.2.12** | **Крак H9,T9,C9** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **DN 25 mm (1'') PP-R Ø 32mm**  **1,7**- хладна  | m¹ | 1,70 |  |  |  |  |  |  |
|   | **DN 20 mm (3/4'') PP-R Ø 25mm**  1,8+0,7=**2,5**- хладна 2,1+2,9+3,5=**8,5**- топла **1,9**- циркулација  | m¹ | 12,90 |  |  |  |  |  |  |
|   | **DN 15 mm (1/2'') PPR Ø 20mm**  3,8=**3,8** - топла 2,9+3,5+3,8=**9,2** - циркулација  | m¹ | 13 |  |  |  |  |  |  |
| **1.2.13** | **Крак H14,T14,C14** |  |   |  |  |  |  |  |  |
|   | **DN 25 mm (1'') PP-R Ø 32mm**  0,7+0,7+3,4=**4,8**- хладна 0,7+0,8+3,4=**4,9**- топла  | m¹ | 9,70 |  |  |  |  |  |  |
|   | **DN 15 mm (1/2'') PPR Ø 20mm**  3,7+3,4=**7,1**- хладна 3,7=**3,7**- топла 0,7+4,4=**5,1**- циркулација  | m¹ | 15,90 |  |  |  |  |  |  |
| **1.2.14** | **Крак H15,T15,C15** |  |   |  |  |  |  |  |  |
|   | **DN 15 mm (1/2'') PPR Ø 20mm**  0,95+2,4+0,7=**4,05**- хладна 0,75+2,3+0,8=**3,85**- топла  | m¹ | 7,90 |  |  |  |  |  |  |
| **1.2.15** | Набавка и уградња вентила (К.В. на мрежи (ЕК-вентили се обрачунавају са уградњом уређаја) |   |   |  |  |  |  |  |  |
|   | K.V. ø 63mm (2˝)  | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
|   | K.V. ø 50mm (6/4˝)  | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
|   | K.V. ø 40mm (5/4˝)  | ком | 3 |  |  |  |  |  |  |
|   | K.V. ø 32mm (1˝)  | ком | 6 |  |  |  |  |  |  |
|   | K.V. ø 25mm (3/4˝)  | ком | 7 |  |  |  |  |  |  |
|   | K.V. ø 20mm (1/2˝)  | ком | 15 |  |  |  |  |  |  |
| **1.2.16** | Испирање и испитивање мреже на пробни притисак и дезинфекција са записницима | m¹ | 550 |  |  |  |  |  |  |
| Укупно монтажни радови: |  |  |  |  |  |
| **II ЛАМЕЛА S-2** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.1.** |  **ПРИПРЕМНИ РАДОВИ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.1.1.** | Демонтажа постојећих плоча спуштеног плафона "АРМСТРОНГ" на траси цевовода са одлагањем на место где одреди инвеститор. | m¹ | 40 |  |  |  |  |  |  |
| **2.1.2.** | Разбијање инсталационог канала од пуне опеке d=7 цм ,где пролазе водоводне вертикале са утоваром и одвозом свог насталог шута. | m¹ | 28 |  |  |  |  |  |  |
| **2.1.3.** | Демонтажа постојећих хоризонтала и вертикала од поцинкованих цеви за топлу и хладну воду и циркулацију са утоваром и одвозом на депонију. | m¹ | 160 |  |  |  |  |  |  |
| **2.1.4.** | Затварање инсталационог канала гипсаним плочама d=12 мм након замене водоводних вертикала комплет са подконструкцијом.У цену урачунати,комплет глетовање и кречење гипсаних плоча и постављање керамичких плочица на местима где је то потребно. | m¹ | 28 |  |  |  |  |  |  |
| **2.1.5.** | Набавка и уградња нових плоча спуштеног плафона дуж трасе цевовода типа"АРМСТРОНГ"на постојећу подконструкцију. | m² | 25 |  |  |  |  |  |  |
| **2.1.6.** | Израда и монтажа заштитног преградног зида по средини ходника у приземљу првом и другом спрату ламеле С-2, од OSB плоча d=9 mm, комплет са подконструкцијом од штафли 5x8 cm.  | m² | 240 |  |  |  |  |  |  |
| Укупно припремни радови: |  |  |  |  |  |
| **2.2.** | **МОНТАЖНИ РАДОВИ:** |   |   |  |  |  |  |  |  |
|  | Израда водоводне мреже од пластичних PP-R водоводних цеви са свим припадајућим фитинзима и осталим помоћним материјалом. У позицију улази и термоизолациона заштита ваздушних водова екструдираним полиетиленом "PLAMAFLEX", дебљине d=9 мм,за хладну воду и d=13 мм за топлу воду и циркулацију. |   |   |  |  |  |  |  |  |
| **2.2.1** | **Хоризонтални развод:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **DN 40 mm (6/4'') PP-R Ø 50mm 5,6**-хладна од Ламеле S1 до рачве H1 и H4 **5,0**-топла од Ламеле С1 до рачве T1и T4  | m¹ | 10,60 |  |  |  |  |  |  |
|   | **DN 32 mm (5/4'') PP-R Ø 40mm** 8,5 +8,5=**17,0**-Хладна од рачве H1 и H4 до рачве H3 и H6 8,45+8,45=**16,9**-Топла од рачве Т1 и Т4 до рачве Т3и Т6  | m¹ | 33,90 |  |  |  |  |  |  |
|   | **DN 25 mm (1'') PP-R Ø 32mm** **5,2**-циркулација од ламеле С1 до рачве C1 и C4 | m¹ | 5,20 |  |  |  |  |  |  |
|   | **DN 20 mm (3/4'') PP-R Ø 25mm**  8,45+8,45=**16,9**-Циркулација од рачве C1 и C4 до C3 и C6  | m¹ | 16,90 |  |  |  |  |  |  |
| **2.2.2** | **Крак H1,T1,C1** | m¹ |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **DN 25 mm (1'') PP-R Ø 32mm** 3,1+0,3=**3,40**-хладна **3,40**-топла | m¹ | 6,80 |  |  |  |  |  |  |
|   | **DN 20 mm (3/4'') PP-R Ø 25mm**  2,9+0,60=**3,5** - хладна 2,8+0,60=**3,4**- топла | m¹ | 6,90 |  |  |  |  |  |  |
|   | **DN 15 mm (1/2'') PPR Ø 20mm** 2,7+0,6=**3,3** -циркулација  | m¹ | 3,30 |  |  |  |  |  |  |
| **2.2.3** | **Крак H2,T2,C2** | m¹ |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **DN 25 mm (1'') PP-R Ø 32mm** 3,1+0,3=**3,40**- хладна **3,40**- топла | m¹ | 6,80 |  |  |  |  |  |  |
|   | **DN 20 mm (3/4'') PP-R Ø 25mm**  2,9+0,60=**3,5** - хладна 2,8+0,60=**3,4**- топла | m¹ | 6,90 |  |  |  |  |  |  |
|   | **DN 15 mm (1/2'') PPR Ø 20mm** 3,4=**3,4** - хладна 3,4=**3,4** - топла 2,7+0,6+3,4=**6,7** - циркулација  | m¹ | 13,50 |  |  |  |  |  |  |
| **2.2.4** | **Крак H4,T4,C4** | m¹ |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **DN 25 mm (1'') PP-R Ø 32mm** 4,4+0,3=**4,70**- хладна **4,1**- топла | m¹ | 8,80 |  |  |  |  |  |  |
|   | **DN 20 mm (3/4'') PP-R Ø 25mm** 2,9+0,60+3,4=**6,9** - хладна 2,8+0,60+3,4=**6,8**- топла | m¹ | 6,90 |  |  |  |  |  |  |
|   | **DN 15 mm (1/2'') PPR Ø 20mm** 2,7+0,6+3,4=**6,7** - циркулација  | m¹ | 6,70 |  |  |  |  |  |  |
| **2.2.5** | **Крак H5,T5,C5** | m¹ |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **DN 25 mm (1'') PP-R Ø 32mm** 4,4+0,3=**4,70** хладна **4,1**- топла | m¹ | 8,80 |  |  |  |  |  |  |
|   | **DN 20 mm (3/4'') PP-R Ø 25mm**  2,9+0,60=**3,5** - хладна 2,8+0,60=**3,4**- топла **4,0**- циркулација  | m¹ | 10,90 |  |  |  |  |  |  |
|   | **DN 15 mm (1/2'') PPR Ø 20mm** 2,8+0,6=**3,4** - циркулација  | m¹ | 3,40 |  |  |  |  |  |  |
| **2.2.6** | Набавка и уградња вентила (К.В. на мрежи (ЕК-вентили се обрачунавају са уградњом уређаја) | m¹ |   |  |  |  |  |  |  |
|   | K.V. ø 50mm (6/4˝)  | ком | 3 |  |  |  |  |  |  |
|   | K.V. ø 40mm (5/4˝)  | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
|   | K.V. ø 32mm (1˝)  | ком | 8 |  |  |  |  |  |  |
|   | K.V. ø 25mm (3/4˝)  | ком | 26 |  |  |  |  |  |  |
|   | K.V. ø 20mm (1/2˝)  | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| **2.2.7** | Испирање и испитивање мреже на пробни притисак и дезинфекција са записницима | m¹ | 160 |  |  |  |  |  |  |
| Укупно монтажни радови: |  |  |  |  |  |
| УКУПНО ЛАМЕЛА S-2: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **III ЛАМЕЛА S-3** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.1.** |  **ПРИПРЕМНИ РАДОВИ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.1.1** | Демонтажа постојећих плоча спуштеног плафона "ARMSTRONG" на траси цевовода са одлагањем на место где одреди инвеститор | m¹ | 38 |  |  |  |  |  |  |
| **3.1.2** | Разбијање инсталационог канала од пуне опеке d=7 цм где пролазе водоводне вертикале са утоваром и одвозом свог насталог шута. | m¹ | 32 |  |  |  |  |  |  |
| **3.1.3** | Демонтажа постојећих хоризонтала и вертикала од поцинкованих цеви за топлу и хладну воду и циркулацију са утоваром и одвозом на депонију. | m¹ | 290 |  |  |  |  |  |  |
| **3.1.4** | Затварање инсталационог канала гипсаним плочама d=12 мм,након замене водоводних вертикала, комплет са подконструкцијом. У цену урачунати комплет глетовање и кречење гипсаних плоча и постављање керамичких плочица на местима где је то потребно. | m¹ | 32 |  |  |  |  |  |  |
| **3.1.5** | Набавка и уградња нових плоча спуштеног плафона дуж трасе цевовода типа"ARMSTRONG" или „одговарајуће“ на постојећу подконструкцију. | m² | 25 |  |  |  |  |  |  |
| Укупно припремни радови: |  |  |  |  |  |
| **3.2.** | **МОНТАЖНИ РАДОВИ:** |   |   |  |  |  |  |  |  |
|  | Израда водоводне мреже од пластичних PP-R водоводних цеви са свим припадајућим фитинзима и осталим помоћним материјалом. У позицију улази и термоизолациона заштита ваздушних водова екструдираним полиетиленом "PLAMAFLEX", дебљине d=9 мм,за хладну воду и d=13 мм за топлу воду и циркулацију. |   |   |  |  |  |  |  |  |
| **3.2.1** | **Хоризонтални развод:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **DN 50 mm (2'') PP-R Ø 63mm** 0,8+1,0+7,5+2,6+5,8=**17,7**-топла од подстан.до ламеле S1  | m¹ | 17,70 |  |  |  |  |  |  |
|   | **DN 32 mm (5/4'') PP-R Ø 40mm** 5,5 +2,6=**8,1**-Хладна од Ламеле S1до крака H2  | m¹ | 8,10 |  |  |  |  |  |  |
|   | **DN 25 mm (1'') PP-R Ø 32mm** **8,45**-хладна између H2 и H3 0,8+1,15+1,55+8,0+2,6+5,6=**19,7**-циркулација од подст. до ламеле S1 | m¹ | 28,15 |  |  |  |  |  |  |
|   | **DN 20 mm (3/4'') PP-R Ø 25mm**  1,65+1,85+2,2+1,3+1,0+0,55=**8,55** –хладна од H3 према H-1 0,5+2,35+0,4+0,55=**3,8** - Топла од подст.према H1  | m¹ | 12,35 |  |  |  |  |  |  |
|   | **DN 15 mm (1/2'') PPR Ø 20mm**  1,7+0,4\*2+0,05+0,6\*2+3,15+2,0\*4= **14,90**-хладна од H1 2,1+0,4\*2+0,2+0,35\*2+3,15+2,0\*4= **14,95** – топла од H1 0,5+2,3+0,85+2,8+3,15=**9,6** -Циркулација од подст.према H1 | m¹ | 39,45 |  |  |  |  |  |  |
| **3.2.2** | **Крак H1,T1,C1** | m¹ |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **DN 20 mm (3/4'') PP-R Ø 25mm**  (1,6+1,0=2,6)- хладна (2,2+0,5=2,7)- топла  | m¹ | 5,40 |  |  |  |  |  |  |
|   | **DN 15 mm (1/2'') PPR Ø 20mm** 2,0+0,7+3,4+(0,2+0,9)\*2=**8,3** - хладна 2,0+0,7+3,4+(0,2+0,9)\*2=**8,3**) - топла 1,9+0,4+4,0=**6,3** - циркулација  | m¹ | 22,90 |  |  |  |  |  |  |
| **3.2.3** | **Крак H2,T2,C2** | m¹ |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **N 25 mm (1'') PP-R Ø 32mm**  **3,15**- хладна **2,50**- топла | m¹ | 5,65 |  |  |  |  |  |  |
|   | **DN 20 mm (3/4'') PP-R Ø 25mm**  0,35+0,50+3,40=**4,25** - хладна 0,35+0,50+3,40=**4,25**- топла | m¹ | 8,50 |  |  |  |  |  |  |
|   | **DN 15 mm (1/2'') PPR Ø 20mm** 5,3+2,0+(0,7+0,9+0,9)\*2+(0,6+1,8+0,4+1,6+2,0+1,6)\*2+6,1=**34,4** - хладна 5,2+2,0+(0,8+0,8+0,8)\*2+0,6+2,0+0,2+ (1,5+0,25+1,6)\*2+6,0+0,7+2,35+0,25+1,6 =**32,4** - топла 2,8+0,6+3,4=**6,8** - циркулација  | m¹ | 73,60 |  |  |  |  |  |  |
| **3.2.4** | **Крак H3,T3,C3** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **DN 20 mm (3/4'') PP-R Ø 25mm**  1,3+0,3+0,7=**2,3**- хладна 1,9+0,75+0,7=**3,35**- топла  | m¹ | 5,65 |  |  |  |  |  |  |
|   | **DN 15 mm (1/2'') PPR Ø 20mm** 2,9+3,4+0,25\*2\*3 =**7,8** - хладна 2,8+3,4+ 0,25\*2\*3=**7,7** - топла 1,6+0,5+2,7+4,0=**8,8** - циркулација  | m¹ | 24,30 |  |  |  |  |  |  |
| **3.2.5** | **Крак H4,T4,C4** | m¹ |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **DN 20 mm (3/4'') PP-R Ø 25mm**  (1,35+0,25+0,25=**1,85**- хладна 1,9+0,55+0,2=**3,35**- топла  | m¹ | 5,20 |  |  |  |  |  |  |
|   | **DN 15 mm (1/2'') PPR Ø 20mm** 2,9+0,6+3,5+ =**7,0** - хладна 2,8+0,7+3,5=**7,0** - топла 1,7+0,4+0,2+2,7+4,2=**9,2** - циркулација  | m¹ | 23,20 |  |  |  |  |  |  |
| **3.2.6** | Набавка и уградња вентила (К.В. на мрежи (ЕК-вентили се обрачунавају са уградњом уређаја) |   |   |  |  |  |  |  |  |
|   | K.V. ø 63mm (2˝)  | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
|   | K.V. ø 50mm (6/4˝)  | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
|   | K.V. ø 40mm (5/4˝)  | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
|   | K.V. ø 32mm (1˝)  | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
|   | K.V. ø 25mm (3/4˝)  | ком | 16 |  |  |  |  |  |  |
|   | K.V. ø 20mm (1/2˝)  | ком | 6 |  |  |  |  |  |  |
| **3.2.7** | Испирање и испитивање мреже на пробни притисак и дезинфекција са записницима | m¹ | 290 |  |  |  |  |  |  |
| Укупно монтажни радови:  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО ЛАМЕЛА S-2 |  |  |  |  |  |
| **I** | **УКУПНА ЦЕНА ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ:** |  |
| **II** | **ИЗНОС ПДВ:** |  |
| **III** | **УКУПНА ЦЕНА ПОНУДЕ СА ПДВ:** |  |

М.П.

 Потпис:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Тачан назив понуђача)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Адреса понуђача)

|  |
| --- |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА |
| **Р.бр** | **Назив и врста радова** | **Укупна вредност** **без ПДВ** | **Износ ПДВ** | **Укупна вредност са ПДВ** |
|  | **Извођење радова на адаптацији зграде ламела С-2** |  |  |  |
| **I** | **Приземље** |  |  |  |
| 1 | Грађевинско занатски радови |  |  |  |
| 2 | Инсталатерски радови |  |  |  |
| **II** | **I спрат** |  |  |  |
| 1 | Грађевинско занатски радови |  |  |  |
| 2 | Инсталатерски радови |  |  |  |
| **III** | **II спрат** |  |  |  |
| 1 | Грађевинско занатски радови |  |  |  |
| 2 | Инсталатерски радови |  |  |  |
|  | **Санација водоводне мреже на Клиници за гинекологију и акушерство** |  |  |  |
| **I** | **Ламела S1** |  |  |  |
| **II** | **Ламела S2** |  |  |  |
| **III** | **Ламела S3** |  |  |  |
|  | **Укупна вредност понуде** |  |  |  |

 Потпис:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

M.П. Датум:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1)* | **Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра** |  |
| **Адреса седишта** |  |
| **Матични број** |  |
| **Порески идентификациони број** |  |
| **Име особе за контакт** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *2)* | **Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра** |  |
| **Адреса седишта** |  |
| **Матични број** |  |
| **Порески идентификациони број** |  |
| **Име особе за контакт** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *3)* | **Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра** |  |
| **Адреса седишта** |  |
| **Матични број** |  |
| **Порески идентификациони број** |  |
| **Име особе за контакт** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *4)* | **Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра** |  |
| **Адреса седишта** |  |
| **Матични број** |  |
| **Порески идентификациони број** |  |
| **Име особе за контакт** |  |

**НАПОМЕНЕ:**

Понуђач доставља уколико је у Обрасцу понуде заокружио **“б”.**

Образац копирати, уколико има више понуђача

|  |  |
| --- | --- |
| М.П. |  |
|  | ПОТПИС |

**ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧИМА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1)* | **Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра** |  |
| **Адреса седишта** |  |
| **Матични број** |  |
| **Порески идентификациони број** |  |
| **Име особе за контакт** |  |
| **Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу** |  |
| **Део предмета набавке који ће извршити подизвођач** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *2)* | **Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра** |  |
| **Адреса седишта** |  |
| **Матични број** |  |
| **Порески идентификациони број** |  |
| **Име особе за контакт** |  |
| **Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу** |  |
| **Део предмета набавке који ће извршити подизвођач** |  |

**НАПОМЕНЕ:**

Понуђач доставља уколико је у Обрасцу понуде заокружио **“в”.**

Образац копирати, уколико има више подизвођача.

|  |  |
| --- | --- |
| М.П. |  |
|  | ПОТПИС |