|  |  |
| --- | --- |
|  | **КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ****KLINIČKI CENTAR VOJVODINE**21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 1, Војводина, Србија21000 Novi Sad, Hajduk Veljkova 1, Vojvodina, Srbijaтеl: +381 21/484 3 484[www.kcv.rs](http://www.kcv.rs), e-mail: tender@kcv.rs |

Број: 124-17-M/4

Дана: 13.07.2017. године

**ПРЕДМЕТ: ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**БРОЈ 124-17-M - Набавка лабораторијског замрзивача за потребе Центра за лабораторијску медицину у оквиру Клиничког центра Војводине**

**ПИТАЊA ПОТЕНЦИЈАЛНИХ ПОНУЂАЧА:**

**1.** ,,Поштовани,

Молимо разјасните следеће:

У техничким карактеристикама лабораторијског замрзивача тражили сте да температурни опсег буде од -40C до -5C

1.      - Да ли је прихватљив замрзивац температурног опсега од -40C до -25C?

2.      - Да ли је прихватљив замрзивац температурног опсега од -30C до -15C?

3.      У техничким карактеристикама лабораторијског замрзивача тражили сте да димензије буду 620x730x2000мм - Да ли је прихватљив замрзивач димензија 600x640x1920мм?

4.      У техничким карактеристикама лабораторијског замрзивача тражили сте модуле за полице и фијоке – Разјасните колико треба понудити полица а колико фијока?“

**2.** ,,Поштовани,

Молимо Вас да нам сходно Закону о јавним набавкама Републике Србије доставите следеће појашњење везано за предметну јавну набавку:

*1.* Молимо Вас да нам одговорите да ли је прихватљиво понудити замрзивач температурног опсега

-10°C до -40°C, са 5 полица, нето запремине 328л и димензија 675 x 675 x 1850мм?“

**ОДГОВОРИ НАРУЧИОЦА:**

1.1. Да, прихватљив је замрзивач у температурном опсегу од -40C до -25C.

1.2. Да, прихватљив је замрзивач у температурном опсегу од -30C до -15C.

1.3. Прихватљив је замрзивач димензија 600x640x1920мм.

1.4. Пожељно је да буде исти број фиока и полица.

2.1. Наручилац ће прихватити замрзивач предложених техничких карактеристика.

С поштовањем,

*Комисија за јавну набавку 124-17-М*