|  |  |
| --- | --- |
|  | **КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ**    21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 1  телефон: +381 21/484 3 484  [www.kcv.rs](http://www.kcv.rs), e-mail: uprava@kcv.rs |

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

Услуге бр. 145-17-O – Сервис и одржавање медицинске опреме и оптике произвођача „Karl Storz“ за потребе Клиничког центра Војводине.

**Отворени поступак**

**145-17-О**

**Нови Сад, август 2017. година**

На основу Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон), и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка предметне јавне набавке и Решења о образовању комисије за предметну јавну набавку, припремљена је:

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

**у отвореном поступку јавне набавке услуга бр. 145-17-О -** Услуге бр. 145-17-O – Сервис и одржавање медицинске опреме и оптике произвођача „Karl Storz“ за потребе Клиничког центра Војводине.

Конкурсна документација садржи:

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ 3

2. ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 4

3. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 8

4. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 12

5. МОДЕЛ УГОВОРА 23

6. ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 28

7. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА 29

8. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 30

9. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 31

10. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 32

11. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 43

# ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ

|  |  |
| --- | --- |
| **Наручилац** | КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ,  ул. Хајдук Вељкова бр.1, Нови Сад, (www.kcv.rs) |
| **Предмет јавне набавке** | Услуге бр. 145-17-O – Сервис и одржавање медицинске опреме и оптике произвођача „Karl Storz“ за потребе Клиничког центра Војводине. |
| **Врста поступка** | Отворени поступак |
| **Циљ поступка** | Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци |
| **Контакт** | Служба за немедицинске јавне набавке,  e-mail: nabavke@kcv.rs |
| **Радно време наручиоца** | понедељак-петак, 07–15 часова |

**Предмет јавне набавке је обликован по партијама.**

|  |  |
| --- | --- |
| **РБ** | **Опис партије** |
| 1 | Сервис и одржавање медицинске опреме произвођача „Karl Storz“. |
| 2 | Сервис и одржавање медицинске оптике произвођача „Karl Storz“. |

# ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Услуга подразумева редован сервис медицинске опреме и оптике произвођача “Karl Storz” за потребе Клиничког центра Војводине, која обхвата годишње редовно одржавање медицинске опреме и оптике произвођача “Karl Storz”, према спецификацији која је дата у обрасцу понуде на страни 32/54 конкурсне документације.

**Партија бр. 1 Сервис и одржавање медицинске опреме произвођача „Karl Storz“.**

**Редовaн сервис медицинске опреме произвођача „Karl Storz“** **подразумева:**

- Годишњи редовни сервис апарата према упутствима произвођача „Karl Storz“ уз испоруку и замену неопходних резервних делова/потрошног материјала,

- извођење и документовање контролних процедура, прописаних од стране произвођача опреме „Karl Storz“,

- издавање кориснику потврде о тестирању,

Понуђач се обавезује да услуге сервисирања изврши стручни кадар који је обучен за ову врсту опреме, одговарајућим квалитетним алатом и да угради оригиналне резервне делове произвођача „Karl Storz“. Понуђач је дужан да наведене послове обавља савесно и благовремено у циљу обезбеђивања непрекидног рада апарата и продужавања његовог века трајања, а према упутствима и прописима произвођача. Све услуге потребно је извршити у реалном времену извршења и уз реалан утрошак сервисног, резервног и осталог материјала.

У изузетним случајевима када је поправку због обима и врсте радова неопходно извршити у сервису понуђача, иста ће се обавити на основу сагласности наручиоца. У том случају Понуђач се обавезује да изврши бесплатан превоз (одвожење и довожење) опреме или његових делова од (до) објекта Наручиоца. Тада се изабрани понуђач тј. Сервисер обавезује да потпише реверс за преузету опрему, коју истовремено потписује и лице за техничко праћење реализације именовано од стране наручиоца. Приликом преузимања опреме на реверс, наручилац захтева да максималан рок враћања опреме буде до 30 дана од дана преузимања.

Спецификација опреме која је предмет јавне набавке је дата у следећој табели:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **Назив апарата** | **Количина** | **Клиника** |
| 1. | Апарат Еndoflator/Thermoflator | 4 | Ургентни центар -2 ком  ГАК-1 ком  Хирургија -1 ком |
| 2. | Апарат Endomat Lc | 1 | Ургентни центар |
| 3. | Aпарат Duomat | 3 | Ургентни центар -2 ком  Хирургија -1 ком |
| 4. | Aпарат Unidrive Eco | 2 | Клиника за болести ува, грла и носа-2 ком |
| 5. | Aпарат Clear vision | 2 | Ургентни центар -1 ком  Клиника за болести ува, грла и носа- 1 ком |
| 6. | Aпарат Autocon електроскалпел | 3 | Хирургија -2 ком  Клиника за ортопедску хирургију и трауматологију -1 ком |
| 7. | Aпарат Shaver | 2 | Клиника за ортопедску хирургију и трауматологију -2 ком |
| 8. | Aпарат Unimat 30 | 3 | Клиника за болести ува, грла и носа- 3 ком |
| 9. | Aпарат Equimat | 1 | ГАК-1 ком |
| 10. | Aпарат Arthropump | 2 | Клиника за ортопедску хирургију и трауматологију -2 ком |
| 11. | Aпарат Xenon 175 | 4 | Ургентни центар -2 ком  Клиника за ортопедску хирургију и трауматологију -1 ком  ГАК-1 ком |
| 12. | Aпарат Xenon 300 | 4 | Ургентни центар -2 ком  Клиника за ортопедску хирургију и трауматологију -1 ком  Хирургија -1 ком |
| 13. | Aпарат Tele Pack | 3 | Ургентни центар -2 ком  Клиника за анестезију и интезивну терапију-1 ком |
| 14. | Извор светла 485В 485ВА | 4 | Клиника за болести ува, грла и носа- 2 ком  ГАК-2 ком |
| 15. | Aпарат Hamou endomat | 2 | ГАК-2 ком |
| 16. | Aпарат Resektoskop | 8 | Клиника за урологију-8 ком |
| 17. | Монитор за видео систем лапароскопа | 14 | Ургентни центар -10 ком  Хирургија -2 ком  Клиника за ортопедску хирургију и трауматологију -2 ком |
| 18. | ОR 1 Интегрисане собе за ендоскопију | 1 | Ургентни центар -1 ком |
| 19. | Aпарат AIDA comapact NEO HD | 5 | Ургентни центар -3 ком  Хирургија -1 ком  Клиника за ортопедску хирургију и трауматологију -1 ком |
| 20. | Aпарат HAB- база камере | 7 | Ургентни центар -3 ком  Хирургија -1 ком  Клиника за ортопедску хирургију и трауматологију -2 ком  ГАК-2 ком |
| 21. | Aпарат глава камере | 7 | Ургентни центар -3 ком  Хирургија -1 ком  Клиника за ортопедску хирургију и трауматологију -2 ком  ГАК-1 ком |
| 22. | Aпарат Видеоларингоскопа | 2 | Ургентни центар -1 ком  Клиника за болести ува, грла и носа- 1 ком |
| 23. | ОР рефлектор са камером | 1 | Ургентни центар -1 ком |

Место извршења је наведена Клиника у којој се налази наведена опрема у оквиру Клинички центар Војводине, Хајдук Вељкова 1-9, Нови Сад.

Наручилац ће сукцесивно упућивати захтеве за извршењем.

Понуђач се обавезује да након сваке појединачно извршене услуге попуни “СЕРВИСНУ КЊИЖИЦУ“ апарата.

**Партија бр. 2 Сервис и одржавање медицинске оптике произвођача „Karl Storz“.**

**Редовaн сервис медицинске оптике произвођача „Karl Storz“** **подразумева:**

Предмет ове јавне набавке је услуга сервисирања оптике која се налази у Клиничком центру Војводине, а дата је у спецификацији у обрасцу понуде на страни 43/54 конкурсне документације.

Годишњи редовни сервис оптике према упутствима произвођача „Karl Storz“ подразумева: контролу фибероптичких влакана, контолу сочива, контролу окулара и кошуњице као и друге врсте контроле у зависности од типа оптике, где је детањно дато у поглављу 11. обрасца понуде.

- извођење и документовање контролних процедура, прописаних од стране произвођача опреме „Karl Storz“,

- издавање кориснику потврде о тестирању,

Наручилац упућује позив путем телефакса или е-поште које је понуђач навео као контакт у својој понуди. Одзив Понуђача не сме да буде дужи од 24 часа од момента пријема захтева Наручиоца. Понуђач потписује радни налог, уколико је сервисер извршио услугу сервиса, евентуалну испоруку и уградњу резервних делова на лицу места/Клинике.

У изузетним случајевима када је поправку због обима и врсте радова неопходно извршити у сервису Понуђача, иста ће се обавити на основу сагласности Наручиоца. У том случају Понуђач се обавезује да изврши бесплатан превоз (одвожење и довожење) оптике или његових делова од (до) објекта Наручиоца. Тада се изабрани понуђач тј. Сервисер обавезује да потпише реверс за преузету оптику, коју истовремено потписује и лице за техничко праћење реализације именовано од стране Наручиоца. Приликом преузимања оптике на реверс, Наручилац захтева да максималан рок враћања оптике буде до 30 дана од дана преузимања.

Спецификација оптике која је предмет јавне набавке је дата у следећој табели:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **Назив апарата** | **Количина** | **Клиника** |
| 1. | HOPKINS II Telescope 30°, 4 mm | 8 | Клиника за урологију |
| 2. | Ureteroscope, 9.5 Fr., 6°, 34cm | 2 | Клиника за урологију |
| 3. | HOPKINS II Telesccope 0°, 4 mm | 2 | Клиника за урологију |
| 4. | HOPKINS II Telescope 70°, 4 mm | 1 | Клиника за урологију |
| 5. | HOPKINS II Telescope 12°, 4 mm | 1 | Клиника за урологију |
| 6. | Cyst.-Urethr. Sheath, 22 Fr. | 2 | Клиника за урологију |
| 7. | Lithotrite, 24 Fr. | 1 | Клиника за урологију |
| 8. | Optika za endoskop 30°, 2.9 mm | 5 | Клиника за гинекологију и акушерство |
| 9. | Optika za endoskop 30°, 2 mm | 2 | Клиника за гинекологију и акушерство |
| 10. | Optika za endoskop 30°, 4 mm | 1 | Клиника за гинекологију и акушерство |
| 11. | Optika za endoskop 30°,4mm,18cm | 8 | Клиника за ортопедску хирургију и трауматологију |
| 12. | HOPKINS® Telescope 6°, 15 cm | 1 | Ургентни центар |
| 13. | Fiberoskope 6.4 x 54 servis-Bronhoskop | 1 | Ургентни центар |
| 14. | Videolaringoscope MAC spatula | 3 | Ургентни центар |
| 15. | Intubation Fiberscope 3.7 x 65 | 1 | Ургентни центар |
| 16. | Fiberoskope 6.4 x 54 servis-Bronhoskop | 2 | Ургентни центар |
| 17. | HOPKINS Telescope 0°, 1.9 mm o | 2 | Ургентни центар |
| 18. | HOPKINS II Telescope 30°, 10 mm | 3 | Хирургија |
| 19. | Optika za endoskop 0 ° | 1 | Клиника за болести ува, грла и носа |
| 20. | Optika za endoskop 30°, 4 mm ř | 1 | Клиника за болести ува, грла и носа |
| 21. | Optika za endoskop 30°, 3 mm, 14 cm | 2 | Клиника за болести ува, грла и носа |
| 22. | Optika za endoskop 0°, 2.7mm,18cm | 2 | Клиника за болести ува, грла и носа |
| 23. | Optika za endoskop 0°, 4 mm | 3 | Клиника за болести ува, грла и носа |
| 24. | Optika za endoskop 30°, 4 mm | 3 | Клиника за болести ува, грла и носа |
| 25. | Videolaringoscope MAC spatula | 3 | Клиника за болести ува, грла и носа |

Понуђач се обавезује да услуге сервиса изврши са стручним кадром који је обучен за ту врсту апарата са одговарајућим квалитетним алатом. Понуђач је дужан да наведене послове обавља савесно и благовремено у циљу обезбеђивања непрекидног рада оптике и продужавања његовог века трајања, а према упутствима и прописима произвођача. Све услуге потребно је извршити у реалном времену извршења и уз реалан утрошак сервисног, резервног и осталог материјала.

Понуђач ће за укупну вредност понуде у цену сервисирања урачунати цену радног сата, трошкове пута и услуга, која се неће мењати током трајања уговора.

Понуђач се обавезује да након извршене сервисне услуге попуни спецификацију извршених услуга, као и евентуалну уградњу резервних делова. Спецификација треба да садржи број сати за извршену појединачну услугу, о назив и цену резервног дела.

**Напомена:**

Свака појединачна оптика у поглављу 11. обрасца понуде има свој серијски и каталошки број. Уколико током уговора настане измена серијског броја од стране понуђача тј. произвођача резервних делова, понуђач је дужан да у писаној форми обавести наручиоца о насталој измени (нагласити првобитни и измењени серијски број резервног дела као и назив тог дела).

# УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Испуњеност услова за учешће у поступку јавне набавке, правно лице, физичко лице и предузетник као понуђач, или подносилац пријаве, доказује достављањем следећих доказа:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бр. | | | УСЛОВИ | ДОКАЗИ |
| **ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА** | | | | |
|  | | | Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар. | **Доказ за правна лица:**  Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.  **Доказ за предузетнике:**  Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра. |
|  | | | Понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. | **Доказ за правна лица:**  1.Извод из казнене евиденције, односно уверењe **основног суда** на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Напомена: Уколико уверење основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита.  2.Извод из казнене евиденције **Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду**, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала.  3.Извод из казнене евиденције, односно уверење **надлежне полицијске управе МУП-а**, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  **Доказ за предузетнике / физичка лица:**  Извод из казнене евиденције, односно уверење **надлежне полицијске управе МУП-а,** којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). |
|  | | | Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. | Доказ за **правна лица / предузетнике / физичка лица:**  Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе, и уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода, или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације, не старија од два месеца пре отварања понуде. |
| **ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА** | | | | |
|  | Понуђач има минимум једног радно ангажованог сервисера са важећим сертификатима произвођача опреме. | | Доказ за **правна лица / предузетнике / физичка лица:**   1. М-А (стари М2) образац за запослене, односно уговор о привременим и повременим пословима или уговор о допунском раду, или други уговор о радном ангажовању у вези са захтевом предметне јавне набавке. 2. Сертификат произвођача опреме за радно ангажована лица. |
|  | Понуђач има:   1. Тестер ел. безбедности | | Доказ за **правна лица / предузетнике / физичка лица:**   1. Пописна листа понуђача у којој је наведена тражена опрема са типом и серијским бројем или   Уговор или неки други документ о изнајмљивању или пословној сарадњи који доказује поседовање.   1. Важеће уверење о еталонирању издато од сертификоване лабораторије или сертификат о калибрацији коју је издао произвођач. |
|  | Понуђач је овлашћен за сервис и поправку предметних апарата. | | Доказ за **правна лица / предузетнике / физичка лица:**  Овлашћење произвођача опреме за сервис и поправку предметних апарата. |

**Доказивање испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке и начин достављања доказа**

* Докази из тачака 2. и 3. не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
* ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА о ЈН: Испуњеност услова из тачке 1, 2 и 3 понуђач доказује достављањем доказа наведених у табели.
* ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА о ЈН: Испуњеност услова из тачке 1, 2, и 3 понуђач доказује достављањем доказа наведених у табели.
* Понуђач, односно добављач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
* Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре нису дужни да достављају доказе о испуњености услова из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 3) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН, већ достављају доказ да су уписани у Регистар понуђача.
* Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или поједних доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави доказе за испуњеност услова, наручилац ће његову понуду одбити као **неприхватљиву.**

* Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен Законом или конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
* Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.
* Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.
* Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.
* Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. овог закона, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
* **Уколико понуду подноси група понуђача,** понуђач је дужан да за сваког члана групе понуђача достави наведене доказе да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3), Закона.

Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

* **Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем**, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) Закона.

# УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ***ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА***
2. ***ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА***

Понуда се саставља на српском језику, ћириличним или латиничним писмом. Дозвољено је да се понуде дају и на енглеском језику делимично, и то у делу понуде:

🡪 3. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

🡪 ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА

🡪 Услов 2 - Доказ 2.

🡪 Услов 3 - Доказ

1. ***НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА***

Понуда се попуњава помоћу писаће машине, рачунара или хемијске оловке (штампаним словима, на обрасцима који су саставни део конкурсне документације).

Понуђач понуду подноси у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив понуђача, тачну адресу и контакт телефон.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или на кутији је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди и контакт телефон.

Понуду доставити непосредно или путем поште на адресу: **Клинички центар Војводине,** **21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова број 1***,* искључиво преко писарнице Клиничког центра Војводине, са назнаком да је реч о понуди, уз обавезно **навођење предмета набавке и редног броја** набавке (подаци дати у поглављу 1. конкурсне документације).

На полеђини понуде обавезно ставити назнаку **„НЕ ОТВАРАТИ”.**

**Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до датума (дана) и часа назначеног у позиву за подношење понуда*.***

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде поднети, сматраће се неблаговременом.

**Ако је поднета неблаговремена понуда, наручилац ће је по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.**

1. ***ПАРТИЈЕ***

Предмет јавне набавке јесте обликован по партијама.

* Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију.
* Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само на одређене партије.
* У случају да понуђач поднесе понуду за више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.
* Докази из чл. 75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за више партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у једном примерку за све партије.

1. ***ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА***

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

1. ***НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ***

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Писано обавештење о измени, допуни или опозиву понуде понуђач доставља непосредно или путем поште на адресу: Клинички центар Војводине, 21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова број 1, искључиво преко писарнице Клиничког центра Војводине, са назнаком да је реч о измени, допуни или опозиву понуде, уз обавезно навођење предмета набавке и редног броја набавке (подаци дати у поглављу 1. конкурсне документације).

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

1. ***УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ***

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

1. ***ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ***

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуденаводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговоро јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу 3. конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Наручилац не дозвољава пренос доспелих потраживања директно подизвођачу у смислу члана 80. став 9. Закона о јавним набавкама.

1. ***ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА***

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 2) Закона и то податке о:

* Податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и,
* Опис послова сваког понуђача из групе понуђача у извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу 3. конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

1. ***НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ***
   1. **Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања**

Наручилац захтева да рок плаћања буде 90 дана, од дана доставе исправног рачуна.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

Рачун, односно рачун-отпремница, испоставља се овлашћеном лицу за техничку реализацију уговора, на основу потписаног документа-радног налога којим се верификује квалитет извршених услуга, односно уградња резервног дела.

* 1. **Захтеви у погледу гарантног рока**

Наручилац захтева да гарантни рок на услугу буде годину дана, а на резервне делове по препоруци произвођача, од дана извршења, односно уградње.

* 1. **Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова)**

Наручилац захтева да рок извршења редовног сервиса буде максимално 8 радних дана од дана упућивања позива.

Рок мора бити изражен у данима као целом броју, и не може се изражавати у децималама или другим јединицама за мерење времена.

Наручилац упућује позив на контакте које понуђач достави у својој понуди.

* 1. **Захтев у погледу рока важења понуде**

Наручилац захтева да рок важења понуде буде најмање 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

* 1. **Други захтеви: Нема.**

1. ***ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ***

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Понуђачи цене у својим понудама треба да заокруже на 2 децимале.

Цена је фиксна и не може се мењати, осим у случајевима наведеним у делу ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА овог упутства.

У цену редовног сервиса је урачунат и радни сат.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

1. ***ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА***

Понуђач који је изабран као најповољнији је дужан да, приликом потписивања уговора, достави:

1. **регистровану бланко меницу и менично овлашћење за извршење уговорне обавезе**, попуњено на износ од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, која је наплатива у случајевима предвиђеним конкурсном документацијом, тј. у случају да изабрани понуђач не испуњава своје обавезе из уговора.
2. **регистровану бланко меницу и менично овлашћење за отклањање недостатака у гарантном року**, попуњено на износ од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, која је наплатива у случајевима предвиђеним конкурсном документацијом, тј. у случају да изабрани понуђач не испуњава своје обавезе из уговора.

Меница мора бити **оверена печатом и потписана** од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено **менично овлашћење – писмо**, са назначеним износом, **копија картона депонованих потписа** који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму и **образац овере потписа лица овлашћених за заступање - ОП образац**.

Понуђач је дужан да достави и **копију извода из Регистра**  **меница и овлашћења** који се налази на интернет страници Народне банке Србије, као доказ да је меница евидентирана и регистрована у Регистру меница и овлашћења, у складу са Законом о платном промету („Сл. лист СРЈ“, бр. 3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник Републике Србије“, бр. 43/2004, 62/2006, 111/2009 и 31/2011) и Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења ( „Сл. гласник Републике Србије“, број 56/2011).

Средство обезбеђења треба да траје најмање тридесет дана дуже од дана рока за коначно извршење обавезе понуђача која је предмет обезбеђења (озбиљност понуде, извршење уговорне обавезе, отклањање недостатака у гарантном року и сл.).

Средство обезбеђења не може се вратити понуђачу пре истека рока трајања.

На основу Закона о меници и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета,

|  |  |
| --- | --- |
| **ДУЖНИК:** | **Пун назив и седиште:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Матични број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Текући рачун:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_код: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(назив банке),** |
| **И з д а ј е** | |

**МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ**

**ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| **КОРИСНИК:**  **(поверилац)** | **Пун назив и седиште:** КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ, ул. Хајдук Вељкова бр. 1, Нови Сад  **ПИБ:** 101696893 **Матични број:** 08664161  **Текући рачун:** 840-577661-50, **код :** Управа за трезор –Република Србија,  Министарство финансија, |

Менични дужник предаје меничном повериоцу потписану и оверену, бланко соло меницу, серијског броја \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ као средство финансијског обезбеђења **за извршење уговорне обавезе,** и овлашћује меничног повериоца да предату меницу може попунити **на износ од 10% од уговорене вредности без ПДВ-а** и наплатити до максималног износа од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара (словима \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_динара), по уговору о јавној набавци број \_\_\_\_\_, назив јавне набавке \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ заведен код наручиоца–повериоца под бројем \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, уколико као дужник не изврши предвиђене обавезе.

Рок важности менице и меничног овлашћења \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (најмање 30 дана дужи од дана рока за коначно извршење обавеза за које се меница и менично овлашћење издаје).

Меница и менично овлашћење су важећи и у случају да у току трајања реализације наведеног уговора дође до: промена лица овлашћених за заступање правног лица, промена лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Ово менично писмо – овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветнапримерка, од којих је 1 (један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.

Прилог: - Меница серијски број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- Копија картона депонованих потписа

- ОП образац

- Копија извода из Регистра меница и овлашћења

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **Место и датум издавања Овлашћења:** |  | **ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ** |
|  | МП |  |
|  |  | Потпис овлашћеног лица |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| На основу Закона о меници и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета,   |  |  | | --- | --- | | **ДУЖНИК:** | **Пун назив и седиште:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Матични број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Текући рачун:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_код: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(назив банке),** |   **И з д а ј е** |

**МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ**

**ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| **КОРИСНИК:**  **(поверилац)** | **Пун назив и седиште:** КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ, ул. Хајдук Вељкова бр. 1, Нови Сад  **ПИБ:** 101696893 **Матични број:** 08664161  **Текући рачун:** 840-577661-50, **код :** Управа за трезор –Република Србија,  Министарство финансија, |

Менични дужник предаје меничном повериоцу потписану и оверену, бланко соло меницу, серијског броја \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ као средство финансијског обезбеђења **за отклањање недостатака у гарантном року,** и овлашћује меничног повериоца да предату меницу може попунити **на износ од 10% од уговорене вредности без ПДВ-а** и наплатити до максималног износа од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара (словима \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_динара), по уговору о јавној набавци број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, назив јавне набавке \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ заведен код наручиоца–повериоца под бројем\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, уколико као дужник не изврши предвиђене обавезе.

Рок важности менице и меничног овлашћења \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (најмање 30 дана дужи од дана рока за коначно извршење обавеза за које се меница и менично овлашћење издаје).

Меница и менично овлашћење су важећи и у случају да у току трајања реализације наведеног уговора дође до: промена лица овлашћених за заступање правног лица, промена лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Ово менично писмо – овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветнапримерка, од којих је 1 (један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.

Прилог: - Меница серијски број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- Копија картона депонованих потписа

- ОП образац

- Копија извода из Регистра меница и овлашћења

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **Место и датум издавања Овлашћења:** |  | **ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ** |
|  | МП |  |
|  |  | Потпис овлашћеног лица |

1. ***ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ***

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

1. **ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ**

Заинтересовано лице може, у писаном обликутражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуалне уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде и то на један од следећих начина:

* поштом, на адресу наручиоца: **Клинички центар Војводине,** **21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова број 1***,* искључиво преко писарнице Клиничког центра,
* електронском поштом, на адресу: nabavke@kcv.rs,

Наручилац ће у року од 3 дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда, које објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

Сваки захтев за додатним информацијама или појашњењем примљен након радног времена наручиоца, сматраће се да је примљен следећег радног дана.

1. **ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА**

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

1. **ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА**

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума **„најнижа понуђена цена“.**

1. **ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ**

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који понуди дужи гарантни рок на услугу; уколико је и то исто као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који понуди краћи рок извршења редовног сервиса

1. **КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА**

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

1. **НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА**

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно свако заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или могао да претрпи штету због поступаља наручиоца противно одредбама Закона.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права подноси се непосредно или путем поште на адресу **Клинички центар Војводине,** **21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова број 1***,* искључиво преко писарнице Клиничког центра Војводине или путем електронске поште на e-mail nabavke@kcv.rs или путем телефакса на број 021/487-22-44,са назнаком да је реч о захтеву за заштиту права, уз обавезно **навођење предмета набавке и редног броја** набавке (подаци дати је у поглављу 1. конкурсне документације).

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и својој интернет страници најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Поднет захтев за заштиту прва не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. Закона о јавним набавкама.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и квалификационом поступку ако је примљен од стране наручиоца у року од 3 дана пре истека рока за подношење понуда и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. У том случају подношења захтева за заштиту права не долази до застоја рока за подношење понуда

Захтев за заштиту права који се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рокова из члана 149. став. 3. Закона, односно горе поменутих рокова, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума, одлуке о признању квалификације и одлуке о обустави поступка јавне набавке, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивање одлуке на Порталу јавних набавки, а пет дана у поступку јавне набавке мале вредности и доношења одлуке о додели уговора на основу оквирног споразума у складу са чланом 40а. Закона.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из члана 149. став 3 и 4. Закона, а подносилац га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све податке из члана 151. става 1. Закона, наручилац ће такав захтев **одбацити закључком**. Наручилац ће закључак доставили подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од 3 дана од дана доношења. Против закључка подносилац захтева може у року од 3 дана од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, a копију жалбе истовремено доставља наручиоцу.

Подносилац захтева је дужан да на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на број је број или друга ознака конкретне јавне набавке, сврха уплате: Републичка административна такса, корисник: буџет Републике Србије у складу са чланом 156. Закона о јавним набавкама, уплати таксу од:

**1)** 60.000 динара у поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда;

**2)** 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

**3)** 250.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процењена вредност већа од 120.000.000 динара;

**4)** 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

**5)** 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако збир процењених вредности свих оспорених партија није већа од 120.000.000 динара, уколико је набавка обликована по партијама;

**6)** 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара;

**7)** 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којима су додељени уговори, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.

Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама.

1. **РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН**

Уговор о јавној набавци наручилац ће доставити понуђачу којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка од 1) до 5) Закона.

Одлуку о додели уговора из члана 108. Закона, наручилац ће у року од 3 дана од дана доношења, објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.

1. **ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА**

Након закључења уговора о јавној набавци наручилац ће дозволити измене уговора уколико се повећа обим предмета јавне набавке, због непредвиђених околности, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона.

Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене и других битних елемената уговора из објективних разлога:

1. Уколико наступе оне околности за које наручилац и добављач нису знали нити могли да знају у моменту закључења Уговора, те сходно томе нису у могућности да у потпуности изврше Уговором преузете обавезе.
2. Уколико наступе оне околности дефинисане као виша сила (поплаве, позар, земљотрес...), а које су проузроковале немогућност испуњења уговорених обавеза уговорних страна у уговором одређеном року.
3. Уколико наступе све оне околности које представљају основ за измену Уговора и у интересу су наручиоца као здравствене установе и корисника здравствене услуге.
4. Уколико наступе све оне околности предвиђене посебним прописима.

**НАПОМЕНА:**

Сходно члану 20. став 6. Закона о јавним набавкама, наручилац напомиње понуђачима да су дужни да без одлагања потврде пријем свих докумената које им наручилац достави путем електронске поште или телефакса на адресе, односно бројеве које су назначили у својим понудама.

Документа у вези поступка јавне набавке која је по ЗоЈН (измене и допуне) наручилац дужан да објави на порталу УЈН и интернет страници наручиоца сматрају се достављеним даном објаве.

# МОДЕЛ УГОВОРА

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| На основу члана 112. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а у складу са извештајем Комисије за јавну набавку и Одлуком о додели уговора, дана \_\_\_\_\_\_\_ године закључује се следећи:  **УГОВОР**  **О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ 145-17-O**  Уговорне стране:   1. **КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ**, ул. Хајдук Вељкова бр. 1, Нови Сад,   ПИБ: 101696893 Матични број: 08664161,  Број рачуна: 840-577661-50, Управа за трезор - Република Србија Министарство финансија, Телефон: 021/484-3-484,  (у даљем тексту: наручилац), кога заступа проф. др Петар Сланкаменац.   1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,   (*назив и адреса)*  ПИБ:.......................... Матични број: ........................................,  Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,  Телефон:............................Телефакс:......................................  (у даљем тексту: добављач), кога заступа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .  **Члан 1.**  Предмет овог уговора је набавка услуга **- Сервис и одржавање медицинске опреме и оптике произвођача „Karl Storz“ за потребе Клиничког центра Војводине, партијa бр**. \_\_\_ - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(пун назив партије),*– која је тражена у позиву за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке број 145-17-О, од дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ године.  **Члан 2.**  Добављач се обавезује да услугу која је предмет овог уговора изврши у свему према својој понуди број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ године која је саставни део овог уговора.  Цена услуге из члана 1. овог уговора без пореза на додату вредност износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (словима: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), односно са порезом на додату вредност износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (словима: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).  Овако уговорена цена се сматра фиксном за време трајања уговора.  **Члан 3.**  Добављач се обавезује да изврши услугу одржавањa и сервисирањa медицинске *опреме/оптике* произвођача „Karl Storz“ (у даљем тексту: услуга), која подразумева редован годишњи сервис, а у свему према захтевима наручиоца из конкурсне документације.  *За партију 1:*  Добављач се обавезује да изврши годишњи редован сервис медицинске опремепрема упутствима произвођача, као и испоруку и замену неопходних резервних делова/потрошног материјала, извођење и документовање контролних процедура и издавање потврда о тестирању, а у свему према захтевима наручиоца из конкурсне документације.  *За партију 2:*  Добављач се обавезује да изврши годишњи редован сервис медицинске оптике према упутствима произвођача, контролу фибероптичких влакана, контолу сочива, контролу окулара и кошуњице као и друге врсте контроле у зависности од типа оптике, извођење и документовање контролних процедура и издавање кориснику потврде о тестирању, а у свему према захтевима наручиоца из конкурсне документације.  *За партију 1 и 2:*  Добављач се обавезује да ће услугу која је предмет овог уговора обављати у објектима наручиоца у којима је инсталирана опрема, осим у изузетним случајевима када је поправку због обима и врсте неопходно извршити у сервису добављача што ће се обавити на основу сагласности овлашћеног лица за техничку реализацију из члана 11. овог уговора, уз обавезу да изврши бесплатан превоз, одвожење и довожење апарата или његових делова од-до објекта наручиоца.  Добављачу приликом преузимања опреме или дела опреме ради извршења услуге која је предмет овог уговора, наручилац уручује реверс опреме или дела опреме који садржи назив и серијски број опреме, локацију у седишту наручиоца на којој се опрема налазила пре преузимања, датум и час преузимања опреме. Максималан рок враћања оптике је до 30 дана од дана преузимања.  Добављач се обавезује да се ради извршења услуге која је предмет овог уговора, одазове у року од \_\_\_\_\_\_\_ (*највише 24 часа)*, а да предметну услугу изврши у року од\_\_\_\_\_\_(*највише 8 радних дана)* од дана пријема писаног захтева наручиоца.  Добављач се обавезује да услугу која је предмет овог уговора изврши на основу писаног захтева који наручилац доставља добављачу путем електронске поште на адресу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, а уколико то из било ког разлога није могуће, путем телефакса на број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  Добављач даје гарантни рок на извршену услугу *\_\_\_\_\_(најкраће 12 месеци),* а на уграђене резервне делове по препоруци произвођача. \_\_\_\_\_, од дана извршења, односно уградње.  Добављач се обавезује да после сваког сервиса, евидентира извршене услуге у сервисну књижицу и да уредно попуни и потпише радни налог и преда исти овлашћеном лицу за техничку реализацију из члана 11. овог уговора.  **Члан 4.**  Добављач се обавезује да квалитет услуга које су предмет овог уговора одговара стандардима и прописима Републике Србије и Европске уније и захтевима из конкурсне документације, те да ће услугу вршити стручни кадар код добављача, који је обучен за ту врсту апарата са одговарајућим квалитетним алатом.  У случају да се установи да услуга која је предмет овог уговораодступа од стандарда из претходног става, добављач се обавезује да услугу уговореног квалитета изврши у најкраћем могућем року, а најкасније у року од 24 часа, од дана пријема писане рекламације наручиоца.  **Члан 5.**  Рачун за извршене услуге и испоручене резервне делове испоставља се на основу потписаног документа-радног налога/отпремнице од стране овлашћеног лица за техничку реализацију из члана 11. овог уговора којим се верификује квалитет извршених услуга односно испорука резервног дела.  Наручилац се обавезује да ће уговорену цену добављачу исплатити у року од 90 дана од дана када му добављач достави исправан рачун, испостављен уз документ–радни налог/ отпремницу за услугe којe је извршио, о чему потврду даје овлашћено лице за техничку реализацију из члана 11. овог уговора.  Добављач се обавезује да рачун достави преко писарнице наручиоца, адресирано на седиште наручиоца.  Плаћање по овом уговору вршиће се до нивоа средстава обезбеђених Финансијским планом за ове намене, а обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.  У супротном уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности преузимања обавеза од стране наручиоца.  **Члан 6.**  Уговорне стране констатују да је добављач доставио наручиоцу следећа средства обезбеђења са овлашћењима за наплату:   * **регистровану бланко меницу и менично овлашћење за извршење уговорне обавезе**, попуњену на износ од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, која је наплатива у случајевима предвиђеним конкурсном документацијом, тј. у случају да добављач не испуњава своје обавезе из уговора. * **регистровану бланко меницу и менично овлашћење за отклањање недостатака у гарантном року**, попуњену на износ од 10% од укупне вредности Уговора, без ПДВ-а, која је наплатива у случајевима предвиђеним конкурсном документацијом, тј. у случају да добављач не испуњава своје обавезе из уговора.   Члан 7.  У случају наступања чињеница које могу утицати да предмет овог уговора не буде извршен у роковима предвиђеним овим уговором, једна уговорна страна је дужна да одмах по њиховом сазнању о истим писмено обавести другу уговорну страну.  Сва обавештења која нису дата у писаном облику неће производити правно дејство.  Рокови предвиђени овим уговором могу бити продужени услед настанка случаја више силе, односно наступања свих оних догађаја који се нису могли предвидвети, избећи или отклонити, у тренутку закључења Уговора, и на који уговорне стране објективно не могу и нису могле да утичу (догађај мора бити за уговорне стране неочекиван, изванредан, непредвидив), нпр. ратно стање, штрајк, елементарне непогоде, природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија, транспортне несреће изазване природним катастрофама, одлуке органа власти, забране увоза, извоза и други случајеви, који су законом утврђени као виша сила, те се у предвиђеним случајевима уговорне стране ослобођају су одговорности за штету.  Уколико наступе случајеви одређени као виша сила, односно оних случајева на које уговорне стране не могу утицати, а које чине испуњење уговора трајно или привремено немогућим, наручилац може да обустави испуњење уговорних обавеза до момента отклањања догађаја који је наступио или да приступи раскиду уговора,  У случају наступања чињеница из претходног става наручилац ће измене уговорних обавеза регулисати у складу са чланом 12. овог уговора.  **Члан 8.**  Након закључења уговора о јавној набавци наручилац ће дозволи измене уговора уколико се повећа обим предмета јавне набавке, због непредвиђених околности, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама.  Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене и других битних елемената уговора из објективних разлога:   1. Уколико наступе оне околности за које наручилац и добављач нису знали нити могли да знају у моменту закључења Уговора, те сходно томе нису у могућности да у потпуности изврше Уговором преузете обавезе. 2. Уколико наступе оне околности дефинисане као виша сила (поплаве, позар, земљотрес...), а које су проузроковале немогућност испуњења уговорених обавеза уговорних страна у уговором одређеном року. 3. Уколико наступе све оне околности које представљају основ за измену Уговора и у интересу су наручиоца као здравствене установе и корисника здравствене услуге. 4. Уколико наступе све оне околности предвиђене посебним прописима.   **Члан 9.**  Свака уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне стране може захтевати раскид уговора.  Уговорна страна која жели да раскине уговор се обавезује да претходно, другој уговорној страни, достави писано обавештење о разлозима за раскид уговора и да јој остави примерен рок од 7 (седам) дана за испуњење обавеза. Уколико друга уговорна страна не испуни обавезу ни у накнадно остављеном примереном року – Уговор се може раскинути, осим у случају неиспуњења незнатног дела обавезе.  Уколико добављач не поступи у складу са обавезама које је преузеo закључењем овог уговора и писменим обавештењем, наручилац ће поступити у складу са чланом 10. став 4. алинија 1. овог уговора.  У случaју рaскидa уговорa, примењивaће се одредбе Зaконa о облигaционим односимa.  **Члан 10.**  Наручилац ће добављачу наплатити уговорну казну или средство обезбеђења из члана 6. став 1. алинеја 1. овог уговора, уколико добављач задоцни или неиспуњава своје oбавезе из уговора.  Уколико добављач не изврши предметну услугу у роковима предвиђеним овим уговором,односно задоцни са испуњењем уговорне обавезе, наручилац има право да:   * наплати уговорну казну и укупном износу од највише до 10% од укупне уговорене вредности, и то тако што ће укупну вредност уговора умањити за одговарајући износ, захтевати испуњење обавезе и уговор оставити на снази, о чему ће добављача без одлагања обавестити.   Уколико наступи случај из става 2 овог члана а добављач изврши услугу и наручилац прими испуњење уговорне обавезе он ће без одлагања обавестити добављача да задржава своје право на уговорну казну из става 2. алинeја 1. овог члана.  Уколико добављач не изврши предметну услугу у роковима предвиђеним овим уговором,односно неиспуњава уговорне обавезе, наручилац има право да:   * да једнострано раскине овај уговор и да наплати средства обезбеђења из члана 6. став 1. алинеја 1.овог уговора.   У случају наступања чињеница које могу утицати да предметна услуга не буде извршена у роковима из овог уговора, добављач је дужан да одмах по њиховом сазнању о истим писмено обавести наручиоца.  Сва обавештења која нису дата у писаном облику сходно претходном ставу неће производити правно дејство.  Наплатом уговорне казне и средства обезбеђења из члана 6. став 1. алинеја 1.овог уговора, не утиче и не умањује право наручиоца на накнаду стварно претрпљене штете.  **Члан 11.**  За праћење техничке реализације и извршења уговорних обавеза уговорних страна у име наручиоца овлашћује се \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  За праћење финансијске реализације овог уговора у име наручиоца овлашћује се \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  **Члан 12.**  Уговорне стране су сагласне да се ближе одређење начина реализације овог уговора врши путем протокола о спровођењу овог уговора закљученим између уговорних страна.  **Члан 13.**  Уговорне стране овај уговор закључују до дана док добављач за потребе наручиоца не изврши услуге које су предмет овог уговора, a до максималног износа из члана 2. овог уговора, односно најдуже годину дана од дана закључења овог уговора.  **Члан 14.**  Уговорне стране ће споразумно решавати све спорове и разлике у тумачењу и примени овог уговора, у противном се уговара надлежност суда у Новом Саду.  **Члан 15.**  Овај уговор је сачињен у шест истоветних примерака од којих наручилац задржава четири, а добављач два примерка.   |  |  |  | | --- | --- | --- | | ЗА ДОБАВЉАЧА: |  | ЗА НАРУЧИОЦА: | | ДИРЕКТОР |  | В. Д. ДИРЕКТОР | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |  |  | |  |  |

# ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), као заступник понуђача дајем:

**ИЗЈАВУ**

**О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

Понуђач .......................................................................................................................................

*[навести назив понуђача]*

у поступку јавне набавке

................................................................................................................................................. *[навести редни број и предмет јавне набавке]*

партија ........ *[навести р.бр. партије]*

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| ДАТУМ | М.П. | ПОНУЂАЧ |
|  |  |  |
|  |  | ПОТПИС |

НАПОМЕНА:

*Уколико је поднета заједничка понуда, поред носиоца посла, обавезу попуњавања ове изјаве има и сваки понуђач из групе понуђача.*

# ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), као заступник понуђача дајем:

**ИЗЈАВУ**

Понуђач .......................................................................................................................................

*[навести назив понуђача]*

у поступку јавне набавке

................................................................................................................................................. *[навести редни број и предмет јавне набавке]*

партија ........ *[навести р.бр. партије]*

изјављује да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| ДАТУМ | М.П. | ПОНУЂАЧ |
|  |  |  |
|  |  | ПОТПИС |

НАПОМЕНА:

*Уколико је поднета заједничка понуда, поред носиоца посла, обавезу попуњавања овог обрасца има и сваки понуђач из групе понуђача.*

# ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

**(са упутством како да се понуди)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **Јединична цена без ПДВ-а** | **Јединична цена са ПДВ-ом** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Укупна цена са ПДВ-ом** |
| **1.** |  |  |  |  |
| **2.** |  |  |  |  |
| **3.** |  |  |  |  |
| **4.** |  |  |  |  |
| **5.** |  |  |  |  |

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

* у колони 2. уписати јединичну цену без ПДВ-а, за сваку ставку из Обрасца понуде;
* у колони 3. уписати јединичну цену са ПДВ-ом, за сваку ставку из Обрасца понуде;
* у колони 4. уписати укупну цену без ПДВ-а за сваку ставку из Обрасца понуде (јединична цена без ПДВ-а помножено са количином)
* у колони 5. уписати укупна цена са ПДВ-ом за сваку ставку из Обрасца понуде (јединична цена без ПДВ-а помножено са количином)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| ДАТУМ | М.П. | ПОНУЂАЧ |
|  |  |  |
|  |  | ПОТПИС |

# 

# ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Понуђач .......................................................................................................................................

*[навести назив понуђача]*

у поступку јавне набавке

................................................................................................................................................. *[навести редни број и предмет јавне набавке]*

доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

|  |  |
| --- | --- |
| **ВРСТА ТРОШКА** | **ИЗНОС ТРОШКА У РСД без ПДВ-а** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ без ПДВ-а** |  |

**Напомене:**

* У обрасцу трошкова припреме понуде могу бити приказани трошкови израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкови прибављања средства обезбеђења.
* Достављање овог обрасца није обавезно.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| ДАТУМ | М.П. | ПОНУЂАЧ |
|  |  |  |
|  |  | ПОТПИС |

# ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предмет јавне набавке | 145-17-О – Партија бр. 1 Сервис и одржавање медицинске опреме произвођача „Karl Storz“ | | | | |
| Број понуде |  | | Датум понуде |  | |
| **Општи подаци о понуђачу** | | | | | |
| Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра |  | | | | |
| Адреса седишта |  | | | | |
| Име особе за контакт |  | | Матични број | |  |
| Телефон/факс |  | | Порески идентификациони број | |  |
| Е-мејл |  | | Регистарски број | |  |
| Овлашћено лице, које ће потписати Уговор |  | | Шифра делатности | |  |
| Рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања понуда, који не може бити краћи од 60 дана |  | | Величина обвезника | |  |
| Жиро рачун и назив банке | |  |
| **Остали подаци које наручилац сматра релевантним за закључење уговора** | | | | | |
| Начин подношења понуде (заокружити) | а | Самостална понуда | | | |
| б | Заједничка понуда | | | |
| в | Понуда са подизвођачем | | | |
| Начин, рок и услови плаћања |  | | | | |
| Гарантни рок на услугу |  | | | | |
| Гарантни рок на оригиналне резервне делове |  | | | | |
| Рок извршења редовног сервиса |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.БР | | Назив | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Стопа  ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а | | Произвођач  (за ставке за које је то могуће попунити) | Напомена  (уколико их понуђач има за одређене ставке) |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 |
| **1** | | **Godišnje redovno održavanje aparata Endoflator/Thermoflator obuhvata:** | | | | | | | | |
|  | | Zamena na aparatu: |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | Gumice 2 kom |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | Bakrerioloski filter, |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | Gasket-set |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | Crevo za insuflaciju |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | Tehnička kontrola ispravnosti aparata, provera |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | radnih parametara, čišćenje aparata |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | **Ukupna vrednost redovnog godišnjeg održavanja aparata Endoflator/Thermoflator za 4 komada** |  |  |  |  |  | |  |  |
| **2** | | **Godišnje redovno održavanje aparata Endomat Lc obuhvata:** | | | | | | | | |
|  | | Zamena na aparatu: |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | Bakrerioloski filter, |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | Tehnička kontrola ispravnosti aparata, provera |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | radnih parametara, čišćenje aparata |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | **Ukupna vrednost redovnog godišnjeg održavanja aparata Endomat Lc za 1 komad** |  |  |  |  |  | |  |  |
| **3** | | **Godišnje redovno održavanje aparata Duomat obuhvata:** | | | | | | | | |
|  | | Zamena na aparatu: |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | Bakrerioloski filter, |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | Crevo silikonsko sukcija |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | Tehnička kontrola ispravnosti aparata, provera |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | radnih parametara,čišćenje aparata |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | **Ukupna vrednost redovnog godišnjeg održavanja aparata Duomat za 3 komada** |  |  |  |  |  | |  |  |
| **4** | | **Godišnje redovno održavanje aparata Unidrive Eco obuhvata:** | | | | | | | | |
|  | | Zamena na aparatu: |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | Sprej, lubrikant -podmazivanje aparata |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | Tehnička kontrola ispravnosti aparata, provera |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | radnih parametara, čišćenje aparata |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | **Ukupna vrednost redovnog godišnjeg održavanja aparata Unidrive Eco za 2 komada** |  |  |  |  |  | |  |  |
| **5** | | **Godišnje redovno održavanje aparata Clear vision obuhvata:** | | | | | | | | |
|  | | Tehnička kontrola ispravnosti aparata, provera |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | radnih parametara, čišćenje aparata, podešavanje |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | **Ukupna vrednost redovnog godišnjeg održavanja aparata Clear vision za 2 komada** |  |  |  |  |  | |  |  |
| **6** | | **Godišnje redovno održavanje aparata Autocon elektroskalpel obuhvata:** | | | | | | | | |
|  | | Tehnička kontrola ispravnosti aparata,provera |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | radnih parametara,čišćenje aparata, |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | Test funkcionalnosti aparata |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | Merenje izlaznih parametara |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | Merenje izlazne snage aparata |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | Test električne bezbednosti |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | **Ukupna vrednost redovnog godišnjeg održavanja aparata Autocon za 3 komada** |  |  |  |  |  | |  |  |
| **7** | | **Godišnje redovno održavanje i popravka aparata Shaver obuhvata:** | | | | | | | | |
|  | | Zamena na aparatu: |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | Sprej, lubrikant -podmazivanje aparata |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | Tehnička kontrola ispravnosti aparata, provera |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | radnih parametara, čišćenje aparata |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | **Ukupna vrednost redovnog godišnjeg održavanja aparata shaver za 2 komada** |  |  |  |  |  | |  |  |
| **8** | | **Godišnje redovno održavanje aparata Unimat 30 obuhvata:** | | | | | | | | |
|  | | Zamena na aparatu: |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | Pacijent crevo |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | Konektujuće crevo |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | Gumeni prsten (o ring) 6 kom |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | P-V-prenosnik pogona cilindra 1 |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | P-V-prenosnik pogona cilindra 2 |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | Bakteriološki filter |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | Tehnička kontrola ispravnosti aparata,provera |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | radnih parametara,čišćenje aparata |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | **Ukupna vrednost redovnog godišnjeg održavanja aparata Unimat 30 za 3 komada** |  |  |  |  |  | |  |  |
| **9** | | **Godišnje redovno održavanje aparata Equimat obuhvata:** | | | | | | | | |
|  | | Zamena na aparatu: |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | Silikonski set creva |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | Tehnička kontrola ispravnosti aparata, provera |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | radnih parametara, čišćenje aparata |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | **Ukupna vrednost redovnog godišnjeg održavanja aparata Equimat za 1 komad** |  |  |  |  |  | |  |  |
| **10** | | **Godišnje redovno održavanje aparata Arthropump obuhvata:** | | | | | | | | |
|  | | Zamena na aparatu: |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | Set creva |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | Tehnička kontrola ispravnosti aparata, provera |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | radnih parametara, čišćenje aparata |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | **Ukupna vrednost redovnog godišnjeg održavanja aparata Arthropump za 2 komada** |  |  |  |  |  | |  |  |
| **11** | | **Godišnje redovno održavanje aparata Xenon 175 obuhvata:** | | | | | | | | |
|  | | Tehnička kontrola ispravnosti aparata, |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | provera radnih parametara |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | provera jačine svetla |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | čišćenje aparata |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | **Ukupna vrednost redovnog godišnjeg održavanja aparata Xenon 175 za 4 komada** |  |  |  |  |  | |  |  |
| **12** | | **Godišnje redovno održavanje aparata Xenon 300 obuhvata:** | | | | | | | | |
|  | | Tehnička kontrola ispravnosti aparata, |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | provera radnih parametara |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | provera jačine svetla |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | čišćenje aparata |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | **Ukupna vrednost redovnog godišnjeg održavanja aparata Xenon 300 za 4 komada** |  |  |  |  |  | |  |  |
| **13** | | **Godišnje održavanje aparata Tele Pack obuhvata:** | | | | | | | | |
|  | | Tehnička kontrola ispravnosti aparata, |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | provera radnih parametara |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | provera jačine svetla |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | provera oštrine slike |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | čišćenje aparata |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | **Ukupna vrednost redovnog godišnjeg održavanja aparata Tele Pack za 3 komada** |  |  |  |  |  | |  |  |
| **14** | | **Godišnje redovno održavanje izvor svetla 485 B 485 BA obuhvata:** | | | | | | | | |
|  | | Zamena na aparatu: |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | Halogena sijalica, 150W - |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | Tehnička kontrola ispravnosti aparata, |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | provera radnih parametara |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | provera jačine svetla |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | čišćenje aparata |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | **Ukupna vrednost godišnjeg održavanja izvori svetla 485 B i 485 BA za 4 komada** |  |  |  |  |  | |  |  |
| **15** | | **Godišnje redovno održavanje Hamou endomat obuhvata:** | | | | | | | | |
|  | | Zamena na aparatu: |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | Bacterial filter |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | Fiter za CO2 |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | HYS Tubing Set |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | LAP Tubing set |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | Tehnička kontrola ispravnosti aparata, |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | provera radnih parametara |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | Provera pritska irigacaje |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | Provera jačine sukcije |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | Čišćenje aparata |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | **Ukupna vrednost redovnog godišnjeg održavanja Hamou endomat za 2 komada** |  |  |  |  |  | |  |  |
| **16** | | **Godišnje redovno održavanje i popravka aparata Resektoskop obuhvata:** | | | | | | | | |
|  | | Tehnička kontrola ispravnosti aparata, |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | provera radnih parametara |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | Provera hvatača omče |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | Provera radnog dela |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | Provera košuljice |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | **Ukupna vrednost redovnog godišnjeg održavanja aparata Resektoskop za 8 komada** |  |  |  |  |  | |  |  |
| **17** | | **Godišnje redovno održavanje monitora za video sistema laparaskopa** | | | | | | | | |
|  | | Tehnička kontrola ispravnosti monitora, |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | Kontrova komandi monitora |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | Kontrola priključaka |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | **Ukupna vrednost redovnog održavanje monitora za video sistema laparaskopa: 14 komada** |  |  |  |  |  | |  |  |
| **18** | | **Godišnje redovno održavanje OR 1-Integrisane sobe za endoskopiju UC** | | | | | | | | |
|  | | Tehnička kontrola ispravnosti |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | provera rada sistema I sastavnih delova: |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | OR1 Audio mix matrix 8:8 |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | OR1 AV rack 21HE |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | OR1 AV system NEO |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | OR1 CD/DVD-Player |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | OR1 Control rack,21HE |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | OR1 DVI-D audio fibre transmitter |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | OR1 DVI-D signal |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | OR1 DVI-D1Distribution Amplifier |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | OR1 Frame grabber card RGBHV |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | OR1 Harting hood enclosure |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | OR1 Harting housing bulkhead mounting |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | OR1 iPod interface for wall integration |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | OR1 Loudspeaker,active |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | OR1 MPEG-2 Encoder System |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | OR1 RGB Interface VGA to RGBHV |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | OR1 Room camera PAL |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | OR1 Room Ccontrol V2 |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | OR1 S-Video audio fibre receiver |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | OR1 S-Video Audio fibre transmitter |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | OR1 Signal lamp ON AIR |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | OR1 Video matrix frame |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | OR1 video scaler HD-SDI |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | OR1 Videoconference system |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | OR1 Videoconference system ISDN |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | OR1 Wireless microphone set |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | OR1-Conection panel |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | OR1-Tripod for Room Camera |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | OR1/ Documentation "Rack" |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | OR1Wall mount |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | **Ukupna vrednost redovnog i vanrednog održavanja OR 1-Integrisane sobe za endoskopiju UC obuhvata: 1 komad** |  |  |  |  |  | |  |  |
| **19** | | **Godišnje redovno održavanje AIDA compact NEO HD** | | | | | | | | |
|  | | Tehnička kontrola ispravnosti aparata, |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | provera radnih parametara |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | Provera softvera |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | Provera kontrolnih funkcija |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | **Ukupna vrednost redovnog godišnjeg održavanja aparata AIDA compact NEO HD za 5 komad** |  |  |  |  |  | |  |  |
| **20** | | **Godišnje redovno održavanje aparata HAB-baza kamere:** | | | | | | | | |
|  | | Tehnička kontrola ispravnostibaze kamere |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | provera radnih parametara |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | Provera kontrolnih funkcija |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | čišćenje aparata |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | **Ukupna vrednost redovnog godišnjeg održavanja aparata HAB-baza kamere -7 komada** |  |  |  |  |  | |  |  |
| **21** | | **Godišnje redovno održavanje aparata glava kamere:** | | | | | | | | |
|  | | Tehnička kontrola ispravnosti glave kamere |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | provera radnih parametara |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | Provera kontrolnih funkcija |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | provera oštrine slike |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | **Ukupna vrednost redovnog godišnjeg održavanja aparata glava kamere-7 komada** |  |  |  |  |  | |  |  |
| **22** | | **Godišnje redovno održavanje aparata Videolaringoskopa** | | | | | | | | |
|  | | Tehnička kontrola ispravnosti kamere |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | provera radnih parametara |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | Provera kontrolnih funkcija |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | provera oštrine slike |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | **Ukupna vrednost redovnog godišnjeg održavanja Videolaringoskopa-2 kom** |  |  |  |  |  | |  |  |
| **22** | | **Godišnje redovno održavanje OP reflektora sa kamerom** | | | | | | | | |
|  | | Tehnička kontrola ispravnosti kamere |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | provera radnih parametara |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | Provera kontrolnih funkcija |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | provera oštrine slike |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | Proveta jačine svetlosti |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | **Ukupna vrednost redovnog godišnjeg održavanja OP reflektora sa kamerom 1 komad** |  |  |  |  |  | |  |  |
| **I** | | **УКУПНА ЦЕНА ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а:** | | | | | | |  | | |
| **II** | | **ИЗНОС ПДВ-а:** | | | | | | |  | | |
| **III** | | **УКУПНА ЦЕНА ПОНУДЕ СА ПДВ-ом:** | | | | | | |  | | |

М.П.

Потпис:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предмет јавне набавке | 145-17-О – Партија бр. 2 Сервис и одржавање медицинске оптике произвођача „Karl Storz“ | | | | |
| Број понуде |  | | Датум понуде |  | |
| **Општи подаци о понуђачу** | | | | | |
| Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра |  | | | | |
| Адреса седишта |  | | | | |
| Име особе за контакт |  | | Матични број | |  |
| Телефон/факс |  | | Порески идентификациони број | |  |
| Е-мејл |  | | Регистарски број | |  |
| Овлашћено лице, које ће потписати Уговор |  | | Шифра делатности | |  |
| Рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања понуда, који не може бити краћи од 60 дана |  | | Величина обвезника | |  |
| Жиро рачун и назив банке | |  |
| **Остали подаци које наручилац сматра релевантним за закључење уговора** | | | | | |
| Начин подношења понуде (заокружити) | а | Самостална понуда | | | |
| б | Заједничка понуда | | | |
| в | Понуда са подизвођачем | | | |
| Начин, рок и услови плаћања |  | | | | |
| Гарантни рок на услугу |  | | | | |
| Гарантни рок на оригиналне резервне делове |  | | | | |
| Рок извршења редовног сервиса |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.БР | Серијски бр/каталошки бр. | Назив | Јединица мере | | Количина | | Јединична цена без ПДВ-а | Стопа  ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а | Произвођач  (за ставке за које је то могуће попунити) | | Напомена  (уколико их понуђач има за одређене ставке) |
| 1 |  | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 |
|  |  | **УРОЛОГИЈА** |  | |  | |  |  |  |  | |  |
| **1.** | **ST27005BA** | **HOPKINS II Telescope 30°, 4 mm** | ком | | **8** | |  |  |  |  | |  |
|  |  | Контрола фибероптичких влакана |  | |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  | Контрола сочива |  | |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  | Контрола окулара |  | |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  | Контрола кошуљице |  | |  | |  |  |  |  | |  |
| **2.** | **ST27002K** | **Ureteroscope, 9.5 Fr., 6°, 34cm** | ком | | **2** | |  |  |  |  | |  |
|  |  | Контрола фибероптичких влакана |  | |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  | Контрола сочива |  | |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  | контрола окулара |  | |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  | Контрола кошуљице |  | |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  | Контрола сафирног стакла на дисталном врху оптике |  | |  | |  |  |  |  | |  |
| **3.** | **ST27005AA** | **HOPKINS II Telesccope 0°, 4 mm** | ком | | **2** | |  |  |  |  | |  |
|  |  | Контрола фибероптичких влакана |  | |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  | Контрола сочива |  | |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  | Контрола окулара |  | |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  | Контрола кошуљице |  | |  | |  |  |  |  | |  |
| **4.** | **ST27005CA** | **HOPKINS II Telescope 70°, 4 mm** | ком | | **1** | |  |  |  |  | |  |
|  |  | Контрола фибероптичких влакана |  | |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  | Контрола сочива |  | |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  | Контрола окулара |  | |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  | Контрола кошуљице |  | |  | |  |  |  |  | |  |
| **5.** | **ST27005FA** | **HOPKINS II Telescope 12°, 4 mm** | ком | | **1** | |  |  |  |  | |  |
|  |  | Контрола фибероптичких влакана |  | |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  | Контрола сочива |  | |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  | Контрола окулара |  | |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  | Контрола кошуљице |  | |  | |  |  |  |  | |  |
| **6.** | **ST27026B** | **Cyst.-Urethr. Sheath, 22 Fr.** | ком | | **2** | |  |  |  |  | |  |
|  |  | Контрола фибероптичких влакана |  | |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  | Контрола сочива |  | |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  | Контрола окулара |  | |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  | Контрола кошуљице |  | |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  | Контрола сафирног стакла на дисталном врху оптике |  | |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  | Контрола Standard Obturatora |  | |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  | Контрола Obturator for 27026 B/27027 B/BN |  | |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  | Контрола Catheter Deflecting Mechanism |  | |  | |  |  |  |  | |  |
| **7.** | **ST27076A** | **Lithotrite, 24 Fr.** | ком | | **1** | |  |  |  |  | |  |
|  |  | Контрола фибероптичких влакана |  | |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  | Контрола сочива |  | |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  | Контрола окулара | | | | | | | | | | |
|  |  | Контрола кошуљице | |  | |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | Контрола сафирног стакла на дисталном врху оптике | |  | |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | Контрола Standard Obturatora | |  | |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | Контрола Obturator for 27076BA | |  | |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | Kontrola Catheter Deflecting Mechanism | |  | |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | **GAK** | | | | | | | | | | |
| **8.** | **ST26120BA** | **Optika za endoskop 30°, 2.9 mm** | | ком | | **5** |  |  |  |  | |  |
|  |  | Контрола фибероптичких влакана | |  | |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | Контрола сочива | |  | |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | Контрола окулара | |  | |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | Контрола кошуљице | |  | |  |  |  |  |  | |  |
| **9.** | **ST26008BA** | **Optika za endoskop 30°, 2 mm** | | ком | | **2** |  |  |  |  | |  |
|  |  | Контрола фибероптичких влакана | |  | |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | Контрола сочива | |  | |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | Контрола окулара | |  | |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | Контрола кошуљице | |  | |  |  |  |  |  | |  |
| **10.** | **ST26105BA** | **Optika za endoskop 30°, 4 mm** | | ком | | **1** |  |  |  |  | |  |
|  |  | Контрола фибероптичких влакана | |  | |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | Контрола сочива | |  | |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | Контрола окулара | |  | |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | Контрола кошуљице | |  | |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | **ОРТОПЕДИЈА** | |  | |  |  |  |  |  | |  |
| **11.** | **ST28731BWA** | **Optika za endoskop 30°,4mm,18cm** | | ком | | 8 |  |  |  |  | |  |
|  |  | Контрола фибероптичких влакана | |  | |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | Контрола сочива | |  | |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | Контрола окулара | |  | |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | Контрола кошуљице | |  | |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | **УРГЕНТНИ** | |  | |  |  |  |  |  | |  |
| **12.** | **ST28096AGA** | **HOPKINS® Telescope 6°, 15 cm** | | ком | | 1 |  |  |  |  | |  |
|  |  | Контрола фибероптичких влакана | |  | |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | Контрола сочива | |  | |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | Контрола окулара | |  | |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | Контрола кошуљице | |  | |  |  |  |  |  | |  |
| **13.** | **ST11004BC1** | **Fiberoskope 6.4 x 54 servis-Bronhoskop** | | ком | | **1** |  |  |  |  | |  |
|  |  | Контрола фибероптичких влакана | |  | |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | Контрола сочива | |  | |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | Контрола окулара | |  | |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | Контрола кошуљице | |  | |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | Контрола сафирног стакла на дисталном врху оптике | |  | |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | Контрола мехализма | |  | |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | Провера исправности мерењем притиска | |  | |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | Провера управљачких команди | |  | |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | Провера еластичности | |  | |  |  |  |  |  | |  |
| **14.** | **ST8401AXC** | **Videolaringoscope MAC spatula** | | ком | | **3** |  |  |  |  | |  |
|  |  | Контрола фибероптичких влакана | |  | |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | Контрола контакта шпатуле | |  | |  |  |  |  |  | |  |
| **15.** | **ST11302BD2** | **Intubation Fiberscope 3.7 x 65** | | ком | | **1** |  |  |  |  | |  |
|  |  | Контрола фибероптичких влакана | |  | |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | Контрола сочива | |  | |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | Контрола окулара | |  | |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | Контрола кошуљице | |  | |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | Контрола сафирног стакла на дисталном врху оптике | |  | |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | Контрола мехализма | |  | |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | Провера исправности мерењем притиска | |  | |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | Провера управљачких команди | |  | |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | Провера еластичности | |  | |  |  |  |  |  | |  |
| **16.** | **ST11004BC1** | **Fiberoskope 6.4 x 54 servis-Bronhoskop** | | ком | | **2** |  |  |  |  | |  |
|  |  | Контрола фибероптичких влакана | |  | |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | Контрола сочива | |  | |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | Контрола окулара | |  | |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | Контрола кошуљице | |  | |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | Контрола сафирног стакла на дисталном врху оптике | |  | |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | Контрола мехализма | |  | |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | Провера исправности мерењем притиска | |  | |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | Провера управљачких команди | |  | |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | Провера еластичности | |  | |  |  |  |  |  | |  |
| **17.** | **ST58705AA** | **HOPKINS Telescope 0°, 1.9 mm o** | | ком | | **2** |  |  |  |  | |  |
|  |  | Контрола фибероптичких влакана | |  | |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | Контрола сочива | |  | |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | Контрола окулара | |  | |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | Контрола кошуљице | |  | |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | **ХИРУРГИЈА** | |  | |  |  |  |  |  | |  |
| **18.** | **ST26003BA** | **HOPKINS II Telescope 30°, 10 mm** | | ком | | **3** |  |  |  |  | |  |
|  |  | Контрола фибероптичких влакана | |  | |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | Контрола сочива | |  | |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | Контрола окулара | |  | |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | Контрола кошуљице | |  | |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | **ОРЛ** | | | | | | | | | | |
| **19.** | **ST10018AA** | **Optika za endoskop 0 °** | | ком | | **1** |  |  |  |  | |  |
|  |  | Контрола фибероптичких влакана | |  | |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | Контрола сочива | |  | |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | Контрола окулара | |  | |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | Контрола кошуљице | |  | |  |  |  |  |  | |  |
| **20.** | **ST1215BA** | **Optika za endoskop 30°, 4 mm ř** | | ком | | **1** |  |  |  |  | |  |
|  |  | Контрола фибероптичких влакана | |  | |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | Контрола сочива | |  | |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | Контрола окулара | |  | |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | Контрола кошуљице | |  | |  |  |  |  |  | |  |
| **21.** | **ST7220BA** | **Optika za endoskop 30°, 3 mm, 14 cm** | | ком | | **2** |  |  |  |  | |  |
|  |  | Контрола фибероптичких влакана | |  | |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | Контрола сочива | |  | |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | Контрола окулара | |  | |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | Контрола кошуљице | |  | |  |  |  |  |  | |  |
| **22.** | **ST7229AA** | **Optika za endoskop 0°, 2.7mm,18cm** | | ком | | **2** |  |  |  |  | |  |
|  |  | Контрола фибероптичких влакана | |  | |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | Контрола сочива | |  | |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | Контрола окулара | |  | |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | Контрола кошуљице | |  | |  |  |  |  |  | |  |
| **23.** | **ST7230AWA** | **Optika za endoskop 0°, 4 mm** | | ком | | **3** |  |  |  |  | |  |
|  |  | Контрола фибероптичких влакана | |  | |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | Контрола сочива | |  | |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | Контрола окулара | |  | |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | Контрола кошуљице | |  | |  |  |  |  |  | |  |
| **24.** | **ST7230BWA** | **Optika za endoskop 30°, 4 mm** | | ком | | **3** |  |  |  |  | |  |
|  |  | Контрола фибероптичких влакана | |  | |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | Контрола сочива | |  | |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | контрола окулара | |  | |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | Контрола кошуљице | |  | |  |  |  |  |  | |  |
| **25.** | **ST8401AXC** | **Videolaringoscope MAC spatula** | | **ком** | | **3** |  |  |  |  | |  |
|  |  | Контрола фибероптичких влакана | |  | |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | Контрола контакта шпатуле | |  | |  |  |  |  |  | |  |
|  | **I** | **УКУПНА ЦЕНА ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а:** | | | | | | | | |  | |
|  | **II** | **ИЗНОС ПДВ-а:** | | | | | | | | |  | |
|  | **III** | **УКУПНА ЦЕНА ПОНУДЕ СА ПДВ-ом:** | | | | | | | | |  | |

М.П.

Потпис:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1)* | **Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра** |  |
| **Адреса седишта** |  |
| **Матични број** |  |
| **Порески идентификациони број** |  |
| **Име особе за контакт** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *2)* | **Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра** |  |
| **Адреса седишта** |  |
| **Матични број** |  |
| **Порески идентификациони број** |  |
| **Име особе за контакт** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *3)* | **Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра** |  |
| **Адреса седишта** |  |
| **Матични број** |  |
| **Порески идентификациони број** |  |
| **Име особе за контакт** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *4)* | **Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра** |  |
| **Адреса седишта** |  |
| **Матични број** |  |
| **Порески идентификациони број** |  |
| **Име особе за контакт** |  |

**НАПОМЕНЕ:**

Понуђач доставља уколико је у Обрасцу понуде заокружио **“б”.**

Образац копирати, уколико има више понуђача

|  |  |
| --- | --- |
| М.П. |  |
|  | ПОТПИС |

**ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧИМА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1)* | **Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра** |  |
| **Адреса седишта** |  |
| **Матични број** |  |
| **Порески идентификациони број** |  |
| **Име особе за контакт** |  |
| **Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу** |  |
| **Део предмета набавке који ће извршити подизвођач** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *2)* | **Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра** |  |
| **Адреса седишта** |  |
| **Матични број** |  |
| **Порески идентификациони број** |  |
| **Име особе за контакт** |  |
| **Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу** |  |
| **Део предмета набавке који ће извршити подизвођач** |  |

**НАПОМЕНЕ:**

Понуђач доставља уколико је у Обрасцу понуде заокружио **“в”.**

Образац копирати, уколико има више подизвођача.

|  |  |
| --- | --- |
| М.П. |  |
|  | ПОТПИС |