**Јавна набавка број: 153-17-М**

**Дана: 15.09.2017. године**

**ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ 1**

**ПИТАЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУАЧА:**

 **Pitanje 1:**

**Partija 1: Lična zaštitna sredstva**

**Pitanje 1:**

1. Olovne kecelje – jednodelne, komada 5

S obzirom da se kecelje evropskih proizvođada izrađuju po evropskom strandardu, dužina kecelje od 110 cm odgovara visini osobe od 165 do 175 cm. Za više osobe potrebna je duža kecelja.

Molimo da pojasnite veličinu ovih jednodelnih kecelja (shodno korisnicima), jer se one izrađuju u veličini:

Small(male) za obim grudi do 90 cm

Medium (srednje/ Large (velike) za obim grudi od 100 do 114 cm.

Precizna specifikacija veličine kecelja bi omogudila ravnopravan položaj svih ponuđada

2. Olovne kecelje dvodelne (komplet prsluk i suknja) komada 6, od toga:

Manji komplet, obim 110 cm ili više, dužina suknje 60 cm ili više, obim 105 cm ili više:

Manji komplet po ovim dimenzijama ulazi u veličinu M.

Vedi komplet, obim 120 cm ili više, dužina duknje 65 cm ili više,, boim 115 cm ili više.

Vedi komplet po ovim dimenzijama ulazi u veličinu L.

Radi orijentacije: suknja mora da pokrije kolena korisnika.

Suknju dužine 70 cm je za osobe visine od 165 cm do 180 cm, a suknja dužine 75 cm je za osobe od 181 cm i više.

Precizna specifikacija veličine kecelja bi omogudila ravnopravan položaj svih ponuđada.

*Napomena: od veličine kecelje (dužine i obima - širina) zavisi i cena.* 2

**Pitanje 2:**

**Partija 2- kolektivna zaštitna sredstva**

*Uslovi za učešde u postupku javne nabavke iz čl.75. i 76. Zakona*

*Dodatni uslovi za učešde u postupku javne nabavke iz člana 76. Zakona*

Da ponuđad ima zaposleno najmanje 1 obučeno lice ovlašdeno do strane proizvođada opreme, za servis opreme iz date partije.

Dokaz: Potrebno je dostaviti fotokopiju sertifikata/uverenje proizvođada kojim se dokazuje da je serviser ovlašden za servis opreme.

Sadržaj ovog dodatnog uslova u postupku javne nabavke direktno ukazuju na diskriminatorske uslove u odnosu na pojedine ponuđade onemogudavajudi ih da učestvuju u postupku javne nabavke.

Prema članu 10. Zakona o javnim nabavkama Naručilac je dužan da omogudi što je mogude vedu konkurenciju i da ne može korišdenjem diskriminatorskih uslova dovede u neravnopravan položaj dugogodišnje renomirane ponuđade lične i kolektivne zaštitne opreme.

*Dodatni uslovi ne mogu biti usmereni ka izboru određenog ponuđada.*

Mnogi najvedi proizvođadi opreme imaju ekskluzivne ugovore za servis u zemljama u kojima se prodaje njihova oprema. Ovi serviseri su sertifikovani od strane proizvođada i imaju poslovno-- tehničku saradnju sa distributerima koji nude istu opremu.

Skrede se takođe pažnja na činjenicu da je osporavanje ovog dodatnog uslova od strane potencijalnih ponuđada uvek bio razlog za preispitivanja postupka javne nabavke u toku trajanja javne nabavke pre zakjljučenja ugovora i da je Naručilac iz istog razloga menjao ovaj dodatni uslov dajudi alternativu:

 Da ponuđad ima zaposleno 1 obučeno lice ovlašdeno od strane proizvođada opreme za servis opreme

Ili

 Da ima ugovor sa Servisom ovlašdenim od strane proizvođada (uverenje servisera od strane porizvođada).

U vezi sa tim s obzirom da su osnovni predmet javne nabavke dobra – Član 6a, uslov za servisiranje u sklopu firme ponuđada ne može da bude uslov za diskriminaciju ostalih ponuđada (Član 12).

**Pitanje 3**

**Partija 3 – lični elektronski dozimetri**

Uslovi za učešde u postupku javne nabavke iz čl.75 i 76 Zakona

Dodatni uslovi za učešde u postupku javne nabavke iz člana 76. Zakona

Da ponuđad ima zaposleno najmanje 1 obučeno lice ovlašdeno do strane proizvođada opreme, za servis oprema iz date partije.

Dokaz: Potrebno je dostaviti fotokopiju sertifikata/uverenje proizvođada kojim se dokazuje da je serviser ovlašden za servis opreme. 3

Za razliku od partije 2 – kolektivna zaštitna sredstva (elektromehanička sredstva), dobra iz ove partije se svrstavaju u elektronsku opremu više tehnologije i proizvođadi ovih aparata zadržavaju ekskluzivno pravo servisiranja. Elektronski dozimetri se radi servisiranja šalju u zemlju proizvođada. Neovlašden servis u Srbiji uskratio bi mogučnost korišdenja garancije od 2 godine koja stoji u vašem zahtevu.

Samo etaloniranje ovih aparata se vrši u Srbiji.

**ОДГОВОРИ НАРУЧИОЦА:**

**Одговор на питање број 1**

Наручилац ће приступити измени конкурсне документације.

**Одговор на питање број 2**

Наручилац ће приступити измени конкурсне документације.

**Одговор на питање број 3**

Наручилац је у тачки **9.2 Захтеви у погледу гарантног рока**, навео „гарантни рок на сва испоручена добра буде најмање две године, након испоруке и пуштања у рад“.

Потенцијални понуђач, и даље будући добављач ће са наручиоцем потписати Уговор о јавној набавци, те на тај начин се обавезати да обезбеди захтевани гарантни рок од 2 године на испоручена добра.

Сходно томе, наручилац неће да улази у начин обезбеђења тог захтева од стране потенцијалног понуђача, него ће будући добављач бити у обавези да тај рок обезбеди на основу потписаног Уговора о јавној набавци.

Наручилац сматра да наведени додатни услов „*Да понуђач има запослено најмање 1 обучено лице, овлашћено од стране произвођача опреме, за сервис опреме из дате партије*“, ни на један начин не спречава нити ограничава будућег добављача да уколико дође до потребе сервисирања електронског дозиметра, исти сервисира на правилан начин и уколико је неопходно пошаље у земљу произвођача ради сервисирања, како потенцијални понуђач и наводи да је неопходно урадити.

Прецизније, наручилац захтева да се електронски дозиметри испоруче и сервисирају, све даље радње су такође обавеза будућег добављача да исте правило сервисира и обезбеди могућност коришћења гарантног рока од 2 године.

Како је наручилац одредио конкурсном документацијом **достављање менице и меничног овлашћења за отклањање недостатака у гарантном року**, исту ће активирати у случају да будући добављач на правилан начин не отклони недостатке у гарантном року.

С поштовањем,

Комисија за јавну набавку 153-17-М