|  |  |
| --- | --- |
|  | **КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ**  **KLINIČKI CENTAR VOJVODIN**E  21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 1  телефон: +381 21/484 3 484  [www.kcv.rs](http://www.kcv.rs), e-mail: [uprava@kcv.rs](mailto:uprava@kcv.rs) |

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

**Набавка хируршких инструмената**

**за потребе клиника Клиничког центра Војводине**

**ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК**

**БРОЈ 164-17-О**

**Нови Сад, октобар 2017.**

На основу Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон), и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка предметне јавне набавке и Решења о образовању комисије за предметну јавну набавку, припремљена је:

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

**у отвореном поступку јавне набавке добара бр. 164-17-O - Набавка хируршких инструмената за потребе клиника Клиничког центра Војводине**

Конкурсна документација садржи:

[1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ 3](#_Toc481746439)

[2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 4](#_Toc481746440)

[3. ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 5](#_Toc481746441)

[4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 36](#_Toc481746448)

[5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 40](#_Toc481746449)

[6. РАЗРАДА КРИТЕРИЈУМА 50](#_Toc481746450)

[7. МОДЕЛ УГОВОРА 52](#_Toc481746454)

[8. ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 58](#_Toc481746455)

[9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА 60](#_Toc481746456)

[10. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 61](#_Toc481746457)

[11. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 62](#_Toc481746458)

[12. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 63](#_Toc481746459)

[13. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 128](#_Toc481746460)

[14. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧИМА 129](#_Toc481746461)

## 

## ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ

|  |  |
| --- | --- |
| **Наручилац** | КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ,  ул. Хајдук Вељкова бр. 1, Нови Сад, [www.kcv.rs](http://www.kcv.rs) |
| **Врста поступка** | Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке |
| **Предмет јавне набавке** | Предмет јавне набавке **добара** бр.  **164-17-O** је **набавка хируршких инструмената за потребе клиника Клиничког центра Војводине** |
| **Циљ поступка** | Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци |
| **Напомена**:   * У питању је резервисана јавна набавка * Спроводи се електронска лицитација | Не  Не |
| **Контакт** | Служба за медицинске јавне набавке |
| **Телефон (или други контакт)** | 021/487-22-28; [tender@kcv.rs](mailto:tender@kcv.rs)  Радно време Наручиоца: 07-15 часова (понедељак-петак) |

## ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

|  |  |
| --- | --- |
| **Предмет јавне набавке** | Предмет јавне набавке **добара** бр. **164-17-O** је **Набавка хируршких инструмената за потребе клиника Клиничког центра Војводине** |
| **Ознака и назив из општег речника набавке** | 33100000 – медицинска опрема  33169000 – хируршки инструменти |

**Предмет јавне набавке је обликован по партијама:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Редни број партије** | **Назив партије** |
| 1. | Набавка хируршких инструмената за Клинику за абдоминалну, ендокрину и трансплантациону хирургију |
| 2. | Набавка хируршких инструмената за Клинику за неурохирургију |
| 3. | Набавка хируршких инструмената за Клинику за ортопедску хирургију и трауматологију |
| 4. | Набавка хируршких инструмената за Клинику за пластичну и реконструктивну хирургију и Клинику за максилофацијалну и оралну хирургију |
| 5. | Набавка хируршких инструмената за Клинику за урологију |
| 6. | Набавка хируршких инструмената за Клинику за васкуларну и трансплантациону хирургију |

**Наручилац не спроводи поступак ради закључења оквирног споразума.**

## ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

*ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА*

Предмет ове јавне набавке је **набавка хируршких инструмената за потребе клиника Клиничког центра Војводине**, а минималне техничке карактеристике које предметни инструменти морају да задовоље су следеће:

**Партија бр. 1. - Набавка хируршких инструмената за Клинику за абдоминалну, ендокрину и трансплантациону хирургију**

|  |  |
| --- | --- |
| **р.**  **бр.** | **Назив** |
| 1 | SONDA SA RADNIM DELOM NA OBA KRAJA, DIAM. VRHA 1.5mm, 180mm, 7" |
| 2 | HIRURŠKA PINCETA, 1x2 ZUBA, 145 mm, 5 3/4" |
| 3 | DE'BAKEY OFFSET MAKAZE, S - OBLIKA, 155 mm, 6" |
| 4 | VOLKMANN KOŠTANA KIRETA, 6.8 mm, 170 mm, 6 3/4" |
| 5 | KOCHER-LANGENBECK RETRAKTOR, KUKA 41X11mm,215mm, 8 1/2" |
| 6 | MAKAZE ZA REKTUM, GRUBE, ZAKRIVLJENE 326mm, 13" |
| 7 | HALSTED-MOSQUITO FORCEPS, DELIKATAN, ZAKRIVLJEN, 125 mm, 5" |
| 8 | VOLKMANN KOŠTANA KIRETA, 8.5 mm, 170 mm, 6 3/4" |
| 9 | GEMINI KLEMA, 200 mm, 8" |
| 10 | RANDALL FORCEPS ZA KAMEN U BUBREGU,  BLAGO ZAKRIVLJEN, 225mm, 9" |
| 11 | FOERSTER-BALLENGER FORCEPS, ZAKRIVLJEN, 245 mm, 9 3/4" |
| 12 | ALLIS FORCEPS ZA TKIVO, 220mm, 8 3/4" |
| 13 | MAIER FORCEPS, ZAKRIVLJEN, 265 mm, 10 1/2" |
| 14 | DOYEN ATRAUMATSKA INTESTINALNA KLEMA,  ZAKRIVLJENA, MEKA I ELASTIČNA, 230mm, 9" |
| 15 | NAUNTON-MORGAN SPEKULUM ZA REKTUM SA KONEKTOROM ZA  IZVOR SVETLA, DIAM. 24mm, 165mm, 6 1/2" |
| 16 | DESCHAMPS INSTRUMENT ZA PODVEZIVANJE,  ZA DESNU RUKU, 215mm, 8 1/2" |
| 17 | LANGENBECK RETRAKTOR, 33x14 mm, 210 mm, 8 1/4" |
| 18 | DE BAKEY ATRAUMATSKA VIŠENAMENSKA KLEMA,  RADNI DEO 93mm ZAKRIVLJEN 60˚, 240mm, 9 1/2" |
| 19 | POSUDA ZA ODLAGANJE, 0.4 L |
| 20 | KOCHER-OCHSNER HEMOSTATSKI FORCEPS  PRAV, 1X2 ZUBA, 160mm, 6 1/4" |
| 21 | MAIER FORCEPS, ZAKRIVLJEN, 265 mm, 10 1/2" |
| 22 | METZENBAUM VOLFRAM KARBID MAKAZE, ZAKRIVLJENE, 180 mm, 7" |
| 23 | SONDA SA RADNIM DELOM NA OBA KRAJA,  DIAM. VRHA 1.5mm, 160mm, 6 1/4" |
| 24 | HIRURŠKA PINCETA, 1X2 ZUBA, 145mm, 5 3/4" |
| 25 | RUDD SET ZA PODVEZIVANJE HEMOROIDA, SA NASTAVKOM ZA PUNJENJE,315mm, 12 1/2", 100 GUMICA ZA LIGIRANJE U PAKOVANJU |
| 26 | ST MARKS RETRAKTOR, 60x45 mm, 330 mm, 13 1/8" |
| 27 | SONDA SA RADNIM DELOM NA OBA KRAJA,  SAVITLJIVA, SA ŠUPLJINOM, DIAM. VRHA 3.0mm, 190mm, 7 1/2" |
| 28 | ANATOMSKA PINCETA, 160 mm, 6 1/4"" |
| 29 | DE BAKEY-BECK ATRAUMATSKA KLEMA ZA VENU CAVA,  RADNI DEO 80mm, 210mm, 8 1/4" |
| 30 | VOLFRAM KARBID IGLODRŽAČ, DELIKATAN, 200 mm, 8" |
| 31 | KOCHER FORCEPS ZAKRIVLJEN, 1x2 ZUBA, 150 mm, 6" |
| 32 | HIRURŠKA PINCETA, JAKA, 1x2 ZUBA, 145 mm, 5 3/4" |
| 33 | METZENBAUM VOLFRAM KARBID MAKAZE, ZAKRIVLJENE, 180 mm, 7" |
| 34 | DE'BAKEY PINCETA, 2.8 mm, 240 mm, 9 1/2" |
| 35 | METZENBAUM MAKAZE, SA ANTIREFLEKSIJOM,  ZAKRIVLJENE, VEOMA DELIKATNE, 200 mm, 8" |
| 36 | ANATOMSKA PINCETA, 300 mm, 12" |
| 37 | NELATON SONDA SA UŠICAMA, PRI VRHU ZAKRIVLJENA, 160mm, 6 1/4" |
| 38 | CRILE FORCEPS, ZAKRIVLJEN, 160 mm, 6 1/4"" |
| 39 | KOCHER-LANGENBECK RETRAKTOR, KUKA 41X11mm,215mm, 8 1/2" |
| 40 | VOLKMANN KOŠTANA KIRETA, 4.4 mm, 170 mm, 6 3/4" |
| 41 | SONDA SA RADNIM DELOM NA OBA KRAJA,  DIAM. VRHA 1.5mm, 145mm, 5 3/4" |
| 42 | RANDALL FORCEPS ZA KAMEN U BUBREGU,  LUČNO ZAKRIVLJEN, 225mm, 9" |
| 43 | MICRO-HALSTED FORCEPS, DELIKATAN, PRAV, 125 mm, 5" |
| 44 | ANATOMSKA PINCETA, 200 mm, 8" |
| 45 | UNUTRAŠNJA KUTIJA ZA IGLE SA PERFORACIJAMA, 62X17mm |
| 46 | MATHIEU SPEKULUM ZA REKTUM 215mm |
| 47 | POSUDA ZA ODLAGANJE, 0.4 L |
| 48 | KOCHER-OCHSNER FORCEPS, ZAKRIVLJEN, 1x2 ZUBA, 200 mm, 8" |
| 49 | BACKHAUS KLEMA, 110 mm, 4 3/8" |
| 50 | HURD INSTRUMENT ZA PODVEZIVANJE, ZA DESNU RUKU, 210mm, 8 1/4" |
| 51 | HOLZBACH ABDOMINALNI AUTOMATSKI RETRAKTOR,  LATERALNE KUKE 59X80mm, CENTRALNA KUKA 74x82mm |
| 52 | PRATT REKTALNI SPEKULUM, 205 mm, 8" |
| 53 | VOLKMANN RETRAKTOR, TUP, 2 ZUBA, 8.5x8 mm, 225 mm, 9" |
| 54 | ROCHESTER-PEAN FORCEPS, PRAV 160mm, 6 1/4" |
| 55 | SONDA SA PROREZOM, VRHA 3.0mm, 200mm, 8" |
| 56 | DE BAKEY ATRAUMATSKA TANGENCIJALNA KLEMA, 280mm, 11" |
| 57 | DE'BAKEY BULDOG KLEMA, ZAKRIVLJENA, 18 mm / 78 mm, 3 1/8" |
| 58 | DOYEN RETRAKTOR, KUKA, 120X60mm, 240mm, 9 1/2" |
| 59 | MAYO KLEMA ZA ODLAGANJE INSTRUMENATA, 140 mm, 5 1/2" |
| 60 | POKLOPAC KONTEJNERA ZA STERILIZACIJU SA INTEGRISANIM FILTERIMA, ZA 5.000 CIKLUSA, STERILNOST MATERIJALA 12 MESECI, ZA DNO DIMENZIJA 592X274 mm |
| 61 | ROCHESTER-PEAN FORCEPS, PRAV 160mm, 6 1/4" |
| 62 | ROCHESTER-PEAN FORCEPS, ZAKRIVLJEN, 200 mm, 8" |
| 63 | REDON-IGLA VODIČ CH.12, BLAGO ZAKRIVLJENA SA VRHOM U  OBLIKU NOŽA, 190mm, 7 1/2" |
| 64 | LANAC 790mm, SA TEGOM 645g |
| 65 | BACKHAUS KLEMA, 135 mm, 5 1/4" |
| 66 | METZENBAUM MAKAZE, ZAKRIVLJENE, 180 mm, 7" |
| 67 | BABY-MIXTER FORCEPS, ZAKRIVLJEN, 140 mm, 5 1/2" |
| 68 | ROCHARD RETRAKTOR, RAM, 660 mm x 530 mm |
| 69 | HEGAR IGLODRŽAČ, JAK, 205 mm, 8" |
| 70 | KOCHER RETRAKTOR ZA RANE, 6 KUKICA,TUP, 15.5X30mm, 220mm 8 3/4" |
| 71 | MIXTER FOCEPS ZA DISEKCIJU I PODVEZIVANJE, 290mm, 11 1/2" |
| 72 | COLLIN ATRAUMATSKI FORCEPS ZA INTESTINALNE ORGANE,  RADNI DEO 23mm, 230mm, 9" |
| 73 | POSUDA ZA ODLAGANJE, 0.4 L |
| 74 | MC GIVNEY FORCEPS ZA HEMOROIDE, 185mm, 7 1/4" |
| 75 | DILATATOR ZA ŽUČNE PUTEVE, DAIM. 3mm, 315mm, 12 1/2" |
| 76 | VOLFRAM KARBID PINCETA, 180 mm, 7" |
| 77 | HEYWOOD-SMITH FORCEPS, 215 m, 8 1/2" |
| 78 | DNO KONTEJNERA ZA STERILIZACIJU,  BEZ PERFORACIJA, DIMENZIJA 592x274x135 mm |
| 79 | SONDA SA RADNIM DELOM NA OBA KRAJA, DIAM. VRHA 2.0mm, 180mm, 7" |
| 80 | DE'BAKEY ATRAUMATSKI FORCEPS, VRH: 2 mm, 200 mm, 8" |
| 81 | METZENBAUM VOLFRAM KARBID MAKAZE, ZAKRIVLJENE, 180 mm, 7" |
| 82 | GEMINI KLEMA, 180 mm, 7" |
| 83 | TUTTLE FORCEPS ZA INTESTINALNE ORGANE, 230mm, 9" |
| 84 | ANATOMSKA PINCETA, 180 mm, 7" |
| 85 | DRŽAČ SKALPELA, 135 mm, 5 1/4" |
| 86 | GEMINI KLEMA, 180 mm, 7" |
| 87 | MAYO-HEGAR IGLODRŽAČ SA VOLFRAM KARBIDOM , PROMER NAZUBLJENOSTI RADNE POVRŠINE 0,5mm, 300mm, 12" |
| 88 | TUTTLE FORCEPS ZA INTESTINALNE ORGANE, 230mm, 9" |
| 89 | HEGAR-MAYO VOLFRAM KARBID IGLODRŽAČ, 185 mm, 7 1/4" |
| 90 | GEMINI KLEMA, 230 mm, 9" |
| 91 | ALLIS FORCEPS ZA INTESTINALNE ORGANE, 4X5 ZUBA, 155mm, 6" |
| 92 | O'SHAUGNESSY FORCEPS ZA DISEKCIJU I PODVEZIVANJE, 230mm, 9" |
| 93 | DRŽAČ SKALPELA, 135 mm, 5 1/4" |
| 94 | CUSHING ANATOMSKA PINCETA, FINA, PRAVA 250mm, 10" |
| 95 | MAYO HIRURŠKE MAKAZE PRAVE ZA DISEKCIJU 140mm, 5 1/2" |
| 96 | DRŽAČ SKALPELA, 125 mm, 5" |
| 97 | ANATOMSKA PINCETA, 160 mm, 6 1/4"" |
| 98 | POSUDA ZA ODLAGANJE, 1.0 L |
| 99 | MC INDOE FINA ANATOMSKA PINCETA, 150mm, 6" |
| 100 | WANGENSTEEN IGLODRŽAČ SA VOLFRAM KARBIDOM, PROMER NAZUBLJENOSTI RADNE POVRŠINE 0,5mm, 275mm, 10 3/4" |
| 101 | DE'BAKEY BULDOG KLEMA, ZAKRIVLJENA, 26 mm / 86 mm, 3 3/8" |
| 102 | HIRURŠKA PINCETA, 1X2 ZUBA, 145mm, 5 3/4" |
| 103 | VOLKMANN KOŠTANA KIRETA, 5.2 mm, 170 mm, 6 3/4" |
| 104 | METZENBAUM VOLFRAM KARBID MAKAZE, ZAKRIVLJENE, 145 mm, 5 3/4" |
| 105 | MASSON IGLODRŽAČ SA VOLFRAM KARBIDOM,  NAZUBLJENOST RADNE POVRŠINE 0,5mm, DUŽINA 265mm, 10 1/2" |
| 106 | GEMINI KLEMA, 200 mm, 8" |
| 107 | DE'BAKEY MAKAZE ZA KRVNE SUDOVE, POD UGLOM OD 45˚, 155mm |
| 108 | O'SHAUGNESSY FORCEPS ZA DISEKCIJU I PODVEZIVANJE, 230mm, 9" |
| 109 | ROCHARD RETRAKTOR, KUKA, 48x105 mm, 310 mm, 12 1/4" |
| 110 | DILATATOR ZA ŽUČNE PUTEVE, DAIM. 6mm, 320mm, 12 3/4" |
| 111 | SONDA SA RADNIM DELOM NA OBA KRAJA,  DIAM. VRHA 2.0mm, 160mm, 6 1/4" |
| 112 | MAYO MAKAZE ZA DISEKCIJU, ZAKRIVLJENE 165mm, 6 1/2" |
| 113 | ROUX RETRAKTOR, KUKA 28X24mm/43X24mm, 170mm, 6 3/4" |
| 114 | LUER KAŠIKA ZA KAMEN U ŽUČNOJ KESI,  SAVITLJIVA, DIAM. 3,4mm, 325mm, 12 3/4" |
| 115 | DILATATOR ZA ŽUČNE PUTEVE, DAIM. 5mm, 315mm, 12 1/2" |
| 116 | DE'BAKEY KLEMA, RADNI DEO 85 mm ZAKRIVLJEN 60˚, 230 mm, 9" |
| 117 | ROUX RETRAKTOR, 19 x 22 / 23 x 30 mm, 165 mm, 6 1/2" |
| 118 | CRILE FORCEPS, ZAKRIVLJEN, 160 mm, 6 1/4"" |
| 119 | METZENBAUM VOLFRAM KARBID MAKAZE, ZAKRIVLJENE, 200 mm, 8" |
| 120 | MAYO-HEGAR IGLODRŽAČ SA VOLFRAM KARBIDOM , PROMER NAZUBLJENOSTI RADNE POVRŠINE 0,5mm, 265mm, 10 1/2" |
| 121 | SEMKEN HIRURŠKA PINCETA, DELIKATNA, 1x2 ZUBA, 145 mm, 5 3/4" |
| 122 | RANDALL FORCEPS ZA KAMEN U BUBREGU,  ZAKRIVLJEN VIŠE OD 90˚, 225mm, 9" |
| 123 | MAYO MAKAZE ZA DISEKCIJU SA VOLFRAM KARBIDOM,  PRAVE, 140mm, 5 1/2" |
| 124 | ANATOMSKA PINCETA, 180 mm, 7" |
| 125 | DE'BAKEY PINCETA, 2.8 mm, 200 mm, 8" |
| 126 | REDON-IGLA VODIČ CH.16, BLAGO ZAKRIVLJENA SA VRHOM U  OBLIKU NOŽA, 190mm, 7 1/2" |
| 127 | BABCOCK ATRAUMATSKI FORCEPS 240mm, 9 1/2" |
| 128 | RANDALL FORCEPS ZA KAMEN U BUBREGU,  ZAKRIVLJEN DO 90˚, 225mm, 9" |
| 129 | METZENBAUM VOLFRAM KARBID MAKAZE, ZAKRIVLJENE, 230 mm, 9" |
| 130 | ROUX RETRAKTOR, 28 x 29 / 33 x 45 mm, 165 mm, 6 1/2" |
| 131 | PARKS REKTALNI RAŠIRIVAČ (140 x 95 mm);  KOMPLET, SA CENTRALNIM DRŽAČEM,  PAR DRŽAČA DIMENZIJE 70 mm I PAR DRŽAČA DIMENZIJE 93 mm |
| 132 | LAWRENCE FORCEPS, ZAKRIVLJEN, 270 mm, 10 3/4" |
| 133 | SONDA SA RADNIM DELOM NA OBA KRAJA,  DIAM. VRHA 1.5mm, 200mm, 8" |
| 134 | MAYO KLEMA ZA ODLAGANJE INSTRUMENATA, 140 mm, 5 1/2" |
| 135 | ROCHARD RETRAKTOR, KUKA, 48x90 mm, 310 mm, 12 1/4" |
| 136 | ROUX RETRAKTOR, KUKA 28X28mm/46X28mm, 190mm, 7 1/2" |
| 137 | DE'BAKEY PINCETA, 2 mm, 150 mm, 6" |
| 138 | MORRIS RETRAKTOR ZA RANE, KUKA 70X40mm, 245mm, 9 3/4" |
| 139 | BRODIE SONDA SA UŠICAMA I TUPIM VRHOM, DIAM. 3.5mm, 200mm, 8" |
| 140 | PINCETA, STANDARDNA, 1x2 ZUBA, 160 mm, 6 1/4" |
| 141 | POSUDA ZA ODLAGANJE, 1.0 L |
| 142 | BACKHAUS KLEMA, 90 mm, 3 1/2" |
| 143 | VOLFRAM KARBID IGLODRŽAČ, DELIKATAN, 230 mm, 9" |
| 144 | HABERER ABDOMINALNA ŠPATULA,  SAVITLJIVA, d: 40mm/50mm, 305mm, 12" |
| 145 | CRILE FORCEPS, ZAKRIVLJEN, 160 mm, 6 1/4"" |
| 146 | HEGAR-MAYO VOLFRAM KARBID IGLODRŽAČ, 205 mm, 8" |
| 147 | CRILE-WOOD VOLFRAM KARBID IGLODRŽAČ, 185 mm, 7 1/4" |
| 148 | DRŽAČ SKALPELA, 125 mm, 5" |
| 149 | TUTTLE FORCEPS ZA INTESTINALNE ORGANE, 230mm, 9" |
| 150 | HIRURŠKA PINCETA, 1X2 ZUBA, 145mm, 5 3/4" |
| 151 | DE'BAKEY PINCETA, 2 mm, 240 mm, 9 1/2" |
| 152 | SEIBOLD MAKAZE ZA DUBOKE INTERVENCIJE 245mm, 9 3/4" |
| 153 | DILATATOR ZA ŽUČNE PUTEVE, DAIM. 4mm, 315mm, 12 1/2" |
| 154 | ANATOMSKA PINCETA, 145 mm, 5 3/4" |
| 155 | FINOCHIETTO IGLODRŽAČ SA VOLFRAM KARBIDOM,  RADNI DEO ZAKRIVLJEN, NAZUBLJENOST RADNE POVRŠINE 0,5mm, DUŽINA 265mm, 10 1/2" |
| 156 | KIRETA ZA SPONGIOZU ZAKRIVLJENA, SA TERMOSTABILNOM DRŠKOM, 10mm/250mm, 10" |
| 157 | KOCHER RETRAKTOR 60X20mm,230mm 9" |
| 158 | ANATOMSKA PINCETA, 250 mm, 10" |
| 159 | HIRURŠKA PINCETA, 1x2 ZUBA, 250 mm, 10" |
| 160 | REDON-IGLA VODIČ CH.14, BLAGO ZAKRIVLJENA SA VRHOM U  OBLIKU NOŽA, 190mm, 7 1/2" |
| 161 | PERFORIRANA ŽIČANA REŠETKA (PERFORACIJE DIAM. 8mm),  SA ZAOBLJENIM NOGARAMA OD TERMOSTABILNE PLASTIKE, DIMENZIJA 540x253x106 mm |
| 162 | MAYO MAKAZE ZA DISEKCIJU, ZAKRIVLJENE 165mm, 6 1/2" |
| 163 | DOYEN RETRAKTOR, KUKA, 160X60mm, 240mm, 9 1/2" |
| 164 | NELSON-METZENBAUM MAKAZE ZA DISEKCIJU, OŠTRICE OJAČANE VOLFRAM KARBIDOM, ZAKRIVLJENE, 285mm, 11 1/4" |
| 165 | POSUDA ZA ODLAGANJE, 1.0 L |
| 166 | COOLEY ATRAUMATSKA VIŠENAMENSKA KLEMA,  RADNI DEO 90mm, 200mm, 8" |
| 167 | KLINKENBERG-LOTH MAKAZE ZA HIRURGIJU KRVNIH SUDOVA,  230mm, 9" |
| 168 | DOYEN RETRAKTOR, KUKA, 90X60mm, 240mm, 9 1/2" |
| 169 | ANATOMSKA PINCETA, 160 mm, 6 1/4"" |
| 170 | DILATATOR ZA ŽUČNE PUTEVE, DAIM. 2mm, 315mm, 12 1/2" |
| 171 | DRŽAČ SKALPELA, 135 mm, 5 1/4" |
| 172 | BOYS-ALLIS FORCEPS ZA TKIVO, 5X6 ZUBA, 155mm, 6" |
| 173 | SONDA SA RADNIM DELOM NA OBA KRAJA,  DIAM. VRHA 1.0mm, 145mm, 5 3/4" |
| 174 | BABCOCK ATRAUMATSKI FORCEPS ZA TKIVA I ORGANE, 220mm, 8 3/4" |
| 175 | COLLIN RETRAKTOR, KUKE KOMPLET,  21X14/32X16 i 17X14/28X16mm, 150mm, 6" |
| 176 | MORRIS RETRAKTOR ZA RANE, KUKA 70X50mm, 245mm, 9 3/4" |
| 177 | ANATOMSKA PINCETA, 180 mm, 7" |
| 178 | LUER KAŠIKA ZA KAMEN U ŽUČNOJ KESI,  SAVITLJIVA, DIAM. 4,3mm, 325mm, 12 3/4" |
| 179 | MAYO KLEMA ZA ODLAGANJE INSTRUMENATA, 140 mm, 5 1/2" |
| 180 | METZENBAUM MAKAZE, SA ANTIREFLEKSIJOM,  ZAKRIVLJENE, DELIKATNE, 180mm, 7" |
| 181 | MC INDOE FINA ANATOMSKA PINCETA, 150mm, 6" |
| 182 | SONDA SA RADNIM DELOM NA OBA KRAJA,  DIAM. VRHA 2.0mm, 145mm, 5 3/4" |
| 183 | SONDA SA RADNIM DELOM NA OBA KRAJA,  DIAM. VRHA 2.0mm, 200mm, 8" |
| 184 | BABY-MIKULICZ FORCEPS, ZAKRIVLJEN, 1x2 ZUBA, 140 mm, 5 1/2" |
| 185 | POTTS-DE MARTEL MAKAZE ZA KRVNE SUDOVE,  OŠTAR VRH, ZAKRIVLJENE 45˚, 185mm, 7 1/4" |
| 186 | HELLBERG-KUPKA VOLFRAM KARBID IGLODRŽAČ,  SA KOČNICOM, 210 mm, 8 1/4" |
| 187 | DE'BAKEY PINCETA, 2.8 mm, 150 mm, 6" |
| 188 | LANGENBECK RETRAKTOR, KUKA 55X20mm, 220mm, 8 3/4" |
| 189 | CRILE-WOOD VOLFRAM KARBID IGLODRŽAČ, 185 mm, 7 1/4" |
| 190 | DRŽAČ SKALPELA, 210 mm, 8 1/4"" |
| 191 | LUER KAŠIKA ZA KAMEN U ŽUČNOJ KESI,  SAVITLJIVA, DIAM. 2,8mm, 325mm, 12 3/4" |
| 192 | RUMEL FORCEPS ZA PREPARACIJU I LIGIRANJE,  ZAKRIVLJEN, 240mm, 9 1/2" |
| 193 | HEGAR-MAYO VOLFRAM KARBID IGLODRŽAČ, 185 mm, 7 1/4" |
| 194 | COLLIN ATRAUMATSKI FORCEPS ZA INTESTINALNE ORGANE,  RADNI DEO 21mm, 195mm, 7 3/4" |
| 195 | HEGAR-MAYO VOLFRAM KARBID IGLODRŽAČ, 185 mm, 7 1/4" |
| 196 | DE BAKEY-BECK ATRAUMATSKA KLEMA ZA VENU CAVA,  RADNI DEO 65mm, 205mm, 8" |
| 197 | MAYO HIRURŠKE MAKAZE PRAVE ZA DISEKCIJU 140mm, 5 1/2" |
| 198 | LAHEY FORCEPS ZA DISEKCIJU I PODVEZIVANJE, 230mm, 9" |
| 199 | VOLKMANN RETRAKTOR, 4 ZUBA,  POLU OŠTAR, 8.5 x 19 mm, 220 mm, 8 3/4" |
| 200 | GEMINI KLEMA, 180 mm, 7" |
| 201 | ALLISON ŠPATULA ZA PLUĆA, 54 mm, 320 mm, 12 3/4" |

**Партија бр. 2. - Набавка хируршких инструмената за Клинику за неурохирургију**

|  |  |
| --- | --- |
| **р.бр.** | **Назив** |
| 1 | BACKHAUS KLEMA, 110 mm, 4 3/8" |
| 2 | CUSHING KUKA ZA NERV, TUPA, 190 mm, 7 1/2", KRAĆI RADNI DEO |
| 3 | YASARGIL MIKRO MAKAZE, PRAVE, 185 mm, 7 1/4" |
| 4 | YASARGIL MIKRO MAKAZE, PRAVE,  ZAKRIVLJENE NA GORE, OŠTRE, 225 mm, 9" |
| 5 | FERGUSSON SUKCIONA KANILA, D: 2.0 mm, 130 mm |
| 6 | DE'BAKEY OFFSET MAKAZE, S - OBLIKA, 155 mm, 6" |
| 7 | SISTEM RETREKTORA/ŠPATULA ZA MOŽDANO TKIVO   * ŠIPKASTI NOSAČ |
| 8 | HIRURŠKA PINCETA, 1x2 ZUBA, 145 mm, 5 3/4" |
| 9 | SISTEM RETREKTORA / ŠPATULA ZA MOŽDANO TKIVO  - FIKSATOR ZA OP STO, 10x25 mm |
| 10 | PANČ / KERRISON, RASKLOPIV, 130˚, 1.0 mm, 180 mm, 7" |
| 11 | YASARGIL MIKRO FORCEPS, D: 5 mm, 200 mm, 8" |
| 12 | YASARGIL MIKRO FORCEPS, BAJONET OBLIKA 1x2 ZUBA, 180 mm, 7" |
| 13 | CASPAR RETRAKTOR / CERVIKALNI DISTRAKTOR, SET |
| 14 | FREER ELEVATOR, OŠTRO / TUP, 185 mm, 7 1/4" |
| 15 | ADSON HIRURŠKA PINCETA, DELIKATNA, 1x2 ZUBA, 120 mm, 4 3/4" |
| 16 | VOLFRAM KARBID MAKAZE SA JEDNIM ZLATNIM PRSTENOM, ZAKRIVLJENE, NAZUBLJENE, 180 mm, 7" |
| 17 | HALLE KOŠTANA KIRETA, 5.2 mm, 215 mm, 8 1/2" |
| 18 | YASARGIL MIKRO MAKAZE, ZAKRIVLJENE NA GORE, 165 mm, 6 1/2" |
| 19 | RANEY HEMOSTATSKI ZAPTIVAČ, 25/1 |
| 20 | VOLKMANN KOŠTANA KIRETA, 5.2 mm, 170 mm, 6 3/4" |
| 21 | KRAYENBUEHL KUKA, LOPTAST VRH, 185 mm, 7 1/4" |
| 22 | VOLKMANN RETRAKTOR, 4 ZUBA,  POLU OŠTAR, 8.5 x 19 mm, 220 mm, 8 3/4" |
| 23 | PANČ / KERRISON, RASKLOPIV, 130˚, 3.0 mm,  TANAK, SA IZBACIVAČEM, 180 mm, 7" |
| 24 | LEMPERT KOŠTANA KIRETA, 2.8 mm, 215 mm, 8 1/2" |
| 25 | BABY-CRILE-WOOD VOLFRAM KARBID IGLODRŽAČ, 150 mm, 6" |
| 26 | MOLLISON RETRAKTOR, OŠTAR, 155 mm, 6" |
| 27 | RANEY HEMOSTATSKI FORCEPS, DO 200 mm, 8" |
| 28 | CASTROVIEJO MIKRO IGLODRŽAČ, 145 mm, 5 3/4" |
| 29 | PANČ / KERRISON, RASKLOPIV, DUŽI, 130˚, 4.0 mm, 180 mm, 7" |
| 30 | DANDY FORCEPS, ZAKRIVLJEN, 140 mm, 5 1/2" |
| 31 | RONŽER, 150° ZAKRIVLJEN NA DOLE, 3.0 mm  ŠIRINA RADNOG DELA, 155 mm, 6 1/8" |
| 32 | YASARGIL MIKRO MAKAZE, PRAVE, 225 mm, 9" |
| 33 | ŠPATULA ZA MOŽDANO TKIVO,  D: 3.5 mm, ŠIRINA: 11 mm, 155 mm, 6 1/8" |
| 34 | MIKRO FORCEPS, VRH 0.4 mm, 1x2 ZUBA,  RAVNA DRŠKA, 135 mm, 5 1/4" |
| 35 | BOHLER HVATAČ I SEKAČ KOSTI, ZAKRIVLJEN, 155 mm, 6" |
| 36 | POSUDA ZA ODLAGANJE,  MOGUĆNOST KONEKCIJE NA FLEKSIBILNU RUKU, 120x80x10mm |
| 37 | HIRURŠKE MAKAZE, PRAVE, 145 mm, 5 3/4" |
| 38 | ROTTGEN-RUSKIN HVATAČ / SEKAČ KOSTI, 240 mm, 9 1/2" |
| 39 | ŠPATULA ZA MOŽDANO TKIVO,  D: 3.5 mm, ŠIRINA: 8 mm, 155 mm, 6 1/8" |
| 40 | PANČ / KERRISON, RASKLOPIV, 130˚, 3.0 mm, 180 mm, 7" |
| 41 | ČEKIĆ, ZAMENLJIVIH PLASTIČNIH DISKOVA,  135 g, D: 25 mm, 185 mm, 7 1/4" |
| 42 | KOCHER-LANGENBECK RETRAKTOR, 41x11 mm, 215 mm, 8 1/2" |
| 43 | FRYKHOLM HVATAČ I SEKAČ KOSTI, ZAKRIVLJEN, 240 mm, 9 1/2" |
| 44 | VOLKMANN KOŠTANA KIRETA, 3.6 mm, 170 mm, 6 3/4" |
| 45 | DNO KONTEJNERA ZA STERILIZACIJU,  BEZ PERFORACIJA, DIMENZIJA 592x274x135 mm |
| 46 | FERGUSSON SUKCIONA KANILA, D: 5.0 mm, 130 mm |
| 47 | MAKAZE ZA ŽICU, JEDNOSTRANO NAZUBLJENE, 120 mm, 4 3/4" |
| 48 | RONŽER, PRAV, 2 mm ŠIRINA RADNOG DELA, 155 mm, 6 1/8" |
| 49 | ADSON KUKA, OŠTRA, 190 mm, 7 1/2" |
| 50 | VODIČ IGLA, C/10, BLAGO ZAKRIVLJENA, 190 mm, 7 1/2" |
| 51 | CRILE FORCEPS, ZAKRIVLJEN, 160 mm, 6 1/4"" |
| 52 | LANGENBECK ELEVATOR, 8 mm, 195 mm, 7 3/4" |
| 53 | DE MARTEL KONDUKTOR, FLEKSIBILNI, 350 mm, 13 3/4" |
| 54 | GERALD FORCEPS, 1x2 ZUBA, 175 mm, 7" |
| 55 | YASARGIL MIKRO MAKAZE, PRAVE, 200 mm, 8" |
| 56 | CRILE-MURRAY IGLODRŽAČ, 150 mm, 6" |
| 57 | KALIPER / MERNI INSTRUMENT, 125 mm, 5" |
| 58 | HALLE KOŠTANA KIRETA, 4.4 mm, 215 mm, 8 1/2" |
| 59 | CASTROVIEJO MIKRO IGLODRŽAČ, 180 mm, 7" |
| 60 | RONŽER, PRAV, 3.0 mm ŠIRINA RADNOG DELA, 155 mm, 6 1/8" |
| 61 | YASARGIL MIKRO MAKAZE, ZAKRIVLJENE NA GORE, 225 mm, 8 7/8" |
| 62 | HEGAR-MAYO-SEELEY VOLFRAM KARBID IGLODRŽAČ, 200 mm, 8" |
| 63 | FERGUSSON SUKCIONA KANILA, D: 4.0 mm, 130 mm |
| 64 | YASARGIL SPRING KUKA ZA FIKSACIJU GALEA-E, MANJA |
| 65 | YASARGIL MIKRO MAKAZE, PRAVE, 225 mm, 8 7/8" |
| 66 | FERGUSSON SUKCIONA KANILA, D: 3.0 mm, 130 mm |
| 67 | TUMOR NOŽ, SA ANTIREFLEKSIJOM, D: 3 mm, 45°, 200 mm, 7 7/8" |
| 68 | ZAUFAL-JANSEN HVATAČ I SEKAČ KOSTI, ZAKRIVLJEN, 180 mm, 7" |
| 69 | SISTEM RETREKTORA / ŠPATULA ZA MOŽDANO TKIVO  - ADAPTER / NOSAČ ŠPATULA, PLJOSNATA KONEKCIJA |
| 70 | PANČ / KERRISON, RASKLOPIV, 130˚, 2.0 mm, 180 mm, 7" |
| 71 | DE'BAKEY PINCETA, 2 mm, 150 mm, 6" |
| 72 | RONŽER, 150° ZAKRIVLJEN NA GORE, 3.0 mm  ŠIRINA RADNOG DELA, 155 mm, 6 1/8" |
| 73 | MIKRO IGLODRŽAČ SA KOČNICOM,  ZAOBLJENA DRŠKA, 200 mm, 7 7/8" |
| 74 | CASPAR RETRAKTOR / OPRUGA DISTRAKTORA, 14 mm |
| 75 | ADSON-BABY RETRAKTOR, POLU OŠTAR, 3x4 ZUBA, 140 mm, 5 1/2" |
| 76 | POKLOPAC KONTEJNERA ZA STERILIZACIJU SA INTEGRISANIM FILTERIMA, ZA 5.000 CIKLUSA, STERILNOST MATERIJALA 12 MESECI, ZA DNO DIMENZIJA 592X274 mm |
| 77 | CASPAR RETRAKTOR / OPRUGA DISTRAKTORA, 16 mm |
| 78 | DE'BAKEY VOLFRAM KARBID IGLODRŽAČ, 180 mm, 7" |
| 79 | CASPAR NERV RETRAKTOR, ŠIRINA 8 mm, 240 mm, 9 1/2" |
| 80 | VODIČ IGLA, C/12, BLAGO ZAKRIVLJENA, 190 mm, 7 1/2" |
| 81 | SISTEM RETREKTORA / ŠPATULA ZA MOŽDANO TKIVO - GLAVA FLEKSIBILNE RUKE, ROTACIONA |
| 82 | LANGENBECK RASPATORIJUM, 16 mm, 190 mm, 7 1/2" |
| 83 | WAUGH FORCEPS, 1x2 ZUBA, 200 mm, 8" |
| 84 | SISTEM RETREKTORA / ŠPATULA ZA MOŽDANO TKIVO - ADAPTER / NOSAČ ŠPATULA, OKRUGLA KONEKCIJA |
| 85 | SISTEM RETREKTORA / ŠPATULA ZA MOŽDANO TKIVO - GLAVA FLEKSIBILNE RUKE, 1-5 MONTAŽNIH MESTA |
| 86 | KLEMA / HVATAČ, 115 mm, 4 1/2" |
| 87 | CASPAR RETRAKTOR / CERVIKLANI DISTRAKTOR, EKSTENZIJA |
| 88 | HEGAR-MAYO VOLFRAM KARBID IGLODRŽAČ, 185 mm, 7 1/4" |
| 89 | HELLBERG-KUPKA VOLFRAM KARBID IGLODRŽAČ,  SA KOČNICOM, 210 mm, 8 1/4" |
| 90 | YASARGIL MIKRO FORCEPS, D: 3 mm, 200 mm, 8" |
| 91 | ANATOMSKA PINCETA, 145 mm, 5 3/4" |
| 92 | DAVIS DISEKTOR, 245 mm, 9 3/4" |
| 93 | KOŠTANA KIRETA, 4.4 mm, 250 mm, 10" |
| 94 | METZENBAUM VOLFRAM KARBID MAKAZE,  ZAKRIVLJENE, 180 mm, 7" |
| 95 | YASARGIL MIKRO MAKAZE, ZAKRIVLJENE NA GORE, 200 mm, 8" |
| 96 | FORCEPS ZA ŽICU, NAZUBLJEN, 140 mm, 5 1/2" |
| 97 | YASARGIL MIKRO MAKAZE, PRAVE, 165 mm, 6 1/2" |
| 98 | RONŽER, PRAV, 4.0 mm ŠIRINA RADNOG DELA, 155 mm, 6 1/8" |
| 99 | KOCHER-OCHSNER FORCEPS, PRAV, 1X2 ZUBA, 200 mm, 8" |
| 100 | CASPAR POZICIONER, D: 3 mm, 200 mm, 7" |
| 101 | SISTEM RETREKTORA / ŠPATULA ZA MOŽDANO TKIVO - FLEKSIBILNA RUKA |
| 102 | YASARGIL MIKRO MAKAZE, PRAVE, 225 mm, 8 7/8" |
| 103 | PERFORIRANA ŽIČANA REŠETKA (PERFORACIJE DIAM. 8mm), SA ZAOBLJENIM NOGARAMA OD TERMOSTABILNE PLASTIKE,  DIMENZIJA 540x253x106 mm |
| 104 | KOOS MIKRO NOŽ, ZAKRIVLJEN NA GORE, 185 mm, 7 1/4" |
| 105 | KRAYENBUEHL KUKA, LOPTAST VRH, 185 mm, 7 1/4" |
| 106 | LEXER VOLFRAM KARBID MAKAZE, ZAKRIVLJENE, 165 mm, 6 1/2" |
| 107 | CONE RETRAKTOR, OŠTAR, ZGLOBNI, 3x4 ZUBA, 265 mm, 10 1/2" |
| 108 | ŠPATULA ZA MOŽDANO TKIVO,  D: 3.5 mm, ŠIRINA: 14 mm, 155 mm, 6 1/8" |

**Партија бр. 3. - Набавка хируршких инструмената за Клинику за ортопедску хирургију и трауматологију**

|  |  |
| --- | --- |
| **р.бр.** | **Назив** |
| 1 | BIRCHER-GANSKE FORCEPS, BLAGO ZAKRIVLJEN, 200 mm, 8" |
| 2 | ANATOMSKA PINCETA, 155 mm, 6" |
| 3 | POKLOPAC KONTEJNERA ZA STERILIZACIJU SA INTEGRISANIM FILTERIMA, ZA 5.000 CIKLUSA, STERILNOST MATERIJALA 12 MESECI, ZA DNO DIMENZIJA 592X274 mm |
| 4 | HIBBS OSTEOTOM, PRAV, 10 mm, 240 mm, 9 1/2" |
| 5 | ELEVATOR, 2.8 mm, 140 mm, 5 1/2" |
| 6 | REPOZICIONI FORCEPS, 205 mm, 8" |
| 7 | VODIČ ŽICE, 225 mm, 9" |
| 8 | DE'BAKEY OFFSET MAKAZE, S - OBLIKA, 155 mm, 6" |
| 9 | KOŠTANA TURPIJA / RASPATORIJUM, 20 mm, 220 mm, 8 3/4" |
| 10 | FORCEPS ZA ŽICU, 190 mm, 7 1/2" |
| 11 | OMBREDANNE ČEKIĆ, 520 g, D: 40 mm, 240 mm, 9 1/2" |
| 12 | HELLBERG-KUPKA VOLFRAM KARBID IGLODRŽAČ,  SA KOČNICOM, 210 mm, 8 1/4" |
| 13 | OBWEGESER RETRAKTOR, 31x10 mm, 215 mm, 8 1/2" |
| 14 | BRUNNER RETRAKTOR, 80x20 mm, 275 mm, 10 3/4" |
| 15 | LAWRANCE IGLODRŽAČ, 150 mm, 6" |
| 16 | HIRURŠKA PINCETA, 1x2 ZUBA, 200 mm, 8" |
| 17 | TOENNIS-ADSON MAKAZE, DELIKATNE, ZAKRIVLJENE, 175 mm, 7" |
| 18 | PERFORIRANA ŽIČANA REŠETKA (PERFORACIJE DIAM. 8mm), SA ZAOBLJENIM NOGARAMA OD TERMOSTABILNE PLASTIKE,  DIMENZIJA 540x253x106 mm |
| 19 | STILLE OSTEOTOM, PRAV, 15 mm, 205 mm, 8" |
| 20 | DRŽAČ KOSTI, 5 mm, 200 mm, 8" |
| 21 | LAMBOTTE OSTEOTOM, PRAV, 15 mm, 245 mm, 9 3/4" |
| 22 | METZENBAUM VOLFRAM KARBID MAKAZE,  ZAKRIVLJENE, NAZUBLJENE, 145 mm, 5 3/4" |
| 23 | LISTON FORCEPS ZA SEČENJE KOSTI, ZAKRIVLJEN, 240 mm, 9 1/2" |
| 24 | CASPAR KOŠTANA KIRETA,  ZAKRIVLJENA, NAZUBLJENA, 6 mm, 220 mm, 8 3/4" |
| 25 | WANGENSTEEN IGLODRŽAČ, 275 mm, 10 3/4" |
| 26 | ADSON-BABY RETRAKTOR, POLU OŠTAR, 3x4 ZUBA, 140 mm, 5 1/2" |
| 27 | OBWEGESER RETRAKTOR, 70x14 mm, 215 mm, 8 1/2" |
| 28 | HIBBS OSTEOTOM, PRAV, 19 mm, 240 mm, 9 1/2" |
| 29 | TAEGER ELEVATOR, UGAONI PRISTUP, 12 mm, 175 mm, 7" |
| 30 | HIRURŠKA PINCETA, 1x2 ZUBA, 145 mm, 5 3/4" |
| 31 | ANATOMSKA PINCETA, 250 mm, 10" |
| 32 | LANGENBECK RASPATORIJUM, 16 mm, 190 mm, 7 1/2" |
| 33 | MOLLISON RETRAKTOR, OŠTAR, 155 mm, 6" |
| 34 | VERBRUGGE-MUELLER ELEVATOR, 65 mm, 255 mm, 10" |
| 35 | KOŠTANA KIRETA, 10 mm, 270 mm, 10 3/4" |
| 36 | CLOWARD MODIF. KUKA RETRAKTORA, TUPA, 40x16 mm |
| 37 | LEXER OSTEOTOM, 280 mm, 11" |
| 38 | VODIČ ŽICE, 270 mm, 10 3/4" |
| 39 | HIBBS OSTEOTOM, PRAV, 16 mm, 240 mm, 9 1/2" |
| 40 | LUER HVATAČ / SEKAČ KOSTI, 155 mm, 6" |
| 41 | FORCEPS ZA ŽICU, 170 mm, 6 3/4" |
| 42 | WEITLANER RETRAKTOR, 3x4 ZUPCA, TUP, 195 mm, 7 3/4" |
| 43 | LANGENBECK DRŽAČ KOSTI, 11 mm, 205 mm, 8" |
| 44 | HIRURŠKA PINCETA, 1x2 ZUBA, 250 mm, 10" |
| 45 | DNO KONTEJNERA ZA STERILIZACIJU, BEZ PERFORACIJA,  DIMENZIJA 592x274x135 mm |
| 46 | ČEKIĆ, 425 g, D: 27 mm / 13.5 mm, 235 mm, 9 1/4" |
| 47 | HIRURŠKA PINCETA, 1x2 ZUBA, 160 mm, 6 1/4" |
| 48 | LAMBOTTE RASPATORIJUM, 20 mm, 215 mm, 8 1/2" |
| 49 | CLOWARD MODIF. RETRAKTOR, KOMPLET, RASPON 110 mm, 4 3/8",  SA KUKAMA 40, 45, 50, 55, 60 x 16 mm |
| 50 | ANATOMSKA PINCETA, 160 mm, 6 1/4" |
| 51 | ELEVATOR, 2 mm / 6 mm, 160 mm, 6 1/4" |
| 52 | RUSKIN-LISTON FORCEPS ZA SEČENJE KOSTI,  ZAKRIVLJEN, 190 mm, 7 1/2" |
| 53 | ANATOMSKA PINCETA, 200 mm, 8" |
| 54 | HOHMANN-ALDINGER ELEVATOR, ZAKRIVLJEN, 24 mm, 270 mm, 10 3/4" |
| 55 | JOSEPH RASPATORIJUM / TURPIJA, 7.5 mm, 165 mm, 6 1/2" |
| 56 | MAYO-HEGAR IGLODRŽAČ, 185 mm, 7 1/4" |
| 57 | KOCHER-OCHSNER FORCEPS, ZAKRIVLJEN, 1x2 ZUBA, 185 mm, 7 1/4" |
| 58 | LAMBOTTE OSTEOTOM, PRAV, 30 mm, 245 mm, 9 3/4" |
| 59 | LAMBOTTE OSTEOTOM, PRAV, 10 mm, 245 mm, 9 3/4" |
| 60 | CASPAR KOŠTANA KIRETA,  ZAKRIVLJENA, NAZUBLJENA, 5 mm, 220 mm, 8 3/4" |
| 61 | HIBBS OSTEOTOM, PRAV, 6 mm, 240 mm, 9 1/2" |
| 62 | KLJEŠTA ZA SEČENJE ŽICE, 145 mm, 5 3/4" |
| 63 | LAMBOTTE OSTEOTOM, PRAV, 4 mm, 245 mm, 9 3/4" |
| 64 | LAMBOTTE OSTEOTOM, PRAV, 20 mm, 245 mm, 9 3/4" |
| 65 | BERGMANN ČEKIĆ, 245 g, D: 30 mm, 235 mm, 9 1/4" |
| 66 | STILLE-RUSKIN HVATAČ I SEKAČ KOSTI, 240 mm, 9 1/2" |
| 67 | REPOZICIONI FORCEPS, SA NAVOJ FIKSACIJOM, 235 mm, 9 1/4" |
| 68 | KLJEŠTA ZA SEČENJE ŽICE, 235 mm, 9 1/4" |
| 69 | HAKANSSON HVATAČ / SEKAČ KOSTI, 170 mm, 6 3/4" |
| 70 | ČEKIĆ, ZAMENLJIVIH PLASTIČNIH DISKOVA,  135 g, D: 25 mm, 185 mm, 7 1/4" |
| 71 | BIRCHER-GANSKE FORCEPS, ZAKRIVLJEN, 200 mm, 8" |
| 72 | MAYO-LEXER MAKAZE, ZAKRIVLJENE, 165 mm, 6 1/2" |
| 73 | KOCHER-OCHSNER FORCEPS, PRAV, 1x2 ZUBA, 185 mm, 7 1/4" |
| 74 | STILLE OSTEOTOM, PRAV, 10 mm, 205 mm, 8" |
| 75 | ROETTGEN-RUSKIN HVATAČ / SEKAČ KOSTI, 240 mm, 9 1/2" |
| 76 | HALLE KOŠTANA KIRETA, 5.2 mm, 215 mm, 8 1/2" |
| 77 | KOŠTANA KIRETA, 4.4 mm, 270 mm, 10 3/4" |
| 78 | CLOWARD MODIF. KUKA RETRAKTORA, NAZUBLJENA, 40x16 mm |
| 79 | VOLKMANN KOŠTANA KIRETA, 3.6 mm, 170 mm, 6 3/4" |
| 80 | HIBBS OSTEOTOM, PRAV, 28 mm, 240 mm, 9 1/2" |
| 81 | ELEVATOR, ŠIROKOUGAONI, 40 mm, 290 mm, 11 1/2" |
| 82 | NELSON-METZENBAUM VOLFRAM KARBID MAKAZE ZA DISEKCIJU, NAZUBLJENE, ZAKRIVLJENE, 260 mm, 10 1/4" |
| 83 | ELEVATOR, TUP VRH 15 mm, 250 mm, 10" |
| 84 | ELEVATOR, TUP VRH 17 mm, 240 mm, 9 1/2" |
| 85 | KUKA, TUPA, 2 ZUBA, 4.5x4.2 mm, 165 mm, 6 1/2" |
| 86 | VOLKMANN KOŠTANA KIRETA, 5.2 mm, 170 mm, 6 3/4" |
| 87 | STILLE OSTEOTOM, PRAV, 20 mm, 205 mm, 8" |
| 88 | MAYO-HEGAR IGLODRŽAČ, 200 mm, 8" |
| 89 | BLUMENTHAL HVATAČ / SEKAČ KOSTI, 150 mm, 6" |
| 90 | LISTON FORCEPS ZA SEČENJE KOSTI, 140 mm, 5 1/2" |
| 91 | VOLKMANN KOŠTANA KIRETA, 2.8 mm, 170 mm, 6 3/4" |
| 92 | STILLE OSTEOTOM, PRAV, 25 mm, 205 mm, 8" |
| 93 | MATHIEU RETRAKTOR, 47x13/41x13 mm - 37x25/45x25 mm, 200 mm, 8" |
| 94 | REPOZICIONI FORCEPS, SA NAVOJ FIKSACIJOM, 170 mm, 6 3/4" |
| 95 | WILLIGER RASPATORIJUM, 6.0 mm, 160 mm, 6 1/4" |
| 96 | VOLKMANN KOŠTANA KIRETA, 8.5 mm, 170 mm, 6 3/4" |

**Партија бр. 4. - Набавка хируршких инструмената за Клинику за пластичну и реконструктивну хирургију и Клинику за максилофацијалну и оралну хирургију**

|  |  |
| --- | --- |
| **р.бр.** | **Назив** |
| 1 | KOCHER-LANGENBECK RETRAKTOR, 25x6 mm, 215 mm, 8 1/2" |
| 2 | MIXTER-O'SHAUGNESSY FORCEPS, 190mm, 7 1/2" |
| 3 | WILLIGER, KOŠTANA KIRETA, 145mm, 5 3/4" |
| 4 | ADSON HIRURŠKA PINCETA, DELIKATNA, 1x2 ZUBA, 120 mm, 4 3/4" |
| 5 | CRILE FORCEPS, ZAKRIVLJEN, 160 mm, 6 1/4"" |
| 6 | STILLE OSTEOTOM, 20mm, 205mm, 8" |
| 7 | KUKA 1-KRAK DUGA ZAKRIVLJENA OŠTRA, 165mm, 6 1/2" |
| 8 | OBWEGESER OSTEOTOM ZAKLIVLJEN, 11mm, 235mm, 9 1/4" |
| 9 | FARABEUF RETRAKTOR, 22-25 x 10 / 28-32 x 12 mm, 125 mm, 5" |
| 10 | MIKULICZ FORCEPS, ZAKRIVLJEN, 1x2 ZUBA, 185 mm, 7 1/4" |
| 11 | ANATOMSKA PINCETA, 200 mm, 8" |
| 12 | METZENBAUM MAKAZE, ZAKRIVLJENE, 180 mm, 7" |
| 13 | LAMBOTTE OSTEOTOM, 6 mm, 125 mm, 5" |
| 14 | HALSTED-MOSQUITO FORCEPS, DELIKATAN, ZAKRIVLJE, 125 mm, 5" |
| 15 | SHEDE KOŠTANA KIRETA , 7,4mm, 170mm, 6 3/4" |
| 16 | MATHIEU IGLODRŽAČ, 140mm, 5 1/2" |
| 17 | MASING RETRAKTOR ZA POVREDE, 6 x 12mm, 140mm, 5 1/2" |
| 18 | HEGAR-MAYO-SEELEY IGLODRŽAČ, 200mm, 8" |
| 19 | MIKULICZ FORCEPS, ZAKRIVLJEN, 1x2 ZUBA, 180 mm, 7" |
| 20 | LAMBOTTE OSTEOTOM, 10 mm, 125 mm, 5" |
| 21 | VOLFRAM KARBID MAKAZE, ZAKRIVLJENE, 115 mm, 4 1/2" |
| 22 | KOŠTANA KIRETA , 160mm, 6 1/4" |
| 23 | GILLIES VOLFRAM KARBID IGLODRŽAČ / MAKAZE, 160 mm, 6 1/4" |
| 24 | HEGAR-MAYO VOLFRAM KARBID IGLODRŽAČ, 185 mm, 7 1/4" |
| 25 | OMBREDANNE ČEKIĆ, 520 g, DIAM: 40 mm, 240 mm, 9 1/2" |
| 26 | COTTLE RASPATORIJUM 8mm, 195mm, 7 3/4" |
| 27 | DERF IGLODRŽAČ, 115mm, 4 1/2" |
| 28 | MICRO-HALSTED FORCEPS, DELIKATAN, PRAV, 1x2 ZUBA, 125 mm, 5" |
| 29 | RYDER IGLODRŽAČ SA GLATKIM ČELJUSTIMA, 150mm, 6" |
| 30 | SAUERBRUCH RETRAKTOR, 55x22 mm, 225 mm, 9" |
| 31 | WATSON DERMATOM BEZ SEČIVA 300mm, 12" |
| 32 | KOCHER-LANGENBECK RETRAKTOR, 41x11 mm, 215 mm, 8 1/2" |
| 33 | LAMBOTTE OSTEOTOM, 4 mm, 125 mm, 5" |
| 34 | MC'INDOE HIRURŠKA PINCETA , 150mm, 6" |
| 35 | COTTLE KUKA, 10 x 12mm, 140mm, 5 1/2" |
| 36 | SHEDE KOŠTANA KIRETA, 3,4mm, 170mm, 6 3/4" |
| 37 | OMBREDANNE ČEKIĆ, 520 g, DIAM: 40 mm, 240 mm, 9 1/2" |
| 38 | HELLBERG-KUPKA VOLFRAM KARBID IGLODRŽAČ,  SA KOČNICOM, 210 mm, 8 1/4" |
| 39 | HIRURŠKA PINCETA, 1x2 ZUBA, 160 mm, 6 1/4" |
| 40 | CONVERSE IGLODRŽAČ, 130mm, 5 1/8" |
| 41 | KILLIAN DEČJI REKTALNI SPEKULUM, 70mm, 7mm, 145mm, 5 1/2" |
| 42 | ALLIS FORCEPS, 7.0 mm, 200 mm, 8" |
| 43 | SONDA PRAVA, 145mm, 5 3/4" |
| 44 | ANATOMSKA PINCETA, 145 mm, 5 3/4" |
| 45 | POSUDA ZA ODLAGANJE, 2.45 L |
| 46 | MAYO NOSAČ ZA ODLAGANJE INSTRUMENATA, 140 mm, 5 1/2" |
| 47 | KOCHER-LANGENBECK RETRAKTOR, 35x8 mm, 215 mm, 8 1/2" |
| 48 | LUER RONŽER ZA KOSTI, 175mm, 7" |
| 49 | KLEMA, POD UGLOM, 140 mm, 5 1/2" |
| 50 | MIKULICZ FORCEPS, ZAKRIVLJEN, 1x2 ZUBA, 205 mm, 8" |
| 51 | MAKAZE FINE, PRAVE, OŠTAR VRH, 105mm |
| 52 | SONDA SA DVOSTRUKIM KRAJEM 1.5mm, 145mm, 5 3/4" |
| 53 | LANGENBECK RETRAKTOR, 40x10 mm, 230 mm, 9" |
| 54 | BABY-METZENBAUM MAKAZE, ZAKRIVLJENE, 145 mm, 5 3/4" |
| 55 | HARTMANN FORECEPS, DELIKATAN, ZAKRIVLJEN, 100 mm, 4" |
| 56 | MARTINI, KOŠTANA KIRETA , 140mm, 5 1/2" |
| 57 | ALLIS FORCEPS, 6.2 mm, 155 mm, 6" |
| 58 | SEQUESTRUM FORCEPS , 200mm, 8" |
| 59 | SONDA SA DVOSTRUKIM KRAJEM 2.0mm, 145mm, 5 3/4" |
| 60 | HEGAR IGLODRŽAČ, 175 mm, 7" |
| 61 | REDON IGLOVODIČ, BLAGO ZAKLJIVLJEN, CH 12, 190mm, 7 1/2" |
| 62 | SONDA SA DVOSTRUKIM KRAJEM 1.0mm, 145mm, 5 3/4" |
| 63 | OBWEGESER RETRAKTOR, 70x14mm, 215mm, 8 1/2" |
| 64 | OBWEGESER RETRAKTOR, 80x16mm, 215mm, 8 1/2" |
| 65 | RUSKIN-LISTON FORCEPS ZA SEČENJE KOSTIJU, 190mm, 7 1/2" |
| 66 | JOSEPH RASPATORIJUM, TURPIJA, 7.5 mm, 165 mm, 6 1/2" |
| 67 | BOEHLER FORCEPS ZA SEČENJE KOSTIJU 145mm, 5 3/4" |
| 68 | GILLIES HIRURŠKA PINCETA 1X2 ZUBA, 155MM 6" |
| 69 | DE'BAKEY ATRAUMATSKI FORCEPS, VRH: 2 mm, 200 mm, 8" |
| 70 | POSUDA ZA ODLAGANJE, 1.0 L |
| 71 | BACKHAUS KLEMA, 110 mm, 4 3/8" |
| 72 | SAROT VOLFRAM KARBID IGLODRŽAČ, 175mm |
| 73 | SAUERBRUCH RETRAKTOR, 72x19 mm, 225 mm, 9" |
| 74 | JOSEPH KUKA, DUPLA, 8 mm, 165 mm, 6 1/2" |
| 75 | DNO KONTEJNERA ZA STERILIZACIJU,  BEZ PERFORACIJA, DIMENZIJA 592x274x135 mm |
| 76 | SEKAČ ZA ŽICU, 2mm, 1.5mm, 145mm, 5 3/4" |
| 77 | BUNT NOSAČ ZA ODLAGANJE INSTRUMENATA, 105mm, 4 1/8" |
| 78 | DE'BAKEY VOLFRAM KARBID IGLODRŽAČ, 150 mm, 6" |
| 79 | PERFORIRANA ŽIČANA REŠETKA (PERFORACIJE DIAM. 8mm), SA ZAOBLJENIM NOGARAMA OD TERMOSTABILNE PLASTIKE,  DIMENZIJA 540x253x106 mm |
| 80 | ELEVATOR ZA KOSTI , 2mm/6mm, 160mm, 6 1/4" |
| 81 | DE'BAKEY OFFSET MAKAZE, S - OBLIKA, 155 mm, 6" |
| 82 | REDON IGLOVODIČ, BLAGO ZAKLJIVLJEN, CH 14, 190mm, 7 1/2" |
| 83 | MAYO-LEXER VOLFRAM KARBID MAKAZE,  ZAKRIVLJENE, 165 mm, 6 1/2" |
| 84 | CASTROVIEJO MIKRO IGLODRŽAČI, 0,2mm, 145mm, 5 3/4" |
| 85 | STILLE OSTEOTOM, 15mm, 205mm, 8" |
| 86 | MC'INDOE FORCEPS ZA SEČENJE KOSTIJU, 175mm, 7" |
| 87 | LAMBOTTE OSTEOTOM, 8 mm, 125 mm, 5" |
| 88 | MOYNIHAN FORCEPS, ZAKRIVLJEN, 150 mm, 6" |
| 89 | COTTLE-MASING MAKAZE ZA PLASTIČNU HIRURGIJU,  OŠTRE, 105mm, 4 1/8" |
| 90 | OBWEGESER IGLA ZA LIGATURE 230mm, 9" |
| 91 | BABY-MIKULICZ FORCEPS, ZAKRIVLJEN, 1x2 ZUBA, 140 mm, 5 1/2" |
| 92 | POKLOPAC KONTEJNERA ZA STERILIZACIJU SA INTEGRISANIM FILTERIMA, ZA 5.000 CIKLUSA, STERILNOST MATERIJALA 12 MESECI, ZA DNO DIMENZIJA 592X274 mm |
| 93 | KOCHER RETRAKTOR, OŠTRI 220mm, 8 3/4" |
| 94 | KUKA, 2-KRAKA TUPA, 6,8 x 7,5mm,165mm, 6 1/2" |
| 95 | DE'BAKEY PINCETA, 2 mm, 150 mm, 6" |
| 96 | REDON IGLOVODIČ, BLAGO ZAKLJIVLJEN, CH 10, 190mm, 7 1/2" |
| 97 | FORCEPS ZA ŽICU, 170 mm, 6 3/4" |
| 98 | GILLIES KUKA, S,180mm, 7" |
| 99 | DRŽAČ SKALPELA No3, 125 mm, 5" |
| 100 | JOSEPH KUKA, DUPLA, 6 mm, 165 mm, 6 1/2" |
| 101 | BABY-OVERHOLT FORCEPS, 135mm, 5 1/4" |
| 102 | KOCHER-LANGENBECK RETRAKTOR, 80x12 mm, 215 mm, 8 1/2" |
| 103 | HIRURŠKA PINCETA, 1x2 ZUBA, 145 mm, 5 3/4" |
| 104 | POSUDA ZA ODLAGANJE, 0.4 L |
| 105 | KOCHER-LANGENBECK RETRAKTOR, 70x14 mm, 215 mm, 8 1/2" |
| 106 | LANGENBECK-GREEN RETRAKTOR 16 x 6mm, 160mm, 6 1/4" |
| 107 | KUKA, 2-KRAKA TUPA, 4,5 x 4,2mm,165mm, 6 1/2" |
| 108 | BANE-HARTMAN RONŽER ZA KOSTI, 175mm, 7" |
| 109 | GILLIES OSTEOTOM, 5mm, 140mm, 5 1/2" |
| 110 | ADSON HIRURŠKA PINCETA, DELIKATNA, 120 mm, 4 3/4" |
| 111 | KLEMA, POD UGLOM, 180 mm, 7" |
| 112 | LAMBOTTE OSTEOTOM, 12 mm, 125 mm, 5" |
| 113 | GILLIES OSTEOTOM, 7mm, 140mm, 5 1/2" |
| 114 | FREER ELEVATOR tup 4mm, 190mm |
| 115 | LANGENBECK RETRAKTOR, 30x10 mm, 230 mm, 9" |
| 116 | GIGLI ŽICA , DIAMETAR 1,4mm, 300mm, 12" |
| 117 | FORCEPS ZA SEČENJE KOSTI, 130 mm, 5 1/8" |
| 118 | DEPRESOR JEZIKA 16mm, 145mm, 5 3/4" |
| 119 | METZENBAUM VOLFRAM KARBID MAKAZE,  NAZUBLJENE, ZAKRIVLJENE, 180 mm, 7" |
| 120 | KOCHER RETRAKTOR, OŠTRI 205mm, 8" |
| 121 | ELEVATOR ZA KOSTI , 2mm/8mm, 160mm, 6 1/4" |
| 122 | FORCEPS SA FIKSACIONIM NAVOJEM, 170mm, 6 3/4" |
| 123 | KILNER RETRACTOR, dve kukice 3x11, oštre, 80mm |
| 124 | HIRURŠKE MAKAZE, PRAVE , 105mm, 4 1/8" |
| 125 | HARTMANN BABY-MOSQUITO FINA KLEMA ZA ARTERIJE,  PRAVE 100mm, 4" |
| 126 | BUCHWALD DEPRESOR JEZIKA 18/23mm, 180mm, 7" |
| 127 | LUER RONŽER ZA KOSTI, 155mm, 6" |
| 128 | GILLIES KUKA, L,180mm, 7" |
| 129 | REDON IGLOVODIČ, BLAGO ZAKLJIVLJEN, CH 8, 190mm, 7 1/2" |
| 130 | TUTTLE FORCEPS ZA INTESTINALNE ORGANE, 230mm, 9" |

**Партија бр. 5. - Набавка хируршких инструмената за Клинику за урологију**

|  |  |
| --- | --- |
| **р.бр.** | **Назив** |
| 1 | DRŽAČ SKALPELA, 125 mm, 5" |
| 2 | TOENNIS-ADSON VOLFRAM KARBID MAKAZE, ZAKRIVLJENE, 175 mm, 7" |
| 3 | VOLFRAM KARBID IGLODRŽAČ, DELIKATAN, 230 mm, 9" |
| 4 | MAYO-STILLE MAKAZE, PRAVE, 140 mm, 5 1/2" |
| 5 | BRUNNER RETRAKTOR 100x25mm, 275mm, 10 3/4" |
| 6 | MIXTER FORCEPS, ZAKRIVLJEN, 250 mm, 10" |
| 7 | POSUDA ZA ODLAGANJE, 0.16 L |
| 8 | POKLOPAC KONTEJNERA ZA STERILIZACIJU SA INTEGRISANIM FILTERIMA, ZA 5.000 CIKLUSA, STERILNOST MATERIJALA 12 MESECI, ZA DNO DIMENZIJA 592X274 mm |
| 9 | DE'BAKEY PINCETA, 2.0 mm, UGAO: 40˚, 200 mm, 8" |
| 10 | HIRURŠKA PINCETA, 1x2 ZUBA, 145 mm, 5 3/4" |
| 11 | DOYEN RETRAKTOR,120 x 60mm, 240mm, 9 1/2" |
| 12 | MAYO NOSAČ ZA ODLAGANJE INSTRUMENATA, 140 mm, 5 1/2" |
| 13 | HIRURŠKA PINCETA, 1x2 ZUBA, 200 mm, 8" |
| 14 | CRILE-WOOD IGLODRŽAČ, 160 mm, 6 1/4" |
| 15 | ST. MARK KARLIČNI RETRAKTOR 60x45mm/178x60mm, 330mm, 13 1/8" |
| 16 | ALLISON ŠPATULA ZA PLUĆA, 54 mm, 320 mm, 12 3/4" |
| 17 | PEAN, HEMOSTATSKI FORCEPS, 220mm, 8 3/4" |
| 18 | MAYO-HARRINGTON MAKAZE, ZAKRIVLJENE, 230 mm, 9" |
| 19 | LANGENBECK RETRAKTOR, 33x14 mm, 210 mm, 8 1/4" |
| 20 | DRŽAČ SKALPELA, 135 mm, 5 1/4" |
| 21 | HELLBERG-KUPKA VOLFRAM KARBID IGLODRŽAČ,  SA KOČNICOM, 210 mm, 8 1/4" |
| 22 | POSUDA ZA ODLAGANJE, 0.4 L |
| 23 | ALLIS FORCEPS, 5x6 ZUBA, 190 mm, 7 1/2" |
| 24 | DRŽAČ SKALPELA, 210 mm, 8 1/4"" |
| 25 | ROCHESTER-PEAN FORCEPS, ZAKRIVLJEN, 240 mm, 9 1/2" |
| 26 | CRILE FORCEPS, ZAKRIVLJEN, 160 mm, 6 1/4"" |
| 27 | TUEBINGER VAGINALNI RETRAKTOR 85x20mm, 265mm, 10 1/2" |
| 28 | KOCHER RETRAKTOR TUP, 15.5 x 20mm, 220mm, 8 3/4" |
| 29 | LANGENBECK RETRAKTOR, 40x10 mm, 210 mm, 8 1/4" |
| 30 | RUSS. PINCETA, HIRURŠKA, 200 mm, 8" |
| 31 | HEGAR IGLODRŽAČ, 205 mm, 8" |
| 32 | LAHEY FORCEPS ZAKRIVLJEN, 230mm, 9" |
| 33 | DOYEN RETRAKTOR,90 x 60mm, 240mm, 9 1/2" |
| 34 | ANATOMSKA PINCETA, 300 mm, 12" |
| 35 | RANDALL FORCEPS ZA KAMEN U BUBREGU,  LUČNO ZAKRIVLJEN, 225mm, 9" |
| 36 | ANATOMSKA PINCETA, 200 mm, 8" |
| 37 | METZENBAUM VOLFRAM KARBID MAKAZE, ZAKRIVLJENE, 200 mm, 8" |
| 38 | DE BAKEY MAKAZE, UGAO: 60°, 155 mm, 6" |
| 39 | HEGAR-MAYO VOLFRAM KARBID IGLODRŽAČ, 205 mm, 8" |
| 40 | DOYEN FORCEPS, ATRAUMATSKI, PRAV, 230 mm, 9" |
| 41 | MAIER FORCEPS, ZAKRIVLJEN, 265 mm, 10 1/2" |
| 42 | BABY-ADSON FORCEPS POD UGLOM, 180mm, 7" |
| 43 | TOENNIS-ADSON MAKAZE, DELIKATNE, ZAKRIVLJENE, 175 mm, 7" |
| 44 | DE'BAKEY OFFSET MAKAZE, S - OBLIKA, 155 mm, 6" |
| 45 | PERFORIRANA ŽIČANA REŠETKA (PERFORACIJE DIAM. 8mm), SA ZAOBLJENIM NOGARAMA OD TERMOSTABILNE PLASTIKE,  DIMENZIJA 540x253x106 mm |
| 46 | HEGAR - MAYO- SEELEY IGLODRŽAČ, 200mm, 8" |
| 47 | DE'BAKEY PINCETA, 2.8 mm, 240 mm, 9 1/2" |
| 48 | ROBERTS FORCEPS, ZAKRIVLJEN, 225 mm, 9" |
| 49 | HABERER ABDOMINALNA ŠPATULA , SAVITLJIVA 40/50mm, 305mm, 12" |
| 50 | HARRINGTON-PEMBERTON ŠPATULA, FLEKSIBILNA, 175x64 mm |
| 51 | MINI BULDOG KLEMA, ZAKRIVLJENE, VELIČINA ČELJUSTI 20mm, 3/4", KOMPLETNA DUŽINA 55mm, 2 1/8" |
| 52 | BACKHAUS KLEMA, 105mm, 4 1/8" |
| 53 | KOCHER-OCHSNER FORCEPS, ZAKRIVLJEN, 1x2 ZUBA, 185 mm, 7 1/4" |
| 54 | MILLIN UROLOŠKI FORCEPS, 245mm, 9 3/4" |
| 55 | GEMINI KLEMA, 230 mm, 9" |
| 56 | HALSTED FORCEPS, PRAV, 185mm, 7 1/4" |
| 57 | STILLE MAKAZE, ZAKRIVLJENE, 150 mm, 6" |
| 58 | DOYEN RETRAKTOR,160 x 60mm, 240mm, 9 1/2" |
| 59 | MASSON IGLODRŽAČ, 265mm, 10 1/2" |
| 60 | HARTMANN FORECEPS, DELIKATAN, PRAV, 100 mm, 4" |
| 61 | DOYEN ATRAUMATSKI FORCEPS,  MEK I ELASTIČAN, ZAKRIVLJEN, 230mm, 9" |
| 62 | KOCHER RETRAKTOR, 80x50mm, 250mm, 10" |
| 63 | MASSON-LUETHY IGLODRŽAČ, 255mm, 10" |
| 64 | DE'BAKEY PINCETA, 1.5 mm, 150 mm, 6" |
| 65 | HARTMANN FORECEPS, DELIKATAN, ZAKRIVLJEN, 100 mm, 4" |
| 66 | MASSON IGLODRŽAČ, 265mm, 10 1/2" |
| 67 | RANDALL FORCEPS ZA KAMEN U BUBREGU,  BLAGO ZAKRIVLJEN, 225mm, 9" |
| 68 | GUYON KLEMA ZA BUBREG, 230mm, 9" |
| 69 | DE'BAKEY PINCETA, 2.8 mm, 300 mm, 12" |
| 70 | MIXTER FORCEPS, ZA LIGIRANJE, ZAKRIVLJEN, 230 mm, 9" |
| 71 | FOERSTER-BALLENGER FORCEPS, ZAKRIVLJEN, 245 mm, 9 3/4" |
| 72 | FRITSCH ABDOMINALNI RETRAKTOR, 46mm x 75mm, 235mm, 9 1/4" |
| 73 | DE'BAKEY VOLFRAM KARBID IGLODRŽAČ, 250 mm, 10" |
| 74 | DNO KONTEJNERA ZA STERILIZACIJU, BEZ PERFORACIJA,  DIMENZIJA 592x274x135 mm |
| 75 | MIKULICZ ABDOMINALNI RETRAKTOR, 250mm, 10" |

**Партија бр. 6. - Набавка хируршких инструмената за Клинику за васкуларну и трансплантациону хирургију**

|  |  |
| --- | --- |
| **р.бр.** | **Назив** |
| 1 | HEGAR-MAYO-SEELEY VOLFRAM KARBID IGLODRŽAČ, 200mm, 8" |
| 2 | PERFORIRANA ŽIČANA REŠETKA (PERFORACIJE DIAM. 8mm), SA ZAOBLJENIM NOGARAMA OD TERMOSTABILNE PLASTIKE,  DIMENZIJA 540x253x106 mm |
| 3 | MICRO-HALSTED FORCEPS, DELIKATAN, ZAKRIVLJEN, 125 mm, 5" |
| 4 | LAWRENCE FORCEPS, ZAKRIVLJEN, 270 mm, 10 3/4" |
| 5 | BAKES DILATATOR ZA ŽUČNE PUTEVE, DIAM. 5 mm, 315 mm, 12 1/2" |
| 6 | DELIKATNA ANATOMSKA PINCETA BLAGO ZAKRIVLJENA, 100 mm, 4" |
| 7 | VOLFRAM KARBID IGLODRŽAČ, DELIKATAN, 180 mm, 7" |
| 8 | DE'BAKEY VASKULARNI DILATATOR, SAVITLJIV 3.0mm, 190mm |
| 9 | ANATOMSKA PINCETA, 250 mm, 10" |
| 10 | DRŽAČ SKALPELA, 135 mm, 5 1/4" |
| 11 | POTTS-SMITH MAKAZE ZA KRVNE SUDOVE,  ZAKRIVLJENE KA ŠIROJ OSOVINI 55°, 180 mm, 7" |
| 12 | DE'BAKEY PINCETA, 1 mm, 195 mm, 7 3/4" |
| 13 | DE'BAKEY MAKAZE ZA KRVNE SUDOVE, UGAO 45˚, 155mm, 6" |
| 14 | VOLFRAM KARBID IGLODRŽAČ, DELIKATAN, 230 mm, 9" |
| 15 | DOYEN RETRAKTOR, 60 x 35 mm, 240 mm, 9 1/2" |
| 16 | DE'BAKEY VOLFRAM KARBID IGLODRŽAČ, 250 mm, 10" |
| 17 | CRILE DELIKATNA HEMOSTATSKA KLEMA, PRAVA, 160 mm, 6 1/4" |
| 18 | DE'BAKEY PINCETA, 2 mm, 150 mm, 6" |
| 19 | DE'BAKEY OFFSET MAKAZE, S - OBLIKA, 155 mm, 6" |
| 20 | DE BAKEY- HARKEN ATRAUMATSKA KLEMA ZA VENU CAVA,  RADNI DEO 86 mm, 255 mm, 10" |
| 21 | BAKES DILATATOR ZA ŽUČNE PUTEVE, DIAM. 4 mm, 315 mm, 12 1/2" |
| 22 | DE'BAKEY PINCETA, 2.8 mm, 150 mm, 6" |
| 23 | KELLY RETRAKTOR 155x57 mm, 260 mm, 10 1/4" |
| 24 | DE'BAKEY VOLFRAM KARBID IGLODRŽAČ, 305 mm, 12" |
| 25 | JAVID KLEMA, 168 mm, 6 5/8" |
| 26 | HEGAR IGLODRŽAČ, 205 mm, 8" |
| 27 | HENDERSON RETRAKTOR, OŠTAR, 4 x 4 ZUBA, 180 mm, 7" |
| 28 | HABERER ŠPATULA ZA ABDOMEN,  SAVITLJIVA, PROMER 40mm/50mm, 305 mm, 12" |
| 29 | BECKMANN-ADSON AUTOMATSKI RETRAKTOR SA ZGLOBNIM RADNIM DELOM, 4X4 ZUBA, OŠTAR, 310 mm, 12" |
| 30 | DE'BAKEY ATRAUMATSKA BULDOG KLEMA,  ZAKRIVLJENA, 26 mm / 86 mm, 3 3/8" |
| 31 | HELLBERG-KUPKA VOLFRAM KARBID IGLODRŽAČ,  ERGONOMSKA RUČICA SA KOČNICOM, 210 mm, 8 1/4" |
| 32 | SCHMID KANILA ZA IRIGACIJU KRVNIH SUDOVA,  SAVITLJIVA, DIAM. 4 mm, 150 mm, 6" |
| 33 | DOYEN RETRAKTOR, 90 x 60 mm, 240 mm, 9 1/2" |
| 34 | MC INDOE ANATOMSKA PINCETA, DELIKATNA 150 mm, 6" |
| 35 | DE'BAKEY ATRAUMATSKI FORCEPS, VRH: 2 mm, 200 mm, 8" |
| 36 | POTS-DE MARTEL MAKAZE ZA KRVNE SUDOVE, OŠTAR VRH, ZAKRIVLJENE 45°, 185 mm, 7 1/4" |
| 37 | DE BAKEY ATRAUMATSKA KLEMA ZA ANEURIZMU AORTE,  RADNI DEO 140 mm, 330 mm, 13" |
| 38 | DRŽAČ SKALPELA, 210 mm, 8 1/4"" |
| 39 | KOCHER RETRAKTOR, 40x18 mm, 230 mm, 9" |
| 40 | BAKES DILATATOR ZA ŽUČNE PUTEVE, DIAM. 3 mm, 315 mm, 12 1/2" |
| 41 | REDON- IGLA VODIČ SA VRHOM U OBLIKU NOŽA,  BLAGO ZAKRIVLJENA, CH. 18, 190 mm, 7 1/2" |
| 42 | BABY-SENN-MILLER RETRAKTOR,  3 ZUBA, TUP, 8 x 7 mm, 22 x 7 mm, 155 mm, 6" |
| 43 | ADSON RETRAKTOR, POLU OŠTAR, 5x4 ZUBA, 320 mm, 12 3/4" |
| 44 | ANDERSON-ADSON RETRAKTOR, OŠTAR, 4X4 ZUBA, 190 mm, 7 1/2" |
| 45 | GLOVER ATRAUMATSKA KLEMA ZA ANASTOMOZE,  RADNI DEO 60 mm, 220 mm, 8 3/4" |
| 46 | CASTROVIEJO VOLFRAM KARBID IGLODRŽAČ 215 mm, 8 1/2" |
| 47 | DE'BAKEY FORCEPS, 80 mm, 230 mm, 9" |
| 48 | RETRAKTOR, KUKA, 4 ZUBA, TUPA, 6.8x14 mm, 165 mm, 6 1/2 " |
| 49 | DE BAKEY MAKAZE, UGAO: 60°, 155 mm, 6" |
| 50 | IRWIN AUTOMATSKI RETRAKTOR, OŠTAR, 4 x 4 ZUBA, 175 mm, 7" |
| 51 | DE'BAKEY PINCETA, 2 mm, 240 mm, 9 1/2" |
| 52 | HARTMANN FORECEPS, DELIKATAN, PRAV, 100 mm, 4" |
| 53 | DE'BAKEY VOLFRAM KARBID IGLODRŽAČ, 150 mm, 6" |
| 54 | METZENBAUM VOLFRAM KARBID MAKAZE, ZAKRIVLJENE, 180 mm, 7" |
| 55 | NELSON-METZENBAUM VOLFRAM KARBID MAKAZE ZA DISEKCIJU, ZAKRIVLJENE, 230mm |
| 56 | SCHNIDT FORCEPS, BLAGO ZAKRIVLJEN, 185 mm, 7 1/4" |
| 57 | TUTTLE FORCEPS ZA INTESTINALNE ORGANE I DISEKCIJU, 230 mm 9" |
| 58 | DE BAKEY ATRAUMATSKA VIŠENAMENSKA KLEMA,  RADNI DEO 93 mm, 225 mm, 9" |
| 59 | CRILE FORCEPS, ZAKRIVLJEN, 140 mm, 5 1/2" |
| 60 | DE BAKEY ATRAUMATSKA BULDOG KLEMA SA DRŠKOM U OBLIKU PRSTENA, ZAKRIVLJEN RADNI DEO 53 mm, 125 mm, 5" |
| 61 | STRIPER ZA ENDARTEREKTOMIJU, RADNI DEO: 135° - 12 mm, 550 mm, 22" |
| 62 | HEGAR VOLFRAM KARBID IGLODRŽAČ, JAK, 245 mm, 9 3/4"" |
| 63 | KOCHER-LANGENBECK RETRAKTOR, 80x16 mm, 215 mm, 8 1/2" |
| 64 | CRILE FORCEPS, ZAKRIVLJEN, 160 mm, 6 1/4"" |
| 65 | BABY-ADSON FORCEPS, ZAKRIVLJEN, 180 mm, 7" |
| 66 | MIKRO MAKAZE, BAJONET OBLIKA, OŠTAR VRH,  SA ZAOBLJENOM PLASTIČNOM DRŠKOM,  RADNI DEO 90 mm, POD UGLOM OD 125°, 215 mm, 8 1/2" |
| 67 | CRILE DELIKATNA HEMOSTATSKA KLEMA, 1X2 ZUBA, 160 mm, 6 1/4" |
| 68 | DE'BAKEY PINCETA, 2.8 mm, 300 mm, 12" |
| 69 | HARTMANN FORECEPS, DELIKATAN, ZAKRIVLJEN, 100 mm, 4" |
| 70 | DOYEN RETRAKTOR, 120 x 60 mm, 240 mm, 9 1/2" |
| 71 | MAYO MAKAZE ZA DISEKCIJU SA VOLFRAM KARBIDOM,  PRAVE, 140 mm, 5 1/2" |
| 72 | DNO KONTEJNERA ZA STERILIZACIJU, BEZ PERFORACIJA,  DIMENZIJA 592x274x135 mm |
| 73 | ANATOMSKA PINCETA, 200 mm, 8" |
| 74 | CASTROVIEJO VOLFRAM KARBID IGLODRŽAČ 180 mm, 7" |
| 75 | MAIER FORCEPS, ZAKRIVLJEN, 265 mm, 10 1/2" |
| 76 | DE'BAKEY PINCETA, 2.8 mm, 240 mm, 9 1/2" |
| 77 | DOYEN RETRAKTOR, 160 x 60 mm, 240 mm, 9 1/2" |
| 78 | BECKMANN-ADSON AUTOMATSKI RETRAKTOR SA ZGLOBNIM RADNIM DELOM, 4X4 ZUBA, POLU-OŠTAR, 310 mm, 12" |
| 79 | HARVEY-JACKSON AUTOMATSKI RETRAKTOR SA ZGLOBNIM RADNIM DELOM, 3X3 ZUBA, OŠTAR, 280 mm, 11" |
| 80 | GEMINI KLEMA, 280 mm, 11" |
| 81 | DE'BAKEY PINCETA, 1.5 mm, 150 mm, 6" |
| 82 | DE BAKEY DILATATOR ZA KRVNE SUDOVE,  SAVITLJIV, DIAM. 3.5 mm, 190 mm, 7 1/2" |
| 83 | RUSS. PINCETA, HIRURŠKA, 200 mm, 8" |
| 84 | STRIPER ZA ENDARTEREKTOMIJU, RADNI DEO: 135° - 14 mm, 550 mm, 22" |
| 85 | HEGAR IGLODRŽAČ, 175 mm, 7" |
| 86 | DE BAKEY DILATATOR ZA KRVNE SUDOVE,  SAVITLJIV, DIAM. 4.0 mm, 190 mm, 7 1/2" |
| 87 | COOLEY ATRAUMATSKA VIŠENAMENSKA KLEMA,  RADNI DEO 90 mm, 200 mm, 8" |
| 88 | DE BAKEY ATRAUMATSKA VIŠENAMENSKA KLEMA,  RADNI DEO 93 mm, 240 mm, 9 1/2" |
| 89 | DE'BAKEY KLEMA, RADNI DEO: 60˚ - 85 mm, 230 mm, 9" |
| 90 | LANGENBECK RETRAKTOR, 40x13 mm, 210 mm, 8 1/4" |
| 91 | DE BAKEY ATRAUMATSKA KLEMA ZA ANEURIZMU AORTE,  RADNI DEO 115 mm, 300 mm, 12" |
| 92 | COLLIN AUTOMATSKI RETRAKTOR KOMPLET,  CENTRALNA KUKA 54X67 mm, LATERALNE KUKE 37X80 mm |
| 93 | LANGENBECK RETRAKTOR, 28x14 mm, 210 mm, 8 1/4" |
| 94 | BABY-ADSON FORCEPS, ZAKRIVLJEN, 140 mm, 5 1/2" |
| 95 | METZENBAUM VOLFRAM KARBID MAKAZE, ZAKRIVLJENE, 300 mm, 12" |
| 96 | DE BAKEY ATRAUMATSKA KLEMA ZA DISEKCIJU I LIGIRANJE,  RADNI DEO 51 mm, 210 mm, 8 1/4" |
| 97 | DE'BAKEY VOLFRAM KARBID IGLODRŽAČ, 180 mm, 7" |
| 98 | WEITLANER AUTOMATSKI RETRAKTOR, 3x4 ZUPCA, TUP, 240 mm, 9 1/2" |
| 99 | CRILE KUKA ZA KRVNI SUD, TUPA, 200 mm, 8" |
| 100 | HIRURŠKA PINCETA, 1X2 ZUBA, 145 mm, 5 3/4" |
| 101 | MAYO NOSAČ ZA ODLAGANJE INSTRUMENATA, 140 mm, 5 1/2" |
| 102 | WIKSTROEM FORCEPS ZA DISEKCIJU I LIGIRANJE,  ZAKRIVLJEN, 205 mm, 8" |
| 103 | DRŽAČ SKALPELA, 125 mm, 5" |
| 104 | KOCHER RETRAKTOR, KUKA, 4 ZUBA, TUPA, 15.5 x 20 mm, 220 mm, 8 3/4 " |
| 105 | DIEFFENBACH BULDOG KLEMA,  ZAKRIVLJENA, RADNI DEO 16 mm, 48 mm, 2" |
| 106 | MATHIEU RETRAKTOR,  47 x 13 mm/45 x 25 mm - 41 x 13 mm/37 x 25 mm, 200 mm, 8" |
| 107 | DAVIS DISEKTOR, 245 mm, 9 3/4" |
| 108 | COOLEY ATRAUMATSKA BULDOG KLEMA SA DRŠKOM U OBLIKU PRSTENA, RADNI DEO 52 mm, 125 mm, 5" |
| 109 | DE BAKEY ATRAUMATSKA BULDOG KLEMA OBLIKA SLOVA "S", RADNI DEO 53 mm, 125 mm, 5" |
| 110 | CRAFOORD- SELLORS VASKULARNA KLEMA, ELASTIČNA, 240 mm, 9 1/2" |
| 111 | ANATOMSKA PINCETA, 300 mm, 12" |
| 112 | SCHNIDT HEMOSTATSKI FORCEPS, ZAKRIVLJEN, 185 mm, 7 1/4" |
| 113 | NELSON-METZENBAUM MAKAZE ZA DISEKCIJU SA VOLFRAM KARBIDOM, ZAKRIVLJENE, 280 mm, 11" |
| 114 | STRIPER ZA ENDARTEREKTOMIJU, RADNI DEO: 135° - 10 mm, 550 mm, 22" |
| 115 | SCHNIDT FORCEPS, ZAKRIVLJEN, 185 mm, 7 1/4" |
| 116 | UNUTRAŠNA KUTIJA ZA IGLE, PERFORIRANA, 62X17 mm |
| 117 | ANATOMSKA PINCETA, 250 mm, 10" |
| 118 | STRIPER ZA ENDARTEREKTOMIJU, RADNI DEO: 135° - 4 mm, 550 mm, 22" |
| 119 | JAVID KLEMA, 180 mm, 7" |
| 120 | MAYO MAKAZE DA DISEKCIJU, ZAKRIVLJENE, 165 mm, 6 1/2" |
| 121 | ALLISON ŠPATULA ZA PLUĆA, 54 mm, 320 mm, 12 3/4" |
| 122 | COOLEY ATRAUMATSKA BULDOG KLEMA SA DRŠKOM U OBLIKU PRSTENA, RADNI DEO 42 mm, 145 mm, 5 3/4" |
| 123 | BAKES DILATATOR ZA ŽUČNE PUTEVE, DIAM. 7 mm, 320 mm, 12 3/4" |
| 124 | REDON- IGLA VODIČ SA VRHOM U OBLIKU NOŽA, BLAGO ZAKRIVLJENA, CH. 16, 190 mm, 7 1/2" |
| 125 | STRIPER ZA ENDARTEREKTOMIJU, RADNI DEO: 135° - 7 mm, 550 mm, 22" |
| 126 | ANATOMSKA PINCETA, 160 mm, 6 1/4"" |
| 127 | BAKES DILATATOR ZA ŽUČNE PUTEVE, DIAM. 6 mm, 320 mm, 12 3/4" |
| 128 | GILLIES HIRURŠKA DELIKATNA PINCETA 1X2, 155MM, 6" |
| 129 | DELIKATNA ANATOMSKA PINCETA PRAVA, 100 mm, 4" |
| 130 | DE'BAKEY FORCEPS, 77 mm, 190 mm, 7 1/2" |
| 131 | MIXTER FORCEPS, ZA LIGIRANJE, ZAKRIVLJEN, 230 mm, 9" |
| 132 | STRIPER ZA ENDARTEREKTOMIJU,  RADNI DEO: 135° - 8.5 mm, 550 mm, 22" |
| 133 | METZENBAUM MAKAZE, PRAVE, 145 mm, 5 3/4" |
| 134 | CASTROVIEJO VOLFRAM KARBID IGLODRŽAČ 145 mm, 5 3/4 " |
| 135 | DE'BAKEY PINCETA, 2.0 mm, UGAO: 40˚, 200 mm, 8" |
| 136 | US-ARMY RETRAKTOR, 26x15/43x15 mm - 22x15/39x15 mm, 220 mm, 8 3/4" |
| 137 | DE'BAKEY ATRAUMATSKA BULDOG KLEMA,  ZAKRIVLJENA, 18 mm / 78 mm, 3 1/8" |
| 138 | MAIER FORCEPS, ZAKRIVLJEN, BEZ KOČNICE, 265 mm, 10 1/2" |
| 139 | DE BAKEY ATRAUMATSKA KLEMA ZA ANEURIZMU AORTE,  RADNI DEO 95 mm, 250 mm, 10" |
| 140 | STRIPER ZA ENDARTEREKTOMIJU, RADNI DEO: 135° - 6 mm, 550 mm, 22" |
| 141 | PINCETA, STANDARDNA, 1x2 ZUBA, 160 mm, 6 1/4" |
| 142 | DE BAKEY DILATATOR ZA KRVNE SUDOVE,  SAVITLJIV, DIAM. 4.5 mm, 190 mm, 7 1/2" |
| 143 | POKLOPAC KONTEJNERA ZA STERILIZACIJU SA INTEGRISANIM FILTERIMA, ZA 5.000 CIKLUSA, STERILNOST MATERIJALA 12 MESECI, ZA DNO DIMENZIJA 592X274 mm |

**НАПОМЕНА:**

Потписом и печатом понуђач потврћује да ће доставити материјал и опрему са траженим карактеристикама из ове конкурсне документације, као и да ће испунити наведене обавезе према наручиоцу.

M.П.

Место: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Овлашћено лице понуђача)

## УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да понуђач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ из \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ул.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ испуњава ниже наведене услове из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама, и да располаже доказима из члана 77. Закона о јавним набавкама.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бр. | УСЛОВИ | | ДОКАЗИ | ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ПОНУЂАЧ ПОПУЊАВА СА ДА ИЛИ НЕ |
| **ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА** | | | | |
| 1. | Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар. | | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда. |  |
| 2. | Понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. | | **Доказ за правно лице:**  1.Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, против животне средине, примања или давања мита, преваре;  2.Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;  3.Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, против животне средине, примања или давања мита, преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  **Доказ за предузетнике:**  -Извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе МУП да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, против заштите животне средине, примања или давања мита, преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).  **Доказ за физичка лица:**  -Извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе МУП да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, против привреде, против заштите животне средине, примања или давања мита, преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). |  |
| 3. | Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. | | Доказ за **правно лице / предузетнике / физичка лица:**  Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе, и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода, или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације, не старија од два месеца пре отварања понуде**.**  **Овај доказ достављају сви понуђачи било да су правна лица или предузетници.** |  |
| 4. | Понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке. | | Доказ за **правно лице/предузетнике/ физичка лица:**  Решење за обављање промета на велико медицинским средствима која су предмет јавне набавке издато од стране Министарства здравља или Решење за производњу медицинских средстава које је предмет јавне набавке издато од стране Министарства здравља;  **Дозвола мора бити важећа.** |  |
| **ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА** | | | | |
| 5. | Да понуђач поседује решење носиоца дозволе за стављање у промет медицинске опреме/инструмента, који су предмет набавке, издато од стране Агенције за лекове и медицинска средства Србије; | Копија решења о упису у регистар АЛИМС која мора бити важећа.  Уколико понуђач тврди да медицинска опрема/инструмент који нуди не подлеже регистрацији код АЛИМС, дужан је да достави изјаву понуђача и/или потврду АЛИМС да предметна медицинска опрема не полеже регистрацији код АЛИМС. | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * Докази из тачака 2. и 3. не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. * ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА о ЈН: испуњеност услова понуђач доказује достављањем доказа за тачку 4. а остале доказе потврђује законски заступник понуђача потписаном и печатираном ОВОМ ИЗЈАВОМ. * ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА о ЈН: **испуњеност услова понуђач доказује искључиво достављањем доказа наведених у табели.** * ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА понуђач попуњава са ДА или НЕ. * **Доказивање испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке** * Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или поједних доказа.   Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави доказе за испуњеност услова наведених у изјави, наручилац ће његову понуду одбити као **неприхватљиву.**  У складу са чланом 77. став 4. Закона, понуђачи испуњеност свих или појединих услова, доказују достављањем изјаве којом понуђачи под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђују да испуњавају наведене услове, **осим услова из члана 75. став 1. тачка 5. Закона**, да понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом, **и додатних услова из члана 76. Закона.**   * Понуђач може за доказе који су јавно доступни да наведе који су то докази и на којој интернет страници надлежних органа се налазе. * Наручилац ће пре доношења одлуке о додели уговора од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија затражити да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, или да захтева на увид оригинал или оверену копију свих или поједних доказа. Такође, испуњеност доказа може да затражи и од осталих понуђача. * Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ. * Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе. * Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе. * **Уколико понуду подноси група понуђача,** понуђач је дужан да за сваког члана групе понуђача, на захтев, достави наведене доказе да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.   Додатне услове група понуђача испуњава заједно.   * **Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем**, понуђач је дужан да, на захтев, за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ из члана 75. став 1. тач. 5). Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача. * Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.   Место: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  |  | | НАЗИВ ПОНУЂАЧА | М.П. | ПОТПИС ПОНУЂАЧА | |  |

## УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

***1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА***

Понуда се саставља на српском језику, ћириличним или латиничним писмом.

***2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА***

Понуда се попуњава помоћу рачунара или хемијске оловке (штампаним словима, на обрацима који су саставни део конкурсне документације).

Понуђач понуду подноси у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити непосредно или путем поште на адресу: **Клинички центар Војводине,** **21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова број 1***,* искључиво преко писарнице Клиничког центра Војводине, са назнаком да је реч о понуди, уз обавезно **навођење предмета набавке, редног броја набавке, као и редног броја и назива партије** (подаци дати у поглављу 1. конкурсне документације).

На полеђини понудеобавезно ставити назнаку **„НЕ ОТВАРАТИ”.**

**Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до датума (дана) и часа назначеног у Позиву за подношење понуда*.***

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

**Ако је поднета неблаговремена понуда, наручилац ће је по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.**

**Моле се понуђачи да приликом паковања понуде Образац понуде ставе на прво место у односу на остала документа, због ефикасности самог поступка отварања понуда и читања података са истих.**

***3. ПАРТИЈЕ***

Предмет јавне набавке je обликован по партијама.

* Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију.
* Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само на одређене партије.
* У случају да понуђач поднесе понуду за више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.
* Докази из чл. 75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за више партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у једном примерку за све партије.

**Понуђачи који подносе понуде за више партија морају посебно одвојити (јасно назначити, ковертирати, увезати или сл.) и доставити документацију о испуњености услова (поглавље 4. конкурсне документације), и такође посебно одвојити (јасно назначити, ковертирати, увезати или сл.) понуде са припадајућом документацијом за сваку партију понаособ.**

***4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА***

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

***5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ***

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Писано обавештење о измени, допуни или опозиву понуде понуђач доставља непосредно или путем поште на адресу: Клинички центар Војводине, 21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова број 1, искључиво преко писарнице Клиничког центра Војводине, са назнаком да је реч о измени, допуни или опозиву понуде, уз обавезно навођење предмета набавке, редног броја набавке, као и редног броја и назива партије(подаци дати у поглављу 1. конкурсне документације).

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

***6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ***

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

***7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ***

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуденаводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу 4. конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Наручилац не дозвољава пренос доспелих потраживања директно подизвођачу у смислу члана 80. став 9. Закона о јавним набавкамa.

***8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА***

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

* Податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и,
* Опис послова сваког понуђача из групе понуђача у извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу 4. конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

***9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ***

**9.1.Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања**

Наручилац захтева одложено плаћање са роком од 60 дана рачунајући од дана коначне испоруке предметних инструмената, а на основу запримљеног исправног рачуна са припадајућом документацијом која подразумева отпремницу и сачињен и потписан Записник о примопредаји, монтажи и пуштању у рад.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

**9.2. Захтеви у погледу гарантног рока**

Наручилац захтева да гарантни рок на исправно функционисање предмета јавне набавке буде минимално 24 месеци од дана испоруке, инсталирања и стављања у рад.

Гарантни рок мора бити изражен у месецима као целом броју, и не може се изражавати у децималама или другим јединицама за мерење времена.

У гарантном периоду понуђач обухвата све интервенције: превентивно и редовно одржавање са резервним деловима, услуге сервиса за све врсте кварова (осим кварова насталих механичким оштећењем), као и замену делова за које се утврди да су неисправни, и то без новчане накнаде за услуге, утрошени материјал и резервне делове, а најкасније у року од 24 часа од дана пријема писане рекламације наручиоца без обзира да ли је добављач примио ту рекламацију радним или нерадним даном.

**9.3.Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова)**

Наручилац захтева да инструменте који су предмет овог уговора добављач испоручи и стави у рад у року од најдуже 60 дана од дана закључења уговора на основу овог поступка јавне набавке.

Рок испоруке мора бити изражен у данима као целом броју, и не може се изражавати у децималама или другим јединицама за мерење времена.

Место испоруке добара која су предмет ове јавне набавке су одговарајуће клинике у оквиру Клиничког центра Војводине, са обавезом истовара, монтаже и стављања у употребу.

**9.4. Захтев у погледу рока важења понуде**

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

**9.5. Други захтеви**

Наручилац захтева да се приликом испоруке добара која су предмет овог уговора сачини и записник о примопредаји.

Наручилац захтева да понуђач достави оригинални каталог произвођача који треба да садржи слику инструмента са каталошким бројем из кога се недвосмислено може утврдити да понуђени инструмент одговара захтеву наручиоца.

Наручилац захтева да понуђач приликом испоруке предметног добра достави Упутство за њихову употребу и одржавање. Упутство за употребу се доставља на српском / енглеском језику.

Понуђач је у обавези да особље крајњег корисника – клинике, обучи за употребу, стерилизацију и одржавање понуђених добара.

Понуђач мора да понуди искључиво нове (некоришћене) инструменте.

Понуђач је дужан да достави потврду/студију/или било који други доказ о року стерилности материјала у контејнерима за стерилизацију од минимум 12 месеци, од стране независне акредитоване лабораторије, као и доказ о најмање 5.000 циклуса стерилизације за: партија бр.1, ставка 60; партија бр.2, ставка 76; партија бр.3, ставка 3; партија бр.4 ставка 92; партија бр.5, ставка 8; партија бр.6, ставка 143.

***10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ***

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У цену је урачуната цена предмета јавне набавке, испорука, монтажа и остали повезани трошкови.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

***11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ***

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству пољопривреде и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

***12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА***

Понуђач је дужан да уз понуду достави **средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде** и то бланко сопствену меницу која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-a. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму, као и образац оверених потписа лица овлашћених за заступање – ОП образац. Рок важења менице за озбиљност понуде треба да траје 30 дана дуже од важења понуде.

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средства обезбеђења у складу са захтевима из конкурсне документације.

Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

**Моле се понуђачи да користе менично овлашћење које је саставни део ове конкурсне документације, и да у складу са својом понудом унесу све неопходне податке.**

**Понуђач који је изабран као најповољнији је дужан да приликом потписивања уговора достави:**

1. **регистровану бланко меницу и менично овлашћење за извршење уговорне обавезе**, попуњену на износ од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, која је наплатива у случајевима предвиђеним конкурсном документацијом, тј. у случају да изабрани понуђач не испуњава своје обавезе из уговора.
2. **регистровану бланко** **меницу и менично овлашћење за отклањање недостатака у гарантном року**, попуњенo на износ од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, која је наплатива у случајевима предвиђеним конкурсном документацијом, тј. у случају да изабрани понуђач не испуњава своје обавезе из уговора које се односе на отклањање недостатака у гарантном року.

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом.

Понуђач је дужан да достави и **копију извода из Регистра меница и овлашћења** који се налази на интернет страници Народне банке Србије, као доказ да је меница евидентирана и регистрована у Регистру меница и овлашћења, у складу са Законом о платном промету („Сл. лист СРЈ“, бр. 3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник Републике Србије“, бр. 43/2004, 62/2006, 111/2009 и 31/2011) и Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења ( „Сл. гласник Републике Србије“, број 56/2011), као и **картон депонованих потписа** и **образац овере потписа лица овлашћених за заступање - ОП образац.**

Средство обезбеђења траје најмање тридесет дана дуже од дана истека рока за коначно извршење обавезе понуђача која је предмет обезбеђења (извршење уговорне обавезе, истек гарантног рока и сл.).

Средство обезбеђења не може се вратити понуђачу пре истека рока трајања.

***13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ***

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

**14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ**

Заинтересовано лице може, у писаном обликутражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде и то на један од следећих начина:

* поштом, на адресу наручиоца: **Клинички центар Војводине,** **21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова број 1***,* искључиво преко писарнице Клиничког центра, или
* електронском поштом, на адресу: [tender@kcv.rs](mailto:tender@kcv.rs), (**обавезно и у телу е-поште**).

Захтеви за додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде која Наручилац прими након радног времена (пон. – пет. 07-15 часова), сматраће се да су примљени наредног радног дана.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

**15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА**

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

**16. НЕГАТИВНА РЕФЕРЕНЦА**

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона;

2) учинио повреду конкуренције;

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

**17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА**

Избор најповољније понуде ће се вршити критеријумом **„економски најповољнија понуда“**. Разрада критеријума је у поглављу 6. конкурсне документације.

**18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ**

Уколико две или више понуда имају исти број пондера, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде.

Уколико је и то исто, наручилац ће донети одлуку о додели уговора жребањем (извлачење из шешира). Уколико се јави потреба за применом овог начина за доделу уговора, наручилац ће позвати све понуђаче да присуствују жребању, на који начин ће се обезбедити јавност и транспарентност у поступку јавне набавке, и о истом ће бити сачињен записник.

**19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА**

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

**20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА**

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно свако заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или могао да претрпи штету због поступаља наручиоца противно одредбама Закона.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права подноси се непосредно, путем поште: **Клинички центар Војводине,** **21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова број 1***,* искључиво преко писарнице Клиничког центра Војводинеса назнаком да је реч о захтеву за заштиту права, уз обавезно **навођење предмета набавке и редног броја** **набавке, као и редног броја и назива партије**  (подаци дати у поглављу 1. конкурсне документације).

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и својој интернет страници најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Поднет захтев за заштиту прва не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. Закона о јавним набавкама.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и квалификационом поступку ако је примљен од стране наручиоца у року од 3 дана пре истека рока за подношење понуда и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. У том случају подношења захтева за заштиту права не долази до застоја рока за подношење понуда

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рокова из члана 149. став. 3. Закона, односно горе поменутих рокова, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума, одлуке о признању квалификације и одлуке о обустави поступка јавне набавке, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивање одлуке на Порталу јавних набавки, а пет дана у поступку јавне набавке мале вредности и доношења одлуке о додели уговора на основу оквирног споразума у складу са чланом 40а. Закона.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из члана 149. став 3 и 4. Закона, а подносилац га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све податке из члана 151. става 1. Закона, наручилац ће такав захтев **одбацити закључком**. Наручилац ће закључак доставили подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од 3 дана од дана доношења. Против закључка подносилац захтева може у року од 3 дана од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, a копију жалбе истовремено доставља наручиоцу.

Подносилац захтева је дужан да на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153, позив на број: број ове јавне набавке, сврха уплате: ЗЗП, корисник: буџет Републике Србије у складу са чланом 156. Закона о јавним набавкама, уплати таксу од:

**1)** 60.000 динара у поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда;

**2)** 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

**3)** 250.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процењена вредност већа од 120.000.000 динара;

**4)** 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

**5)** 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако збир процењених вредности свих оспорених партија није већа од 120.000.000 динара, уколико је набавка обликована по партијама;

**6)** 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара;

**7)** 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којима су додељени уговори, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.

Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама.

**21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН**

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

Одлуку о додели уговора из члана 108. Закона, наручилац ће у року од 3 дана од дана доношења, објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.

**22. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА**

У складу са чланом 115. Закона, наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона.

Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене и других битних елемената уговора из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени и образложени, односно предвиђени посебним прописима. Променом цене не сматра се усклађивање цене са унапред јасно дефинисаним параметрима у уговору и конкурсној документацији.

Наручилац ће дозволити измене уговора у следећим ситуацијама:

* Уколико се повећа обим предмета јавне набавке због непредвиђених околности;
* У случајевима да наступе оне околности за које наручилац и добављач нису знали нити могли да знају у моменту закључења Уговора, те сходно томе нису у могућности да у потпуности изврше Уговором преузете обавезе;
* Уколико наступе оне околности дефинисане чланом. 8 овог уговора, а које су проузроковале немогућност испуњења уговорених обавеза уговорних страна у уговором одређеном року;
* Као и уколико наступе све оне околности које представљају основ за измену Уговора али су у интересу наручиоца као здравствене уставове и корисника задравствене услуге.

**НАПОМЕНА:**

Сходно члану 20. став 6. Закона о јавним набавкама, наручилац напомиње понуђачима да су дужни да без одлагања потврде пријем свих докумената које им наручилац достави путем електронске поште или телефакса на адресе, односно бројеве које су назначили у својим понудама.

Документа у вези поступка јавне набавке која је по ЗоЈН (измене и допуне) наручилац дужан да објави на порталу УЈН и интернет страници наручиоца сматрају се достављеним даном објаве.

## РАЗРАДА КРИТЕРИЈУМА

**ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ БРОЈ 164-17-О – Набавка хируршких инструмената**

**за потребе клиника Клиничког центра Војводине**

Критеријум за доделу уговора је економски најповољнија понуда који се заснива на следећим елементима:

**1. УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА** **без ПДВ-а – по формули ..............до 80 пондера**

Најнижа понуђена цена

Број пондера се одређује по формули = --------------------------------------- x 80 пондера

Понуђена цена

**2. ГАРАНТНИ ПЕРИОД – по формули ............................................... до 10 пондера**

Понуђени гарантни рок

Број пондера се одређује по формули = ------------------------------------------- x 10 пондера

Најдужи понуђени гарантни рок

**3. РОК ИСПОРУКЕ – по формули ....................................................... до 10 пондера**

Најкраћи понуђени рок испоруке

Број пондера се одређује по формули = ------------------------------------------- x 10 пондера

Понуђени рок испоруке

**Напомене:**

Гарантни рок мора бити изражен у месецима као целом броју, и не може се изражавати са децималама или другим јединицама за мерење времена.

Захтевани гарантни рок на исправно функционисање инструмената је минимално 24 месеци од дана испоруке и стављања у рад инструмената. За понуђени гарантни рок краћи од 24 месеци, наручилац ће такву понуду одбити као неприхватљиву.

Рок испоруке мора бити изражен у данима као целом броју, и не може се изражавати у децималама или другим јединицама за мерење времена.

Понуде са роком испоруке дужим од 60 дана неће бити узете у разматрање, односно биће одбијене као неприхватљиве.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Тачан назив понуђача)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Адреса понуђача)

## ОБРАЗАЦ ЗА УНОШЕЊЕ ПОДАТАКА ИЗ ПОНУДЕ

## КОЈИ СУ ОДРЕЂЕНИ КАО ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА

## *у поступку број* 164-17-О*,* *за партију бр.* \_\_\_\_\_.

Понуђачи су дужни да попуне овај образац тако што ће у њега унети податке из понуде који су одређени као елементи критеријума. Подаци морају одговарати доказима који се морају доставити у прилогу и то истим редоследом којим су наведени у овом обрасцу.

|  |  |
| --- | --- |
| **1.** **ПОНУЂЕНА ЦЕНА (без ПДВ)** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара |
| **2. ГАРАНТНИ ПЕРИОД** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** месеци |
| **3. РОК ИСПОРУКЕ** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дана |

Унети податци у образац за уношење података из понуде који су одређени као елементи критеријума, као и унети подаци који се односе на елементе критеријума у модел уговора морају бити индентични и исти представљају доказ за понуђене елементе критеријума.

М.П.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Потпис овлашћеног лица

## МОДЕЛ УГОВОРА

На основу члана 112. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник Републике Србије” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а у складу са извештајем Комисије за јавну набавку и Одлуком о додели уговора, дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ године закључује се следећи

**УГОВОР**

**О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ 164-17-О**

Уговорне стране:

1. **КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ**, ул. Хајдук Вељкова бр. 1, Нови Сад,

ПИБ: 101696893, Матични број: 08664161

Број рачуна: 840-577661-50, Управа за трезор - РС, Министарство финансија

Телефон: 021/484-3-484 Телефакс: 021/487-2232

(у даљем тексту: наручилац), кога заступа проф. др Петар Сланкаменац.

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(*назив и адреса)*

ПИБ:.......................... Матични број:........................................

Број рачуна:............................................ Назив банке:......................................,

Телефон:............................Телефакс:......................................

(у даљем тексту: добављач), кога заступа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**ПРЕДМЕТ УГОВОРА**

**Члан 1.**

Предмет овог уговора је набавка добара - **Набавка хируршких инструмената за потребе клиника Клиничког центра Војводине,** за ***партију бр****.* \_\_\_ - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(пун назив партије),*која је тражена у позиву за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке број **164-17-О** од дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ године.

Добављач се обавезује да наручиоцу испоручи добра која су предмет овог уговора у свему према својој понуди број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ године која је саставни део овог уговора.

**ЦЕНА**

**Члан 2.**

Цена добара из члана 1. овог уговора без пореза на додату вредност износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара (словима: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара и \_\_\_\_\_/100), односно са порезом на додату вредност износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара (словима: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара и \_\_\_/100).

Цена из претходног става се сматра фиксном и неће се мењати за време трајања овог уговора и у њу су урачунати сви зависни трошкови које добављач има током реализације уговора.

**ПРИЈЕМ, МЕСТО И РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА**

Члан 3.

Добављач се обавезује да наручиоцу испоручи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(назив партије, у даљем тексту – добра)*, за потребе Клиничког центра Војводине, у свему према захтевима наручиоца из конкурсне документације, према захтевима из техничких спецификација који су саставни део конкурсне документације, као и условима из понуде добављача.

Добављач се обавезује да добра која су предмет овог уговора испоручиу року од \_\_\_\_\_ дана ( *најдуже 60 дана*) од дана закључења уговора, и то са обавезом истовара без накнаде на локацији наручиоца.

Добављач се обавезује да приликом испоруке добара која су предмет овог уговора достави рачун-отпремницу коју ће лице из члана 11. овог уговора овлашћено за праћење реализације уговорних обавеза код наручиоца потписати након провере да ли је количина, врста и цена испорученог добра у складу са захтевом наручиоца и добављачевом понудом.

Уговорне стране се обавезују да приликом испоруке добара која су предмет овог уговора сачине и записник о примопредаји.

Добављач се обавезује да приликом испоруке добра достави Упутство за њихову употребу и одржавање. Упутство за употребу се доставља на српском/енглеском језику.

Добављач се обавезује да изврши обуку запослених код наручиоца за руковање добрима која су предмет овог уговора.

Добављач се обавезује да ће доставити нове (некоришћене) инструменте.

Добављач се обавезује да особље крајњег корисника – клинике, обучи за употребу, стерилизацију и одржавање понуђених добара.

Добављач даје наручиоцу гаранцију за квалитет добра која су предмет овог уговора у трајању од \_\_\_\_\_\_ месеци (*најкраће 24 месеца*) од дана инсталирања и стављања у рад предметних добара, и обавезује се да у периоду важења гаранције врши превентивно и редовно одржавање са резервним деловима, услуге сервиса за све врсте кварова (осим кварова насталих механичким оштећењем), као и замену делова за које се утврди да су неисправни, и то без новчане накнаде за услуге, утрошени материјал и резервне делове, а најкасније у року од 24 часа од дана пријема писане рекламације наручиоца без обзира да ли је добављач примио ту рекламацију радним или нерадним даном.

**КВАЛИТЕТ ДОБАРА И ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА**

Члан 4.

Добављач се обавезује да квалитет добара која су предмет овог уговора одговара стандардима и прописима Републике Србије и Европске уније о производњи и промету добара.

Добављач се обавезује да уз добра која су предмет овог уговора достави и одговарајућу документацију на српском језику која се односи на употребу, коришћење и складиштење тих добара, у којој су наведени и безбедносно-технички подаци важни за процену и отклањање ризика на раду.

Наручилац задржава право да у току реализације овог уговора захтева од добављача додатне потврде о квалитету добара која су предмет овог уговора уколико се приликом испоруке посумња у њихов квалитет, како би се утврдило да ли добра одговарају прописима о општој безбедности производа, прописима о здравственој исправности предмета опште употребе, као и другим важећим прописима.

У случају да се на добрима која су предмет овог уговора установи било какав недостатак, добављач се обавезује да замену рекламиране количине добара изврши у најкраћем могућем року, а најкасније у року од 24 часа од дана пријема писмене рекламације наручиоца.

У случају да добављач не изврши замену рекламиране количине добара у року из става 4. овог члана, Наручилац задржава право да раскине уговор и наплати средство обезбеђења из члана 6. став 1. алинеја 2. овог уговора.

**НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА**

**Члан 5.**

Наручилац ће уговорену цену исплатити добављачу одложено, у року од 60 дана од дана испоруке добара и пријема исправног рачуна за испоручену количину добара, о чему потврду даје овлашћено лице наручиоца за праћење реализације уговорних обавеза из члана 11. овог уговора.

Добављач се обавезује да назив добара из рачуна и отпремнице буде идентичан називима из обрасца понуде.

Добављач се обавезује да рачун достави преко писарнице наручиоца, адресирано на седиште наручиоца.

Плаћање по овом уговору вршиће се из средстава обезбеђених од стране Покрајинског секретеријата за здравство, а на основу Уговора бр. 138-401-480/2017 од 15. марта 2017. године, закљученог између Покрајинског секретаријата за здравство и Клиничког центра Војводине.

**СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА**

**Члан 6.**

Уговорне стране констатују да јe добављач наручиоцу доставио при закључењу овог уговора следећа средства финансијског обезбеђења:

* **регистровану бланко меницу и менично овлашћење за извршење уговорне обавезе**, попуњену на износ од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења најмање тридесет дана дужим од дана истека рока за коначно извршење обавезе добављача која је предмет обезбеђења, а која је наплатива у случајевима предвиђеним конкурсном документацијом, тј. у случају да добављач не испуњава своје обавезе из уговора утврђеним чланом 3. овог уговора.
* **регистровану бланко** **меницу и менично овлашћење за отклањање недостатака у гарантном року**, попуњенo на износ од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења најмање тридесет дана дужим од дана истека рока за коначно извршење обавезе добављача која је предмет обезбеђења, а која је наплатива у случајевима предвиђеним конкурсном документацијом, тј. у случају да добављач не испуњава своје обавезе из уговора које се односе на отклањање недостатака у гарантном року.

Уколико се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе/истека гарантног рока, важност менице и меничног овлашћења из претходног става мора се продужи тако да иста важи најмање месец дана дуже од истека рока за коначно извршење посла/истека гарантног рока.

**ВИША СИЛА**

Члан 7.

У случају наступања чињеница које могу утицати да предмет овог уговора не буде извршен у роковима предвиђеним овим уговором, једна уговорна страна је дужна да одмах по њиховом сазнању о истим писмено обавести другу уговорну страну.

Обавештења која нису дата у писаном облику неће производити правно дејство.

Рокови предвиђени овим уговором могу бити продужени услед настанка случаја више силе, односно наступања свих оних догађаја који се нису могли предвидвети, избећи или отклонити, у тренутку закључења [Уговора](https://hr.wikipedia.org/wiki/Ugovor), и на који уговорне стране објективно не могу и нису могле да утичу (догађај мора бити за уговорне стране неочекиван, изванредан, непредвидив), нпр. [ратно](https://hr.wikipedia.org/wiki/Rat) стање, [штрајк](https://hr.wikipedia.org/wiki/%C5%A0trajk), елементарне непогоде, природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија, транспортне несреће изазване природним катастрофама, одлуке органа власти, забране увоза, извоза и други случајеви, који су законом утврђени као виша сила, те се у предвиђеним случајевима уговорне стране ослобођају су одговорности за штету.

Уколико наступе случајеви одређени као виша сила, односно оних случајева на које уговорне стране не могу утицати, а које чине испуњење уговора трајно или привремено немогућим, наручилац може да обустави испуњење уговорних обавеза до момента отклањања догађаја који је наступио или да приступи [раскиду уговора](https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=Raskid_ugovora&action=edit&redlink=1),

У случају наступања чињеница из претходног става наручилац ће измене уговорних обавеза регулисати у складу са чланом 14. овог уговора.

**ИЗМЕНЕ УГОВОРА**

**Члан 8.**

У складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама.

Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене и других битних елемената уговора из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени и образложени, односно предвиђени посебним прописима. Променом цене не сматра се усклађивање цене са унапред јасно дефинисаним параметрима у овом уговору и конкурсној документацији.

Наручилац ће дозволити измене уговора у следећим ситуацијама:

* Уколико се повећа обим предмета јавне набавке због непредвиђених околности;
* У случајевима да наступе оне околности за које наручилац и добављач нису знали нити могли да знају у моменту закључења Уговора, те сходно томе нису у могућности да у потпуности изврше Уговором преузете обавезе;
* Уколико наступе оне околности дефинисане чланом. 7. овог уговора, а које су проузроковале немогућност испуњења уговорених обавеза уговорних страна у уговором одређеном року;
* Као и уколико наступе све оне околности које представљају основ за измену Уговора али су у интересу наручиоца као здравствене уставове и корисника задравствене услуге.

**РАСКИД УГОВОРА**

**Члан 9.**

Свака уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне стране може захтевати раскид уговора.

Уговорна страна која жели да раскине уговор се обавезује да претходно, другој уговорној страни, достави писано обавештење о разлозима за раскид уговора и да јој остави примерен рок од 7 (седам) дана за испуњење обавеза. Уколико друга уговорна страна не испуни обавезу ни у накнадно остављеном примереном року – Уговор се може раскинути, осим у случају неиспуњења незнатног дела обавезе.

Уколико добављач не поступи у складу са обавезама које је преузеo закључењем овог уговора и писменим обавештењем, наручилац ће поступити у складу са чланом 10. став 4. алинeја 1. овог уговора.

У случaју рaскидa, примењивaће се одредбе Зaконa о облигaционим односимa.

**УГОВОРНА КАЗНА**

**Члан 10.**

Наручилац ће добављачу наплатити уговорну казну или средство обезбеђења из члана 6. став 1. алинеја 1. овог уговора, уколико добављач задоцни са њеним испуњењем или неиспуњава своје oбавезе из уговора.

Уколико добављач не испоручи добра у роковима предвиђеним овим уговором,односно задоцни са испуњењем уговорне обавезе, наручилац има право да:

* наплати уговорну казну у укупном износу од највише до 10% од укупне уговорене вредности, и то тако што ће укупну вредност уговора умањити за одговарајући износ, захтевати испуњење обавезе и уговор оставити на снази, о чему ће добављача без одлагања обавестити.

Уколико наступи случај из става 2 овог члана и добављач испоручи добра, а наручилац прими испуњење уговорне обавезе он ће без одлагања обавестити добављача да задржава своје право на уговорну казну из става 2. алинeја 1. овог члана.

Уколико добављач не испоручи добра у роковима предвиђеним овим уговором,односно неиспуњава уговорне обавезе, наручилац има право да:

* да једнострано раскине овај уговор и да наплати средствo обезбеђења из члана 6. став 1. алинеја 1. овог уговора.

У случају наступања чињеница које могу утицати да предметна добра не буду испоручена у роковима из овог уговора, добављач је дужан да одмах по њиховом сазнању о истим писмено обавести наручиоца.

Сва обавештења која нису дата у писаном облику сходно претходном ставу неће производити правно дејство.

Наплатом уговорне казне и средства обезбеђења из члана 6. овог уговора, не утиче и не умањује право наручиоца на накнаду стварно претрпљене штете.

**ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА**

**Члан 11.**

За праћење техничке реализације и извршења уговорних обавеза у име наручиоца овлашћује се \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

За праћење финансијске реализације овог уговора у име наручиоца овлашћује се \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

За праћење реализације овог уговора у име добављача овлашћује се \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*попунити по потреби и захтеву понуђача*).

**ТРАЈАЊЕ УГОВОРА**

**Члан 12.**

Уговорне стране закључују овај уговор до испуњења свих уговорених обавеза од стране уговорних страна, тј. до дана до када добављач у целости испоручи наручиоцу добра која су предмет овог уговора у максималној вредности до износа из члана 2. овог уговора, тј. када гарантни рок престане да важи, и наручилац исплати уговорену цену у целости.

Овај уговор сматра се закљученим када га потпишу обе уговорне стране, а ступа на снагу даном предаје наручиоцу средства обезбеђења дефинисана у члану 6. овог уговора.

**ПОСЕБНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ**

**Члан 13.**

Уговорне стране сагласно изјављују да су овај уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у свему прихватају као израз њихове воље.

**Члан 14.**

Уговорне стране су сагласне да се, у случају измене овог уговора, ближе одређење начина реализације врши путем анекса овог уговора.

**Члан 15.**

На све што није регулисано одредбама овог уговора, примењиваће се одговарајуће одредбе Закона о облигационим односима.

**Члан 16.**

Уговорне стране ће споразумно решавати све спорове и разлике у тумачењу и примени овог уговора, у противном се уговара надлежност суда у Новом Саду.

**Члан 17.**

Овај уговор је сачињен у шест (6) истоветних примерака од којих наручилац задржава четири (4), а добављач два (2) примерка.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЗА ДОБАВЉАЧА |  | ЗА НАРУЧИОЦА |
| ДИРЕКТОР |  | В.Д. ДИРЕКТОР |
|  |  |  |
|  |  |  |

Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, и наручилац ће, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне референце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.

## ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), као заступник понуђача дајем:

**ИЗЈАВУ**

**О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

Понуђач ..................................................................................... *[навести назив понуђача]* у поступку јавне набавке ..................................................................................................... *[навести предмет јавне набавке]* бр. ...................... *[навести редни број јавне набавкe]*, партија ........ *[навести р.бр. партије]* под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

ДАТУМ М.П. ПОНУЂАЧ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПОТПИС

## 

## ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА

**ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА**

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), као заступник понуђача дајем:

**ИЗЈАВУ**

Понуђач ..................................................................................... *[навести назив понуђача]* у поступку јавне набавке ..................................................................................................... *[навести предмет јавне набавке]* бр. ...................... *[навести редни број јавне набавкe]*, партија ........ *[навести р.бр. партије]* изјављује да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

ДАТУМ М.П. ПОНУЂАЧ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПОТПИС

## ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

**(са упутством о попуњавању)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Редни бр ставке  из Обрасца понуде | **Јединична цена без ПДВ-а** | **Јединична цена са ПДВ-ом** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Укупна цена са ПДВ-ом** | **Процентуално учешће (одређене врсте) трошкова** | | | | | |
|  | |  | |  | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **%** | **7** | **%** | **8** | **%** |
| **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Упутство о попуњавању:**

* У колони 2- уписати јединичну цену без ПДВ-а која је идентична јединичној цени из обрасца понуде (колона 5) ( уписати за сваку ставку из обрасца понуде)
* У колони 3 уписти јединичну цену са ПДВ-ом – добија се сабирањем јединичне цене без ПДВ-а (колона 2) и обрачунатим ПДВ на јединичну цену
* У колони 4 – уписати укупну цену без ПДВ-а добија се множењем јединичине цене без ПДВ-а и количине (колона 4) из обрасца понуде.

**Напомена:**

1. **Процентуално учешће (одређене врсте) трошкова** се уписује када је наведени податак неопходан ради усклађивања цене током периода трајања уговора, односно оквирног споразума (учешће трошкова материјала, рада, енергената који исказују трошкове укупне јединичне цене без ПДВ –а из колоне 2 коју чини проценат 100%)
2. **Сматраће се да је сачињен образац структуре цене, уколико су основни елементи понуђене цене садржани у обрасцу понуде.**
3. Уколико има више ставки, које су дате у табели; понуђач ће образац увећати за број ставки које недостају из обрасца понуде.

## ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Трошкови израде узорка или модела (уколико постоје)** | | | | |
| Назив трошка |  |  |  |  |
| Вредност у динарима |  |  |  |  |
| **Трошкови прибављања средства обезбеђења (уколико постоји)** | | | | |
| Назив трошка |  |  |  |  |
| Вредност у динарима |  |  |  |  |

У обрасцу трошкова припреме понуде могу бити приказани трошкови израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкови прибављања средства обезбеђења.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| НАЗИВ ПОНУЂАЧА | М.П. | ПОТПИС ПОНУЂАЧА |

## ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

**Понуда број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - Набавка хируршких инструмената за потребе клиника Клиничког центра Војводине - ЈН 164-17-О**

Понуђач:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Матични број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адреса, град, општина:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Регистарски број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Фах:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Шифра делатности:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Е-маил:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Пиб:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Контакт особа:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Жиро-рачун:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Овлашћено лице:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Пословна банка:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Партија 1. - Набавка хируршких инструмената за Клинику за абдоминалну, ендокрину и трансплантациону хирургију** | | | | | | | | | |
| **р.бр.** | **Назив** | **Јединица мере** | **Кол.** | **Јединична цена без ПДВ** | **Износ**  **ПДВ** | **Укупна цена без ПДВ** | **Произвођач** | **Назив модела и тип** | **Земља порекла** |
| **I** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | SONDA SA RADNIM DELOM NA OBA KRAJA, DIAM. VRHA 1.5mm, 180mm, 7" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | HIRURŠKA PINCETA, 1x2 ZUBA, 145 mm, 5 3/4" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | DE'BAKEY OFFSET MAKAZE, S - OBLIKA, 155 mm, 6" | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | VOLKMANN KOŠTANA KIRETA, 6.8 mm, 170 mm, 6 3/4" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | KOCHER-LANGENBECK RETRAKTOR, KUKA 41X11mm,215mm, 8 1/2" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | MAKAZE ZA REKTUM, GRUBE, ZAKRIVLJENE 326mm, 13" | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | HALSTED-MOSQUITO FORCEPS, DELIKATAN, ZAKRIVLJEN, 125 mm, 5" | Kom | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | VOLKMANN KOŠTANA KIRETA, 8.5 mm, 170 mm, 6 3/4" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | GEMINI KLEMA, 200 mm, 8" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | RANDALL FORCEPS ZA KAMEN U BUBREGU, BLAGO ZAKRIVLJEN, 225mm, 9" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | FOERSTER-BALLENGER FORCEPS, ZAKRIVLJEN, 245 mm, 9 3/4" | Kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ALLIS FORCEPS ZA TKIVO, 220mm, 8 3/4" | Kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | MAIER FORCEPS, ZAKRIVLJEN, 265 mm, 10 1/2" | Kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | DOYEN ATRAUMATSKA INTESTINALNA KLEMA, ZAKRIVLJENA, MEKA I ELASTIČNA, 230mm, 9" | Kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | NAUNTON-MORGAN SPEKULUM ZA REKTUM SA KONEKTOROM ZA IZVOR SVETLA, DIAM. 24mm, 165mm, 6 1/2" | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | DESCHAMPS INSTRUMENT ZA PODVEZIVANJE, ZA DESNU RUKU, 215mm, 8 1/2" | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | LANGENBECK RETRAKTOR, 33x14 mm, 210 mm, 8 1/4" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | DE BAKEY ATRAUMATSKA VIŠENAMENSKA KLEMA, RADNI DEO 93mm ZAKRIVLJEN 60˚, 240mm, 9 1/2" | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | POSUDA ZA ODLAGANJE, 0.4 L | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | KOCHER-OCHSNER HEMOSTATSKI FORCEPS PRAV, 1X2 ZUBA, 160mm, 6 1/4" | Kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | MAIER FORCEPS, ZAKRIVLJEN, 265 mm, 10 1/2" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | METZENBAUM VOLFRAM KARBID MAKAZE, ZAKRIVLJENE, 180 mm, 7" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | SONDA SA RADNIM DELOM NA OBA KRAJA, DIAM. VRHA 1.5mm, 160mm, 6 1/4" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | HIRURŠKA PINCETA, 1X2 ZUBA, 145mm, 5 3/4" | Kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | RUDD SET ZA PODVEZIVANJE HEMOROIDA, SA NASTAVKOM ZA PUNJENJE,315mm, 12 1/2", 100 GUMICA ZA LIGIRANJE U PAKOVANJU | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ST MARKS RETRAKTOR, 60x45 mm, 330 mm, 13 1/8" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | SONDA SA RADNIM DELOM NA OBA KRAJA, SAVITLJIVA, SA ŠUPLJINOM, DIAM. VRHA 3.0mm, 190mm, 7 1/2" | Kom | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ANATOMSKA PINCETA, 160 mm, 6 1/4"" | Kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | DE BAKEY-BECK ATRAUMATSKA KLEMA ZA VENU CAVA, RADNI DEO 80mm, 210mm, 8 1/4" | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | VOLFRAM KARBID IGLODRŽAČ, DELIKATAN, 200 mm, 8" | Kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | KOCHER FORCEPS ZAKRIVLJEN, 1x2 ZUBA, 150 mm, 6" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | HIRURŠKA PINCETA, JAKA, 1x2 ZUBA, 145 mm, 5 3/4" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | METZENBAUM VOLFRAM KARBID MAKAZE, ZAKRIVLJENE, 180 mm, 7" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | DE'BAKEY PINCETA, 2.8 mm, 240 mm, 9 1/2" | Kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | METZENBAUM MAKAZE, SA ANTIREFLEKSIJOM, ZAKRIVLJENE, VEOMA DELIKATNE, 200 mm, 8" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ANATOMSKA PINCETA, 300 mm, 12" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | NELATON SONDA SA UŠICAMA, PRI VRHU ZAKRIVLJENA, 160mm, 6 1/4" | Kom | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | CRILE FORCEPS, ZAKRIVLJEN, 160 mm, 6 1/4"" | Kom | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | KOCHER-LANGENBECK RETRAKTOR, KUKA 41X11mm,215mm, 8 1/2" | Kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | VOLKMANN KOŠTANA KIRETA, 4.4 mm, 170 mm, 6 3/4" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | SONDA SA RADNIM DELOM NA OBA KRAJA, DIAM. VRHA 1.5mm, 145mm, 5 3/4" | Kom | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | RANDALL FORCEPS ZA KAMEN U BUBREGU, LUČNO ZAKRIVLJEN, 225mm, 9" | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | MICRO-HALSTED FORCEPS, DELIKATAN, PRAV, 125 mm, 5" | Kom | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | ANATOMSKA PINCETA, 200 mm, 8" | Kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | UNUTRAŠNJA KUTIJA ZA IGLE SA PERFORACIJAMA, 62X17mm | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | MATHIEU SPEKULUM ZA REKTUM 215mm | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | POSUDA ZA ODLAGANJE, 0.4 L | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | KOCHER-OCHSNER FORCEPS, ZAKRIVLJEN, 1x2 ZUBA, 200 mm, 8" | Kom | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | BACKHAUS KLEMA, 110 mm, 4 3/8" | Kom | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | HURD INSTRUMENT ZA PODVEZIVANJE, ZA DESNU RUKU, 210mm, 8 1/4" | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | HOLZBACH ABDOMINALNI AUTOMATSKI RETRAKTOR,LATERALNE KUKE 59X80mm, CENTRALNA KUKA 74x82mm | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | PRATT REKTALNI SPEKULUM, 205 mm, 8" | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | VOLKMANN RETRAKTOR, TUP, 2 ZUBA, 8.5x8 mm, 225 mm, 9" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | ROCHESTER-PEAN FORCEPS, PRAV 160mm, 6 1/4" | Kom | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | SONDA SA PROREZOM, VRHA 3.0mm, 200mm, 8" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | DE BAKEY ATRAUMATSKA TANGENCIJALNA KLEMA, 280mm, 11" | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | DE'BAKEY BULDOG KLEMA, ZAKRIVLJENA, 18 mm / 78 mm, 3 1/8" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | DOYEN RETRAKTOR, KUKA, 120X60mm, 240mm, 9 1/2" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | MAYO KLEMA ZA ODLAGANJE INSTRUMENATA, 140 mm, 5 1/2" | Kom | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | POKLOPAC KONTEJNERA ZA STERILIZACIJU SA INTEGRISANIM FILTERIMA, ZA 5.000 CIKLUSA, STERILNOST MATERIJALA 12 MESECI, ZA DNO DIMENZIJA 592X274 mm | Kom | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | ROCHESTER-PEAN FORCEPS, PRAV 160mm, 6 1/4" | Kom | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | ROCHESTER-PEAN FORCEPS, ZAKRIVLJEN, 200 mm, 8" | Kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 63 | REDON-IGLA VODIČ CH.12, BLAGO ZAKRIVLJENA SA VRHOM U OBLIKU NOŽA, 190mm, 7 1/2" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 64 | LANAC 790mm, SA TEGOM 645g | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 65 | BACKHAUS KLEMA, 135 mm, 5 1/4" | Kom | 45 |  |  |  |  |  |  |
| 66 | METZENBAUM MAKAZE, ZAKRIVLJENE, 180 mm, 7" | Kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 67 | BABY-MIXTER FORCEPS, ZAKRIVLJEN, 140 mm, 5 1/2" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 68 | ROCHARD RETRAKTOR, RAM, 660 mm x 530 mm | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 69 | HEGAR IGLODRŽAČ, JAK, 205 mm, 8" | Kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 70 | KOCHER RETRAKTOR ZA RANE, 6 KUKICA,TUP, 15.5X30mm, 220mm 8 3/4" | Kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 71 | MIXTER FOCEPS ZA DISEKCIJU I PODVEZIVANJE, 290mm, 11 1/2" | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 72 | COLLIN ATRAUMATSKI FORCEPS ZA INTESTINALNE ORGANE, RADNI DEO 23mm, 230mm, 9" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 73 | POSUDA ZA ODLAGANJE, 0.4 L | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 74 | MC GIVNEY FORCEPS ZA HEMOROIDE, 185mm, 7 1/4" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 75 | DILATATOR ZA ŽUČNE PUTEVE, DAIM. 3mm, 315mm, 12 1/2" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 76 | VOLFRAM KARBID PINCETA, 180 mm, 7" | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 77 | HEYWOOD-SMITH FORCEPS, 215 m, 8 1/2" | Kom | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 78 | DNO KONTEJNERA ZA STERILIZACIJU, BEZ PERFORACIJA, DIMENZIJA 592x274x135 mm | Kom | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 79 | SONDA SA RADNIM DELOM NA OBA KRAJA, DIAM. VRHA 2.0mm, 180mm, 7" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 80 | DE'BAKEY ATRAUMATSKI FORCEPS, VRH: 2 mm, 200 mm, 8" | Kom | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 81 | METZENBAUM VOLFRAM KARBID MAKAZE, ZAKRIVLJENE, 180 mm, 7" | Kom | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 82 | GEMINI KLEMA, 180 mm, 7" | Kom | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 83 | TUTTLE FORCEPS ZA INTESTINALNE ORGANE, 230mm, 9" | Kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 84 | ANATOMSKA PINCETA, 180 mm, 7" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 85 | DRŽAČ SKALPELA, 135 mm, 5 1/4" | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 86 | GEMINI KLEMA, 180 mm, 7" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 87 | MAYO-HEGAR IGLODRŽAČ SA VOLFRAM KARBIDOM , PROMER NAZUBLJENOSTI RADNE POVRŠINE 0,5mm, 300mm, 12" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 88 | TUTTLE FORCEPS ZA INTESTINALNE ORGANE, 230mm, 9" | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 89 | HEGAR-MAYO VOLFRAM KARBID IGLODRŽAČ, 185 mm, 7 1/4" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 90 | GEMINI KLEMA, 230 mm, 9" | Kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 91 | ALLIS FORCEPS ZA INTESTINALNE ORGANE, 4X5 ZUBA, 155mm, 6" | Kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 92 | O'SHAUGNESSY FORCEPS ZA DISEKCIJU I PODVEZIVANJE, 230mm, 9" | Kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 93 | DRŽAČ SKALPELA, 135 mm, 5 1/4" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 94 | CUSHING ANATOMSKA PINCETA, FINA, PRAVA 250mm, 10" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 95 | MAYO HIRURŠKE MAKAZE PRAVE ZA DISEKCIJU 140mm, 5 1/2" | Kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 96 | DRŽAČ SKALPELA, 125 mm, 5" | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 97 | ANATOMSKA PINCETA, 160 mm, 6 1/4"" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 98 | POSUDA ZA ODLAGANJE, 1.0 L | Kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 99 | MC INDOE FINA ANATOMSKA PINCETA, 150mm, 6" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 100 | WANGENSTEEN IGLODRŽAČ SA VOLFRAM KARBIDOM, PROMER NAZUBLJENOSTI RADNE POVRŠINE 0,5mm, 275mm, 10 3/4" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 101 | DE'BAKEY BULDOG KLEMA, ZAKRIVLJENA, 26 mm / 86 mm, 3 3/8" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 102 | HIRURŠKA PINCETA, 1X2 ZUBA, 145mm, 5 3/4" | Kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 103 | VOLKMANN KOŠTANA KIRETA, 5.2 mm, 170 mm, 6 3/4" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 104 | METZENBAUM VOLFRAM KARBID MAKAZE, ZAKRIVLJENE, 145 mm, 5 3/4" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 105 | MASSON IGLODRŽAČ SA VOLFRAM KARBIDOM, NAZUBLJENOST RADNE POVRŠINE 0,5mm, DUŽINA 265mm, 10 1/2" | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 106 | GEMINI KLEMA, 200 mm, 8" | Kom | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 107 | DE'BAKEY MAKAZE ZA KRVNE SUDOVE, POD UGLOM OD 45˚, 155mm | Kom | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 108 | O'SHAUGNESSY FORCEPS ZA DISEKCIJU I PODVEZIVANJE, 230mm, 9" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 109 | ROCHARD RETRAKTOR, KUKA, 48x105 mm, 310 mm, 12 1/4" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 110 | DILATATOR ZA ŽUČNE PUTEVE, DAIM. 6mm, 320mm, 12 3/4" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 111 | SONDA SA RADNIM DELOM NA OBA KRAJA, DIAM. VRHA 2.0mm, 160mm, 6 1/4" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 112 | MAYO MAKAZE ZA DISEKCIJU, ZAKRIVLJENE 165mm, 6 1/2" | Kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 113 | ROUX RETRAKTOR, KUKA 28X24mm/43X24mm, 170mm, 6 3/4" | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 114 | LUER KAŠIKA ZA KAMEN U ŽUČNOJ KESI, SAVITLJIVA, DIAM. 3,4mm, 325mm, 12 3/4" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 115 | DILATATOR ZA ŽUČNE PUTEVE, DAIM. 5mm, 315mm, 12 1/2" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 116 | DE'BAKEY KLEMA, RADNI DEO 85 mm ZAKRIVLJEN 60˚, 230 mm, 9" | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 117 | ROUX RETRAKTOR, 19 x 22 / 23 x 30 mm, 165 mm, 6 1/2" | Kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 118 | CRILE FORCEPS, ZAKRIVLJEN, 160 mm, 6 1/4"" | Kom | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 119 | METZENBAUM VOLFRAM KARBID MAKAZE, ZAKRIVLJENE, 200 mm, 8" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 120 | MAYO-HEGAR IGLODRŽAČ SA VOLFRAM KARBIDOM , PROMER NAZUBLJENOSTI RADNE POVRŠINE 0,5mm, 265mm, 10 1/2" | Kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 121 | SEMKEN HIRURŠKA PINCETA, DELIKATNA, 1x2 ZUBA, 145 mm, 5 3/4" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 122 | RANDALL FORCEPS ZA KAMEN U BUBREGU, ZAKRIVLJEN VIŠE OD 90˚, 225mm, 9" | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 123 | MAYO MAKAZE ZA DISEKCIJU SA VOLFRAM KARBIDOM, PRAVE, 140mm, 5 1/2" | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 124 | ANATOMSKA PINCETA, 180 mm, 7" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 125 | DE'BAKEY PINCETA, 2.8 mm, 200 mm, 8" | Kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 126 | REDON-IGLA VODIČ CH.16, BLAGO ZAKRIVLJENA SA VRHOM U OBLIKU NOŽA, 190mm, 7 1/2" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 127 | BABCOCK ATRAUMATSKI FORCEPS 240mm, 9 1/2" | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 128 | RANDALL FORCEPS ZA KAMEN U BUBREGU, ZAKRIVLJEN DO 90˚, 225mm, 9" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 129 | METZENBAUM VOLFRAM KARBID MAKAZE, ZAKRIVLJENE, 230 mm, 9" | Kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 130 | ROUX RETRAKTOR, 28 x 29 / 33 x 45 mm, 165 mm, 6 1/2" | Kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 131 | PARKS REKTALNI RAŠIRIVAČ (140 x 95 mm); KOMPLET, SA CENTRALNIM DRŽAČEM, PAR DRŽAČA DIMENZIJE 70 mm I PAR DRŽAČA DIMENZIJE 93 mm | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 132 | LAWRENCE FORCEPS, ZAKRIVLJEN, 270 mm, 10 3/4" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 133 | SONDA SA RADNIM DELOM NA OBA KRAJA, DIAM. VRHA 1.5mm, 200mm, 8" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 134 | MAYO KLEMA ZA ODLAGANJE INSTRUMENATA, 140 mm, 5 1/2" | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 135 | ROCHARD RETRAKTOR, KUKA, 48x90 mm, 310 mm, 12 1/4" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 136 | ROUX RETRAKTOR, KUKA 28X28mm/46X28mm, 190mm, 7 1/2" | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 137 | DE'BAKEY PINCETA, 2 mm, 150 mm, 6" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 138 | MORRIS RETRAKTOR ZA RANE, KUKA 70X40mm, 245mm, 9 3/4" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 139 | BRODIE SONDA SA UŠICAMA I TUPIM VRHOM, DIAM. 3.5mm, 200mm, 8" | Kom | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 140 | PINCETA, STANDARDNA, 1x2 ZUBA, 160 mm, 6 1/4" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 141 | POSUDA ZA ODLAGANJE, 1.0 L | Kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 142 | BACKHAUS KLEMA, 90 mm, 3 1/2" | Kom | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 143 | VOLFRAM KARBID IGLODRŽAČ, DELIKATAN, 230 mm, 9" | Kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 144 | HABERER ABDOMINALNA ŠPATULA,SAVITLJIVA, d: 40mm/50mm, 305mm, 12" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 145 | CRILE FORCEPS, ZAKRIVLJEN, 160 mm, 6 1/4"" | Kom | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 146 | HEGAR-MAYO VOLFRAM KARBID IGLODRŽAČ, 205 mm, 8" | Kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 147 | CRILE-WOOD VOLFRAM KARBID IGLODRŽAČ, 185 mm, 7 1/4" | Kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 148 | DRŽAČ SKALPELA, 125 mm, 5" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 149 | TUTTLE FORCEPS ZA INTESTINALNE ORGANE, 230mm, 9" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 150 | HIRURŠKA PINCETA, 1X2 ZUBA, 145mm, 5 3/4" | Kom | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 151 | DE'BAKEY PINCETA, 2 mm, 240 mm, 9 1/2" | Kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 152 | SEIBOLD MAKAZE ZA DUBOKE INTERVENCIJE 245mm, 9 3/4" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 153 | DILATATOR ZA ŽUČNE PUTEVE, DAIM. 4mm, 315mm, 12 1/2" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 154 | ANATOMSKA PINCETA, 145 mm, 5 3/4" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 155 | FINOCHIETTO IGLODRŽAČ SA VOLFRAM KARBIDOM, RADNI DEO ZAKRIVLJEN, NAZUBLJENOST RADNE POVRŠINE 0,5mm, DUŽINA 265mm, 10 1/2" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 156 | KIRETA ZA SPONGIOZU ZAKRIVLJENA, SA TERMOSTABILNOM DRŠKOM, 10mm/250mm, 10" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 157 | KOCHER RETRAKTOR 60X20mm,230mm 9" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 158 | ANATOMSKA PINCETA, 250 mm, 10" | Kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 159 | HIRURŠKA PINCETA, 1x2 ZUBA, 250 mm, 10" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 160 | REDON-IGLA VODIČ CH.14, BLAGO ZAKRIVLJENA SA VRHOM U OBLIKU NOŽA, 190mm, 7 1/2" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 161 | PERFORIRANA ŽIČANA REŠETKA (PERFORACIJE DIAM. 8mm), SA ZAOBLJENIM NOGARAMA OD TERMOSTABILNE PLASTIKE, DIMENZIJA 540x253x106 mm | Kom | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 162 | MAYO MAKAZE ZA DISEKCIJU, ZAKRIVLJENE 165mm, 6 1/2" | Kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 163 | DOYEN RETRAKTOR, KUKA, 160X60mm, 240mm, 9 1/2" | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 164 | NELSON-METZENBAUM MAKAZE ZA DISEKCIJU, OŠTRICE OJAČANE VOLFRAM KARBIDOM, ZAKRIVLJENE, 285mm, 11 1/4" | Kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 165 | POSUDA ZA ODLAGANJE, 1.0 L | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 166 | COOLEY ATRAUMATSKA VIŠENAMENSKA KLEMA, RADNI DEO 90mm, 200mm, 8" | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 167 | KLINKENBERG-LOTH MAKAZE ZA HIRURGIJU KRVNIH SUDOVA, 230mm, 9" | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 168 | DOYEN RETRAKTOR, KUKA, 90X60mm, 240mm, 9 1/2" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 169 | ANATOMSKA PINCETA, 160 mm, 6 1/4"" | Kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 170 | DILATATOR ZA ŽUČNE PUTEVE, DAIM. 2mm, 315mm, 12 1/2" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 171 | DRŽAČ SKALPELA, 135 mm, 5 1/4" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 172 | BOYS-ALLIS FORCEPS ZA TKIVO, 5X6 ZUBA, 155mm, 6" | Kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 173 | SONDA SA RADNIM DELOM NA OBA KRAJA, DIAM. VRHA 1.0mm, 145mm, 5 3/4" | Kom | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 174 | BABCOCK ATRAUMATSKI FORCEPS ZA TKIVA I ORGANE, 220mm, 8 3/4" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 175 | COLLIN RETRAKTOR, KUKE KOMPLET, 21X14/32X16 i 17X14/28X16mm, 150mm, 6" | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 176 | MORRIS RETRAKTOR ZA RANE, KUKA 70X50mm, 245mm, 9 3/4" | Kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 177 | ANATOMSKA PINCETA, 180 mm, 7" | Kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 178 | LUER KAŠIKA ZA KAMEN U ŽUČNOJ KESI, SAVITLJIVA, DIAM. 4,3mm, 325mm, 12 3/4" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 179 | MAYO KLEMA ZA ODLAGANJE INSTRUMENATA, 140 mm, 5 1/2" | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 180 | METZENBAUM MAKAZE, SA ANTIREFLEKSIJOM, ZAKRIVLJENE, DELIKATNE, 180mm, 7" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 181 | MC INDOE FINA ANATOMSKA PINCETA, 150mm, 6" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 182 | SONDA SA RADNIM DELOM NA OBA KRAJA, DIAM. VRHA 2.0mm, 145mm, 5 3/4" | Kom | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 183 | SONDA SA RADNIM DELOM NA OBA KRAJA, DIAM. VRHA 2.0mm, 200mm, 8" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 184 | BABY-MIKULICZ FORCEPS, ZAKRIVLJEN, 1x2 ZUBA, 140 mm, 5 1/2" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 185 | POTTS-DE MARTEL MAKAZE ZA KRVNE SUDOVE, OŠTAR VRH, ZAKRIVLJENE 45˚, 185mm, 7 1/4" | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 186 | HELLBERG-KUPKA VOLFRAM KARBID IGLODRŽAČ, SA KOČNICOM, 210 mm, 8 1/4" | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 187 | DE'BAKEY PINCETA, 2.8 mm, 150 mm, 6" | Kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 188 | LANGENBECK RETRAKTOR, KUKA 55X20mm, 220mm, 8 3/4" | Kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 189 | CRILE-WOOD VOLFRAM KARBID IGLODRŽAČ, 185 mm, 7 1/4" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 190 | DRŽAČ SKALPELA, 210 mm, 8 1/4"" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 191 | LUER KAŠIKA ZA KAMEN U ŽUČNOJ KESI, SAVITLJIVA, DIAM. 2,8mm, 325mm, 12 3/4" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 192 | RUMEL FORCEPS ZA PREPARACIJU I LIGIRANJE, ZAKRIVLJEN, 240mm, 9 1/2" | Kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 193 | HEGAR-MAYO VOLFRAM KARBID IGLODRŽAČ, 185 mm, 7 1/4" | Kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 194 | COLLIN ATRAUMATSKI FORCEPS ZA INTESTINALNE ORGANE, RADNI DEO 21mm, 195mm, 7 3/4" | Kom | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 195 | HEGAR-MAYO VOLFRAM KARBID IGLODRŽAČ, 185 mm, 7 1/4" | Kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 196 | DE BAKEY-BECK ATRAUMATSKA KLEMA ZA VENU CAVA, RADNI DEO 65mm, 205mm, 8" | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 197 | MAYO HIRURŠKE MAKAZE PRAVE ZA DISEKCIJU 140mm, 5 1/2" | Kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 198 | LAHEY FORCEPS ZA DISEKCIJU I PODVEZIVANJE, 230mm, 9" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 199 | VOLKMANN RETRAKTOR, 4 ZUBA, POLU OŠTAR, 8.5 x 19 mm, 220 mm, 8 3/4" | Kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 200 | GEMINI KLEMA, 180 mm, 7" | Kom | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | ALLISON ŠPATULA ZA PLUĆA, 54 mm, 320 mm, 12 3/4" | Kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| **II** | **Укупна цена понуде без ПДВ:** | | | | |  |
| **III** | **Пореска стопа \_\_\_\_\_\_\_%, и износ ПДВ:** | | | | |  |
| **IV** | **Укупна цена понуде са ПДВ:** | | | | |  |

Напомена: Понуђач мора нагласити како ће извршити обавезе које је навео у својој понуди, тј. да ли ће обавезе извршити самостално, у виду заједничке понуде или као понуда са подизвођачима (у складу са чланом 9. став 1. тачка 7. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације („Службени гласник РС“, број 86/2015.)

Обавезе из своје понуде ћу извршити (заокружити начин како ће се обавезе из понуде извршити):

1. Самостално
2. Заједничка понуда (навести ко су учесници у заједничкој понуди): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. Понуда са подизвођачима (навести ко су подизвођачи): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Рок испоруке:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Рок важења понуде: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Начин и услови плаћања:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Гарантни рок:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Потпис: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Друго: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Понуда број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - Набавка хируршких инструмената за потребе клиника Клиничког центра Војводине - ЈН 164-17-О**

Понуђач:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Матични број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адреса, град, општина:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Регистарски број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Фах:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Шифра делатности:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Е-маил:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Пиб:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Контакт особа:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Жиро-рачун:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Овлашћено лице:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Пословна банка:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Партија 2. - Набавка хируршких инструмената за Клинику за неурохирургију** | | | | | | | | | |
| **р.бр.** | **Назив** | **Јединица мере** | **Кол.** | **Јединична цена без ПДВ** | **Износ**  **ПДВ** | **Укупна цена без ПДВ** | **Произвођач** | **Назив модела и тип** | **Земља порекла** |
| **I** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | BACKHAUS KLEMA, 110 mm, 4 3/8" | Kom | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | CUSHING KUKA ZA NERV, TUPA, 190 mm, 7 1/2", KRAĆI RADNI DEO | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | YASARGIL MIKRO MAKAZE, PRAVE, 185 mm, 7 1/4" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | YASARGIL MIKRO MAKAZE, PRAVE, ZAKRIVLJENE NA GORE, OŠTRE, 225 mm, 9" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | FERGUSSON SUKCIONA KANILA, D: 2.0 mm, 130 mm | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | DE'BAKEY OFFSET MAKAZE, S - OBLIKA, 155 mm, 6" | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | SISTEM RETREKTORA / ŠPATULA ZA MOŽDANO TKIVO - ŠIPKASTI NOSAČ | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | HIRURŠKA PINCETA, 1x2 ZUBA, 145 mm, 5 3/4" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | SISTEM RETREKTORA / ŠPATULA ZA MOŽDANO TKIVO - FIKSATOR ZA OP STO, 10x25 mm | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | PANČ / KERRISON, RASKLOPIV, 130˚, 1.0 mm, 180 mm, 7" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | YASARGIL MIKRO FORCEPS, D: 5 mm, 200 mm, 8" | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | YASARGIL MIKRO FORCEPS, BAJONET OBLIKA 1x2 ZUBA, 180 mm, 7" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CASPAR RETRAKTOR / CERVIKALNI DISTRAKTOR, SET | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | FREER ELEVATOR, OŠTRO / TUP, 185 mm, 7 1/4" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ADSON HIRURŠKA PINCETA, DELIKATNA, 1x2 ZUBA, 120 mm, 4 3/4" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | VOLFRAM KARBID MAKAZE SA JEDNIM ZLATNIM PRSTENOM, ZAKRIVLJENE, NAZUBLJENE, 180 mm, 7" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | HALLE KOŠTANA KIRETA, 5.2 mm, 215 mm, 8 1/2" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | YASARGIL MIKRO MAKAZE, ZAKRIVLJENE NA GORE, 165 mm, 6 1/2" | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | RANEY HEMOSTATSKI ZAPTIVAČ, 25/1 | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | VOLKMANN KOŠTANA KIRETA, 5.2 mm, 170 mm, 6 3/4" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | KRAYENBUEHL KUKA, LOPTAST VRH, 185 mm, 7 1/4" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | VOLKMANN RETRAKTOR, 4 ZUBA, POLU OŠTAR, 8.5 x 19 mm, 220 mm, 8 3/4" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | PANČ / KERRISON, RASKLOPIV, 130˚, 3.0 mm, TANAK, SA IZBACIVAČEM, 180 mm, 7" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | LEMPERT KOŠTANA KIRETA, 2.8 mm, 215 mm, 8 1/2" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | BABY-CRILE-WOOD VOLFRAM KARBID IGLODRŽAČ, 150 mm, 6" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | MOLLISON RETRAKTOR, OŠTAR, 155 mm, 6" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | RANEY HEMOSTATSKI FORCEPS, DO 200 mm, 8" | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | CASTROVIEJO MIKRO IGLODRŽAČ, 145 mm, 5 3/4" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | PANČ / KERRISON, RASKLOPIV, DUŽI, 130˚, 4.0 mm, 180 mm, 7" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | DANDY FORCEPS, ZAKRIVLJEN, 140 mm, 5 1/2" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | RONŽER, 150° ZAKRIVLJEN NA DOLE, 3.0 mm ŠIRINA RADNOG DELA, 155 mm, 6 1/8" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | YASARGIL MIKRO MAKAZE, PRAVE, 225 mm, 9" | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ŠPATULA ZA MOŽDANO TKIVO, D: 3.5 mm, ŠIRINA: 11 mm, 155 mm, 6 1/8" | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | MIKRO FORCEPS, VRH 0.4 mm, 1x2 ZUBA, RAVNA DRŠKA, 135 mm, 5 1/4" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | BOHLER HVATAČ I SEKAČ KOSTI, ZAKRIVLJEN, 155 mm, 6" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | POSUDA ZA ODLAGANJE, MOGUĆNOST KONEKCIJE NA FLEKSIBILNU RUKU, 120x80x10mm | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | HIRURŠKE MAKAZE, PRAVE, 145 mm, 5 3/4" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ROTTGEN-RUSKIN HVATAČ / SEKAČ KOSTI, 240 mm, 9 1/2" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ŠPATULA ZA MOŽDANO TKIVO, D: 3.5 mm, ŠIRINA: 8 mm, 155 mm, 6 1/8" | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | PANČ / KERRISON, RASKLOPIV, 130˚, 3.0 mm, 180 mm, 7" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | ČEKIĆ, ZAMENLJIVIH PLASTIČNIH DISKOVA, 135 g, D: 25 mm, 185 mm, 7 1/4" | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | KOCHER-LANGENBECK RETRAKTOR, 41x11 mm, 215 mm, 8 1/2" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | FRYKHOLM HVATAČ I SEKAČ KOSTI, ZAKRIVLJEN, 240 mm, 9 1/2" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | VOLKMANN KOŠTANA KIRETA, 3.6 mm, 170 mm, 6 3/4" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | DNO KONTEJNERA ZA STERILIZACIJU, BEZ PERFORACIJA, DIMENZIJA 592x274x135 mm | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | FERGUSSON SUKCIONA KANILA, D: 5.0 mm, 130 mm | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | MAKAZE ZA ŽICU, JEDNOSTRANO NAZUBLJENE, 120 mm, 4 3/4" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | RONŽER, PRAV, 2 mm ŠIRINA RADNOG DELA, 155 mm, 6 1/8" | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | ADSON KUKA, OŠTRA, 190 mm, 7 1/2" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | VODIČ IGLA, C/10, BLAGO ZAKRIVLJENA, 190 mm, 7 1/2" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | CRILE FORCEPS, ZAKRIVLJEN, 160 mm, 6 1/4"" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | LANGENBECK ELEVATOR, 8 mm, 195 mm, 7 3/4" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | DE MARTEL KONDUKTOR, FLEKSIBILNI, 350 mm, 13 3/4" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | GERALD FORCEPS, 1x2 ZUBA, 175 mm, 7" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | YASARGIL MIKRO MAKAZE, PRAVE, 200 mm, 8" | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | CRILE-MURRAY IGLODRŽAČ, 150 mm, 6" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | KALIPER / MERNI INSTRUMENT, 125 mm, 5" | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | HALLE KOŠTANA KIRETA, 4.4 mm, 215 mm, 8 1/2" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | CASTROVIEJO MIKRO IGLODRŽAČ, 180 mm, 7" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | RONŽER, PRAV, 3.0 mm ŠIRINA RADNOG DELA, 155 mm, 6 1/8" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | YASARGIL MIKRO MAKAZE, ZAKRIVLJENE NA GORE, 225 mm, 8 7/8" | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | HEGAR-MAYO-SEELEY VOLFRAM KARBID IGLODRŽAČ, 200 mm, 8" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 63 | FERGUSSON SUKCIONA KANILA, D: 4.0 mm, 130 mm | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 64 | YASARGIL SPRING KUKA ZA FIKSACIJU GALEA-E, MANJA | Kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 65 | YASARGIL MIKRO MAKAZE, PRAVE, 225 mm, 8 7/8" | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 66 | FERGUSSON SUKCIONA KANILA, D: 3.0 mm, 130 mm | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 67 | TUMOR NOŽ, SA ANTIREFLEKSIJOM, D: 3 mm, 45°, 200 mm, 7 7/8" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 68 | ZAUFAL-JANSEN HVATAČ I SEKAČ KOSTI, ZAKRIVLJEN, 180 mm, 7" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 69 | SISTEM RETREKTORA / ŠPATULA ZA MOŽDANO TKIVO - ADAPTER / NOSAČ ŠPATULA, PLJOSNATA KONEKCIJA | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 70 | PANČ / KERRISON, RASKLOPIV, 130˚, 2.0 mm, 180 mm, 7" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 71 | DE'BAKEY PINCETA, 2 mm, 150 mm, 6" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 72 | RONŽER, 150° ZAKRIVLJEN NA GORE, 3.0 mm ŠIRINA RADNOG DELA, 155 mm, 6 1/8" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 73 | MIKRO IGLODRŽAČ SA KOČNICOM, ZAOBLJENA DRŠKA, 200 mm, 7 7/8" | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 74 | CASPAR RETRAKTOR / OPRUGA DISTRAKTORA, 14 mm | Kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 75 | ADSON-BABY RETRAKTOR, POLU OŠTAR, 3x4 ZUBA, 140 mm, 5 1/2" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 76 | POKLOPAC KONTEJNERA ZA STERILIZACIJU SA INTEGRISANIM FILTERIMA, ZA 5.000 CIKLUSA, STERILNOST MATERIJALA 12 MESECI, ZA DNO DIMENZIJA 592X274 mm | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 77 | CASPAR RETRAKTOR / OPRUGA DISTRAKTORA, 16 mm | Kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 78 | DE'BAKEY VOLFRAM KARBID IGLODRŽAČ, 180 mm, 7" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 79 | CASPAR NERV RETRAKTOR, ŠIRINA 8 mm, 240 mm, 9 1/2" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 80 | VODIČ IGLA, C/12, BLAGO ZAKRIVLJENA, 190 mm, 7 1/2" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 81 | SISTEM RETREKTORA / ŠPATULA ZA MOŽDANO TKIVO - GLAVA FLEKSIBILNE RUKE, ROTACIONA | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 82 | LANGENBECK RASPATORIJUM, 16 mm, 190 mm, 7 1/2" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 83 | WAUGH FORCEPS, 1x2 ZUBA, 200 mm, 8" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 84 | SISTEM RETREKTORA / ŠPATULA ZA MOŽDANO TKIVO - ADAPTER / NOSAČ ŠPATULA, OKRUGLA KONEKCIJA | Kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 85 | SISTEM RETREKTORA / ŠPATULA ZA MOŽDANO TKIVO - GLAVA FLEKSIBILNE RUKE, 1-5 MONTAŽNIH MESTA | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 86 | KLEMA / HVATAČ, 115 mm, 4 1/2" | Kom | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 87 | CASPAR RETRAKTOR / CERVIKLANI DISTRAKTOR, EKSTENZIJA | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 88 | HEGAR-MAYO VOLFRAM KARBID IGLODRŽAČ, 185 mm, 7 1/4" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 89 | HELLBERG-KUPKA VOLFRAM KARBID IGLODRŽAČ, SA KOČNICOM, 210 mm, 8 1/4" | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 90 | YASARGIL MIKRO FORCEPS, D: 3 mm, 200 mm, 8" | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 91 | ANATOMSKA PINCETA, 145 mm, 5 3/4" | Kom | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 92 | DAVIS DISEKTOR, 245 mm, 9 3/4" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 93 | KOŠTANA KIRETA, 4.4 mm, 250 mm, 10" | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 94 | METZENBAUM VOLFRAM KARBID MAKAZE, ZAKRIVLJENE, 180 mm, 7" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 95 | YASARGIL MIKRO MAKAZE, ZAKRIVLJENE NA GORE, 200 mm, 8" | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 96 | FORCEPS ZA ŽICU, NAZUBLJEN, 140 mm, 5 1/2" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 97 | YASARGIL MIKRO MAKAZE, PRAVE, 165 mm, 6 1/2" | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 98 | RONŽER, PRAV, 4.0 mm ŠIRINA RADNOG DELA, 155 mm, 6 1/8" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 99 | KOCHER-OCHSNER FORCEPS, PRAV, 1X2 ZUBA, 200 mm, 8" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 100 | CASPAR POZICIONER, D: 3 mm, 200 mm, 7" | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 101 | SISTEM RETREKTORA / ŠPATULA ZA MOŽDANO TKIVO - FLEKSIBILNA RUKA | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 102 | YASARGIL MIKRO MAKAZE, PRAVE, 225 mm, 8 7/8" | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 103 | PERFORIRANA ŽIČANA REŠETKA (PERFORACIJE DIAM. 8mm), SA ZAOBLJENIM NOGARAMA OD TERMOSTABILNE PLASTIKE, DIMENZIJA 540x253x106 mm | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 104 | KOOS MIKRO NOŽ, ZAKRIVLJEN NA GORE, 185 mm, 7 1/4" | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 105 | KRAYENBUEHL KUKA, LOPTAST VRH, 185 mm, 7 1/4" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 106 | LEXER VOLFRAM KARBID MAKAZE, ZAKRIVLJENE, 165 mm, 6 1/2" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 107 | CONE RETRAKTOR, OŠTAR, ZGLOBNI, 3x4 ZUBA, 265 mm, 10 1/2" | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 108 | ŠPATULA ZA MOŽDANO TKIVO, D: 3.5 mm, ŠIRINA: 14 mm, 155 mm, 6 1/8" | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **II** | **Укупна цена понуде без ПДВ:** | | | | |  |
| **III** | **Пореска стопа \_\_\_\_\_\_\_%, и износ ПДВ:** | | | | |  |
| **IV** | **Укупна цена понуде са ПДВ:** | | | | |  |

Напомена: Понуђач мора нагласити како ће извршити обавезе које је навео у својој понуди, тј. да ли ће обавезе извршити самостално, у виду заједничке понуде или као понуда са подизвођачима (у складу са чланом 9. став 1. тачка 7. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације („Службени гласник РС“, број 86/2015.)

Обавезе из своје понуде ћу извршити (заокружити начин како ће се обавезе из понуде извршити):

1. Самостално
2. Заједничка понуда (навести ко су учесници у заједничкој понуди): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. Понуда са подизвођачима (навести ко су подизвођачи): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Рок испоруке:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Рок важења понуде: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Начин и услови плаћања:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Гарантни рок:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Потпис: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Друго: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Понуда број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - Набавка хируршких инструмената за потребе клиника Клиничког центра Војводине - ЈН 164-17-О**

Понуђач:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Матични број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адреса, град, општина:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Регистарски број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Фах:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Шифра делатности:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Е-маил:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Пиб:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Контакт особа:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Жиро-рачун:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Овлашћено лице:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Пословна банка:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Партија 3. - Набавка хируршких инструмената за Клинику за ортопедску хирургију и трауматологију** | | | | | | | | | |
| **р.бр.** | **Назив** | **Јединица мере** | **Кол.** | **Јединична цена без ПДВ** | **Износ**  **ПДВ** | **Укупна цена без ПДВ** | **Произвођач** | **Назив модела и тип** | **Земља порекла** |
| **I** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | BIRCHER-GANSKE FORCEPS, BLAGO ZAKRIVLJEN, 200 mm, 8" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ANATOMSKA PINCETA, 155 mm, 6" | Kom | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | POKLOPAC KONTEJNERA ZA STERILIZACIJU SA INTEGRISANIM FILTERIMA, ZA 5.000 CIKLUSA, STERILNOST MATERIJALA 12 MESECI, ZA DNO DIMENZIJA 592X274 mm | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | HIBBS OSTEOTOM, PRAV, 10 mm, 240 mm, 9 1/2" | Kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ELEVATOR, 2.8 mm, 140 mm, 5 1/2" | Kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | REPOZICIONI FORCEPS, 205 mm, 8" | Kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | VODIČ ŽICE, 225 mm, 9" | Kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | DE'BAKEY OFFSET MAKAZE, S - OBLIKA, 155 mm, 6" | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | KOŠTANA TURPIJA / RASPATORIJUM, 20 mm, 220 mm, 8 3/4" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | FORCEPS ZA ŽICU, 190 mm, 7 1/2" | Kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | OMBREDANNE ČEKIĆ, 520 g, D: 40 mm, 240 mm, 9 1/2" | Kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | HELLBERG-KUPKA VOLFRAM KARBID IGLODRŽAČ, SA KOČNICOM, 210 mm, 8 1/4" | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | OBWEGESER RETRAKTOR, 31x10 mm, 215 mm, 8 1/2" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | BRUNNER RETRAKTOR, 80x20 mm, 275 mm, 10 3/4" | Kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | LAWRANCE IGLODRŽAČ, 150 mm, 6" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | HIRURŠKA PINCETA, 1x2 ZUBA, 200 mm, 8" | Kom | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | TOENNIS-ADSON MAKAZE, DELIKATNE, ZAKRIVLJENE, 175 mm, 7" | Kom | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | PERFORIRANA ŽIČANA REŠETKA (PERFORACIJE DIAM. 8mm), SA ZAOBLJENIM NOGARAMA OD TERMOSTABILNE PLASTIKE, DIMENZIJA 540x253x106 mm | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | STILLE OSTEOTOM, PRAV, 15 mm, 205 mm, 8" | Kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | DRŽAČ KOSTI, 5 mm, 200 mm, 8" | Kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | LAMBOTTE OSTEOTOM, PRAV, 15 mm, 245 mm, 9 3/4" | Kom | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | METZENBAUM VOLFRAM KARBID MAKAZE, ZAKRIVLJENE, NAZUBLJENE, 145 mm, 5 3/4" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | LISTON FORCEPS ZA SEČENJE KOSTI, ZAKRIVLJEN, 240 mm, 9 1/2" | Kom | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | CASPAR KOŠTANA KIRETA, ZAKRIVLJENA, NAZUBLJENA, 6 mm, 220 mm, 8 3/4" | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | WANGENSTEEN IGLODRŽAČ, 275 mm, 10 3/4" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ADSON-BABY RETRAKTOR, POLU OŠTAR, 3x4 ZUBA, 140 mm, 5 1/2" | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | OBWEGESER RETRAKTOR, 70x14 mm, 215 mm, 8 1/2" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | HIBBS OSTEOTOM, PRAV, 19 mm, 240 mm, 9 1/2" | Kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | TAEGER ELEVATOR, UGAONI PRISTUP, 12 mm, 175 mm, 7" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | HIRURŠKA PINCETA, 1x2 ZUBA, 145 mm, 5 3/4" | Kom | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ANATOMSKA PINCETA, 250 mm, 10" | Kom | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | LANGENBECK RASPATORIJUM, 16 mm, 190 mm, 7 1/2" | Kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | MOLLISON RETRAKTOR, OŠTAR, 155 mm, 6" | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | VERBRUGGE-MUELLER ELEVATOR, 65 mm, 255 mm, 10" | Kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | KOŠTANA KIRETA, 10 mm, 270 mm, 10 3/4" | Kom | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | CLOWARD MODIF. KUKA RETRAKTORA, TUPA, 40x16 mm | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | LEXER OSTEOTOM, 280 mm, 11" | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | VODIČ ŽICE, 270 mm, 10 3/4" | Kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | HIBBS OSTEOTOM, PRAV, 16 mm, 240 mm, 9 1/2" | Kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | LUER HVATAČ / SEKAČ KOSTI, 155 mm, 6" | Kom | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | FORCEPS ZA ŽICU, 170 mm, 6 3/4" | Kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | WEITLANER RETRAKTOR, 3x4 ZUPCA, TUP, 195 mm, 7 3/4" | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | LANGENBECK DRŽAČ KOSTI, 11 mm, 205 mm, 8" | Kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | HIRURŠKA PINCETA, 1x2 ZUBA, 250 mm, 10" | Kom | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | DNO KONTEJNERA ZA STERILIZACIJU, BEZ PERFORACIJA, DIMENZIJA 592x274x135 mm | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | ČEKIĆ, 425 g, D: 27 mm / 13.5 mm, 235 mm, 9 1/4" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | HIRURŠKA PINCETA, 1x2 ZUBA, 160 mm, 6 1/4" | Kom | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | LAMBOTTE RASPATORIJUM, 20 mm, 215 mm, 8 1/2" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | CLOWARD MODIF. RETRAKTOR, KOMPLET, RASPON 110 mm, 4 3/8", SA KUKAMA 40, 45, 50, 55, 60 x 16 mm | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | ANATOMSKA PINCETA, 160 mm, 6 1/4" | Kom | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | ELEVATOR, 2 mm / 6 mm, 160 mm, 6 1/4" | Kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | RUSKIN-LISTON FORCEPS ZA SEČENJE KOSTI, ZAKRIVLJEN, 190 mm, 7 1/2" | Kom | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | ANATOMSKA PINCETA, 200 mm, 8" | Kom | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | HOHMANN-ALDINGER ELEVATOR, ZAKRIVLJEN, 24 mm, 270 mm, 10 3/4" | Kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | JOSEPH RASPATORIJUM / TURPIJA, 7.5 mm, 165 mm, 6 1/2" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | MAYO-HEGAR IGLODRŽAČ, 185 mm, 7 1/4" | Kom | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | KOCHER-OCHSNER FORCEPS, ZAKRIVLJEN, 1x2 ZUBA, 185 mm, 7 1/4" | Kom | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | LAMBOTTE OSTEOTOM, PRAV, 30 mm, 245 mm, 9 3/4" | Kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | LAMBOTTE OSTEOTOM, PRAV, 10 mm, 245 mm, 9 3/4" | Kom | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | CASPAR KOŠTANA KIRETA, ZAKRIVLJENA, NAZUBLJENA, 5 mm, 220 mm, 8 3/4" | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | HIBBS OSTEOTOM, PRAV, 6 mm, 240 mm, 9 1/2" | Kom | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | KLJEŠTA ZA SEČENJE ŽICE, 145 mm, 5 3/4" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 63 | LAMBOTTE OSTEOTOM, PRAV, 4 mm, 245 mm, 9 3/4" | Kom | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 64 | LAMBOTTE OSTEOTOM, PRAV, 20 mm, 245 mm, 9 3/4" | Kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 65 | BERGMANN ČEKIĆ, 245 g, D: 30 mm, 235 mm, 9 1/4" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 66 | STILLE-RUSKIN HVATAČ I SEKAČ KOSTI, 240 mm, 9 1/2" | Kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 67 | REPOZICIONI FORCEPS, SA NAVOJ FIKSACIJOM, 235 mm, 9 1/4" | Kom | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 68 | KLJEŠTA ZA SEČENJE ŽICE, 235 mm, 9 1/4" | Kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 69 | HAKANSSON HVATAČ / SEKAČ KOSTI, 170 mm, 6 3/4" | Kom | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 70 | ČEKIĆ, ZAMENLJIVIH PLASTIČNIH DISKOVA, 135 g, D: 25 mm, 185 mm, 7 1/4" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 71 | BIRCHER-GANSKE FORCEPS, ZAKRIVLJEN, 200 mm, 8" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 72 | MAYO-LEXER MAKAZE, ZAKRIVLJENE, 165 mm, 6 1/2" | Kom | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 73 | KOCHER-OCHSNER FORCEPS, PRAV, 1x2 ZUBA, 185 mm, 7 1/4" | Kom | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 74 | STILLE OSTEOTOM, PRAV, 10 mm, 205 mm, 8" | Kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 75 | ROETTGEN-RUSKIN HVATAČ / SEKAČ KOSTI, 240 mm, 9 1/2" | Kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 76 | HALLE KOŠTANA KIRETA, 5.2 mm, 215 mm, 8 1/2" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 77 | KOŠTANA KIRETA, 4.4 mm, 270 mm, 10 3/4" | Kom | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 78 | CLOWARD MODIF. KUKA RETRAKTORA, NAZUBLJENA, 40x16 mm | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 79 | VOLKMANN KOŠTANA KIRETA, 3.6 mm, 170 mm, 6 3/4" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 80 | HIBBS OSTEOTOM, PRAV, 28 mm, 240 mm, 9 1/2" | Kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 81 | ELEVATOR, ŠIROKOUGAONI, 40 mm, 290 mm, 11 1/2" | Kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 82 | NELSON-METZENBAUM VOLFRAM KARBID MAKAZE ZA DISEKCIJU, NAZUBLJENE, ZAKRIVLJENE, 260 mm, 10 1/4" | Kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 83 | ELEVATOR, TUP VRH 15 mm, 250 mm, 10" | Kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 84 | ELEVATOR, TUP VRH 17 mm, 240 mm, 9 1/2" | Kom | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 85 | KUKA, TUPA, 2 ZUBA, 4.5x4.2 mm, 165 mm, 6 1/2" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 86 | VOLKMANN KOŠTANA KIRETA, 5.2 mm, 170 mm, 6 3/4" | Kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 87 | STILLE OSTEOTOM, PRAV, 20 mm, 205 mm, 8" | Kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 88 | MAYO-HEGAR IGLODRŽAČ, 200 mm, 8" | Kom | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 89 | BLUMENTHAL HVATAČ / SEKAČ KOSTI, 150 mm, 6" | Kom | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 90 | LISTON FORCEPS ZA SEČENJE KOSTI, 140 mm, 5 1/2" | Kom | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 91 | VOLKMANN KOŠTANA KIRETA, 2.8 mm, 170 mm, 6 3/4" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 92 | STILLE OSTEOTOM, PRAV, 25 mm, 205 mm, 8" | Kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 93 | MATHIEU RETRAKTOR, 47x13/41x13 mm - 37x25/45x25 mm, 200 mm, 8" | Kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 94 | REPOZICIONI FORCEPS, SA NAVOJ FIKSACIJOM, 170 mm, 6 3/4" | Kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 95 | WILLIGER RASPATORIJUM, 6.0 mm, 160 mm, 6 1/4" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 96 | VOLKMANN KOŠTANA KIRETA, 8.5 mm, 170 mm, 6 3/4" | Kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| **II** | **Укупна цена понуде без ПДВ:** | | | | |  |
| **III** | **Пореска стопа \_\_\_\_\_\_\_%, и износ ПДВ:** | | | | |  |
| **IV** | **Укупна цена понуде са ПДВ:** | | | | |  |

Напомена: Понуђач мора нагласити како ће извршити обавезе које је навео у својој понуди, тј. да ли ће обавезе извршити самостално, у виду заједничке понуде или као понуда са подизвођачима (у складу са чланом 9. став 1. тачка 7. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације („Службени гласник РС“, број 86/2015.)

Обавезе из своје понуде ћу извршити (заокружити начин како ће се обавезе из понуде извршити):

1. Самостално
2. Заједничка понуда (навести ко су учесници у заједничкој понуди): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. Понуда са подизвођачима (навести ко су подизвођачи): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Рок испоруке:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Рок важења понуде: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Начин и услови плаћања:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Гарантни рок:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Потпис: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Друго: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Понуда број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - Набавка хируршких инструмената за потребе клиника Клиничког центра Војводине - ЈН 164-17-О**

Понуђач:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Матични број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адреса, град, општина:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Регистарски број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Фах:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Шифра делатности:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Е-маил:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Пиб:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Контакт особа:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Жиро-рачун:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Овлашћено лице:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Пословна банка:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Партија 4. - Набавка хируршких инструмената за Клинику за пластичну и реконструктивну хирургију и Клинику за максилофацијалну и оралну хирургију** | | | | | | | | | |
| **р.бр.** | **Назив** | **Јединица мере** | **Кол.** | **Јединична цена без ПДВ** | **Износ**  **ПДВ** | **Укупна цена без ПДВ** | **Произвођач** | **Назив модела и тип** | **Земља порекла** |
| **I** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | KOCHER-LANGENBECK RETRAKTOR, 25x6 mm, 215 mm, 8 1/2" | Kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | MIXTER-O'SHAUGNESSY FORCEPS, 190mm, 7 1/2" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | WILLIGER, KOŠTANA KIRETA, 145mm, 5 3/4" | Kom | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ADSON HIRURŠKA PINCETA, DELIKATNA, 1x2 ZUBA, 120 mm, 4 3/4" | Kom | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | CRILE FORCEPS, ZAKRIVLJEN, 160 mm, 6 1/4"" | Kom | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | STILLE OSTEOTOM, 20mm, 205mm, 8" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | KUKA 1-KRAK DUGA ZAKRIVLJENA OŠTRA, 165mm, 6 1/2" | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | OBWEGESER OSTEOTOM ZAKLIVLJEN, 11mm, 235mm, 9 1/4" | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | FARABEUF RETRAKTOR, 22-25 x 10 / 28-32 x 12 mm, 125 mm, 5" | Kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | MIKULICZ FORCEPS, ZAKRIVLJEN, 1x2 ZUBA, 185 mm, 7 1/4" | Kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ANATOMSKA PINCETA, 200 mm, 8" | Kom | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | METZENBAUM MAKAZE, ZAKRIVLJENE, 180 mm, 7" | Kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | LAMBOTTE OSTEOTOM, 6 mm, 125 mm, 5" | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | HALSTED-MOSQUITO FORCEPS, DELIKATAN, ZAKRIVLJE, 125 mm, 5" | Kom | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | SHEDE KOŠTANA KIRETA , 7,4mm, 170mm, 6 3/4" | Kom | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | MATHIEU IGLODRŽAČ, 140mm, 5 1/2" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | MASING RETRAKTOR ZA POVREDE, 6 x 12mm, 140mm, 5 1/2" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | HEGAR-MAYO-SEELEY IGLODRŽAČ, 200mm, 8" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | MIKULICZ FORCEPS, ZAKRIVLJEN, 1x2 ZUBA, 180 mm, 7" | Kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | LAMBOTTE OSTEOTOM, 10 mm, 125 mm, 5" | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | VOLFRAM KARBID MAKAZE, ZAKRIVLJENE, 115 mm, 4 1/2" | Kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | KOŠTANA KIRETA , 160mm, 6 1/4" | Kom | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | GILLIES VOLFRAM KARBID IGLODRŽAČ / MAKAZE, 160 mm, 6 1/4" | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | HEGAR-MAYO VOLFRAM KARBID IGLODRŽAČ, 185 mm, 7 1/4" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | OMBREDANNE ČEKIĆ, 520 g, DIAM: 40 mm, 240 mm, 9 1/2" | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | COTTLE RASPATORIJUM 8mm, 195mm, 7 3/4" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | DERF IGLODRŽAČ, 115mm, 4 1/2" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | MICRO-HALSTED FORCEPS, DELIKATAN, PRAV, 1x2 ZUBA, 125 mm, 5" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | RYDER IGLODRŽAČ SA GLATKIM ČELJUSTIMA, 150mm, 6" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | SAUERBRUCH RETRAKTOR, 55x22 mm, 225 mm, 9" | Kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | WATSON DERMATOM BEZ SEČIVA 300mm, 12" | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | KOCHER-LANGENBECK RETRAKTOR, 41x11 mm, 215 mm, 8 1/2" | Kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | LAMBOTTE OSTEOTOM, 4 mm, 125 mm, 5" | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | MC'INDOE HIRURŠKA PINCETA , 150mm, 6" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | COTTLE KUKA, 10 x 12mm, 140mm, 5 1/2" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | SHEDE KOŠTANA KIRETA, 3,4mm, 170mm, 6 3/4" | Kom | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | OMBREDANNE ČEKIĆ, 520 g, DIAM: 40 mm, 240 mm, 9 1/2" | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | HELLBERG-KUPKA VOLFRAM KARBID IGLODRŽAČ, SA KOČNICOM, 210 mm, 8 1/4" | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | HIRURŠKA PINCETA, 1x2 ZUBA, 160 mm, 6 1/4" | Kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | CONVERSE IGLODRŽAČ, 130mm, 5 1/8" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | KILLIAN DEČJI REKTALNI SPEKULUM, 70mm, 7mm, 145mm, 5 1/2" | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | ALLIS FORCEPS, 7.0 mm, 200 mm, 8" | Kom | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | SONDA PRAVA, 145mm, 5 3/4" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | ANATOMSKA PINCETA, 145 mm, 5 3/4" | Kom | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | POSUDA ZA ODLAGANJE, 2.45 L | Kom | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | MAYO NOSAČ ZA ODLAGANJE INSTRUMENATA, 140 mm, 5 1/2" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | KOCHER-LANGENBECK RETRAKTOR, 35x8 mm, 215 mm, 8 1/2" | Kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | LUER RONŽER ZA KOSTI, 175mm, 7" | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | KLEMA, POD UGLOM, 140 mm, 5 1/2" | Kom | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | MIKULICZ FORCEPS, ZAKRIVLJEN, 1x2 ZUBA, 205 mm, 8" | Kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | MAKAZE FINE, PRAVE, OŠTAR VRH, 105mm | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | SONDA SA DVOSTRUKIM KRAJEM 1.5mm, 145mm, 5 3/4" | Kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | LANGENBECK RETRAKTOR, 40x10 mm, 230 mm, 9" | Kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | BABY-METZENBAUM MAKAZE, ZAKRIVLJENE, 145 mm, 5 3/4" | Kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | HARTMANN FORECEPS, DELIKATAN, ZAKRIVLJEN, 100 mm, 4" | Kom | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | MARTINI, KOŠTANA KIRETA , 140mm, 5 1/2" | Kom | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | ALLIS FORCEPS, 6.2 mm, 155 mm, 6" | Kom | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | SEQUESTRUM FORCEPS , 200mm, 8" | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | SONDA SA DVOSTRUKIM KRAJEM 2.0mm, 145mm, 5 3/4" | Kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | HEGAR IGLODRŽAČ, 175 mm, 7" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | REDON IGLOVODIČ, BLAGO ZAKLJIVLJEN, CH 12, 190mm, 7 1/2" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | SONDA SA DVOSTRUKIM KRAJEM 1.0mm, 145mm, 5 3/4" | Kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 63 | OBWEGESER RETRAKTOR, 70x14mm, 215mm, 8 1/2" | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 64 | OBWEGESER RETRAKTOR, 80x16mm, 215mm, 8 1/2" | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 65 | RUSKIN-LISTON FORCEPS ZA SEČENJE KOSTIJU, 190mm, 7 1/2" | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 66 | JOSEPH RASPATORIJUM, TURPIJA, 7.5 mm, 165 mm, 6 1/2" | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 67 | BOEHLER FORCEPS ZA SEČENJE KOSTIJU 145mm, 5 3/4" | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 68 | GILLIES HIRURŠKA PINCETA 1X2 ZUBA, 155MM 6" | Kom | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 69 | DE'BAKEY ATRAUMATSKI FORCEPS, VRH: 2 mm, 200 mm, 8" | Kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 70 | POSUDA ZA ODLAGANJE, 1.0 L | Kom | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 71 | BACKHAUS KLEMA, 110 mm, 4 3/8" | Kom | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 72 | SAROT VOLFRAM KARBID IGLODRŽAČ,175mm | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 73 | SAUERBRUCH RETRAKTOR, 72x19 mm, 225 mm, 9" | Kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 74 | JOSEPH KUKA, DUPLA, 8 mm, 165 mm, 6 1/2" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 75 | DNO KONTEJNERA ZA STERILIZACIJU, BEZ PERFORACIJA, DIMENZIJA 592x274x135 mm | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 76 | SEKAČ ZA ŽICU, 2mm, 1.5mm, 145mm, 5 3/4" | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 77 | BUNT NOSAČ ZA ODLAGANJE INSTRUMENATA, 105mm, 4 1/8" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 78 | DE'BAKEY VOLFRAM KARBID IGLODRŽAČ, 150 mm, 6" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 79 | PERFORIRANA ŽIČANA REŠETKA (PERFORACIJE DIAM. 8mm), SA ZAOBLJENIM NOGARAMA OD TERMOSTABILNE PLASTIKE, DIMENZIJA 540x253x106 mm | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 80 | ELEVATOR ZA KOSTI , 2mm/6mm, 160mm, 6 1/4" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 81 | DE'BAKEY OFFSET MAKAZE, S - OBLIKA, 155 mm, 6" | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 82 | REDON IGLOVODIČ, BLAGO ZAKLJIVLJEN, CH 14, 190mm, 7 1/2" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 83 | MAYO-LEXER VOLFRAM KARBID MAKAZE, ZAKRIVLJENE, 165 mm, 6 1/2" | Kom | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 84 | CASTROVIEJO MIKRO IGLODRŽAČI, 0,2mm, 145mm, 5 3/4" | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 85 | STILLE OSTEOTOM, 15mm, 205mm, 8" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 86 | MC'INDOE FORCEPS ZA SEČENJE KOSTIJU, 175mm, 7" | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 87 | LAMBOTTE OSTEOTOM, 8 mm, 125 mm, 5" | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 88 | MOYNIHAN FORCEPS, ZAKRIVLJEN, 150 mm, 6" | Kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 89 | COTTLE-MASING MAKAZE ZA PLASTIČNU HIRURGIJU, OŠTRE, 105mm, 4 1/8" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 90 | OBWEGESER IGLA ZA LIGATURE 230mm, 9" | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 91 | BABY-MIKULICZ FORCEPS, ZAKRIVLJEN, 1x2 ZUBA, 140 mm, 5 1/2" | Kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 92 | POKLOPAC KONTEJNERA ZA STERILIZACIJU SA INTEGRISANIM FILTERIMA, ZA 5.000 CIKLUSA, STERILNOST MATERIJALA 12 MESECI, ZA DNO DIMENZIJA 592X274 mm | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 93 | KOCHER RETRAKTOR, OŠTRI 220mm, 8 3/4" | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 94 | KUKA, 2-KRAKA TUPA, 6,8 x 7,5mm,165mm, 6 1/2" | Kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 95 | DE'BAKEY PINCETA, 2 mm, 150 mm, 6" | Kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 96 | REDON IGLOVODIČ, BLAGO ZAKLJIVLJEN, CH 10, 190mm, 7 1/2" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 97 | FORCEPS ZA ŽICU, 170 mm, 6 3/4" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 98 | GILLIES KUKA, S,180mm, 7" | Kom | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 99 | DRŽAČ SKALPELA No3, 125 mm, 5" | Kom | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 100 | JOSEPH KUKA, DUPLA, 6 mm, 165 mm, 6 1/2" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 101 | BABY-OVERHOLT FORCEPS, 135mm, 5 1/4" | Kom | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 102 | KOCHER-LANGENBECK RETRAKTOR, 80x12 mm, 215 mm, 8 1/2" | Kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 103 | HIRURŠKA PINCETA, 1x2 ZUBA, 145 mm, 5 3/4" | Kom | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 104 | POSUDA ZA ODLAGANJE, 0.4 L | Kom | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 105 | KOCHER-LANGENBECK RETRAKTOR, 70x14 mm, 215 mm, 8 1/2" | Kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 106 | LANGENBECK-GREEN RETRAKTOR 16 x 6mm, 160mm, 6 1/4" | Kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 107 | KUKA, 2-KRAKA TUPA, 4,5 x 4,2mm,165mm, 6 1/2" | Kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 108 | BANE-HARTMAN RONŽER ZA KOSTI, 175mm, 7" | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 109 | GILLIES OSTEOTOM, 5mm, 140mm, 5 1/2" | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 110 | ADSON HIRURŠKA PINCETA, DELIKATNA, 120 mm, 4 3/4" | Kom | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 111 | KLEMA, POD UGLOM, 180 mm, 7" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 112 | LAMBOTTE OSTEOTOM, 12 mm, 125 mm, 5" | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 113 | GILLIES OSTEOTOM, 7mm, 140mm, 5 1/2" | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 114 | FREER ELEVATOR tup 4mm, 190mm | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 115 | LANGENBECK RETRAKTOR, 30x10 mm, 230 mm, 9" | Kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 116 | GIGLI ŽICA , DIAMETAR 1,4mm, 300mm, 12" | Kom | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 117 | FORCEPS ZA SEČENJE KOSTI, 130 mm, 5 1/8" | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 118 | DEPRESOR JEZIKA 16mm, 145mm, 5 3/4" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 119 | METZENBAUM VOLFRAM KARBID MAKAZE, NAZUBLJENE, ZAKRIVLJENE, 180 mm, 7" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 120 | KOCHER RETRAKTOR, OŠTRI 205mm, 8" | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 121 | ELEVATOR ZA KOSTI , 2mm/8mm, 160mm, 6 1/4" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 122 | FORCEPS SA FIKSACIONIM NAVOJEM, 170mm, 6 3/4" | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 123 | KILNER RETRACTOR, dve kukice 3x11, oštre, 80mm | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 124 | HIRURŠKE MAKAZE, PRAVE , 105mm, 4 1/8" | Kom | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 125 | HARTMANN BABY-MOSQUITO FINA KLEMA ZA ARTERIJE, PRAVE 100mm, 4" | Kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 126 | BUCHWALD DEPRESOR JEZIKA 18/23mm, 180mm, 7" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 127 | LUER RONŽER ZA KOSTI, 155mm, 6" | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 128 | GILLIES KUKA, L,180mm, 7" | Kom | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 129 | REDON IGLOVODIČ, BLAGO ZAKLJIVLJEN, CH 8, 190mm, 7 1/2" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 130 | TUTTLE FORCEPS ZA INTESTINALNE ORGANE, 230mm, 9" | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **II** | **Укупна цена понуде без ПДВ:** | | | | |  |
| **III** | **Пореска стопа \_\_\_\_\_\_\_%, и износ ПДВ:** | | | | |  |
| **IV** | **Укупна цена понуде са ПДВ:** | | | | |  |

Обавезе из своје понуде ћу извршити (заокружити начин како ће се обавезе из понуде извршити):

1. Самостално
2. Заједничка понуда (навести ко су учесници у заједничкој понуди): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. Понуда са подизвођачима (навести ко су подизвођачи): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Рок испоруке:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Рок важења понуде: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Начин и услови плаћања:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Гарантни рок:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Потпис: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Друго: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Понуда број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - Набавка хируршких инструмената за потребе клиника Клиничког центра Војводине - ЈН 164-17-О**

Понуђач:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Матични број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адреса, град, општина:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Регистарски број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Фах:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Шифра делатности:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Е-маил:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Пиб:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Контакт особа:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Жиро-рачун:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Овлашћено лице:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Пословна банка:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Партија 5. - Набавка хируршких инструмената за Клинику за урологију** | | | | | | | | | |
| **р.бр.** | **Назив** | **Јединица мере** | **Кол.** | **Јединична цена без ПДВ** | **Износ**  **ПДВ** | **Укупна цена без ПДВ** | **Произвођач** | **Назив модела и тип** | **Земља порекла** |
| **I** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | DRŽAČ SKALPELA, 125 mm, 5" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | TOENNIS-ADSON VOLFRAM KARBID MAKAZE, ZAKRIVLJENE, 175 mm, 7" | Kom | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | VOLFRAM KARBID IGLODRŽAČ, DELIKATAN, 230 mm, 9" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | MAYO-STILLE MAKAZE, PRAVE, 140 mm, 5 1/2" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | BRUNNER RETRAKTOR 100x25mm, 275mm, 10 3/4" | Kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | MIXTER FORCEPS, ZAKRIVLJEN, 250 mm, 10" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | POSUDA ZA ODLAGANJE, 0.16 L | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | POKLOPAC KONTEJNERA ZA STERILIZACIJU SA INTEGRISANIM FILTERIMA, ZA 5.000 CIKLUSA, STERILNOST MATERIJALA 12 MESECI, ZA DNO DIMENZIJA 592X274 mm | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | DE'BAKEY PINCETA, 2.0 mm, UGAO: 40˚, 200 mm, 8" | Kom | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | HIRURŠKA PINCETA, 1x2 ZUBA, 145 mm, 5 3/4" | Kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | DOYEN RETRAKTOR,120 x 60mm, 240mm, 9 1/2" | Kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | MAYO NOSAČ ZA ODLAGANJE INSTRUMENATA, 140 mm, 5 1/2" | Kom | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | HIRURŠKA PINCETA, 1x2 ZUBA, 200 mm, 8" | Kom | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | CRILE-WOOD IGLODRŽAČ, 160 mm, 6 1/4" | Kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ST. MARK KARLIČNI RETRAKTOR 60x45mm/178x60mm, 330mm, 13 1/8" | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ALLISON ŠPATULA ZA PLUĆA, 54 mm, 320 mm, 12 3/4" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | PEAN, HEMOSTATSKI FORCEPS, 220mm, 8 3/4" | Kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | MAYO-HARRINGTON MAKAZE, ZAKRIVLJENE, 230 mm, 9" | Kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | LANGENBECK RETRAKTOR, 33x14 mm, 210 mm, 8 1/4" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | DRŽAČ SKALPELA, 135 mm, 5 1/4" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | HELLBERG-KUPKA VOLFRAM KARBID IGLODRŽAČ, SA KOČNICOM, 210 mm, 8 1/4" | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | POSUDA ZA ODLAGANJE, 0.4 L | Kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ALLIS FORCEPS, 5x6 ZUBA, 190 mm, 7 1/2" | Kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | DRŽAČ SKALPELA, 210 mm, 8 1/4"" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ROCHESTER-PEAN FORCEPS, ZAKRIVLJEN, 240 mm, 9 1/2" | Kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | CRILE FORCEPS, ZAKRIVLJEN, 160 mm, 6 1/4"" | Kom | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | TUEBINGER VAGINALNI RETRAKTOR 85x20mm, 265mm, 10 1/2" | Kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | KOCHER RETRAKTOR TUP, 15.5 x 20mm, 220mm, 8 3/4" | Kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | LANGENBECK RETRAKTOR, 40x10 mm, 210 mm, 8 1/4" | Kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | RUSS. PINCETA, HIRURŠKA, 200 mm, 8" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | HEGAR IGLODRŽAČ, 205 mm, 8" | Kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | LAHEY FORCEPS ZAKRIVLJEN, 230mm, 9" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | DOYEN RETRAKTOR,90 x 60mm, 240mm, 9 1/2" | Kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ANATOMSKA PINCETA, 300 mm, 12" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | RANDALL FORCEPS ZA KAMEN U BUBREGU, LUČNO ZAKRIVLJEN, 225mm, 9" | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ANATOMSKA PINCETA, 200 mm, 8" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | METZENBAUM VOLFRAM KARBID MAKAZE, ZAKRIVLJENE, 200 mm, 8" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | DE BAKEY MAKAZE, UGAO: 60°, 155 mm, 6" | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | HEGAR-MAYO VOLFRAM KARBID IGLODRŽAČ, 205 mm, 8" | Kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | DOYEN FORCEPS, ATRAUMATSKI, PRAV, 230 mm, 9" | Kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | MAIER FORCEPS, ZAKRIVLJEN, 265 mm, 10 1/2" | Kom | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | BABY-ADSON FORCEPS POD UGLOM, 180mm, 7" | Kom | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | TOENNIS-ADSON MAKAZE, DELIKATNE, ZAKRIVLJENE, 175 mm, 7" | Kom | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | DE'BAKEY OFFSET MAKAZE, S - OBLIKA, 155 mm, 6" | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | PERFORIRANA ŽIČANA REŠETKA (PERFORACIJE DIAM. 8mm), SA ZAOBLJENIM NOGARAMA OD TERMOSTABILNE PLASTIKE, DIMENZIJA 540x253x106 mm | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | HEGAR - MAYO- SEELEY IGLODRŽAČ, 200mm, 8" | Kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | DE'BAKEY PINCETA, 2.8 mm, 240 mm, 9 1/2" | Kom | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | ROBERTS FORCEPS, ZAKRIVLJEN, 225 mm, 9" | Kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | HABERER ABDOMINALNA ŠPATULA , SAVITLJIVA 40/50mm, 305mm, 12" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | HARRINGTON-PEMBERTON ŠPATULA, FLEKSIBILNA, 175x64 mm | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | MINI BULDOG KLEMA, ZAKRIVLJENE, VELIČINA ČELJUSTI 20mm, 3/4", KOMPLETNA DUŽINA 55mm, 2 1/8" | Kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | BACKHAUS KLEMA, 105mm, 4 1/8" | Kom | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | KOCHER-OCHSNER FORCEPS, ZAKRIVLJEN, 1x2 ZUBA, 185 mm, 7 1/4" | Kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | MILLIN UROLOŠKI FORCEPS, 245mm, 9 3/4" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | GEMINI KLEMA, 230 mm, 9" | Kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | HALSTED FORCEPS, PRAV, 185mm, 7 1/4" | Kom | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | STILLE MAKAZE, ZAKRIVLJENE, 150 mm, 6" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | DOYEN RETRAKTOR,160 x 60mm, 240mm, 9 1/2" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | MASSON IGLODRŽAČ, 265mm, 10 1/2" | Kom | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | HARTMANN FORECEPS, DELIKATAN, PRAV, 100 mm, 4" | Kom | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | DOYEN ATRAUMATSKI FORCEPS, MEK I ELASTIČAN, ZAKRIVLJEN, 230mm, 9" | Kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | KOCHER RETRAKTOR, 80x50mm, 250mm, 10" | Kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 63 | MASSON-LUETHY IGLODRŽAČ, 255mm, 10" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 64 | DE'BAKEY PINCETA, 1.5 mm, 150 mm, 6" | Kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 65 | HARTMANN FORECEPS, DELIKATAN, ZAKRIVLJEN, 100 mm, 4" | Kom | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 66 | MASSON IGLODRŽAČ, 265mm, 10 1/2" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 67 | RANDALL FORCEPS ZA KAMEN U BUBREGU, BLAGO ZAKRIVLJEN, 225mm, 9" | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 68 | GUYON KLEMA ZA BUBREG, 230mm, 9" | Kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 69 | DE'BAKEY PINCETA, 2.8 mm, 300 mm, 12" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 70 | MIXTER FORCEPS, ZA LIGIRANJE, ZAKRIVLJEN, 230 mm, 9" | Kom | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 71 | FOERSTER-BALLENGER FORCEPS, ZAKRIVLJEN, 245 mm, 9 3/4" | Kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 72 | FRITSCH ABDOMINALNI RETRAKTOR, 46mm x 75mm, 235mm, 9 1/4" | Kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 73 | DE'BAKEY VOLFRAM KARBID IGLODRŽAČ, 250 mm, 10" | Kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 74 | DNO KONTEJNERA ZA STERILIZACIJU, BEZ PERFORACIJA, DIMENZIJA 592x274x135 mm | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 75 | MIKULICZ ABDOMINALNI RETRAKTOR, 250mm, 10" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| **II** | **Укупна цена понуде без ПДВ:** | | | | |  |
| **III** | **Пореска стопа \_\_\_\_\_\_\_%, и износ ПДВ:** | | | | |  |
| **IV** | **Укупна цена понуде са ПДВ:** | | | | |  |

Напомена: Понуђач мора нагласити како ће извршити обавезе које је навео у својој понуди, тј. да ли ће обавезе извршити самостално, у виду заједничке понуде или као понуда са подизвођачима (у складу са чланом 9. став 1. тачка 7. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације („Службени гласник РС“, број 86/2015.)

Обавезе из своје понуде ћу извршити (заокружити начин како ће се обавезе из понуде извршити):

1. Самостално
2. Заједничка понуда (навести ко су учесници у заједничкој понуди): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. Понуда са подизвођачима (навести ко су подизвођачи): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Рок испоруке:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Рок важења понуде: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Начин и услови плаћања:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Гарантни рок:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Потпис: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Друго: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Понуда број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - Набавка хируршких инструмената за потребе клиника Клиничког центра Војводине - ЈН 164-17-О**

Понуђач:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Матични број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адреса, град, општина:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Регистарски број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Фах:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Шифра делатности:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Е-маил:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Пиб:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Контакт особа:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Жиро-рачун:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Овлашћено лице:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Пословна банка:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Партија 6. - Набавка хируршких инструмената за Клинику за васкуларну и трансплантациону хирургију** | | | | | | | | | |
| **р.бр.** | **Назив** | **Јединица мере** | **Кол.** | **Јединична цена без ПДВ** | **Износ**  **ПДВ** | **Укупна цена без ПДВ** | **Произвођач** | **Назив модела и тип** | **Земља порекла** |
| **I** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | HEGAR-MAYO-SEELEY VOLFRAM KARBID IGLODRŽAČ, 200mm, 8" | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | PERFORIRANA ŽIČANA REŠETKA (PERFORACIJE DIAM. 8mm), SA ZAOBLJENIM NOGARAMA OD TERMOSTABILNE PLASTIKE, DIMENZIJA 540x253x106 mm | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | MICRO-HALSTED FORCEPS, DELIKATAN, ZAKRIVLJEN, 125 mm, 5" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | LAWRENCE FORCEPS, ZAKRIVLJEN, 270 mm, 10 3/4" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | BAKES DILATATOR ZA ŽUČNE PUTEVE, DIAM. 5 mm, 315 mm, 12 1/2" | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | DELIKATNA ANATOMSKA PINCETA BLAGO ZAKRIVLJENA, 100 mm, 4" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | VOLFRAM KARBID IGLODRŽAČ, DELIKATAN, 180 mm, 7" | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | DE'BAKEY VASKULARNI DILATATOR, SAVITLJIV 3.0mm, 190mm | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ANATOMSKA PINCETA, 250 mm, 10" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | DRŽAČ SKALPELA, 135 mm, 5 1/4" | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | POTTS-SMITH MAKAZE ZA KRVNE SUDOVE, ZAKRIVLJENE KA ŠIROJ OSOVINI 55°, 180 mm, 7" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | DE'BAKEY PINCETA, 1 mm, 195 mm, 7 3/4" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | DE'BAKEY MAKAZE ZA KRVNE SUDOVE, UGAO 45˚, 155mm, 6" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | VOLFRAM KARBID IGLODRŽAČ, DELIKATAN, 230 mm, 9" | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | DOYEN RETRAKTOR, 60 x 35 mm, 240 mm, 9 1/2" | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | DE'BAKEY VOLFRAM KARBID IGLODRŽAČ, 250 mm, 10" | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | CRILE DELIKATNA HEMOSTATSKA KLEMA, PRAVA, 160 mm, 6 1/4" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | DE'BAKEY PINCETA, 2 mm, 150 mm, 6" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | DE'BAKEY OFFSET MAKAZE, S - OBLIKA, 155 mm, 6" | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | DE BAKEY- HARKEN ATRAUMATSKA KLEMA ZA VENU CAVA, RADNI DEO 86 mm, 255 mm, 10" | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | BAKES DILATATOR ZA ŽUČNE PUTEVE, DIAM. 4 mm, 315 mm, 12 1/2" | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | DE'BAKEY PINCETA, 2.8 mm, 150 mm, 6" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | KELLY RETRAKTOR 155x57 mm, 260 mm, 10 1/4" | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | DE'BAKEY VOLFRAM KARBID IGLODRŽAČ, 305 mm, 12" | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | JAVID KLEMA, 168 mm, 6 5/8" | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | HEGAR IGLODRŽAČ, 205 mm, 8" | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | HENDERSON RETRAKTOR, OŠTAR, 4 x 4 ZUBA, 180 mm, 7" | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | HABERER ŠPATULA ZA ABDOMEN, SAVITLJIVA, PROMER 40mm/50mm, 305 mm, 12" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | BECKMANN-ADSON AUTOMATSKI RETRAKTOR SA ZGLOBNIM RADNIM DELOM, 4X4 ZUBA, OŠTAR, 310 mm, 12" | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | DE'BAKEY ATRAUMATSKA BULDOG KLEMA, ZAKRIVLJENA, 26 mm / 86 mm, 3 3/8" | Kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | HELLBERG-KUPKA VOLFRAM KARBID IGLODRŽAČ, ERGONOMSKA RUČICA SA KOČNICOM, 210 mm, 8 1/4" | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | SCHMID KANILA ZA IRIGACIJU KRVNIH SUDOVA, SAVITLJIVA, DIAM. 4 mm, 150 mm, 6" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | DOYEN RETRAKTOR, 90 x 60 mm, 240 mm, 9 1/2" | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | MC INDOE ANATOMSKA PINCETA, DELIKATNA 150 mm, 6" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | DE'BAKEY ATRAUMATSKI FORCEPS, VRH: 2 mm, 200 mm, 8" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | POTS-DE MARTEL MAKAZE ZA KRVNE SUDOVE, OŠTAR VRH, ZAKRIVLJENE 45°, 185 mm, 7 1/4" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | DE BAKEY ATRAUMATSKA KLEMA ZA ANEURIZMU AORTE, RADNI DEO 140 mm, 330 mm, 13" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | DRŽAČ SKALPELA, 210 mm, 8 1/4"" | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | KOCHER RETRAKTOR, 40x18 mm, 230 mm, 9" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | BAKES DILATATOR ZA ŽUČNE PUTEVE, DIAM. 3 mm, 315 mm, 12 1/2" | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | REDON- IGLA VODIČ SA VRHOM U OBLIKU NOŽA, BLAGO ZAKRIVLJENA, CH. 18, 190 mm, 7 1/2" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | BABY-SENN-MILLER RETRAKTOR, 3 ZUBA, TUP, 8 x 7 mm, 22 x 7 mm, 155 mm, 6" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | ADSON RETRAKTOR, POLU OŠTAR, 5x4 ZUBA, 320 mm, 12 3/4" | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | ANDERSON-ADSON RETRAKTOR, OŠTAR, 4X4 ZUBA, 190 mm, 7 1/2" | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | GLOVER ATRAUMATSKA KLEMA ZA ANASTOMOZE, RADNI DEO 60 mm, 220 mm, 8 3/4" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | CASTROVIEJO VOLFRAM KARBID IGLODRŽAČ 215 mm, 8 1/2" | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | DE'BAKEY FORCEPS, 80 mm, 230 mm, 9" | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | RETRAKTOR, KUKA, 4 ZUBA, TUPA, 6.8x14 mm, 165 mm, 6 1/2 " | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | DE BAKEY MAKAZE, UGAO: 60°, 155 mm, 6" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | IRWIN AUTOMATSKI RETRAKTOR, OŠTAR, 4 x 4 ZUBA, 175 mm, 7" | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | DE'BAKEY PINCETA, 2 mm, 240 mm, 9 1/2" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | HARTMANN FORECEPS, DELIKATAN, PRAV, 100 mm, 4" | Kom | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | DE'BAKEY VOLFRAM KARBID IGLODRŽAČ, 150 mm, 6" | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | METZENBAUM VOLFRAM KARBID MAKAZE, ZAKRIVLJENE, 180 mm, 7" | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | NELSON-METZENBAUM VOLFRAM KARBID MAKAZE ZA DISEKCIJU, ZAKRIVLJENE, 230mm | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | SCHNIDT FORCEPS, BLAGO ZAKRIVLJEN, 185 mm, 7 1/4" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | TUTTLE FORCEPS ZA INTESTINALNE ORGANE I DISEKCIJU, 230 mm 9" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | DE BAKEY ATRAUMATSKA VIŠENAMENSKA KLEMA, RADNI DEO 93 mm, 225 mm, 9" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | CRILE FORCEPS, ZAKRIVLJEN, 140 mm, 5 1/2" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | DE BAKEY ATRAUMATSKA BULDOG KLEMA SA DRŠKOM U OBLIKU PRSTENA, ZAKRIVLJEN RADNI DEO 53 mm, 125 mm, 5" | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | STRIPER ZA ENDARTEREKTOMIJU, RADNI DEO: 135° - 12 mm, 550 mm, 22" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | HEGAR VOLFRAM KARBID IGLODRŽAČ, JAK, 245 mm, 9 3/4"" | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 63 | KOCHER-LANGENBECK RETRAKTOR, 80x16 mm, 215 mm, 8 1/2" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 64 | CRILE FORCEPS, ZAKRIVLJEN, 160 mm, 6 1/4"" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 65 | BABY-ADSON FORCEPS, ZAKRIVLJEN, 180 mm, 7" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 66 | MIKRO MAKAZE, BAJONET OBLIKA, OŠTAR VRH, SA ZAOBLJENOM PLASTIČNOM DRŠKOM, RADNI DEO 90 mm, POD UGLOM OD 125°, 215 mm, 8 1/2" | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 67 | CRILE DELIKATNA HEMOSTATSKA KLEMA, 1X2 ZUBA, 160 mm, 6 1/4" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 68 | DE'BAKEY PINCETA, 2.8 mm, 300 mm, 12" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 69 | HARTMANN FORECEPS, DELIKATAN, ZAKRIVLJEN, 100 mm, 4" | Kom | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 70 | DOYEN RETRAKTOR, 120 x 60 mm, 240 mm, 9 1/2" | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 71 | MAYO MAKAZE ZA DISEKCIJU SA VOLFRAM KARBIDOM, PRAVE, 140 mm, 5 1/2" | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 72 | DNO KONTEJNERA ZA STERILIZACIJU, BEZ PERFORACIJA, DIMENZIJA 592x274x135 mm | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 73 | ANATOMSKA PINCETA, 200 mm, 8" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 74 | CASTROVIEJO VOLFRAM KARBID IGLODRŽAČ 180 mm, 7" | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 75 | MAIER FORCEPS, ZAKRIVLJEN, 265 mm, 10 1/2" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 76 | DE'BAKEY PINCETA, 2.8 mm, 240 mm, 9 1/2" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 77 | DOYEN RETRAKTOR, 160 x 60 mm, 240 mm, 9 1/2" | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 78 | BECKMANN-ADSON AUTOMATSKI RETRAKTOR SA ZGLOBNIM RADNIM DELOM, 4X4 ZUBA, POLU-OŠTAR, 310 mm, 12" | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 79 | HARVEY-JACKSON AUTOMATSKI RETRAKTOR SA ZGLOBNIM RADNIM DELOM, 3X3 ZUBA, OŠTAR, 280 mm, 11" | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 80 | GEMINI KLEMA, 280 mm, 11" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 81 | DE'BAKEY PINCETA, 1.5 mm, 150 mm, 6" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 82 | DE BAKEY DILATATOR ZA KRVNE SUDOVE, SAVITLJIV, DIAM. 3.5 mm, 190 mm, 7 1/2" | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 83 | RUSS. PINCETA, HIRURŠKA, 200 mm, 8" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 84 | STRIPER ZA ENDARTEREKTOMIJU, RADNI DEO: 135° - 14 mm, 550 mm, 22" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 85 | HEGAR IGLODRŽAČ, 175 mm, 7" | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 86 | DE BAKEY DILATATOR ZA KRVNE SUDOVE, SAVITLJIV, DIAM. 4.0 mm, 190 mm, 7 1/2" | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 87 | COOLEY ATRAUMATSKA VIŠENAMENSKA KLEMA, RADNI DEO 90 mm, 200 mm, 8" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 88 | DE BAKEY ATRAUMATSKA VIŠENAMENSKA KLEMA, RADNI DEO 93 mm, 240 mm, 9 1/2" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 89 | DE'BAKEY KLEMA, RADNI DEO: 60˚ - 85 mm, 230 mm, 9" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 90 | LANGENBECK RETRAKTOR, 40x13 mm, 210 mm, 8 1/4" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 91 | DE BAKEY ATRAUMATSKA KLEMA ZA ANEURIZMU AORTE, RADNI DEO 115 mm, 300 mm, 12" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 92 | COLLIN AUTOMATSKI RETRAKTOR KOMPLET, CENTRALNA KUKA 54X67 mm, LATERALNE KUKE 37X80 mm | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 93 | LANGENBECK RETRAKTOR, 28x14 mm, 210 mm, 8 1/4" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 94 | BABY-ADSON FORCEPS, ZAKRIVLJEN, 140 mm, 5 1/2" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 95 | METZENBAUM VOLFRAM KARBID MAKAZE, ZAKRIVLJENE, 300 mm, 12" | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 96 | DE BAKEY ATRAUMATSKA KLEMA ZA DISEKCIJU I LIGIRANJE, RADNI DEO 51 mm, 210 mm, 8 1/4" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 97 | DE'BAKEY VOLFRAM KARBID IGLODRŽAČ, 180 mm, 7" | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 98 | WEITLANER AUTOMATSKI RETRAKTOR, 3x4 ZUPCA, TUP, 240 mm, 9 1/2" | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 99 | CRILE KUKA ZA KRVNI SUD, TUPA, 200 mm, 8" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 100 | HIRURŠKA PINCETA, 1X2 ZUBA, 145 mm, 5 3/4" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 101 | MAYO NOSAČ ZA ODLAGANJE INSTRUMENATA, 140 mm, 5 1/2" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 102 | WIKSTROEM FORCEPS ZA DISEKCIJU I LIGIRANJE,ZAKRIVLJEN, 205 mm, 8" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 103 | DRŽAČ SKALPELA, 125 mm, 5" | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 104 | KOCHER RETRAKTOR, KUKA, 4 ZUBA, TUPA, 15.5 x 20 mm, 220 mm, 8 3/4 " | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 105 | DIEFFENBACH BULDOG KLEMA, ZAKRIVLJENA, RADNI DEO 16 mm, 48 mm, 2" | Kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 106 | MATHIEU RETRAKTOR, 47 x 13 mm/45 x 25 mm - 41 x 13 mm/37 x 25 mm, 200 mm, 8" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 107 | DAVIS DISEKTOR, 245 mm, 9 3/4" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 108 | COOLEY ATRAUMATSKA BULDOG KLEMA SA DRŠKOM U OBLIKU PRSTENA, RADNI DEO 52 mm, 125 mm, 5" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 109 | DE BAKEY ATRAUMATSKA BULDOG KLEMA OBLIKA SLOVA "S", RADNI DEO 53 mm, 125 mm, 5" | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 110 | CRAFOORD- SELLORS VASKULARNA KLEMA, ELASTIČNA, 240 mm, 9 1/2" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 111 | ANATOMSKA PINCETA, 300 mm, 12" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 112 | SCHNIDT HEMOSTATSKI FORCEPS, ZAKRIVLJEN, 185 mm, 7 1/4" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 113 | NELSON-METZENBAUM MAKAZE ZA DISEKCIJU SA VOLFRAM KARBIDOM, ZAKRIVLJENE, 280 mm, 11" | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 114 | STRIPER ZA ENDARTEREKTOMIJU, RADNI DEO: 135° - 10 mm, 550 mm, 22" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 115 | SCHNIDT FORCEPS, ZAKRIVLJEN, 185 mm, 7 1/4" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 116 | UNUTRAŠNA KUTIJA ZA IGLE, PERFORIRANA, 62X17 mm | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 117 | ANATOMSKA PINCETA, 250 mm, 10" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 118 | STRIPER ZA ENDARTEREKTOMIJU, RADNI DEO: 135° - 4 mm, 550 mm, 22" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 119 | JAVID KLEMA, 180 mm, 7" | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 120 | MAYO MAKAZE DA DISEKCIJU, ZAKRIVLJENE, 165 mm, 6 1/2" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 121 | ALLISON ŠPATULA ZA PLUĆA, 54 mm, 320 mm, 12 3/4" | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 122 | COOLEY ATRAUMATSKA BULDOG KLEMA SA DRŠKOM U OBLIKU PRSTENA, RADNI DEO 42 mm, 145 mm, 5 3/4" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 123 | BAKES DILATATOR ZA ŽUČNE PUTEVE, DIAM. 7 mm, 320 mm, 12 3/4" | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 124 | REDON- IGLA VODIČ SA VRHOM U OBLIKU NOŽA, BLAGO ZAKRIVLJENA, CH. 16, 190 mm, 7 1/2" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 125 | STRIPER ZA ENDARTEREKTOMIJU, RADNI DEO: 135° - 7 mm, 550 mm, 22" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 126 | ANATOMSKA PINCETA, 160 mm, 6 1/4"" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 127 | BAKES DILATATOR ZA ŽUČNE PUTEVE, DIAM. 6 mm, 320 mm, 12 3/4" | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 128 | GILLIES HIRURŠKA DELIKATNA PINCETA 1X2, 155MM, 6" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 129 | DELIKATNA ANATOMSKA PINCETA PRAVA, 100 mm, 4" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 130 | DE'BAKEY FORCEPS, 77 mm, 190 mm, 7 1/2" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 131 | MIXTER FORCEPS, ZA LIGIRANJE, ZAKRIVLJEN, 230 mm, 9" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 132 | STRIPER ZA ENDARTEREKTOMIJU, RADNI DEO: 135° - 8.5 mm, 550 mm, 22" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 133 | METZENBAUM MAKAZE, PRAVE, 145 mm, 5 3/4" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 134 | CASTROVIEJO VOLFRAM KARBID IGLODRŽAČ 145 mm, 5 3/4 " | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 135 | DE'BAKEY PINCETA, 2.0 mm, UGAO: 40˚, 200 mm, 8" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 136 | US-ARMY RETRAKTOR, 26x15/43x15 mm - 22x15/39x15 mm, 220 mm, 8 3/4" | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 137 | DE'BAKEY ATRAUMATSKA BULDOG KLEMA, ZAKRIVLJENA, 18 mm / 78 mm, 3 1/8" | Kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 138 | MAIER FORCEPS, ZAKRIVLJEN, BEZ KOČNICE, 265 mm, 10 1/2" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 139 | DE BAKEY ATRAUMATSKA KLEMA ZA ANEURIZMU AORTE, RADNI DEO 95 mm, 250 mm, 10" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 140 | STRIPER ZA ENDARTEREKTOMIJU, RADNI DEO: 135° - 6 mm, 550 mm, 22" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 141 | PINCETA, STANDARDNA, 1x2 ZUBA, 160 mm, 6 1/4" | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 142 | DE BAKEY DILATATOR ZA KRVNE SUDOVE, SAVITLJIV, DIAM. 4.5 mm, 190 mm, 7 1/2" | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 143 | POKLOPAC KONTEJNERA ZA STERILIZACIJU SA INTEGRISANIM FILTERIMA, ZA 5.000 CIKLUSA, STERILNOST MATERIJALA 12 MESECI, ZA DNO DIMENZIJA 592X274 mm | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **II** | **Укупна цена понуде без ПДВ:** | | | | |  |
| **III** | **Пореска стопа \_\_\_\_\_\_\_%, и износ ПДВ:** | | | | |  |
| **IV** | **Укупна цена понуде са ПДВ:** | | | | |  |

**Образац понуде бр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Напомена: Понуђач мора нагласити како ће извршити обавезе које је навео у својој понуди, тј. да ли ће обавезе извршити самостално, у виду заједничке понуде или као понуда са подизвођачима (у складу са чланом 9. став 1. тачка 7. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације („Службени гласник РС“, број 86/2015.)

Обавезе из своје понуде ћу извршити (заокружити начин како ће се обавезе из понуде извршити):

1. Самостално
2. Заједничка понуда (навести ко су учесници у заједничкој понуди): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. Понуда са подизвођачима (навести ко су подизвођачи): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Рок испоруке:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Рок важења понуде: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Начин и услови плаћања:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Гарантни рок:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Потпис: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Друго: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА | | | | | |
| **Р.бр.** | **Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра** | **Адреса седишта** | **Матични број** | **Порески идентификациони број** | **Име особе за контакт** |
| **1** |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  |
| **6** |  |  |  |  |  |
| **7** |  |  |  |  |  |
| **8** |  |  |  |  |  |
| **9** |  |  |  |  |  |
| **10** |  |  |  |  |  |

**НАПОМЕНЕ:**

Понуђач доставља уколико је у Обрасцу понуде заокружио **“2”.**

Образац копирати, уколико има више понуђача.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| НАЗИВ ПОНУЂАЧА | М.П. | ПОТПИС ПОНУЂАЧА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧИМА | | | | | |
| Р.бр. | Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра | Адреса седишта | Матични број | Порески идентификациони број | Име особе за контакт |
| **1** |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  |
| **6** |  |  |  |  |  |
| **7** |  |  |  |  |  |
| **8** |  |  |  |  |  |
| **9** |  |  |  |  |  |
| **10** |  |  |  |  |  |

Уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, подизвођач ће бити наведен у уговору.

**НАПОМЕНЕ:**

Понуђач доставља уколико је у Обрасцу понуде заокружио **“3”.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| НАЗИВ ПОНУЂАЧА | М.П. | ПОТПИС ПОНУЂАЧА |

Образац копирати, уколико има више подизвођача.

На основу Закона о меници и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета,

|  |  |
| --- | --- |
| **ДУЖНИК:** | **Пун назив и седиште:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Матични број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Текући рачун:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_код: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(назив банке),** |
| **И з д а ј е** | |

**МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ**

**ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| **КОРИСНИК:**  **(поверилац)** | **Пун назив и седиште:** КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ,  ул. Хајдук Вељкова бр. 1, Нови Сад  **ПИБ:** 101696893 **Матични број:** 08664161  **Текући рачун:** 840-577661-50, **код:** Управа за трезор РС, Министарство финансија |

Менични дужник предаје Меничном повериоцу потписану и оверену, бланко соло меницу, серијског броја \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ као средство финансијског обезбеђења  **за озбиљност понуде, попуњено на износ од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а,** и овлашћује Меничног повериоца да предату меницу може попунити и наплатити до максималног износа од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара (словима \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара), на основу понуде за јавну набавку број **164-17-О** - **Набавка хируршких инструмената за потребе клиника Клиничког центра Војводине**, **за партију број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (*уписати само број партије*), уколико понуђач (дужник) након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; не потпише благовремено уговор о јавној набавци; не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

Рок важности менице и меничног овлашћења је 30 дана дужи од рока важења понуде.

Меница и менично овлашћење су важећи и у случају да дође до промена лица овлашћених за заступање правног лица, промена лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

**Прилог:** **- меница серијски број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**- картон депонованих потписа**

**- оверени потиси лица овлашћених за заступање**

**- захтев за регистрацију меница**

|  |
| --- |
|  |
|  | |  |  |
| **Место и датум издавања Овлашћења:** | |  |  |
|  | |  | **ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ** |
|  | | МП |  |
|  | |  | Потпис овлашћеног лица |

На основу Закона о меници и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета,

|  |  |
| --- | --- |
| **ДУЖНИК:** | **Пун назив и седиште:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Матични број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Текући рачун:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_код: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(назив банке),** |
| **И з д а ј е** | |

**МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ**

**ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| **КОРИСНИК:**  **(поверилац)** | **Пун назив и седиште:** КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ,  ул. Хајдук Вељкова бр. 1, Нови Сад  **ПИБ:** 101696893 **Матични број:** 08664161  **Текући рачун:** 840-577661-50, **код:** Управа за трезор РС, Министарство финансија |

Менични дужник предаје Меничном повериоцу потписану и оверену, бланко соло меницу, серијског броја \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ као средство финансијског обезбеђења  **за добро извршење посла,** у вредности од **10% уговорене вредности без ПДВ-а,** и овлашћује Меничног повериоца да предату меницу може попунити и наплатити до максималног износа од\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_динара (словима\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_динара), по уговору о јавној набавци број **164-17-О** - **Набавка хируршких инструмената за потребе клиника Клиничког центра Војводине**, **за партију број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (*уписати само број партије*), заведен код продаваца (дужника) под бројем\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, уколико као дужник не изврши уговорене обавезе у предвиђеном року.

Рок важности менице и меничног овлашћења је 30 дана дужи од дана рока за коначно извршење обавеза за које се меница и менично овлашћење издаје.

Меница и менично овлашћење су важећи и у случају да у току трајања реализације наведеног уговора дође до: промена лица овлашћених за заступање правног лица, промена лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

**Прилог:** **- меница серијски број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**- картон депонованих потписа**

**- оверени потиси лица овлашћених за заступање**

**- захтев за регистрацију меница**

|  |
| --- |
|  |
|  | |  |  |
| **Место и датум издавања Овлашћења:** | |  |  |
|  | |  | **ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ** |
|  | | МП |  |
|  | |  | Потпис овлашћеног лица |

На основу Закона о меници и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета,

|  |  |
| --- | --- |
| **ДУЖНИК:** | **Пун назив и седиште:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Матични број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Текући рачун:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_код: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(назив банке),** |
| **И з д а ј е** | |

**МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ**

**ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| **КОРИСНИК:**  **(поверилац)** | **Пун назив и седиште:** КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ,  ул. Хајдук Вељкова бр. 1, Нови Сад  **ПИБ:** 101696893 **Матични број:** 08664161  **Текући рачун:** 840-577661-50, **код:** Управа за трезор РС, Министарство финансија |

Менични дужник предаје Меничном повериоцу потписану и оверену, бланко соло меницу, серијског броја \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ као средство финансијског обезбеђења  **за отклањање недостатака у гарантном року у висини 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а,** и овлашћује Меничног повериоца да предату меницу може попунити и наплатити до максималног износа од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара (словима \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара), по уговору о јавној набавци број **164-17-О** - **Набавка хируршких инструмената за потребе клиника Клиничког центра Војводине**, **за партију број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (*уписати само број партије*), заведен код продавца (дужника) под бројем\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, уколико као дужник не изврши уговорене обавезе у предвиђеном року, а које се односе на отклањање недостатака у гарантном року

Рок важности менице и меничног овлашћења је 30 дана дужи од дана рока за коначно извршење обавеза за које се меница и менично овлашћење издаје.

Меница и менично овлашћење су важећи и у случају да у току трајања реализације наведеног уговора дође до: промена лица овлашћених за заступање правног лица, промена лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

**Прилог:** **- меница серијски број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**- картон депонованих потписа**

**- оверени потиси лица овлашћених за заступање**

**- захтев за регистрацију меница**

|  |
| --- |
|  |
|  | |  |  |
| **Место и датум издавања Овлашћења:** | |  |  |
|  | |  | **ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ** |
|  | | МП |  |
|  | |  | Потпис овлашћеног лица |