|  |  |
| --- | --- |
|  | **КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ****KLINIČKI CENTAR VOJVODINE**21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 1, Војводина, Србија21000 Novi Sad, Hajduk Veljkova 1, Vojvodina, Srbijaтеl: +381 21/484 3 484[www.kcv.rs](http://www.kcv.rs), e-mail: tender@kcv.rs |

Број: 176-17-О/4

Дана: 20.10.2017.

**ПРЕДМЕТ: ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**БРОЈ 176-17-О - Набавка имплантата и осталог материјала за збрињавање повреда коштано-зглобног система за потребе Клинике за ортопедску хирургију и трауматологију Клиничког центра Војводине**

**ПИТАЊA ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА:**

,, Poštovani,

Molimo vas da nam date dodatna pojašnjenja i informacije konkursne dokumentacije za javnu nabavku dobara: Nabavka implatanata i ostalog materijala za zbrinjavanje povreda koštano-zglobnog sistema za potrebe Klinike za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju Kliničkog centra Vojvodine, OTVORENI POSTUPAK BROJ 176-17-O to:

Na strani 23/96 i 27/96 0 Konkursne dokumentacije u stavci k) Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude stoji da je:

1. Cena - po formuli ...................... do 80 pondera
2. Rok isporuke .............................. do 20 pondera

Na koji način će te bodovati stavke iz Partije BR. 1-TRANSFIKSACIONI KLINOVI ZA BUTNU KOST, kada ste na strani 6/96 u TEHNIČKIM KARAKTERISTIKAMA za istu partiju naveli za sve četiri (4) stavke tehničke karakteristike samo jednog, određenog proizvođača koje jedini, i samo jedino, jedan jedini proizvođač ima i na teritoriji samo jedan ovlašćeni ponuđač može ponuditi tu vrstu klinova za butnu kost.

Da li ćete prihvatiti u razmatrenje i ponude ponuđača koji mogu da ponude predmet javne nabavke koji svojim KVALITETOM ZADOVOLJAVA SVE SVETSKE STANDARDE U POGLEDU KVALITETA?

Ukoliko Naručiocu nije poznato, na teritoriji Republike Srbije ima registrovanih i drugih proizvođača sa validnim Rešenjima ALIMS koji svojim tehničkim karakteristikama omogućavaju možda i kvalitetniji rad samih medicinskih radnika kao i komociju u ugradnji pacijentima koja neće dovesti do rimovanja kosti i zahtevati dodatno traumatizovanje butne kosti. Sa tim u vezi molimo vas da nam date pojašnjenje da li ćete prihvatiti ponudu ponuđača čiji predmet nabavke za stavke iz Partije 1 zadovoljavaju sledeće karakteristike:

1. Kratki klin za prelome gornjeg okrajka butne kosti:

-Dužina klina: 170mm,200mm I 240mm

-Dijametar klina: proksimalno 16,5mm i 17mm,a distalno 9mm,10mm,11mm i 12mm

-Proksimalna transfunkcija: pod uglom 125’, 130’ i 135’

-Proksimalni šraf: 75-130mm

Distalni šraf: fi 4,9mm

1. Dugi klin za prelome gornjeg okrajka butne kosti:

-Dužina klina: 300-480mm

-Dijametar klina: proksimalno 17mm, distalno 9mm, 10mm, 12mm i 14mm

-Proksimalna transfunkcija pod uglom 125’, 130’ i 135’

-Proksimalni šraf: 75-130mm

-Distalni šraf: fi 5,omm

1. Suprakondilarni klin:

Kratki

-Dužine klina: 160mm, 180mm i 200mm

-Mogućnost postavljanja spiralne oštrice u distalni deo klina sa zaključavajućim šrafom

-Mogućnost proksimalog zakjučavanja u dve ravni

Dugi

-Dužina klina: 220-280mm

-Mogućnost postavljanja spiralne oštrice u distalni deo klina sa zaključavajućim šrafom

-Mogućnost proksimalog zakjučavanja u dve ravni

Transfikcioni kondilarni kompresivni šraf:

-Dužina oštrice 45-100mm

-Titanijumska legura

Prihvatanjem karakteristika proizvoda ponuđača koje ispunjavaju sve tehničke karakteristike koje omogućavaju svojim kvalitetom siguran, kvalitetan i pouzdan rad omogućavate konkurentnost među ponuđačima koja može kao rezultat dati uštedu budžetskih sredstava, a sve u skladu sa ZJN Republike Srbije.

Ukoliko ne izađete u susret našem zahtevu, smatraćemo da su naša prava kao ponuđača diskriminisana i bićemo primorani da ta prava ostvarimo pred Komisijom za zaštitu prava ponuđača.“

**ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:**

Наручилац није сигуран да разуме због чега потенцијални понуђач сматра да су захтеване техничке карактеристике за предметну партију фаворизујуће само за једног произвођача/понуђача са територије Републике Србије када су захтеване минималне карактеристике далеко опширније и мање специфичне од оних које захтева и наводи сам потенцијални понуђач.

У предметној Конкурсној документацији су захтеване техничке спецификације добара за које Колегијум Клинике за ортопедску хирургију и трауматологију КЦВ сматра да су битне за збрињавање наведених прелома. Увидом у предложену техничку спецификацију добара, наручилац констатује да се иста највећим делом уклапају у оно што је захтевано кроз минималне техничке спецификације.

Узимајући у обзир да наручилац до сада није користио и није имао прилике да се сусретне са понудом предметних добара/клинова потенцијалног понуђача, моле се тј. саветује се потенцијалним понуђачима који нуде нове производе на тржишту тј. производе са којима наручилац до сада није имао прилике да се упозна, да, уколико постоји могућност, уз своју понуду доставе и узорке самих добара (може и моделе) на увид. Ово није захтев наручиоца и не представља обавезу потенцијалних понуђача, већ само прилику да адекватно представе добра која нуде. Достављени узорци нису саставни део понуде и неће бити оцењивани, те неће никако утицати на избор најповољније понуде у предметном поступку јавне набавке.

 С поштовањем,

*Комисија за јавну набавку 176-17-О*