|  |  |
| --- | --- |
|  | **КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ**  **KLINIČKI CENTAR VOJVODINE**  21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 1, Војводина, Србија  21000 Novi Sad, Hajduk Veljkova 1, Vojvodina, Srbija  теl: +381 21/484 3 484  [www.kcv.rs](http://www.kcv.rs), e-mail: tender@kcv.rs |

Број: 184-17-О/4-2

Дана: 30.10.2017.

**ПРЕДМЕТ: ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**БРОЈ 184-17-О - Набавка пацијент монитора за Клинику за хематологију у оквиру Клиничког центра Војводине**

**ПИТАЊE ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА:**

,, Molimo vas da izvršite izmenu tenderske dokumentacije u delu 3. Opis predmeta javne nabavke , u delu stavka 7 ■ Mogućnost merenja sledećih parametara : SpO2

Pitanje za 7.3

Da li prihvatate ponudu za Pacijent monitor  koji za merenje parametra SpO2 - pulsnaoksimetrija  koristi Nellcor tehnologiju. Smatramo da bi ponuđeni pacijent monitor sa Nellcor tehnologijom zadovoljio potrebe naručioca za merenje parametra SpO2 (zasićenosti krvi kiseonikom). Nellcor tehnologija je jako slična navedenoj Masimo tehnologiji, I ispunjava sve uslove koje ste tražili za masimo tehnologiju

Navodjenjem SpO2 Masimo® SET®Rainbow tehnologije kršite član 72. stav 4. ZJN, jer niste  naveli „ili odgovarajuće". Navedena tehnologija je registrovana tehnologija proizvodjača Masimo Corporation, SAD.

Molimo vas da izvršite dopunu konkursne dokumentacije u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, tako što ćete nakon navođenja merenja parametra  SpO2 Masimo® SET®Rainbow tehnologije - pulsnaoksimetrija dodati: "ili odgovarajući".

Takodje, morate navesti "ili odgovarajuće" I kod stavke "+mogućnost nadogradnje sa punom MasimoRainbow tehnologijom......"

Smatramo da bi prihvatanjem ovih izmena proširili broj ponuda na ovom  tenderu i obezbedili veću konkurentnost koju ste dužni da obezbedite u skladu sa članom 10.  ZJN  u postupku Javne nabavke.“

**ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:**

Наручилац ће изменити конкурсну документацију.

С поштовањем,

*Комисија за јавну набавку 166-17-О*