|  |  |
| --- | --- |
|  | **КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ****KLINIČKI CENTAR VOJVODINE**21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 1, Војводина, Србија21000 Novi Sad, Hajduk Veljkova 1, Vojvodina, Srbijaтеl: +381 21/484 3 484[www.kcv.rs](http://www.kcv.rs), e-mail: tender@kcv.rs |

Број: 184-17-О/4-3

Дана: 01.11.2017.

**ПРЕДМЕТ: ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**БРОЈ 184-17-О - Набавка пацијент монитора за Клинику за хематологију КЦВ**

**ПИТАЊE ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА:**

,,Поштовани,

У складу са Чланом 63. став 2 Закона о јавним набавкама Републике Србије Службени гласник број 124/12, у циљу добијања додатних информација за јавну набавку добара, слободни смо да тражимо разјашњење.

1. Наручилац је приликом дефинисања листе карактеристика које предметна опрема мора да задовољава, дефинисао и захтев да предметно добро треба да поседује могућност мерења два **инвазивна** притиска истовремено. У наставку, Наручилац дефинише опрему која треба да се испоручи где, између осталог, дефинише и „један комплет за мерење континуираног неинвазивног артеријског притиска компатибилан са свим мониторима“.

Овом приликом молимо Наручиоца да дефинише да ли је дошло до техничке грешке те се под наведеним захтевом мисли на комплет за мерење континуираног **инвазивног** артеријског притиска.“

**ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:**

Није дошло до техничке грешке. Наручилац захтева оба критеријума, односно могућност мерења инвазивног и неинвазивног притиска.

 С поштовањем,

*Комисија за јавну набавку 166-17-О*