|  |  |
| --- | --- |
|  | **КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ**  **KLINIČKI CENTAR VOJVODINE**  21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 1, Војводина, Србија  21000 Novi Sad, Hajduk Veljkova 1, Vojvodina, Srbija  теl: +381 21/484 3 484  [www.kcv.rs](http://www.kcv.rs), e-mail: tender@kcv.rs |

Број: 184-17-О/4-5

Дана: 06.11.2017.

**ПРЕДМЕТ: ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**БРОЈ 184-17-О - Набавка пацијент монитора за Клинику за хематологију КЦВ**

**ПИТАЊE ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА:**

,,Poštovani,

 U skladu sa članom 63. ZJN podnosimo vam zahtev za pojašnjenje i izmenu konkursne dokumentacije za javnu nabavku br. 184/17 –O Nabavka pacijent monitora za Kliniku za hematologiju

Prema navedenim specifikacijama u konkursnoj dokumentaciji, monitori koje zahtevate treba da poseduju 2 kanalni invazivni monitoring krvnog pritiska čime se kontinualno prate vrednosti. Takođe zahtevate i NIBP sa 3 veličine manžetni, za periodična merenja krvnog pritiska.

Predlažemo da se iz konkursne dokumentacije izbriše:

-kontinuirano neinvazivno merenje arterijskog pritiska

-Jedan komplet za merenje kontinuiranog neinvazivnog arterijskog pritiska kompatibilnog sa svim monitrima

Smatramo da ovim izmenama nećete izgubiti na kvalitetu opreme, a prihvatanjem ovih izmena bi proširili broj ponuda na ovom tenderu i obezbedili veću konkurentnost a u skladu sa članom 10. ZJN u postupku Javne nabavke."“

**ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:**

Наручилац прихвата предлоге потенцијалног понуђача и овим путем напомиње да ће извршити потребне измене конкурсне документације како би омогућио што већем броју понуђача да дају одговарајућу и прихватљиву понуду. Наручилац ипак напомиње да понуђени монитори морају да имају могућност мерења неинвазивног и инвазивног крвног притиска.

С поштовањем,

*Комисија за јавну набавку 166-17-О*