|  |  |
| --- | --- |
|  | **КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ****KLINIČKI CENTAR VOJVODINE**21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 1, Војводина, Србија21000 Novi Sad, Hajduk Veljkova 1, Vojvodina, Srbijaтеl: +381 21/484 3 484[www.kcv.rs](http://www.kcv.rs), e-mail: tender@kcv.rs |

Број: 208-17-О/4

Дана: 27.11.2017.

**ПРЕДМЕТ: ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**БРОЈ 208-17-О - Набавка осталог медицинског материјала**

**за потребе Клиничког центра Војводине**

**ПИТАЊE ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА:**

,,Поштовани,

Поводом Вашег расписа за учешће у поступку јавне набавке ЈН 208-17-О, молимо Вас за одговор на следећа питања:

Партија 22 - Игла за аспирацију и биопсију коштане сржи

Р.бр.1. Да ли ће бити прихватљиве игле димензије: 16G са могућношћу екстензије до 6,8 цм?

Р.бр.2. Да ли ће бити прихватљиве игле димензије: 11G дужине: 15,2 цм?“

**ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:**

Нe, наручилац остаје при захтевима из конкурсне документације.

 С поштовањем,

*Комисија за јавну набавку 208-17-О*