|  |  |
| --- | --- |
|  | **КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ****KLINIČKI CENTAR VOJVODINE**21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 1, Војводина, Србија21000 Novi Sad, Hajduk Veljkova 1, Vojvodina, Srbijaтеl: +381 21/484 3 484[www.kcv.rs](http://www.kcv.rs), e-mail: tender@kcv.rs |

Број: 258-17-О/4

Дана: 24.01.2018.

**ПРЕДМЕТ: ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**БРОЈ 258-17-О -** **Набавка материјала за потребе Клинике за максолифацијалну хирургију и Клинике за ОРЛ у оквиру Клиничког центра Војводине.**

 **ПИТАЊA ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА:**

,, Molimo Vas da nam odgovorite na pitanja u vezi javne nabavke broj 258-17-О: „Набавка материјала за потребе Клинике за максолифацијалну хирургију и Клинике за ОРЛ у оквиру Клиничког центра Војводине".

Da li bi za Naručioca bilo prihvatljivo sledeće:

 1.       Partija 1, stavka 2: 3D rektangularna plocica 3x2 otvora, titanijumska, debljine 1mm;

**da li je prihvatljiva pločica debljine 0,6mm?**

**2.** Partija 1, stavka5: Prava plocica za srednju trecinu lica, debljine 0,5mm sa 20 otvora , titanijumska, savitljiva;

**Da li je prihvatljiva pločica debljine 0,6mm i 24 otvora?**

3.       Partija 1, stavka 9: Prava plocica, debljine 0,5mm, 18 rupa, titanijumska;

**Da li je prihvatljiva pločica debljine 0,6mm i 16 rupa?**

4.       Partija 1, stavka10: Plocica za orbitalnu ivicu, zakrivljena, debljine 0,5mm sa 10 otvora, titanijumska;

**da li je prihvatljiva pločica debljine 0,6mm?**

Molimo Vas da nam potvrdite prijem e-mail-a,

Srdačan pozdrav,”

**ОДГОВОРИ НАРУЧИОЦА:**

Наручилац ће прихватити, као одговарајуће, све наведено.

 С поштовањем,

*Комисија за јавну набавку 258-17-О*