**Број: 02-18-O/3-6**

**Дана: 25.04.2018. године**

**ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ 6**

**ПИТАЊЕ**

Захтев за ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ  
  
у отвореном поступку јавне набавке радова бр. 02-18-О– Реконструкција Клинике за ортопедску хирургију и трауматологију Клиничког центра Војводине.  
  
Поштовани,  
  
молимо Вас да нам објасните како да попунимо део тендера за електро  
радове који се односи на разводне ормане: XВ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ  
  
1.Наиме, овако како је сада написано, једино је могуће да дамо цену по  
комплету за орман ( што је и иначе пракса).  
Не можемо да дамо цену по сваком елементу разводног ормана, јер за  
такав обрачун недостају још неке ставке, као што су лимарија  
разводног ормана, бакарне сабирнице, ситан неспецифициран материјал...  
  
2.За позицију бр.103 – Ц2.  како овај производ ( СЛОТЛИГХТ са монофазном шуко утичницом ) није стандардан  због тражене монофазне шуко утичнице,  где је потребно ставити шуко, да ли је потребан поклопац за шуко или не.  
С поштовањем,  
  
3. У делу конкурсне документације :  
ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА 1.да је бонитет понуђача оцењен са  минималном оценом веома добар бонитет „ББ".  
у последњих пет година (2013, 2014, 2015, 2016. и 2017. год.);  
  
У случају да нам завршни рачун није обрађен од стране Агенције за привредне регистре РС  
да би смо добили Скоринг са обухваћеном 2017 годином, да ли је довољно да доставимо  
за период од 2012-2016?

**ОДГОВОРИ**

1.       Понуђач је у обавези да попуни конкурсну документацију према траженим ставкама. У конкретном случају понуђач доставља цену комплет разводног ормара и појединачне цене сваког наведеног елемента који се поставља у разводни ормар.

2.       За наведену ставку 103-Ц 2 у конкурсној документацији је наведена потребна IP43 заштита за коју није потребно постављати поклопац за шуко утичницу.

3. Наручилац је изменио конкурсну докуменатцију.

С поштовањем,

Комисија за јавну набавку 02-18-O