|  |  |
| --- | --- |
|  | **КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ****KLINIČKI CENTAR VOJVODINE**21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 1, Војводина, Србија21000 Novi Sad, Hajduk Veljkova 1, Vojvodina, Srbijaтеl: +381 21/484 3 484[www.kcv.rs](http://www.kcv.rs), e-mail: tender@kcv.rs |

Број: 45-18-ОС/3-1

Дана: 13.04.2018. године

**ПРЕДМЕТ: ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**БРОЈ 45-18-ОС -** **Набавка потрошног лабораторијског материјала за потребе Центра за лабораторијску медицину у оквиру Клиничког центра Војводине**

**ПИТАЊA ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА:**

**1.** „molimo Vas za dodatno pojašnjenje, vezano za JN 45-18-OS:

partija 4 – Automatske pipete – stavka br. 7 – “Stalak za epruvete plastični 50 RM” – za koji dijametar epruveta je potrebno ponuditi stalke u ovoj partiji?

Da li u partiji 4, koja se odnosi na automatske pipete, ostaje stavka 7 – stalci za epruvete, bez obzira što postoji i posebna partija samo za stalke, partija 7, gde su takodje traženi isto opisani stalci, u istoj količini - 50 kom?“

**2.** „Za učestvovanje u JN Okvirni sporazum 45-18-OS Nabavka potrosnog laboratorijskog materijala  za potrebe centra za laboratorijsku medicine u okviru Kliničkog centa Vojvodine, molimo Vas za sledeća pojašnjena;

1. Za partiju br 3 nastavci za automatske pipete, naveli ste proizvođača Brand. Pomenuti proizvođač nema sertifikat ISO 13485. S Obzirom da je u pitanju roba evropskog porekla da li je prihvatljivo ponuditi samo sertifikat ISO 9001 proizvođača?

2. Za partije 1 i 4 proizvođač nema sertifikat ISO 13485, s obzirom da je u pitanju roba evropskog porekla da li je prihvatljivo ponuditi samo sertifikat ISO 9001 proizvođača?

3. Za partiju br 4 stavka br 7 - Da li je prihvatljivo ponuditi stalak za epruvetu sa 60RM?„

**ОДГОВОРИ НАРУЧИОЦА:**

1. У партији 4. - Аутоматске пипете, за ставку број 7. треба понудити сталак R18mm.

 У партији 7. - Пластични сталак за епрувете, потребни су сталци R16mm.

2.1. и 2.2. Наравно. У питању је техничка грешка где треба да стоји '***и/или***'.

2.3. Наручилац остаје при својим захтевима из конкурсне документације.

 С поштовањем,

*Комисија за јавну набавку 45-18-ОС*