|  |  |
| --- | --- |
|  | **КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ****KLINIČKI CENTAR VOJVODINE**21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 1, Војводина, Србија21000 Novi Sad, Hajduk Veljkova 1, Vojvodina, Srbijaтеl: +381 21/484 3 484[www.kcv.rs](http://www.kcv.rs), e-mail: tender@kcv.rs |

Број: 145-18-О/3-2

Дана: 28.06.2018.

**ПРЕДМЕТ: ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**БРОЈ 145-18-О -** **Набавка потрошног материјала за потребе обдукционе сале и хистолошке лабораторије Центра за судску медицину, токсикологију и молекуларну генетику Клиничког центра Војводине**

**ПИТАЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА:**

„Potrebno nam je pojašnjenje za partiju 1, kakav je tip obdukcione testere koji je zahtevan u konkursnoj dokumentaciji i da li je prihvatljivo ponuditi oscilatornu obdukcionu testeru sa kružnim noževima prečnika 65mm?”

**ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:**

Обдукциона тестера треба да задоволњи следеће критеријуме да би била адекватна за рад:

* да јој је намена искључиво за пост мортем рад, тј искључиво за кадавере,
* да је водоотпорна из разлога њеног одржавања као и безбедности руковаоца истом а услед контакта са разним течностима,
* да се уз тестеру понуде и испоручују одговарајући ножеви за исту.

Тестера може и треба бити осцилирајућа а пречник ножа за тестеру није од круцијалне важности те је могуће понудити кружни нож пречника од 55 до 65мм.

 С поштовањем,

*Комисија за јавну набавку 145-18-О*