|  |  |
| --- | --- |
|  | **КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ****KLINIČKI CENTAR VOJVODINE**21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 1, Војводина, Србија21000 Novi Sad, Hajduk Veljkova 1, Vojvodina, Srbijaтеl: +381 21/484 3 484[www.kcv.rs](http://www.kcv.rs), e-mail: tender@kcv.rs |

Број: 144-18-О/3-3

Дана: 27.06.2018.

**ПРЕДМЕТ: ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**БРОЈ 144-18-О -** **Набавка потрошног материјала за потребе токсиколошке лабораторије Центра за судску медицину, токсикологију и молекуларну генетику КЦВ**

**ПИТАЊА ПОТЕНЦИЈАЛНИХ ПОНУЂАЧА:**

1. „Predmet: Zahtev za pojašnjenjem JN 144-18-O/1, Klinicki centar Vojvodine, Novi sad

**Partija 2- Pipete i nastavci za pipete,**

Stavka  1: Traženo je plastična pipeta graduisana 3,5ml 500kom. Da li je prihvatljivo ponuditi  plastične pipete graduisane do 3ml, a zapremine 3.2ml? ”

1. „**Za partiju broj 1** - Kapilarne hromatografske kolone za gasni hromatograf –

**Pitanje**: Da li ćete prihvatiti kolonu koja u potpunosti odgovara navedenim tehničkim karakteristikama ali drugog proizvođača? „

**ОДГОВОРИ НАРУЧИОЦА:**

1. Да, прихватљиво је.

Наручилац неће одбити понуду добара наведених техничких карактеристика, али напомиње да је минимално прихватљива пипета запремине 3ml (*прихватљиве су Пастерове пипете 3ml*).

1. С’ обзиром на специфичност анализа, наручилац није у могућности да прихвати капиларну колону другог произвођача.

 С поштовањем,

*Комисија за јавну набавку 144-18-О*