|  |  |
| --- | --- |
|  | **КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ**  **KLINIČKI CENTAR VOJVODINE**  21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 1, Војводина, Србија  21000 Novi Sad, Hajduk Veljkova 1, Vojvodina, Srbija  теl: +381 21/484 3 484  [www.kcv.rs](http://www.kcv.rs), e-mail: tender@kcv.rs |

Број: 144-18-О/3-5

Дана: 02.07.2018.

**ПРЕДМЕТ: ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**БРОЈ 144-18-О -** **Набавка потрошног материјала за потребе токсиколошке лабораторије Центра за судску медицину, токсикологију и молекуларну генетику КЦВ**

**ПИТАЊА ПОТЕНЦИЈАЛНИХ ПОНУЂАЧА:**

“Molimo Vas da nam odgovorite na sledeca pitanja vezano za **Javnu nabavku 144-18-O, Partija 2**:

* Stavke 2-5 : trazene su varijabilne pipete razlicitih promera – Da li je neophodno nuditit pipete koje imaju mogucnost sekundarne kalibracije preko displeja od strane korisnika, za podesavanje pipetiranja tecnosti razlicitog viskoziteta ?
* Stavka 6: trazeni su nastavci za pipete 0,2ml , nesterilni, ep-TIPS reloads 200ul – ep-TIPS reloads su jednokratna pakovanja nastavaka koja se stavljaju u visekratnu autoklavibilnu ep kutiju. Da li je potrebno nuditi nastavke u pakovanjima ( trays ) koja su kompatibilna sa  ep kutijama za nastavke? ”

**ОДГОВОРИ НАРУЧИОЦА:**

Није неопходно нудити пипете које имају могућност секундарне калибрације и није потербно нудити наставке у паковањима компатибилним са еп кутијама.

С поштовањем,

*Комисија за јавну набавку 144-18-О*