|  |  |
| --- | --- |
|  | **КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ**  **KLINIČKI CENTAR VOJVODINE**  21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 1, Војводина, Србија  21000 Novi Sad, Hajduk Veljkova 1, Vojvodina, Srbija  теl: +381 21/484 3 484  [www.kcv.rs](http://www.kcv.rs), e-mail: tender@kcv.rs |

Број: 143-18-О/3

Дана: 25.06.2018.

**ПРЕДМЕТ: ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**БРОЈ 143-18-О -** **Набавка потрошног материјала за потребе ДНК лабораторије Центра за судску медицину, токсикологију и молекуларну генетику Клиничког центра Војводине**

**ПИТАЊА ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА:**

„Molimo vas da nam odgovorite na sledece pitanje vezano za Javnu nabavku 143-18-O, Nabavka potrosnog materijala za potrebe DNK laboratorije Centra za sudsku medicinu, toksikologiju i molekularnu genetiku Klinickog centra Vojvodine, **Partija 5, stavke 1,2,3,4 i 5:**

Navedeno je da se traze nastavci za pipete sa filterom – Dualfiltertips.

Da li se pri tome misli na nastavke koji poseduju dvofazni , tj dvostruki filter? ”

**ОДГОВОРИ НАРУЧИОЦА:**

Да. Под навођењем  "Dualfiltertips" за наставке за пипете са филтером мисли се управо да тражени наставци треба да поседују двоструки тј. двофазни филтер.

С поштовањем,

*Комисија за јавну набавку 143-18-О*