|  |  |
| --- | --- |
|  | **КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ**  **KLINIČKI CENTAR VOJVODINE**  21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 1, Војводина, Србија  21000 Novi Sad, Hajduk Veljkova 1, Vojvodina, Srbija  теl: +381 21/484 3 484  [www.kcv.rs](http://www.kcv.rs), e-mail: tender@kcv.rs |

Број: 144-18-О/3

Дана: 25.06.2018.

**ПРЕДМЕТ: ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**БРОЈ 144-18-О -** **Набавка потрошног материјала за потребе токсиколошке лабораторије Центра за судску медицину, токсикологију и молекуларну генетику КЦВ**

**ПИТАЊA ПОТЕНЦИЈАЛНИХ ПОНУЂАЧА:**

„Molim pojašnjenje za **Javnu nabavku dobara br. 144-18-O** – Nabavka potrošnog materijala za potrebe toksikološke laboratorije Centra za sudsku medicinu, toksikologiju i molekularnu genetiku Kliničkog centra Vojvodine.

**Za partiju broj 1** - Kapilarne hromatografske kolone za gasni hromatograf

**Pitanje**:  Da li možete da nam preciznije definišete tehničke karakteristike za stavku jedan. Da li je potrebno dostaviti kapilarnu kolonu sa ili bez **integra guard?**

**Za partiju broj 12** - Kapilarne hromatografske kolone za gasni hromatograf

**Pitanje** : Da li bi mogli da nam preciznije definišete tehničke karakteristike za artikle u partiji 12, kako bi mogli da Vam ponudimo adekvatan potrošni materijal.”

„**Partija 5. Standardne supstance za toksikološke analize**

Pozicija 12.

* Da li Vam je prihvatljivo da se ponudi **(±)-Ketamine hydrochloride, solid, 99%**

Pozicija 13.

* Da li Vam je prihvatljivo da se ponudi **Propofol solution 1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material**

Pozicija 48.

* Da li Vam je prihvatljivo da se ponudi **1-(3-Chlorophenyl) piperazine hydrochloride solution 1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material**

Pozicija 49.

* Da li Vam je prihvatljivo da se ponudi **Citalopram hydrobromide solution 1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material**

Pozicija 50.

* Da li Vam je prihvatljivo da se ponudi **Sibutramine hydrochloride solution 1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material** “

**ОДГОВОРИ НАРУЧИОЦА:**

**1. За партију број 1.**

Капиларна колона која нам је потребна је Agilent DB-5MS, димензија:  30m, 0.25mm, 0.25 µm, без integra guard.

1. **За партију број 12.**

Потребне су колоне за екстракцију следећих карактеристика:

Колоне за екстркцију липофилних супстанци (дроге, лекови, пестициди) из биолошких узорака које садрже посебно припремљену диатомејску земљу великих пора, која представља хемијски инертан матрикс, стабилан у широком опсегу pH вредности (1-13). Екстракција се одвија под атмосферским притиском. Неопходне су стаклене колоне капацитета 3 ml и полиетиленске колоне капацитета 20 ml. EXtrelut® NT или одговарајуће.

1. **За партију број 5, позиције бр. 12, 13, 48, 49 и 50.**

Да, прихватљиво је.

Наручилац ће свакако прихватити понуду добара наведених техничких карактеристика.

С поштовањем,

*Комисија за јавну набавку 144-18-О*