|  |  |
| --- | --- |
|  | **КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ** 21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 1телефон: +381 21/484 3 484[www.kcv.rs](http://www.kcv.rs), e-mail: uprava@kcv.rs |

**Број: 142-18-О/1-1**

**Дана: 18.07.2018. године**

**ПРВА ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**Наручилац приступа првој измени конкурсне документације, и то од 30-60 стране, односно Обрасца понуде и ценовника оригиналних резервних делова.**

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

**Сервис опреме за контролу инфекције и опреме за третман инфективног отпада произвођача „Getinge“**

**Отворени поступак**

**142-18-O**

# ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

|  |  |
| --- | --- |
| Предмет јавне набавке | 142-18-O – Сервис опреме за контролу инфекције и опреме за третман инфективног отпада произвођача „Getinge“. |
| Број понуде |  | Датум понуде |  |
| **Општи подаци о понуђачу** |
| Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра |  |
| Адреса седишта |  |
| Име и презиме особе за контакт |  | Матични број  |  |
| Телефон/факс |  | Порески идентификациони број |  |
| Е-мејл |  | Регистарски број |  |
| Овлашћено лице, које ће потписати Уговор |  | Шифра делатности |  |
| Рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања понуда, који не може бити краћи од 60 дана |  | Величина обвезника |  |
| Жиро рачун и назив банке |  |
| **Остали подаци које наручилац сматра релевантним за закључење уговора** |
| Начин подношења понуде (заокружити) | а | Самостална понуда |
| б | Заједничка понуда |
| в | Понуда са подизвођачем |
| Начин, рок и услови плаћања |  |
| Гарантни рок на услугу |  |
| Гарантни рок на оригиналне резервне делове |  |
| Рок извршења |  |
| Маржа на резервне делове који нису у Обрасцу понуде (%) |  |

|  |
| --- |
| РЕДОВАН СЕРВИС |
| РБ | Назив | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом | СтопаПДВ-а |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 1) ОПРЕМА ЗА КОНТРОЛУ ИНФЕКЦИЈЕ “„GETINGE““ |
| 1.1 | Редовно одржавање парног стерилизатора са линијским писачем (600 циклуса) обухвата следеће по једном апарату, по једном одржавању:HS33 EC-1 JUMO |
|   | Услуге: | Час | 3 |   |   |   |   |   |
| Замена филтер патрона РО уређаја |
| Замена јоноизменјивачке масе дејонизатора |
| Контрола заптивања врата коморе |
| Контрола заптивености инсталације |
| Контрола калибрисаности сензора температуре и притиска |
| Контрола стања генератора и пумпе генератора |
| Проба и подешавање рада апарата |
| Потрошни материјал: |
| Филтер патрона активни угаљ 10" | Ком | 2 |   |   |   |   |   |
| Филтер патрона 5мм | Ком | 1 |   |   |   |   |   |
| Јоноизмењивачка маса | Лит | 3 |   |   |   |   |   |
| Оловка писача црвена | Ком | 1 |   |   |   |   |   |
| Оловка писача плава | Ком | 1 |   |   |   |   |   |
| Трака термописача HS33 32мет | Ком | 5 |   |   |   |   |   |
| Индикатор трака класа 4 пак. 250ком | Пак | 4 |   |   |   |   |   |
| Парни стерилизатор са линијским писачем HS33 EC-1, JUMOУКУПНО ЗА ЈЕДНО ОДРЖАВАЊЕ ЈЕДНОГ АПАРАТА (1x1 АПАРАТ) |   |   |   |
|
|  | Парни стерилизатор са линијским писачем HS33 EC-1, JUMOУКУПНО ЗА ГОДИШЊЕОДРЖАВАЊЕ СВИХ АПАРАТА (2x1 АПАРАТ) |   |   |   |
| 1.2 | Редовно одржавање парног стерилизатора са линијским писачем (1200 циклуса) обухвата следеће по једном апарату, по једном одржавању: HS33 ЕС-1 JUMO |
|   | Услуге: | Час | 3 |   |   |   |   |   |
| Замена силиконског дихтунга врата |
| Замена бактерицидног филтера коморе |
| Замена неповратног вентила циркулационе пумпе |
| Замена филтер патрона РО уређаја |
| Замена јоноизмењивачке масе деминерализатора |
| Контрола калибрисаности сензора температуре и притиска |
| Контрола стања генератора и пумпе генератора |
| Проба и подешавање рада апарата |
| Потрошни материјал: |
| Силиконски дихтунг врата HS33 црвени | Ком | 1 |   |   |   |   |   |
| Неповратни вентил R1" Evropa | Ком | 1 |   |   |   |   |   |
| Бактерицидни филтер „GETINGE“ | Ком | 1 |   |   |   |   |   |
| Филтер патрона активни угаљ 10" | Ком | 2 |   |   |   |   |   |
| Филтер патрона 5мм | Ком | 1 |   |   |   |   |   |
| Јоноизмењивачка маса | Лит | 3 |   |   |   |   |   |
| Оловка писача црвена | Ком | 1 |   |   |   |   |   |
| Оловка писача плава | Ком | 2 |   |   |   |   |   |
| Трака термописача HS33 32мет | Ком | 5 |   |   |   |   |   |
| Индикатор трака класа 4 пак. 250ком | Пак | 4 |   |   |   |   |   |
| Парни стерилизатор са линијским писачем HS33 EC-1, JUMOУКУПНО ЗА ЈЕДНО ОДРЖАВАЊЕ ЈЕДНОГ АПАРАТА (1x1 АПАРАТ) |   |   |   |
|
|  | Парни стерилизатор са линијским писачем HS33 EC-1, JUMOУКУПНО ЗА ГОДИШЊЕОДРЖАВАЊЕ СВИХ АПАРАТА (2x1 АПАРАТ) |   |   |   |
| 1.3 | Редовно одржавање парног стерилизатора обухвата следеће по једном апарату, по једном одржавању: HS6606 ER-2 |
|   | Услуге: | Час | 4 |   |   |   |   |   |
| Пражњење и одмуљивање генератора паре |
| Демонтажа сонди нивоа,чишћење,замена О ринг заптивки и монтажа |
| Предихтовање дела цевне инсталације |
| Замена бактерицидног филтера коморе |
| Замена силиконскихих дихтунга врата |
| Контрола рада механизма врата |
| Контрола рада писача,замена траке и оловака писача |
| Контрола програма стерилизације,подешавање параметара |
| Контрола и по потреби калибрација сензора притиска и температуре |
| Сервис и контрола рада омекшивача воде |
| Проба рада стерилизатора |
| Потрошни материјал: |
| Силиконски дихтунг врата HS66 | Ком | 2 |   |   |   |   |   |
| Бактерицидни филтер „GETINGE“ | Ком | 2 |   |   |   |   |   |
| O ринг витон фи 15 | Ком | 6 |   |   |   |   |   |
| О ринг витон фи16 | Ком | 10 |   |   |   |   |   |
| О ринг витон фи 22 | Ком | 2 |   |   |   |   |   |
| О ринг витон фи 18х1,5 | Ком | 1 |   |   |   |   |   |
| Силиконски спреј | Ком | 2 |   |   |   |   |   |
| Дихтунзи разни | Ком | 12 |   |   |   |   |   |
| Оловка писача црвена | Ком | 1 |   |   |   |   |   |
| Оловка писача плава | Ком | 2 |   |   |   |   |   |
| Трака писача HS66 32мет | Ком | 5 |   |   |   |   |   |
| Индикатор трака класа 4 пак.250 ком. | Пак | 4 |   |   |   |   |   |
| Парни стерилизатор HS6606 ЕR-2УКУПНО ЗА ЈЕДНО ОДРЖАВАЊЕ ЈЕДНОГ АПАРАТА (1x1 АПАРАТ) |   |   |   |
|  | Парни стерилизатор HS6606 ЕR-2УКУПНО ЗА ГОДИШЊЕОДРЖАВАЊЕ СВИХ АПАРАТА (3x1 АПАРАТ) |   |   |   |
| 1.4 | Редовно одржавање парног стерилизатора обухвата следеће по једном апарату, по једном одржавању: HS6610 ЕR-2 |
|   | Услуге: | Час | 4 |   |   |   |   |   |
| Пражњење и одмуљивање генератора паре |
| Демонтажа сонди нивоа,чишћење,замена О ринг заптивки и монтажа |
| Предихтовање дела цевне инсталације |
| Замена бактерицидног филтера |
| Замена силиконскихих дихтунга врата |
| Контрола рада механизма врата |
| Контрола рада писача,замена траке и оловака писача |
| Контрола програма стерилизације,подешавање параметара |
| Контрола и по потреби калибрација сензора притиска и температуре |
| Сервис и контрола рада омекшивача воде |
| Проба рада стерилизатора |
| Потрошни материјал: |
| Силиконски дихтунг врата HS66 | Ком | 2 |   |   |   |   |   |
| Бактерицидни филтер „GETINGE“ | Ком | 2 |   |   |   |   |   |
| O ринг витон фи 15 | Ком | 6 |   |   |   |   |   |
| О ринг витон фи16 | Ком | 10 |   |   |   |   |   |
| О ринг витон фи 22 | Ком | 2 |   |   |   |   |   |
| О ринг витон фи 18х1,5 | Ком | 1 |   |   |   |   |   |
| Силиконски спреј | Ком | 2 |   |   |   |   |   |
| Дихтунзи разни | Ком | 12 |   |   |   |   |   |
| Оловка писача црвена | Ком | 1 |   |   |   |   |   |
| Оловка писача плава | Ком | 1 |   |   |   |   |   |
| Трака писача HS66 32мет | Ком | 5 |   |   |   |   |   |
| Индикатор трака класа 4 пак.250 ком. | Ком | 6 |   |   |   |   |   |
| Парни стерилизатор HS6610 ЕR-2УКУПНО ЗА ЈЕДНО ОДРЖАВАЊЕ ЈЕДНОГ АПАРАТА (1x1 АПАРАТ) |   |   |   |
| Парни стерилизатор HS6610 ЕR-2УКУПНО ЗА ГОДИШЊЕОДРЖАВАЊЕ СВИХ АПАРАТА (3x1 АПАРАТ) |   |   |   |
| 1.5 | Редовно одржавање за парно-формалдехидни стерилизатор обухвата следеће по једном апарату, по једном одржавању: HS 6610 ЕR-2 LTSF |
|   | Услуге: | Час | 4 |   |   |   |   |   |
| Пражњење и одмуљивање генератора паре |
| Демонтажа сонди нивоа,чишћење,замена О ринг заптивки и монтажа |
| Предихтовање дела цевне инсталације |
| Замена бактерицидног филтера |
| Замена силиконских дихтунга врата |
| Контрола рада електро вентила формалина и проходност игле |
| Контрола рада механизма врата |
| Контрола рада писача,замена траке и оловака писача |
| Контрола програма стерилизације,подешавање параметара |
| Контрола и по потреби калибрација сензора притиска и температуре |
| Проба рада стерилизатора |
| Потрошни материјал: |
| Силиконски дихтунг врата HS66 | Ком | 2 |   |   |   |   |   |
| Бактерицидни филтер „GETINGE“ | Ком | 2 |   |   |   |   |   |
| O ринг витон фи 15 | Ком | 6 |   |   |   |   |   |
| О ринг витон фи16 | Ком | 12 |   |   |   |   |   |
| О ринг витон фи 22 | Ком | 2 |   |   |   |   |   |
| О ринг витон фи 18х1,5 | Ком | 1 |   |   |   |   |   |
| Силиконски спреј | Ком | 2 |   |   |   |   |   |
| Филтер патрона 10" 20мм | Ком | 4 |   |   |   |   |   |
| Дихтунзи разни | Ком | 16 |   |   |   |   |   |
| Оловка писача црвена | Ком | 2 |   |   |   |   |   |
| Оловка писача плава | Ком | 3 |   |   |   |   |   |
| Трака писача HS66 32мет | Ком | 5 |   |   |   |   |   |
| Индикатор трака класа 4 пак.250 ком. | Ком | 6 |   |   |   |   |   |
| Парно-формалдехидни стерилизатор HS 6610 ER-2 LTSF УКУПНО ЗА ЈЕДНО ОДРЖАВАЊЕ ЈЕДНОГ АПАРАТА (1x1 АПАРАТ) |   |   |   |
|  | Парно-формалдехидни стерилизатор HS 6610 ER-2 LTSFУКУПНО ЗА ГОДИШЊЕОДРЖАВАЊЕ СВИХ АПАРАТА (3x2 АПАРАТА) |   |   |   |
| 1.6 | Редовно одржавање за парно-формалдехидни стерилизатор обухвата следеће по једном апарату, по једном одржавању: HS 6613 ЕR-2 LTSF |
|   | Услуге: | Час | 4 |   |   |   |   |   |
| Пражњење и одмуљивање генератора паре |
| Демонтажа сонди нивоа,чишћење,замена О ринг заптивки и монтажа |
| Предихтовање дела цевне инсталације |
| Замена бактерицидног филтера |
| Замена силиконскихих дихтунга врата |
| Контрола рада електро вентила формалина и проходност игле |
| Контрола рада механизма врата |
| Контрола рада писача,замена траке и оловака писача |
| Контрола програма стерилизације,подешавање параметара |
| Контрола и по потреби калибрација сензора притиска и температуре |
| Сервис и контрола рада омекшивача воде,замена филтер патрона за воду |
| Проба рада стерилизатора |
| Потрошни материјал: |
| Силиконски дихтунг врата HS66 | Ком | 2 |   |   |   |   |   |
| Бактерицидни филтер „GETINGE“ | Ком | 2 |   |   |   |   |   |
| O ринг витон фи 15 | Ком | 6 |   |   |   |   |   |
| О ринг витон фи16 | Ком | 12 |   |   |   |   |   |
| О ринг витон фи 22 | Ком | 2 |   |   |   |   |   |
| О ринг витон фи 18х1,5 | Ком | 1 |   |   |   |   |   |
| Силиконски спреј | Ком | 2 |   |   |   |   |   |
| Филтер патрона 20 микрона | Ком | 4 |   |   |   |   |   |
| Дихтунзи разни | Ком | 16 |   |   |   |   |   |
| Оловка писача црвена | Ком | 1 |   |   |   |   |   |
| Оловка писача плава | Ком | 2 |   |   |   |   |   |
| Трака писача HS66 32мет | Ком | 8 |   |   |   |   |   |
| Индикатор трака класа 4 пак.250 ком. | Ком | 6 |   |   |   |   |   |
| Парно-формалдехидни стерилизатор HS 6613 ER-2 LTSF УКУПНО ЗА ЈЕДНО ОДРЖАВАЊЕ ЈЕДНОГ АПАРАТА (1x1 АПАРАТ) |   |   |   |
|  | Парно-формалдехидни стерилизатор HS 6613 ER-2 LTSFУКУПНО ЗА ГОДИШЊЕОДРЖАВАЊЕ СВИХ АПАРАТА (3x1 АПАРАТ) |   |   |   |
| 1.7 | Редовно одржавање универзалне машина за прање и дезинфекцију 46-4 ЕС-1L |
|   | Услуге: | Час | 1 |   |   |   |   |   |
| Замена канистера са детерџентима |
| Чишћење филтера |
| Чишћење дизни |
| Контрола рада пумпе |
| Контрола црева и пумпи детерџена |
| Проба рада машине |
| Потрошни материјал: |
| „GETINGE“ CLEAN UNIVERSAL DETERGENTE | Ком | 4 |   |   |   |   |   |
| „GETINGE“ CLEAN NEUTRALIZER | Ком | 1 |   |   |   |   |   |
| Универзална машина за прање и дезинфекцију 46-4 ЕС-1 УКУПНО ЗА ЈЕДНО ОДРЖАВАЊЕ ЈЕДНОГ АПАРАТА (1x1 АПАРАТ) |   |   |   |
|  | Универзална машина за прање и дезинфекцију 46-4 ЕС-1УКУПНО ЗА ГОДИШЊЕОДРЖАВАЊЕ СВИХ АПАРАТА (2x2 АПАРАТА) |  |  |  |
| 1.8 | Редовно одржавање система за припрему воде/омекшивача воде обухвата следеће по једном апарату, по једном одржавању: OSMONICS / HS 66 |
|   | Услуге: | Час | 1 |   |   |   |   |   |
| Контрола рада дуплекс омекшивача |
| Испирање механичког филтера |
| Контрола рада соланки |
| Замена филтер патрона предфилтера РО уређаја |
| Замена РО мембране, по потреби |
| Проба рада система и контрола воде |
| Потрошни материјал: |
| Филтер патрона активног угља 10" | Ком | 2 |   |   |   |   |   |
| Филтер патрона 10"20µm | Ком | 1 |  |  |  |  |  |
| Филтер патрона 10"0,5(1)µm | Ком | 1 |   |   |   |   |   |
| Систем за припрему воде/ омекшивач воде OSMONICS / HS 66 УКУПНО ЗА ЈЕДНО ОДРЖАВАЊЕ ЈЕДНОГ АПАРАТА (1x1 АПАРАТ) |   |   |   |
|  | Систем за припрему воде/ омекшивач воде OSMONICS / HS 66УКУПНО ЗА ГОДИШЊЕОДРЖАВАЊЕ СВИХ АПАРАТА (6x1 АПАРАТ) |   |   |   |
| 1.9 | Редовно одржавање ротационих лепилица обухвата следеће по једном апарату, по једном одржавању: GЅ-43 |
|   | Услуге: | Час | 2 |   |   |   |   |   |
| Демонтажа механизма грејача |
| Замена тефлона грејача и транспорнтог механизма |
| Чишћење механизма |
| Контрола инсталције |
| Монтажа  |
| Проба рада |
| Потрошни материјал: |
| Тефлон грејача | Ком | 2 |   |   |   |   |   |
| Тефлон транспортног механизма | Ком | 2 |   |   |   |   |   |
| Ротациона лепилица GS-43 УКУПНО ЗА ЈЕДНО ОДРЖАВАЊЕ ЈЕДНОГ АПАРАТА (1x1 АПАРАТ) |   |   |   |
|  | Ротациона лепилица GS-43УКУПНО ЗА ГОДИШЊЕОДРЖАВАЊЕ СВИХ АПАРАТА (1x4 АПАРАТА) |   |   |   |
| 2) ОПРЕМА ЗА ТРЕТМАН ИНФЕКТИВНОГ ОТПАДА“„GETINGE““ |
| 2.1 | Годишње редовно одржавање парног стерилизатора за деконтаминацију отпада обухвата следеће по једном апарату, по једном одржавању: HS 6610 EC-1 EFFLUENT |
|   | Услуге: | Час | 4 |   |   |   |   |   |
| Пражњење и одмуљивање генератора паре |
| Демонтажа сонди нивоа,чишћење,замена О ринг заптивки и монтажа |
| Предихтовање дела цевне инсталације |
| Замена бактерицидног филтера и хепа филтера |
| Замена силиконских дихтунга врата |
| Контрола рада механизма врата |
| Контрола рада писача,замена траке и оловака писача |
| Контрола програма стерилизације,подешавање параметара |
| Контрола и по потреби калибрација сензора притиска и температуре |
| Сервис и контрола рада омекшивача воде замена филтер патрона |
| Проба рада стерилизатора |
| Потрошни материјал: |
| Силиконски дихтунг врата HS66 | Ком | 1 |   |   |   |   |   |
| Бактерицидни филтер „GETINGE“ | Ком | 2 |   |   |   |   |   |
| Хепа филтер | Ком | 2 |   |   |   |   |   |
| O ринг витон фи 15 | Ком | 6 |   |   |   |   |   |
| О ринг витон фи16 | Ком | 4 |   |   |   |   |   |
| О ринг витон фи 22 | Ком | 1 |   |   |   |   |   |
| О ринг витон фи 18х1,5 | Ком | 1 |   |   |   |   |   |
| Силиконски спреј | Ком | 2 |   |   |   |   |   |
| Филтер патрона 20 микрона 10" | Ком | 4 |   |   |   |   |   |
| Дихтунзи разни | Ком | 8 |   |   |   |   |   |
| Оловка писача црвена | Ком | 2 |   |   |   |   |   |
| Оловка писача плава | Ком | 3 |   |   |   |   |   |
| Трака писача HS66 EFL | Ком | 17 |   |   |   |   |   |
| Индикатор трака класа 4 пак.250 ком. | Ком | 6 |   |   |   |   |   |
| Парни стерилизатор за деконтаминацију отпада HS 6610 EC-1 EFFL УКУПНО ЗА ЈЕДНО ОДРЖАВАЊЕ ЈЕДНОГ АПАРАТА (1x1 АПАРАТ) |   |   |   |
|  | Парни стерилизатор за деконтаминацију отпада HS 6610 EC-1 EFFLУКУПНО ЗА ГОДИШЊЕОДРЖАВАЊЕ СВИХ АПАРАТА (3x3 АПАРАТА) |  |  |  |
| 2.2 | Редовно годишње сервисирање машине за млевење отпадапо једној машини обухвата, по једном одржавању: “SHREDDER“ AVICOMP MERCODOR ZM-1 |
|   | Услуге: | Час | 2 |   |   |   |   |   |
| Механичко чишћење млина |
| Подмазивање сета ножева |
| Подмазивање осовина млина |
| Контрола рада аутоматике |
| Подешавање рада заштите мотора |
| Контрола уља у редуктору и по потреби доливање |
| Проба рада |
| Потрошни материјал: |
| Товатна маст | Кг | 0,5 |   |   |   |   |   |
| Уље | лит | 0,5 |   |   |   |   |   |
| Силиконски спреј | Ком. | 1 |   |   |   |   |   |
| Машина за млевење отпада „SHREDDER“AVICOMP MERCODOR ZM-1УКУПНО ЗА ЈЕДНО ОДРЖАВАЊЕ ЈЕДНОГ АПАРАТА (1x1 АПАРАТ) |   |   |   |
|  | Машина за млевење отпада „SHREDDER“AVICOMP MERCODOR ZM-1УКУПНО ЗА ГОДИШЊЕОДРЖАВАЊЕ СВИХ АПАРАТА (3x2 АПАРАТА) |  |  |  |
| УКУПНА ЦЕНА РЕДОВНОГ СЕРВИСА |  |  |  |

|  |
| --- |
| ЦЕНОВНИК ОРИГИНАЛНИХ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА |
| РБ | Назив | Јединица мере | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | СтопаПДВ-а |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| HS33 EC-1 JUMO |
|  | Оловка писача црвена | kom. |  |  |  |
|  | Оловка писача плава | kom. |  |  |  |
|  | Трака термописача HS33 32мет | kom. |  |  |  |
|  | Индикатор трака класа 4 пак. 250ком | kom. |  |  |  |
|  | Бактерицидни филтер „GETINGE“ | kom. |  |  |  |
|  | Силиконски дихтунг врата HS33 црвени | kom. |  |  |  |
|  | Силиконски дихтунг врата HS33 плави | kom. |  |  |  |
|  | Displej  | kom. |  |  |  |
|  | Displej plavi | kom. |  |  |  |
|  | Elektromagnetni (solenoidni) ventil | kom. |  |  |  |
|  | Servisni set za elektromagnetni ventil | set |  |  |  |
|  | Transmiter (sonda) temperature Pt-100 | kom. |  |  |  |
|  | Transmiter (sonda) temperature Pt-100 | kom. |  |  |  |
|  | Transmiter (sonda) temperature 2xPt-100 | kom. |  |  |  |
|  | Baktericidni (sterilni) filter za vazduh | kom. |  |  |  |
|  | Nepovratni ventil | kom. |  |  |  |
|  | Nepovratni ventil | kom. |  |  |  |
|  | Grejni element, 900W | kom. |  |  |  |
|  | Kapilarni ograničivač temperature | kom. |  |  |  |
|  | Sigurnosni ventil | kom. |  |  |  |
|  | Dizna, komplet | kom. |  |  |  |
|  | Sprejnica dizne | kom. |  |  |  |
|  | Raspršivač dizne | kom. |  |  |  |
|  | Filter dizne | kom. |  |  |  |
|  | Kućište dizne | kom. |  |  |  |
|  | Granični prekidač | kom. |  |  |  |
|  | Sklopka | kom. |  |  |  |
|  | Pisač JUMO LL500 | kom. |  |  |  |
|  | CPU ploča PACS 300 | kom. |  |  |  |
|  | Rele 12V za PACS ploču | kom. |  |  |  |
|  | Sprejnica ejektora, izlazna | kom. |  |  |  |
|  | Dizna ejektora | kom. |  |  |  |
|  | Sic ejektora | kom. |  |  |  |
|  | Gasni cilindar | kom. |  |  |  |
|  | Koleno | kom. |  |  |  |
|  | Plovak velikog rezervoara | kom. |  |  |  |
|  | Plovak malog rezervoara | kom. |  |  |  |
|  | Crevo | kom. |  |  |  |
|  | Grejač komore pojasni | kom. |  |  |  |
|  | Vreteno ručice vrata | kom. |  |  |  |
|  | Ručica vrata plava | kom. |  |  |  |
|  | Opruga za prekidač vrata | kom. |  |  |  |
|  | Magnet za zaključavanje vrata | kom. |  |  |  |
|  | Prekidač vrata | kom. |  |  |  |
|  | Opruga poluga vrata | kom. |  |  |  |
|  | Elektromagnetni (solenoidni) ventil 6038 | kom. |  |  |  |
|  | Nepovratni ventil 1" EVROPA | kom. |  |  |  |
|  | Pumpa, cirkulaciona | kom. |  |  |  |
|  | Mehanički zaptivač pumpe fi 15 | kom. |  |  |  |
|  | Senzor vode | kom. |  |  |  |
|  | T komad R3/8 za senzor | kom. |  |  |  |
|  | Elektromagnetni (solenoidni) ventil | kom. |  |  |  |
|  | Transmiter (sonda) temperature Pt-100  | kom. |  |  |  |
|  | Ventil sigurnosti | kom. |  |  |  |
|  | Priključak komore 3/8"-prohrom | kom. |  |  |  |
|  | Pumpa, vibraciona | kom. |  |  |  |
|  | Nosač vibracione pumpe | kom. |  |  |  |
|  | Transmiter pritiska 0-4 bar PACS 300 | kom. |  |  |  |
|  | Manometar | kom. |  |  |  |
|  | Ventilator | kom. |  |  |  |
|  | Nipl generatora R1-R3/8 | kom. |  |  |  |
|  | Silikonska gumica PT senzora | kom. |  |  |  |
|  | Filter patrona aktivni ugalj 10" | kom. |  |  |  |
|  | Filter patrona 5µm 10" | kom. |  |  |  |
|  | Filter patrona 1µm 10" | kom. |  |  |  |
|  | Filter patrona 20µm 10" | kom. |  |  |  |
|  | Jonoizmenjivačka masa | lit. |  |  |  |
|  | RO membrana 75 | kom. |  |  |  |
|  | Kućište filtera 20" | kom. |  |  |  |
|  | Kućište pred filtera RO uređaja 10" | kom. |  |  |  |
|  | Kućište RO membrane | kom. |  |  |  |
|  | Ventil RO uređaja - kockica | kom. |  |  |  |
|  | Priklučak nepovratni ventil RO uređaja | kom. |  |  |  |
|  | Dihtunzi razni | kom. |  |  |  |
|  | Teflon traka | kom. |  |  |  |
|  | Dihtunzi razni | kom. |  |  |  |
|  | Bowie & Dick test | kom. |  |  |  |
| HS6606 ER-2, HS6610 ЕR-2, HS6610 ЕR-2 LTSF, HS 6613 ЕR-2 LTSF |
|  | Силиконски дихтунг врата HS66 | kom. |  |  |  |
|  | Бактерицидни филтер „GETINGE“ | kom. |  |  |  |
|  | Филтер патрона 20 микрона | kom. |  |  |  |
|  | Оловка писача црвена | kom. |  |  |  |
|  | Оловка писача плава | kom. |  |  |  |
|  | Трака писача HS66 32мет | kom. |  |  |  |
|  | Индикатор трака класа 4 пак.250 ком. | kom. |  |  |  |
|  | Формалдехид 400ml | kom. |  |  |  |
|  | Графитни спреј | kom. |  |  |  |
|  | Силиконски спреј 400ml | kom. |  |  |  |
|  | Bowie&Dick мини тест Getinge | kom. |  |  |  |
|  | Set za popravku cilindra vrata HS66 | set |  |  |  |
|  | Set za zaptivanje cilindra vrata | set |  |  |  |
|  | Pt-100 sonda (odvod), 120 mm | kom. |  |  |  |
|  | Kućište, nosač za fiksnu sondu | kom. |  |  |  |
|  | Elektromagnetni regulacioni ventil 24V, 50Hz | kom. |  |  |  |
|  | Elektromagnetni regulacioni ventil 24V, 50Hz | kom. |  |  |  |
|  | Elektromagnetni ventil 24V, 50Hz NO | kom. |  |  |  |
|  | Regulacioni ventil R1/8 | kom. |  |  |  |
|  | Izmenjivač toplote Cetepac 410-26 | kom. |  |  |  |
|  | Izmenjivač toplote Cetepac 400-10 | kom. |  |  |  |
|  | Prekidač pritiska (presostat) -1 +1 bar | kom. |  |  |  |
|  | Prekidač pritiska (presostat) 0,2 +4 bar | kom. |  |  |  |
|  | Prekidač pritiska (presostat) 0,2 -4 bar | kom. |  |  |  |
|  | Prekidač pritiska (presostat) | kom. |  |  |  |
|  | Pokazivač pritiska (manometar) generator -1 -5 bar R 3 bar | kom. |  |  |  |
|  | Pokazivač pritiska (manometar) komore -1 -5 bar R 3 bar | kom. |  |  |  |
|  | Pokazivač pritiska (manometar) duplikator -1 -5 bar R 3 bar | kom. |  |  |  |
|  | Pneumatski cilindar vrata | kom. |  |  |  |
|  | Pneumatski cilindar blokade vrata | kom. |  |  |  |
|  | Odvajač kondenzata | kom. |  |  |  |
|  | Odvajač kondenzata hrom | kom. |  |  |  |
|  | Plovak-ventil | kom. |  |  |  |
|  | Bimetal strujnog preopterećenja LR2 1,0-1,6 A | kom. |  |  |  |
|  | Bimetal strujnog preopterećenja LR2 2,4-4,0 A | kom. |  |  |  |
|  | Sklopka LC1 4 kW 24V | kom. |  |  |  |
|  | Sklopka LC1 11 kW 24V | kom. |  |  |  |
|  | Sklopka LC1 11 kW 220V | kom. |  |  |  |
|  | Rele MCZ R 24V, AC/DC | kom. |  |  |  |
|  | Rele MRZ R 24V, AC/DC | kom. |  |  |  |
|  | Rele 24V, AC/DC komplet | kom. |  |  |  |
|  | Rele slim 24V | kom. |  |  |  |
|  | Prekidač | kom. |  |  |  |
|  | Prekidač sa ključem | kom. |  |  |  |
|  | Prekidač sa ključem | kom. |  |  |  |
|  | Stop taster | kom. |  |  |  |
|  | Mrežni prekidač | kom. |  |  |  |
|  | Automatski osigurač B40 III | kom. |  |  |  |
|  | Nivoregulator vode HNM Crouzet | kom. |  |  |  |
|  | Nivoregulator vode CLD4MT2D | kom. |  |  |  |
|  | Nivoregulator vode  | kom. |  |  |  |
|  | Davač (senzor) pritiska 0-5 bar | kom. |  |  |  |
|  | Davač (senzor) pritiska 0-5 bar | kom. |  |  |  |
|  | Davač (senzor) pritiska 0-5 bar PASC 3500 | kom. |  |  |  |
|  | Davač (senzor) pritiska 0-5 bar PASC 3500 fabr. | kom. |  |  |  |
|  | Trafo PACS | kom. |  |  |  |
|  | Pisač 2-linijski JUMO LL500 | kom. |  |  |  |
|  | Grejni element (grejač), 10kW | kom. |  |  |  |
|  | Nivokazno staklo sa gumicama | kom. |  |  |  |
|  | Ograničivač temperature | kom. |  |  |  |
|  | O-ring sondi generatora fi15 | kom. |  |  |  |
|  | O-ring holendera fi16 | kom. |  |  |  |
|  | O-ring holendera fi22 | kom. |  |  |  |
|  | O-ring transmitera fi18x1,5 | kom. |  |  |  |
|  | O-ring cilindra blokade fi18,5 | kom. |  |  |  |
|  | O-ring sondi fi 4,5 | kom. |  |  |  |
|  | Set sondi generatora | kom. |  |  |  |
|  | Zaptivač ploče nosača sondi | kom. |  |  |  |
|  | Teflon sonde  | kom. |  |  |  |
|  | Dihtunzi razni | kom. |  |  |  |
|  | Dihtung grejača 75/50 | kom. |  |  |  |
|  | Spirala kanala dihtunga vrata | kom. |  |  |  |
|  | Teflon traka | kom. |  |  |  |
|  | Kućište filtera 10" | kom. |  |  |  |
|  | Vakuum pumpa SIHI LEM 50 | kom. |  |  |  |
|  | Mehanički zaptivač pumpe LEM50 | kom. |  |  |  |
|  | Zaptivni kit pumpe LEM50 | kom. |  |  |  |
|  | Ležaj vakuum pumpe | kom. |  |  |  |
|  | Ejektor vakuum pumpe | kom. |  |  |  |
|  | Pumpa za dopunu vode | kom. |  |  |  |
|  | Rotor pumpe za dopunu vode | kom. |  |  |  |
|  | Mehanički zaptivač pumpe | kom. |  |  |  |
|  | Ležaj pumpe za dopunu vode | kom. |  |  |  |
|  | Pancir crevo manometra | kom. |  |  |  |
|  | Ventil sigurnosti 3,5 Bar-a | kom. |  |  |  |
|  | Ventil sigurnosti 3 Bar-a | kom. |  |  |  |
|  | Ventil sigurnosti 3,5 Bar-a R3/4 atestiran | kom. |  |  |  |
|  | Ventil sigurnosti 3 Bar-a R1/2 atestiran | kom. |  |  |  |
|  | Klipni ventil prohrom R1/2 | kom. |  |  |  |
|  | Klipni ventil prohrom R3/4 | kom. |  |  |  |
|  | Klipni ventil prohrom R3/8 | kom. |  |  |  |
|  | Klipni ventil prohrom R3/8 NO | kom. |  |  |  |
|  | Klipni ventil 1/2" | kom. |  |  |  |
|  | Klipni ventil 3/4" | kom. |  |  |  |
|  | Zaptivka tela klipnog ventila R1/2 | kom. |  |  |  |
|  | Zaptivka tela klipnog ventila R3/4 | kom. |  |  |  |
|  | CPU board PACS3000 | kom. |  |  |  |
|  | Ulazno-izlazna ploča CM1 PACS2000 | kom. |  |  |  |
|  | Ulazno-izlazna ploča CM10 PACS3500 | kom. |  |  |  |
|  | OP panel PACS3000 OP20 komplet | kom. |  |  |  |
|  | Set uložaka el-mag ventila-FORM  | kom. |  |  |  |
|  | Elektromagnetni ventil FORM | kom. |  |  |  |
|  | Igla za formaldehid | kom. |  |  |  |
|  | Biksna igle FORM | kom. |  |  |  |
|  | Opruga igle FORM | kom. |  |  |  |
|  | Distencer igle FORM | kom. |  |  |  |
|  | Crevo za FORM | kom. |  |  |  |
|  | Granični prekidač | kom. |  |  |  |
|  | Filter sa elektro ventilom | kom. |  |  |  |
|  | Čaša filtera | kom. |  |  |  |
|  | Priključak pneumatike fi4-M5 | kom. |  |  |  |
|  | Priključak pneumatike fi4-1/8 | kom. |  |  |  |
|  | Priključak pneumatike fi4-1/4 | kom. |  |  |  |
|  | Priključak pneumatike fi6-M5 | kom. |  |  |  |
|  | Priključak pneumatike fi6-1/8 | kom. |  |  |  |
|  | Poliamid crevo 4/2 | met. |  |  |  |
|  | Poliamid crevo 6/4 | met. |  |  |  |
|  | Poliamid crevo 8/6 | met. |  |  |  |
|  | Elektromagnetni ventil za vodu | kom. |  |  |  |
|  | Elektromagnetni ventil za vodu | kom. |  |  |  |
|  | Elektromagnetni ventil | kom. |  |  |  |
|  | Elektromagnetni ventil prohrom | kom. |  |  |  |
|  | Filter DN10 PVC | kom. |  |  |  |
|  | Motorna zaštita 1.25-5A | kom. |  |  |  |
|  | Motorna zaštita 3-12A | kom. |  |  |  |
|  | Priključni modul 12A | kom. |  |  |  |
|  | Priključni modul 32A | kom. |  |  |  |
|  | Sonda 2xPT100, drain | kom. |  |  |  |
|  | Sonda 2xPT100, drain-FORM | kom. |  |  |  |
| 46-4 ЕС-1L |
|  | DUPLA PT-100 SONDA | Kom. |  |  |  |
|  | SONDA PT-1000 | Kom. |  |  |  |
|  | ELEKTROMAGNETNI VENTIL | Kom. |  |  |  |
|  | PRESOSTAT, TIP 46 | Kom. |  |  |  |
|  | PUMPA | Kom. |  |  |  |
|  | OsIGURAČ 315Ma | Kom. |  |  |  |
|  | O-RING | Kom. |  |  |  |
|  | SIJALICA | Kom. |  |  |  |
|  | PRSTEN LEŽAJA 3526120-01 | Kom. |  |  |  |
|  | TOČKIĆ ZA KOLICA 326/327 | Kom. |  |  |  |
|  | DIHTUNG VRATA, TIP 46-5 | Kom. |  |  |  |
|  | MIKRO PREKIDAČ | Kom. |  |  |  |
|  | OSNOVNI SET REZERVNIH DELOVA ZA PUMPU | Kom. |  |  |  |
|  | SET NEPOVRATNOG VENTILA SA CREVOM | Kom. |  |  |  |
|  | SET CREVA PUMPE DETERDžENT | Kom. |  |  |  |
|  | SET CREVA PUMPE NEUTRALIZER | Kom. |  |  |  |
|  | CREVO PVC 5x8 | Kom. |  |  |  |
|  | VENTILATOR SUŠAČA | Kom. |  |  |  |
|  | SKLOPKA | Kom. |  |  |  |
|  | GREJAČ | Kom. |  |  |  |
| OSMONICS / HS 66 |
|  | Jonska masa | lit |  |  |  |
|  | Motor glave omekšivača | kom. |  |  |  |
|  | Bregasta osovina glave omekšivača | kom. |  |  |  |
|  | Boca omekšivača | kom. |  |  |  |
|  | Rezervoar za RO 80L | kom. |  |  |  |
|  | Automatska glava za regeneraciju omekšivača | kom. |  |  |  |
|  | Automatska glava za regeneraciju omekšivača duplex | kom. |  |  |  |
|  | Trafo za glavu omekšivača | kom. |  |  |  |
|  | Set ventila za omekšivač | kom. |  |  |  |
|  | Kućište filtera 10" | kom. |  |  |  |
|  | Filter patrona 10" 20µm | kom. |  |  |  |
|  | Filter patrona 10" 5µm | kom. |  |  |  |
|  | Filter patrona 10" 0,5 (1)µm | kom. |  |  |  |
|  | Filter patrona 10" aktivni ugalj | kom. |  |  |  |
|  | Filter perivi 50 µm | kom. |  |  |  |
|  | RO modul ULP21-4021 | kom. |  |  |  |
|  | Pumpa visokog pritiska | kom. |  |  |  |
|  | Motor pumpe | kom. |  |  |  |
|  | Kućište RO modula 4021 | kom. |  |  |  |
|  | Elektronski regulator RO uređaja | kom. |  |  |  |
|  | Elektro magnetni ventil R1/2 | kom. |  |  |  |
|  | Protokomer | kom. |  |  |  |
|  | Protokomer sa ventilom | kom. |  |  |  |
|  | Presostat | kom. |  |  |  |
|  | PVC priključci razni | kom. |  |  |  |
|  | Filter perivi 50µm | kom. |  |  |  |
| GЅ-43 |
|  | PTFE traka grejača (70 cm) | Kom. |  |  |  |
|  | PTFE traka transportne šine (130 cm) | Kom. |  |  |  |
|  | Pritisni roleri. Gornji, komplet | Kom. |  |  |  |
|  | Pritisni roleri. Donji | Kom. |  |  |  |
|  | Transportni kaiš  | Kom. |  |  |  |
|  | Zupčasti kaiševi za pritisne rolere | Kom. |  |  |  |
|  | Rukav za ležaj (Ø10 x Ø 12) | Kom. |  |  |  |
|  | Kuglični ležaj | Kom. |  |  |  |
|  | Grejač lepilice gornji | Kom. |  |  |  |
|  | Grejač lepilice donji | Kom. |  |  |  |
|  | Izolacija gornjeg grejača | Kom. |  |  |  |
|  | Izolacija donjeg grejača | Kom. |  |  |  |
|  | Temperaturni osigurač lepilice | Kom. |  |  |  |
|  | Selektor temperature | Kom. |  |  |  |
|  | Nož za sečenje folije | Kom. |  |  |  |
| HS 6610 EC-1 EFFLUENT |
|  | Силиконски дихтунг врата HS66 | kom. |  |  |  |
|  | Бактерицидни филтер „GETINGE“ | kom. |  |  |  |
|  | ХЕПА филтер | kom. |  |  |  |
|  | Филтер патрона 20 микрона | kom. |  |  |  |
|  | Оловка писача црвена | kom. |  |  |  |
|  | Оловка писача плава | kom. |  |  |  |
|  | Трака писача HS66 EFL 16мет | kom. |  |  |  |
|  | Индикатор трака класа 4 пак.250 ком. | kom. |  |  |  |
|  | Графитни спреј | kom. |  |  |  |
|  | Силиконски спреј 400ml | kom. |  |  |  |
|  | Bowie&Dick мини тест Getinge | kom. |  |  |  |
|  | Set za popravku cilindra vrata HS66 | set |  |  |  |
|  | Set za zaptivanje cilindra vrata | set |  |  |  |
|  | Pt-100 sonda (odvod), 120 mm | kom. |  |  |  |
|  | Kućište, nosač za fiksnu sondu | kom. |  |  |  |
|  | Elektromagnetni regulacioni ventil 24V, 50Hz | kom. |  |  |  |
|  | Elektromagnetni regulacioni ventil 24V, 50Hz | kom. |  |  |  |
|  | Elektromagnetni ventil 24V, 50Hz NO | kom. |  |  |  |
|  | Regulacioni ventil R1/8 | kom. |  |  |  |
|  | Izmenjivač toplote Cetepac 410-26 | kom. |  |  |  |
|  | Izmenjivač toplote Cetepac 400-10 | kom. |  |  |  |
|  | Prekidač pritiska (presostat) -1 +1 bar | kom. |  |  |  |
|  | Prekidač pritiska (presostat) 0,2 +4 bar | kom. |  |  |  |
|  | Prekidač pritiska (presostat) 0,2 -4 bar | kom. |  |  |  |
|  | Prekidač pritiska (presostat) | kom. |  |  |  |
|  | Pokazivač pritiska (manometar) generator -1 -5 bar R 3 bar | kom. |  |  |  |
|  | Pokazivač pritiska (manometar) komore -1 -5 bar R 3 bar | kom. |  |  |  |
|  | Pokazivač pritiska (manometar) duplikator -1 -5 bar R 3 bar | kom. |  |  |  |
|  | Pneumatski cilindar vrata | kom. |  |  |  |
|  | Pneumatski cilindar blokade vrata | kom. |  |  |  |
|  | Odvajač kondenzata | kom. |  |  |  |
|  | Odvajač kondenzata hrom | kom. |  |  |  |
|  | Plovak-ventil | kom. |  |  |  |
|  | Bimetal strujnog preopterećenja LR2 1,0-1,6 A | kom. |  |  |  |
|  | Bimetal strujnog preopterećenja LR2 2,4-4,0 A | kom. |  |  |  |
|  | Sklopka LC1 4 kW 24V | kom. |  |  |  |
|  | Sklopka LC1 11 kW 24V | kom. |  |  |  |
|  | Sklopka LC1 11 kW 220V | kom. |  |  |  |
|  | Rele MCZ R 24V, AC/DC | kom. |  |  |  |
|  | Rele MRZ R 24V, AC/DC | kom. |  |  |  |
|  | Rele 24V, AC/DC komplet | kom. |  |  |  |
|  | Rele slim 24V | kom. |  |  |  |
|  | Prekidač | kom. |  |  |  |
|  | Prekidač sa ključem | kom. |  |  |  |
|  | Prekidač sa ključem | kom. |  |  |  |
|  | Stop taster | kom. |  |  |  |
|  | Mrežni prekidač | kom. |  |  |  |
|  | Automatski osigurač B40 III | kom. |  |  |  |
|  | Nivoregulator vode HNM Crouzet | kom. |  |  |  |
|  | Nivoregulator vode CLD4MT2D | kom. |  |  |  |
|  | Nivoregulator vode RM22 | kom. |  |  |  |
|  | Davač (senzor) pritiska 0-5 bar | kom. |  |  |  |
|  | Davač (senzor) pritiska 0-5 bar | kom. |  |  |  |
|  | Davač (senzor) pritiska 0-5 bar PASC 3500 | kom. |  |  |  |
|  | Davač (senzor) pritiska 0-5 bar PASC 3500 fabr. | kom. |  |  |  |
|  | Trafo PACS | kom. |  |  |  |
|  | Pisač 2-linijski JUMO LL500 | kom. |  |  |  |
|  | Grejni element (grejač), 10kW | kom. |  |  |  |
|  | Nivokazno staklo sa gumicama | kom. |  |  |  |
|  | Ograničivač temperature | kom. |  |  |  |
|  | O-ring sondi generatora fi15 | kom. |  |  |  |
|  | O-ring holendera fi16 | kom. |  |  |  |
|  | O-ring holendera fi22 | kom. |  |  |  |
|  | O-ring transmitera fi18x1,5 | kom. |  |  |  |
|  | O-ring cilindra blokade fi18,5 | kom. |  |  |  |
|  | O-ring sondi fi 4,5 | kom. |  |  |  |
|  | Set sondi generatora | kom. |  |  |  |
|  | Zaptivka kućišta HEPA filtera | kom. |  |  |  |
|  | Zaptivač ploče nosača sondi | kom. |  |  |  |
|  | Teflon sonde  | kom. |  |  |  |
|  | Dihtunzi razni | kom. |  |  |  |
|  | Dihtung grejača 75/50 | kom. |  |  |  |
|  | Spirala kanala dihtunga vrata | kom. |  |  |  |
|  | Teflon traka | kom. |  |  |  |
|  | Kućište filtera 10" | kom. |  |  |  |
|  | Vakuum pumpa SIHI LEM 50 | kom. |  |  |  |
|  | Mehanički zaptivač pumpe LEM50 | kom. |  |  |  |
|  | Zaptivni kit pumpe LEM50 | kom. |  |  |  |
|  | Ležaj vakuum pumpe | kom. |  |  |  |
|  | Pumpa za dopunu vode | kom. |  |  |  |
|  | Rotor pumpe za dopunu vode | kom. |  |  |  |
|  | Mehanički zaptivač pumpe | kom. |  |  |  |
|  | Ležaj pumpe za dopunu vode | kom. |  |  |  |
|  | Pancir crevo manometra | kom. |  |  |  |
|  | Ventil sigurnosti 3,5 Bar-a | kom. |  |  |  |
|  | Ventil sigurnosti 3 Bar-a | kom. |  |  |  |
|  | Ventil sigurnosti 3,5 Bar-a R3/4 atestiran | kom. |  |  |  |
|  | Ventil sigurnosti 3 Bar-a R1/2 atestiran | kom. |  |  |  |
|  | Klipni ventil prohrom R1/2 | kom. |  |  |  |
|  | Klipni ventil prohrom R3/4 | kom. |  |  |  |
|  | Klipni ventil prohrom R3/8 | kom. |  |  |  |
|  | Klipni ventil prohrom R3/8 NO | kom. |  |  |  |
|  | Klipni ventil 1/2" | kom. |  |  |  |
|  | Klipni ventil 3/4" | kom. |  |  |  |
|  | Zaptivka tela klipnog ventila R1/2 | kom. |  |  |  |
|  | Zaptivka tela klipnog ventila R3/4 | kom. |  |  |  |
|  | CPU board PACS3000 | kom. |  |  |  |
|  | Ulazno-izlazna ploča CM10 PACS3500 | kom. |  |  |  |
|  | Operator panel OP30 PACS3500  | kom. |  |  |  |
|  | Granični prekidač | kom. |  |  |  |
|  | Pneumatski granični ventil | kom. |  |  |  |
|  | Filter sa elektro ventilom | kom. |  |  |  |
|  | Čaša filtera | kom. |  |  |  |
|  | Ugaoni priključak VP R1" | kom. |  |  |  |
|  | Reducir pritiska R1/4 | kom. |  |  |  |
|  | Priključak pneumatike fi4-M5 | kom. |  |  |  |
|  | Priključak pneumatike fi4-1/8 | kom. |  |  |  |
|  | Priključak pneumatike fi4-1/4 | kom. |  |  |  |
|  | Priključak pneumatike fi6-M5 | kom. |  |  |  |
|  | Priključak pneumatike fi6-1/8 | kom. |  |  |  |
|  | Poliamid crevo 4/2 | met. |  |  |  |
|  | Poliamid crevo 6/4 | met. |  |  |  |
|  | Poliamid crevo 8/6 | met. |  |  |  |
|  | Elektromagnetni ventil za vodu | kom. |  |  |  |
|  | Elektromagnetni ventil za vodu | kom. |  |  |  |
|  | Elektromagnetni ventil | kom. |  |  |  |
|  | Elektromagnetni ventil prohrom | kom. |  |  |  |
|  | Filter DN10 PVC | kom. |  |  |  |
|  | Motorna zaštita 1.25-5A | kom. |  |  |  |
|  | Motorna zaštita 3-12A | kom. |  |  |  |
|  | Priključni modul 12A | kom. |  |  |  |
|  | Priključni modul 32A | kom. |  |  |  |
|  | Sonda 2xPT100, drain | kom. |  |  |  |
|  | Sonda 2xPT100, drain-FORM | kom. |  |  |  |
| “SHREDDER“ AVICOMP MERCODOR ZM-1 |
|  | Погонска осовин амлина | ком |  |  |  |
|  | Дистантне плоче млина | ком |  |  |  |
|  | Дистантни прстенови ножева | ком |  |  |  |
|  | Кружни нож млина | ком |  |  |  |
|  | Носећа плоча чистача | ком |  |  |  |
|  | Левак млина | ком |  |  |  |
|  | Сет семеринга | сет |  |  |  |
|  | Лежа јосовине млина | ком |  |  |  |
|  | Уље за редуктор | лит. |  |  |  |
|  | Помоћни реле аутоматике | ком |  |  |  |
| OSMONICS / HS 66 Effluent |
|  | Таблетирана со | кг. |  |  |  |
|  | Филтер патрона 20 микрона | kom. |  |  |  |
|  | Јонскамаса | лит |  |  |  |
|  | Кућиште филтера 10" | ком. |  |  |  |
|  | Мотор главе омекшивача | ком. |  |  |  |
|  | Брегаста осовина главе омекшивача | ком. |  |  |  |
|  | Трафо за главу омекшивача | ком. |  |  |  |
|  | Сет вентила за омекшивач | ком. |  |  |  |
|  | Боца омекшивача | ком. |  |  |  |
|  | Аутоматск аглава за регенерацију омекшивача | ком. |  |  |  |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ ЦЕНОВНИКА ОРИГИНАЛНИХ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РБ | Назив | Јединица мере | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | СтопаПДВ-а |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Радни сат код ванредног сервиса | сат |  |  |  |

М.П.

 Потпис:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_