|  |  |
| --- | --- |
|  | **КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ**    21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 1  телефон: +381 21/484 3 484  [www.kcv.rs](http://www.kcv.rs), e-mail: uprava@kcv.rs |

Број: 119-18-О/1

Дана: 02.07.2018. године

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

Сервис и одржавање медицинске опреме: инфузионе пумпе и инјектомати произвођача „BBRAUN MELSUNGEN AG“, за потребе Клиничког центра Војводине

**Отворени поступак**

**119-18-O**

**Нови Сад, јул 2018. година**

На основу Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон), и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка предметне јавне набавке и Решења о образовању комисије за предметну јавну набавку, припремљена је:

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

**у отвореном поступку јавне набавке услуга бр. 119-18-O** Сервис и одржавање медицинске опреме: инфузионе пумпе и ињектомати произвођача „BBRAUN MELSUNGEN AG“, за потребе Клиничког центра Војводине

Конкурсна документација садржи:

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ 3

2. ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 4

3. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 6

4. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 10

5. РАЗРАДА КРИТЕРИЈУМА 22

6. МОДЕЛ УГОВОРА 23

7. ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 28

8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА 29

9. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 30

10. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 31

11. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 32

# ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ

|  |  |
| --- | --- |
| **Наручилац** | КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ,  ул. Хајдук Вељкова бр.1, Нови Сад, (www.kcv.rs) |
| **Предмет јавне набавке** | Услуге бр. 119-18-OСервис и одржавање медицинске опреме: инфузионе пумпе и ињектомати произвођача „BBRAUN MELSUNGEN AG“, за потребе Клиничког центра Војводине |
| **Врста поступка** | Отворени поступак |
| **Циљ поступка** | Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци |
| **Процењена вредност јавне набавке** | 800.000,00 динара без ПДВ-а |
| **Контакт** | Служба за немедицинске јавне набавке,  e-mail: nabavke@kcv.rs |
| **Радно време наручиоца** | понедељак-петак, 07–15 часова |

# ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

*(врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис предмета јавне набавке, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења/испоруке и сл.)*

Услуга подразумева редован и ванредни сервис апарата „B.Braun Melsungen AG“.

Место извршења је Клинички центар Војводине, Хајдук Вељкова 1, Нови Сад.

Списак апарата и место извршења:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред.бр. | Локација | Тип пумпе | Јед.  мере | Количина | Напомена |
| 1 | Ургентни центар | Perfusor Space | ком | 17 |  |
| 2 | Ургентни центар | Infusomat Space | ком | 20 |  |
| 3 | Клиника за анестезију | Perfusor Compact S | ком | 4 |  |
| 4 | Клиника за анестезију | Infusomat FMS | ком | 12 |  |
| 5 | Клиника за анестезију | Perfusor P | ком | 1 |  |
| 6 | Клиника за анестезију | Perfusor FM | ком | 20 |  |
| 7 | Клиника за гинекологију и акушерство | Perfusor FM | ком | 5 |  |
| 8 | Клиника за гинекологију и акушерство | Perfusor Space | ком | 5 |  |
| 9 | Клиника за неурологију | Infusomat FMS | ком | 5 |  |

1. **Редовно сервисирање обухвата следеће:**

1. Проверу техничке сигурности ( проверу притиска)

2. Калибрацију пумпе

3. Чишћење и дезифекцију пумпе

4. Проверу капацитета батерије и по потреби замену исте

**TSC (Techinal Safety Check) – техничко сигурносна провера која обухвата:**

* Визуелну инспекцију: оштећења и слично, конекција, сигурносну клему, оба притиска, мембране, сензоре, бројаче капи, чишћење уређаја  
  Проверу напајања: струјног и батеријског
* Рад уређаја: провера конекције, батерије, Лед лампе, самотестирање, све визуелне и звучне аларме, отварање и затварање врата и механизма, код волуметријске постављање система а код шприц пумпе постављање шприцева различитих промера, позив особља, провера тастатуре, сигурносне провере, мерење оба притиска, мерење протока кроз сензор бројача, осетљивост свих аларма.

**Калибрација уређаја**: Подешавање тј. Смањење одступања на најмању могућу вредност с циљем оптимизирања течности. У те сврхе прилагођавају се следећи параметри: шифра уноса, индетификациони број, брзина протока, болус проток, укупно време, укупна брзина, укупна запремина, временски лимити, КВО мод, база терапија, статуси, специјалне функције, мерне јединице, оба притиска, сви визуелни и звучни аларми.

* Провера капацитета батерије

Наручилац захтева од понуђача да изврши услугу сервисирања медицинске опреме: инјектомата – „Perfusor“ модели „FM, SPACE“ и инфузионих пумпи – „Infusomat“ модели „FMS, P, SPACE“, произвођача „B.Braun Melsungen AG“ из Немачке,за потребе Клиничког центра.

**Ванредни сервис** подразумева сервис по указаној потреби наручиоца, по ценама оригиналних резервних делова, и радног сата код ванредног сервисирања из Обрасца понуде.

Понуђач се обавезује да након сваке појединачно извршене услуге попуни “СЕРВИСНУ КЊИЖИЦУ“ апарата.

Ако у току реализације уговора настане потреба за заменом неког дела који се не налази у Обрасцу понуде, а који је неопходан за извршење предмета јавне набавке (нпр. услед прилагођавања новинама на тржишту, под условом да су у питању истородна добра, да понуђач та добра иначе нуди или временом нуди само таква добра, да би због понуде на тржишту било бесмислено инсистирати на застарелим (и у пракси неиспоручивим) захтевима и да није економично правити нов поступак и др.) понуђач је дужан да лично или путем мејла овлашћеном лицу код наручиоца достави извештај и образложи неопходност замене баш тог дела у односу на оне делове који се налазе у Обрасцу понуде.

Понуђач се обавезује да пре замене резервног дела који се не налази у Обрасцу понуде, уз горе поменути извештај, наручиоцу достави и релевантан доказ о стварној цени резервног дела (рачун, предрачун или други одговарајћи доказ којим се доказује цена) и да на исти обрачуна ону маржу која је наведена у Обрасцу понуде.

Понуђач се обавезује да замену резервног дела који се не налази у Обрасцу понуде изврши тек по добијању писаног налога и одобрења од стране овлашћеног лица код наручиоца, у супротном наручилац нема обавезу да понуђачу плати замењен резервни део

Уговор се закључује на износ процењене вредности за време трајања уговора, до истека финансијских средстава, односно максимално годину дана од дана закључења уговора, по ценама из Обрасца понуде*.*

# УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Испуњеност услова за учешће у поступку јавне набавке, правно лице, физичко лице и предузетник као понуђач, или подносилац пријаве, доказује достављањем следећих доказа:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Бр. | УСЛОВИ | | ДОКАЗИ |
| **ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА** | | | |
|  | Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар. | | **Доказ за правна лица:**  Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.  **Доказ за предузетнике:**  Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра. |
|  | Понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. | | **Доказ за правна лица:**  1.Извод из казнене евиденције, односно уверењe **основног суда** на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Напомена: Уколико уверење основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита.  2.Извод из казнене евиденције **Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду**, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала.  3.Извод из казнене евиденције, односно уверење **надлежне полицијске управе МУП-а**, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  **Доказ за предузетнике / физичка лица:**  Извод из казнене евиденције, односно уверење **надлежне полицијске управе МУП-а,** којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). |
|  | Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. | | Доказ за **правна лица / предузетнике / физичка лица:**  Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе, и уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода, или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације, не старија од два месеца пре отварања понуде. |
| **ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА** | | | |
|  | Понуђач мора да има минимум једног радноангажованог сервисера са важећим сертификатима од произвођача опреме. | Доказ за **правна лица / предузетнике / физичка лица:**   1. М-А (стари М2) образац за запослене, односно уговор о привременим и повременим пословима или уговор о допунском раду, или други уговор о радном ангажовању у вези са захтевом предметне јавне набавке. 2. Сертификат произвођача опреме за радно ангажована лица. | |
|  | Понуђач мора да има манометар за мерење притиска, као и калибрациони алат | Доказ за **правна лица / предузетнике / физичка лица:**   1. Пописна листа понуђача у којој је наведена тражена опрема са типом и серијским бројем или   Уговор или неки други документ о изнајмљивању или пословној сарадњи који доказује поседовање.   1. Важеће уверење о еталонирању издато од сертификоване лабораторије или важећа потврда или сертификат о калибрацији коју је издао произвођач. | |
|  | Понуђач је овлашћен за сервис и поправку предметних апарата. | Доказ за **правна лица / предузетнике / физичка лица:**  Овлашћење произвођача опреме за сервис и поправку предметних апарата. | |

**Доказивање испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке и начин достављања доказа**

* ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА о ЈН: Испуњеност услова из тачке 1, 2, 3 понуђач доказује достављањем доказа наведених у табели.
* ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА о ЈН: Испуњеност услова из тачке 1, 2, 3 понуђач доказује достављањем доказа наведених у табели.
* Понуђач, односно добављач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
* Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре нису дужни да достављају доказе о испуњености услова из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 3) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН, већ достављају доказ да су уписани у Регистар понуђача.
* Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или поједних доказа.

Докази из тачака 2. и 3. не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави доказе за испуњеност услова, наручилац ће његову понуду одбити као **неприхватљиву.**

* Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен Законом или конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
* Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.
* Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.
* Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.
* Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. овог закона, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
* **Уколико понуду подноси група понуђача,** понуђач је дужан да за сваког члана групе понуђача достави наведене доказе да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3.Закона. Додатне услове група понуђача испуњава заједно.
* **Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем**, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) Закона.

# УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ***ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА***

Понуда се саставља на српском језику, ћириличним или латиничним писмом.

1. ***НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА***

Понуда се попуњава помоћу писаће машине, рачунара или хемијске оловке (штампаним словима, на обрасцима који су саставни део конкурсне документације).

Понуђач понуду подноси у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив понуђача, тачну адресу и контакт телефон.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или на кутији је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди и контакт телефон.

Понуду доставити непосредно или путем поште на адресу: **Клинички центар Војводине,** **21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова број 1***,* искључиво преко писарнице Клиничког центра Војводине, са назнаком да је реч о понуди, уз обавезно **навођење предмета набавке и редног броја** набавке (подаци дати у поглављу 1. конкурсне документације).

На полеђини понуде обавезно ставити назнаку **„НЕ ОТВАРАТИ”.**

**Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до датума (дана) и часа назначеног у позиву за подношење понуда*.***

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде поднети, сматраће се неблаговременом.

**Ако је поднета неблаговремена понуда, наручилац ће је по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.**

1. ***ПАРТИЈЕ***

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

1. ***ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА***

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

1. ***НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ***

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Писано обавештење о измени, допуни или опозиву понуде понуђач доставља непосредно или путем поште на адресу: Клинички центар Војводине, 21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова број 1, искључиво преко писарнице Клиничког центра Војводине, са назнаком да је реч о измени, допуни или опозиву понуде, уз обавезно навођење предмета набавке и редног броја набавке (подаци дати у поглављу 1. конкурсне документације).

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

1. ***УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ***

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

1. ***ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ***

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуденаводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу 3. конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Наручилац не дозвољава пренос доспелих потраживања директно подизвођачу у смислу члана 80. став 9. Закона о јавним набавкама.

1. ***ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА***

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 2) Закона и то податке о:

* Податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и,
* Опис послова сваког понуђача из групе понуђача у извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу 3. конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

1. ***НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ***
   1. **Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања**

Наручилац захтева да рок плаћања буде 90 дана, од дана доставе исправног рачуна.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

Рачун за извршене услуге и испоручене/уграђене резервне делове испоставља се на основу потписаног документа-радног налога од стране овлашћеног лица за техничку реализацију уговора којим се верификује квалитет извршених услуга, односно испорука/уградња резервног дела.

* 1. **Захтеви у погледу гарантног рока**

Наручилац захтева да гарантни рок за услугу буде 12 месеци, а на резервне делове по препоруци произвођача.

* 1. **Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова)**

Редовно сервисирање

- Рок одзива ради извршења не може бити дужи од 2 дана од момента упућивања позива.

- Рок извршења не може бити дужи од 8 дана од момента одзива.

Ванредно сервисирање

- Понуђач је дужан да се одазове у року од 24 часа од момента упућивања позива

- Понуђач се обавезује да ће услугу која је предмет јавне набавке извршавати према захтеву и у просторијама које му одреди Наручиоц, у року не дужем од 6 дана од момента пријема захтева Наручиоца.

- Понуђач се обавезује да ће услугу која је предмет јавне набавке извршити у року не дужем од 30 дана од момента пријем захтева Наручиоца за резервне делове које не поседује на лагеру, с тим да је обавезан да писаним путем обавести наручиоца у року од 2 дана од дана пријема захтева да на лагеру нема баш тог резервног дела.

Место извршења услуге су објекти Клиничког центра Војводине, на адреси Хајдук Вељкова бр. 1, Нови Сад.

* 1. **Захтев у погледу рока важења понуде**

Наручилац захтева да рок важења понуде буде најмање 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

* 1. **Други захтеви**

Нема.

1. ***ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ***

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У цену редовног сервиса је урачунат и радни сат.

Понуђачи цене у својим понудама треба да заокруже на 2 децимале.

Цена је фиксна и не може се мењати, осим у случајевима наведеним у делу ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА овог упутства.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

1. ***ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА***

Понуђач који је изабран као најповољнији је дужан да, приликом потписивања уговора, достави:

1. **регистровану бланко меницу и менично овлашћење за извршење уговорне обавезе**, попуњено на износ од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, која је наплатива у случајевима предвиђеним конкурсном документацијом, тј. у случају да изабрани понуђач не испуњава своје обавезе из уговора.
2. **регистровану бланко меницу и менично овлашћење за отклањање недостатака у гарантном року**, попуњено на износ од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, која је наплатива у случајевима предвиђеним конкурсном документацијом, тј. у случају да изабрани понуђач не испуњава своје обавезе из уговора.

Меница мора бити **оверена печатом и потписана** од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено **менично овлашћење – писмо**, са назначеним износом, **копија картона депонованих потписа** који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму и **образац овере потписа лица овлашћених за заступање - ОП образац**.

Понуђач је дужан да достави и **копију извода из Регистра**  **меница и овлашћења** који се налази на интернет страници Народне банке Србије, као доказ да је меница евидентирана и регистрована у Регистру меница и овлашћења, у складу са Законом о платном промету („Сл. лист СРЈ“, бр. 3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник Републике Србије“, бр. 43/2004, 62/2006, 111/2009 и 31/2011) и Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења ( „Сл. гласник Републике Србије“, број 56/2011).

Средство обезбеђења треба да траје најмање тридесет дана дуже од дана рока за коначно извршење обавезе понуђача која је предмет обезбеђења (озбиљност понуде, извршење уговорне обавезе, отклањање недостатака у гарантном року и сл.).

Средство обезбеђења не може се вратити понуђачу пре истека рока трајања.

На основу Закона о меници и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета,

|  |  |
| --- | --- |
| **ДУЖНИК:** | **Пун назив и седиште:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Матични број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Текући рачун:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_код: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(назив банке),** |
| **И з д а ј е** | |

**МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ**

**ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| **КОРИСНИК:**  **(поверилац)** | **Пун назив и седиште:** КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ, ул. Хајдук Вељкова бр. 1, Нови Сад  **ПИБ:** 101696893 **Матични број:** 08664161  **Текући рачун:** 840-577661-50, **код :** Управа за трезор –Република Србија,  Министарство финансија, |

Менични дужник предаје меничном повериоцу потписану и оверену, бланко соло меницу, серијског броја \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ као средство финансијског обезбеђења **за извршење уговорне обавезе,** и овлашћује меничног повериоца да предату меницу може попунити **на износ од 10% од уговорене вредности без ПДВ-а** и наплатити до максималног износа од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара (словима \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_динара), по уговору о јавној набавци број \_\_\_\_\_, назив јавне набавке \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ заведен код наручиоца–повериоца под бројем \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, уколико као дужник не изврши предвиђене обавезе.

Рок важности менице и меничног овлашћења \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (најмање 30 дана дужи од дана рока за коначно извршење обавеза за које се меница и менично овлашћење издаје).

Меница и менично овлашћење су важећи и у случају да у току трајања реализације наведеног уговора дође до: промена лица овлашћених за заступање правног лица, промена лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Ово менично писмо – овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветнапримерка, од којих је 1 (један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.

Прилог: - Меница серијски број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- Копија картона депонованих потписа

- ОП образац

- Копија извода из Регистра меница и овлашћења

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **Место и датум издавања Овлашћења:** |  | **ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ** |
|  | МП |  |
|  |  | Потпис овлашћеног лица |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| На основу Закона о меници и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета,   |  |  | | --- | --- | | **ДУЖНИК:** | **Пун назив и седиште:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Матични број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Текући рачун:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_код: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(назив банке),** |   **И з д а ј е** |

**МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ**

**ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| **КОРИСНИК:**  **(поверилац)** | **Пун назив и седиште:** КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ, ул. Хајдук Вељкова бр. 1, Нови Сад  **ПИБ:** 101696893 **Матични број:** 08664161  **Текући рачун:** 840-577661-50, **код :** Управа за трезор –Република Србија,  Министарство финансија, |

Менични дужник предаје меничном повериоцу потписану и оверену, бланко соло меницу, серијског броја \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ као средство финансијског обезбеђења **за отклањање недостатака у гарантном року,** и овлашћује меничног повериоца да предату меницу може попунити **на износ од 10% од уговорене вредности без ПДВ-а** и наплатити до максималног износа од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара (словима \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_динара), по уговору о јавној набавци број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, назив јавне набавке \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ заведен код наручиоца–повериоца под бројем\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, уколико као дужник не изврши предвиђене обавезе.

Рок важности менице и меничног овлашћења \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (најмање 30 дана дужи од дана рока за коначно извршење обавеза за које се меница и менично овлашћење издаје).

Меница и менично овлашћење су важећи и у случају да у току трајања реализације наведеног уговора дође до: промена лица овлашћених за заступање правног лица, промена лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Ово менично писмо – овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветнапримерка, од којих је 1 (један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.

Прилог: - Меница серијски број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- Копија картона депонованих потписа

- ОП образац

- Копија извода из Регистра меница и овлашћења

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **Место и датум издавања Овлашћења:** |  | **ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ** |
|  | МП |  |
|  |  | Потпис овлашћеног лица |

1. ***ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ***

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

1. **ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ**

Заинтересовано лице може, у писаном обликутражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуалне уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде и то на један од следећих начина:

* поштом, на адресу наручиоца: **Клинички центар Војводине,** **21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова број 1***,* искључиво преко писарнице Клиничког центра,
* електронском поштом, на адресу: nabavke@kcv.rs,

Наручилац ће у року од 3 дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда, које објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

Сваки захтев за додатним информацијама или појашњењем примљен након радног времена наручиоца, сматраће се да је примљен следећег радног дана.

1. **ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА**

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

1. **ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА**

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума **„економски најповољнија понуда“.**

Разрада критеријума је у поглављу 5. конкурсне документације.

1. **ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ**

Уколико две или више понуда имају исти број пондера, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који понуди дужи гарантни рок на услугу; уколико је и то исто као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који понуди краћи рок извршења редовног сервиса; уколико је и то исто најповољнија понуда биће изабрана „жребањем“ након отварања понуда, а пре извештаја о стручној оцени понуда, уз присуство овлашћених представника понуђача, о чему ће понуђачи бити благовремено обавештени.

1. **КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА**

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

1. **НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА**

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно свако заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или могао да претрпи штету због поступаља наручиоца противно одредбама Закона.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права подноси се непосредно или путем поште на адресу **Клинички центар Војводине,** **21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова број 1***,* искључиво преко писарнице Клиничког центра Војводине или путем електронске поште на e-mail nabavke@kcv.rs или путем телефакса на број 021/487-22-44,са назнаком да је реч о захтеву за заштиту права, уз обавезно **навођење предмета набавке и редног броја** набавке (подаци дати је у поглављу 1. конкурсне документације).

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и својој интернет страници најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Поднет захтев за заштиту прва не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. Закона о јавним набавкама.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и квалификационом поступку ако је примљен од стране наручиоца у року од 3 дана пре истека рока за подношење понуда и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. У том случају подношења захтева за заштиту права не долази до застоја рока за подношење понуда

Захтев за заштиту права који се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рокова из члана 149. став. 3. Закона, односно горе поменутих рокова, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума, одлуке о признању квалификације и одлуке о обустави поступка јавне набавке, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивање одлуке на Порталу јавних набавки, а пет дана у поступку јавне набавке мале вредности и доношења одлуке о додели уговора на основу оквирног споразума у складу са чланом 40а. Закона.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из члана 149. став 3 и 4. Закона, а подносилац га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све податке из члана 151. става 1. Закона, наручилац ће такав захтев **одбацити закључком**. Наручилац ће закључак доставили подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од 3 дана од дана доношења. Против закључка подносилац захтева може у року од 3 дана од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, a копију жалбе истовремено доставља наручиоцу.

Подносилац захтева је дужан да на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на број је број или друга ознака конкретне јавне набавке, сврха уплате: Републичка административна такса, корисник: буџет Републике Србије у складу са чланом 156. Закона о јавним набавкама, уплати таксу од:

**1)** 60.000 динара у поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда;

**2)** 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

**3)** 250.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процењена вредност већа од 120.000.000 динара;

**4)** 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

**5)** 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако збир процењених вредности свих оспорених партија није већа од 120.000.000 динара, уколико је набавка обликована по партијама;

**6)** 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара;

**7)** 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којима су додељени уговори, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.

Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама.

1. **РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН**

Уговор о јавној набавци наручилац ће доставити понуђачу којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка од 1) до 5) Закона.

Одлуку о додели уговора из члана 108. Закона, наручилац ће у року од 3 дана од дана доношења, објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.

1. **ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА**

У складу са чланом 115. Закона, наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона.

Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене и других битних елемената уговора из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени и образложени, односно предвиђени посебним прописима. Променом цене не сматра се усклађивање цене са унапред јасно дефинисаним параметрима у уговору и конкурсној документацији.

Наручилац ће дозволити измене уговора у следећим ситуацијама:

* Уколико се повећа обим предмета јавне набавке због непредвиђених околности;
* У случајевима да наступе оне околности за које наручилац и добављач нису знали нити могли да знају у моменту закључења Уговора, те сходно томе нису у могућности да у потпуности изврше Уговором преузете обавезе;
* Уколико наступе оне околности дефинисане чланом. 8 овог уговора, а које су проузроковале немогућност испуњења уговорених обавеза уговорних страна у уговором одређеном року;
* Као и уколико наступе све оне околности које представљају основ за измену Уговора али су у интересу наручиоца као здравствене уставове и корисника задравствене услуге.

**НАПОМЕНА:**

Сходно члану 20. став 6. Закона о јавним набавкама, наручилац напомиње понуђачима да су дужни да без одлагања потврде пријем свих докумената које им наручилац достави путем електронске поште или телефакса на адресе, односно бројеве које су назначили у својим понудама.

Документа у вези поступка јавне набавке која је по ЗоЈН (измене и допуне) наручилац дужан да објави на порталу УЈН и интернет страници наручиоца сматрају се достављеним даном објаве.

# РАЗРАДА КРИТЕРИЈУМА

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **КРИТЕРИЈУМ** | **ОЗНАКА** | **МАКС. БР. ПОНДЕРА** | **ФОРМУЛА** |
|  | **Укупна цена редовног сервиса** | РС | 60 |  |
|  | **Укупна вредност ценовника** | ЦЕ | 30 |  |
|  | **Цена радног сата код ванредног сервиса** | РА | 10 |  |
| **УКУПНО** | | **УК** | **100** | **РС + ЦЕ+РА** |

# МОДЕЛ УГОВОРА

На основу члана 112. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а у складу са извештајем Комисије за јавну набавку и Одлуком о додели уговора, дана \_\_\_\_\_\_\_ године закључује се следећи:

**УГОВОР**

**О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ 119-18-O**

Уговорне стране:

1. **КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ**, ул. Хајдук Вељкова бр. 1, Нови Сад,

ПИБ: 101696893 Матични број: 08664161,

Број рачуна: 840-577661-50, Управа за трезор - Република Србија Министарство финансија, Телефон: 021/484-3-484,

(у даљем тексту: наручилац), кога заступа проф. др Петар Сланкаменац.

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(*назив и адреса)*

ПИБ:.......................... Матични број: ........................................,

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,

Телефон:............................Телефакс:......................................

(у даљем тексту: добављач), кога заступа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .

**Члан 1.**

Предмет овог уговора је набавка услуга **- Сервис и одржавање медицинске опреме: инфузионе пумпе и инјектомати произвођача „BBRAUN MELSUNGEN AG“, за потребе Клиничког центра Војводине** – која је тражена у позиву за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке број 119-18-О, од дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ године.

**Члан 2.**

Добављач се обавезује да услугу која је предмет овог уговора изврши у свему према својој понуди број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ године која је саставни део овог уговора.

Цена услуге из члана 1. овог уговора без пореза на додату вредност износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (словима: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) (попуњава наручилац), односно са порезом на додату вредност износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (словима: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) (попуњава наручилац ).

Овако уговорена цена се сматра фиксном за време трајања уговора.

**Члан 3.**

Добављач се обавезује да изврши услугу одржавањa и сервисирањa медицинске опреме: инфузионе пумпе и инјектомати произвођача „BBRAUN MELSUNGEN AG“ (у даљем тексту: услуга), која обухвата редован и ванредни сервис по указаној потреби наручиоца, по ценама оригиналних резервних делова, потрошног материјала и радног сата код ванредног сервисирања из Обрасца понуде, а у свему према захтевима наручиоца из конкурсне документације.

Добављач се обавезује да услугу која је предмет овог уговора врши савесно и благовремено, у циљу обезбеђивања непрекидног рада опреме и продужења њеног века трајања, и то кроз редован и ванредан сервис, који обухвата и замену резервних делова по ценама датим из Образца понуде, а до максималног износа цене из члана 2. овог уговора.

Уколико за време трајања овог уговора настане потреба за заменом резервног дела који се не налази у Обрасцу понуде, добављач се обавезује да у писаном извештају образложи неопходност замене баш тог дела у односу на оне делове који се налазе у Обрасцу понуде, те да тај извештај достави овлашћеном лицу за техничку реализацију из члана 11. овог уговора, и то лично или путем електронске поште.

Добављач се обавезује да замену резервног дела изврши тек по добијању писаног налога и одобрења од стране овлашћеног лица за техничку реализацију из члана 11. овог уговора, у супротном наручилац нема обавезу да добављачу плати замењен резервни део.

Добављач се обавезује да пре замене резервног дела који се не налази у Обрасцу понуде, уз горе поменути извештај, наручиоцу достави и релевантан доказ о стварној цени резервног дела (рачун, предрачун или други одговарајћи доказ којим се доказује цена) и да на исти обрачина ону маржу која је наведена у Обрасцу понуде, маржа за резервне делове који нису на списку резервних делова у Обрасцу понуде“.

Добављач се обавезује да се ради извршења редовног сервисирања апарата одазове у року од \_\_\_\_ (*највише 2 дана*)и да исту услугу изврши у року од \_\_\_\_ (*највише 8 дана*), од дана пријема писаног захтева наручиоца.

Добављач се обавезује да се ради извршења ванредног сервисирања апарата одазове у року од \_\_\_\_ (*највише 24 часа*)и да исту услугу изврши у року од \_\_\_\_ (*највише 6 дана*), од дана пријема писаног захтева наручиоца.

Добављач се обавезује да услугу која подразумева замену резервног дела којег добављач нема на лагеру, изврши у року од \_\_\_\_ (*највише 30 дана),* од момента пријема писаног захтева наручиоца.

Добављач се обавезује да услугу која је предмет овог уговора изврши на основу писаног захтева који наручилац доставља добављачу путем електронске поште на адресу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, а уколико то из било ког разлога није могуће, путем телефакса на број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Добављач даје гарантни рок на извршену услугу *\_\_\_\_\_(најкраће 12 месеци),* а на резервне делове по препоруци произвођача, од дана извршења услуге, односно дана уградње резервног дела.

Добављач се обавезује да после сваког сервиса, евидентира извршене услуге у “СЕРВИСНУ КЊИЖИЦУ“ апарата, и да уредно попуни и потпише радни налог и преда исти овлашћеном лицу за техничку реализацију из члана 11. овог уговора.

**Члан 4.**

Добављач се обавезује да квалитет услуга које су предмет овог уговора одговара стандардима и прописима Републике Србије и Европске уније и захтевима из конкурсне документације, те да ће услугу вршити стручни кадар код добављача.

У случају да се установи да услуга која је предмет овог уговораодступа од стандарда из претходног става, добављач се обавезује да услугу уговореног квалитета изврши у најкраћем могућем року, а најкасније у року од 24 часа од дана пријема писане рекламације наручиоца.

**Члан 5.**

Рачун за извршене услуге и испоручене/уграђене резервне делове испоставља се на основу потписаног документа-радног налога, од стране овлашћеног лица за техничку реализацију из члана 11. овог уговора којим се верификује квалитет извршених услуга, испорука резервног дела и/или потрошног материјала.

Наручилац се обавезује да ће уговорену цену добављачу исплатити у року од 90 дана од дана када му добављач достави исправан рачун, испостављен уз документ–радни налог, за услугe којe је извршио, о чему потврду даје овлашћено лице за техничку реализацију из члана 11. овог уговора.

Добављач се обавезује да рачун достави преко писарнице наручиоца, адресирано на седиште наручиоца.

Плаћање по овом уговору вршиће се до нивоа средстава обезбеђених Финансијским планом за ове намене, а обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.

У супротном уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности преузимања обавеза од стране наручиоца.

**Члан 6.**

Уговорне стране констатују да је добављач доставио наручиоцу следећа средства обезбеђења са овлашћењима за наплату:

* **регистровану бланко меницу и менично овлашћење за извршење уговорне обавезе**, попуњену на износ од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, која је наплатива у случајевима предвиђеним конкурсном документацијом, тј. у случају да добављач не испуњава своје обавезе из уговора.
* **регистровану бланко меницу и менично овлашћење за отклањање недостатака у гарантном року**, попуњену на износ од 10% од укупне вредности Уговора, без ПДВ-а, која је наплатива у случајевима предвиђеним конкурсном документацијом, тј. у случају да добављач не испуњава своје обавезе из уговора.

Члан 7.

У случају наступања чињеница које могу утицати да предмет овог уговора не буде извршен у роковима предвиђеним овим уговором, једна уговорна страна је дужна да одмах по њиховом сазнању о истим писмено обавести другу уговорну страну.

Сва обавештења која нису дата у писаном облику неће производити правно дејство.

Рокови предвиђени овим уговором могу бити продужени услед настанка случаја више силе, односно наступања свих оних догађаја који се нису могли предвидвети, избећи или отклонити, у тренутку закључења Уговора, и на који уговорне стране објективно не могу и нису могле да утичу (догађај мора бити за уговорне стране неочекиван, изванредан, непредвидив), нпр. ратно стање, штрајк, елементарне непогоде, природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија, транспортне несреће изазване природним катастрофама, одлуке органа власти, забране увоза, извоза и други случајеви, који су законом утврђени као виша сила, те се у предвиђеним случајевима уговорне стране ослобођају су одговорности за штету.

Уколико наступе случајеви одређени као виша сила, односно оних случајева на које уговорне стране не могу утицати, а које чине испуњење уговора трајно или привремено немогућим, наручилац може да обустави испуњење уговорних обавеза до момента отклањања догађаја који је наступио или да приступи раскиду уговора,

У случају наступања чињеница из претходног става наручилац ће измене уговорних обавеза регулисати у складу са чланом 12. овог уговора.

**Члан 8.**

У складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама.

Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене и других битних елемената уговора из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени и образложени, односно предвиђени посебним прописима. Променом цене не сматра се усклађивање цене са унапред јасно дефинисаним параметрима у овом уговору и конкурсној документацији.

Наручилац ће дозволити измене уговора у следећим ситуацијама:

* Уколико се повећа обим предмета јавне набавке због непредвиђених околности;
* У случајевима да наступе оне околности за које наручилац и добављач нису знали нити могли да знају у моменту закључења Уговора, те сходно томе нису у могућности да у потпуности изврше Уговором преузете обавезе;
* Уколико наступе оне околности дефинисане чланом. 7. овог уговора, а које су проузроковале немогућност испуњења уговорених обавеза уговорних страна у уговором одређеном року;
* Као и уколико наступе све оне околности које представљају основ за измену Уговора али су у интересу наручиоца као здравствене уставове и корисника задравствене услуге.

**Члан 9.**

Свака уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне стране може захтевати раскид уговора.

Уговорна страна која жели да раскине уговор се обавезује да претходно, другој уговорној страни, достави писано обавештење о разлозима за раскид уговора и да јој остави примерен рок од 7 (седам) дана за испуњење обавеза. Уколико друга уговорна страна не испуни обавезу ни у накнадно остављеном примереном року – Уговор се може раскинути, осим у случају неиспуњења незнатног дела обавезе.

Уколико добављач не поступи у складу са обавезама које је преузеo закључењем овог уговора и писменим обавештењем, наручилац ће поступити у складу са чланом 10. овог уговора.

У случaју рaскидa уговорa, примењивaће се одредбе Зaконa о облигaционим односимa.

**Члан 10.**

Наручилац ће добављачу наплатити уговорну казну или средство обезбеђења из члана 6. став 1. алинеја 1. овог уговора, уколико добављач задоцни или неиспуњава своје oбавезе из уговора.

Уколико добављач не изврши предметну услугу у роковима предвиђеним овим уговором,односно задоцни са испуњењем уговорне обавезе, наручилац има право да:

* наплати уговорну казну и укупном износу од највише до 10% од укупне уговорене вредности, и то тако што ће укупну вредност уговора умањити за одговарајући износ, захтевати испуњење обавезе и уговор оставити на снази, о чему ће добављача без одлагања обавестити.

Уколико наступи случај из става 2 овог члана а добављач изврши услугу и наручилац прими испуњење уговорне обавезе он ће без одлагања обавестити добављача да задржава своје право на уговорну казну из става 2. алинeја 1. овог члана.

Уколико добављач не изврши предметну услугу у роковима предвиђеним овим уговором,односно неиспуњава уговорне обавезе, наручилац има право да:

* да једнострано раскине овај уговор и да наплати средства обезбеђења из члана 6. став 1. алинеја 1.овог уговора.

У случају наступања чињеница које могу утицати да предметна услуга не буде извршена у роковима из овог уговора, добављач је дужан да одмах по њиховом сазнању о истим писмено обавести наручиоца.

Сва обавештења која нису дата у писаном облику сходно претходном ставу неће производити правно дејство.

Наплатом уговорне казне и средства обезбеђења из члана 6. став 1. алинеја 1.овог уговора, не утиче и не умањује право наручиоца на накнаду стварно претрпљене штете.

**Члан 11.**

За праћење техничке реализације и извршења уговорних обавеза уговорних страна у име наручиоца овлашћује се \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

За праћење финансијске реализације овог уговора у име наручиоца овлашћује се \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Члан 12.**

Уговорне стране су сагласне да се ближе одређење начина реализације овог уговора врши путем протокола о спровођењу овог уговора закљученим између уговорних страна.

**Члан 13.**

Уговорне стране овај уговор закључују до дана док добављач за потребе наручиоца не изврши услуге које су предмет овог уговора, a до максималног износа из члана 2. овог уговора, односно најдуже годину дана од дана закључења овог уговора.

**Члан 14.**

Уговорне стране ће споразумно решавати све спорове и разлике у тумачењу и примени овог уговора, у противном се уговара надлежност суда у Новом Саду.

**Члан 15.**

Овај уговор је сачињен у три истоветна примерка од којих наручилац задржава два, а добављач три примерка.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЗА ДОБАВЉАЧА: |  | ЗА НАРУЧИОЦА: |
| ДИРЕКТОР |  | В. Д. ДИРЕКТОР |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  |

# ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), као заступник понуђача дајем:

**ИЗЈАВУ**

**О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

Понуђач .......................................................................................................................................

*[навести назив понуђача]*

у поступку јавне набавке

................................................................................................................................................. *[навести редни број и предмет јавне набавке]*

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| ДАТУМ | М.П. | ПОНУЂАЧ |
|  |  |  |
|  |  | ПОТПИС |

НАПОМЕНА:

*Уколико је поднета заједничка понуда, поред носиоца посла, обавезу попуњавања ове изјаве има и сваки понуђач из групе понуђача.*

# ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), као заступник понуђача дајем:

**ИЗЈАВУ**

Понуђач .......................................................................................................................................

*[навести назив понуђача]*

у поступку јавне набавке

................................................................................................................................................. *[навести редни број и предмет јавне набавке]*

изјављује да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| ДАТУМ | М.П. | ПОНУЂАЧ |
|  |  |  |
|  |  | ПОТПИС |

НАПОМЕНА:

*Уколико је поднета заједничка понуда, поред носиоца посла, обавезу попуњавања овог обрасца има и сваки понуђач из групе понуђача.*

# ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

**(са упутством како да се понуди)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **Јединична цена без ПДВ-а** | **Јединична цена са ПДВ-ом** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Укупна цена са ПДВ-ом** |
| **1.** |  |  |  |  |
| **2.** |  |  |  |  |
| **3.** |  |  |  |  |
| **4.** |  |  |  |  |
| **5.** |  |  |  |  |

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

* у колони 2. уписати јединичну цену без ПДВ-а, за сваку ставку из Обрасца понуде;
* у колони 3. уписати јединичну цену са ПДВ-ом, за сваку ставку из Обрасца понуде;
* у колони 4. уписати укупну цену без ПДВ-а за сваку ставку из Обрасца понуде (јединична цена без ПДВ-а помножено са количином)
* у колони 5. уписати укупна цена са ПДВ-ом за сваку ставку из Обрасца понуде (јединична цена без ПДВ-а помножено са количином)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| ДАТУМ | М.П. | ПОНУЂАЧ |
|  |  |  |
|  |  | ПОТПИС |

# 

# ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Понуђач .......................................................................................................................................

*[навести назив понуђача]*

у поступку јавне набавке

................................................................................................................................................. *[навести редни број и предмет јавне набавке]*

доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

|  |  |
| --- | --- |
| **ВРСТА ТРОШКА** | **ИЗНОС ТРОШКА У РСД без ПДВ-а** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ без ПДВ-а** |  |

**Напомене:**

* У обрасцу трошкова припреме понуде могу бити приказани трошкови израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкови прибављања средства обезбеђења.
* Достављање овог обрасца није обавезно.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| ДАТУМ | М.П. | ПОНУЂАЧ |
|  |  |  |
|  |  | ПОТПИС |

# ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предмет јавне набавке | 119-18-О - Сервис и одржавање медицинске опреме: инфузионе пумпе и ињектомати произвођача „BBRAUN MELSUNGEN AG“, за потребе Клиничког центра Војводине | | | | |
| Број понуде |  | | Датум понуде |  | |
| **Општи подаци о понуђачу** | | | | | |
| Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра |  | | | | |
| Адреса седишта |  | | | | |
| Име и презиме особе за контакт |  | | Матични број | |  |
| Телефон/факс |  | | Порески идентификациони број | |  |
| Е-мејл |  | | Регистарски број | |  |
| Овлашћено лице, које ће потписати Уговор |  | | Шифра делатности | |  |
| Рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања понуда, који не може бити краћи од 60 дана |  | | Величина обвезника | |  |
| Жиро рачун и назив банке | |  |
| **Остали подаци које наручилац сматра релевантним за закључење уговора** | | | | | |
| Начин подношења понуде (заокружити) | а | Самостална понуда | | | |
| б | Заједничка понуда | | | |
| в | Понуда са подизвођачем | | | |
| Начин, рок и услови плаћања |  | | | | |
| Рок одзива ради извршења услуге |  | | | | |
| Рок извршења |  | | | | |
| Гарантни рок на извршену услугу и уграђени део |  | | | | |
| Маржа за резервне делове који нису у Обрасцу понуде |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РЕДОВАН СЕРВИС** | | | | | | | | |
| Р.БР | Назив | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом | Стопа  ПДВ-а |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.2 | Infusomat Space | kom | 20 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Perfusor Compact S | kom | 4 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Infusomat FMS | kom | 12 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Perfusor P | kom | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Perfusor FM | kom | 20 |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Perfusor FM | Kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Perfusor Space | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Infusomat FMS | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| **УКУПНА ЦЕНА РЕДОВНОГ СЕРВИСА** | | | | | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЦЕНОВНИК ОРИГИНАЛНИХ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА** | | | | | |
| РБ | Назив | Каталошки број | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Стопа  ПДВ-а |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | PUNJIVA BATERIJA PERF. COMP. | 34501690 |  |  |  |
| 2 | RUČICA, PERF. COMPACT | 34501711 |  |  |  |
| 3 | GLAVA POGONA ŠRICA, KOMPLET | 34501720 |  |  |  |
| 4 | PERILSTATIČKA PUMPA, INF. FMS | 34501738 |  |  |  |
| 5 | RUČKA ZA NOŠENJE SA SEČIVIMA | 34501789 |  |  |  |
| 6 | MEMBRANSKA TASTATURA | 34501797 |  |  |  |
| 7 | LCD MODUL INF. FMS | 34501819 |  |  |  |
| 8 | OKVIR VRATA INF. FMS | 34501827 |  |  |  |
| 9 | UTIČNICA SENZORA KAPI SA KABLOM | 34501878 |  |  |  |
| 10 | NAPAJANJE | 3450188A |  |  |  |
| 11 | SENZOR VAZDUHA INF. FMS+P | 3450193A |  |  |  |
| 12 | KONTROLER MATIČNA PLOČA, INF. FMS LAN | 34501975 |  |  |  |
| 13 | KUĆIŠTE UREĐAJA | 34502165 |  |  |  |
| 14 | ZUJALICA | 34503447 |  |  |  |
| 15 | GORNJI DEO KUĆIŠTA, PERF. COMPACT | 34503927 |  |  |  |
| 16 | DRŽAČ ŠPRICA | 34504788 |  |  |  |
| 17 | DONJI DEO KUĆIŠTA, PERF. COMPACT S | 34505237 |  |  |  |
| 18 | A-MODUL PERF.COMP. | 34505288 |  |  |  |
| 19 | E-MODULE, PERF. COMPACT S | 34505296 |  |  |  |
| 20 | NAPAJANJE 220-240V, PERF. COMPACT | 34505334 |  |  |  |
| 21 | PERILSTATIČKA PUMPA, INF. FM | 34505407 |  |  |  |
| 22 | NOGA UREĐAJA, INF. FM | 34505415 |  |  |  |
| 23 | OSOVINSKA FIKSACIJA | 34505482 |  |  |  |
| 24 | POGON ŠPRICA KOMPLET, PERF. COMPACT | 34505490 |  |  |  |
| 25 | MEMBRANSKA TASTATURA | 34505547 |  |  |  |
| 26 | DISPLAY PLOČA, INF. FM (VER. A | 3450555A |  |  |  |
| 27 | DISPLAY PLOČA, INF. FM | 3450555B |  |  |  |
| 28 | LCD MODUL INF. FM | 34505563 |  |  |  |
| 29 | NOSAČ VRATA INFUSOMATA | 34505571 |  |  |  |
| 30 | PANTI, INF. FM | 34505580 |  |  |  |
| 31 | OKVIR VRATA, INF. FM | 34505598 |  |  |  |
| 32 | MEHANIZAM ZA ZATVARANJE | 34505601 |  |  |  |
| 33 | VRATA PUMPE SA BRAVICOM | 34505717 |  |  |  |
| 34 | PRIJANJAJUĆA MEMBRANA | 34505733 |  |  |  |
| 35 | SENZOR VAZDUHA, INF FM | 34505750 |  |  |  |
| 36 | SENZOR KAPANJA KOMPLET | 3450578A |  |  |  |
| 37 | ANALOG MATIČNA PLOČA, INF.FM | 3450580B |  |  |  |
| 38 | PREDNJI PANEL, INF. FM | 34505822 |  |  |  |
| 39 | NOSAČ PUMPE | 34505857 |  |  |  |
| 40 | MIKROPROCESOR PLOČA, INF. FM | 34506195 |  |  |  |
| 41 | LC DISPLAY SP | 34506225 |  |  |  |
| 42 | GLAVA POGONA ŠPRICA KOMPL, PERF. COMP. | 34506250 |  |  |  |
| 43 | DRŽAČ POGONA ŠPRICA, PERF. COMPACT S | 34506373 |  |  |  |
| 44 | GORNJI DEO KUĆIŠTA KOMPLET | 34506586 |  |  |  |
| 45 | DONJI DEO KUĆIŠTA, PERF. COMPACT | 34506594 |  |  |  |
| 46 | DRŽAČ ŠPRICA | 34506608 |  |  |  |
| 47 | SPOJNICA , PERF. COMPACT | 34506616 |  |  |  |
| 48 | POGON ŠPRICA KOMPLET, PERF. COMPACT | 34506624 |  |  |  |
| 49 | POKLOPAC BATERIJE | 34506632 |  |  |  |
| 50 | NOGICA UREĐAJA, PERF. COMP. | 34506640 |  |  |  |
| 51 | OSOVINSKA FIKSACIJA | 34506659 |  |  |  |
| 52 | E-MODUL, PERF.COMPACT | 34506675 |  |  |  |
| 53 | N-MODUL 220-240V, PERF. COMPACT | 34506683 |  |  |  |
| 54 | MEMBRANSKA TASTATURA, PERF. FM-MFC | 34507329 |  |  |  |
| 55 | KONTROLER MATIČNA PLOČA, PERF. FM LAN | 34507361 |  |  |  |
| 57 | LCD MODUL PERF.FM | 34507418 |  |  |  |
| 58 | POGON ŠPRICA KOMPLET, PERF. FM | 34507434 |  |  |  |
| 59 | ANALOG MATIČNA PLOČA, PERF. FM | 34507485 |  |  |  |
| 60 | ADAPTER ZA ŠPRIC 20ML NA 50ML | 34507540 |  |  |  |
| 61 | KORAČNI MOTOR PERF. FM-MFC | 34507566 |  |  |  |
| 62 | UDUBLJENJE, PERF. FM | 34507590 |  |  |  |
| 63 | NOGA UREĐAJA LIJEVA, KOMPLET, PERFUSOR FM | 34507671 |  |  |  |
| 64 | NOGA UREĐAJA DESNA, KOMPLET, PERFUSOR FM | 34507680 |  |  |  |
| 65 | SET SITNIH DELOVA | 34507736 |  |  |  |
| 66 | ODSTOJNIK | 34507914 |  |  |  |
| 67 | NAPAJANJE, PERF. FM-MFC | 34508031 |  |  |  |
| 68 | PREDNJA MASKA SA TASTATUROM | 34508058 |  |  |  |
| 69 | POKLOPAC | 34508244 |  |  |  |
| 70 | POGON ŠPRICA KOMPLET, PERF. FM-MFC | 34508252 |  |  |  |
| 71 | MATIČNA PLOČA PERF. FM-MFC | 34508317 |  |  |  |
| 72 | ZUJALICA | 34508643 |  |  |  |
| 73 | OSVETLJEN KABL, OBLIKOVANI F. INFUS | 34508830 |  |  |  |
| 74 | ZVUČNIK INF. FMS | 34508848 |  |  |  |
| 75 | ROTIRAJUĆI NOSAČ, PERFUSOR | 34509054 |  |  |  |
| 76 | BACKPLANE F.M010,011 | 34509798 |  |  |  |
| 77 | LP-E-MODUL PERFUSOR LC DIANET | 34520465 |  |  |  |
| 78 | POKLOPAC BATERIJE | 34520872 |  |  |  |
| 79 | MATIČNA PLOČA PSP | 34520880 |  |  |  |
| 80 | GORNJI DEO KUĆIŠTA PSP | 34520910 |  |  |  |
| 81 | DONJI DEO KUĆIŠTA PSP | 34520929 |  |  |  |
| 82 | ZVUČNIK SP | 34520937 |  |  |  |
| 83 | DRŽAČ ŠPRICA SA KLIPNOM KOČNICOM | 34520945 |  |  |  |
| 84 | LC-DISPLAY SP | 34520988 |  |  |  |
| 85 | VRATA SA TASTATUROM PSP | 34520996 |  |  |  |
| 86 | ZADNJA PLOČA VRATA PSP | 34521003 |  |  |  |
| 87 | NOSAČ VRATA PSP, LIJEVI | 34521011 |  |  |  |
| 88 | NOSAČ VRATA PSP, DESNI | 34521020 |  |  |  |
| 89 | POGON ŠPRICA PSP | 34521037 |  |  |  |
| 90 | GLAVA POGONA ŠPRICA PSP | 34521038 |  |  |  |
| 91 | POGON ŠPRICA PSP KOMPLET | 34521046 |  |  |  |
| 92 | BOČNI DEO KUĆIŠTA PSP | 34521054 |  |  |  |
| 93 | KUĆIŠTE GLAVE POGONA ŠPRICA PSP | 34521055 |  |  |  |
| 94 | LINEARNI POTENCIOMETAR ISP | 34521056 |  |  |  |
| 95 | NAPAJANJE SPS | 34521097 |  |  |  |
| 96 | KOMUNIKACIJSKA PLOČA SPS SA KONEKTORIMA | 34521100 |  |  |  |
| 97 | MODUL ZA PRIHVATANJE SPS | 34521119 |  |  |  |
| 98 | NOSAČ SPS | 34521151 |  |  |  |
| 99 | GORNJI DEO KUĆIŠTA SPCC | 34521178 |  |  |  |
| 100 | ZADNJI DEO KUĆIŠTA SPC | 34521216 |  |  |  |
| 101 | RUKOHVAT SPC | 34521224 |  |  |  |
| 102 | MATIČNA PLOČA SPCC | 34521259 |  |  |  |
| 103 | ZVUČNIK SPCC | 34521267 |  |  |  |
| 104 | DONJI DEO KUĆIŠTA ISP | 34521305 |  |  |  |
| 105 | GORNJI DEO KUĆIŠTA ISP | 34521313 |  |  |  |
| 106 | POKLOPAC BATERIJE ISP | 34521321 |  |  |  |
| 107 | PUSHER GUIDE, KOMPL.ET | 34521330 |  |  |  |
| 108 | MATIČNA PLOČA ISP | 34521348 |  |  |  |
| 109 | MEMBRANA ISP | 34521356 |  |  |  |
| 110 | PREDNJI OKVIR ISPS | 34521364 |  |  |  |
| 111 | SENZOR PRITISKA ISP | 34521372 |  |  |  |
| 112 | SENZOR VAZDUHA ISP | 34521380 |  |  |  |
| 113 | SIGURNOSNA STEGA ISPS | 34521399 |  |  |  |
| 114 | OKVIR PUMPE ISP, KOMPLET | 34521402 |  |  |  |
| 115 | KORAČNI MOTOR SA ZUBČANIKOM | 34521410 |  |  |  |
| 116 | POGON ZASUNA VRATA ISP | 34521429 |  |  |  |
| 117 | UNUTRAŠNJI OKVIR ISP | 34521437 |  |  |  |
| 118 | DONJI DEO UNUTRAŠNJEG OKVIRA ISP | 34521453 |  |  |  |
| 119 | OSOVINA ISP | 34521461 |  |  |  |
| 120 | VRATA SA TASTATUROM ISPS | 34521470 |  |  |  |
| 122 | ZASUN VRATA ISP | 34521496 |  |  |  |
| 123 | MATIČNA PLOČA GLAVE POGONA ŠPRICA PSP | 34521569 |  |  |  |
| 124 | KOMPLET SITNIH DELOVA ISP | 34521593 |  |  |  |
| 125 | DRŽAČ ŠPRICA | 34770025 |  |  |  |
| 126 | OKVIR ZA ZATVARANJE VRATA | 34772790 |  |  |  |
| 127 | NOGICA UREĐAJA SP | 34773106 |  |  |  |
| 128 | POKLOPAC ZAVRTNJA | 34773134 |  |  |  |
| 129 | POKLOPAC ZAVRTNJA | 34773207 |  |  |  |
| 130 | SIGURNOSNA STEGA SA OPRUGOM | 34773258 |  |  |  |
| 131 | OPRUGA ZA SIGURNOSU STEGU | 34773266 |  |  |  |
| 132 | BRTVA 2MM (42 MM LONG) | 34773347 |  |  |  |
| 133 | DRŽAČ ŠPRICA | 34773843 |  |  |  |
| 134 | GUMENA NOGICA UREĐAJA | 34773983 |  |  |  |
| 135 | PODLOŠKA | 34774033 |  |  |  |
| 136 | KOMPLET SITNIH DEJELOVA PSPS | 34774270 |  |  |  |
| 137 | KOMPLET SITNIH DELOVA SPACE STATION | 34774335 |  |  |  |
| 138 | KONEKTOR ZA NAPAJANJE P2 | 34774355 |  |  |  |
| 139 | KABL VAZDUŠNOG SENZORA | 34774356 |  |  |  |
| 140 | SERVIS KOMPLET POLE CLAMP | 34774380 |  |  |  |
| 141 | POLE CLAMP SP ADAPTER KIT | 34774382 |  |  |  |
| 142 | POKLOPAC ZAVRTNJA SP | 34774386 |  |  |  |
| 143 | VODIČ LINIJE SPS | 34774394 |  |  |  |
| 144 | BATERIJA ALKALNA 1,5V | STP0012 |  |  |  |
| 145 | BATERIJA PUNJIVA 1,2V/1,5 AH | STP0022 |  |  |  |
| 146 | BATERIJA (NIMH) SP | 8713180 |  |  |  |
| 147 | Punjiva baterija 2000mAh | 10928 |  |  |  |
| 148 | Komplet baterija 2000 mAh | 34502556 |  |  |  |
| 149 | Strujni kabl (adapter) | 8713110D |  |  |  |
| 150 | Držač pumpe | 8713130 |  |  |  |
| 151 | GLAVA POGONA ŠPRICA PSP | 34521039 |  |  |  |
| 152 | METALNI DEO VRATA ISPS | 34521487 |  |  |  |
| 153 | PCA KIT | 8713554 |  |  |  |
| 154 | PHARMACY ADMIXTURE ACCES., LEAFLET, ENGL | 6062000 |  |  |  |
| 155 | TRANSPORTKOFFER SPACE STATION | 6064477 |  |  |  |
| 156 | BBM SPACE-ONE SYSTEM F. GREATER DIV.ENG | 6064511 |  |  |  |
| 157 | EPP KOMBIVERPACKUNG PERF./INFUSOMAT | 6705693 |  |  |  |
| 158 | PRUEFADAPTER | 7700709 |  |  |  |
| 159 | DIAGNOSE-GERAET Z INFU.DROPMAT-SECURA | 7700717 |  |  |  |
| 160 | ABSTANDSLEHRE A 9643 /LFS-INF/DROPM SEC | 7700849 |  |  |  |
| 161 | ADAPTERKABEL Z MIKROPROZ.LP /PERF SECURA | 7701144 |  |  |  |
| 162 | BOHRLEHRE F SPANNUNGSREGLER -PERF SEC | 7701160 |  |  |  |
| 163 | ADAPTER F. DREHMOMENTSCHLUESSEL PERF.M | 7701233 |  |  |  |
| 164 | PRUEFLEHRE FUER ABSCHALTKRAFT PERF.M | 7701241 |  |  |  |
| 165 | BIT-EINSAETZE F DREHMOMENTSCHRAUBENDREH | 7701284 |  |  |  |
| 166 | AUFNAHMEVORRICHTUNG FUER ANTRIEB | 7701322 |  |  |  |
| 167 | MONTAGEBLOCK FUER LS TRAEGER | 7701330 |  |  |  |
| 168 | DRUCKMESSEINRICHTUNG 4 BAR | 7701357 |  |  |  |
| 169 | MESSEINRICHTUNG - INFUSOMAT/DROPMAT SEC | 7701373 |  |  |  |
| 170 | MESSUHR F.PUMPENEINSTELLUNG | 7701411 |  |  |  |
| 171 | AUSWERFERSTIFT RD 1,8 X 160 Z42 HASCO | 7701446 |  |  |  |
| 172 | DORNTREIBER 6X125 | 7701454 |  |  |  |
| 173 | FLACHWERKZEUG 100X20 MM | 7701462 |  |  |  |
| 174 | DRUCKWERKZEUG 200X8 | 7701470 |  |  |  |
| 175 | EINSTELLLEHRE F.INFUSOMAT FM | 7701489 |  |  |  |
| 176 | SPEZIAL-STECKSCHLUESSEL 18MM | 7701497 |  |  |  |
| 177 | OIL-PRUEFINFUSIONSLEITUNG | 7701500 |  |  |  |
| 178 | SPACE KALIBRIERLEITUNG | 7701510 |  |  |  |
| 179 | ABGLEICHLEHRE PERFUSOR FM | 7701535 |  |  |  |
| 180 | POTI-PRUEFLEHRE (20ML) PERF. FM | 7701543 |  |  |  |
| 181 | POTI-ABGLEICHLEHRE (50 ML) | 7701551 |  |  |  |
| 182 | ABSTANDSLEHRE PERFUSOR FM MIT MESSUHR | 7701608 |  |  |  |
| 183 | PRUEFLEHRE STROMSTUFE | 7701616 |  |  |  |
| 184 | POTI-PRUEFLEHRE (MAX 50ML) PERF.FM | 7701624 |  |  |  |
| 185 | ZR-EINSTELLEHRE | 7701675 |  |  |  |
| 186 | AUSZIEHWERKZEUG-SET | 7701756 |  |  |  |
| 187 | SERVICE-MANUAL PERF.SEC.FT I (91) | 7702965 |  |  |  |
| 188 | SERVICE-MANUAL PERFUSOR P/I (91) | 7702981 |  |  |  |
| 189 | SERVICE-MANUAL PERFUSOR F/I | 7703201 |  |  |  |
| 190 | SPRITZENLEHRE (PERFUSOR COMPACT S) | 7703368 |  |  |  |
| 191 | O-PUNKT U. POTENTIOMETER-ABGLEICHLEHR | 7703376 |  |  |  |
| 192 | DRUCKEINSTELLVORRICHTUNG (FM+FMS) | 7705018 |  |  |  |
| 193 | MAULSCHLUESSEL SW 10 (S) | 7705026 |  |  |  |
| 194 | EINSTELLEHRE 2,2 MM (INFUSOMAT P) | 7705034 |  |  |  |
| 195 | KREUZSCHLUESSEL (S) PRUEFLEHRE | 7705042 |  |  |  |
| 196 | BLECHWINKEL (S) | 7705050 |  |  |  |
| 197 | SERVICETOOL FM SYSTEM DEUTSCH | 7705077 |  |  |  |
| 198 | SERVICETOOL SPC | 7705088 |  |  |  |
| 199 | DOWNLOADTOOL FM SYSTEM DEUTSCH | 7705093 |  |  |  |
| 200 | DOWNLOADTOOL FM SYSTEM ENGLISCH | 7705107 |  |  |  |
| 201 | SERVICEKABEL RS232 | 7705115 |  |  |  |
| 202 | Durchmesser-Lehrenset PSP | 7705166 |  |  |  |
| 203 | NETZTEIL TESTADAPTER SP | 7705174 |  |  |  |
| 204 | INTERFACE-SEVICETOOL SPCT | 7705175 |  |  |  |
| 205 | Längenlehre PSP | 7705190 |  |  |  |
| 206 | SPRITZENLEHRE PSP | 7705204 |  |  |  |
| 208 | NETZANSCHLUSSLEITUNG 3-FACH | 8700141 |  |  |  |
| 209 | UNIVERSALKLEMME NAW | 8700150 |  |  |  |
| 211 | ANSCHLUSSL.F.POTENTIALAUSGL. | 8701628 |  |  |  |
| 212 | KURZSTATIV M. TROPFKAMMERH. F. INFUS. FM | 8701644 |  |  |  |
| 213 | TROPFENSENSOREINSATZ F. TK 2000 | 8701679 |  |  |  |
| 214 | MULTIFUSE PC - INTERFACE | 8710902 |  |  |  |
| 215 | ANSCHLUSSKABEL 12V FUER NAW | 8711607 |  |  |  |
| 216 | SCHNITTSTELLENKABEL FM | 8711658 |  |  |  |
| 217 | MFC RS 232 SCHNITTSTELLENKABEL | 8711661 |  |  |  |
| 218 | MFC 12V-ANSCHLUSSLEITUNG FUER NAW | 8711674 |  |  |  |
| 219 | MFC ANSCHLUSSLEITUNG FUER PERSONALRUF | 8711682 |  |  |  |
| 220 | UNIVERSALADAPTER FUER TROPFENSENSOR | 8711747 |  |  |  |
| 221 | STECKERNETZTEIL SPACE (EURO STECKER) | 8713110 |  |  |  |
| 222 | POWER SUPPLY SP (BSI PLUG) | 8713111 |  |  |  |
| 223 | US POWER CORD. 1.0 M | 8713121 |  |  |  |
| 224 | US POWER CORD, 1.5 M | 8713122 |  |  |  |
| 225 | POLE CLAMP SP | 8713130 |  |  |  |
| 226 | KOMBI-KABEL SPACE 12V | 8713133 |  |  |  |
| 227 | KURZSTATIV SP FUER INFUSOMAT SPACE | 8713135 |  |  |  |
| 228 | SPACESTATION | 8713140 |  |  |  |
| 229 | SPACESTATION MIT INTEGRIERTEM SPACECOM | 8713142 |  |  |  |
| 230 | SPACECOVER COMFORT | 8713145 |  |  |  |
| 231 | SPACECOVER STANDARD | 8713147 |  |  |  |
| 232 | SPACECOM | 8713160 |  |  |  |
| 233 | SPACECOM - NEUWERTIG | 8713160G |  |  |  |
| 234 | LADEGERAET SP | 8713170 |  |  |  |
| 235 | TROPFENSENSOR SP FUER INFUSOMAT SPACE | 8713175 |  |  |  |
| 236 | SPACECOM OPTION W-LAN | 8713184 |  |  |  |
| 237 | VERLAENGERUNGSKABEL SPACE 60CM | 8713210 |  |  |  |
| 238 | VERLAENGERUNGSKABEL SPACE 120CM | 8713215 |  |  |  |
| 239 | SCHNITTSTELLENKABEL CAN SP | 8713230 |  |  |  |
| 240 | ANSCHLUSSLEITUNG SP (12 V) | 8713231 |  |  |  |
| 241 | ANSCHLUSSLEITUNG F.PERSONALRUF SPACE | 8713232 |  |  |  |
| 242 | SCHNITTSTELLENKABEL RS232 SP | 8713234 |  |  |  |
| 243 | RS232 CROSS-OVER CABLE SP | 8713237 |  |  |  |
| 244 | RS232 CONNECTOR-CONVERTER SP | 8713238 |  |  |  |
| 245 | Barcode.Halterung SP | 8713240 |  |  |  |
| 246 | Barcode Scanner SP | 8713241 |  |  |  |
| 247 | SOFTWARE-PACKAGE SPACE - SERVICE | 8713301 |  |  |  |
| 248 | SOFTWARE-PACKAGE SPACE - MEDIKAMENTE | 8713303 |  |  |  |
| 249 | SPACE ONE VIEW - SOFTWARE CD | 8713304 |  |  |  |
| 250 | VERBINDUNGSKABEL SP 10 M | 8713315 |  |  |  |
| 251 | VERBINDUNGSKABEL SP 15 M | 8713415 |  |  |  |
| 252 | AKKU-PACK F.PERFUSOR COMPACT | 8714991 |  |  |  |
| 253 | PCA-SICHERHEITSBOX F. PERFUSOR FM | 8716072 |  |  |  |
| 255 | PCA-MODUL FUER PERFUSOR FM (VERSION E) | 8716110 |  |  |  |
| 257 | FM CONTROLLER | 8721009 |  |  |  |
| 258 | FM COMPUTER | 8721025 |  |  |  |
| 259 | FM POWER | 8721033 |  |  |  |
| 260 | FM SEGMENT I | 8721050 |  |  |  |
| 261 | STATIVKLEMME (DREHBAR) | 8721061 |  |  |  |
| 262 | FM SEGMENT P | 8721068 |  |  |  |
| 263 | FM SEGMENT C | 8721076 |  |  |  |
| 265 | FM MOBIL | 8721106 |  |  |  |
| 266 | FM SUPPORT | 8721114 |  |  |  |
| 267 | FM ADAPT N | 8721122 |  |  |  |
| 268 | FM HOLD | 8721130 |  |  |  |
| 270 | FM STAND | 8721157 |  |  |  |
| 271 | FM ADAPT I | 8721165 |  |  |  |
| 272 | FM ORDER | 8721173 |  |  |  |
| 273 | FM ENERGY | 8721190 |  |  |  |
| 274 | FM CLIP | 8721203 |  |  |  |
| 275 | FM ADAPT W | 8721211 |  |  |  |
| 278 | FM CONNECT CONTROLLER 3.0 | 8721246 |  |  |  |
| 279 | FM CONNECT SEGMENT 0,5 | 8721254 |  |  |  |
| 280 | FM CONNECT SEGMENT 1.5 | 8721262 |  |  |  |
| 281 | FM CONNECT SEGMENT 3,0 | 8721270 |  |  |  |
| 282 | FM CONNECT COMPUTER 1,0 | 8721289 |  |  |  |
| 283 | FM CONNECT COMPUTER 3,0 | 8721297 |  |  |  |
| 284 | FM CONNECT PUMP 3,0 | 8721300 |  |  |  |
| 285 | FM CONNECT SERVICE 3.0 | 8721319 |  |  |  |
| 286 | FM CONNECT SEGMENT Y | 8721327 |  |  |  |
| 287 | FM BAR CODE EDITOR | 8721351 |  |  |  |
| 288 | BARCODE SCANNER | 8721360 |  |  |  |
| 289 | DREIFACHHALTER FUER PERFUSOR FM | 8727414 |  |  |  |
| 290 | MEDIFIX FLEX | 8727527 |  |  |  |
| 291 | BETT-INFUSIONSSTAENDER BRAUNOSTAT B | 8727708 |  |  |  |
| 292 | BRAUNOSTAT U | 8727902 |  |  |  |
| 293 | SCHIENENKLEMME | 8728003 |  |  |  |
| 294 | UNIVERSALKLEMME | 8728054 |  |  |  |
| 295 | ABSTANDSROHR | 8728100 |  |  |  |
| 296 | BEFESTIGUNGSROHR | 8728119 |  |  |  |
| 297 | BEFESTIGUNGSROHR FUER FLASCHEN | 8728127 |  |  |  |
| 298 | BEFESTIGUNGSROHR GEBOGEN | 8728135 |  |  |  |
| 299 | LADEKONSOLE LK 11 | 8730733 |  |  |  |
| 300 | COMBICABLE 4 ( WEISSER KOPF) | 8730873 |  |  |  |
| 301 | COMBICABLE 3 M. HF-SCHUTZ (GRUENER KOPF) | 8730881 |  |  |  |
| 302 | COMBICABLE 7 (WEISSE KOPF) | 8730911 |  |  |  |
| 303 | COMBICABLE MIT HF-SCHUTZ ( GRUENER KOPF) | 8730920 |  |  |  |
| 304 | 3 POLIGES EKG CC MIT KLIPPS GESCHIRMT | 8731411 |  |  |  |
| 305 | EKG-LEITUNG 3 POLIG MIT KLIPPS | 8731500 |  |  |  |
| 306 | 4 poliges EKG Kabel mit Klipps für M608 | 8731519 |  |  |  |
| 307 | SP02 FINGERSENSOR CC 2 M | 8731918 |  |  |  |
| 308 | SP02 UNIVERSALSENSOR CC 2 M | 8731977 |  |  |  |
| 309 | SpO2 Fingersensor, 3 m | 8732043 |  |  |  |
| 310 | YSI 401 TEMPERATUR-SENSOR, 2M, FUER CC | 8732140 |  |  |  |
| 311 | NIBP-MANSCHETTE F.ERW,STANDARD BL,23-33 | 8732264 |  |  |  |
| 312 | NIBP-MANSCHETTE, HELLBLAU, 17-25 CM | 8732272 |  |  |  |
| 313 | NIBP-MANSCHETTE, WEINROT, 31-40 CM | 8732280 |  |  |  |
| 314 | KALIBRIERUNGSGAS FUER GAS8 | 8732865 |  |  |  |
| 315 | DOPPELSCHLAUCH PK. 10 ST. | 8733252 |  |  |  |
| 316 | EINMALELEKTRODEN ERWACHSENE | 8733503 |  |  |  |
| 317 | REGISTRIERPAPIER | 8733562 |  |  |  |
| 318 | NETZTEIL UK230V/240V F. ENTEROPORT PLUS | 8734844 |  |  |  |
| 319 | Batteriepack, D801 | 8736009 |  |  |  |
| 320 | Elektroden, extern, 2 Stk. | 8736022 |  |  |  |
| 321 | NIBP-Manschette für Erwachsene, Standard, 25-35 cm | 8736048 |  |  |  |
| 322 | NIBP-Verbindungsschlauch, B606, 3 m | 8736054 |  |  |  |
| 323 | REGISTRIERPAPIER, B606, 10 ROLLEN | 8736058 |  |  |  |
| 324 | REGISTRIERPAPIER, 10 STK. (M607, D501) | 8736059 |  |  |  |
| 325 | NETZTEIL F.ENTEROPORT PLUS 230 V | 9246134 |  |  |  |
| 326 | UTS-SENSOR PK 2 | 34017240 |  |  |  |
| 327 | ANALOG LP DROPMAT SEC. (SIEHE 3401734/8) | 34017321 |  |  |  |
| 328 | LP-MIKROPROZ-INF-S(S.34017356) T | 34017577 |  |  |  |
| 329 | DICHTUNGSDREIECK (VACUFIXKAMMER) | 34052267 |  |  |  |
| 330 | TÜR KOMPLETT (CHIRURGIE) | 34052909 |  |  |  |
| 331 | TÜR KOMPLETT | 34052917 |  |  |  |
| 332 | GRIFF MIT VERSCHLUßTEIL | 34052925 |  |  |  |
| 333 | TÜRDICHTUNG | 34052933 |  |  |  |
| 334 | TÜRDICHTUNG | 34052941 |  |  |  |
| 335 | PUMPENKLAPPE GRUEN (600/999 ML/H) | 34500154 |  |  |  |
| 336 | GEHAEUSEOBERT.M.FRONTPL.ENGLISCH PERF 7 | 34500340 |  |  |  |
| 337 | GEHAEUSE-OBERTEIL M TASTATUR /FT-BOLUSTO | 34500430 |  |  |  |
| 338 | KLEMMSTUECK /FT PK 20 | 34500448 |  |  |  |
| 339 | BAKTERIENFILTER-GEHAEUSE /VAKUUMINJEKTOR | 34500502 |  |  |  |
| 340 | METALLFILTER /VAKUUMINJEKTOR | 34500510 |  |  |  |
| 341 | DICHTUNG /VAKUUMINJEKTOR | 34500529 |  |  |  |
| 342 | BAKTERIENFILTERKAPPE /VAKUUMINJEKTOR | 34500545 |  |  |  |
| 343 | ROHRFEDER MANOMETER 0 BIS -1 BAR /50D | 34500553 |  |  |  |
| 344 | INJEKTOR /VAKUUMINJEKTOR | 34500561 |  |  |  |
| 345 | FILTERGEHAEUSE U.-KAPPE /VAKUUMINJEKTOR | 34500570 |  |  |  |
| 346 | STECKER /DIN 13260-S-DR /VAKUUMINJEKTOR | 34500588 |  |  |  |
| 347 | DRUCKLUFTSCHLAUCH ND 10 BAR/GELB (ST=5M) | 34500596 |  |  |  |
| 348 | VAKUFIX-FILTERPAPIER /VAKUUMINJEKTOR | 34500600 |  |  |  |
| 349 | VACUUMMETER | 34500618 |  |  |  |
| 350 | STECKER DIN 13260-S-VAC /VAKUUMMETER | 34500626 |  |  |  |
| 351 | Silikonschlauch /400 mm lang, 6 x 12 Durchm., | 34500634 |  |  |  |
| 352 | BEUTELHAKEN -VACUFIX | 34500642 |  |  |  |
| 353 | Scharnier | 34500650 |  |  |  |
| 354 | BEFESTIGUNG M RAENDELSCHRAUBE -VACUFIX | 34500669 |  |  |  |
| 355 | Zylinderstift für Scharnier, 3 Durchm.x78 | 34500677 |  |  |  |
| 356 | Linsen Blechschraube mit Kreuzschlitz für | 34500685 |  |  |  |
| 357 | LINSEN BLECHSCHR FUER SCHARNIER /B4,2X22 | 34500707 |  |  |  |
| 358 | GERAETEHALTER/FT SONDERAUSF. GROSSHADERN | 34500723 |  |  |  |
| 359 | RUECKWAND OHNE ANALOGPLATINE PERFUSOR FT | 34500790 |  |  |  |
| 360 | ANTRIEBSEINHEIT KO.F.OPS-SPRITZE PERF.P | 34500839 |  |  |  |
| 361 | SCHLITZABDECKUNG PERF. COM. PK20 | 34500880 |  |  |  |
| 362 | HINWEISSCHILD SICHERUNG T 0,16A (5 STCK. | 34500898 |  |  |  |
| 363 | UMRUESTSATZ INF.FM GERAEUSCHREDUZ. | 34500952 |  |  |  |
| 364 | SELBSTFURCHENDE SCHRAUBE TORX3X10 PK10 | 34500960 |  |  |  |
| 365 | SICHERUNGSHALTER | 34500979 |  |  |  |
| 366 | NIBP2 OEM PLATINE | 34501000 |  |  |  |
| 367 | ENTRIEGELUNG / FT | 34501088 |  |  |  |
| 368 | LS-TRAEGER MIT CLIP / OPS | 34501096 |  |  |  |
| 369 | LS-TRAEGER MIT CLIP / TERUMO | 34501118 |  |  |  |
| 370 | LS-TRAEGER MIT CLIP / B+D | 34501126 |  |  |  |
| 371 | GEHAEUSE,GRN M SIEBDRUCK U DAEMMSTREIFEN | 34501134 |  |  |  |
| 372 | GEHAEUSE-ABDICHTMITTEL /PERF FT+7 | 34501142 |  |  |  |
| 373 | SCHRAUBENSICHERUNGSLACK (GELB) | 34501207 |  |  |  |
| 374 | MFC-SERVICESTECKER | 34501215 |  |  |  |
| 375 | KLEMMLEISTE | 34501223 |  |  |  |
| 376 | BEFESTIGUNGSSCHELLE | 34501231 |  |  |  |
| 377 | DREHRIEGEL KOMPLETT | 34501240 |  |  |  |
| 378 | ISOLIERSCHEIBE PK 10 | 34501258 |  |  |  |
| 379 | KABELHALTER PK 10 | 34501266 |  |  |  |
| 380 | FEINSICHERUNG T2,5A | 34501274 |  |  |  |
| 381 | LP-SCHALTREGLER-MODUL 14V-10A | 34501282 |  |  |  |
| 382 | BCC RECHNERKARTE | 34501290 |  |  |  |
| 383 | BCC-STECKERPLATINE | 34501304 |  |  |  |
| 384 | SCHALTER-ANZEIGEVERDRAHTUNG | 34501320 |  |  |  |
| 385 | DE-GEHAEUSE KOMPLETT | 34501339 |  |  |  |
| 386 | DE-GEHAEUSE KOMPLETT | 34501347 |  |  |  |
| 387 | DURCHGANGSDECKEL | 34501363 |  |  |  |
| 388 | ABSCHLUSSDECKEL | 34501371 |  |  |  |
| 389 | DURCHGANGSDECKEL | 34501380 |  |  |  |
| 390 | DREHRIEGEL | 34501398 |  |  |  |
| 391 | FUEHRUNGSROHR | 34501401 |  |  |  |
| 392 | DOPPELHAKEN | 34501410 |  |  |  |
| 393 | V-TRAEGER | 34501428 |  |  |  |
| 394 | V-TRAEGER | 34501436 |  |  |  |
| 395 | AUFNAHME | 34501444 |  |  |  |
| 396 | PROFILABDECKUNG RECHTS | 34501452 |  |  |  |
| 397 | SPRITZENADAPTER /SHE-MONOJEKT M.BUEGEL | 34501460 |  |  |  |
| 398 | SPRITZENADAPTER/B+D-SPRITZE M.B. 8718113 | 34501479 |  |  |  |
| 399 | PROFILABDECKUNG LINKS | 34501495 |  |  |  |
| 400 | DOPPELENTRIEGELUNG | 34501509 |  |  |  |
| 401 | MITNEHMER | 34501517 |  |  |  |
| 402 | ENTRIEGELUNG OBEN | 34501525 |  |  |  |
| 403 | ENTRIEGELUNG UNTEN | 34501533 |  |  |  |
| 404 | DOPPELENTRIEGELUNG | 34501541 |  |  |  |
| 405 | SENK-SCHNEIDSCHRAUBE 4X10 PK10 | 34501550 |  |  |  |
| 406 | DICHTUNGSSET | 34501568 |  |  |  |
| 407 | DICHTUNG-KONTUR PK5 | 34501576 |  |  |  |
| 408 | ABSTANDSDICHTUNG | 34501584 |  |  |  |
| 409 | ABSTANDSBOLZEN PK4 | 34501592 |  |  |  |
| 410 | LEITERPLATTEN-FUEHRUNG TYP 75.15.090 PK2 | 34501606 |  |  |  |
| 411 | ABSTREIFRING F.FLASCHENHALTER | 34501614 |  |  |  |
| 412 | ABDECKKAPPE PK10 | 34501622 |  |  |  |
| 413 | STOPFEN SCHWARZ PK4 | 34501649 |  |  |  |
| 414 | FAHRWERKABDECKUNG | 34501657 |  |  |  |
| 415 | PROFILABDECKUNG | 34501665 |  |  |  |
| 416 | FUEHRUNGSBLENDE | 34501673 |  |  |  |
| 417 | ISOLIERABSCHNITT | 34501681 |  |  |  |
| 418 | NULLPUNKTLEHRE PERFUSOR COMPAKT | 34501703 |  |  |  |
| 419 | FINGERPUMPE KOMPLETT INFUS.P(OHNE MOTOR) | 34501746 |  |  |  |
| 420 | REEDSENSOR INCL. STECKER | 34501754 |  |  |  |
| 421 | CHASSIS MIT DICHTUNG (FMS) | 34501762 |  |  |  |
| 422 | CHASSIS MIT DICHTUNG (P) | 34501770 |  |  |  |
| 423 | FOLIENTASTATUR (P)M.TRAEGERPL.U.DICHTUNG | 34501800 |  |  |  |
| 424 | RAHMEN BEDIENEINHEIT INF. P | 34501835 |  |  |  |
| 425 | HAUBE FMS MIT DEUTSCHER BESCHRIFTUNG | 34501843 |  |  |  |
| 426 | HAUBE P MIT DEUTSCHER BESCHRIFTUNG | 34501851 |  |  |  |
| 427 | RUECKWAND O.ZUBEHOER M.SCHR.U.DICHTUNG | 34501860 |  |  |  |
| 428 | NETZTEILMODUL 200V/230V/240V(S.3450188A) | 34501886 |  |  |  |
| 429 | PUMPENKLAPPE MIT VERSCHLUSS (P) | 34501916 |  |  |  |
| 430 | MOTOR MIT RITZEL ZUR FINGERPUMPE | 34501924 |  |  |  |
| 431 | LP-CONTROLLER FMS (SPRACHGR. A) | 34501967 |  |  |  |
| 432 | LP-CONTROLLER FMS (SPRACHGR. C) | 34501983 |  |  |  |
| 433 | LP-CONTROLLER FMS (SPRACHGR. D | 34501991 |  |  |  |
| 434 | LP-CONTROLLER FMS (SPRACHGR. E) | 34502033 |  |  |  |
| 435 | LP-CONTROLLER P (SPRACHGR. A) | 34502041 |  |  |  |
| 436 | LP-CONTROLLER P (SPRACHGR. B) | 34502050 |  |  |  |
| 437 | LP-CONTROLLER P (SPRACHGR. C) | 34502068 |  |  |  |
| 438 | LP-CONTROLLER P (SPRACHGR. D) | 34502076 |  |  |  |
| 439 | LP-CONTROLLER P (SPRACHGR. E) | 34502084 |  |  |  |
| 440 | FRONTBLENDE OHNE ABDECKUNG (P) | 34502092 |  |  |  |
| 441 | GEHAEUSEOBERTEIL M.TASTATUR DEUTSCH FT91 | 34502106 |  |  |  |
| 442 | GEHAEUSEOBERTEIL M. TASTATUR ENGLISCH FT | 34502114 |  |  |  |
| 443 | GEHAEUSEOBERTEIL M. TASTATUR FRANZOES.FT | 34502122 |  |  |  |
| 444 | HAUBE FMS FRANZOESISCH | 34502130 |  |  |  |
| 445 | HAUBE FMS HOLLAENDISCH | 34502149 |  |  |  |
| 446 | HAUBE FMS ITALIENISCH | 34502157 |  |  |  |
| 447 | HAUBE FMS SPANISCH | 34502173 |  |  |  |
| 448 | HAUBE FMS DAENISCH | 34502181 |  |  |  |
| 449 | HAUBE FMS NORWEGISCH | 34502190 |  |  |  |
| 450 | HAUBE FMS SCHWEDISCH | 34502203 |  |  |  |
| 451 | HAUBE FMS FINNISCH | 34502211 |  |  |  |
| 452 | HAUBE FMS PORTUGIESISCH | 34502220 |  |  |  |
| 453 | HAUBE FMS TCHECHISCH | 34502238 |  |  |  |
| 454 | HAUBE FMS POLNISCH | 34502246 |  |  |  |
| 455 | GEHAEUSEOBERTEIL M. TASTATUR ITALIEN. FT | 34502254 |  |  |  |
| 456 | GEHAEUSEOBERTEIL M. TASTATUR PORTUG. FT | 34502270 |  |  |  |
| 457 | GEHAEUSEOBERTEIL M. TASTATUR SCHWEDI. FT | 34502289 |  |  |  |
| 458 | GEHAEUSEOBERTEIL M. TASTATUR DAENISCH FT | 34502297 |  |  |  |
| 459 | GEHAEUSEOBERTEIL M. TASTATUR FINNISCH FT | 34502319 |  |  |  |
| 460 | GEHAEUSEOBERTEIL M. TASTATUR HOLLAEND.FT | 34502327 |  |  |  |
| 461 | GEHAEUSEOBERTEIL M. TASTATUR DEUTSCH P | 34502335 |  |  |  |
| 462 | ADAPTER MIT BUEGEL F. "OPS-SPRITZE" | 34502351 |  |  |  |
| 463 | GERAETEHALTER | 34502360 |  |  |  |
| 464 | GEHAEUSEDICHTUNG PK 2 | 34502378 |  |  |  |
| 465 | SICHERUNGSBLECH | 34502386 |  |  |  |
| 466 | AKKUHALTER | 34502394 |  |  |  |
| 467 | GERAETEZULEITUNG MIT SCHUKOSTECKER | 34502408 |  |  |  |
| 468 | GEHAEUSEUNTERTEIL | 34502416 |  |  |  |
| 469 | ANTRIEBSEINHEIT KOMPL. F."OPS-SPRITZE" | 34502424 |  |  |  |
| 470 | MEMBRAN | 34502432 |  |  |  |
| 471 | FALTENBALG | 34502440 |  |  |  |
| 472 | HAUBE FMS TUERKISCH | 34502459 |  |  |  |
| 473 | LP-ANALOG-PERFUSOR-FT-PLUS-RUE T | 34502467 |  |  |  |
| 474 | ALARMTONGEBER | 34502475 |  |  |  |
| 475 | GERAETESCHALTER | 34502483 |  |  |  |
| 476 | LP-RUECKWAND-PERFUSOR T | 34502491 |  |  |  |
| 477 | FLANSCHSTECKER 5 POL. | 34502505 |  |  |  |
| 478 | FLANSCHSTECKER 8 POL. | 34502513 |  |  |  |
| 479 | GEHAEUSEOBERTEIL M.TASTATUR TUERKISCH FT | 34502530 |  |  |  |
| 480 | ACCU INCL. ANSCHLUSSTECKER 1,2 AH/7,2 | 34502556 |  |  |  |
| 481 | LP-MIKROPROZ-PERFUSOR-FT-PLUS T | 34502564 |  |  |  |
| 482 | LED-HINTERBELEUCHTUNG | 34502572 |  |  |  |
| 483 | LCD-ANZEIGE | 34502580 |  |  |  |
| 484 | UNIVERSALKLEMME KOMPL. GRUEN | 34502599 |  |  |  |
| 485 | MAINS CABLE CHINA STANDARD | 34502600 |  |  |  |
| 486 | STERNSCHRAUBE | 34502602 |  |  |  |
| 487 | TELLER | 34502610 |  |  |  |
| 488 | TROPFENDETEKTOR KOMPLETT | 34502629 |  |  |  |
| 489 | BEFESTIGUNGSEINHEIT (TRAGGRIFF) | 34502637 |  |  |  |
| 490 | AUSLOESEHEBEL | 34502645 |  |  |  |
| 491 | DETEKTORHALTER | 34502653 |  |  |  |
| 492 | AKKUEINHEIT 9,6V/4AH | 34502661 |  |  |  |
| 493 | QUERSTREBE | 34502670 |  |  |  |
| 494 | ABSTANDHALTER PK 2 | 34502688 |  |  |  |
| 495 | STAENDER (KLEINSTATIV) | 34502700 |  |  |  |
| 496 | GERAETEZULEITUNG | 34502718 |  |  |  |
| 497 | LED GRUEN IP67 | 34502734 |  |  |  |
| 498 | LEUCHTDRUCKSCHALTER | 34502742 |  |  |  |
| 499 | DICHTUNGSKAPPE IP65 PK 5 | 34502750 |  |  |  |
| 500 | LP-SPANNUNGSREGLER-INFUSMA-SEC T | 34502769 |  |  |  |
| 501 | ENTSTOERFILTER | 34502777 |  |  |  |
| 502 | FLACHKABEL KOMPLETT | 34502785 |  |  |  |
| 503 | RUECKWAND GRUEN | 34502793 |  |  |  |
| 504 | GERAETESTECKER GST | 34502807 |  |  |  |
| 505 | KLEINTRANSFORMATOR FUER 200V-220V-240V | 34502815 |  |  |  |
| 506 | EINBAUBUCHSE 5 POL. | 34502823 |  |  |  |
| 507 | EINBAUSTECKER 5 POL. | 34502831 |  |  |  |
| 508 | BUCHSE FUER SCHWESTERNRUFKABEL | 34502840 |  |  |  |
| 509 | DRUCKSCHALTER 1 POL. | 34502858 |  |  |  |
| 510 | LP-DISPLAY-INFUSOMAT T | 34502866 |  |  |  |
| 511 | LP-MIKROPROZ-INFUSOMAT 1000 T | 34502882 |  |  |  |
| 512 | LP-ANALOG-INFUSOMAT 1000 T | 34502890 |  |  |  |
| 513 | SCHRITTMOTOR | 34502904 |  |  |  |
| 514 | ANTRIEBSRAD | 34502912 |  |  |  |
| 515 | VERSCHLUSSGRIFF | 34502920 |  |  |  |
| 516 | DRUCKPLATTE GD KOMPLETT | 34502939 |  |  |  |
| 517 | AKKU KOMPLETT | 34502947 |  |  |  |
| 518 | RUECKWAND KOMPLETT M.ANALOGPLATINE | 34502955 |  |  |  |
| 519 | FORMTEIL FUER AKKU | 34502963 |  |  |  |
| 520 | GEHAEUSEUNTERTEIL | 34502980 |  |  |  |
| 521 | MOTOR KOMPLETT | 34502998 |  |  |  |
| 522 | GEHAEUSEOBERTEIL O.BESCHILD. PERF.M | 34503005 |  |  |  |
| 523 | GEHAEUSEOBERTEIL O.BESCHILD. PERF.ME | 34503013 |  |  |  |
| 524 | GEHAEUSEUNTERTEIL, PERF.M+ME | 34503021 |  |  |  |
| 525 | DECKEL PERF.M/ME/M1 | 34503030 |  |  |  |
| 526 | LITHIUMBATTERIE M. DRUCKPOLSTER PERF.ME | 34503048 |  |  |  |
| 527 | LP-STILLSTANDERKENNUNG-PERF.ME T 8 | 34503056 |  |  |  |
| 528 | GETRIEBE PERFUSOR ME | 34503064 |  |  |  |
| 529 | GUMMIFUSS (GRAU) (S.34773096) | 34503096 |  |  |  |
| 530 | NETZTEILEINSCHUB 200-240V PERF.FT+ | 34503102 |  |  |  |
| 531 | NETZTEILEINSCHUB 100-120V PERF.FT+ | 34503110 |  |  |  |
| 532 | DECKEL MIT GUMMIFUSS /PERF F | 34503129 |  |  |  |
| 533 | LITHIUMZELLE FUER SOFTWARE 3V/2,25 AH | 34503137 |  |  |  |
| 534 | LP-MIKROPR-PERFUSOR-SECURA-P T | 34503145 |  |  |  |
| 535 | TASTATURPLATINE / 600ML | 34503218 |  |  |  |
| 536 | TASTATURPLATINE / 1000ML | 34503250 |  |  |  |
| 537 | KUPPLUNGSDOSE 8-POLIG | 34503315 |  |  |  |
| 538 | LITHIUMZELLE FUER SOFTWARE 3V/500MA/H | 34503323 |  |  |  |
| 539 | GETRIEBE PERFUSOR M | 34503340 |  |  |  |
| 540 | HAUBE (TCHECHISCH/POLNISCH | 34503358 |  |  |  |
| 541 | ABSTANDSHALTER | 34503366 |  |  |  |
| 542 | MFC-STECKERPLATINE FMS+P | 34503374 |  |  |  |
| 543 | HAUBE P (SPAN/PORTUG./TUERKISCH | 34503382 |  |  |  |
| 544 | PUMPENABDECKUNG KOMPLETT | 34503390 |  |  |  |
| 545 | HAUBE P (DEAN/NORWEG/FINNISCH | 34503404 |  |  |  |
| 546 | ABDECKUNG 6,4 | 34503412 |  |  |  |
| 547 | KLEMMHEBEL MIT DREHFEDER U. STIFT 4,2 | 34503420 |  |  |  |
| 548 | DREHFEDER | 34503439 |  |  |  |
| 549 | GERAETEGRIFF M. O-RING U.PT-SCHRAUBE (P) | 34503450 |  |  |  |
| 550 | KURZ-GBA-SET | 34503463 |  |  |  |
| 551 | GEHAEUSE OBERTEIL (USA) | 34503480 |  |  |  |
| 552 | GEHAEUSEOBERTEIL M. TASTATUR DEUTSCH P | 34504206 |  |  |  |
| 553 | GEHAEUSEOBERTEIL M. TASTATUR ITALIENI. P | 34504214 |  |  |  |
| 554 | GEHAEUSEOBERTEIL M. TASTATUR SPANISCH P | 34504222 |  |  |  |
| 555 | GEHAEUSEOBERTEIL M. TASTATUR SCHWEDI. P | 34504249 |  |  |  |
| 556 | GEHAEUSEOBERTEIL M. TASTATUR DAENISCH P | 34504257 |  |  |  |
| 557 | GEHAEUSEOBERTEIL M. TASTATUR FINNISCH P | 34504265 |  |  |  |
| 558 | GEHAEUSEOBERTEIL M. TASTATUR FRANZOES. P | 34504303 |  |  |  |
| 559 | GEHAEUSEOBERTEIL M. TASTATUR HOLLAEND. P | 34504311 |  |  |  |
| 560 | GEHAEUSEOBERTEIL M.TASTATUR BOLUSTOKOLYS | 34504320 |  |  |  |
| 561 | LP-MIKROPR-PERF-FT-BOLUS-PLUS T | 34504338 |  |  |  |
| 562 | MAGNET DE 53 D 5X3 IBS PK 2 | 34504346 |  |  |  |
| 563 | TASCHE MIT GURT | 34504354 |  |  |  |
| 564 | SCHILD "INBETRIEBNAHME" DEUTSCH PK 10 | 34504362 |  |  |  |
| 565 | SCHILDERSATZ ENGL. F.PERFUSOR M/ME PK 5 | 34504389 |  |  |  |
| 566 | SCHILDERSATZ ITALIEN.F.PERFUSOR M/ME PK5 | 34504400 |  |  |  |
| 567 | SCHILDERSATZ SPANISCH F.PERFUSOR M/PK 5 | 34504427 |  |  |  |
| 568 | SCHILDERSATZ NORWEGISCH F.PERFUSOR M/ME | 34504435 |  |  |  |
| 569 | SPRITZENAUFLAGE | 34504494 |  |  |  |
| 570 | ANTRIEBSEINHEIT KO.F.SHE U.MONOJECT SPR. | 34504508 |  |  |  |
| 571 | ANTRIEBSEINHEIT KO.F.TERUMO-SPRITZE P | 34504516 |  |  |  |
| 572 | ANTRIEBSEINHEIT KO.F.B+D-SPRITZE P | 34504524 |  |  |  |
| 573 | GEHAEUSEOBERTEIL M. TASTATUR DEUTSCH F | 34504532 |  |  |  |
| 574 | GEHAEUSEOBERTEIL M. TASTATUR FRANZOES. F | 34504559 |  |  |  |
| 575 | GEHAEUSEOBERTEIL M. TASTATUR HOLLAEND. F | 34504567 |  |  |  |
| 576 | GEHAEUSEOBERTEIL M. TASTATUR ITALIEN. F | 34504575 |  |  |  |
| 577 | GEHAEUSEOBERTEIL M. TASTATUR SPANISCH F | 34504583 |  |  |  |
| 578 | GEHAEUSEOBERTEIL M. TASTATUR PORTUG. F | 34504591 |  |  |  |
| 579 | GEHAEUSEOBERTEIL M. TASTATUR SCHWEDI. F | 34504605 |  |  |  |
| 580 | GEHAEUSEOBERTEIL M. TASTATUR FINNISCH F | 34504613 |  |  |  |
| 581 | GEHAEUSEOBERTEIL M. TASTATUR DAENISCH F | 34504621 |  |  |  |
| 582 | GEHAEUSEOBERTEIL M. TASTATUR NORWEG. F | 34504630 |  |  |  |
| 583 | LP-MIKROPR-PERF-F T | 34504648 |  |  |  |
| 584 | LP-MIKROPR-PERF-SEC-FT | 34504664 |  |  |  |
| 585 | LEUCHTDRUCKSCHALTER 1.15108.353 RAFI | 34504699 |  |  |  |
| 586 | KURZ-GBA-SET (EUROPA) | 34504702 |  |  |  |
| 587 | LP-1-SMD-ENTEROPORT-SALVIMAT T | 34504796 |  |  |  |
| 588 | SCHIEBER KOMPL. | 34504842 |  |  |  |
| 589 | GEHAEUSEOBERTEIL | 34504974 |  |  |  |
| 590 | GEHAEUSE ANTRIEBSKOPF COMPACT S | 34505369 |  |  |  |
| 591 | GERAETEZULEITUNG AUS F.:USA/CDA | 34505393 |  |  |  |
| 592 | NETZANSCHLUSSLEITUNG UK/ENGL. | 34505423 |  |  |  |
| 593 | REEDSENSOR (INKL.CRIMP-STECKER) | 34505431 |  |  |  |
| 594 | SICHERUNGSBLECH | 34505440 |  |  |  |
| 595 | GERAETEZULEITUNG HOSPITAL GERADE | 34505458 |  |  |  |
| 596 | CHASSIS M.DICHTUNG U.POLSTER | 34505466 |  |  |  |
| 597 | NETZSTECKERHALTER | 34505474 |  |  |  |
| 598 | DECKEL FUER AKKUFACH | 34505504 |  |  |  |
| 599 | GERAETEGRIFF INF. FM M.O-RING | 34505512 |  |  |  |
| 600 | AKKU INKL.ANSCHLUSSSTECKER 0,5 AH | 34505539 |  |  |  |
| 601 | HAUBE INFUSOMAT FM DEUTSCH | 34505610 |  |  |  |
| 602 | RUECKWAND OHNE ZUBEHOER | 34505628 |  |  |  |
| 603 | LP RUECKWAND KOMPLETT "TTL" | 34505636 |  |  |  |
| 604 | KALTGERAETEEINBAUSTECKER | 34505644 |  |  |  |
| 605 | SICHERUNGSHALTER | 34505652 |  |  |  |
| 606 | EINBAUSTECKER 5-POLIG | 34505660 |  |  |  |
| 607 | EINBAUSTECKER 8-POLIG | 34505679 |  |  |  |
| 608 | TROPFENSENSORBUCHSE INKL.KABEL | 34505687 |  |  |  |
| 609 | TRAFO (100-120) | 34505695 |  |  |  |
| 610 | TRAFO (200-240V) | 34505709 |  |  |  |
| 611 | ACHSE (HEBEL) | 34505725 |  |  |  |
| 612 | MOTOR MIT RITZEL (SCHRITTMOTOR) | 34505741 |  |  |  |
| 613 | SUMMER INKL.KLEBERING | 34505776 |  |  |  |
| 614 | REEDSENSOR-SET INKL.STECKER | 34505814 |  |  |  |
| 615 | SCHLAUCHADAPTER KOMPLETT MIT MAGNET | 34505830 |  |  |  |
| 616 | MAGNET | 34505849 |  |  |  |
| 617 | SICHERUNGSHAKEN | 34505865 |  |  |  |
| 618 | GEWINDESTANGE M10X40 | 34505903 |  |  |  |
| 619 | HAUBE INFUSOMAT FM FRANZOESISCH | 34505946 |  |  |  |
| 620 | HAUBE INFUSOMAT FM HOLLAENDISCH | 34505954 |  |  |  |
| 621 | HAUBE INFUSOMAT FM ITALIENISCH | 34505962 |  |  |  |
| 622 | HAUBE INFUSOMAT FM ENGLISCH | 34505970 |  |  |  |
| 623 | HAUBE INFUSOMAT FM SPANISCH | 34505989 |  |  |  |
| 624 | HAUBE INFUSOMAT FM DAENISCH | 34505997 |  |  |  |
| 625 | SICHERUNGSBUEGEL POTENTIOMETER | 34506098 |  |  |  |
| 626 | HAUBE INFUSOMAT FM NORWEGISCH | 34506101 |  |  |  |
| 627 | HAUBE INFUSOMAT FM SCHWEDISCH | 34506110 |  |  |  |
| 628 | HAUBE INFUSOMAT FM FINNISCH | 34506128 |  |  |  |
| 629 | HAUBE INFUSOMAT FM PORTUGISISCH | 34506136 |  |  |  |
| 630 | HAUBE INFUSOMAT FM TSCHECHISCH | 34506144 |  |  |  |
| 631 | HAUBE INFUSOMAT FM POLNISCH | 34506152 |  |  |  |
| 632 | HAUBE INFUSOMAT FM CASTELLANO | 34506160 |  |  |  |
| 633 | HAUBE INFUSOMAT FM TUERKISCH | 34506179 |  |  |  |
| 634 | LP-LUFT-ISO | 34506187 |  |  |  |
| 635 | LP-MP-PLATINE 2 INF. FM SPGR"C" | 34506209 |  |  |  |
| 636 | LP-MP-PLATINE 2 INF. FM SPGR"D" | 34506217 |  |  |  |
| 637 | LP-MP-PLATINE 2 INF. FM SPGR"A" | 34506233 |  |  |  |
| 638 | LEITERPLATTE ANTRIEB | 34506268 |  |  |  |
| 639 | FINGERPUMPE O.MOTOR M.DICHTMEMBRAN | 34506292 |  |  |  |
| 640 | IFMB-SOFTWARE UPDATE KIT F.INF.FM 00002 | 34506306 |  |  |  |
| 641 | SOFTWARE-UPDATE-KIT PFBD F. PCA | 34506322 |  |  |  |
| 642 | SERVICE-PROGRAMM DISKETTE (PERF COMP S) | 34506330 |  |  |  |
| 643 | AKKU FT(91)-VERS 2 | 34506349 |  |  |  |
| 644 | AKKU KOMPL. 2,3AH/ 7,2V | 34506357 |  |  |  |
| 645 | AUSGANGSDECKEL | 34506381 |  |  |  |
| 646 | UMBAU-SET (FM-SYSTEM) | 34506403 |  |  |  |
| 647 | EINGANGSDECKEL | 34506411 |  |  |  |
| 648 | TRAGEGRIFF (PERFUSOR COMPACT S) | 34506438 |  |  |  |
| 649 | UMBAUSET F. PERF.FM-WA GERAETEALARM | 34506446 |  |  |  |
| 650 | IFMC-SOFTWARE UPDATE-KIT IFMC 02002 | 34506454 |  |  |  |
| 651 | IFPC-SOFTWARE UPDATE-KIT IFPC 02002 | 34506462 |  |  |  |
| 652 | SEGMENTVERBINDER | 34506470 |  |  |  |
| 653 | SAEULENDICHTUNG | 34506489 |  |  |  |
| 654 | VERBINDUNGS-LEITERPLATTE | 34506497 |  |  |  |
| 655 | SCHNITTSTELLENLEITERPLATTE | 34506519 |  |  |  |
| 656 | MFC-STECKER-LEITERPLATTE | 34506535 |  |  |  |
| 657 | HAKENFUEHRUNG | 34506543 |  |  |  |
| 658 | DOPPELSICHERUNGSHAKEN | 34506551 |  |  |  |
| 659 | GERAETEHAKEN | 34506560 |  |  |  |
| 660 | IDENTSCHILD PFM | 34506578 |  |  |  |
| 661 | LEITERPLATTE ANTRIEB PERFUSOR COMPACT | 34506691 |  |  |  |
| 662 | N-MODUL 110 V PERFUSOR COMPACT | 34506730 |  |  |  |
| 663 | IDENTSCHILD COMPACT | 34506756 |  |  |  |
| 664 | IDENTSCHILD FMS/P | 34506799 |  |  |  |
| 665 | LEITUNGSFUEHRUNG | 34506810 |  |  |  |
| 666 | LEITUNGSFUEHRUNGHALTER | 34506853 |  |  |  |
| 667 | SEITENDECKEL R | 34506861 |  |  |  |
| 668 | SEITENDECKEL L | 34506870 |  |  |  |
| 669 | IDENTSCHILD FM CONTROLLER | 34506926 |  |  |  |
| 670 | IDENTSCHILD FM COMPUTER | 34506942 |  |  |  |
| 671 | ENTSTOERFILTER ZUM TROPFENSENSOR(INF FM) | 34506969 |  |  |  |
| 672 | FARBLACKSTIFT RAL 9001 (WEISS) 30 ML | 34506977 |  |  |  |
| 673 | FARBLACKSTIFT RAL 7032 (GRAU) 30 ML | 34506985 |  |  |  |
| 674 | POLECLAMP-SPERRE SP | 34506996 |  |  |  |
| 675 | BEHAELTERAUFHAENGUNG | 34507019 |  |  |  |
| 676 | SCHWENKARM KOMPLETT | 34507027 |  |  |  |
| 677 | SCHLAUCHFUEHRUNGSSCHALTER | 34507035 |  |  |  |
| 678 | KLEMMSCHRAUBE M6 | 34507044 |  |  |  |
| 679 | KLEMMKOERPER | 34507051 |  |  |  |
| 680 | KLEMMSCHRAUBE M 8X30 | 34507060 |  |  |  |
| 681 | SCHWENKARM FUER HAHNBANK-HALTER | 34507078 |  |  |  |
| 682 | HAHNBANKHALTER OHNE SCHWENKARM | 34507086 |  |  |  |
| 683 | FT-LEITERPLATTE | 34507094 |  |  |  |
| 684 | 14 V-KABEL | 34507108 |  |  |  |
| 685 | WENDELSCHNUR INCL. CRIMPKONTAKTE | 34507116 |  |  |  |
| 686 | KUPPLUNGSDOSE 5-POLIG/ABGEWINKELT | 34507124 |  |  |  |
| 687 | KUPPLUNGSDOSE 8-POLIG | 34507132 |  |  |  |
| 688 | FLACHBANDKABEL | 34507140 |  |  |  |
| 689 | FM-SYSTEM-LEITERPLATTE 3 | 34507159 |  |  |  |
| 690 | BLENDENHALTER | 34507183 |  |  |  |
| 691 | LENKROLLE D=75 GEBREMST | 34507191 |  |  |  |
| 692 | BETTKLAUE KOMPLETT | 34507205 |  |  |  |
| 693 | KLEMMSCHRAUBE | 34507221 |  |  |  |
| 694 | FM-SYSTEM-LEITERPLATTE 2 | 34507256 |  |  |  |
| 695 | FM-SYSTEM-SCHNITTSTELLEN-LEITERPLATTE | 34507264 |  |  |  |
| 696 | FM-SYSTEM-STECKER-LEITERPLATTE | 34507272 |  |  |  |
| 697 | NETZTRAFO | 34507280 |  |  |  |
| 698 | BUEGEL | 34507299 |  |  |  |
| 699 | SOFTWARE PERFUSOR COMPACT VERSION 5.5004 | 34507302 |  |  |  |
| 700 | UMBAU-SET FM-UB-02 | 34507310 |  |  |  |
| 701 | ZUGSTANGE F. SPRITZENERKENNUNG (PERF.FM) | 34507337 |  |  |  |
| 702 | DRUCKSENSOR KOMPLETT FUER INFUSOMAT FM | 34507345 |  |  |  |
| 703 | DRUCKSENSOR KOMPLETT FUER INFUSOMAT FMS | 34507353 |  |  |  |
| 704 | LP CONTROLLERBOARD KOMPL. PERF.FM SPGR C | 34507370 |  |  |  |
| 705 | LP CONTROLLERBOARD KOMPL. PERF.FM SPGR D | 34507388 |  |  |  |
| 706 | LP CONTROLLERBOARD KOMPL. PERF.FM SPGR E | 34507396 |  |  |  |
| 707 | GEHAEUSE-HAUBE INKL.GER.-FUESSE, PERF.FM | 34507426 |  |  |  |
| 708 | TRAEGERBLECH ZUM NETZEINSCHUB, PERF.FM | 34507442 |  |  |  |
| 709 | NETZTRAFO 200-240 V OHNE VERDRAHTUNG | 34507450 |  |  |  |
| 710 | NETZTRAFO 100-120V OHNE VERDRAHTUNG | 34507469 |  |  |  |
| 711 | TRAEGERBLECH ZUM AKKUEINSCHUB, PERF.FM | 34507477 |  |  |  |
| 712 | LP CONTROLLERBOARD KOMPL. PERF.FM SPGR A | 34507493 |  |  |  |
| 713 | LEITERPLATTE POTI, PERF.FM | 34507507 |  |  |  |
| 714 | POTI 2X10K | 34507515 |  |  |  |
| 715 | MIKROSCHALTER | 34507523 |  |  |  |
| 716 | SICHERUNGSBUEGEL | 34507531 |  |  |  |
| 717 | AXIALFIXIERUNG 10 ML | 34507558 |  |  |  |
| 718 | ZAHNRIEMEN | 34507574 |  |  |  |
| 719 | LP-RUECKWAND KPL.PERFUSOR FM | 34507582 |  |  |  |
| 720 | UMLENKHEBEL FUER POTI | 34507604 |  |  |  |
| 721 | SICHERUNGSBUEGEL FUER ZAHNRIEMEN | 34507612 |  |  |  |
| 722 | TRAEGERBLECH-MOTORTRAEGER | 34507620 |  |  |  |
| 723 | TRAEGERBLECH-MITTELBLECH | 34507639 |  |  |  |
| 724 | TRAEGERBLECH-STEGBLECH | 34507647 |  |  |  |
| 725 | GERAETEHALTER KOMPLETT BIS S.-NR. 3200 | 34507655 |  |  |  |
| 726 | GERAETEHALTER KOMPLETT AB S.-NR. 3201 | 34507663 |  |  |  |
| 727 | POWERCORD COMPACT S | 34507701 |  |  |  |
| 728 | LS-CLIP | 34507710 |  |  |  |
| 729 | LOCTITE 242 SCHRAUBENSICHERUNG 50 ML FL. | 34507752 |  |  |  |
| 730 | GEHAEUSEHAUBE MIT GERAETEFUESSEN-FRANZ. | 34507760 |  |  |  |
| 731 | GEHAEUSEHAUBE MIT GERAETEFUESSEN-HOLLAE. | 34507779 |  |  |  |
| 732 | GEHAEUSEHAUBE MIT GERAETEFUESSEN-ITALIE. | 34507787 |  |  |  |
| 733 | GEHAEUSEHAUBE MIT GERAETEFUESSEN-ENGLIS. | 34507795 |  |  |  |
| 734 | GEHAEUSEHAUBE MIT GERAETEFUESSEN-SPANIS. | 34507809 |  |  |  |
| 735 | GEHAEUSEHAUBE MIT GERAETEFUESSEN-DAENIS. | 34507817 |  |  |  |
| 736 | GEHAEUSEHAUBE MIT GERAETEFUESSEN-NORWEG. | 34507825 |  |  |  |
| 737 | GEHAEUSEHAUBE MIT GERAETEFUESSEN-SCHWED. | 34507833 |  |  |  |
| 738 | GEHAEUSEHAUBE MIT GERAETEFUESSEN-FINNIS. | 34507841 |  |  |  |
| 739 | GEHAEUSEHAUBE MIT GERAETEFUESSEN-PORTUG. | 34507850 |  |  |  |
| 740 | GEHAEUSEHAUBE MIT GERAETEFUESSEN-TSCHE. | 34507868 |  |  |  |
| 741 | GEHAEUSEHAUBE MIT GERAETEFUESSEN-POLNIS. | 34507876 |  |  |  |
| 742 | GEHAEUSEHAUBE MIT GERAETEFUESSEN-CASTEL. | 34507884 |  |  |  |
| 743 | GEHAEUSEHAUBE MIT GERAETEFUESSEN-TUERKI. | 34507892 |  |  |  |
| 744 | NADELLAGER | 34507906 |  |  |  |
| 745 | KRALLENMOTOR KOMPLETT | 34507922 |  |  |  |
| 746 | SILIKON-HOCHVAKUUMFETT 100 G TUBE | 34507930 |  |  |  |
| 747 | PATIENTENTASTER PERFUSOR.FM-PCA KPL M.KA | 34507949 |  |  |  |
| 748 | KONFIGURATIONSSTECKER PERFUSOR FM-PCA | 34507957 |  |  |  |
| 749 | ANSCHLUSSBLECH PATIENTENTASTER PCA | 34507973 |  |  |  |
| 750 | LEITERPLATTE PCA | 34507981 |  |  |  |
| 751 | SPEICHERKARTE-PCA SPGR."A" | 34507990 |  |  |  |
| 752 | NETZTEILMODUL 230 V | 34508015 |  |  |  |
| 753 | NETZTEILMODUL 100/110/120 V | 34508023 |  |  |  |
| 754 | TRAEGERBLECH-MOTORTRAEGER PERF.FM-MFC | 34508040 |  |  |  |
| 755 | TRAEGERBLECH STEGBECH PERF.FM-MFC | 34508066 |  |  |  |
| 756 | HAUBE DEUTSCH, PERF.FM-MFC | 34508074 |  |  |  |
| 757 | HAUBE FRANZOESISCH, PERF.FM-MFC | 34508082 |  |  |  |
| 758 | HAUBE HOLLAENDISCH, PERF.FM-MFC | 34508090 |  |  |  |
| 759 | HAUBE ITALIENISCH, PERF.FM-MFC | 34508104 |  |  |  |
| 760 | HAUBE ENGLISCH, PERF.FM-MFC | 34508112 |  |  |  |
| 761 | HAUBE SPANISCH, PERF.FM-MFC | 34508120 |  |  |  |
| 762 | HAUBE DAENISCH, PERF.FM-MFC | 34508139 |  |  |  |
| 763 | HAUBE NORWEGISCH, PERF.FM-MFC | 34508147 |  |  |  |
| 764 | HAUBE SCHWEDISCH, PERF.FM-MFC | 34508155 |  |  |  |
| 765 | HAUBE FINNISCH, PERF.FM-MFC | 34508163 |  |  |  |
| 766 | HAUBE PORTUGIESISCH, PERF.FM-MFC | 34508171 |  |  |  |
| 767 | HAUBE TSCHECHISCH, PERF.FM-MFC | 34508180 |  |  |  |
| 768 | HAUBE POLNISCH, PERF.FM-MFC | 34508198 |  |  |  |
| 769 | HAUBE TUERKISCH, PERF.FM-MFC | 34508201 |  |  |  |
| 770 | AKKU INCL.STECKER 1,2AH/7,2V NC | 34508210 |  |  |  |
| 771 | AKKUHALTERBLECH | 34508228 |  |  |  |
| 772 | LP-MFC-STECKERPLATINE | 34508236 |  |  |  |
| 773 | TRAEGERBLECH-MITTEL BLECH PERF.FM-MFC | 34508260 |  |  |  |
| 774 | LP-CONTR.-B. SPRGR. A PERF. FM-MFC | 34508279 |  |  |  |
| 775 | LP-CONTR.-B. SPRGR. B PERF. FM-MFC | 34508287 |  |  |  |
| 776 | LP-CONTR.-B. SPRGR. C PERF. FM-MFC | 34508295 |  |  |  |
| 777 | LP-CONTR.-B. SPRGR. D PERF. FM-MFC | 34508309 |  |  |  |
| 778 | GEWINDEEINSATZ F.STERNGRIFF | 34508333 |  |  |  |
| 779 | SICHERUNGSBUEGEL F.UNIVERSALKL. WA | 34508341 |  |  |  |
| 780 | SICHERUNGSHAKEN F.UNIVERSALKL.WA | 34508368 |  |  |  |
| 781 | STERNGRIFF F. UNIVERSALKLEMME | 34508384 |  |  |  |
| 782 | SOFTWARE UPDATE-KIT PFAD 00002 | 34508392 |  |  |  |
| 783 | PERSONALRUFADAPTER | 34508406 |  |  |  |
| 784 | GETRIEBEMOTOR KOMPLETT | 34508538 |  |  |  |
| 785 | AKKUBLOCK 1,8AH/2,5 NH | 34508570 |  |  |  |
| 786 | DRUCKSENSOR INKL. ABDECKFOLIE | 34508600 |  |  |  |
| 787 | LADEBUCHSE 3-POLIG | 34508635 |  |  |  |
| 788 | KURZ-GBA INF. FM DEUTSCH | 34508651 |  |  |  |
| 789 | STECKDOSE OHNE ABDECKUNG | 34508660 |  |  |  |
| 790 | EINBAUSTECKDOSE MIT DECKEL | 34508678 |  |  |  |
| 791 | STECKERNETZTEIL KOMPLETT 230V | 34508686 |  |  |  |
| 792 | STECKDOSENABDECKUNG COMBI WEISS | 34508694 |  |  |  |
| 793 | LP-CONTROLLOR FMS SPRACHENGR.(B) | 34508708 |  |  |  |
| 794 | LP-CONTROLLOR FMS SPRACHENGR.(C) | 34508716 |  |  |  |
| 795 | LP-CONTROLLOR FMS SPRACHENGR.(D) | 34508724 |  |  |  |
| 796 | LP-CONTROLLOR FMS SPRACHENGR.(E) | 34508732 |  |  |  |
| 797 | LP-CONTROLLOR VISTA BASIC SPRACHENGR:(F) | 34508740 |  |  |  |
| 798 | LP-CONTROLLOR FMS SPRACHENGR.(A) | 34508759 |  |  |  |
| 799 | LP-CONTROLLER P (SPRACHENGR.A) | 34508767 |  |  |  |
| 800 | LP-CONTROLLER P (SPRACHENGR.B) | 34508775 |  |  |  |
| 801 | LP-CONTROLLER P (SPRACHENGR.C) | 34508783 |  |  |  |
| 802 | LP-CONTROLLER P (SPRACHENGR.D) | 34508791 |  |  |  |
| 803 | LP-CONTROLLER P (SPRACHENGR.E) | 34508805 |  |  |  |
| 804 | GEHAEUSEOBERTEIL ENTEROMAT | 34508821 |  |  |  |
| 805 | SCHMELZSICHERUNG T3,15A | 34508856 |  |  |  |
| 806 | NETZTEIL FM COMPUTER / FM POWER | 34508864 |  |  |  |
| 807 | LUEFTER | 34508872 |  |  |  |
| 808 | SCHNITTSTELLEN-LEITERPLATTE FM COMPUTER | 34508880 |  |  |  |
| 809 | GEHAEUSE FM COMPUTER | 34508899 |  |  |  |
| 810 | GEHAEUSERUECKWAND FM COMPUTER | 34508902 |  |  |  |
| 811 | GEHAEUSEVORDERTEIL MIT FOLIETASTATUR | 34508910 |  |  |  |
| 812 | CFL-ROEHRE | 34508953 |  |  |  |
| 813 | CPU-LEITERPLATTE FM CONTROLLER | 34508961 |  |  |  |
| 814 | CPU-LEITERPLATTE FM COMPUTER | 34508996 |  |  |  |
| 815 | SHERWOOD-SPRITZE AXIALFIXIERUNG F.3ML | 34509020 |  |  |  |
| 816 | FINGERPUMPE OHNE DRUCKSENSOR | 34509038 |  |  |  |
| 817 | UPDATE-KID PFAD 00004 (PERFUSOR FM) | 34509046 |  |  |  |
| 818 | SERVICE-PROGRAMM DISC.PERF. COMP.S USA | 34509062 |  |  |  |
| 819 | BARCODE-ETIKETT | 34509070 |  |  |  |
| 820 | ZUGBAND PERF.COMPACT S USA (PK 20) | 34509089 |  |  |  |
| 821 | EINBAUANWEISUNG ZYLINDERSTIFT (PERF.COM) | 34509100 |  |  |  |
| 822 | CO2 Sensor 55.052.10 | 34509127 |  |  |  |
| 823 | Samplezelle Gas Modul 55.064.15 | 34509135 |  |  |  |
| 824 | Frontfolie EKG/RESP 90.750.01 | 34509143 |  |  |  |
| 825 | Frontfolie EKG 90.751.01 | 34509151 |  |  |  |
| 826 | Frontfolie IBP 90.754.01 | 34509160 |  |  |  |
| 827 | Frontfolie TEMP 90.757.02 | 34509178 |  |  |  |
| 828 | Modulfach 90.760.02 | 34509186 |  |  |  |
| 829 | Frontfolie NIBP 90.767.01 | 34509194 |  |  |  |
| 830 | Frontfolie SpO2 90.769.01 | 34509208 |  |  |  |
| 831 | Frontfolie CO2 Sidestream 90.782.01 | 34509216 |  |  |  |
| 832 | Tastatur REC Modul 90.784.02 | 34509224 |  |  |  |
| 833 | Tastatur GAS/8 Modul 90.788.03 | 34509232 |  |  |  |
| 834 | Elektronik Hintergrundbeleuchtung 30.017 | 34509240 |  |  |  |
| 835 | Röhre Hintergrundbeleuchtung 30.018 | 34509259 |  |  |  |
| 836 | LCD Display 30.019 | 34509267 |  |  |  |
| 837 | Hintergrundbeleuchtung 30.020 | 34509275 |  |  |  |
| 838 | Pumpe CO2 53.015 | 34509291 |  |  |  |
| 839 | Pumpe NIBP 53.020 | 34509305 |  |  |  |
| 840 | Ventilblock NIBP 53.024 | 34509313 |  |  |  |
| 841 | Schalldämpfer NIBP Modul 53.026 | 34509321 |  |  |  |
| 842 | Lüfter 53.031 | 34509330 |  |  |  |
| 843 | Ventileinheit 53.039 | 34509348 |  |  |  |
| 844 | REC Chassis 55.076 | 34509356 |  |  |  |
| 845 | SpO2 Buchse 98.121.262 | 34509429 |  |  |  |
| 846 | CO 2 Druchflusszelle 99.226.701 | 34509437 |  |  |  |
| 847 | Modulboxplatine 99.262.531 | 34509445 |  |  |  |
| 848 | Netzwerk Ausgangsplatine 99.262.543 | 34509453 |  |  |  |
| 849 | EKG/RESP - Buchse 99.270.400 | 34509461 |  |  |  |
| 850 | Motorplatine REC 99.280.513 | 34509470 |  |  |  |
| 851 | CPU - Platine REC 99.280.552 | 34509488 |  |  |  |
| 852 | Separatorhalterung CO2 Sidestream Modul 99.282.002 | 34509496 |  |  |  |
| 853 | IBP - Buchse 99.286.401 | 34509500 |  |  |  |
| 854 | Netzteil kompl. 230V Gas-Modul 99.290.521 | 34509518 |  |  |  |
| 855 | CPU-Platine GAS-Modul 99.290.552 | 34509526 |  |  |  |
| 856 | Separatorhalterung GAS Modul 99.292.002 | 34509534 |  |  |  |
| 857 | Folienfrontplatte 99.371.510 | 34509550 |  |  |  |
| 858 | CPU Platine 99.371.514 | 34509569 |  |  |  |
| 859 | Rückwandplatine M211 99.371.515 | 34509577 |  |  |  |
| 860 | Sub-D Verteilerplatine 99.371.517 | 34509585 |  |  |  |
| 861 | Kombimodul M 211 99.371.520 | 34509593 |  |  |  |
| 862 | Batteriepack int. 99.371.521 | 34509607 |  |  |  |
| 863 | Encoder (für Drehdaht) 99.371.807 | 34509615 |  |  |  |
| 864 | Modulplatine Netzteil 99.372.521 | 34509623 |  |  |  |
| 865 | Modulplatine NIBP 99.374.532 | 34509631 |  |  |  |
| 866 | NIBP Netzplatine 99.395.529 | 34509636 |  |  |  |
| 867 | Modulplatine CO2 99.375.526 | 34509640 |  |  |  |
| 868 | Netzfilter 99.377.703 | 34509658 |  |  |  |
| 869 | CPU 68302 Platine PM315 99.390.514 | 34509666 |  |  |  |
| 870 | CPU 68331 Platine PM315 99.390.515 | 34509674 |  |  |  |
| 871 | LCD Adapterplatine 99.390.516 | 34509682 |  |  |  |
| 872 | Videoplatine PM315 99.390.519 | 34509690 |  |  |  |
| 873 | Busplatine 99.390.520 | 34509704 |  |  |  |
| 874 | Netzteil 230V/115V PM315 99.390.521 | 34509712 |  |  |  |
| 875 | I/0 Platine PM315 99.390.548 | 34509720 |  |  |  |
| 876 | CPU68302 Platine CM315 99.391.514 | 34509739 |  |  |  |
| 877 | CPU68331 Platine CM315 99.391.515 | 34509747 |  |  |  |
| 878 | Videoplatine CM315 99.391.519 | 34509755 |  |  |  |
| 879 | Netzteil 230V/115V CM315 99.391.512 | 34509763 |  |  |  |
| 880 | I/O Platine CM315 99.391.548 | 34509771 |  |  |  |
| 881 | CPU Platine 99.392.514 | 34509780 |  |  |  |
| 882 | Kombimodul M011 99.392.520 | 34509801 |  |  |  |
| 883 | REC Platine 99.393.513 | 34509810 |  |  |  |
| 884 | Kombimodul M010 99.395.520 | 34509828 |  |  |  |
| 885 | Gehäuserückteil 99.412.701 | 34509844 |  |  |  |
| 886 | Fronteinheit 99.412.702 | 34509852 |  |  |  |
| 887 | Sockel Netz 99.412.703 | 34509860 |  |  |  |
| 888 | Gehäuserückteil 99.413.701 | 34509879 |  |  |  |
| 889 | Fronteinheit 99.413.702 | 34509887 |  |  |  |
| 890 | Sockel Netz 99.413.702 | 34509895 |  |  |  |
| 891 | Gehäuserückteil M211 99.416.701 | 34509909 |  |  |  |
| 892 | Fronteinheit M211 99.416.702 | 34509917 |  |  |  |
| 893 | Sockel Netz/Batt. 99.416.712 | 34509925 |  |  |  |
| 894 | Sockel NIBP/CO2 99.416.713 | 34509933 |  |  |  |
| 895 | Gehäuse Netzmodul 99.417.701 | 34509941 |  |  |  |
| 896 | Gehäuse NIBP 99.419.701 | 34509950 |  |  |  |
| 897 | Gehäuse CO2 99.420.701 | 34509968 |  |  |  |
| 898 | Frontrahmen PM315 mit Folientastatur 99.427.700 | 34509976 |  |  |  |
| 899 | Abdeckhaube 99.427.701 | 34509984 |  |  |  |
| 900 | Frontrahmen CM315 99.449.700 | 34509992 |  |  |  |
| 901 | GERAETEROLLE | 34516417 |  |  |  |
| 902 | Haube für NIBP 99.419.604 | 34520007 |  |  |  |
| 903 | NETZTEIL FM COLLECTOR AUSTAUSCH | 34520120 |  |  |  |
| 904 | CPU-LEITERPLATTE FM COLLECTOR AUSTAUSCH | 34520139 |  |  |  |
| 905 | NETZTEIL FM COMPUTER / FM POWER AUSTAUSC | 34520147 |  |  |  |
| 906 | CPU-LEITERPLATTE FM COMPUTER AUSTAUSCH | 34520155 |  |  |  |
| 907 | SCHNITTSTELLEN-LEITERPLATTE FM COMPUTER | 34520163 |  |  |  |
| 908 | CPU-LEITERPLATTE FM CONTROLLER AUSTAUSCH | 34520171 |  |  |  |
| 909 | STECKERPLATINE FM POWER | 34520180 |  |  |  |
| 910 | GEHAEUSERUECKWAND FM POWER | 34520201 |  |  |  |
| 911 | BLENDENSATZ | 34520317 |  |  |  |
| 912 | BLENDENVERRIEGELUNG STIFT, AUFNAHME | 34520325 |  |  |  |
| 913 | PLATTE, LINKS | 34520333 |  |  |  |
| 914 | PLATTE, RECHTS | 34520341 |  |  |  |
| 915 | NETZTEIL FM COLLECTOR | 34520350 |  |  |  |
| 916 | NETZFILTER | 34520368 |  |  |  |
| 917 | CPU-LEITERPLATTE FM COLLECTOR | 34520376 |  |  |  |
| 918 | GEHAEUSE FM POWER | 34520384 |  |  |  |
| 919 | GEHAEUSERUECKWAND FM COLLECTOR | 34520392 |  |  |  |
| 920 | LP-CONTR.SPRGR.A PERF.FMWA (PFAE00003) | 34520414 |  |  |  |
| 921 | LP-CONTR.SPRGR.B PERF.FMWA (PFAE00003) | 34520422 |  |  |  |
| 922 | LP-CONTR.SPRGR.C PERF.FMWA (PFAE00003) | 34520430 |  |  |  |
| 923 | LP-CONTR.SPRGR.D PERF.FMWA (PFAE00003) | 34520449 |  |  |  |
| 924 | LP-CONTR.SPRGR.E PERF.FMWA (PFAE00003) | 34520457 |  |  |  |
| 925 | SOFTWARE PERF:LC VERSION:6.0001PLAA00070 | 34520473 |  |  |  |
| 926 | SOFTW. CD PERF.COMPACT(S) ALLE VERSIONEN | 34520474 |  |  |  |
| 927 | FINGERPUMPE KOMPL. INF. P P03 (O.MOTOR) | 34520481 |  |  |  |
| 928 | DREHKNOPF | 34520511 |  |  |  |
| 929 | REPARATURFOLIE PERFUSOR FM YL | 34520562 |  |  |  |
| 930 | BEDIENEINHEIT OHNE LCD-MO PERFUSOR FM YL | 34520570 |  |  |  |
| 931 | LP-DRUCKSENSOR INF P 03 | 34520589 |  |  |  |
| 932 | FINGERPUMPE OHNE DRUCKSENSOR INF. P | 34520597 |  |  |  |
| 933 | FINGERPUMPE KOMPL. VISTA BASIC O. MOTOR | 34520600 |  |  |  |
| 934 | DRUCKSENSORPLATINE VISTA BASIC | 34520619 |  |  |  |
| 935 | KLEMMHEBEL MIT DREHFEDER U. STIFT | 34520627 |  |  |  |
| 936 | FOLIENTASTATUR M. TRAEGERPL. VISTA BASIC | 34520635 |  |  |  |
| 937 | HAUBE BESCHRIFTET VISTA BASIC | 34520643 |  |  |  |
| 938 | NETZKABELHALTER | 34520651 |  |  |  |
| 939 | GEHAEUSE KOMPLETT ENTEROPORT PLUS | 34520678 |  |  |  |
| 940 | PUMPENKLAPPE KOMPLETT ENTEROPORT PLUS | 34520686 |  |  |  |
| 941 | LEITERPLATTE ENTEROPORT PLUS | 34520694 |  |  |  |
| 942 | LAGEREINHEIT ENTEROPORT PLUS | 34520708 |  |  |  |
| 943 | MEMBRAN ENTEROPORT PLUS | 34520716 |  |  |  |
| 944 | FOLIENTASTATUR ENTEROPORT PLUS | 34520724 |  |  |  |
| 945 | GEHAUSEOBERTEIL ENTEROPORT PLUS | 34520732 |  |  |  |
| 946 | SERVICE STECKER ENTEROPORT PLUS | 34520767 |  |  |  |
| 947 | UPDATE KID PERF.YL AACHEN VERS.PFCA00001 | 34520775 |  |  |  |
| 948 | LP-CONTR.SPRGR.A.PERF.YL AACHEN PFCA0001 | 34520791 |  |  |  |
| 949 | GEHAEUSEOBERTEIL CHARGER SP | 34520802 |  |  |  |
| 950 | LP-E-MODUL PERFUSOR COMPACT S USA | 34520805 |  |  |  |
| 951 | UL/CSA NETZKABEL PERFUSOR COMPACT S USA | 34520813 |  |  |  |
| 952 | SERVICE-KIT LAUTSPR.INFUSOMAT P/FMS | 34520821 |  |  |  |
| 953 | SERVICE SUMMER TUP FBC 40P PERFUSOR FM | 34520830 |  |  |  |
| 954 | UMBAUANW.AKKUTEST PERF.FM/FMMFC | 34520848 |  |  |  |
| 955 | AKKUMODUL SP | 34520856 |  |  |  |
| 956 | FOLIENKABEL KOLBENBREMSE PSP | 34520864 |  |  |  |
| 957 | PCA-SCHIEBER PSP | 34520899 |  |  |  |
| 958 | PCA-EXCENTER PSP | 34520902 |  |  |  |
| 959 | SCHUTZKAPPE ANTRIEBSKOPF PSP | 34520911 |  |  |  |
| 960 | SPRITZENBUEGELZUGFEDER PSP | 34520953 |  |  |  |
| 961 | FUEHRUNGSSCHIENE KOLBENBREMSE PSP | 34520961 |  |  |  |
| 962 | BEDIENEINHEIT KOMPLETT PSP | 34520970 |  |  |  |
| 963 | ANTRIEB PSP KOMPLETT GRUENE KRALLEN | 34521041 |  |  |  |
| 964 | VERBINDUNGSKABEL SPCO | 34521042 |  |  |  |
| 965 | WLAN DECKEL SPCO MIT SYMBOL | 34521049 |  |  |  |
| 966 | WLAN DECKEL SPCO OHNE SYMBOL | 34521050 |  |  |  |
| 967 | GEHAEUSERUECKWAND MIT LUEFTER SPCO | 34521052 |  |  |  |
| 968 | PC-BOARD SPACECOM | 34521053 |  |  |  |
| 969 | SERVICESTECKER SP | 34521062 |  |  |  |
| 970 | GEHAEUSEVORDERTEIL SPS | 34521070 |  |  |  |
| 971 | GEHAEUSERUECKWAND SPS | 34521089 |  |  |  |
| 972 | STATIVBRUECKE SPS | 34521127 |  |  |  |
| 973 | STATIVKLEMMENFUERHUNG SPS | 34521135 |  |  |  |
| 974 | STECKERTRAEGER NETZ SPS | 34521143 |  |  |  |
| 975 | STECKERTRAEGER S8/9 SPS | 34521160 |  |  |  |
| 976 | SPCC GEHAEUSEOBERTEIL & -UNTERTEIL | 34521179 |  |  |  |
| 977 | GEHAEUSEUNTERTEIL SPCC | 34521186 |  |  |  |
| 978 | GEHAEUSEOBERTEIL SPCS | 34521194 |  |  |  |
| 979 | SPCS GEHAEUSEOBERTEIL & UNTERTEIL | 34521195 |  |  |  |
| 980 | GEHAEUSEUNTERTEIL SPCS | 34521208 |  |  |  |
| 981 | AKKUFACHABDECKUNG SPC | 34521232 |  |  |  |
| 982 | SCHNITTSTELLEN-LEITERPLATTE SPCS | 34521240 |  |  |  |
| 983 | AUFKLEBER INFUSOMAT SPACE LINE | 34521285 |  |  |  |
| 984 | AUFKLEBER KURZ-GBA PERFUSOR FM DEUTSCH | 34521291 |  |  |  |
| 985 | INTERFACE PC BOARD SPSM | 34521301 |  |  |  |
| 986 | Modulverriegelung SPS | 34521302 |  |  |  |
| 987 | MAIN PC BOARD SPSM | 34521303 |  |  |  |
| 988 | DOOR KIT SPSM | 34521304 |  |  |  |
| 989 | DOOR LOCK SPSM | 34521306 |  |  |  |
| 990 | Rückwand mit Berryliumstreifen | 34521307 |  |  |  |
| 991 | Durchführung Entriegelungsknopf | 34521308 |  |  |  |
| 992 | Anschlußkabel mit Stecker für Akku | 34521309 |  |  |  |
| 993 | SERVICE KIT SPSM | 34521310 |  |  |  |
| 994 | Labels | 34521311 |  |  |  |
| 995 | Schlauchdurchführung klein | 34521331 |  |  |  |
| 996 | Schlauchdurchführung groß | 34521332 |  |  |  |
| 997 | Netzfilter | 34521333 |  |  |  |
| 998 | Anschlußkabel Keypanel | 34521334 |  |  |  |
| 999 | PCA Platine | 34521335 |  |  |  |
| 1000 | PCA Anschlußleitung | 34521336 |  |  |  |
| 1001 | Tesla Spy komplett | 34521337 |  |  |  |
| 1002 | Batteriepack zum Tesla Spy | 34521338 |  |  |  |
| 1003 | Speaker Tesla Spy mit Leitung | 34521339 |  |  |  |
| 1004 | Dongel Tesla Spy | 34521340 |  |  |  |
| 1005 | Taster Tesla Spy | 34521341 |  |  |  |
| 1006 | Verbindungskabel Hauptplatine zum Cover | 34521342 |  |  |  |
| 1007 | Gehäusedeckel komplett mit Keypanel und LEDs | 34521343 |  |  |  |
| 1008 | Datenkabel Tesla Spy | 34521345 |  |  |  |
| 1009 | Teile MR Trolley | 34521346 |  |  |  |
| 1010 | Teile MR Trolley | 34521347 |  |  |  |
| 1011 | Teile MR Trolley | 34521349 |  |  |  |
| 1012 | Teile MR Trolley | 34521350 |  |  |  |
| 1013 | Teile MR Trolley | 34521351 |  |  |  |
| 1014 | Teile MR Trolley | 34521352 |  |  |  |
| 1015 | Teile MR Trolley | 34521353 |  |  |  |
| 1016 | Teile MR Trolley | 34521354 |  |  |  |
| 1017 | Teile MR Trolley | 34521355 |  |  |  |
| 1018 | NETZKABEL 5M SPSM | 34521358 |  |  |  |
| 1019 | BATTERY SERVICE KIT PSP | 34521360 |  |  |  |
| 1020 | BATTERY SERVICE KIT ISP | 34521361 |  |  |  |
| 1021 | BATTERIE FIXATION KIT | 34521365 |  |  |  |
| 1022 | EMV SCHUTZBLECH INFUSOMAT SPACE | 34521440 |  |  |  |
| 1023 | EMV SCHUTZBLECH MIT ERDUNGSADER PSP | 34521441 |  |  |  |
| 1024 | DRUCKEINSTELLUNGSEINHEIT ISPS | 34521445 |  |  |  |
| 1025 | DOOR JAM | 34521485 |  |  |  |
| 1026 | SCHIEBERFUEHRUNG ISPP | 34521500 |  |  |  |
| 1027 | FRONTBLENDE ISPP | 34521518 |  |  |  |
| 1028 | SICHERHEITSKLEMME ISPP | 34521526 |  |  |  |
| 1029 | BEDIENEINHEIT KOMPLETT ISPP | 34521534 |  |  |  |
| 1030 | FRONTBLECH OUTSERT KOMPLETT ISPP | 34521542 |  |  |  |
| 1031 | KRALLENMECHANIK PSP | 34521550 |  |  |  |
| 1032 | GREASE FOR INFUSOMAT SPACE | 34521570 |  |  |  |
| 1033 | GREASE FOR PERFUSOR SPACE | 34521571 |  |  |  |
| 1034 | ABDECKUNG TROPFENSENS. STECK. ISP | 34521577 |  |  |  |
| 1035 | SCHRAUBENSET ISP | 34521585 |  |  |  |
| 1036 | KURZ-B.A.INF.SEC.1000 ML/H SELBSTKLEBEND | 34550682 |  |  |  |
| 1037 | SICHERUNG T 2 A (TR5) | 34570063 |  |  |  |
| 1038 | SICHERUNG 4 AT (TR5) | 34570071 |  |  |  |
| 1039 | EKG-Buchse | 34580020 |  |  |  |
| 1040 | Registrierer-Motor | 34580100 |  |  |  |
| 1041 | ROTATIONSPUMPE P05K03 /DC 6V | 34580104 |  |  |  |
| 1042 | DC AXIAL LUEFTER | 34580148 |  |  |  |
| 1043 | GERAETEZULEITUNG MIT BSI-STECKER | 34660003 |  |  |  |
| 1044 | ANTRIEBSEINHEIT KOMPL.F.SHE+MONOJECT SPR | 34660011 |  |  |  |
| 1045 | ANTRIEBSEINHEIT KOMPL. F.TERUMO SPRITZE | 34660020 |  |  |  |
| 1046 | ANTRIEBSEINHEIT KOMPL. F.B+D-SPRITZE | 34660038 |  |  |  |
| 1047 | KLEINTRANSFORMATOR FUER 100V-110V-120V | 34660046 |  |  |  |
| 1048 | UNIVERSALKLEMME BEIGE KOMPL | 34660054 |  |  |  |
| 1049 | STECKERNETZTEIL KOMPLETT 240V | 34660089 |  |  |  |
| 1050 | ANTRIEBSEINHEIT KOMPLETT F."SHE U.MONOJ" | 34660097 |  |  |  |
| 1051 | STECKERNETZTEIL KOMPLETT 220V 50/60HZ | 34660143 |  |  |  |
| 1052 | STECKERNETZTEIL KOMPLETT 220V 50/60HZ | 34660151 |  |  |  |
| 1053 | NETZTEIL KOMPLETT | 34660160 |  |  |  |
| 1054 | NETZTEIL KOMPLETT | 34660178 |  |  |  |
| 1055 | NETZTEIL KOMPLETT | 34660186 |  |  |  |
| 1056 | RUECKWAND BEIGE | 34660208 |  |  |  |
| 1057 | SUMMERDICHTUNG PK 5 | 34770011 |  |  |  |
| 1058 | NETZTEILDICHTUNG PK 5 | 34770020 |  |  |  |
| 1059 | GRIFFDICHTUNG PK 5 | 34770038 |  |  |  |
| 1060 | O-RING 17X1 PERBUNAN PK 10 | 34770046 |  |  |  |
| 1061 | GS-ZEICHEN PK 5 | 34770054 |  |  |  |
| 1062 | FEINSICH.T80 MA F.NETZT.200-230-240 PK10 | 34770062 |  |  |  |
| 1063 | FEINSICH.T125MA F.NETZT.100-110-120 PK10 | 34770070 |  |  |  |
| 1064 | RENKKAPPE F.NETZTEIL POS4N0031.3562 PK 5 | 34770089 |  |  |  |
| 1065 | FUSS 70 HW 45 126 A | 34770097 |  |  |  |
| 1066 | SPRITZENAUFLAGE-UNTERTEIL | 34770100 |  |  |  |
| 1067 | SPRITZENAUFLAGE-OBERTEIL | 34770119 |  |  |  |
| 1068 | KNOPFSCHALTFAHNE PK 5 | 34770127 |  |  |  |
| 1069 | DRUCKPLATTE PK 5 | 34770135 |  |  |  |
| 1070 | SICHERUNGSSCHEIBE PK 5 | 34770143 |  |  |  |
| 1071 | DRUCKFEDER PK 3 | 34770151 |  |  |  |
| 1072 | ABDECKUNG 16D PK 5 | 34770160 |  |  |  |
| 1073 | SECHSKANTMUTTER PK 10 | 34770178 |  |  |  |
| 1074 | PT LINSENKOPFSCHRAUBE M.KREUZSCHL. PK 10 | 34770186 |  |  |  |
| 1075 | PT LINSENKOPFSCHRAUBE M.KREUZSCHL. PK 10 | 34770194 |  |  |  |
| 1076 | ZAHNRAD PK 2 | 34770208 |  |  |  |
| 1077 | DOPPELZAHNRAD PK 2 | 34770216 |  |  |  |
| 1078 | DOPPELZAHNRAD M.LAUFKONTROLLE O.R. PK 2 | 34770224 |  |  |  |
| 1079 | SECHSKANTSCHRAUBE M8X16 PK 2 | 34770232 |  |  |  |
| 1080 | ACHSENKLEMMRING PK 10 | 34770240 |  |  |  |
| 1081 | SICHERUNG 5X20 1AT ZU F2,3 PK 10 | 34770259 |  |  |  |
| 1082 | SICHERUNG 5X20 0,63AT ZU F1 PK 10 | 34770267 |  |  |  |
| 1083 | DICHTMEMBRANE PK 5 | 34770283 |  |  |  |
| 1084 | TASTATURDICHTUNG PK 5 | 34770291 |  |  |  |
| 1085 | KLEMMWINKEL PK 10 | 34770305 |  |  |  |
| 1086 | TUERFUEHRUNG PK 5 | 34770313 |  |  |  |
| 1087 | ABDECKKAPPE PK 20 | 34770330 |  |  |  |
| 1088 | FLUEGELSCHRAUBE M5X10 PK 5 | 34770348 |  |  |  |
| 1089 | GUMMIFUSS 21D | 34770356 |  |  |  |
| 1090 | DAEMMSTREIFEN PK 6 | 34770364 |  |  |  |
| 1091 | AUSLOESESTIFT | 34770372 |  |  |  |
| 1092 | SCHIEBER PK 2 | 34770380 |  |  |  |
| 1093 | SENSORMEMBRAN FPM PK 10 | 34770399 |  |  |  |
| 1094 | DISTANZRING | 34770402 |  |  |  |
| 1095 | DRUCKFEDER PK 10 | 34770410 |  |  |  |
| 1096 | TASTENKAPPE PK 10 | 34770429 |  |  |  |
| 1097 | SCHRIFTEINLAGE PK 10 | 34770437 |  |  |  |
| 1098 | FERNMELDELAMPE 6V/70MA PK 10 | 34770445 |  |  |  |
| 1099 | O-RING 205X1,5 PERBUNAN PK 5 | 34770453 |  |  |  |
| 1100 | O-RING 5X1,5 VITON PK 10 | 34770461 |  |  |  |
| 1101 | SENSORDICHTUNG AL PK 10 | 34770470 |  |  |  |
| 1102 | SECHSKANTMUTTER M3 SELBSTSICH.DIN93 PK10 | 34770488 |  |  |  |
| 1103 | DECKEL PK 5 | 34770496 |  |  |  |
| 1104 | ETIKETTENTRAEGER PK 5 | 34770500 |  |  |  |
| 1105 | FEINSICHERUNG 0,2 AT PK 10 | 34770518 |  |  |  |
| 1106 | G-SCHMELZEINSATZ PK 10 | 34770526 |  |  |  |
| 1107 | G-SCHMELZEINSATZ PK 10 | 34770534 |  |  |  |
| 1108 | G-SCHMELZEINSATZ PK 10 | 34770542 |  |  |  |
| 1109 | POTENTIALAUSGLEICHSBOLZ.DIN 42801-15 | 34770550 |  |  |  |
| 1110 | GLIMMERSCHEIBE JV 59290 PK 20 | 34770569 |  |  |  |
| 1111 | ISOLIERBUCHSE BNEK 6.0002 PK 20 | 34770577 |  |  |  |
| 1112 | DISTANZHUELSE 3,6X7X5 PS PK 10 | 34770585 |  |  |  |
| 1113 | SENKSCHRAUBE M3X5 DIN 963 A2 PK 20 | 34770593 |  |  |  |
| 1114 | DRUCKPLATTENHALTER GD PK 2 | 34770607 |  |  |  |
| 1115 | DRUCKFEDER PK 10 | 34770615 |  |  |  |
| 1116 | ZYLINDERSTIFT 3M 6X24 DIN 7 A2 PK 20 | 34770623 |  |  |  |
| 1117 | SCHALE FUER LEITERPLATTE PK 2 | 34770631 |  |  |  |
| 1118 | DRUCKFEDER VD 180-0 (0,8BAR) PK 3 | 34770640 |  |  |  |
| 1119 | DECKEL | 34770658 |  |  |  |
| 1120 | SCHALE FUER LEITERPLATTE PK 5 | 34770666 |  |  |  |
| 1121 | SCHUTZKAPPE FUER CODIERSCHALTER PK 5 | 34770674 |  |  |  |
| 1122 | SPACE STICKER SET | 34770969 |  |  |  |
| 1123 | TCI PERFUSOR STICKER SET | 34770970 |  |  |  |
| 1124 | TCI INFUSOMAT STICKER SET | 34770980 |  |  |  |
| 1125 | PCA PERFUSOR STICKER SET | 34770981 |  |  |  |
| 1126 | PC(E)A INFUSOMAT STICKER SET | 34770982 |  |  |  |
| 1127 | PC(E)A PERFUSOR STICKER SE | 34770985 |  |  |  |
| 1128 | ENTERAL INFUSOMAT STICKER SET | 34770986 |  |  |  |
| 1129 | O-RING 8,3 X 2,4 SI 870 SILICON | 34771077 |  |  |  |
| 1130 | DICHTUNG RD 18,0X24,0X2 , SIL | 34771239 |  |  |  |
| 1131 | SCHLAUCHSCHELLE 15/9 | 34771271 |  |  |  |
| 1132 | MAGNETPLATTE PK 10 | 34771409 |  |  |  |
| 1133 | KNOPF PK 5 | 34771417 |  |  |  |
| 1134 | SCHRAUBENABDECKUNG | 34771425 |  |  |  |
| 1135 | SCHAFTSCHRAUBE M3X35 DIN 472 A2 PK 2 | 34771441 |  |  |  |
| 1136 | SCHILD "SPRITZENTYP" DEUTSCH PK 10 | 34771450 |  |  |  |
| 1137 | SCHILD "INFUSIONSZEIT" DEUTSCH PK 10 | 34771468 |  |  |  |
| 1138 | SCHILD "ENTRIEGELN" DEUTSCH PK 10 | 34771476 |  |  |  |
| 1139 | SCHRAUBE 3X25 ABC SPASE PK 20 | 34771484 |  |  |  |
| 1140 | EIN-AUS-SCHALTER PK 5 | 34771492 |  |  |  |
| 1141 | TUELLE PK 10 | 34771514 |  |  |  |
| 1142 | O-RING 6,5X2 PK 10 | 34771522 |  |  |  |
| 1143 | SICHERUNGSSCHEIBE A2 | 34771573 |  |  |  |
| 1144 | FEINSICHERUNG 6,300 A T | 34771689 |  |  |  |
| 1145 | ABDECKKAPPE SCHWARZ | 34771786 |  |  |  |
| 1146 | ZYLINDERSTIFT 3 X 10 A2 PK 20 | 34771824 |  |  |  |
| 1147 | ABSTANDSHALTER PK 10 | 34772650 |  |  |  |
| 1148 | FEINSICHERUNG 1,000 A MT PK 10 | 34772677 |  |  |  |
| 1149 | FEINSICHERUNG 0,200 A MT PK 10 | 34772685 |  |  |  |
| 1150 | FEINSICHERUNG 0,4 A MT NR.19201 PK 10 | 34772693 |  |  |  |
| 1151 | FEINSICHERUNG 0,16 AT PK10 | 34772847 |  |  |  |
| 1152 | TROPFKAMMERHALTER | 34773088 |  |  |  |
| 1153 | GUMMIFUSS (GRAU) PK 20 | 34773096 |  |  |  |
| 1154 | BEFESTIGUNGSSCHRAUBE ZUR LP DISPLAY | 34773100 |  |  |  |
| 1155 | NOTENTRIEGELUNGSSTOPFEN ISP | 34773101 |  |  |  |
| 1156 | DICHTUNG P2 SP | 34773102 |  |  |  |
| 1157 | ABDECKKAPPE BEDIENEINHEIT PSP | 34773103 |  |  |  |
| 1158 | STATIVKLEMMENHABEL SPS | 34773104 |  |  |  |
| 1159 | SICHERUNG 2 A SPS | 34773105 |  |  |  |
| 1160 | BEFESTIGUNGSSCHRAUBE Z. LCD-MODUL | 34773118 |  |  |  |
| 1161 | RUNDSCHNUR ZUR ABDICHTUNG | 34773126 |  |  |  |
| 1162 | ABDICHTSTREIFEN ZUR RUECKWAND | 34773142 |  |  |  |
| 1163 | SICHERUNGSKENNZEICHNUNGS-SCHILD | 34773150 |  |  |  |
| 1164 | ABDECKUNG FUER OPTOSCHNITTSTELLE | 34773164 |  |  |  |
| 1165 | FM-STECKER | 34773177 |  |  |  |
| 1166 | SCHRAUBE PK 20 | 34773185 |  |  |  |
| 1167 | SCHEIBE (3,2MM) PK 20 | 34773193 |  |  |  |
| 1168 | BEFESTIGUNGSCLIP "INTRAFIX AIR"F.TROPFK. | 34773215 |  |  |  |
| 1169 | BEFESTIGUNGSCLIP"TK2000"F.TROPFENKAMMER | 34773223 |  |  |  |
| 1170 | ABSTANDSHALTER PK 10 | 34773231 |  |  |  |
| 1171 | ABDICHTPLATTE (SELBSTKLEBEND) 2MM | 34773240 |  |  |  |
| 1172 | FALTENBALG | 34773274 |  |  |  |
| 1173 | DRUCKFEDER | 34773282 |  |  |  |
| 1174 | NUTABDECKGUMMI PK 5 | 34773290 |  |  |  |
| 1175 | ABSCHLUSSKAPPE RD 12 | 34773304 |  |  |  |
| 1176 | Feinsicherung (T 1,6A) | 34773312 |  |  |  |
| 1177 | ETIKETT HINWEIS F.SICH. U.EINF.BED. PK10 | 34773320 |  |  |  |
| 1178 | TASTENKNOPF ZUM AUFSCHRAUBEN SW PK 5 | 34773339 |  |  |  |
| 1179 | DREHFEDER ZUR PUMPENKLAPPE PK 5 | 34773355 |  |  |  |
| 1180 | DREHFEDER ZUM HEBEL (PUMPENKLAPPE) PK 5 | 34773363 |  |  |  |
| 1181 | BESCHRIFTUNGSETIKETT | 34773371 |  |  |  |
| 1182 | DRUCKFEDER | 34773614 |  |  |  |
| 1183 | ZUGFEDER PK 5 | 34773622 |  |  |  |
| 1184 | SPANNHUELSE 6X45 | 34773657 |  |  |  |
| 1185 | STOPFEN SCHWARZ PK 20 | 34773665 |  |  |  |
| 1186 | SCHLIESSLIPPEN M.BEFEST.-SCHRAUBEN PK 6 | 34773746 |  |  |  |
| 1187 | SCHENKELFEDER PK 5 | 34773754 |  |  |  |
| 1188 | WINKELTUELLE WES6 R 1/8" | 34773789 |  |  |  |
| 1189 | LAMELLENSTOPFEN 25X25X1 PK 10 | 34773800 |  |  |  |
| 1190 | FEINSICHERUNG 1AT PK 10 | 34773819 |  |  |  |
| 1191 | KUNSTSTOFFORMSCHRAUBEN-SET | 34773827 |  |  |  |
| 1192 | ABSTANDSHALTER FUER LEITERPLATTE | 34773835 |  |  |  |
| 1193 | FAECHERSCHEIBE V 3,2 | 34773851 |  |  |  |
| 1194 | SENKSCHRAUBE M KREUZSCHLITZ M3X6 | 34773860 |  |  |  |
| 1195 | BEZEICHNUNGS-ETIKETT "PERFUSOR FM" | 34773878 |  |  |  |
| 1196 | BLINDDECKEL | 34773886 |  |  |  |
| 1197 | STECKERSCHLILD E (100-120V) | 34773908 |  |  |  |
| 1198 | KABELBINDER TYP 25 M PK 100 | 34773916 |  |  |  |
| 1199 | SCHARNIERHAKEN | 34773924 |  |  |  |
| 1200 | LITZE (ABSCHIRMUNG) | 34773959 |  |  |  |
| 1201 | ZYLINDERSTIFT 3H 8 X 6,0 PK 5 | 34773967 |  |  |  |
| 1202 | SECHSKANTMUTTER M3 (SELBSTSICHERND) | 34773991 |  |  |  |
| 1203 | FEDER PK 5 | 34774009 |  |  |  |
| 1204 | SICHERUNGSSCHEIBE 3,2 | 34774017 |  |  |  |
| 1205 | GEGENSCHEIBE | 34774025 |  |  |  |
| 1206 | KUPFERSTREIFEN PK 5 | 34774041 |  |  |  |
| 1207 | SICHERUNGSSCHEIBE 1,9 PK 20 | 34774050 |  |  |  |
| 1208 | SPREIZNIET | 34774068 |  |  |  |
| 1209 | DICHTSCHNUR D=2,5 (600 MM) | 34774076 |  |  |  |
| 1210 | HEBEL (PUMPENKLAPPE) PK 5 | 34774092 |  |  |  |
| 1211 | DISTANZRING 10X2 | 34774114 |  |  |  |
| 1212 | SENKSCHRAUBE M.KREUZSCHL.M4X20 | 34774122 |  |  |  |
| 1213 | KABELBINDER TYP 28M | 34774130 |  |  |  |
| 1214 | ABSCHLUSSKAPPE | 34774149 |  |  |  |
| 1215 | FEINSICHERUNG 0,4 AT PK10 | 34774157 |  |  |  |
| 1216 | DRUCKFEDER | 34774165 |  |  |  |
| 1217 | SENKSCHRAUBE, IN6KT M6X16 | 34774190 |  |  |  |
| 1218 | SCHRAUBVERBINDUNG (2 ST.) | 34774203 |  |  |  |
| 1219 | DRUCKFEDER | 34774211 |  |  |  |
| 1220 | FLACHKOPFSCHRAUBE, KRZS, M5X12 | 34774220 |  |  |  |
| 1221 | NUTENSTEIN-L-M6X10 (2 ST.) | 34774238 |  |  |  |
| 1222 | UMBAUSATZ INFUSOMAT FMS U.P | 34774246 |  |  |  |
| 1223 | UMBAUSATZ AKKU PK10 | 34774262 |  |  |  |
| 1224 | SCHRAUBENSET PERFUSOR SPACE | 34774289 |  |  |  |
| 1225 | DRUCKFEDER ISP | 34774290 |  |  |  |
| 1226 | PCA-SCHLUESSEL | 34774300 |  |  |  |
| 1227 | PRIMARY ADAPTER POWER SUPPLY SP-EURO PLU | 34774301 |  |  |  |
| 1228 | PRIMARY ADAPTER POWER SUPPLY SP-CHINA PL | 34774302 |  |  |  |
| 1229 | PRIMARY ADAPTER POWER SUPPLY SP-INDIA PL | 34774303 |  |  |  |
| 1230 | PRIMARY ADAPTER POWER SUPPLY SP-RSA PLUG | 34774304 |  |  |  |
| 1231 | PRIMARY ADAPTER POWER SUPPLY SP-US PLUG | 34774305 |  |  |  |
| 1232 | PRIMARY ADAPTER POWER SUPPLY SP-UK PLUG | 34774306 |  |  |  |
| 1233 | PRIMARY ADAP.POWER SUPPLY SP-AUSTRALIAN | 34774307 |  |  |  |
| 1234 | UMBAUSATZ FUER TYCO 20/50ML | 34774319 |  |  |  |
| 1235 | CLIP COMPAKT S | 34774327 |  |  |  |
| 1236 | SERVICE SCHRAUBENSET SPS | 34774343 |  |  |  |
| 1237 | KRALLEN SET PERFUSOR SPACE | 34774378 |  |  |  |
| 1238 | KRALLEN SET PERFUSOR SPACE/GRUEN | 34774379 |  |  |  |
| 1239 | SIEGEL FUER SERVICETECHNIKER | 34774385 |  |  |  |
| 1240 | ANTRIEBSEINHEIT OPS SPRITZE PERF FT AUST | 34880062 |  |  |  |
| 1241 | RUECKWAND M ANALOG PLATINE PERF FT AUST | 34880070 |  |  |  |
| 1242 | LP-AUST-MIKROPR-INFUSMA-SEC T | 34880097 |  |  |  |
| 1243 | LP-AUST-ANALOG-INFUSOMAT-SEC T | 34880100 |  |  |  |
| 1244 | ANTRIEBSEINH.B UND D SPR.PERF FT AUST | 34880160 |  |  |  |
| 1245 | LP-AUST-MIKROPR-PERFUSOR-S-FT T | 34880259 |  |  |  |
| 1246 | ANTRIEBSEINHEIT F.OPS-PERF. P AUST. | 34880275 |  |  |  |
| 1247 | LP-AUST-ANALOG-PERFUSOR-FT T | 34880291 |  |  |  |
| 1248 | GETRIEBE /PERFUSOR ME- AUSTAUSCH | 34880305 |  |  |  |
| 1249 | LP-AUST-MIKROPR-PERFUSOR-FT T | 34880321 |  |  |  |
| 1250 | GETRIEBE PERFUSOR M AUSTAUSCH | 34880330 |  |  |  |
| 1251 | LP--AUST-MIKRO-PERF-FT-BOLUS T | 34880399 |  |  |  |
| 1252 | LP-AUST-MIKROPRO-PERF-F T | 34880437 |  |  |  |
| 1253 | LP-MP-PLATINE 2 INF. FM SPGR"B"AUST. | 34880569 |  |  |  |
| 1254 | LP-MP-PLATINE 2 INF. FM SPGR"C"AUST. | 34880577 |  |  |  |
| 1255 | LP-MP-PLATINE 2 INF. FM SPGR"D"AUST. | 34880585 |  |  |  |
| 1256 | LP-MP-PLATINE 2 INF. FM SPGR"E"AUST. | 34880593 |  |  |  |
| 1257 | LP-MP-PLATINE 2 INF. FM SPGR"A"AUST. | 34880607 |  |  |  |
| 1258 | LP-CONTROLLB.PERF.FM SPGP "A" AUSTAUSCH | 34880615 |  |  |  |
| 1259 | LP-CONTROLLB.PERF.FM SPGP"B" AUSTAUSCH | 34880623 |  |  |  |
| 1260 | LP-CONTROLLB.PERF.FM SPGP"C" AUSTAUSCH | 34880631 |  |  |  |
| 1261 | LP-CONTROLLB.PERF.FM SPGP"D" AUSTAUSCH | 34880640 |  |  |  |
| 1262 | LP-CONTROLLB.PERF.FM SPGP"E" AUSTAUSCH | 34880658 |  |  |  |
| 1263 | LP-CONTR.-B. SPRGR. A PERF. FM-MFC | 34880666 |  |  |  |
| 1264 | LP-CONTR.-B. SPRGR. B PERF. FM-MFC | 34880674 |  |  |  |
| 1265 | LP-CONTR.-B. SPRGR. C PERF. FM-MFC | 34880682 |  |  |  |
| 1266 | LP-CONTR.-B. SPRGR. D PERF. FM-MFC | 34880690 |  |  |  |
| 1267 | LP-CONTR.-B. SPRGR. E PERF. FM-MFC | 34880704 |  |  |  |
| 1268 | LP-CONTR.SPRGR.A PERF.FMWA (PFAE00003) | 34880712 |  |  |  |
| 1269 | BASISLEITERPLATTE PSP (AUSTAUSCH) | 34880713 |  |  |  |
| 1270 | BASISLEITERPLATTE PSP - VERS.D(AUSTAUSCH | 34880714 |  |  |  |
| 1271 | BASISLEITERPLATTE PSP - VERS.E(AUSTAUSCH | 34880715 |  |  |  |
| 1272 | BASISLEITERPLATTE ISP (AUSTAUSCH) | 34880716 |  |  |  |
| 1273 | BASISLEITERPLATTE ISP - VERS.D(AUSTAUSCH | 34880717 |  |  |  |
| 1274 | BASISLEITERPLATTE ISP - VERS.E(AUSTAUSCH | 34880718 |  |  |  |
| 1275 | BASISLEITERPLATTE PSP - VERS.F(AUSTAUSCH | 34880719 |  |  |  |
| 1276 | LP-CONTR.SPRGR.B PERF.FMWA (PFAE00003) | 34880720 |  |  |  |
| 1277 | BASISLEITERPLATTE PSP - VERS.G(AUSTAUSCH | 34880721 |  |  |  |
| 1278 | BASISLEITERPLATTE ISP - VERS.F(AUSTAUSCH | 34880723 |  |  |  |
| 1279 | BASISLEITERPLATTE ISP - VERS.H(AUSTAUSCH | 34880725 |  |  |  |
| 1280 | LP-CONTR.SPRGR.C PERF.FMWA (PFAE00003) | 34880739 |  |  |  |
| 1281 | LP-CONTR.SPRGR.D PERF.FMWA (PFAE00003) | 34880747 |  |  |  |
| 1282 | LP-CONTR.SPRGR.E PERF.FMWA (PFAE00003) | 34880755 |  |  |  |
| 1283 | LP-CONTROLLER FMS (SPRACHGR. A) | 34880844 |  |  |  |
| 1284 | LP-CONTROLLER FMS (SPRACHGR. B) | 34880852 |  |  |  |
| 1285 | LP-CONTROLLER FMS SPRGR.C(AUSTAUSCH) | 34880860 |  |  |  |
| 1286 | LP-CONTROLLER FMS (SPRACHGR. D) | 34880879 |  |  |  |
| 1287 | LP-CONTROLLER FMS (SPRACHGR. E) | 34880887 |  |  |  |
| 1288 | LP-CONTROLLER P (SPRACHGR. A) | 34880895 |  |  |  |
| 1289 | LP-CONTROLLER P (SPRACHGR. B) | 34880909 |  |  |  |
| 1290 | LP-CONTROLLER P (SPRACHGR. C) | 34880917 |  |  |  |
| 1291 | LP-CONTROLLER P (SPRACHGR. D) | 34880925 |  |  |  |
| 1292 | LP-CONTROLLER P (SPRACHGR. E) | 34880933 |  |  |  |
| 1293 | LP-CONTROLLER P03 (SPRACHENGRUPPE A) | 34880941 |  |  |  |
| 1294 | LP-CONTROLLER P03 (SPRACHENGRUPPE D) | 34880976 |  |  |  |
| 1295 | LP-CONTROLLER P03 (SPRACHENGRUPPE E) | 34880984 |  |  |  |
| 1296 | LP-CONTR.SPRGR.A.PERF.YLAACHEN PFCA00001 | 34880992 |  |  |  |
| 1297 | LP-CONTROLLER FMS (SPRACHGR. A) | 34881019 |  |  |  |
| 1298 | PC-BOARD SPACECOM AUSTAUSCH | 34881053 |  |  |  |
| 1299 | LP-CONTROLLER FMS (SPRACHGR.B) | 34881190 |  |  |  |
| 1300 | LP-CONTROLLER FMS (SPRACHGR.C) | 34881204 |  |  |  |
| 1301 | LP-CONTROLLER FMS (SPRACHGR.D) | 34881212 |  |  |  |
| 1302 | LP-CONTROLLER FMS (SPRACHGR.E) | 34881240 |  |  |  |
| 1303 | LEITERPLATTE 102/MELSEPTOMAT -AUSTAUSCH | 34882030 |  |  |  |
| 1304 | LEITERPLATTE II S/MELSEPTOMAT-AUSTAUSCH | 34882057 |  |  |  |
| 1305 | LEITERPLATTE ZUM MELSEPTOMAT - AUSTAUSCH | 34882073 |  |  |  |
| 1306 | Platine Henkel DG1 im Austausch | 34882189 |  |  |  |
| 1307 | LP-AKKUSTECKER-SERVICE | 38108658 |  |  |  |
| 1308 | ADAPTER M.BUEGEL(OPS) # | 38239043 |  |  |  |
| 1309 | GBA-SET INFUSOMAT SPACE - ENGLISCH | 38911776 |  |  |  |
| 1310 | GBA-SET INFUSOMAT SPACE P - ENGLISCH | 38911830 |  |  |  |
| 1311 | GBA-SET PERFUSOR SPACE - ENGLISCH | 38916215 |  |  |  |
| 1312 | GBA-SET SPACE STATION - ENGLISCH | 38917302 |  |  |  |
| 1313 | RAMMSCHUTZ PERFUSOR SPACE | 39180182 |  |  |  |
| 1314 | DRUCKEINSTELLVORRICHTUNG INF. FMS U. P | 0770501A |  |  |  |
| 1315 | FLACHKABEL 26-POLIG | 3301136S |  |  |  |
| 1316 | HF-LABORSCHNUR BNC BUERKLIN NR.79 F 354 | 3301138S |  |  |  |
| 1317 | FLACHKABEL 40-POLIG KOMPL. | 3301143S |  |  |  |
| 1318 | RELAIS TYP S2-L-5V 300 OHM SDS-REL.AG 31 | 3306180S |  |  |  |
| 1319 | MIKROSCHALTER V 4 T 6 YR 1 VT | 3307103S |  |  |  |
| 1320 | STECKVERB.KUPPLUNGSSTECKER 5-POL.RUND | 3308202S |  |  |  |
| 1321 | KLEINTRAFO | 3310120S |  |  |  |
| 1322 | TRAFO120/100+20 18/13,6 | 3310133S |  |  |  |
| 1323 | GEHAEUSEOBERT.M.TASTATUR DEUTSCH FT | 3450010A |  |  |  |
| 1324 | GEHAEUSEOBERT.M.TASTATUR ENGLISCH | 3450011A |  |  |  |
| 1325 | GEHAEUSEOBERT.M.TASTATUR FRANZOESISCH | 3450012A |  |  |  |
| 1326 | GEHAEUSEOBERT.M.TASTATUR ITALIENISCH | 3450025A |  |  |  |
| 1327 | GEHAEUSEOBERT.M.TASTATUR SPANISCH | 3450026A |  |  |  |
| 1328 | GEHAEUSEOBERT.M.TASTATUR PORTUGIESISCH | 3450027A |  |  |  |
| 1329 | GEHAEUSEOBERT.M.TASTATUR SCHWEDISCH | 3450028A |  |  |  |
| 1330 | GEHAEUSEOBERT.M.TASTATUR DAENISCH | 3450029A |  |  |  |
| 1331 | GEHAEUSEOBERT.M.TASTATUR FINNISCH | 3450031A |  |  |  |
| 1332 | GEHAEUSEOBERT.M.TASTATUR HOLLAENDISCH | 3450032A |  |  |  |
| 1333 | SOFTWARE-KIT IFME 030007 | 3450064F |  |  |  |
| 1334 | NETZTEILMODUL 100V/110V/120V | 3450189A |  |  |  |
| 1335 | NETZTEILMODUL 230V | 3450190A |  |  |  |
| 1336 | LP RUECKWAND KOMPLETT "RS232" AB NR | 3450563A |  |  |  |
| 1337 | IFMC-SOFTWARE-KIT IFMC 02003 | 3450645A |  |  |  |
| 1338 | IFME-SOFTWARE-KIT IFME 03002 | 3450645B |  |  |  |
| 1339 | IFME-SOFTWARE-KIT IFME 03004 | 3450645C |  |  |  |
| 1340 | SOFTWARE-KIT IFME 03005 | 3450645D |  |  |  |
| 1341 | SOFTWARE-KIT IFME 03006 | 3450645E |  |  |  |
| 1342 | SOFTWARE-KIT IFME 03009 | 3450645H |  |  |  |
| 1343 | IFPE-SOFTWARE UPDATE-KIT IFPE 13003 | 3450646C |  |  |  |
| 1344 | UMRUESTSATZ/UMRUESTANWEI.INFSEC PK1 | 3450900S |  |  |  |
| 1345 | UPDATE:KID PFAE 00003 | 3450904A |  |  |  |
| 1346 | UPDATE KIT PFAE 00004 | 3450904B |  |  |  |
| 1347 | AKKUMODUL SP PIN | 34520856A |  |  |  |
| 1348 | FUEHRUNGSSCH.KOLBENBREMSE-US VERSION | 34520961U |  |  |  |
| 1349 | SCHARNIERPLATTE LINKS-US VERSION | 34521011U |  |  |  |
| 1350 | SPACE STICKER SET US-VERSION | 34770969U |  |  |  |
| 1351 | PRIMARY ADAPTER POWER SUPPLY SP-KOREA PL | 34774308 |  |  |  |
| 1352 | LP MIKROPROZESSOR SPGR "A" AUSTAUSCH | 3488045B |  |  |  |
| 1353 | LP MIKROPROZESSOR SPGR "A" AUSTAUSCH | 3488045C |  |  |  |
| 1354 | LP-MP-2 INF.FM SPGR"A"AUST.STECKER BLAU | 3488045D |  |  |  |
| 1355 | LP DISPLAY INF.FM INDEX A AUSTAUSCH | 3488046A |  |  |  |
| 1356 | LP DISPLAY (VERSION B) AUSTAUSCH | 3488046B |  |  |  |
| 1357 | LP ANALOG INF.FM AUSTAUSCH | 3488047A |  |  |  |
| 1358 | LP ANALOG (VERSION B) AUSTAUSCH | 3488047B |  |  |  |
| 1359 | LP MIKROPROZESSOR SPGR "B" AUSTAUSCH | 3488048B |  |  |  |
| 1360 | LP MIKROPROZESSOR SPGR "B" AUSTAUSCH | 3488049C |  |  |  |
| 1361 | LP MIKROPROZESSOR SPGR "C" AUSTAUSCH | 3488050B |  |  |  |
| 1362 | LP MIKROPROZESSOR SPGR "C" AUSTAUSCH | 3488051C |  |  |  |
| 1363 | LP MIKROPROZESSOR SPGR "D" AUSTAUSCH | 3488052B |  |  |  |
| 1364 | LP MIKROPROZESSOR SPGR "D" AUSTAUSCH | 3488053C |  |  |  |
| 1365 | LP MIKROPROZESSOR SPGR "E" AUSTAUSCH | 3488054B |  |  |  |
| 1366 | LP MIKROPROZESSOR SPGR "E" AUSTAUSCH | 3488055C |  |  |  |
| 1367 | CIRCUIT BOARD-CONTROLLERBOARD INF. P 03 | 38108003 |  |  |  |
| 1368 | DRUCKFEDER PK 5 | 3911227S |  |  |  |
| 1369 | GS-ZEICH TYP PMT-9TUEV-RHEINLAND 44X20MM | 3916508S |  |  |  |
| 1370 | FUSS RD 20 GUMMI SZ MC1.0004 WENDT PK 20 | 3919901S |  |  |  |
| 1371 | GERAETEGRIFF ALUMINIUM-SCHWARZ | 3920407S |  |  |  |
| 1372 | KREUZLOCHSCHRAUBE M.SZ M 4X8 PK 10 | 3950541S |  |  |  |
| 1373 | POWER SUPPLY SP - EURO PLUG | 8713110A |  |  |  |
| 1374 | POWER SUPPLY SP, 3,5 M, EURO PLUG | 8713110B |  |  |  |
| 1376 | POWER SUPPLY SP - US PLUG | 8713112A |  |  |  |
| 1377 | POWER SUPPLY SP - AUSTRALIAN PLUG | 8713113A |  |  |  |
| 1378 | POWER SUPPLY SP - RSA PLUG | 8713115A |  |  |  |
| 1379 | POWER SUPPLY SP - INDIEN PLUG | 8713116A |  |  |  |
| 1380 | POWER SUPPLY SP - CHINA PLUG | 8713117A |  |  |  |
| 1381 | POWER SUPPLY SP MIT KOREA-ADAPTER | 8713120A |  |  |  |
| 1382 | AKKU-PACK SPACE (NIMH) PIN | 8713180A |  |  |  |
| 1383 | AKKU-PACK SP (LI-ION) + FIXIERSTIFT/WLAN | 8713182A |  |  |  |
| 1384 | INFUSIONSSTAENDER PROVITA UNMONTIERT | G101E |  |  |  |
| 1385 | AKKUKONTAKTLEISTE SPACE | 34521362 |  |  |  |
| 1386 | GEHAEUSEOBERTEIL M. TASTATUR SPANISCH FT | 34502262 |  |  |  |
| 1387 | BASISLEITERPLATTE ISP - VERS.G(AUSTAUSCH | 34880724 |  |  |  |
| 1388 | US POWER CORD INCL. EXTENSION | 8713112C |  |  |  |
| 1389 | POWER SUPPLY SP BRAZILIAN | 8713119A |  |  |  |
| 1390 | B. BRAUN SPACE MEDICATION SAFETY CD, US | 8713303U |  |  |  |
| 1391 | SPACECOVER COMFORT - US VERSION | 8713145U |  |  |  |
| 1392 | FRONT FLAP WITH KEYBOARD PSP ACM | 34520997 |  |  |  |
| 1393 | FRONT FLAP WITH KEYBOARD ISP ACM | 34520998 |  |  |  |
| 1395 | FOLIENKABEL ANTRIEBSKOPF PSP | 34521057 |  |  |  |
| 1396 | NETZFILTER | 34580147 |  |  |  |
| 1397 | TÜR FESTSTELLER | 34521489 |  |  |  |
| 1398 | RASTHAKENSET SP | 34774387 |  |  |  |
| 1399 | SGC-Modul Serviceset | 34520714 |  |  |  |
| 1400 | SERVICETEILE- UND SCHRAUBENSET SPCT | 34520710 |  |  |  |
| 1401 | BEDIENSTIFT SPCT (10 ST.) | 34520703 |  |  |  |
| 1402 | SpaceControl Fixierungsclip | 34520713 |  |  |  |
| 1403 | SERVICEDECKEL SPCT | 34520702 |  |  |  |
| 1404 | DRUCKVERSCHLUSS SPCT | 34520701 |  |  |  |
| 1405 | GEHAEUSEUNTERTEIL SPCT | 34520709 |  |  |  |
| 1406 | LCD-INVERTER SPCT | 34520700 |  |  |  |
| 1407 | BASISLEITERPLATTE SPCT | 34520711 |  |  |  |
| 1408 | BUCHSENABDECKUNG SPCT | 34520704 |  |  |  |
| 1409 | ABDECKUNG GEHAEUSEOBERTEIL SPCT | 34520705 |  |  |  |
| 1410 | LCD-SCHUBLADE SPCT | 34520706 |  |  |  |
| 1411 | GEHAEUSEOBERTEIL SPCT | 34520707 |  |  |  |
| 1412 | SCHUBLADENSCHIENE SPCT | 34520712 |  |  |  |
| 1413 | DECKEL F.ELMA-KNOPF 14.5 RD 11 | 34772804 |  |  |  |
| 1414 | SICHERUNGSRING 19X1,2 DIN 471 A2 PK 2 | 34772782 |  |  |  |
| 1415 | IV-Pole ProVita BBM Standard 1001, with 4 hooks | 263089 |  |  |  |
| 1416 | IV Pole ProVita BBM Standard 1002, with 2 hooks and 2 bottle holders | 263098 |  |  |  |
| 1417 | IV-Pole ProVita BBM Eco-Space 1003 with 4 hooks | 263104 |  |  |  |
| 1418 | IV-Pole ProVita BBM Eco-Space 1004 with 2 hooks and 2 bottle holders | 263113 |  |  |  |
| 1419 | IV-Pole ProVita BBM Station 1011 with 4 hooks | 263122 |  |  |  |
| 1420 | IV-Pole ProVita BBM Station 1012 with 6 hooks | 263131 |  |  |  |
| 1421 | PCA INFUSOMAT STICKER SET | 34770983 |  |  |  |
| 1422 | FRONTBLECH ISPS II (100 Stueck) | 34773178 |  |  |  |
| 1423 | NFC KIT CURLIN PUMPE | 350-1107 |  |  |  |
| 1424 | NETZTEIL SP EU II | 8713110C |  |  |  |
| 1425 | NETZTEIL SP GB II | 8713111C |  |  |  |
| 1426 | POLE CLAMP NACHRÜSTSATZ BIG PACK | 34774391 |  |  |  |
| 1427 | RETROFITTINGSET: PSU-POLECLAMP VERBINDER | 34774395 |  |  |  |
| 1428 | PRUEFMITTEL-KOFFER INFUSOMAT FM | 7701527 |  |  |  |
| 1429 | DEMO-KIT SPACE ONLINESUITE | 876199 |  |  |  |
| 1430 | POLE CLAMP NACHRÜSTSATZ | 34774390 |  |  |  |
| 1431 | KEYPANEL SPSM | 34521315 |  |  |  |
| 1432 | PERSONALRUFKABEL FUER ENTEROPORT PLUS | 8721548 |  |  |  |
| 1433 | POWER SUPPLY SP - EURO PLUG R | 8713110AG |  |  |  |
| 1434 | POWER SUPPLY US "G" | 8713112AG |  |  |  |
| 1435 | POWER SUPPLY RSA "G" | 8713115AG |  |  |  |
| 1436 | REPARATURSET P2 KONNECTOR | 34774309 |  |  |  |
| 1437 | REPARATURSET P2 KONNECTOR - KLEIN | 34774311 |  |  |  |
| 1438 | Wireless LAN USB-Stick B/G/N | 8713185U |  |  |  |
| 1439 | POLE CLAMP SP SPINDEL MIT GRIFF | 34774383 |  |  |  |
| 1440 | OCCLUGUARD PERFUSOR STICKER SET | 34770994 |  |  |  |
| 1441 | ENTERAL PERFUSOR STICKER SET | 34770990 |  |  |  |
| 1442 | B. BRAUN SPACE MEDICATION SAFETY DVD, CA | 8713303C |  |  |  |
| 1443 | KURZSTATIV FUER STATIVKLEMME (DREHBAR) | 8721670 |  |  |  |
| 1444 | BEDIENEINHEIT PSP PCA KOMPLETT | 34520971 |  |  |  |
| 1445 | BATTERIEFACHABDECKUNG METALL | 34506633 |  |  |  |
| 1446 | PCA-MODUL FUER PERFUSOR FM (VERSION C) | 8716099 |  |  |  |
| 1447 | BASISLEITERPLATTE ISP -VERS.L(AUSTAUSCH) | 34880726 |  |  |  |
| 1448 | BASISLEITERPLATTE PSP -VERS.L(AUSTAUSCH) | 34880727 |  |  |  |
| 1449 | EXTERNER AKKUPACK CURLIN | 360-2030 |  |  |  |
| 1450 | SCHILD OMNIFIX-SPRITZEN N.ZCHNG | 39160238 |  |  |  |
| 1451 | REPAIR KIT SPACECOM FUER HW G&H | 34771245 |  |  |  |
| 1452 | KONNEKTOR P3 SP | 34774359 |  |  |  |
| 1453 | FM CONNECT SEGMENT SONDERLAENGE | 8721335 |  |  |  |
| 1454 | SPACESTATION M.INTEGR.SPACECOM-NEUW. | 8713142G |  |  |  |
| 1455 | NETZTEIL SP GB III | 8713111D |  |  |  |
| 1456 | DICHTUNG P2 UND P3 SP | 34774357 |  |  |  |
| 1457 | NETZTEIL SP US III | 8713112D |  |  |  |
| 1458 | NETZTEIL SP AU III | 8713113D |  |  |  |
| 1459 | NETZTEIL SP BR III | 8713119D |  |  |  |
| 1460 | NETZTEIL SP KO III | 8713120D |  |  |  |
| 1461 | NETZTEIL SP EU III 3,0M | 8713123D |  |  |  |
| 1462 | NETZTEIL SP DK III | 8713118D |  |  |  |
| 1463 | PCA SPRITZENVERRIEGELUNG SP | 8713556 |  |  |  |
| 1464 | PRIMARY ADAPTER POWER SUPPLY SP BRAZILIA | 34774310 |  |  |  |
| 1465 | LP-FM COVER COMFORT KOMPLETT | 38108569 |  |  |  |
| 1466 | BIEGEBALKEN | 39175880 |  |  |  |
| 1467 | ENTEROPORT STECKERNETZTEIL EURO PLUG | 8710360 |  |  |  |
| 1468 | ENTEROPORT STECKERNETZTEIL UK PLUG | 8710361 |  |  |  |
| 1469 | ENTEROPORT STECKERNETZTEIL US PLUG | 8710362 |  |  |  |
| 1470 | ENTEROPORT STECKERNETZTEIL BRAZIL PLUG | 8710363 |  |  |  |
| 1471 | GEHAEUSEOBERTEIL ENTEROPORT PLUS | 39172171 |  |  |  |
| 1472 | STOPFEN 2X9X6 PP-TV20 KIESELGRAU | 39177521 |  |  |  |
| 1473 | SCHRITTMOTOR RDM 42/12 G | 33150052 |  |  |  |
| 1474 | DISTANZHALTER F.LP TYP 6.02.126 | 33130051 |  |  |  |
| 1475 | ABDECKUNG | 39179290 |  |  |  |
| 1476 | GRIFF INFUSOMAT P | 39176371 |  |  |  |
| 1477 | VERPACKUNG PERFUSOR LC-ZUSCHNITT | 6706800 |  |  |  |
| 1478 | FRONTBLENDE INFUSOMAT P3 | 39179273 |  |  |  |
| 1479 | FUEHRUNGSBOLZEN | 39200477 |  |  |  |
| 1480 | SENKSCHRAUBE M.IN6KT M 10X40 DIN 7991-A2 | 39506959 |  |  |  |
| 1481 | IDENTSCHILD PERF.COMPACT FUER MFC-SYSTEM | 39160157 |  |  |  |
| 1482 | DRUCKFEDER VD 165D, WERKSTOFF 1.4310 | 39110303 |  |  |  |
| 1483 | FALTENBALG D=14, L=18, TPE SCHWARZ | 39206025 |  |  |  |
| 1484 | NETZTEIL ENTEROPORT PLUS GEPRUEFT 230V | 38135744 |  |  |  |
| 1485 | LP-MFC INF.S | 38107619 |  |  |  |
| 1486 | LP-CONTROLLERBOARD INF. FMS 03 | 38107996 |  |  |  |
| 1487 | PATIENTENTASTER PERFUSOR FM-PCA | 38135442 |  |  |  |
| 1488 | LP-A-MODUL (PERFUSOR COMPACT ) | 38107902 |  |  |  |
| 1489 | MOTORTRAEGER -PFM | 38542943 |  |  |  |
| 1490 | LP-DRUCKSENSOR INF. FM S | 38107635 |  |  |  |
| 1491 | NACHBEARBEITUNG RUECKWAND | 38415364 |  |  |  |
| 1492 | SICHERUNGSKAPPE | 39177653 |  |  |  |
| 1493 | LP-DRUCKSENSOR INF P 03 | 38108275 |  |  |  |
| 1494 | DOPPELSICHERUNGSHAKEN FM-SYSTEM P MFC | 39170497 |  |  |  |
| 1495 | FRONTKLAPPE PERFUSOR SPACE | 38245299 |  |  |  |
| 1496 | DRUCKSTIFT-SCHWARZ | 39177670 |  |  |  |
| 1497 | GEHAEUSERUECKWAND MIT LUEFTER SPCO II | 34521491 |  |  |  |
| 1498 | NETZTEIL SP CN III | 8713117D |  |  |  |
| **УКУПНА ВРЕДНОСТ ЦЕНОВНИКА ОРИГИНАЛНИХ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА** | | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РБ | Назив | Јединица мере | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Стопа  ПДВ-а |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Радни сат код ванредног сервиса | сат |  |  |  |

М.П.

Потпис:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1)* | **Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра** |  |
| **Адреса седишта** |  |
| **Матични број** |  |
| **Порески идентификациони број** |  |
| **Име особе за контакт** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *2)* | **Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра** |  |
| **Адреса седишта** |  |
| **Матични број** |  |
| **Порески идентификациони број** |  |
| **Име особе за контакт** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *3)* | **Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра** |  |
| **Адреса седишта** |  |
| **Матични број** |  |
| **Порески идентификациони број** |  |
| **Име особе за контакт** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *4)* | **Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра** |  |
| **Адреса седишта** |  |
| **Матични број** |  |
| **Порески идентификациони број** |  |
| **Име особе за контакт** |  |

**НАПОМЕНЕ:**

Понуђач доставља уколико је у Обрасцу понуде заокружио **“б”.**

Образац копирати, уколико има више понуђача

|  |  |
| --- | --- |
| М.П. |  |
|  | ПОТПИС |

**ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧИМА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1)* | **Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра** |  |
| **Адреса седишта** |  |
| **Матични број** |  |
| **Порески идентификациони број** |  |
| **Име особе за контакт** |  |
| **Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу** |  |
| **Део предмета набавке који ће извршити подизвођач** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *2)* | **Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра** |  |
| **Адреса седишта** |  |
| **Матични број** |  |
| **Порески идентификациони број** |  |
| **Име особе за контакт** |  |
| **Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу** |  |
| **Део предмета набавке који ће извршити подизвођач** |  |

**НАПОМЕНЕ:**

Понуђач доставља уколико је у Обрасцу понуде заокружио **“в”.**

Образац копирати, уколико има више подизвођача.

|  |  |
| --- | --- |
| М.П. |  |
|  | ПОТПИС |