|  |  |
| --- | --- |
|  | **КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ**  **KLINIČKI CENTAR VOJVODINE**  21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 1, Војводина, Србија  21000 Novi Sad, Hajduk Veljkova 1, Vojvodina, Srbija  теl: +381 21/484 3 484  [www.kcv.rs](http://www.kcv.rs), e-mail: tender@kcv.rs |

Број: 170-18-О/3

Дана: 23.07.2018.

**ПРЕДМЕТ: ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**БРОЈ 170-18-О -** **Набавка сетова за нефростому за потребе Клиничког центра Војводине**

**ПИТАЊА ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА:**

„Poštovani,  
  
Molimo vas za dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnunabavku setova za nefrostomu za potrebe Klliničkog centra Vojvodine,JN br. 170-18-O,  
  
Da li je za naručioca prihvatljiv  
  
Set za nefrostomu sa zaključavajućim kateterom,sa markerima na po 1cm,veličina 6.5F, 8.5F, 10F, 12F i 14F, dužine 25cm, sa 8 ili 9 rupa,sastavljen od punkcione igle, žice promera 0.038" dužine 150 cm, dilatatora, kese za drenažu i sistema za fiksiranje drenažnog katetera.”

**ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:**

Понуђени сет за нефоростому није прихватљив, обзиром да је дужина катетера од 25цм доста краћа од захтеване дужине од 35цм. Исто тако, и димензије жице у сету, промера 0.038" дужине 150цм се доста разликују од захтеване жице промера  0.035" дужине 90 цм. Због свега наведеног, наручилац остаје при својим захтевима из конкурсне документације.

С поштовањем,

*Комисија за јавну набавку 170-18-О*