Број: 152-18-M/3-3

Дана: 22.08.2018.године

**ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ 3**

**ПИТАЊЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| **PREDMET:** | **Zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije br. 152-18-М** – **Pregled i ispitivanje opreme za rad i električnih instalacija** |

Poštovani,

Kako bismo učestvovali u Javnoj nabavci 152-18-М - Pregled i ispitivanje opreme za rad i električnih instalacija, potrebno nam je pojašnjenje Konkursne dokumentacije.

1. Na stranici 4/30 Konkursne dokumentacije, u odeljku, koji opisuje Predmet Javne nabavke, stoji:

”... U skladu sa zakonskim obavezama potrebno je izvršiti sledeća ispitivanja/merenja:

• Trovalјak za peglanje.............................. 1 kom

• Dvovalјak za peglanje .............................. 1 kom

• Presa za peglanje ..................................... 1 kom

• Stubna bušilica ................................... 1 kom

• Stona bušilica ...................................... 1 kom

• Dvostrana brusilica .............................. 3 kom

• Ger mašina ........................................... 2 kom

• Kombinovana stolarska mašina .............. 1 kom

• Mašina za čišćenje kromira ...................... 1 kom

Električne instalacije:

• Prostorija sa električnim instalacijama ...................... 2.000 kom

• Razvodni ormari ...................................................... 300 kom”

Na stranici 6/30 Konkursne dokumentacije, u odeljku, koji obrađuje Dodatne uslove, koje ponuđači moraju da ispune, stoji:

”... Ponuđač ima minimum dva radno angažovana lica, koja poseduju uverenje o položenom stručnom ispitu o praktičnoj oposoblјenosti odgovornog lica za obavlјanje poslova ispitivanja uslova radne okoline, odnosno hemijskih, bioloških i fizičkih štetnosti (osim jonizujućih zračenja), mikroklime i osvetlјenosti.”

Naše pitanje je:

-Da li mislite da je za ispitivanje električnih instalacija i razvodnih ormana, koje predstavlja najveći deo specifikacije predmetnih ispitivanja (najmanje 90%), potrebno i dovoljno angažovanje 2 lica, koja poseduju uverenje o položenom stručnom ispitu o praktičnoj oposoblјenosti odgovornog lica za obavlјanje poslova ispitivanja uslova radne okoline, odnosno hemijskih, bioloških i fizičkih štetnosti (osim jonizujućih zračenja), mikroklime i osvetlјenosti?

Naše preduzeće je izvelo veliki broj ispitivanja električnih i gromobranskih instalacija, učešćem u javnim nabavkama. Po pravilu se kao dodatni uslovi, koje ponuđač mora da ispuni, da bi mogao da učestvuje u javnoj nabavci, čiji je predmet ispitivanje električnih instalacija, pojavljuju:

1. Stalno zaposlen, ili radno angažovan, diplomirani inženjer elektrotehnike, sa licencom 450 (Odgovorni Izvođač radova elektroenergetskih instalacija niskog i srednjeg napona) ili 350 (Odgovorni Projektant elektroenergetskih instalacija niskog i srednjeg napona), jedan ili više izvršilaca, u zavisnosti od obima ispitivanja;

2. Posedovanje etaloniranog instrumenta za ispitivanje električnih i gromobranskih instalacija, jedan ili više komada, u zavisnosti od obima ispitivanja.

Ovo su potpuno realni uslovi, koje Ponuđač treba da ispuni, da bi se bavio ispitivanjem električnih (i gromobranskih) instalacija, jer definišu osnovne potrebne činjenice:

1. Ko će da ispituje instalacije, i da tumači dobijene rezultate?

2. Čime će se ispitati instalacije, odnosno doći do rezultata?

Angažovanje 2 lica, koja poseduju uverenje o položenom stručnom ispitu o praktičnoj oposoblјenosti odgovornog lica za obavlјanje poslova ispitivanja uslova radne okoline, odnosno hemijskih, bioloških i fizičkih štetnosti (osim jonizujućih zračenja), mikroklime i osvetlјenosti, **nema nikakve veze** sa ispitivanjem električnih instalacija i razvodnih ormana, pa čak ni sa ispitivanjem opreme za rad, navedene u Specifikaciji ispitivanja, na stranici 4/30 Konkursne dokumentacije.

U najboljoj nameri, sa željom da Vam pokažemo da su Dodatni uslovi za ovu javnu nabavku loše osmišljeni i definisani, pokušaćemo da napravimo analogiju sa Vašim delokrugom rada: dodatni uslovi su navedeni kao kada biste za potrebe mikrohirurškog zahvata na mozgu angažovali stomatologa, ili nutricionistu.

Molimo Vas da razmislite o redefinisanju ovih uslova, kako biste pomogli ponuđačima da naprave ponude, koje će Vama kao Naručiocu biti prihvatljive i odgovarajuće, a kako biste bili sigurni da će ispitivanja obaviti neko, ko je za to i kvalifikovan i stručan.

**ОДГОВОР**

Наручилац ће изменити конкурсну документацију.

Измена ће бити доступна на Порталу јавних набавки и веб-сајту Клиничког центра Војводине.

С поштовањем,

Комисија за јавну набавку 152-18-M