|  |  |
| --- | --- |
|  | **КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ****KLINIČKI CENTAR VOJVODINE**21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 1, Војводина, Србија21000 Novi Sad, Hajduk Veljkova 1, Vojvodina, Srbijaтеl: +381 21/484 3 484[www.kcv.rs](http://www.kcv.rs), e-mail: tender@kcv.rs |

Број: 213-18-О/3-1

Дана: 31.08.2018.године

**ПРЕДМЕТ: ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**БРОЈ 213-18-О -** **Набавка медицинске опреме III за потребе клиника КЦВ**

**ПИТАЊА ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА:**

„Обраћамо Вам се у вези добијања додатних информација и појашњења сходно чл. 63 Закона о јавним набавкама. а ради правилне израде понуде за јавну набавку бр. ЈН 213-18-0.

1) На страни 11/43 конкурсне документације, у делу ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ за партију 1, а под тачком 9. ДОДАТНА ОПРЕМА , под ставком 9.1 захтева се: „Ињектор за убризгавање контрастних средстава са минимум 2 главе који ради на наизменичну стрију или на батерије у магнетном пољу Ињектор треба да има могућност коришћења шприцева запремине минимално бОмл".

Коментар: Ради веће оперативности и већег конфора у раду медицинског особља, поред коришћења шприцева на ињектору, предлажемо могућност и коришћења боца са контрастом и физиолошким раствором. Овим би се смањили трошкови потрошње материјала као и повећала безбедност пацијената од појаве инфекција.

Питање 1: Да ли је за наручиоца прихватљиво да ињектор има могућност коришћења и боца?

У нади да ћете позитивно одговорити на постављена питања у поступку јавне набавке бр. ЈН 213-18-0, срдачно Вас поздрављамо.“

**ОДГОВОРИ НАРУЧИОЦА:**

За наручиоца је прихватљиво да ињектор има могућност коришћења и боца.

 С поштовањем,

*Комисија за јавну набавку 213-18-О*