|  |  |
| --- | --- |
|  | **КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ**  **KLINIČKI CENTAR VOJVODINE**  21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 1, Војводина, Србија  21000 Novi Sad, Hajduk Veljkova 1, Vojvodina, Srbija  теl: +381 21/484 3 484  [www.kcv.rs](http://www.kcv.rs), e-mail: tender@kcv.rs |

Број: 218-18-О/3-3

Дана: 11.09.2018.године

**ПРЕДМЕТ: ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**БРОЈ 218-18-О -** **Набавка убодног медицинског материјала за потребе Клиничког центра Војводине**

**ПИТАЊА ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА:**

„Poštovani

Molimo naručioca da pojasni specifikaciju

” igle za biopsiju jetre 1,2; 1,4”  .

 Da li je naručilac mislio na igle za biopsiju veličine 12G I 14G? “

**ОДГОВОРИ НАРУЧИОЦА:**

Мерна јединица за “игле за биопсију јетре 1,2; 1,4” је mm (милиметар), а паралела у G:

1,2=18 G; 1,4=17 G.

С поштовањем,

*Комисија за јавну набавку 218-18-О*