Број: 218-18-О/3-5

Дана: 13.09.2018.године

**ПРЕДМЕТ: ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**БРОЈ 218-18-О -** **Набавка убодног медицинског материјала за потребе**

**Клиничког центра Војводине**

**ПИТАЊА ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА:**

„Poštovani,

Molimo za dodatna pojašnjenja vezana za predmetnu nabavke:

1.Za koji pištolj se nabavljaju navedene igle?

2.Da li je za naručioca prihvatljivo da umesto igle 17G ponudimo  igle 16G u cilju obezbeđivanja konkurencije?“

**ОДГОВОРИ НАРУЧИОЦА:**

1. Наручилац захтева игле које се користе без пиштоља.
2. Наручилац остаје при својим захтевима.

С поштовањем,

*Комисија за јавну набавку 218-18-О*