Број: 184-18-О/3-1

Дана: 24.09.2018.године

**ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ 1**

**ПИТАЊЕ**

Javna nabavka Dobra br.184-18-0 Nabavka dušeka za potrebe Kliničkog centra Vojvodine

Predmet: Zahtev za pojašnjenje

U opisu predmetne javne nabavke,  partija . 1- Standardni dušeci  stoji:

–          Presvučen specijalnom navlakom izrađenom od poliuretana koja se ne skida i mora da prekriva ceo dušek ( obostrano). A u drugom delu stoji :

-          Navlake dušeka mogu se prati na temperaturi do 70 stepeni.

Molimo Vas da nam pojasnite : ako se ne skida navlaka , kako se zatvara ,  da li je sa rajfešlusom ili nekim drugim načinom,objasnite kojim!

Takođe vas molimo za pojašnjenje u vezi pranja!

**ОДГОВОР**

Навлака може бити затворена тако што ће бити прошивена са бочне или доње стране душека, а што се тиче прања навлака не сме да промени својства приликом брисања/ прања са тканином намоченом топлом водом на теператури до максимално 70 ̊С.

С поштовањем,

Комисија за јавну набавку 184-18-О