Број: 212-18-О/3

Дана: 11.09.2018.године

**ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ 1**

**ПИТАЊЕ**

Поштовани,  
анализом конкурсне документације за јавну набавку ,Сервис и одржавање медицинске опреме и оптике произвођача „CARESTREAM HEALTH"и опреме инјектора произвођача „COVIDEN", за потребе Клиничког центра Војводине **Отворени поступак  212-18-О,**установили смо да су нам потребна додатна појашњења.  
  
  
Наиме, Наручилац је у додатним условима предвидео обавезу да понуђач поседује Тестер ел. безбедности, у циљу доказивања траженог услова дужан је доставити:

1. Пописна листа понуђача у којој је наведена тражена опрема са типом и серијским бројем или Уговор или неки други документ о изнајмљивању или пословној сарадњи који доказује поседовање.

       2.Важеће уверење о еталонирању издато од сертификоване лабораторије или важећа потврда или сертификат о калибрацији коју је издао произвођач.

Напомињемо да као једини овлашћени сервисер медицинске опреме и оптике произвођача „CARESTREAM HEALTH"и опреме инјектора произвођача „COVIDEN", дуги низ година сервисирамо исте апарате у вашој установи и ово је први пут да Наручилац захтева поседовање Тестер ел. безбедности, односно ниједном претходних година у тендерима за сервис поменуте опреме није прописан додатни услов поседовање  Тестера ел. безбедности.

Такође напомињемо да по препоруци произвођача „CARESTREAM HEALTH" и „COVIDEN" није неопходно поседовати тај алат.

Да ли је за Наручиоца прихватљиво да из додатних услова избаци обавезу поседовања Тестер ел. безбедности?

**ОДГОВОР**

Наручилац ће изменити конкурсну документацију.

С поштовањем,

Комисија за јавну набавку 212-18-О