Број: 184-18-О/3-2

Дана: 24.09.2018.године

**ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ 2**

**ПИТАЊЕ**

**PREDMET: Zahtev za razjašnjenje tenderske dokumentacije**

**Partija br. 3**

Poštovani,

1. U delu dokumentacije koji se odnosi na navlaku za dušek, naveli ste da je potrebno dostaviti izveštaj o ispitivanju od strane nezavisne akreditovane laboratorije, u kom se vidi da je „navlaka nepropusna i da je gornji sloj od poliuretana i da ne potparuje“...

"Ne potparava/ ne potparuje" je sinonim za "propustljivost vazduha kroz tkaninu" i izražava se u m3 na m2 u minute. Niti jedna laboratorija neće izdati atest na kom će pisati takav stav (da materijal “ne potparuje”). Laboratorije izdaju ateste za materijale koji ne propuštaju vodu ali su propustljivi za vazduh.

Molimo vas da preformulišete zahtev.

1. Kakva je konstrukcija navlake? Da li navlaka obuhvata čitav dušek (u tom slučaju problem su ventili za naduvavanje koji su spojeni sa kompresorom) ili navlaka treba da pokriva samo gornju površinu? Kako se navlaka fiksira za dušek?

**ОДГОВОР НА 1 и 2**

Наручилац ће изменити конкурсну документацију.

Измена ће бити доступна на Порталу јавних набавки и веб-сајту Клиничког центра Војводине.

С поштовањем,

Комисија за јавну набавку 184-18-О